## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3880641.30
1.1 | 运动场 | 1794611.35
1.2 | 广场 | 521397.32
1.3 | 风雨廊柱 | 184477.40
1.4 | 庭院 | 457547.77
1.5 | 大门 | 91599.99
1.6 | 梯1/梯2 | 831007.47
2 | 措施合计 | 282154.96
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 239649.81
2.2 | 其他措施费 | 42505.15
3 | 其他项目 | 1143146.53 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 388064.13
3.2 | 暂估价 | 650000.00
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 55991.60
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 土方消纳费 | 49090.80
4 | 税前工程造价 | 5305942.79
5 | 增值税销项税额 | 477534.85 |  | －
6 | 总造价 | 5783477.64
7 | 人工费 | 566717.16
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 5,783,477.64 |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 运动场 | [5 empty] | 1794611.35
1 | 041001001001 | 运动场地面拆除 | 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:综合考虑 3.废料外运:综合考虑 4.其他:可回收的构件拆除后放置发包方指定位置，满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 3916.52 | 53.11 |  | 208006.38
2 | 041001009001 | 拆除井 | 1.拆除的构件类型:综合考虑 2.废料外运:综合考虑 3.其他:可回收的构件拆除后放置发包方指定位置，满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 座 | 2 | 156.68 |  | 313.36
3 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m3 | 383.82 | 5.76 |  | 2210.8
4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m3 | 191.95 | 8.57 |  | 1645.01
5 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:压实度≥94% 2.填方材料品种:开挖土方 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规 | m3 | 85.68 | 21.16 |  | 1812.99
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土方 2.运距:综合考虑 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规 | m3 | 489.09 | 63.12 |  | 30871.36
本页小计 | [7 empty] | 244859.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010101001001 | 素土夯实 | 1.密实度要求:压实度≥94% 2.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 3916.52 | 0.32 |  | 1253.29
8 | 010101001003 | 素土夯实（沟槽、基坑） | 1.密实度要求:压实度≥94% 2.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 336.81 | 2.23 |  | 751.09
9 | 040202015001 | 水泥石粉垫层 | 1.水泥含量:8% 2.石料规格:石粉 3.厚度:150mm 4.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 3674.33 | 56.87 |  | 208959.15
10 | 040203007001 | 混凝土结构层 | 1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料:综合考虑 3.厚度:150mm 4.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 3706.73 | 129.85 |  | 481318.89
11 | 011103002001 | 水性硅PU合成材料面层 | 1.基层:水泥球场打磨清洗、填缝补缝处理 2.底漆:球场专用防水封底胶水 3.面层材料品种、规格、颜色:硅PU球场面层 8mm厚 环保水性面漆颜色按规范要求 4.球场划线:专用划线漆 5.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 2383.55 | 175.8 |  | 419028.09
本页小计 | [7 empty] | 1111310.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 011103002002 | 全塑型弹性透水面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:13厚全塑型弹性透水面层（含划线，工程量不另行计算） 2.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 1513.17 | 191.79 |  | 290210.87
13 | 010503004001 | 混凝土收边 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑，满足设计及规范要求 4.混凝土技术标准符合《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 5.含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m3 | 16.94 | 701.81 |  | 11888.66
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋 φ10以内 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4.直形、弧形等构件钢筋，抗震钢筋与非抗震钢筋由投标人综合报价 5.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | t | 0.435 | 6671.02 |  | 2901.89
本页小计 | [7 empty] | 305001.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4.直形、弧形等构件钢筋，抗震钢筋与非抗震钢筋由投标人综合报价 5.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | t | 1.129 | 4927.91 |  | 5563.61
16 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑，满足设计及规范要求 4.混凝土技术标准符合《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 5.含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m3 | 20.97 | 680.65 |  | 14273.23
本页小计 | [7 empty] | 19836.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.墙体类型:排水沟、集水井，240mm厚 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5 4.勾缝要求：满足设计及规范要求 5.其他:墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）费用综合在单价内，不另计，满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m3 | 63.55 | 660.29 |  | 41961.43
18 | 010503004002 | 压顶 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑，满足设计及规范要求 4.混凝土技术标准符合《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 5.含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m3 | 8.64 | 1010.59 |  | 8731.5
19 | 010514002001 | 预制盖板 | 1.构件的类型:盖板 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 180 | 84.98 |  | 15296.4
20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:排水沟、集水井 2.厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆(掺3%防水剂) 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 368.41 | 43.18 |  | 15907.94
本页小计 | [7 empty] | 81897.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5防水砂浆(掺3%防水剂)找坡，最低处20nn厚 2.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 79.2 | 33.35 |  | 2641.32
22 | 031001006001 | 渗排管 | 1.材质、规格:DN200 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 4.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 36.31 | 84.3 |  | 3060.93
23 | 031001006003 | 渗水盲管 | 1.材质、规格:DN110 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 4.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 6.45 | 31.69 |  | 204.4
24 | 031001006002 | 渗排管外包无纺布 | 1.材质、规格:3mm厚无纺布一层 2.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 25.03 | 13.44 |  | 336.4
25 | 040202015003 | 级配砂石垫层 | 1.石料规格:级配砂石 2.厚度:100mm~200mm 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 18.45 | 28.32 |  | 522.5
26 | 040202010001 | 米石垫层 | 1.石料规格:米石 2.厚度:50mm 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 18.45 | 21.27 |  | 392.43
本页小计 | [7 empty] | 7157.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 010103001003 | 回填中砂 | 1.密实度要求:松填 2.填方材料品种:中砂 3.填方来源、运距:外购 4.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m3 | 5.54 | 287.8 |  | 1594.41
28 | 010103001004 | 回填粗砂 | 1.密实度要求:松填 2.填方材料品种:粗砂 3.填方来源、运距:外购 4.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m3 | 1.85 | 253.88 |  | 469.68
29 | 010401011001 | 集水井 | 1.井截面、深度:见图纸设计 2.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土，100mm厚 4.井盖安装:C20预制盖板 5.防潮层材料种类:20厚1:2.5防水砂浆(掺3%防水剂) 6.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 座 | 2 | 741.67 |  | 1483.34
30 | 011506002001 | 篮球架 | 1.篮球架材料、种类、规格:φ220单柱固定式篮球架，具体样式由发包方选款，含混凝土基座及预埋件 2.满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 副 | 6 | 3500 |  | 21000
|  | 广场 | [5 empty] | 521397.32
本页小计 | [7 empty] | 24547.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 041001001002 | 广场地面拆除 | 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:综合考虑 3.废料外运:综合考虑 4.其他:可回收的构件拆除后放置发包方指定位置，满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 875.87 | 33 |  | 28903.71
32 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m3 | 243.49 | 5.76 |  | 1402.5
33 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土方 2.运距:综合考虑 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规 | m3 | 243.49 | 63.12 |  | 15369.09
34 | 010101001002 | 素土夯实 | 1.密实度要求:压实度≥94% 2.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 875.87 | 0.32 |  | 280.28
35 | 040202015002 | 水泥石粉垫层 | 1.水泥含量:8% 2.石料规格:石粉 3.厚度:150mm 4.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 875.87 | 56.87 |  | 49810.73
36 | 040203007002 | 混凝土结构层 | 1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料:综合考虑 3.厚度:150mm 4.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 875.87 | 129.85 |  | 113731.72
本页小计 | [7 empty] | 209498.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材（Ⅱ型聚酯胎） 2.防水层数:两层 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 875.87 | 113.9 |  | 99761.59
38 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑，满足设计及规范要求 4.混凝土技术标准符合《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 5.含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m3 | 35.03 | 680.65 |  | 23843.17
39 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚灰色花岗岩 3.防护层材料种类:石材养护液 4.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 875.87 | 214.98 |  | 188294.53
|  | 风雨廊柱 | [5 empty] | 184477.4
40 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m3 | 29.3 | 8.68 |  | 254.32
本页小计 | [7 empty] | 312153.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 010101001004 | 素土夯实（沟槽、基坑） | 1.密实度要求:压实度≥94% 2.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 49.5 | 2.23 |  | 110.39
42 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:压实度≥94% 2.填方材料品种:开挖土方 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规 | m3 | 14.85 | 21.16 |  | 314.23
43 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土方 2.运距:综合考虑 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规 | m3 | 14.45 | 63.12 |  | 912.08
44 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑，满足设计及规范要求 4.混凝土技术标准符合《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 5.含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m3 | 4.95 | 700.03 |  | 3465.15
本页小计 | [7 empty] | 4801.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑，满足设计及规范要求 4.混凝土技术标准符合《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 5.含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m3 | 9.5 | 743.75 |  | 7065.63
46 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4.直形、弧形等构件钢筋，抗震钢筋与非抗震钢筋由投标人综合报价 5.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | t | 0.324 | 4927.91 |  | 1596.64
47 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q335B 2.规格:见图纸设计 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | t | 0.577 | 11938.8 |  | 6888.69
本页小计 | [7 empty] | 15550.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:Q355B钢材,规格详施工图（镀锌） 2.单根柱质量:综合考虑 3.金属结构件场内运输 4.防火要求：厚型防火涂料，耐火极限3h 5.油漆品种、刷漆遍数:见设计图纸 6.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | t | 4.241 | 12635.93 |  | 53588.98
49 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q355B钢材,规格详施工图（镀锌） 2.单根梁质量:综合考虑 3.金属结构件场内运输 4.防火要求：薄型防火涂料，耐火极限2h 5.油漆品种、刷漆遍数:见设计图纸 6.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | t | 3.278 | 11902.85 |  | 39017.54
50 | 010605001001 | 钢筋桁架模板组合楼板 | 1.楼承板品种、规格:见图纸设计（已含边摸板，工程量不另行计量） 2.栓钉安装:见图纸设计 3.防火要求：薄型防火涂料，耐火极限2h 4.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 116.69 | 266.95 |  | 31150.4
本页小计 | [7 empty] | 123756.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4.直形、弧形等构件钢筋，抗震钢筋与非抗震钢筋由投标人综合报价 5.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | t | 0.461 | 5363.84 |  | 2472.73
52 | 010505002001 | 无梁板 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑，满足设计及规范要求 4.混凝土技术标准符合《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 5.含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m3 | 14 | 760.23 |  | 10643.22
本页小计 | [7 empty] | 13115.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 011406001002 | 白色外墙涂料屋面 | 1.基层处理:钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净,满涂基层处理剂，务必使其渗透至基层的空隙中 2.防水层做法:2厚合成高分子（聚氨酯：单组份环保型）防水涂膜分三遍成活+3厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）按要求敷设平整，遇墙上翻不少于400，墙面切割打凿小坑，压入垫片固定后用密封膏嵌固；阴角位置作R=100的圆弧处理 3.保护层做法:40厚20细石抗渗混凝土保护层，抗渗等级不低于P6，内配φ4钢筋双向中距100（钢筋保护层厚度≥15） 4.腻子种类、厚度:满刮面层腻子，打磨 5.油漆品种、刷漆遍数:滚涂一遍外墙配套专用防渗透底漆+滚涂2遍外墙高弹防水无机涂料面漆 6.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 116.69 | 231.36 |  | 26997.4
|  | 庭院 | [5 empty] | 457547.77
54 | 010503001001 | 混凝土凿毛 | 1.要求:新旧混凝土界面凿毛 2.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规 | m2 | 2.03 | 34 |  | 69.02
55 | 010516001002 | 植筋 | 1.植筋规格:10mm 2.植入深度:15d 3.植筋胶品种:强力植筋胶 4.其他:详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 | 根 | 20 | 12.1 |  | 242
本页小计 | [7 empty] | 27308.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 010516001003 | 植筋 | 1.植筋规格:12mm 2.植入深度:15d 3.植筋胶品种:强力植筋胶 4.其他:详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 | 根 | 40 | 12.33 |  | 493.2
57 | 010516001004 | 植筋 | 1.植筋规格:25mm 2.植入深度:20d 3.植筋胶品种:强力植筋胶 4.其他:详见招标文件、设计图纸、技术规格书及相关规范要求 | 根 | 4 | 52.69 |  | 210.76
58 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋 φ10以内 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4.直形、弧形等构件钢筋，抗震钢筋与非抗震钢筋由投标人综合报价 5.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | t | 0.019 | 6671.02 |  | 126.75
本页小计 | [7 empty] | 830.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4.直形、弧形等构件钢筋，抗震钢筋与非抗震钢筋由投标人综合报价 5.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | t | 0.055 | 4927.91 |  | 271.04
60 | 010503002001 | 梁加宽 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑，满足设计及规范要求 4.混凝土技术标准符合《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 5.含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m3 | 0.22 | 1135.16 |  | 249.74
61 | 010516001001 | 化学螺栓 | 1.螺栓种类:化学螺栓 2.规格:M20 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规 | 套 | 212 | 37.67 |  | 7986.04
本页小计 | [7 empty] | 8506.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q355B钢材,规格详施工图（镀锌） 2.单根柱质量:综合考虑 3.金属结构件场内运输 4.防火要求：厚型防火涂料，耐火极限3h 5.油漆品种、刷漆遍数:见设计图纸 6.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | t | 3.612 | 12632.22 |  | 45627.58
63 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q355B钢材,规格详施工图（镀锌） 2.单根梁质量:综合考虑 3.金属结构件场内运输 4.防火要求：薄型防火涂料，耐火极限2h 5.油漆品种、刷漆遍数:见设计图纸 6.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | t | 12.551 | 10710.29 |  | 134424.85
64 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.玻璃雨篷固定方式:点支式 2.玻璃材料品种、规格:8+2.28+8双钢化夹胶玻璃 3.嵌缝材料种类:综合考虑 4.防护材料种类:综合考虑 5.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规 | m2 | 215.69 | 1149.68 |  | 247974.48
65 | 010606011001 | 不锈钢水槽 | 1.水槽品种、规格:3厚不锈钢水槽、2厚不锈钢盖片 2.要求:不锈钢水槽与钢梁密缝焊接，密封胶封闭 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规 | m | 32.6 | 609.58 |  | 19872.31
|  | 大门 | [5 empty] | 91599.99
本页小计 | [7 empty] | 447899.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 011606003001 | 铝板拆除 | 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:综合考虑 3.废料外运:综合考虑 4.其他:可回收的构件拆除后放置发包方指定位置，满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 168.94 | 9.65 |  | 1630.27
67 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:综合考虑 3.废料外运:综合考虑 4.其他:可回收的构件拆除后放置发包方指定位置，满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 97.46 | 15.44 |  | 1504.78
68 | 011302001001 | 新建铝板 | 1.基层材料种类、规格:原结构层 2.面层材料品种、规格:1.2mm银色铝板 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 168.94 | 152.5 |  | 25763.35
69 | 011302001002 | 新建玻璃 | 1.玻璃材料品种、规格:8+0.76PVB+8双钢化夹胶玻璃 2.嵌缝材料种类:综合考虑 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 23.89 | 515.71 |  | 12320.31
本页小计 | [7 empty] | 41218.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 011405001001 | 钢构件翻新 | 1.金属面除锈:除锈质量等级要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.1-2011)中的Sa2 1/2级标准 5.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆(体积固体份不小于59%，锌粉含量不小于80%)，厚度为80×1μm，环氧云铁中间漆(体积固体份不小于80%)，厚度为105×2μm(无面漆时为140×2μm)，丙烯酸聚硅氧烷面漆(体积固体份不小于65%)，厚度为40×2μm 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 247 | 66.98 |  | 16544.06
71 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.基层处理:基层墙体，清理干净，专用界面剂一道，全挂镀锌钢丝网（镀锌电焊钢丝网φ1.07X25X25),使用水泥钉钉挂 2.找平层厚度、砂浆配合比:聚合物防水砂浆防水层5厚、9+6厚掺外加剂水泥砂浆刮平扫毛（找平层应留置分隔缝，间距不大于4m,缝宽8~10mm，嵌5厚密封材料） 3.结合层厚度、砂浆配合比:5~7厚强力胶粉泥粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:墨绿色外墙砖 5.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝） 6.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 97.46 | 213.71 |  | 20828.18
本页小计 | [7 empty] | 37372.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1.门款式:1500mm高不锈钢电动伸缩门,款式由甲方定 2.启动装置的品种、规格:配套 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 11 | 1182.64 |  | 13009.04
|  | 梯1/梯2 | [5 empty] | 831007.47
73 | 011609001001 | 栏杆拆除 | 1.拆除的构件类型:综合考虑 2.废料外运:综合考虑 3.其他:可回收的构件拆除后放置发包方指定位置，满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 882.09 | 15.68 |  | 13831.17
74 | 011209001001 | 玻璃幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金框深灰色静电粉末喷涂,6厚钢化玻璃 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 709.35 | 689.98 |  | 489437.31
75 | 011210002001 | 铝板百叶隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:1.2厚橘橙色铝板 2.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m2 | 1234.98 | 265.38 |  | 327738.99
|  | 措施项目 | [5 empty] | 130177.76
76 | 粤011701008001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据设计图纸,投标施工组织设计并现场实际情况综合考虑 2.搭设高度:30m内 3.脚手架材质:投标人自行考虑 | m2 | 3015.14 | 26.24 |  | 79117.27
本页小计 | [7 empty] | 923133.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 粤011701008002 | 单排钢脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据设计图纸,投标施工组织设计并现场实际情况综合考虑 2.搭设高度:10m内 3.脚手架材质:投标人自行考虑 | m2 | 676 | 10.91 |  | 7375.16
78 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据设计图纸,投标施工组织设计并现场实际情况综合考虑 2.搭设高度:综合 3.脚手架材质:投标人自行考虑 | m2 | 70 | 13.56 |  | 949.2
79 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设方式:投标人根据设计图纸,投标施工组织设计并现场实际情况综合考虑 2.搭设高度:综合 3.脚手架材质:投标人自行考虑 | m2 | 97.46 | 2.37 |  | 230.98
80 | 011702001001 | 垫层 | 1.名称:垫层模板 2.支模高度:综合 3.模板类型:砖胎模、木模、组合钢模板、覆模板综合 4.支架材料:钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.其他:满足设计及施工验收规范 | m2 | 50.22 | 31.45 |  | 1579.42
81 | 011702001002 | 独立基础 | 1.名称:独立基础模板 2.支模高度:综合 3.模板类型:砖胎模、木模、组合钢模板、覆模板综合 4.支架材料:钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.其他:满足设计及施工验收规范 | m2 | 31.68 | 53.48 |  | 1694.25
本页小计 | [7 empty] | 11829.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 011702005001 | 混凝土收边 | 1.名称:混凝土收边模板 2.支模高度:综合 3.模板类型:砖胎模、木模、组合钢模板、覆模板综合 4.支架材料:钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.其他:满足设计及施工验收规范 | m2 | 169.42 | 62.13 |  | 10526.06
83 | 011702008001 | 压顶 | 1.名称:压顶模板 2.支模高度:综合 3.模板类型:砖胎模、木模、组合钢模板、覆模板综合 4.支架材料:钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.其他:满足设计及施工验收规范 | m2 | 72 | 55 |  | 3960
84 | 011702006001 | 梁加宽 | 1.名称:梁加宽模板 2.支模高度:综合 3.模板类型:砖胎模、木模、组合钢模板、覆模板综合 4.支架材料:钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.其他:满足设计及施工验收规范 | m2 | 2.58 | 88.59 |  | 228.56
本页小计 | [7 empty] | 14714.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.单独装饰装修工程垂直运输 2.运输条件或方式:综合考虑 3.其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求，以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 项 | 1 | 24516.86 |  | 24516.86
本页小计 | [7 empty] | 24516.86
合 计 | [7 empty] | 4010819.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 799880 | 19 | 151977.2 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [6 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 151977.2

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 388064.13 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 650000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 650000.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 55991.60
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 土方消纳费 | 49090.80
| 合 计 | 1143146.53 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 388064.13
合 计 |  |  | 388064.13 |  | —
注：此表由建设单位填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 电梯安装工程 | 1.加装电梯 2.电梯井改造 | 650000
合 计 |  |  | 650000.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由建设单位填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 5305942.79 | 9 |  | 477534.85
合 计 | [5 empty] | 477534.85