## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 400395.69
1.1 | 拆除工程 | 1156.74
1.2 | 给水工程 | 73748.86
1.3 | 排水工程 | 240364.18
1.4 | 土石方工程 | 70577.67
1.5 | 余泥渣土场外运输 | 14548.24
2 | 措施合计 | 18339.93
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 14614.65
2.2 | 其他措施费 | 3725.28
3 | 其他项目 | 45353.99 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 40039.57
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5314.42
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 464089.61
5 | 增值税销项税额 | 41768.06 |  |  | －
6 | 总造价 | 505857.67
7 | 人工费 | 61085.00
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 505,857.67 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 1156.74
1 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:水泥稳定石屑 2.厚度:15cm 3.外运15公里 |  | m2 | 52.94 | 21.85 |  | 1156.74
|  | 给水工程 | [6 empty] | 73748.86
2 | 031001005001 | 球墨铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:球墨铸铁管 DN100 4.连接形式:承插式 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 86.77 | 144.16 |  | 12508.76
3 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢管 DN65 4.连接形式:卡压式 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 63.46 | 129.05 |  | 8189.51
4 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢管 DN50 4.连接形式:卡压式 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 1.95 | 171.24 |  | 333.92
5 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢管 DN20 4.连接形式:卡压式 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 13.84 | 36.12 |  | 499.9
6 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢管 DN15 4.连接形式:卡压式 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 1.95 | 31.49 |  | 61.41
本页小计 | [8 empty] | 22750.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031001006002 | PPR给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 11.82 | 48.96 |  | 578.71
8 | 031001006003 | PPR给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 2.15 | 40.39 |  | 86.84
9 | 031001006004 | PPR给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 1.18 | 31.47 |  | 37.13
10 | 031001006005 | PPR给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 32.08 | 26.48 |  | 849.48
11 | 031001006006 | PPR给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 33.16 | 23.52 |  | 779.92
12 | 031001006007 | PPR给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 72.54 | 21.18 |  | 1536.4
本页小计 | [8 empty] | 3868.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001006008 | PPR热水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR热水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.保温:泡沫橡塑制品(耐火性能B1级)保温20mm 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 10.04 | 30.05 |  | 301.7
14 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1个闸阀 |  | 个 | 1 | 282.72 |  | 282.72
15 | 040502009002 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格:DN20 3.安装方式:螺纹连接 |  | 个 | 2 | 128.88 |  | 257.76
16 | 040502009003 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格:DN15 3.安装方式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 102.96 |  | 102.96
17 | 040502005005 | 截止阀 | 1.种类:截止阀 2.材质及规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 30.82 |  | 30.82
18 | 031003001001 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质及规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 24.37 |  | 24.37
19 | 040502005006 | 止回阀 | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 | 44.95 |  | 89.9
20 | 031003001002 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质及规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6 | 36.88 |  | 221.28
21 | 031003001003 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质及规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 11 | 44.39 |  | 488.29
22 | 031003001004 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质及规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6 | 47.41 |  | 284.46
23 | 031003001005 | 安全阀 | 1.类型:安全阀 2.材质及规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 48.31 |  | 48.31
本页小计 | [8 empty] | 2132.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031003001006 | 补冷水电磁阀 | 1.类型:补冷水电磁阀 2.材质及规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 68.73 |  | 68.73
25 | 031003001007 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 | 66.03 |  | 132.06
26 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 2 | 30.46 |  | 60.92
27 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头(软管) 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 | 42.13 |  | 84.26
28 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.组装形式:综合考虑 |  | 套 | 3 | 173.75 |  | 521.25
29 | 031006005001 | 太阳能平板集热器 | 1.名称:太阳能平板集热器 2.附件名称、规格、数量:每套1*2m,采光面积2平方,总集热面积:8m2,运行重量5kg/平方 |  | 套 | 4 | 3844.24 |  | 15376.96
30 | 031006015001 | 圆形闭式热水箱 | 1.材质、类型:圆形闭式热水箱 2.型号、规格:有效容积1立方,运行重量2吨:内外胆SUS304不锈钢、中间50厚聚氨脂发泡保温 |  | 台 | 1 | 5870.83 |  | 5870.83
31 | 031006006001 | 空气源热泵机组 | 1.名称:空气源热泵机组 2.型号、规格:产水温度60℃,额定流量180L/h,环境气温20℃时,制热量:5.70KW, 耗电功率:1.40KW,外形尺寸:555*555*1630mm,运行荷重80kg/台 3.减震装置形式:含减震器安装 |  | 组 | 1 | 9783.2 |  | 9783.2
32 | 030211003001 | 太阳能加热循环泵 | 1.名称:太阳能加热循环泵 2.型号:Q=1m3/h H=11.5m N=0.37KW 运行重量30kg/台 一用一备 |  | 台 | 2 | 1413.82 |  | 2827.64
本页小计 | [8 empty] | 34725.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030211003002 | 热泵循环泵 | 1.名称:热泵循环泵 2.型号:Q=1m3/h H=11.5m N=0.37KW 运行重量30kg/台 一用一备 |  | 台 | 2 | 1413.82 |  | 2827.64
34 | 030211003003 | 热水回水泵 | 1.名称:热水回水泵 2.型号:Q=1m3/h H=11.5m N=0.37KW 运行重量30kg/台 一用一备 |  | 台 | 2 | 1413.82 |  | 2827.64
35 | 030404016001 | 热水系统控制箱 | 1.名称:热水系统控制箱 2.型号:4KW/380V,优质电器元件组装 |  | 台 | 1 | 1306.99 |  | 1306.99
36 | 040502005007 | 消火栓井（含闸阀） | 1.种类:消火栓井（含闸阀） 2.材质及规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 732.04 |  | 1464.08
37 | 040502010003 | 室外地上式消火栓 | 1.名称:室外地上式消火栓 2.型号、规格:SS100/65-1.6型 3.安装部位、方式:地上 |  | 个 | 1 | 754.37 |  | 754.37
38 | 040502010004 | 微型消防站 | 1.名称:微型消防站 2.配置清单:消防柜*1、97消防服*2、97消防头盔*2、97消防手套*2、97消防腰带 *2、97消防靴*2、消防水带*2、消防接扣*2、消防水枪*2、消防扳手*2、消防面具*2、消防腰斧*2、工兵铲*2、安全绳*2 |  | 个 | 1 | 2247.74 |  | 2247.74
|  | 排水工程 | [6 empty] | 240364.18
39 | 040501001003 | 钢筋混凝土管 | 1.名称:钢筋混凝土管 2.管座材质:C20混凝土基础 3.规格:DN500 4.铺设深度:2.0m内 5.接口方式:柔性接口 |  | m | 42.76 | 274.03 |  | 11717.52
40 | 040501001004 | 钢筋混凝土管 | 1.名称:钢筋混凝土管 2.管座材质:C20混凝土基础 3.规格:DN400 4.铺设深度:2.0m内 5.接口方式:柔性接口 |  | m | 86.87 | 224.9 |  | 19537.06
本页小计 | [8 empty] | 42683.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 040501001005 | 钢筋混凝土管 | 1.名称:钢筋混凝土管 2.管座材质:C20混凝土基础 3.规格:DN300 4.铺设深度:2.0m内 5.接口方式:柔性接口 |  | m | 262.65 | 166.93 |  | 43844.16
42 | 040501004003 | 室外PVC排水管 | 1.名称:PVC排水管 2.材质及规格:DN200 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:1.0m以内 |  | m | 100.83 | 81.49 |  | 8216.64
43 | 040501004004 | 室外PVC排水管 | 1.名称:PVC排水管 2.材质及规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:1.0m以内 |  | m | 30.84 | 53.73 |  | 1657.03
44 | 031001006009 | 室内PVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 33.89 | 53.87 |  | 1825.65
45 | 031001006010 | 室内PVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 2.38 | 39.96 |  | 95.1
46 | 031001006011 | 室内PVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 13.97 | 28.29 |  | 395.21
47 | 031004014001 | 圆形地漏 | 1.名称:圆形地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:综合考虑 |  | 个 | 1 | 95.02 |  | 95.02
48 | 031004014002 | 圆形地漏 | 1.名称:圆形地漏 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:综合考虑 |  | 个 | 5 | 82.22 |  | 411.1
49 | 031004014003 | 清扫口 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:综合考虑 |  | 个 | 4 | 50.94 |  | 203.76
50 | 031004014004 | 清扫口 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:综合考虑 |  | 个 | 2 | 30.12 |  | 60.24
本页小计 | [8 empty] | 56803.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式洗手盆 3.组装形式:综合考虑 |  | 组 | 6 | 601.44 |  | 3608.64
52 | 031004003002 | 洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:柱式洗手盆 3.组装形式:综合考虑 |  | 组 | 1 | 563.47 |  | 563.47
53 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:综合考虑 |  | 组 | 9 | 436.65 |  | 3929.85
54 | 031004006002 | 坐便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器 3.组装形式:综合考虑 |  | 组 | 3 | 881.69 |  | 2645.07
55 | 031004007001 | 挂式小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式小便器 3.组装形式:综合考虑 |  | 组 | 3 | 1214.88 |  | 3644.64
56 | 031004008001 | 拖布池 | 1.规格、类型:拖布池 2.组装形式:综合考虑 |  | 组 | 2 | 580.62 |  | 1161.24
57 | 040504009002 | 溢流口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:溢流口 2.垫层、基础材质及厚度:C15细石混凝土垫层、C15混凝土基础 |  | 座 | 16 | 987.34 |  | 15797.44
58 | 040504002002 | 预制装配式钢筋混凝土检查井 | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土检查井 2.井径:φ1000 3.井深:2米内（含2米） 4.类型:预制装配式钢筋混凝土排水井 5.模板:综合考虑 6.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 Φ700（含防坠网 位于机动车道、非机动车道时，采用五防井盖） 7.图集:图集05SS521P6~P15 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 25 | 2571.46 |  | 64286.5
59 | 040504001008 | 装饰井盖（人行道） | 1、规格:装饰井盖（人行道） 2、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 25 | 1726.46 |  | 43161.5
本页小计 | [8 empty] | 138798.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 040504008001 | 3#化粪池 | 1.材质: 钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格:G3-6SQF 3.其他:详见标准图集 |  | 座 | 1 | 13507.34 |  | 13507.34
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 70577.67
61 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽在5m内或基坑底面积在80m2内 单价*0.9 |  | m3 | 642.94 | 9.44 |  | 6069.35
62 | 040103001007 | 石粉垫层 | 1.填方材料品种:石粉垫层 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 18.73 | 242.33 |  | 4538.84
63 | 040103001008 | 回填石粉 | 1.填方材料品种:回填石粉 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 221.41 | 242.33 |  | 53654.29
64 | 040103001009 | 回填土方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 310.94 | 20.31 |  | 6315.19
|  | 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 14548.24
65 | 040103002004 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km 3.其它:装载机装土 |  | m3 | 332 | 43.82 |  | 14548.24
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3725.28
66 | 041102002001 | 基础模板 | 1.贮水(油)池模板 池底 平底 2.贮水(油)池模板 矩形壁 3.贮水(油)池模板 池盖 无梁 |  | m2 | 1 | 3725.28 |  | 3725.28
本页小计 | [8 empty] | 102358.53
合 计 | [8 empty] | 404120.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 14614.65 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005002 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001002 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 14614.65
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 40039.57 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5314.42
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 45353.99 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 40039.57
合 计 |  |  |  | 40039.57 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 464089.61 | 9 |  | 41768.06
合 计 | [6 empty] | 41768.06
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13