## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 848466.05
1.1 | 弱电机房 | 85665.90
1.2 | 光纤入户 | 300310.16
1.3 | 监控设备 | 408750.73
1.4 | 安防广播 | 53739.26
1.5 | 拆除工程
2 | 措施合计 | 91636.97
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 91636.97
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 230465.00 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 84846.61
3.2 | 暂估价 | 120000.00
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 25618.39
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1170568.02
5 | 增值税销项税额 | 105351.12 |  |  | －
6 | 总造价 | 1275919.14
7 | 人工费 | 251320.65
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,275,919.14 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 弱电机房 | [6 empty] | 85665.9
1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜、机架 2.规格:42u 3.安装方式:落地安装 4.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2531.43 |  | 2531.43
2 | 030501004001 | NVR存储阵列 | 1.名称:NVR存储阵列 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1156.68 |  | 1156.68
3 | 030501010001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 67 | 608.35 |  | 40759.45
4 | 030501013001 | 流媒体服务器 | 1.名称:流媒体服务器 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 20609.17 |  | 20609.17
5 | 030501013002 | 视频管理服务器 | 1.名称:视频管理服务器 2.综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 20609.17 |  | 20609.17
|  | 光纤入户 | [6 empty] | 300310.16
6 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 3.安装部位:室外 4.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 914.45 |  | 7315.6
本页小计 | [8 empty] | 92981.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030502013001 | 光纤箱 | 1.名称:光纤箱 2.规格:12芯 3.安装方式:明装 4.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 172 | 189.96 |  | 32673.12
8 | 030411002001 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:金属 3.规格:300*100 4.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 94.29 | 99.97 |  | 9426.17
9 | 030411002002 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:金属 3.规格:200*100 4.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 368.3 | 72.16 |  | 26576.53
10 | 030411002003 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:金属 3.规格:100*100 4.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1529.63 | 61.57 |  | 94179.32
11 | 030413001001 | 线槽支架 | 1.名称:线槽支架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1324.52 | 28.85 |  | 38212.4
本页小计 | [8 empty] | 201067.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC25*1.9 4.配置形式:明配 5.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 687.63 | 19.43 |  | 13360.65
13 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:12芯G.652D 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8908.78 | 7.71 |  | 68686.69
14 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 条 | 172 | 57.44 |  | 9879.68
|  | 监控设备 | [6 empty] | 408750.73
15 | 030411005001 | 设备防水箱 | 1.名称:设备防水箱 2.规格:300X350X120 3.安装形式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 36 | 822.61 |  | 29613.96
16 | 030501010002 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 15 | 608.35 |  | 9125.25
本页小计 | [8 empty] | 130666.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040802001001 | 电杆组立 | 1.名称:电杆组立 2.规格:Φ89-Φ114、3.5m 3.材质:镀锌钢杆 4.基础形式:C25混凝土基础 5.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 36 | 1024.96 |  | 36898.56
18 | 040806004001 | 避雷针 | 1.名称:避雷针 2.安装形式:杆上安装 3.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 36 | 77.94 |  | 2805.84
19 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:40x4角钢 3.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 36 | 119.96 |  | 4318.56
20 | 030507008001 | 室外枪式摄像机 | 1.名称:室外枪式摄像机 2.支架:壁式摄像机支架 3.安装方式:壁装 4.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3 | 942.45 |  | 2827.35
21 | 030507008002 | 室外枪式摄像机 | 1.名称:室外枪式摄像机 2.安装方式:电杆上安装 3.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 30 | 721.74 |  | 21652.2
22 | 030507008003 | 室外红外高清网络球形摄像机 | 1.名称:室外红外高清网络球形摄像机 2.安装方式:电杆上安装 3.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3 | 3647.88 |  | 10943.64
本页小计 | [8 empty] | 79446.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC100 4.配置形式:埋地 5.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2666.98 | 34.61 |  | 92304.18
24 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:埋地 5.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 402.8 | 17.73 |  | 7141.64
25 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:埋地 5.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 120.3 | 11.15 |  | 1341.35
26 | 030502009002 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 条 | 72 | 57.44 |  | 4135.68
27 | 030502007002 | 4芯室外多模光纤 | 1.名称:4芯室外多模光纤 2.敷设方式:综合考虑 |  | m | 9330.2 | 13.57 |  | 126610.81
28 | 030502005001 | 非屏蔽六类双绞线 | 1.名称:非屏蔽六类双绞线 2.规格:cat6 utp 3.线缆对数:4 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 117.34 | 4.02 |  | 471.71
本页小计 | [8 empty] | 232005.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030411004001 | 配线 BV-3*4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:Bv-3*4 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 6.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 9413.62 | 4.25 |  | 40007.89
30 | 030411004002 | 配线 RVV-2*1.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:RVV-2.1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 6.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 138.24 | 2.42 |  | 334.54
31 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) |  | 系统 | 36 | 76.9 |  | 2768.4
32 | 040504001001 | 弱电手孔井 | 1.名称:弱电手孔井 2.规格尺寸:600*600*1000mm 3.基础、垫层铺筑:100厚C15素混凝土 4.井身砌筑:M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 5.勾缝(抹面):15厚1:2.5水泥砂浆,原浆抹光 6.井座井盖:C15砼基座 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 29 | 532.73 |  | 15449.17
|  | 安防广播 | [6 empty] | 53739.26
33 | 030506004001 | 合并式功放 | 1.名称:合并式功放 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4 | 1721.66 |  | 6886.64
本页小计 | [8 empty] | 65446.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030506001001 | 电源时序器 | 1.名称:无线分配器 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1093.22 |  | 1093.22
35 | 030506004002 | 混音前置放大器 | 1.名称:混音前置放大器 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4 | 1721.66 |  | 6886.64
36 | 030506001002 | 网络广播处理中心 | 1.名称:网络广播处理中心 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 15679.06 |  | 15679.06
37 | 粤030506010001 | 一体化机柜终端服务器 | 1.名称:一体化机柜终端服务器 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3795.01 |  | 3795.01
38 | 030506004003 | 网络紧急语音采集器 | 1.名称:网络紧急语音采集器 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1382.7 |  | 1382.7
39 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 733.94 |  | 733.94
40 | 030506004004 | 多媒体播放器 | 1.名称:多媒体播放器 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1651.33 |  | 1651.33
41 | 030506001003 | 前奏音话筒 | 1.名称:前奏音话筒 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2094.5 |  | 2094.5
本页小计 | [8 empty] | 33316.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030506001004 | 远程寻呼/对讲工作站 | 1.名称:远程寻呼/对讲工作站 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 4078.76 |  | 4078.76
43 | 粤030506010002 | 机柜式终端服务器 | 1.名称:机柜式终端服务器 2.其他:综合考虑完成图纸内容所需要其他工序，具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3 | 2780.85 |  | 8342.55
44 | 030502005002 | 网线 | 1.名称:网线 2.配线部位:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 50 | 3.85 |  | 192.5
45 | 030502009003 | 音频连接线 | 1.名称:音频连接线 2.配线部位:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 条 | 3 | 57.98 |  | 173.94
46 | 030506005001 | 背景音乐系统调试 | 1.名称:背景音乐系统调试 |  | 系统 | 1 | 748.47 |  | 748.47
拆除工程
措施项目
47 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
48 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 13536.22
合 计 | [8 empty] | 848466.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 91636.97 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 91636.97
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 84846.61 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 120000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 120000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 25618.39
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 230465.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 84846.61
合 计 |  |  |  | 84846.61 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1170568.02 | 9 |  | 105351.12
合 计 | [6 empty] | 105351.12
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13