## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水系统
1.2 | 热水系统
1.3 | 雨水系统
1.4 | 冷凝水系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水系统
1 | 031003003001 | 不锈钢闸阀 | 1.类型:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 4
2 | 031003003002 | 不锈钢闸阀 | 1.类型:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 1
3 | 031003003003 | 不锈钢闸阀 | 1.类型:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN80 |  | 个 | 1
4 | 031003003004 | 不锈钢闸阀 | 1.类型:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 2
5 | 031003001001 | 不锈钢截止阀 | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 6
6 | 031003001002 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 |  | 个 | 6
7 | 031003013001 | 不锈钢水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:配闸阀1个 |  | 组 | 1
8 | 031003013002 | 不锈钢水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:配闸阀1个 |  | 组 | 8
9 | 031003013003 | 不锈钢水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:配1个截止阀 |  | 组 | 8
10 | 031003006001 | 可调式减压阀组 | 1.类型:可调式减压阀组 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.附件配置:配2个闸阀1y型过滤器1个可曲挠橡胶接头2个压力表 5.连接形式:法兰连接 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031003006002 | 可调式减压阀组 | 1.类型:可调式减压阀组 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.附件配置:配2个闸阀1y型过滤器1个可曲挠橡胶接头2个压力表 5.连接形式:法兰连接 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1
12 | 031003006003 | 可调式减压阀组 | 1.类型:可调式减压阀组 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.附件配置:配2个截止阀1y型过滤器1个可曲挠橡胶接头2个压力表 5.连接形式:螺纹连接 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 9
13 | 031001003001 | 食品级SUS30408薄壁不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:食品级SUS30408薄壁不锈钢管 DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.警示带形式:详设计说明 |  | m | 205.6
14 | 031001003002 | 食品级SUS30408薄壁不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:食品级SUS30408薄壁不锈钢管 DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.警示带形式:详设计说明 |  | m | 13.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031001003003 | 食品级SUS30408薄壁不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:食品级SUS30408薄壁不锈钢管 DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.警示带形式:详设计说明 |  | m | 60.6
16 | 031001003004 | 食品级SUS30408薄壁不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:食品级SUS30408薄壁不锈钢管 DN65 4.连接形式:环压式或卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.警示带形式:详设计说明 |  | m | 3.4
17 | 031001003005 | 食品级SUS30408薄壁不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:食品级SUS30408薄壁不锈钢管 DN50 4.连接形式:环压式或卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.警示带形式:详设计说明 |  | m | 58.4
18 | 031002003001 | 穿楼板套管 | 1.类型:穿楼板套管 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 2
19 | 031002003002 | 穿楼板套管 | 1.类型:穿楼板套管 2.规格、压力等级:DN80 |  | 个 | 25
20 | 031002003003 | 穿楼板套管 | 1.类型:穿楼板套管 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 2
21 | 031002003004 | 穿楼板套管 | 1.类型:穿楼板套管 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 73
22 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 136
23 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | kg | 136
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 |  | 处 | 102
给水系统合计
热水系统
25 | 031003003005 | 不锈钢闸阀 | 1.类型:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 1
26 | 031003003006 | 不锈钢闸阀 | 1.类型:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 1
27 | 031003001003 | 不锈钢截止阀 | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 2
28 | 031003001004 | 不锈钢截止阀 | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 1
29 | 031003001005 | 不锈钢截止阀 | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1
30 | 031003001006 | 不锈钢截止阀 | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 3
31 | 031003001007 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 |  | 个 | 3
32 | 031001003006 | 食品级SUS30408薄壁不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:食品级SUS30408薄壁不锈钢管 DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.警示带形式:详设计说明 |  | m | 2
33 | 031001003007 | 食品级SUS30408薄壁不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:食品级SUS30408薄壁不锈钢管 DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.警示带形式:详设计说明 |  | m | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 031001003008 | 食品级SUS30408薄壁不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:食品级SUS30408薄壁不锈钢管 DN50 4.连接形式:环压式或卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.警示带形式:详设计说明 |  | m | 66
35 | 031001003009 | 食品级SUS30408薄壁不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:食品级SUS30408薄壁不锈钢管 DN40 4.连接形式:环压式或卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.警示带形式:详设计说明 |  | m | 2
36 | 031001003010 | 食品级SUS30408薄壁不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:食品级SUS30408薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:环压式或卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.警示带形式:详设计说明 |  | m | 44
37 | 031002003005 | 穿楼板套管 | 1.类型:穿楼板套管 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 12
38 | 031002003006 | 穿楼板套管 | 1.类型:穿楼板套管 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 14
39 | 031002003007 | 穿楼板套管 | 1.类型:穿楼板套管 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 3
40 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔 2.管道外径:φ57mm以下 |  | m3 | 1.5
41 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔 2.管道外径:φ133mm以下 |  | m3 | 0.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔 2.管道外径:φ325mm以下 |  | m3 | 0.09
43 | 031208004001 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:离心玻璃棉管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔 2.阀门规格:(mm以内) 100 |  | m3 | 1
44 | 031208004002 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:离心玻璃棉管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔 2.阀门规格:(mm以内) 200 |  | m3 | 1
45 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 50
46 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | kg | 50
47 | 080807013002 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 |  | 处 | 29
热水系统合计
雨水系统
48 | 031001006001 | UPVC雨水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 143
49 | 031004014001 | 地漏 | 1.材质:金属 2.规格、类型:地漏 DN75 3.组装形式:含存水弯 |  | 个 | 18
50 | 031004014002 | 地漏 | 1.材质:金属 2.规格、类型:地漏 DN50 3.组装形式:含存水弯 |  | 个 | 16
51 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | kg | 40
53 | 031002003008 | 穿楼板套管 | 1.类型:穿楼板套管 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 18
54 | 080807013003 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 |  | 处 | 18
雨水系统合计
冷凝水系统
55 | 031001006002 | UPVC冷凝水管道 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC冷凝水管道 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60
56 | 031002003009 | 穿楼板套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 |  | 个 | 18
57 | 080807013004 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 |  | 处 | 18
冷凝水系统合计
分部分项合计
措施项目
58 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
59 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 33653.74 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 宗 |  | 33653.74
合 计 |  |  |  | 33653.74 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13