## 汇总表
广佛地铁佛山段公安视频监控系统维保项目汇总表
序号 | 项目名称 | 单价 （元） | 数量 | 单位 | 合价 （元） | 备注
一 | 广佛一期
1 | 维保综合费用 |  | 36 | 月 |  | 广佛一期二期综合成本按里程比例分摊。广佛一期为68.9%，广佛二期为31.1%
2 | 设备故障备件 |  | 36 | 月
3 | 设备更换费用 |  | 2 | 台 |  | 更换分局2台50Kw精密空调，广佛一期二期费用按里程比例分摊。广佛一期为68.9%，广佛二期为31.1%
二 | 广佛二期
1 | 维保综合费用 |  | 36 | 月 |  | 广佛一期二期综合成本按里程比例分摊。广佛一期为68.9%，广佛二期为31.1%
2 | 设备故障备件 |  | 36 | 月
3 | 设备更换费用 |  | 2 | 台 |  | 更换分局2台50Kw精密空调，广佛一期二期费用按里程比例分摊。广佛一期为68.9%，广佛二期为31.1%
三 | 合计

## 维保综合费用明细表
维保综合费用明细表
项目特征描述 | 1.范围：广佛一期11站+广佛二期4站+2派出所+1分局
2.内容：根据检修规程，开展设备的计划修、巡检工作；设备故障处理、临时性配合任务、消防检测配合作业等工作；包含项目执行所需的劳保用品、工器具、材料耗材等物料；摄像设备清洗所需的拆装、运输。
3.其他：设备数量详见附件清单。
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 人工费
1.1 | 项目经理 | 人*月
1.2 | 维保工班长 | 人*月
1.3 | 维保人员 | 人*月
2 | 场地费 | 元*月 | 1
3 | 交通费 | 元*月 | 1
4 | 办公易耗材料 | 元*月 | 1
5 | 管理费 | 元
6 | 利润 | 元
7 | 税金 | 元
合计

## 一期设备故障备件明细表
一期设备故障备件表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 现有数量 | 备件数量 | 单价 | 合价 | 原设备制造商 | 原产国
一 | 视频监控系统
1 | 车站
1.1 | 半球高清摄像机（含电源） | IPC6325-WD-VR | 台 | 22 | 2 |  |  | 华为 | 中国
1.2 | 室内枪式高清摄像机（含光模块、电源） | IPC6125-WDL-FA | 台 | 1085 | 3 |  |  | 华为 | 中国
1.3 | 人脸抓拍摄像机（含光模块） | HIC5621@DH-FA | 台 | 24 | 2 |  |  | 宇视 | 中国
1.4 | 室内一体化球机（含光模块、电源） | IPC6525-Z30 | 台 | 62 | 2 |  |  | 华为 | 中国
1.5 | 室外一体化球机（含光模块、电源） | IPC6625-Z30 | 台 | 37 | 3 |  |  | 华为 | 中国
1.6 | 42英寸监视器（含挂架） | MYL42 | 套 | 44 | 2 |  |  | MYWAY | 中国
1.7 | DEC6108(8口HDMI解码器,AC电源 60W) | DEC6108 | 台 | 22 | 1 |  |  | 华为 | 中国
1.8 | 视频云节点VCN3020,2个SAS系统盘,支持38个SATA数据盘,双电源 | VCN3020 | 台 | 33 | 1 |  |  | 华为 | 中国
1.9 | 6TB 7.2K RPM SATA企业级硬盘单元(3.5") 支持SafeVideo功能 | VCN-DSK-A6T01 | 块 | 1166 | 3 |  |  | 华为 | 中国
1.10 | 视频分析服务器 | RH5885H V3 | 台 | 11 | 1 |  |  | 华为 | 中国
1.11 | 光模块-eSFP 单模模块(1310nm,10km,LC) | SFP-LX-SM1310 | 块 | 1540 | 3 |  |  | 华为 | 中国
1.12 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | OSX010000 | 块 | 44 | 2 |  |  | 华为 | 中国
2 | 派出所
2.1 | 液晶拼接单元(3.5mm) | MYL46/ZS3/B | 台 | 16 | 1 |  |  | MYWAY | 中国
2.2 | 6TB 7.2K RPM SATA企业级硬盘单元(3.5") 支持SafeVideo功能 | VCN-DSK-A6T01 | 块 | 108 | 2 |  |  | 华为 | 中国
2.3 | 光模块-eSFP 单模模块(1310nm,10km,LC) | SFP-LX-SM1310 | 块 | 32 | 2 |  |  | 华为 | 中国
2.4 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | OSX010000 | 块 | 24 | 1 |  |  | 华为 | 中国
3 | 分局指挥中心
3.1 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 16 | 1 |  |  | 华为 | 中国
3.2 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | OSX010000 | 块 | 12 | 1 |  |  | 华为 | 中国
3.3 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 8 | 1 |  |  | 华为 | 中国
3.4 | 6TB 7.2K RPM SATA 硬盘单元(3.5") | VCN-DSK-A6T01 | 块 | 32 | 2 |  |  | 华为 | 中国
3.5 | 6TB 7.2K RPM SATA企业级硬盘单元(3.5") 支持SafeVideo功能 | VCN-DSK-A6T01 | 块 | 76 | 2 |  |  | 华为 | 中国
二 | 电源系统
1 | 蓄电池 | A612/100 | 节 | 275 | 5 |  |  | 阳光 | 德国
总计
备注：本备件表为预估数量，实际维保过程数量按实际执行，设备费用包含在包干合同总价中，不因故障备件的类型及数量调整合同价格。

## 二期设备故障备件明细表
二期设备故障备件表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 现有数量 | 备件数量 | 单价 | 合价 | 原设备产地及供应商
1 | 1/3”CCD彩色摄像机 | IICC-8655PT | 台 | 64 | 5 |  |  | 中国
2 | 13"CCD彩色摄像机 | HCC-8655PT | 台 | 64 | 5 |  |  | 中国
3 | 1/3"CCD彩色半球一体化摄像机 | IIDC-8655PTVI | 套 | 13 | 2 |  |  | 中国
4 | 智能快球一体化彩色摄像机（摄像机安装吊杆具有伸缩功能，集摄像机、镜头、解码器、云台、支架、吊杆于一体） | USD-371WE | 套 | 19 | 1 |  |  | 中国/HONEYWELL
5 | 22”彩色液晶监视器（含附件） | M22LA | 套 | 24 | 2 |  |  | 中国/创维
6 | 数字式16路硬盘录像机（含6T监控专用硬盘） | DS-8116IIWS-SII | 套 | 20 | 2 |  |  | 中国/海康威视
7 | 1/3"CCD彩色摄像机 | HICC-2600T | 台 | 87 | 3 |  |  | 中国/HONEYWELLEL
8 | 高清球型摄像机 | HISD-2201WE | 台 | 16 | 2 |  |  | 中国/HONEYWELLEL
9 | 1.25Gbps/850nm多模SFP激光收发一体化模块 | SFP-GE-M500 | 块 | 24 | 3 |  |  | 中国/中兴通讯
10 | 1.25Gbps/1310nm单模短距SI平激光收发一体化模块 | SEPGE-S10K | 块 | 202 | 3 |  |  | 中国/中兴通讯
11 | NVR存储设备 | HUS-NVR-7200A | 台 | 6 | 1 |  |  | 中国
12 | 3TB硬盘 | IIUS-IIDD-3TB | 块 | 87 | 3 |  |  | 中国
13 | 蓄电池 | 阳光Al12/32 | 只 | 160 | 5 |  |  | 德国/EXIDE
备注：本备件表为预估数量，实际维保过程数量按实际执行，设备费用包含在包干合同总价中，不因故障备件的类型及数量调整合同价格。

## 设备更换费明细表
公安视频监控系统维保项目精密空调更换费用明细表
序号 | 货物名称 | 货物参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 精密空调室内机 |  | 2 | 台
2 | 精密空调室外机 | 1.尺寸： 2.重量（kg）： | 4 | 台
3 | 风帽 | 配套定制 | 2 | 套
4 | 总电源电缆线 | 总电源电缆ZR-BVR 4*70mm²+1*35mm² | 80 | 米
5 | 精密空调电缆线 | 精密空调电源电缆ZR-BVR 4*16mm²+1*10mm² | 50 | 米
6 | 铜管及其附件 | 含铜管，保温棉，室外机控制线，室外机电源线 | 80 | 米
7 | 加湿进水管 | PPR DN20 | 30 | 米
8 | 排水管 | PPR DN32 | 30 | 米
9 | 管路支架 | 4*4角钢 | 30 | 件
10 | 室内机支架 | 5*5角钢 | 2 | 套
11 | 室外机支架 | 5*5角钢 | 4 | 套
12 | 制冷剂 | 制冷剂 | 8 | 瓶
13 | 空调配电箱 | 输入250A/3P *1；输出80A/3P *2 | 1 | 套
14 | 配电房输出开关 | 输出400A/4P *1 | 1 | 套
15 | 安装辅材 | 安装所需金属配件、线槽线管相关配套辅材 | 1 | 项
16 | 线路敷设服务 | 总电源电缆及精密空调电缆敷设服务 | 1 | 项
17 | 精密空调安装调试服务 | 精密空调内机、外机安装、设备搬运上楼、进水管排水管及支架安装调试服务 | 2 | 项
总计（含税） | [6 empty] | 0
备注：