## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：16#食堂-变配电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 高压室
1.2 | 低压室
1.3 | 变压器室
1.4 | 柴油发电机房
1.5 | 母线
1.6 | 电缆沟
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 30450.26
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 |  | 1213988.44
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：16#食堂-变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
高压室
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜1AH1 2.型号:KYNA-12 3.规格:800x1500x2300 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压计量柜1AH2 2.型号:KYNA-12 3.规格:800x1500x2300 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1T1变压器出线柜1WH3 2.型号:KYNA-12 3.规格:800x1500x2300 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1T2变压器出线柜1WH4 2.型号:KYNA-12 3.规格:800x1500x2300 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
5 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流馈电屏 2.型号:ZLP 3.规格:800x600x2260 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
6 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 |  | 系统 | 5
高压室合计
低压室
7 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 2.型号:1AA1 3.规格:800x1000x2200 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
8 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压补偿柜 2.型号:1AA2 3.规格:800x1000x2200 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
9 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压补偿柜 2.型号:1AA3 3.规格:800x1000x2200 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：16#食堂-变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2.型号:1AA4 3.规格:600x1000x2200 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
11 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2.型号:1AA5 3.规格:600x1000x2200 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
12 | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2.型号:1AA6 3.规格:600x1000x2200 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
13 | 030404004007 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2.型号:1AA7 3.规格:600x1000x2200 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
14 | 030404004008 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 2.型号:1AA8 3.规格:800x1000x2200 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
15 | 030404004009 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2.型号:1AA9 3.规格:600x1000x2200 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
16 | 030404004010 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2.型号:1AA10 3.规格:600x1000x2200 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
17 | 030404004011 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 2.型号:1AF1 3.规格:1000x1000x2200 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
18 | 030404004012 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 2.型号:1AF2 3.规格:800x1000x2200 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
19 | 030404004013 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 2.型号:1AF3 3.规格:600x1000x2200 4.参数:详见系统图 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：16#食堂-变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 13
低压室合计
变压器室
21 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.容量（kV·A):SCB13-1250KVA |  | 台 | 2
22 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 2000 |  | 系统 | 2
变压器室合计
柴油发电机房
23 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组 2.型号:600KW |  | 台 | 1
24 | 030406001001 | 发电机 | 1.名称:发电机系统调试 发电机功率(kW以下) 1500 |  | 台 | 1
柴油发电机房合计
母线
25 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:耐火密集型母线 2.规格:1600A/3P |  | m | 47.41
26 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:封闭密集型母线槽 2.规格:2500A/4P |  | m | 18.42
母线合计
电缆沟
27 | 010507003001 | 电缆沟 | 1.名称:砌筑电缆沟 |  | m | 70.4
28 | 010512008001 | 沟盖板 | 1.名称:8mm厚花纹沟盖板 |  | t | 1.9895
29 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.材料种类:镀锌角钢 2.材料规格:∠50*5 |  | t | 0.0991
电缆沟合计
分部分项合计
措施项目
30 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：16#食堂-变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：16#食堂-变配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：16#食堂-变配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：16#食堂-变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 1213988.44
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：16#食堂-变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：16#食堂-变配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 直流馈电屏 ZLP | 台 |  |  | 21520
2 | 1T1变压器出线柜1WH2 KYNA-12 | 台 |  |  | 20547.79
3 | 1T1变压器出线柜1WH3 KYNA-12 | 台 |  |  | 36500
4 | 高压进线柜1AH1 KYNA-12 | 台 |  |  | 32800
5 | 柴油发电机组 600KW | 台 |  |  | 389380.53
6 | 低压出线柜1AA9 600*1000*1000 | 台 |  |  | 21460.18
7 | 1T2变压器出线柜1WH4 KYNA-12 | 台 |  |  | 36500
8 | 低压出线柜1AA10 600*1000*2200 | 台 |  |  | 21460.18
9 | 1#干式变压器 SCB13-1250KVA | 台 |  |  | 148672.57
10 | 低压进线柜1AF1 1000*1000*2200 | 台 |  |  | 32800
11 | 低压进线柜1AF3 600*1000*2200 | 台 |  |  | 32800
12 | 低压进线柜1AA1 1000*1000*2200 | 台 |  |  | 32800
13 | 低压出线柜1F2 800*1000*2200 | 台 |  |  | 21460.18
14 | 低压补偿柜1AA2 800*1000*2200 | 台 |  |  | 27690.27
15 | 低压出线柜1AA7 600*1000*2200 | 台 |  |  | 21460.18
16 | 低压出线柜1AA5 600*1000*2200 | 台 |  |  | 36500
17 | 低压出线柜1AA6 600*1000*2000 | 台 |  |  | 31620.12
18 | 低压进线柜1AA8 800*1000*1000 | 台 |  |  | 26343.87
19 | 低压补偿柜1AA3 800*1000*2200 | 台 |  |  | 36500
20 | 低压出线柜1AA4 600*1000*2200 | 台 |  |  | 36500
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：16#食堂-变配电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：16#食堂-变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：16#食堂-变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21