## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | A.4砌筑工程
1.4 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | A.6金属结构工程
1.6 | A.8门窗工程
1.7 | A.9屋面及防水工程
1.8 | A.11楼地面装饰工程
1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | A.13天棚工程
1.11 | A.15其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 1491145.24
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:根据设计要求 |  | m3 | 6807.5818
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 5385.9572
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 1421.6246
4 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:现浇混凝土桩承台 2.混凝土强度等级:C30（抗渗0.6MPa） |  | m3 | 231.68
5 | 010501003001 | 筏板基础 | 1.混凝土种类:地下室底板 2.混凝土强度等级:泵送C30（抗渗0.6MPa） |  | m3 | 405.2268
土石方工程合计
桩基工程
6 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.管桩规格:PHC 2.送桩深度、桩长:19m 3.桩外径、壁厚:外径500mm、壁厚125mm 4.沉桩方法:柴油锤施打压桩 5.填充材料种类:C30微膨胀混凝土 |  | m | 3135
7 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.管桩规格:PHC（试验桩） 2.送桩深度、桩长:19m 3.桩外径、壁厚:外径500mm、壁厚125mm 4.沉桩方法:柴油锤施打压桩 5.填充材料种类:C30微膨胀混凝土 |  | m | 57
8 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 3.1228
9 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:3厚圆钢板 |  | t | 0.2795
10 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.桩尖类型:平底十字型 2.设计材质:焊接钢板 |  | 个 | 168
11 | 010301004002 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:静压沉桩 2.桩头截面、高度:500mm |  | 个 | 168
桩基工程合计
| A.4 | 砌筑工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.沟截面尺寸:300*300 2.盖板:明沟铸铁盖板 |  | m | 53.45
13 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块外墙 600*200*200mm 2.墙体类型:外墙（200mm厚） 3.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 |  | m3 | 824
14 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块内墙 600*200*200mm 2.墙体类型:内墙（200mm厚） 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 521.7
15 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块外墙 600*300*300mm 2.墙体类型:外墙（300mm厚） 3.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 |  | m3 | 96.72
16 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块内墙 600*100*200mm 2.墙体类型:内墙（100mm厚） 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 33.33
17 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块内墙 600*100*200mm 2.墙体类型:内墙（100mm厚） 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 256.62
砌筑工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品泵送细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:垫层 |  | m3 | 230.7446
19 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.部分:地下室、首层、二层框架柱 |  | m3 | 140.65
20 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:三层及以上框架柱 |  | m3 | 161.712
21 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 71.442
22 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:三层及以上剪力墙 |  | m3 | 156.8794
23 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.部位:地下室、首层、二层剪力墙 |  | m3 | 431.9466
24 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:有梁板 |  | m3 | 2704.0908
25 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.部位:基础 |  | m3 | 168.17
26 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:挑檐 |  | m3 | 262.912
27 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:直形楼梯 |  | m3 | 93.4937
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010507001001 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:100mm厚1:3:6石灰、碎石、三合土 2.面层厚度:60mm厚C20混凝土面层 |  | m2 | 96.08
29 | 010507007001 | 其他构件 | 1.构件的类型:素混凝土坎台 2.构件规格:不小于200mm高 3.部位:厨房、卫生间等有防水要求或潮湿的房间、栏杆底栏板 4.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 96.2824
30 | 010510003001 | 过梁 | 1.类型:预制混凝土过梁制作、安装 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 20.6783
31 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 4.216
32 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内（三级钢） |  | t | 155.466
33 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内（三级钢） |  | t | 292.72
34 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以外（三级钢） |  | t | 28.604
35 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 4.649
36 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内（三级钢） |  | t | 80.134
37 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外（三级钢） |  | t | 17.543
38 | 010516003001 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 2.规格：φ18mm以内 |  | 个 | 2812
39 | 010516003002 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 2.规格：φ32mm以内 |  | 个 | 1081
40 | 010516003003 | 机械连接 | 1.套筒锥形螺栓钢筋接头 2.规格：φ18以内 |  | 个 | 236
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 010516003004 | 机械连接 | 1.套筒锥形螺栓钢筋接头 2.规格：φ25以内 |  | 个 | 566
42 | 010516003005 | 机械连接 | 1.套筒冷挤压接头 2.规格：φ32以内 |  | 个 | 778
43 | 010508001001 | 后浇带 | 1.梁后浇带（C35砼） |  | m3 | 4.088
44 | 010508001002 | 后浇带 | 1.板后浇带（C35砼） |  | m3 | 16.798
45 | 010508001003 | 后浇带 | 1.墙后浇带（C35砼） |  | m3 | 2.568
混凝土及钢筋混凝土工程合计
| A.6 | 金属结构工程
46 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:φ20、φ12钢爬梯制作安装 2.钢梯形式:爬式 |  | t | 0.5
47 | 010607005001 | 钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:300宽镀锌电焊网φ0.9*12.7*12.7，水泥钉钉挂 2.加固方式:外墙、砼梁柱与砖墙交接处 |  | m2 | 985
金属结构工程合计
| A.8 | 门窗工程
48 | 010802004001 | 不锈钢门 | 1.类型:浅灰色钢质复合门（不锈钢门） 2.其他:含门锁和其他五金配件 |  | m2 | 309.735
49 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.类型:浅灰色铝合金门 2.其他:含门锁和其他五金配件 |  | m2 | 67.62
50 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.类型:丙级钢质单扇防火门 2.其他:含门锁和其他五金配件 |  | m2 | 30.4
51 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.类型:乙级钢质双扇防火门 2.其他:含门锁和其他五金配件 |  | m2 | 17.94
52 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.类型:甲级钢质单扇防火门 2.其他:含门锁和其他五金配件 |  | m2 | 4.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.类型:甲级钢质双扇防火门 2.其他:含门锁和其他五金配件 |  | m2 | 72.91
54 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.类型:普通铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6mm透明+12mm空气+6mm透明（钢化玻璃） |  | m2 | 1198.73
55 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.类型:铝质防雨百叶窗 |  | m2 | 28.615
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
56 | 010902003001 | 屋面刚性层（R-5） | 1.刚性层厚度:50mm厚细石混凝土保护层，表面压光，混凝土内配φ6钢筋双向中距200（分缝间距≤6m双向，缝内填防水密封涂料） 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:上人屋面 |  | m2 | 2411.57
57 | 010902001001 | 屋面卷材防水(R-5) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子防水卷材 |  | m2 | 2411.57
58 | 010902002001 | 屋面涂膜防水(R-5) | 1.防水膜品种:合成高分子防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.部位:上人屋面 |  | m2 | 2411.57
59 | 010902003002 | 屋面刚性层(R-5) | 1.刚性层厚度:20mm厚 2.种类:M15水泥砂浆找平层 3.部位:上人屋面 |  | m2 | 2411.57
60 | 010902003003 | 屋面刚性层(R-5\R-2) | 1.刚性层厚度:最薄处20mm 2.混凝土种类:FC3泡沫混凝土找平层 3.混凝土强度等级:容重700kg/m，找2%坡 4.部位:上人屋面、不上人屋面 |  | m2 | 2500.97
61 | 011001001001 | 保温隔热屋面(R-5) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤聚苯乙烯泡沫塑料（保温板，燃烧性能B1级） 2.防护材料种类、做法:干铺聚酯纤维无纺布一层 3.部位:上人屋面 |  | m2 | 2411.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 010902001002 | II级防水无保温不上人屋面 | 1.II级防水无保温不上人屋面（R-2） 2.20厚DS M15水泥砂浆（表面压光，并应设分隔缝，分格面积为1㎡）。 3.2厚合成高分子防水涂膜 4.15厚DS M15水泥砂浆找平层 5.FC3泡沫混凝土找坡层（最薄处20厚），容重700kg/㎡，找2%坡 |  | m2 | 77.9
63 | 010904001001 | 顶板外防水 | 顶板外防水（回填土） 1.C20细石混凝土保护层（70mm厚） 2.10厚DS M5石灰砂浆隔离层 3.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（有胎） 4.2厚非固化沥青防水涂料 5.20厚DS M15水泥砂浆找平层 6.FC3泡沫混凝土找坡层（最薄处20厚），容重700kg/㎡，找2%坡 |  | m2 | 890.6
64 | 010902001003 | 顶板外防水 | 顶板外防水（绿化覆土层） 1.聚酯土工布过滤层（200-400g/㎡、沿种植土周边向上铺设，并与种植土高度一致） 2.70厚C20细石混凝土保护层 3.10厚DS M5石灰砂浆隔离层 4.4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 5.2厚非固化沥青防水涂料 6.20厚DS M15水泥砂浆找平层 7.FC3泡沫混凝土找坡层（最薄处20厚），容重700kg/㎡，找2%坡 |  | m2 | 118
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 010904001002 | 底板防水 | 底板外防水 1.50厚C20细石混凝土保护层 2.0.5厚乙烯薄膜一层 3.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（有胎） 4.2厚非固化沥青防水涂料 5.20厚DS M20水泥砂浆找平层 |  | m2 | 1059.97
66 | 010903001001 | 外墙防水 | 外墙防水 1.20厚DP M20水泥砂浆找平层 2.3厚自黏式聚合物改性沥青防水卷材（有胎） 3.2厚改性沥青防水涂料 4.30厚聚苯乙烯泡沫塑料板，用聚醋乙烯胶黏剂粘贴灰土或级配碎石或压实性较好的素土分层夯实 |  | m2 | 763.1
67 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.止水带材料种类:3mm厚钢板止水带 |  | m | 168.65
屋面及防水工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
68 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 水泥砂浆面（L-1） 1.厚度:20mm 2.素水泥浆遍数:一遍 3.面层厚度、砂浆配合比:M20水泥砂浆抹面压光 |  | m2 | 329.9149
69 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:M20水泥砂浆找平层 2.厚度:20mm 3.部位:水泵房、泵房控制室 |  | m2 | 481.5559
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 011101003001 | 浮筑隔音楼面 | 浮筑隔音楼面（L-9） 1.5-10厚普地砖，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.4厚建筑胶水泥砂浆粘接层 3.素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4.35厚细石混凝土内配φ4@150双向钢筋网 5.3厚EF挤塑聚乙烯泡沫隔声垫，采用拼接处理，拼接处用拼接纸（宽度40-50）固定、封严 6.部位：专业教室及附属配套用房、陈列展示室 |  | m2 | 3784.731
71 | 011102003001 | 防水楼面（二） | 防水楼面（二）（L-8） 1.面贴防滑砖（800×800） 2.DW M20水泥砂浆，1%坡向地漏，最低处20厚 3.聚合物水泥基复合防水涂料2厚，四周沿墙面上翻覆盖墙面防水层150高 4.40厚C20细石混凝土找平层（卫生间沉箱回填做法） 5.填充LC15陶粒砼 6.DS M20水泥砂浆1%坡向泄水管，最低处20厚 7.聚合物水泥基复合防水涂料2厚，四周沿墙上翻至面层防水层200高 8.20厚DW M15水泥防水砂浆找平层（掺外加剂） |  | m2 | 631.858
72 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 防静电架空楼面 1.成品地面板（铝质活动地板500*500*30） 2.轻钢或铸铁骨架 3.20厚DSM15干硬性水泥砂浆 4.1.2厚聚合物水泥防水砂浆，刷基层处理剂一遍 5.15厚DSM20水泥砂浆找平层 |  | m2 | 873.74
73 | 011101001004 | 防静电架空楼面钢骨架 | 1.轻钢或铸铁骨架 |  | t | 17.4748
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 011102003002 | 块料楼地面 | 面砖面（有防潮层）（G-3C） 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑耐磨面砖（800×800） 3.防潮层：1.5厚合成高分子防水涂料，刷基层处理剂一遍 4.15厚DS M20水泥砂浆找平层 5.基层:100厚C15混凝土垫层 6.部位:首层无结构层地面、首层专业教室不需要做隔音措施房间 |  | m2 | 982.2176
75 | 011102003003 | 块料楼地面 | 面砖面（L-3C） 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚M15干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑耐磨面砖（800×800） 4.部位:楼梯间、消防控制室 |  | m2 | 828.2184
76 | 011102003004 | 块料楼地面 | 防水楼面（一）（L-7） 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑耐磨面砖（800×800） 3.聚合物水泥基复合防水涂料，厚度2mm，四周上翻200mm 4.DS M20水泥砂浆，1%坡向泄水管，最低处20厚随找随抹平 4.部位:架空层、外廊 |  | m2 | 3774.0087
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:白色瓷片 3.2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料 4.20厚DS M20水泥砂浆找平层 5.部位:消防水池地面 |  | m2 | 403.848
78 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 踢脚（T-3A） 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:15mm厚M15水泥砂浆打底，3-4厚M25水泥砂浆加水重20%白乳胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚釉面砖，白水泥浆擦缝 |  | m2 | 2401.0012
79 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:水泥方砖，粗砂扫缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.基层:100mm厚C15混凝土垫层 4.垫层:150mm厚碎石垫层 5.部位:无障碍坡道 |  | m2 | 8.1
80 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:40厚DS M15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色: 花岗岩地砖 3.部位:楼梯间 |  | m2 | 437.76
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
81 | 011201001008 | 墙面一般抹灰（W3-B） | 1.墙体类型:外墙 2.刷专用界面剂一遍 3.底层砂浆:12mm厚M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆（掺抗裂合成纤维0.9kg/m³），分两次抹平 |  | m2 | 9014.3951
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 011201001009 | 墙面一般抹灰（W3-B） | 1.墙体类型:外墙 2.面层砂浆:8mm厚M25聚合物水泥防水砂浆 |  | m2 | 9014.3951
83 | 011204003003 | 块料墙面（W3-B） | 1.墙体类型:外墙 2.安装方式:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:粒径45×95 4.专用面砖勾缝胶勾缝或纯水泥浆擦缝 （东西向超1米剪力墙外侧需喷涂浅色热反射涂料） |  | m2 | 9014.3951
84 | 011201001002 | 内墙面粉刷涂料面 | 内墙面（N-1C） 1.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M10混合砂浆打底扫毛 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚M10混合砂浆抹面 3.满刮腻子二遍，砂纸磨平 4.无机涂料二遍 5.部位:楼梯间、消防控制室、专业教室及附属配套用房、柴发机房 |  | m2 | 6514.6207
85 | 011201001003 | 内墙面吸音饰板面 | 内墙面（N-5C） 1.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M10混合砂浆打底扫毛 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚M10混合砂浆抹面 3.轻钢龙骨架50厚岩棉或玻璃棉毡 4.1.5厚铝钻孔板 5.部位：柴发机房 |  | m2 | 105.97
86 | 011204003001 | 内墙防水面砖面 | 1.墙体类型:内墙面（N-6） 2.15厚DW M15水泥防水砂浆找平层（加5%防水粉） 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料 4.安装方式:4厚M25水泥砂浆结合层 5.面层材料品种、规格、颜色:3-5厚面砖 6.部位:卫生间 |  | m2 | 2538.2488
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 011201001004 | 内墙面水泥砂浆面 | 1.墙体类型:内墙面（N-2） 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆，分两次抹灰 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚M20水泥砂浆 4.部位:高、低压室、排烟机房、开关房、网络机房、电信接入机房、杂物间、水井、强弱电井 |  | m2 | 1469.819
88 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.类型:15厚M15水泥砂浆打底，5厚M20水泥砂浆 2.名称:地下室涂料内墙 3.满刮腻子二遍，砂纸磨平 4.部位:地下室走道、管理用房、电梯间 |  | m2 | 270.0282
89 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.类型:12厚M15水泥砂浆打底，6厚M20水泥砂浆 2.18厚矿棉吸音板用专用胶粘剂粘贴 3.部位:地下室水泵房、泵房控制室 |  | m2 | 438.0785
90 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆保护层 2.20厚DP M20水泥砂浆找平层 3.2.0厚聚合物水泥基防水涂料（无毒） 4.部位:消防水池内壁 |  | m2 | 388.3429
91 | 011204003002 | 墙裙 | 墙裙（Q-3） 1.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚瓷片，水泥浆擦缝（墙裙1200高）（贴平墙） 2.安装方式:4-5厚M25水泥砂浆加水重20%白乳胶粘贴 3.底层:15mm厚M15水泥砂浆打底 4.部位:专业教室及附属配套用房、陈列展示室 |  | m2 | 2491.2286
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.13 | 天棚工程
92 | 011301001001 | 天棚涂料 | 砂浆面（D-1） 1.5厚DP M15水泥砂浆打底扫毛 2.2厚聚合物水泥基防水涂料 3.部位:高、低压室、排烟机房、开关房、网络机房、电信接入机房、杂物间 |  | m2 | 363.7418
93 | 011406003001 | 天棚涂料 | 涂料面（一）（D-2C） 1.基层类型:3厚底基防裂腻子分遍刮平 2.腻子种类:2厚面层耐水腻子刮平 3.无机涂料二遍 |  | m2 | 12672.9336
94 | 011301001002 | 涂料面（防潮顶棚） | 天棚面（D-4C） 1.类型:聚合物水泥防水涂料 2.厚度:1.5mm 3.2厚面层耐水腻子刮平 4.无机涂料二遍 5.部位:卫生间、饮水间、清洁间 |  | m2 | 740.2433
95 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:5mm厚M20水泥砂浆 2.2mm厚聚合物水泥基防水涂料 3.部位:蓄水池、水泵房、泵房控制室天棚 |  | m2 | 1067.0189
96 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 吸音吊顶（D-8A） 1.基层材料种类、规格:配套金属骨架内放50厚岩棉 2.面层材料品种、规格:铝合金穿孔板面板 3.部位:柴发机房 |  | m2 | 39.36
天棚工程合计
| A.15 | 其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 011503001001 | 不锈钢爬梯 | 1.名称:不锈钢爬梯制作安装 2.扶手:φ50不锈钢管，3mm厚 3.脚踏:φ50不锈钢管，3mm管 |  | m | 5
98 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:楼梯栏杆、防护栏杆（高1.35m） 2.扶手材料种类、规格:φ60不锈钢扶手 3.栏板材料种类、规格、颜色:φ60不锈钢管、φ32不锈钢管 |  | m | 1898.5001
99 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石台面 2.支架、配件品种、规格:角钢 |  | m2 | 35.7
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
100 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.外墙综合钢脚手架 2.高度：20.5 |  | m2 | 8526.8
101 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架 2.高度3.6m |  | m2 | 9315.59
102 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架 2.高度4.5-5m |  | m2 | 1077.75
103 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层(3.6~5.2m) |  | m2 | 2155.5
104 | 011702002001 | 矩形柱、构造柱 | 1.支模高度：4.6m以内 2.周长：1.2m以内 |  | m2 | 1452.04
105 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.支模高度：4.6m以内 2.周长：1.8m以外 |  | m2 | 1916
106 | 011702011001 | 直形墙 | 1.剪力墙模板 |  | m2 | 4113.95
107 | 011702009001 | 过梁 | 1.预制过梁模板制安 |  | m3 | 102.87
108 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 12.6
109 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 |  | m2 | 437.76
110 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 395.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 1089.45
112 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板 2.支梁高度：4.6m以内 |  | m2 | 18198.76
113 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板 2.支梁高度：5.6m以内 |  | m2 | 4327.28
114 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.挑檐模板 |  | m2 | 2190.4
115 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.栏板模板 |  | m2 | 605
116 | 011702001002 | 基础 | 1.桩承台模板 |  | m2 | 280.68
117 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖胎模 |  | m3 | 48.0932
118 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输，建筑物20m以内 |  | m2 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
5 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：2#初中实验楼-土建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21