## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2#初中实验楼地下-弱电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 门禁系统
1.2 | 视频监控系统
1.3 | 电气火灾监控系统
1.4 | 防火门监控系统
1.5 | 火灾自动报警系统
1.6 | 消防设备电源监控系统
1.7 | 消防水池水位显示系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 3000.65
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼地下-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
门禁系统
1 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:出门按钮 |  | 个 | 2
2 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电控锁 |  | 台 | 2
3 | 030507006001 | 门禁读卡器 | 1.名称:门禁读卡器 |  | 台 | 2
4 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁读卡控制器 2.规格:双门 |  | 台 | 1
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘双绞线 2.型号:RVS 3.规格:2x1.5mm2 4.配线部位:管内配线 |  | m | 90.52
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC难燃管电线管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 80.81
门禁系统合计
视频监控系统
7 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类网线 2.规格:CAT6E UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内穿线 |  | m | 40.6
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 39.6
9 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色半球形摄像机 |  | 台 | 1
视频监控系统合计
电气火灾监控系统
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘双绞线 2.型号:WDZCN-RYS 3.规格:4x1.5mm2 4.配线部位:管内配线 |  | m | 51.6
11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 15.2
12 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:剩余电流及测温式电气火灾探测器 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼地下-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气火灾监控系统合计
防火门监控系统
13 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:绝缘双绞线 2.型号:WDZCN-RYS 3.规格:2x1.5mm2 4.配线部位:管内配线 |  | m | 14.967
14 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 14.017
15 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.锁品种:常闭双扇智能型门磁开关 2.其他:2个闭门器 |  | 套 | 2
16 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:磁感应模块 |  | 个 | 4
防火门监控系统合计
火灾自动报警系统
17 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:绝缘双绞线 2.型号:WDZCN-RYP 3.规格:2x1.5mm2 4.配线部位:管内配线 |  | m | 122.209
18 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:绝缘双绞线 2.型号:WDZCN-RYP 3.规格:2x2.5mm2 4.配线部位:管内配线 |  | m | 177.599
19 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:绝缘双绞线 2.型号:WDZCN-RYS 3.规格:2x1.5mm2 4.配线部位:管内配线 |  | m | 222.695
20 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:绝缘双绞线 2.型号:WDZCN-RYS 3.规格:2x2.5mm2 4.配线部位:管内配线 |  | m | 88.793
21 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 317.156
22 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:热镀锌线槽 2.规格:100x50mm |  | m | 9.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼地下-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:热镀锌线槽 2.规格:300x150mm |  | m | 9
24 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:70x70 3.填充(恢复)方式:沟槽修补 |  | m | 38.3
25 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.规格:镀锌角钢L=40x40x4 |  | kg | 35.7082
26 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:常规型感烟探测器 |  | 个 | 7
27 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:电话模块 |  | 个 | 1
28 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称:短路隔离器 |  | 个 | 2
29 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) |  | 个 | 3
30 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块 |  | 个 | 3
31 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 4
32 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:吸顶式扬声器 |  | 个 | 3
33 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:消防声光警报器 |  | 个 | 3
34 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防专用电话 |  | 部 | 1
35 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓破玻按钮 |  | 个 | 4
36 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能型感温探测器 |  | 个 | 22
37 | 030904008007 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块端子箱 |  | 个 | 1
火灾自动报警系统合计
消防设备电源监控系统
38 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:绝缘双绞线 2.型号:WDZCN-RYS 3.规格:2x1.5mm2 4.配线部位:管内配线 |  | m | 96.311
39 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘电线 2.型号:WDZCN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:管内穿线 |  | m | 188.032
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼地下-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN25mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 6.316
41 | 030904008008 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器 |  | 个 | 1
消防设备电源监控系统合计
消防水池水位显示系统
42 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:绝缘双绞线 2.型号:WDZN-RYSP 3.规格:2x1.5mm2 4.配线部位:管内配线 |  | m | 36.661
43 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 34.304
44 | 030602001001 | 显示仪表 | 1.名称:水位数字显示仪 |  | 台 | 1
45 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:水位探测器 |  | 支 | 1
消防水池水位显示系统合计
分部分项合计
措施项目
46 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
47 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼地下-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼地下-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2#初中实验楼地下-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：2#初中实验楼地下-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2#初中实验楼地下-弱电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2#初中实验楼地下-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2#初中实验楼地下-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：2#初中实验楼地下-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21