广州市净水有限公司江高净水厂物联感知设备升级改造项目

招标文件

招标人：广州市净水有限公司（盖单位章）

        招标代理：广东省城规建设监理有限公司（盖单位章）

2023年  月    日

目  录

1

第一章 招标公告

7

第二章 投标须知

35

第三章 评标及定标办法

47

第四章 合同条款

79

第五章 工程量清单（综合单价包干）

80

第六章 技术标准和要求（技术条款）

81

第七章 投标文件格式

123

第八章 否决性条款汇总

124

第九章 最高投标限价（招标控制价）



第一章 招标公告

广州市净水有限公司江高净水厂物联感知设备升级改造项目

招标公告

招标条件

本招标项目广州市净水有限公司江高净水厂物联感知设备升级改造项目，项目业主为广州市净水有限公司，建设资金来自企业自筹资金，项目出资比例为100%, 招标人为广州市净水有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：广州市。

2.2项目规模：广州市净水有限公司江高净水厂工艺仪表设备新增改造、生产区域安防监控新增改造及配套设备安装和软件调试。

2.3本次最高投标限价（招标控制价）：8032716.81元。

注:投标人的投标总报价高于最高投标限价的，则其投标将被拒绝（具体详见最高投标限价公布函）。
2.4工期：合同现场施工工期8个月(不包含系统测试期)，6个月内完成所有硬件的安装，剩余2个月内完成系统部署，在系统测试连续稳定运行不少于1个月，达到验收标准后，组织竣工验收。

2.5招标内容：包括2部分：工艺仪表设备新增改造、生产区域安防监控新增改造。具体内容详见《技术需求书》。

2.6标段划分：本项目为1个标段。

2.7承包方式：综合单价包干。

3. 投标人资格要求
3.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

3.1.1投标人具有独立法人资格，需提供营业执照（营业执照处于有效期）。

3.1.2具有承接本工程所需的电子与智能化工程专业承包二级（或以上级别）资质。

3.1.3投标人需具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

3.1.4投标人拟担任本工程的项目负责人须具有机电工程专业二级（或以上级别）的注册建造师，为投标申请人本企业信息登记中的在册人员。同时持有安全培训考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

注：①根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函[2023]469号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业（注册建造师电子证书须由本人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，电子证书无效）。

②项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

③资质内容按照建市[2014]159号文颁布的《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）和《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）的要求设置。

④投标人拟派的项目负责人应未被广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）锁定，投标人办理网上投标登记时，拟派项目负责人将被锁定。若在评标时发现该项目负责人已被其他项目锁定，则投标人将不可被推荐为中标候选人。项目负责人的解锁和更换按《广州市水务工程建设项目负责人更换与解锁办事指引》办理。

3.1.5专职安全员须具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类），专职安全员和项目负责人不得为同一人。

3.1.6投标申请人须保证授权的委托代理人及项目部主要组成人员（项目负责人、专职安全员）均为本单位的正式职工，必须具有离投标截止时间最近三个月（时间为：2023年5月-7月）在本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）。

3.1.7投标人不得存在下列情形之一（投标人按招标文件规定格式提供《投标人声明》，除非另有要求，不需要在投标文件中提供证明材料）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；

（3）为本标段监理人或者与本标段监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据）；

（12）被暂停或取消投标资格的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；

（13）财产被接管或冻结的；

（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本招标项目投标；

（15）投标人、投标人主要负责人及拟投入人员在招标投标、合同履行、安全事故方面因违反有关法律、法规规定受到相关行政管理部门的行政处罚，被取消投标资格的。

（16）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（17）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）；

（18）被“信用广州”网站纳入失信联合惩戒名单（失信黑名单）；

（19）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（20）法律法规规定的其他情形。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3本次招标要求投标人已在广州交易集团有限公司广州公共资源交易中心）办理信息登记等相关投标登记手续。

3.4投标人已按招标文件规定格式签署盖章的《投标人声明》，该声明必须由法定代表人或其委托代理人、项目负责人、技术负责人签字或签章及加盖单位公章，没有签字不予通过资格审查。

3.5投标申请人须在投标文件中按招标文件要求提交签署盖章的《投标人廉洁承诺书》。

3.6本次招标实行资格后审,资格审查不合格的投标人投标文件将按无效投标处理被否决。

注：未在招标公告第3条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

4. 招标公告和招标文件的获取

4.1招标公告发布时间

从2023年  月  日   时  分至2023年  月   日   时  分（注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止）。
4.2招标文件获取方式

本项目招标文件随招标公告一并在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，由投标人自行下载。

4.3如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在招标答疑中明确说明。

5. 投标文件的递交

5.1本项目采用电子投标，投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年____月____日____时____分，具体递交要求以招标文件为准。有关电子投标的帮助文件可自行在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站相关栏目下载。路径为广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站服务指南》系统帮助》工具下载》电子资审、电子评标相关软件下载：http://www.gzggzy.cn/cms/wz/view/index/layout3/index.jsp?siteId=1&infoId=404111&channelId=39。
5.2开标开始时间和地点：2023年___月___日___时___分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）。(注：开标开始时间为投标人解密投标文件的结束时间之后，解密时间以招标文件规定为准。)投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站。
5.3投标截止时间与开标开始时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.5投标人在递交投标文件前，应按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）要求办理进场和投标登记手续，否则后果自负。

5.6工程量清单报价表应使用符合广东省标准《建设工程政府投资项目造价数据标准（DBJ/T15-145-2018）》及后续版本的有关规定。

5.7投标人应自行检查广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）信息登记中的企业基础信息扫描件（包括企业资质证书、企业营业执照、企业安全生产许可证、项目负责人相关证书、安全员安全生产考核合格证等），评标委员会对上述资料的审查将以递交投标文件截止时间在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）信息登记的信息为依据。投标人应及时维护其在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）信息登记的信息，确保各项信息在有效期内。如因投标单位资料缺失导致资格审查不通过，责任由投标单位自行承担。

6. 办理投标登记手续

投标人应在投标截止时间前，登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站办理网上投标登记手续。

6.1投标人应遵循以下程序完成网上投标登记手续：

（1）登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站投标人服务专区完成的相关信息录入。

（2）核对并确认投标信息无误后，上传带有电子签章的加密投标文件。在投标截止时间前，投标人可以替换投标文件。投标文件须于投标截止时间前完整上传并保存到交易中心的电子评标系统。如果投标文件于投标截止时间未能上传完毕，该投标文件将视为无效投标文件。

6.2项目负责人的使用状态按投标文件提交截止时间，以在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）信息登记的为准。如出现拟报项目负责人不能被使用而造成投标信息无法录入广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易服务系统的，其投标文件将视为无效投标文件。

7.异议和投诉处理

潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以书面提出异议。如潜在投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司

电话：020-38890467

地址：广州市临江大道501号

投诉受理部门：广州市净水有限公司

电话：020-62315524
注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

8. 发布公告的媒介

8.1招标公告发布时间：从2023年  月__日至2023年  月__日__时__分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。

8.2本次招标公告同时在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）上发布。有关本公告的修改、补充以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布为准。

9. 联系方式

	招 标 人：广州市净水有限公司  
	招标代理机构：广东省城规建设监理有限公司

	地    址：广州市临江大道501号
	地    址：广州市越秀区东风中路300号之一20楼北向1-10房

	邮    编：510655
	邮    编：510000

	联 系 人：杜工  
	联 系 人：严工

	电    话：020-38890467 
	电    话：020-83562591

	传    真：/ 
	传    真：/

	电子邮件：/
	电子邮件：/


2023年   _月____日
第二章 投标须知
一、投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人 
	名称：广州市净水有限公司

地址：广州市临江大道501号 

联系人：杜工

电话：020-38890467

	1.1.3
	招标代理机构 
	名称：广东省城规建设监理有限公司
地址：广州市越秀区东风中路300号之一20楼北向1-10房
联系人：严工
电话：020-83562591

	1.1.4
	项目名称
	广州市净水有限公司江高净水厂物联感知设备升级改造项目

	1.1.5
	建设地点
	广州市

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告

	1.3.3
	质量要求
	■合格□优良

	1.3.4
	承包方式
	□固定总价

■综合单价

□其他：                  

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉（须同招标公告一致）
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受

□接受，应满足下列要求：_________________

	1.4
	资格审查方式
	电子化资格后审

	1.9.1
	踏勘现场
	招标人不集中组织，由投标人自行踏勘；

时间：自公告发布之日起具备现场踏勘条件；

踏勘地点：江高分公司。

	1.11
	偏离
	不允许偏离

	2.2
	招标答疑
	1、方式：网上答疑；

2、投标人质疑期限：在投标截止日期前15日；

3、招标人答疑期限：在投标截止日期前7 日。

4、投标人的疑问通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数字交易平台提交。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数字交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，投标人登录交易中心数字交易平台，进入“我是投标人（供应商）”->“我的投标”->“招标答疑提问”查询项目并提问。提问一律不得署名；

5、网上答疑的相关事项详见招标文件2.2款；

6、答疑纪要在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站的“建设工程-项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区发布。答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

	2.3
	招标文件澄清和修改
	招标文件的修改期限：在投标截止日期前15日

	3.1
	投标文件的组成
	采用综合评估法一：投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件组成。

	3.2.3
	最高投标限价
	本工程最高投标限价为8032716.81元；

本工程投标总价应包含绿色施工安全防护措施费、暂列金额等非竞争性费用。其中绿色施工安全防护措施费：244061.58元，暂列金额为：639170.47元。注:投标人的投标总报价高于最高投标限价的，则其投标将被拒绝（具体详见最高投标限价公布函）。

	3.2.4
	成本警示价
	成本警示价为：7229445.13元。（最高投标限价的90%设置为成本警示价）

	3.3.1
	投标有效期
	_120_日历天（从投标截止之日计起）

	3.4
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

■要求，按以下方式递交：

投标保证金：15万元人民币
1、缴纳时间：在投标截止前。

2、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

3、投标保证金的形式：投标保证金可采用现金、支票、转账、投标保证保险、投标保函（银行或专业担保公司出具）等形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

4、递交方式：

（1）如采用现金或者转账或者支票形式提交的由广州交易集团有限公司代收。缴纳情况以开标时广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站查询为准。具体操作流程详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）最新的投标保证金缴纳操作指引或自行咨询交易中心。

（2）如采用投标保证保险、投标保函（银行或专业担保公司出具）形式提交投标保证金的，投标保证保险、投标保函（银行或专业担保公司出具）须开具给招标人（保险受益人须为招标人）。开标前可不提交纸质原件，但投标人应在投标文件中提交投标保证保险、投标保函（银行或专业担保公司出具）的扫描件并加盖投标人电子印章，完成评标后，由中标候选人在中标候选人公示前向招标代理单位提交纸质原件并在网上公示。如投标人选择在开标前提交纸质原件的，可在递交投标文件备用光盘的同时单独密封递交至开标室。

（3）如采用电子保函形式递交投标保证金，按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）发布的《广州公共资源交易中心关于开通电子保函服务功能的通知》（详见：http://www.gzggzy.cn/jtgg/822128.jhtml）和《广州公共资源交易中心关于进一步完善电子保函服务功能的通知》（详见：http://www.gzggzy.cn/jtgg/842436.jhtml）操作。到账情况以开标时广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数据库查询信息为准。

□不要求

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标文件格式规定盖单位章的页面必须盖单位章，规定法定代表人或授权委托人、项目负责人和技术负责人签字的页面必须签字。签字必须由本人在规定页面手写签名或签章后扫描上传。

	4.1.1
	投标文件份数
	投标文件为含电子签章的加密电子投标文件1套。

中标人中标后须提供：①与电子投标文件一致的纸质版一正三副；②电子投标文件（PDF格式）两份（光盘或U盘）。

	4.2.1
	投标文件的递交时间和地点
	1、递交方式：网上递交投标文件

2、文件的递交截止时间：2023年__月__日 __时__分。

3、上述时间是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。

	4.7
	投标文件的解密
	在投标截止时间后30分钟内为投标人投标文件解密时间，投标人通过广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。

	5.1
	开标时间和地点
	1、开标开始时间：2023年__月__日 __时__分

2、地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）开标室。

3、上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。

	5.2
	开标评标办法
	■综合评估法一

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由招标人依法组建。

	7.2.1
	中标候选人公示媒介
	中国招标投标公共服务平台、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站

	7.4.1
	履约担保
	履约保证金为中标价款的10%。

	10．
	需要补充的其他内容

	10.1
	电子招标投标
	□否

■是

	10.2
	电子招标投标解密失败及突发情况的补救
	1.按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：【专业工程】新数字交易平台操作指引（含交易系统、文件编制工具、开评标系统等）。

2.提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件（共1个光盘），在投标须知前附表第5.1项规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘分别密封在不透明的密封袋并作标记。

电子投标文件应在密封袋上写明（1）招标人名称；（2）“[项目名称][投标文件光盘]”字样；（3）并在封口处加盖投标人公章。

递交的投标文件光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。递交投标文件光盘备用时需提供法定人代表人证明书及授权委托书。

3.补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	10.3
	其他
	1.招标人或评标委员会在任何时候发现投标人有违反以下约定的，招标人或评标委员会有权将该投标人的投标作废标处理，并有权取消其投标资格并没收投标保证金。已中标签订合同的，终止合同，除没收履约保证金外，还需支付合同总额20%的违约金。

（1）中标通知书发放前或在签订合同前或在签订合同后的任何时候，招标人有权到投标人现场进行考察，对投标人投标文件描述内容的真实性进行查实，如发现实际情况与投标文件不符，投标人在招标过程有弄虚作假行为、虚报资料情况的，将被取消中标资格，且不退还投标保证金；如果已经签订合同的，将被解除合同。

（2）招标文件合同条款和发包要求的其他情况。

2.特别提醒：招标人或招标代理有权要求投标人于本项目评标结束后至中标通知书发放前在接到通知的三日内提供相关证明材料的原件（包括投标文件中的相关证明材料等）进行核查。如该投标人不能按要求提供原件或提供的某些原件经招标人、招标代理机构共同核查后确认与原件不一致，则招标人有权取消其投标资格或中标候选人资格，被取消投标资格或中标候选人资格的，其保证金不予退还。如第一中标候选人被取消中标候选人资格，则招标人有权按中标候选人的顺序依次确定其他中标候选人为中标人，或重新招标。在此情况下，招标人不予退还该投标人的投标保证金。

3.交易服务费：

本项目的公共资源交易服务费由中标人根据相关规定向广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）缴纳，交易中心向中标人开具增值税发票。

4.招标代理服务费：

招标人根据与招标代理签订的招标代理合同，由招标人支付。
5.特别提醒：投标文件应按编排要求编制。如因不按编排要求编制而所引起系无法检索、读取相关信息时，其后果将由投标人自行承担。 

6.本项目不允许挂靠、转包或违法分包，一旦发现将取消投标申请人的投标资格，在投标阶段将没收其投标保证金。


二、投标须知修改表

本投标须知使用SWZB2019-01试行版招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。

条款号： 1.4            修改类型：修改

原文：1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表； 

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：

a)
投标人必须具备独立法人资格，具有有效的安全生产许可证。

b)
项目负责人持有有效的安全培训考核合格证（B类）。安全培训考核合格证的颁发部门见投标人须知前附表。

c)
专职安全员具有有效的安全培训考核合格证（C证）。安全培训考核合格证的颁发部门见投标人须知前附表。

d）业绩要求：根据工程规模和特点设置。

f)其他要求详见投标人须知前附表。

1.4.2 本招标项目是否接受联合体投标以招标公告为准。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本次招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本次招标项目的监理人；

（4）为本次招标项目的代建人；

（5）为本次招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本次招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本次招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本次招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本招标项目投标。

（13）投标人、投标人主要负责人及拟投入人员在招标投标、合同履行、安全事故方面因违反有关法律、法规规定受到相关行政管理部门的行政处罚，被取消投标资格的。
现文：详见招标公告第3点。

条款号： 2.1.1           修改类型：修改

原文：2.1.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第7条发出的澄清或修改和按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要：
（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单（采用综合评估法三的，应为与最高投标限价相对应的已标价工程量清单）； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）否决性条款汇总.

（10）最高投标限价（招标控制价）。

（11）投标人须知前附表规定的其他材料。

现文：

2.1.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第2.3条发出的澄清或修改和按本须知第2.2条发出的招标答疑会会议纪要：
（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；
（6）技术标准和要求； 

（7）投标文件格式；

（8）否决性条款汇总；

（9）最高投标限价（招标控制价）。

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

条款号： 2.2.1           修改类型：修改

原文：2.2.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。

网上答疑的操作指南为：登陆广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站→进入“项目招标答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问” →输入密码（密码为：＿）进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。

现文：2.2.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。

网上答疑的操作指南为：投标人登录交易中心数字交易平台，进入“我是投标人（供应商）”->“我的投标”->“招标答疑提问”查询项目并提问。

条款号： 2.2.2          修改类型：修改


原文：投标人应在投标截止时间前15日停止质疑。招标人应在投标截止时间7日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在交易中心网站“招标答疑”专区发布。

现文：投标人网上提问截止时间：在提交投标文件截止时间15天前提出。招标人应在投标截止时间7日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。投标人可直接从交易中心网站“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区进入，下载项目的答疑纪要；也可以登录交易中心数字交易平台“我是投标人（供应商）”->“我的投标项目”->“答疑纪要”。

条款号： 3.1.1         修改类型：修改


原文：3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（非联合体不提交）；

（4）投标保证金（投标保函原件单独提交，投标文件中为原件复印件）；

（5）已标价工程量清单（采用综合评估法三的，不用提交）；

（6）施工组织设计（不要求技术标的可不编制，提交施工组织设计要点）； 

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）其他应提交的材料。

现文：3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金递交证明；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计； 

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）其他应提交的材料。

条款号： 3.2.1           修改类型：修改

原文：3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。（此条不适用于综合评估法三）

现文：3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

条款号： 3.2.2           修改类型：修改

原文：投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。（此条不适用于综合评估法三）

3.2.2采用综合评估法三的，投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，并根据评标办法列明的方法重新计算投标报价下浮率。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

现文：投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

条款号： 3.4.1          修改类型：修改

原文：投标人应按投标须知前附表规定的金额和时间递交投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式提交的，必须由投标人的银行基本账户转出。投标人如采用投标保函或投标保证保险的形式递交的，须在投标截止前单独密封递交至开标室。联合体投标的，其投标担保可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

现文：投标人应按投标须知前附表规定的金额和时间递交投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式提交的，必须由投标人的银行基本账户转出。投标人如采用投标保函或投标保证保险的形式递交的，在开标前不强制要求提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，但投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险彩色扫描件并加盖投标人电子印章。

条款号： 3.4.2          修改类型：修改

原文：3.4.2投标保证金采用银行投标保函或投标保证保险的形式。投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式（或银行规定的格式或保险公司规定的格式）递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标保证金委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）代收的形式，收取办法如下：

（1）招标人委托广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）具体实施保证金的收取和退还工作

（2）所有投标保证金必须由投标单位的银行基本账户转出。

（3）投标保证金的缴纳情况以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数据库记录的信息为准。

（4）缴费的操作详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）公布的《投标人基本账户保证金操作指引》。

3.4.2招标人收取的，由招标人在前附表中明确具体要求。

现文：3.4.2招标人可委托广州公共资源交易平台具体实施保证金的收取和退还工作。通过广州公共资源交易平台递交投标保证金的相关事宜，请自行咨询广州公共资源交易平台。广州公共资源交易平台代收投标保证金的，其缴纳情况以广州公共资源交易平台数据库记录的信息为准。（注：适用于广州公共资源交易平台代收投标保证金）。

投标人应按照第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式（或银行规定的格式）提供投标保函或投标保证保险，提交投标保函或投标保证保险的彩色扫描件，并作为其投标文件的组成部分。（注：适用于投标保证金采用投标保函或投标保证保险的形式）。
条款号： 3.5        修改类型：修改

原文：3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2 项目负责人建造师证和安全培训考核合格证（B证）复印件。

3.5.3专职安全员安全培训考核合格证（C证）复印件。

3.5.4 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及合同工程完工证书（或工程竣工证书副本）的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7资审要求的其他材料。

（说明：3.5.4 ~ 3.5.6为可选项。若资格条件里没有业绩等方面的要求，可不做要求）

现文；3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。
3.5.2 项目负责人证件和安全生产考核合格证（B类）清晰扫描件或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书清晰扫描件。

3.5.3专职安全员安全生产考核合格证（C类）清晰扫描件或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）清晰扫描件。

3.5.4提交社保文件的要求：投标申请人须保证授权的委托代理人及项目部主要组成人员（项目负责人、专职安全员）均为本单位的正式职工，必须具有离投标截止时间最近三个月（时间为：2023年5月-7月）在本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）。

3.5.5资审要求的其他材料。

条款号： 3.6.3          修改类型：修改

原文：3.6.3投标人应使用依法设立的电子认证服务提供者签发的电子签章认证证书对电子投标文件进行电子签章。该电子签章与盖单位章具有同等的法律效力。

现文：3.6.3投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应手签或盖章后彩色扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站首页→服务指南→系统帮助→操作手册→【全流程电子化项目】电子招投标操作手册（无纸化）。投标人应使用依法设立的电子认证服务提供者签发的电子签章认证证书对电子投标文件进行电子签章。该电子签章与盖单位章具有同等的法律效力。
条款号： 3.6.4          修改类型：修改

原文：3.6.4除工程量清单报价表相关的内容、《投标函附录》外，投标文件的其他内容均以电子文件（纸质原件的扫描件）编制，其格式要求详见第八章投标文件格式说明。
现文：3.6.4除工程量清单报价表相关的内容外，投标文件的其他内容均以电子文件（纸质原件的扫描件）编制，其格式要求详见第七章投标文件格式说明。

条款号： 7.1.2          修改类型：增加

现文：排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

条款号： 7.2.2          修改类型：删除

原文：中标候选人公示时，招标人将同时公示中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

三、投标须知通用条款
（一）总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目的承包方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

详见招标公告第3点

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人按投标人须知前附表规定的时间、地点自行踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1招标人不召开投标预备会，投标人提出的澄清问题通过交易中心网站提交。网上答疑的相关事项详见招标文件2.2款。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，在交易中心网站上提出须澄清的问题。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

（二）招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第2.3条发出的澄清或修改和按本须知第2.2条发出的招标答疑会会议纪要：
（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）技术标准和要求； 

（7）投标文件格式；

（8）否决性条款汇总；

（9）最高投标限价（招标控制价）。

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3招标人（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书对电子形式的招标文件进行电子签名及电子签章。该电子签章对招标人手写签名或者盖章同等的法律效力。

2.1.4投标人获取电子招标文件后，应仔细检查电子招标文件的合法有效性。合法有效的电子招标文件应具有招标人（或招标代理机构）的电子签章。

2.1.5招标人应在招标文件中明确投标文件主要内容编制的格式要求。

2.2招标答疑
2.2.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。

网上答疑的操作指南为：投标人登录交易中心数字交易平台，进入“我是投标人（供应商）”->“我的投标”->“招标答疑提问”查询项目并提问。
2.2.2投标人应在投标截止时间前15日停止质疑。招标人应在投标截止时间7日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。投标人可直接从交易中心网站“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区进入，下载项目的答疑纪要；也可以登录交易中心数字交易平台“我是投标人（供应商）”->“我的投标项目”->“答疑纪要”。
2.2.3招标答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站浏览、下载招标答疑纪要。
2.2.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的答疑纪要为准。

2.3招标文件的澄清与修改
2.3.1 在投标须知前附表规定的时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足投标须知前附表规定的时间，并且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应及时通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站浏览、下载招标文件修改。

2.3.3招标文件的澄清或修改在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.3.4招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.5招标文件的澄清、修改均以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的内容为准。
（三）投标文件的编制

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金递交证明； 

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计； 

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）其他应提交的材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4成本警示价见投标人须知前附表。对低于该成本警示价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警示价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标须知前附表规定的金额和时间递交投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式提交的，必须由投标人的银行基本账户转出。投标人如采用投标保函或投标保证保险的形式递交的，在开标前不强制要求提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，但投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险彩色扫描件并加盖投标人电子印章。
3.4.2招标人可委托广州公共资源交易平台具体实施保证金的收取和退还工作。通过广州公共资源交易平台递交投标保证金的相关事宜，请自行咨询广州公共资源交易平台。广州公共资源交易平台代收投标保证金的，其缴纳情况以广州公共资源交易平台数据库记录的信息为准。（注：适用于广州公共资源交易平台代收投标保证金）。

投标人应按照第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式（或银行规定的格式）提供投标保函或投标保证保险，提交投标保函或投标保证保险的彩色扫描件，并作为其投标文件的组成部分。（注：适用于投标保证金采用投标保函或投标保证保险的形式）。
3.4.3要求提交投标保证金的,投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。
3.5.2 项目负责人证件和安全生产考核合格证（B类）清晰扫描件或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书清晰扫描件。

3.5.3专职安全员安全生产考核合格证（C类）清晰扫描件或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）清晰扫描件。

3.5.4提交社保文件的要求：投标申请人须保证授权的委托代理人及项目部主要组成人员（项目负责人、专职安全员）均为本单位的正式职工，必须具有离投标截止时间最近三个月（时间为：2023年5月-7月）在本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）。

3.5.5资审要求的其他材料。
3.6 投标文件的编制

3.6.1投标人应使用符合《广东省工程造价文件数据交换标准（电子评标部分） 交易中心实施细则》的计价软件制作工程量清单报价表和单价分析表（如本招标文件要求单价分析表）。

3.6.2投标人应使用广州市水务工程（给排水专业）的投标文件管理软件进行投标文件的合成、电子签名、电子签章及加密打包工作，所有电子投标文件不能进行压缩处理。电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录交易中心网站投标人服务区在投标截止时间前完整上传至交易中心的电子评标系统。

3.6.3投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应手签或盖章后彩色扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站首页→服务指南→系统帮助→操作手册→【专业工程】新数字交易平台操作指引（含交易系统、文件编制工具、开评标系统等）。投标人应使用依法设立的电子认证服务提供者签发的电子签章认证证书对电子投标文件进行电子签章。该电子签章与盖单位章具有同等的法律效力。
3.6.4除工程量清单报价表相关的内容外，投标文件的其他内容均以电子文件（纸质原件的扫描件）编制，其格式要求详见第七章投标文件格式说明。

3.6.5投标文件应按上述的编排要求编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果将由投标人自行承担。

（四）投标文件的递交

4.1 投标文件的包封、密封和标志
4.1.1投标文件的密封要求：投标人应使用广州市水务工程（给排水专业）的投标文件管理软件提供的软件制作电子投标文件并进行电子签章及加密打包。不得修改所生成电子投标文件的文件格式。

4.1.2投标文件的电子签章要求： 电子投标文件必须包含完整的投标人电子签章
4.2 投标文件的递交和接收

4.2.1投标人代表应按投标须知前附表所规定的时间和地点向招标人递交投标文件。

4.2.2投标人应凭以下资料递交投标文件：

（1）使用制作该投标文件的投标人电子签章认证证书；

（2）投标人应使用制作该投标文件的电子签章认证证书递交投标文件。

4.2.3若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：

（1）电子投标文件未在投标截止时间前完整上传并保存在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子评标系统且取得回执的； 

（2）投标文件未按招标文件要求进行电子签章，并进行加密的；

（3）电子投标文件中投标人电子签章不完整的；

（4）电子投标文件损坏或格式不正确的；

（5）电子投标文件未加密的。

4.2.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。

4.3 投标文件递交的截止时间

4.3.1投标人应在4.2.1所述的时间前递交投标文件。截止时间以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子评标系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准。
4.3.2招标人可按本须知第2.4条规定以招标文件修改的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

    4.3.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。

4.4 迟交的投标文件

4.4.1投标截止时间到达后，电子评标系统将不允许投标人上传投标文件。

4.5 投标文件的补充、修改与撤回

4.5.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以撤回或替换已递交的投标文件。

4.5.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

4.5.4在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。

4.6 投标信息录入

4.6.1 投标人应在上传电子投标文件前将广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易服务系统要求的相关信息在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易服务系统中录入完毕。

4.7 投标文件的解密

4.7.1投标人须对在投标须知前附表规定的时间内完成电子投标文件解密。超过时间未解密的投标文件将作为放弃投标处理。

（五）开标

5.1 开标时间和地点

投标人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 招标人按投标须知前附表第4.2.1项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加，不参加视为认可唱标结果。

5.2.2唱标前公开摇取评标基准价下浮率（下浮率取值范围在2%~5%，按0.5%设定级差）。

5.2.3 招标人在招标文件要求的递交投标文件截止时间前收到的投标文件，在开标前未完成投标人解密的，其视为投标人放弃投标。

5.2.3 招标人在开标开始时间后，使用制作该招标文件的机构业务数字证书对所有投标人电子投标文件进行招标人解密。

5.2.5招标人完成解密后按开标记录表规定的内容进行唱标。

5.2.5唱标结束，参与开标的招标人、招标代理、投标人及有关人员对开标记录表进行签字确认。

5.2.4投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标无效，不参与排序和资格审查。

5.3 开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.3.2对开标的异议，招标人应当当场作出答复并予以书面记录，异议成立的，招标人应当及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；异议不成立的，招标人应当当场给予解释说明。

5.3.3招标人应当按照同一异议提起人一份记录的方式，对异议事项的处理应逐条进行书面记录，并由异议提起人、招标人签名确认。书面记录含义应清晰而明确，包括但不限于纠正的措施、解释说明的内容、相关依据等。

5.4开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标：

5.4.1未成功递交投标文件的；

5.4.2因投标人原因造成投标文件未解密的；

5.4.3未按招标文件要求提供投标保证金的；

5.4.4两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器码一致的；

5.4.5项目负责人和安全员为同一人的；

5.4.6投标文件中的投标人、项目负责人、安全员与投标登记时的信息不一致的。

（六）评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家和招标人代表组成，专家从交易中心符合规定的评标专家库中抽取。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（七）合同授予

7.1 定标方式

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数为3个。

7.1.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

7.2.1招标人在《投标人须知前附表》规定的媒介公示中标候选人，公示期为三天，最后一天应为工作日。

7.2.2中标候选人公示时，招标人将同时公示中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）。
7.2.3重新评标的，评标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

7.3 中标通知

在法规规定的时间内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。在广州公共资源交易网发布中标信息，视同将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同后10日内，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

（八）重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）资审合格的投标人少于3家或经评审有效标少于3家的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

（6）当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标。

（九）纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。就招标文件、开标、评标结果进行投诉的，投标人和其他利害关系人应当先向招标人提出异议。

（十）需要补充的其他内容

10.1 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

        （项目名称）开标记录表

以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）系统为准
抽取评标基准价的下浮率记录表

工程名称：

抽取评标基准价的下浮率记录表

项目名称：

开标地点：

	球号
	代表下浮率（%）
	摇出球号
	随机抽取的评标基准价的下浮率

	
	2
	
	

	
	2.5
	
	

	
	3
	
	

	
	3.5
	
	

	
	4
	
	

	
	4.5
	
	

	
	5
	
	


注：1、计算评标基准价的下浮率从2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%中随机抽取

    2、球号根据交易中心提供号球填写，如提供的球为1、2、3、4、5、6、7，则按从小到大的顺序对应填写1、2、3、4、5、6、7；如提供的球号2、2.5、3、3.5、4、4.5、5，则对应填写2、2.5、3、3.5、4、4.5、5。
监标人：             

招标代理记录人：              

招标代理唱标人:               

见证人:              

 日期:     年  月  日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：__________________________

            （投标人名称）：

　              （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

　　请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至                             （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至                             （详细地址）。

招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）
         年         月         日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：_____________________

                  （项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ______）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

         年        月        日

附件四：中标通知书

（说明：中标通知书采用广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）规定的格式）
第三章 评标及定标办法

一、评标及定标办法修改表

本修改表是对评标及定标办法通用条款的修改，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。

条款号：方法二、方法三、方法四      修改类型：删除

原文：方法二、方法三、方法四 全文删除

条款号：方法一：综合评估法一《评标办法前附表》    修改类型：修改

现文：详见方法一：综合评估法一《评标办法前附表》

条款号：1.评标办法          修改类型：修改

原文：本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

现文：本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以商务得分高的优先；商务得分也相等，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由评委以投票方式进行表决，确定相等得分的中标候选人的排序。

当通过资格审查的单位少于3家的或通过初步评审的单位少于3家的，重新招标。

条款号：2.2.1（4）          修改类型：删除

原文：（4）诚信得分：见评标办法前附表；

条款号：2.2.3方式二         修改类型：删除

原文：方式二：以有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

条款号：2.2.5（4）          修改类型：删除

原文：（4）诚信得分评分标准：见本章第4节的内容；

条款号：3.1.2（4）             修改类型：增加

现文：3.1.2（4）两个（含两个）以上投标人加密打包投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致。

条款号：3.2.1（4）          修改类型：删除

原文：（4）按本章第2.2.5（4）目规定的评审因素和分值对诚信评价计算出得分D；

条款号：3.2.3        修改类型：修改

原文：3.2.3投标人的得分为技术部分得分、商务部分得分、投标报价得分和诚信得分之和。评标委员会应按照得分从高至低的顺序，确定得分前三名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。当中标候选人得分相同时，按投标报价由低至高的顺序确定排名；当得分和投标报价均相同时，以记名投票表决等其他可行的方式确定排序。计分采用百分制，得分计算方法：评标总得分=技术部分得分（A）×得分权重+商务部分得分（B）×得分权重+投标报价得分(C) ×得分权重+诚信评价分（D）×得分权重。
现文：3.2.3 投标人的得分为技术部分得分、商务部分得分、投标报价得分和诚信得分之和。评标委员会应按照得分从高至低的顺序，确定得分前三名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。当中标候选人得分相同时，按投标报价由低至高的顺序确定排名；当得分和投标报价均相同时，按“1.评标办法”条款执行。计分采用百分制，得分计算方法：评标总得分=技术部分得分（A）+商务部分得分（B）+投标报价得分(C) ×得分权重+诚信评价分（D）×得分权重。
条款号：3.4.1        修改类型：修改

原文：3.4.1 评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，评标委员会应按照得分从高至低的顺序，确定得分前三名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。出现中标候选人得分相同的，以记名投票表决等其他可行的方式确定排序。
现文：3.4.1 评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，评标委员会应按照得分从高至低的顺序，确定得分前三名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。出现中标候选人得分相同的，按“1.评标办法”条款执行。
条款号：4. 诚信评价分          修改类型：删除

原文：4. 诚信评价分

4.1 投标人诚信评价分取自本项目招标公告第1天所在季度的上一季度广州市水务工程企业信息库及诚信中心网站（http://121.8.226.19/gzswcx/index.jsp）中的“诚信排名>>施工—给排水(或水利)”中“诚信综合评价”分，未入库企业或在广州市水务工程企业信息库及诚信中心网中尚无诚信排名“施工－给排水（或水利）”得分的投标人，其诚信评价分按40分计算。

4.2两个或者两个以上水务建设市场主体组成联合体投标时，按联合体中诚信评价得分低的市场主体作为联合体的诚信评价得分。
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）
二、评标及定标办法通用条款
方法一：综合评估法一

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准（营业执照、安全生产许可证、资质等级、项目负责人资格、安全员等信息取自交易中心信息库，其他在投标文件中提交）
	营业执照
	具备有效的营业执照。

	
	
	安全生产许可证
	具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，且未被广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）锁定

	
	
	安全生产考核合格证
	项目负责人及专职安全员具备有效的符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证。

	
	
	社保要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	本项目不接受联合体投标。

	
	
	投标人声明
	投标人已按招标文件规定格式签署盖章的《投标人声明》，该声明必须由法定代表人或其委托代理人、项目负责人、技术负责人签字或签章及加盖单位公章

	
	
	投标人廉洁承诺书
	投标申请人须在投标文件中按招标文件要求提交签署盖章的《投标人廉洁承诺书》。

	2.1.2
	形式评审标准
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求。

	
	
	投标函盖章
	要求盖章的，有加盖单位章。

	
	
	投标文件机器码
	投标人与本项目其他投标人打包投标文件电脑机器特征码不一致（以广州公共交易平台评标系统的检索信息为准）

	
	
	工程量清单编制码
	投标人与本项目其他投标人的投标文件工程量清单编制机器硬件信息不一致（以交易平台评标系统的检索信息为准）

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价（有效报价是指符合第三章“评标办法”2.2.2规定的投标报价）

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定

	
	
	计划工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4项规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第六章“技术标准和要求”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	分值构成（总分100分）：

商务部分：5分

技术部分：15分

投标报价：80分

	条款号
	评分因素
	评审标准

	2.2.5(1)
	技术部分（15分）
	技术参数响应情况（5分）
	在满足用户需求书中技术参数要求的基础上，如满足以下要求的可加分，具体如下：

1、投标人供应的DN350的电动调流阀步进精度优于0.3%，并提供原厂盖章的出厂检测报告的，得2分，最高得分2分，没有不得分；

2、投标人供应的格栅机覆盖摄像机像素优于800万像素的，并提供原厂盖章的出厂检测报告的，得1分，最高得分1分，没有不得分；

3、投标人供应的工业防火墙原厂具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证（工业控制系统专用防火墙（增强级）》、国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书（EAL3+）》，投标人能够提供以上证书加盖原厂公章的，每提供1个得1分，最高得分2分，没有不得分；该项最高得5分，不提供不得分。

	
	
	项目实施组织方案（6分）
	1、根据本项目现状、建设目标，深入分析，提出科学、合理的实施方案，方案需包含以下关键内容：
2、本项目内阀门改造涉及原阀门拆卸、新阀门安装，需充分考虑现场安装可行性，提供阀门拆卸改造安装实施方案；方案优得2分，中等得1分，差得0分。
3、结合净水厂粗格栅容易出现耙斗倾斜、前池大件垃圾堆积、耙斗内或下方存在大件垃圾等问题，提供基于视频AI识别的，粗格栅故障识别和联动控制的解决方案及系统部署架构图（解决方案应至少表明安装摄像机数量、位置；识别算法的工作步骤、精度；以及识别结果的反馈方式和设备联动控制的方式。）；方案优得2分，中等得1分，差得0分。
3、结合江高厂现场工艺、关键设备仪表以及自控现状，提供项目内下位机数据接入，上位机和OPC服务器数据采集，上位机数据展示以及自控数据共享的实施方案，并对数据接入和数据采集过程中可能发生的异常制定应急预案（异常处理内容应至少包含接入IP冲突、PLC控制站掉线、上位机界面异常等）；方案优得2分，中等得1分，差得0分。

根据以上每项方案内容的合理性、实用性、可行性、全面性进行横向比较。本项最高得分6分，不提供不得分；

	
	
	售后服务保障（4分）
	针对技术需求书要求完成现场控制程序修改和1200个数据点位接入至上位机和OPC服务器的基础上，投标人承诺在项目质保期内，免费提供10项及以上控制程序修改和500个及以上数据点位接入服务的，得2分。

在满足技术需求书至少提供一年软硬件质保维护期的基础上，投标人承诺增加质保维护期时限的可加分：
自愿承诺免费增加6个月质保维护期的，得0.5分；

自愿承诺免费增加12个月质保维护期的，得1分；

自愿承诺免费增加24个月质保维护期的，得2分；

该项最高得4分，不提供不得分。（注：以上承诺函均需加盖投标人公章）

	2.2.5（2）
	商务部分（5分）
	考查投标投标人综合实力（1分）
	投标人具备信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、售后服务认证证书，全部提供的得1分，每少提供一个扣0.5分，不提供不得分，该项最高得1分。（以上所有证书要求：须在有效期内，投标人需提供有效证书复印件并加盖投标人公章，原件备查。）

	
	
	本项目技术团队实力（4分）
	1、本项目拟投入人员满足以下条件可加分，具体如下

（1）拟派技术负责人：

具备建筑电气安装工程师高级或以上证书/职称，得0.5分，该项最高得0.5分；

（2）拟派实施人员：

具有网络工程师、电气工程师证书的，每提供一个加0.5分，同一人获得两种证书的不重复算分，同一类不重复算分，该项最高得1分。

2、在满足招标文件用户需求书中项目人员要求 (5人)的基础上，增加相关要求人员可加分，具体如下：

增加项目副经理1人，具备机电工程专业二级（或以上级别）的注册建造师证书的，得0.5分，具备机电工程专业一级的注册建造师证书，得1分;并且同时具备注册电气工程师证书（供配电），加 0.5分。此项最高1.5分。
增加项目实施人员1人，具备系统集成项目管理师证书/职称的得0.5分，该项最高得0.5分；
增加专职安全管理人员1人，并提供注册安全工程师证书的得0.5分，该项最高得0.5分。
注：需提供相关人员证书及拟投入所有人员最近3个月（时间为：2023年5月-7月）在本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准），否则不得分。

本项满分4分，没有不得分

	2.2.5（3）
	投标报价评分标准
	投标报价等于评标基准价的得100分（权重80%），投标报价比评标基准价每高1%扣0.5分，每低1%扣0.3分，扣至0分为止。投标报价偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%。

	3.2.3
	投标人最终得分的计算方法
	评标总得分（满分100分）=技术部分得分（A）+商务部分得分（B）+投标报价得分(C) ×80%


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以商务得分高的优先；商务得分也相等，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由评委以投票方式进行表决，确定相等得分的中标候选人的排序。
当通过资格审查的单位少于3家的或通过初步评审的单位少于3家的，重新招标。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）诚信得分：见评标办法前附表；

2.2.2 有效投标报价

通过初步评审且不高于最高投标限价的投标报价为有效投标报价，高于最高投标限价的投标报价无效。投标报价不得低于成本价，否则投标报价为无效投标报价。非竞争性费用须与招标人发布的金额一致，不一致的投标报价无效。评标时，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者低于成本警示价的报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会应当否决其投标。

对低于第二章投标须知3.2.4规定的成本警示价的投标报价，招标人可以在要求投标人在投标文件中提供其成本价分析（内容包括成本价的详细计算过程、计算依据及计算依据的证明材料，材料单价、人工单价、机械台班费的确定依据及其计算过程；管理费率、税金、利润率的确定依据及其计算过程应包括在成本价分析内容中），以方便评标委员会评标。

2.2.3 评标基准价计算

评标基准价可按以下方式确定（招标人以下两种方式任选一）：

方式一：以全部或随机抽取的有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。具体确定方法如下：

a、当有效投标报价的投标人少于或等于5个时，取全部有效投标报价的算术平均按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

b、当有效投标报价的投标人为6至10个时，从全部有效投标报价中去掉一个最大值和最小值，其他有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

c、当有效投标报价的投标人大于10个时，随机抽取10个有效投标报价并从中去掉一个最大值和最小值后计算算术平均值，该平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

方式二：以有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

在首次评标过程中，投标人未被发现存在串通投标、弄虚作假、行贿等情形的，无论是否重评，经确定的评标基准价不变。

2.2.4 投标报价的得分计算

见评标办法前附表。

2.2.5 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）诚信得分评分标准：见本章第4节的内容；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5节规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1节规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。。通过资格审查的单位少于3家的或通过初步评审的单位少于3家的，重新招标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标。：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）两个（含两个）以上投标人加密打包投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.5（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；技术部分得分为从各评标专家打分中去掉一个最高分和去掉一个最低分后的剩余评标专家打分的平均值。

（2）按本章第2.2.5（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；商务部分得分为从各评标专家打分中去掉一个最高分和去掉一个最低分后的剩余评标专家打分的平均值。

（3）按本章第2.2.5（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.5（4）目规定的评审因素和分值对诚信评价计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的得分为技术部分得分、商务部分得分、投标报价得分和诚信得分之和。评标委员会应按照得分从高至低的顺序，确定得分前三名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。当中标候选人得分相同时，按投标报价由低至高的顺序确定排名；当得分和投标报价均相同时，按“1.评标办法”条款执行。计分采用百分制，得分计算方法：评标总得分=技术部分得分（A）+商务部分得分（B）+投标报价得分(C) ×得分权重+诚信评价分（D）×得分权重。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，评标委员会应按照得分从高至低的顺序，确定得分前三名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。出现中标候选人得分相同的，按“1.评标办法”条款执行。。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4. 诚信评价分

4.1 投标人诚信评价分取自本项目招标公告第1天所在季度的上一季度广州市水务工程企业信息库及诚信中心网站（http://121.8.226.19/gzswcx/index.jsp）中的“诚信排名>>施工—给排水(或水利)”中“诚信综合评价”分，未入库企业或在广州市水务工程企业信息库及诚信中心网中尚无诚信排名“施工－给排水（或水利）”得分的投标人，其诚信评价分按40分计算。
4.2两个或者两个以上水务建设市场主体组成联合体投标时，按联合体中诚信评价得分低的市场主体作为联合体的诚信评价得分。
5.评标应急预案

5.1在评标过程中，当采用电子评标系统评标发生评审故障时，若广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）当天可解除评审故障，则继续采用电子评标系统评标；若广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）当天无法解除评审故障，则评标委员会依据电子投标文件对未完成的评标活动采用手动评审，提交包含已完成电子评审成果在内的纸质评标报告。评审故障以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）的认定为准。当广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）的系统维护人员在评标室告知评标委员会当天无法解除评审故障后，评标委员会即可对未完成的评标活动启动手动评审。

5.2在电子评标过程中，无论遇到任何系统异常或故障，评标委员会均应出具评标报告。

平均值法评标基准价计算表（适用于随机抽取）

工程名称：                                                                                    最高投标限价：           元

	序号
	投标人名称
	投标价C
	摇珠结果
	是否参与基准价计算【去掉最低及最高】
	计算评标基准价的下浮率X
	评标基准价（元）

	
	
	
	号球号码
	是否被摇中
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 注：1. 该表格适用于以有效投标价为基础计算并根据抽取的计算评标基准价的下浮率下浮后确定评标基准价。
2.使用此表时，对于已经确定为无效报价的，不得在本计算表中列出。投标单位的序号按开标时的顺序从小到大排列。
评标委员会全体评委签名：

招标代理记录：            监督人：           见证人:            日期：   年   月  日

总得分及排序表

工程名称：

	序号
	投标人名称
	投标价C（元）
	评标基准价（元）
	偏差
	投标报价分
	
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体评委签名：                              日期：   年   月  日
合同条款

2021年8月版
广州市净水有限公司
信息系统建设合同
项目名称：广州市净水有限公司江高净水厂物联感知设备升级改造项目
项目编号：02402023000006 
合同编号：穗净水合[     ]    号
甲方： 广州市净水有限公司
乙方： 
说    明
为指导广州市净水有限公司合同承办部门（单位）的签约行为，维护公司的合法权益，依据《中华人民共和国网络安全法》以及相关法律法规，制定《广州市净水有限公司信息系统建设合同（示范文本）》（以下简称《信息系统建设合同》），现就有关问题说明如下：
一、适用范围
《信息系统建设合同》适用于广州市净水有限公司信息类系统功能建设项目（已另行印发专项合同示范文本的除外）。
二、组成及使用说明
（一）《信息系统建设合同》由合同条款、附件两部分组成。
（二）文本中以“       ”标示及表格（已填写具体内容的仅供参考），由合同承办部门（单位）根据项目的具体特点和实际情况进行细化、完善、补充、修改或另行约定，但不得与公司制度相违背，如无需填写的，则填写“无”或划“  /”。
（三）文本开头带“□”的条款为选择性条款，由合同承办部门（单位）根据项目的具体特点和实际情况在相应“□”内打“√”。
广州市净水有限公司（以下简称“甲方”）与    …  （以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规，就广州市净水有限公司江高净水厂物联感知设备升级改造项目遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同。
一、组成合同的文件及优先顺序
 下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：
⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；
⑵ 本合同书；
⑶ 中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；
⑷ 招标文件/询价文件；
⑸ 投标文件/响应文件；
⑹ 标准、规范及有关技术性文件；
⑺ 技术需求书
（8）本合同其他附件；
　　二、服务内容及建设目标：
2.1服务内容：本项目建设内容包括两部分：工艺仪表设备新增改造和生产区域安防监控新增改造。
(1)工艺仪表设备新增改造

①仪表设备新增。对生化池补充磷酸盐、硝氮、氨氮等水质监测仪表，流量计、液位计等计量仪表。
②阀门改造。改造替换生化池普通曝气阀门为精准调流阀，改造替换硫酸铝和乙酸钠手动加药阀为耐腐蚀电动阀等。
③数据采集和控制优化。将江高厂现有及新增仪表设备的组件状态、详细报警信息等采集上传至上位机组态软件进行统一集中监控，并接入厂区现有OPC服务器 ；优化预处理、排空、除臭、干化等工艺单元的控制。
(2)生产区域安防监控新增改造

①视频监控完善。利旧原有监控摄像机和新增加视频监控摄像机，对地下生产区域、重点危险区域进行全面监控覆盖，并增加安全帽佩戴识别、垃圾溢出监测等算法，对生产现场进行实时监控和识别分析，为中控室、运行管理人员提供及时现场实景状态和报警信息，强化安全管控能力。
②人员定位系统。采用智能蓝牙定位技术（定位精度3-5米），辅以智能安全帽等智能安全终端，在江高厂负一、负二楼区域面积广、环境复杂、人员工作量大的生产环境中，实时、精确的感知作业区的人员数量、位置、轨迹等人员安全监测信息，并结合电子围栏、视频联动等技术实时校核在岗信息、规范巡检工作，保障作业安全，提升江高厂人员安全监护水平，更好的保障人员作业安全。

③生产区无线网络系统。建设生产区无线网络系统，采用AP+AC的经济部署模式，无线AP负责无线信号和无线终端的接入，AC管理服务器集中管理无缝漫游、负载均衡、WiFi密码设置、无线信道设置等高级网络管理功能，使得负一和负二生产区域办公设备便捷接入厂区办公网络，实现生产信息高效。
2.2建设目标：（1）强化现场感知能力（2）提高生产自动化、精细化水平（3）提升安全管控能力（4）夯实数据基础（详见技术需求书）
2.3项目要求：本合同范围包括设备供应、现场拆装、管线敷设及系统调试等全部工作，并且包括系统验收完成后，一年设备运行、维护及保障等全部费用。（具体建设要求详见技术需求书）
三、建设周期及承包方式：
　　3.1施工工期： 8个月（不包含系统测试期）。
3.2进度要求：合同现场施工工期8个月(不包含系统测试期)，6个月内完成所有硬件的安装，剩余2个月内完成系统部署，在系统测试连续稳定运行不少于1个月，达到验收标准后，组织竣工验收。
3.2.1开工日期暂定为：.. 年..月 .. 日，具体日期以甲方发出的开工报告/通知为准。乙方不能按时开工，应当于开工报告/通知载明的开工日期7天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。因乙方原因未按甲方开工通知时间进场施工的，每逾期一日，应按合同暂定总价的万分之一支付逾期违约金，逾期达到30日及以上的，甲方有权解除合同。乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1%支付违约金，逾期达到30天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。
3.2.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。
3.2.3乙方应按合同及甲方提供的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后 7 日内将全部图纸退还给甲方。
3.2.4合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。
3.2.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准以及各类安全管理规定的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过7日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。
3.2.6乙方不得随意更换项目负责人及附件6《项目投入人员架构表》中的相关人员，如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。   
3.2.7在竣工验收前，项目负责人或项目副负责人以及专职安全员在施工期间应每天驻场管理（注：驻场管理指在项目施工期间在现场进行指导、监督、管理），每缺勤1天的，甲方有权要求乙方支付违约金1000元/天/人，因此造成损失的，按实际发生额赔偿（包括但不限于质量安全事故、工期延误、增加投资等）。
3.2.8施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。具体应急物资配备详见附件应急救援物资清单。
3.2.9 在合同有效期内，乙方自愿接受甲方按《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》处理，具体处理标准详见附件《营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）》、《营运项目承包单位综合履约考评表（安全）》。

3.3承包方式按以下（1）执行。
（1）按实际工作量结算，合同价包括且不限于：设备采购、系统建设、软件开发、安装实施、维修维护、培训、税费、售后服务、运维服务、人工费及因项目产生的一切可预见及不可预见的相关费用。
（2）本合同为总价包干形式，合同价包括但不限于：设备采购、系统建设、软件开发、安装实施、维修维护、培训、税费、售后服务、运维服务、人工费及因项目产生的一切可预见及不可预见的相关费用。
3.4合同服务期内，如甲方增加服务内容，甲乙双方对新增工作、完成时间及相关费用等协商一致后签订补充协议。
四、合同价款
4.1合同价款按以下 （1） 执行。
（1）合同暂定总价为：人民币… 元（大写: …  ），按实结算。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。
（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币 … 元（大写:  …  ）。
经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。
此费用在项目实施期间费用均不得调整（如项目实施内容变更，需调整合同暂定价，双方另行协商签订补充协议）。
4.2本合同约定的价格已含税价价格（税率 … %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。
4.3因非乙方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在25%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。
4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。
新增单价计价原则：
1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。
2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：
（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。
（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。
（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。
（4）通过市场询价双方协商确定。
  3.按1、2组价后下浮5%计取。
五、支付方式及履约担保：
5.1预付款的支付：(无；     (有，合同签订后乙方开具等额的增值税专用发票、提交对应预付款金额的预付款担保，及提交履约担保（如有）后 15 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的 30% 即   … 元，（大写：…）。 
     5.1.1预付款担保
（1）预付款担保的担保金额应与预付款金额相同。预付款从应支付给乙方的进度款中扣回。
（2）预付款担保应在预付款扣清后14个工作日内退还给乙方。甲方不承担乙方与预付款担保有关的任何利息或其他类似的费用或收益。
5.2乙方货物到货并经甲方按工程量清单核对确认后，由乙方提交完整的设备报验合格到货清单及申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的 50%（含预付款）即 …元，（大写：…）。
5.3乙方完成 硬件及配套系统安装部署且经甲方确认后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的 80%（含预付款）即 …元，（大写：…）。
 5.4乙方完成硬件及配套系统调试，达到项目验收标准且无任何由项目引起故障的，乙方提交竣工验收报告，且经甲方验收合格，并经甲方或甲方委托有资质第三方机构结算审核后，由乙方提交申请支付资料 15个工作日内，甲方支付至合同结算价的95%。
5.5按合同约定完成售后运维服务，质量保修期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付合同结算价的5％给乙方（无息）。
5.6如乙方应向甲方支付违约金、赔偿款或者其他款项，应当在接到甲方通知后30日内付清，甲方有权直接从应付款项中抵扣。
5.7乙方收款账户：     …                      ；
收款账号：          …                   ；
开户行：              …                 ；
5.8乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。
增值税专用发票信息：
名称：广州市净水有限公司
税号：91440101755584729Q；
地址：广州市天河区临江大道501号；                            
5.9履约担保：(无；     (有，乙方于本合同签订后10日内按照合同暂定总价的10%提交履约保证金，金额：…（大写人民币：…），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。
5.9.1履约担保按以下任一种形式提供：
（1）符合甲方要求（详见附件保函格式）的银行独立保函，
（2）现金转账至甲方以下指定账户：
户名：广州市净水有限公司
账号：82010154900000342
开户行：浦发银行广州分行
5.9.2履约担保的担保期限和返还
 ⑴ 履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。
 ⑵ 履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息： 
⑶ 延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。
（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。
5.9.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后
7日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。
5.10付款方式： (网银支付；  (支票；   (其他： … 
（建议采用网银支付、支票两种形式中之一）
5.11结算价超过合同暂定总价时，暂停合同的工程款支付程序，签订补充协议后支付。
六、实施条件及管理要求

6.1甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。
6.2施工用水用电采用以下(3)方式执行。
（1）由甲方提供施工用水用电接口，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。
（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按 / （月/项目）结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。
（3）由乙方自行负责。
6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。
6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。
6.5环境保护要求：
（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；
（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。
6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。
七、 材料及设备供应

本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。
7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。
7.2所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。
7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。
7.4乙方必须根据投标文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。
7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。检验不合格的，对乙方处以合同暂定总价10%的处罚。检验费用先由乙方支付，如果检验结果为不合格，则该费用由乙方承担，如果检验结果为合格，则该费用由甲方承担。
7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。
八、验收标准及双方责任：
8.1.质量及验收标准及项目相关过程资料及成果、培训、实施、维修、维护：详见《技术需求书》。
8.2项目验收合格后，乙方提供     年售后运维服务和质量保修，服务内容如下：设备、系统发现故障时，乙方在收到甲方提出的上门维修要求后，8小时内到达现场进行维修，并排除故障。如现场无法解决的，应同步出具应急方案，并配合甲方启动应急方案，确保甲方生产正常运行。
8.3项目系统软件升级：乙方应无偿提供升级版本和相应的支持服务。系统软件升级后，乙方应免费提供软件的培训服务。
8.4乙方不得传播公司内部网络、服务器、应用系统等有关的资料。
8.5乙方履行合同时，应严格遵守国家法律法规和甲方相关的各项规章
制度，服从甲方管理指挥。乙方不按规范作业或者乙方原因造成的财产损失、人员伤亡，由乙方自行承担责任。
8.6乙方需在甲方机房内作业，应提前告知甲方，且在约定时间、区域内进行，不得在机房内随意走动，随意翻看资料，随意使用其它计算机及附属设备，禁止进行与作业无关的任何其它（包括且不限于携带无关设备、工具、器材、人员等）事情。
8.7乙方严禁对甲方机房物理空间结构、计算机设备、消防设施、文档资料等进行拍照或摄像，严禁将涉密的各种资料或介质私自携带出去。 
8.8乙方严禁擅自安装、拆卸、调整、挪动任何设备。 
8.9乙方人员在甲方机房内进行设备安装调试，必须严格按照甲方有关规定、流程、项目要求进行。设备必须安装在甲方指定位置，设备摆置及接线走向必须符合机房标准。设备安装过程中产生的废弃物应及时妥善处理，不得存留甲方机房。
8.10乙方应及时做好软件、数据备份，防止数据丢失。
8.11乙方应按甲方要求提供专项培训。
九、知识产权
9.1依本合同提供的服务和成果产品上的技术、知识和程序有关的任何构想、概念或其他的知识产权（无论是否是为客户所开发）属于甲乙双方共同所有。甲方可以在客户化软件的基础上书写或开发衍生产品或其他产品。未经甲方事先书面许可，乙方不得将为甲方开发的系统及软件用于本合同目的之外。
9.2乙方保证成果产品不侵犯或不构成对任何第三方的知识产权的侵犯或不正当使用。如果任何第三方对成果产品的权利或利益提出主张，或声称成果产品侵犯或不正当使用其知识产权而起诉甲方，乙方应当就上述主张和诉讼对甲方进行赔偿、为甲方辩护并保证甲方不受损害。
9.3未经甲方书面许可或授权，乙方不得使用甲方的商标、商号和标志（合称“标识”）。
9.4乙方应向甲方提供所有必要的协助，以帮助甲方保护其对成果产品以及成果产品中使用的标识享有的权利和利益以及就上述权利或利益进行辩护。
　　十、权利与义务 ：
　　除本合同其他条款约定的权利、义务外，双方约定如下：
　　10.1甲方的权利与义务：
10.1.1有权督促乙方按期开展工作。
10.1.2有权根据需要调整工作内容和工作计划。
10.1.3对乙方的服务进行监督检查，对乙方不符合技术要求的工作，甲方有权要求乙方进行返工，乙方承担返工费用。
10.1.4如乙方团队人员不符合合同工作，甲方有权要求更换，乙方在收到更换通知的3日内完成人员更换。
10.1.5合同生效后，由于不可抗力或客观原因导致合同提前终止的，甲方按实际完成工作量支付相关费用，不承担任何责任。
　   10.1.6 甲方配合乙方开展项目前期调研工作，并根据项目需求向乙方提供相应的工作协助。
10.1.7甲方向乙方提供本项目工作所必需的资料及文件等。
　　10.2乙方的权利与义务：
　　10.2.1 有权要求甲方提供项目所必需的前期资料。
　　10.2.2发现甲方提供的上述资料或工作条件不符合合同约定时，须在接到上述资料或开始工作的　3　日内，通知甲方改进或者更换。超过上述期限不提出改进或更换要求的，视为甲方提供的资料和工作条件已符合合同约定。
10.2.3乙方在合同签订后3日内书面向甲方提交项目计划书、组织人员架构表，负责合同实施期间的联络人员名单及联系方式。项目计划书（计划书需包含以下方案：项目实施方案、实施计划表）经甲方同意后实施。
10.2.4乙方应按甲方确认的项目计划书开展服务，按合同规定的进度要求提交质量合格的系统开发及服务，确保项目符合《技术需求书》的要求。
10.2.5乙方应保证团队成员的稳定，不得更换团队成员或更换团队成员的工作职责。如须更换成员时，应书面报甲方同意且更换成员需与原成员有同等或以上资质或经验。如未经甲方同意，每人次扣合同暂定总价5%作为违约金。
10.2.6乙方为完成系统开发及服务事项而向甲方收取的重要证件、文件、资料时，应向甲方开具规范的收件清单，并妥善保管；项目验收合格后，乙方应在7日内将上述证件、文件、资料退还甲方。 
10.2.7乙方对项目中涉及的甲方商业秘密应予以保护，禁止向任何第三方公开，否则应向甲方承担相应赔偿责任。
　十一、违约责任
11.1乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过7日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金，由此造成的责任及损失由乙方承担。（如合同另行约定违约责任，从其约定）。
11.2由于乙方原因造成甲方设备及其他硬件损坏，乙方按照损坏设备的原价赔偿并负责恢复设备使用。
11.3乙方未能及时处理故障，每延误故障处理1日，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的 10 ‰/日作为违约金。
11.4乙方无法按合同进度要求完成工作，逾期交付工作成果，每超过1日支付违约金合同暂定总价的1%，超过20日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。
11.5乙方违反本合同保密协议的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收的合同款项，并赔偿由此给甲方造成的损失。
十二、不可抗力
12.1任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：
⑴ 地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病或瘟疫；
⑵ 战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；
12.2声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。
12.3因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。
12.4双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
十三、争议解决
13.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
13.2在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。
十四、合同生效及其他
14.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.
14.2本合同正文一式 陆  份，其中：甲方  肆  份，乙方   贰   份。
14.3补充条款：/ 
附件： 1. 中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；（如有）
技术需求书
廉洁协议
保密协议
安全管理协议书（具体以安全办通知为准）
项目投入人员架构表
应急救援物资清单
履约保函（模板）
           9.预付款保函（模板）
10.清单报价
11.营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）、营运项目承包单位综合履约考评表（安全）
           12.工程量清单
甲方：广州市净水有限公司（盖章）     乙方：（盖章）
法定代表人或                         法定代表人或
授权代理人：                         授权代理人：
地址：                               地址：
经办人：                             经办人：
联系电话：                           联系电话：
传真：                               传真：
签署日期：    年    月    日         签署日期：    年    月    日  
附件1：中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函
附件2：技术需求书
附件3：廉洁协议
廉洁协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与   (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行       合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第三条乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。
（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：
1、扣除主合同的全部履约保证金；
2、解除主合同；
3、追究乙方其他违约责任；
4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；
5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；
6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；
7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。
乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。 
第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。
第七条本协议一式…份，甲方…份，乙方…份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：
签约代表：                         签约代表：
日期:    年  月  日
日期：  年  月  日
附件4：保密协议
       保密协议
甲方：广州市净水有限公司
乙方： 
甲乙双方就    …      （以下简称“项目”）实施及合作过程中，提供有关的保密信息，经双方协商一致，签订本协议。
 一、保密信息内容
 在合作过程中，乙方从甲方（或者子公司、关联公司）获得与合作有关或因合作产生的商业、技术、生产、运营数据或其他性质的资料。保密信息传递形式包括且不限于口头、图像、光盘、软件、书面等。
二、保密义务
1.甲方向乙方提供所有资料，仅供该项目合作使用，乙方应妥善保
管，不得遗失、转借、复印。
2.所有甲方提供给乙方的材料和乙方在为甲方提供信息技术服务
过程中获得的甲方的保密信息，在甲方要求时应立即归还并删除存储于乙方电脑、服务器或其他存储介质的有关信息。
3.乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守保密规定，不得向任何单位或个人泄露甲方的任何资料和信息。
4. 乙方同意并承诺，如保密信息未经甲方许可泄露给他人，一经证实，乙方承担因此造成的一切保密、经济、法律责任，同时赔偿给甲方造成的一切损失。
三、本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。
四、本协议一式… 份，甲方执 … 份，乙方执 … 份。
甲方（盖章）：               乙方（盖章）：       
签约代表：                   签约代表：
日期：                       日期：  
附件5：安全管理协议书
安全管理协议书
发包人：广州市净水有限公司
承包人: 
根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。
一、本协议与主合同的关系
本协议作为           …               的组成部分，与主合同具有同等法律。
 二、发包人、承包人双方的责任、权利和义务
（一）发包人的责任、权利和义务
1.贯彻落实国家、地方及发包人有关安全生产、职业卫生的法律法规和规章制度，对承包人承包作业的安全管理、职业卫生管理工作进行监督管理。
2.审查承包人安全资质以及承包内容所要求具备的资质条件。
3.监督承包人严格落实《广州市净水有限公司工程项目安全管理标准化手册》（以下简称“标准化手册”）。
4.对承包人技术服务过程的安全管理进行监督检查；及时纠正承包人生产作业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，对承包人生产区域内的事故隐患，开具隐患通知单，责令限期整改。
（二）承包人的责任、权利和义务
1.对技术服务范围内的安全管理工作负主体责任。贯彻落实国家有关安全管理的法律法规和管理规定，遵守并执行发包人的各项管理制度，建立健全安全生产责任制及各项安全管理制度，并严格贯彻落实。
2. 贯彻落实国家、地方及发包人有关职业卫生管理的法律法规和规章制度，按要求落实各项职位卫生防治工作。
3.严格按照资质范围进行作业，不得进行超资质范围的技术服务作业，不得将所承担的承包项目再次转包。
4.接受发包人对安全管理工作的监督检查，服从发包人管理，对发包人口头提出或书面签发提出的隐患整改通知单应按照规定要求进行处理。
5.承包人必须统一组织、严格管理，不得随意换人、加人和顶替，若需换人、加人必须事先征得发包人同意。
6.对承包人人员的安全培训、劳动保护用品的配发和使用以及危险告知工作提出指导意见，监督落实情况，并对承包人管理人员及主要作业人员进行安全教育培训，告知承包人发包人的安全管理制度，对承包人提出的安全生产请求积极提供帮助。
三、协议内容                                                
1. 发包人、承包人双方均具有独立法人资格，按照责任权利对等的原则，承包人对承包的技术服务工作实行自主管理，负主体责任，发包人对承包人承包的工作实施监督管理。
2.承包人须严格按照发包人制定的《标准化手册》的要求落实各项安全生产管理工作。
3.发包人参照《标准化手册》等承包商考核办法对承包人进行定期考核，并有权根据考核结果对承包人采取经济处罚、诚信扣分及限制其继续承揽发包人发包的工程。
4.承包人应严格履行本安全管理协议，遵守发包人各项管理规定，服从管理，否则视为违约，违约金缴纳标准及形式参照发包人管理制度相关标准执行。
四、事故责任
1.在承包人承包范围内，由于承包人责任发生生产安全事故时，造成的发包人、承包人或者第三方人身伤害事故，承包人负全部责任。
2.承包人人员在非承包区域遭受意外伤害的，承包人负全部责任。
3.承包人人员违规进入发包人或第三方承包区域，造成事故的，承包人负全部事故责任；承包人人员遭受人身伤害的，承包人负全部责任。
4.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
5.承包人在发包人生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向发包人报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。
6.承包人各类人员在发包人生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由承包人负责调查、处理和统计上报，并报发包人安全监督部门备案。
7.本协议未尽事宜，依据有关法规。规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。
五、补充条款：         /       。
六、附则
本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自发包人、承包人双方签字、盖章生效，发包人、承包人双方各 …份。
   发包人代表 （章）：                             承包人代表（章）：                                                           　　              　　　　　　　
      年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日
附件6：项目投入人员架构表
附件7：应急救援物资清单
附件8：履约保函（模板）
履约保函（模板）
致：               （受益人）

鉴于           （以下简称“委托人”）与贵方于   年  月  日签订了 合同名称+合同编号                    （以下简称“合同”），我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行合同义务的担保，以使你方得到履约保函的保障。本保函为不可撤销，见索即付的独立保函。
一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔申请后，在   个  工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付最高金额不超过人民币     元（大写：             ）的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。
二、贵单位的索赔申请应符合下述条件：
（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；
（二）在保函有效期内送达我行；
（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）。
三、本保函自签发之日起生效，有效期至  年  月  日。本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：
（一）本保函有效期限届满；
（二）我行保证的义务履行完毕。
四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，上述合同的任何修改、变更、解释、不可执行或委托人在合同项下对你方的任何抗辩都不能削弱或影响我行按本保函应承担的责任。
五、我行向你方支付索赔金额后，本保函担保金额即按贵方通知的索赔金额予以递减。
六、保函失效后请将保函退回我行注销，无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。
                                                   落款
保函说明：
保函不得有下列或类似含义的表述：
1.银行承担的为连带责任保证、一般保证。
2.未经银行书面同意，受益人与申请人修改合同或其项下附件时，银行的保证义务解除。
3.合同撤销或无效的，保函失效。
4.申请人对受益人的抗辩，银行有权向受益人主张。
5.受益人请求付款的请款单据包含法院裁判文书、仲裁裁决、第三方单位出具的鉴定书等申请人违约的证明材料。
附件9：预付款保函（模板）
预付款保函模板
致：                           （受益人）
鉴于           （以下简称“委托人”）与你方于   年  月  日签订了   合同名称+合同编号           （以下简称“合同”），你方将按上述基础交易合同约定向委托人支付预付款人民币       元（大写：         ）。我行接受委托人的申请，特此开立以你方为受益人的最高金额为人民币        （大写：          ）（以下称“保函金额”）的保函。
一、本保函为不可撤销、见索即付的独立保函。
二、在本保函的有效期内，如委托人违反上述基础交易合同约定的义务而未向你方退还预付款，我行将在收到你方提交的符合下述要求的索赔通知书后  日内，以上述保函金额为限向你方支付相应款项。
（一）索赔通知书须写明请求付款的金额，并声明该款项并未由委托人或其代理人直接或间接地支付给你方；
（二）索赔通知书应由你方法定代表人签字并加盖公章；
（三）索赔通知书必须于本保函有效期截止日前送达我行。
三、合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能削弱或免除我行按本保函应承担的义务。
本保函金额将随我行已向你方支付的金额而自动作相应递减。
四、本保函未经我行书面同意不得转让。
五、本保函自签发之日起生效，有效期至            止。在上述期限内若累计赔偿额达到前述保函金额，本保函提前失效。本保函到期后，无论保函原件是否退回我行，皆告失效。
附件10：清单报价：
附件11：营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）、营运项目承包单位综合履约考评表（安全）
	附件11-1
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	

	
	
	
	
	合同金额＜5万
	5万≤合同金额＜30万
	30万≤合同金额＜100万
	合同金额≥100万

	1
	安全事故
	事故类型
	发生发生3人及以上重伤或发生1人及以上死亡或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理

	2
	
	
	发生重伤2人安全事故的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	3
	
	
	发生重伤1人安全事故的
	扣合同金额的20%～30%;
或5000～1万
	扣合同金额的10%～20%；
或1万～2万
	扣合同金额的5%～10%；
或2万～4万
	扣合同金额的3%～5%；
或4万～8万

	4
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣合同金额的10%～20%；
或2000～3000
	扣合同金额的5%～10%；
或5000～1万
	扣合同金额的3%～5%；
或1万～2万
	扣合同金额的1%～2%；
或2万～4万

	5
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	6
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣合同金额的5%或500；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺资料扣合同金额的2%或2000；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺资料扣合同金额的1%或4500；
资料有问题扣合同金额的0.4%或2000
	缺资料扣合同金额的0.4%或8000；
资料有问题扣合同金额的0.2%或4000

	7
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺施工方案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺施工方案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺施工方案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	8
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺应急预案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺应急预案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺应急预案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	9
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣合同金额的10%或2000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的6%或700
	缺安全架构扣合同金额的5%或5000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的2%或2000
	缺安全架构扣合同金额的2%或1万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的1%或5000
	缺安全架构扣合同金额的1%或2万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的0.5%或1万

	10
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣合同金额的5%或500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的5%或500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的3%或300
	缺花名册扣合同金额的2%或2000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的2%或2000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的1%或1000
	缺花名册扣合同金额的1%或4500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的1%或4500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.4%或2000
	缺花名册扣合同金额的0.4%或8000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的0.4%或8000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.2%或4000

	11
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	12
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣合同金额的10%或2000
	扣合同金额的5%或5000
	扣合同金额的2%或1万
	扣合同金额的1%或2万

	13
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	14
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	15
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	16
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	17
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	18
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣合同金额的5%或500
	扣合同金额的2%或2000
	扣合同金额的1%或4500
	扣合同金额的0.4%或8000

	19
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣合同金额的3%～5%；
或300～500
	扣合同金额的1%～2%；
或1000～2000
	扣合同金额的0.5%～1%；
或2500～4500
	扣合同金额的0.3%～0.4%；
或5000～8000

	注：1、与安全管理相关的考评内容具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。
          2、本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。


营运项目承包单位综合履约考评表（安全）
	附件11-2
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称：
	

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	考评标准
	监理单位考评
	公司考评
	综合考评

	
	
	
	
	
	
	业务主管部门
	安全管理部门
	

	1
	综合管理
	受到业主单位或上级管理部门通报表扬的
	加5～10分/项，可叠加
	
	
	
	

	2
	现场管理
	积极配合业主单位做好安全工作及相关宣传教育，积极主动排查隐患的
	加5分/项
	
	
	
	

	3
	安全事故
	事故类型
	发生重伤1人及以上安全事故，或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	

	6
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣40分/项，可叠加，到达100分，3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	

	7
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	

	8
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣3～5分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	

	9
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	

	10
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	

	11
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣5～10分/项；
缺任何一类人员及其职责有问题扣2～4分/项
	
	
	
	

	12
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣3～5分/项；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求扣3～5分/项；
其他人员或资料有缺漏扣1～3分/项
	
	
	
	

	13
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣2～4分/项
	
	
	
	

	14
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣3～5分/项
	
	
	
	

	15
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣2～4分/项
	
	
	
	

	16
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣3～5分/项
	
	
	
	

	17
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣2～4分/项
	
	
	
	

	18
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣2～4分/项
	
	
	
	

	19
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣3～5分/项
	
	
	
	

	20
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣4～8分/项
	
	
	
	

	21
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣2～5分/项
	
	
	
	

	注：1、综合考评满分100分，各考评项目扣分不设上限；
    2、监理单位考评只作为参考及履职依据，不计入考评，无监理单位不需填写；
    3、“公司考评”业务主管部门和安全办针对本部门检查发现的内容进行扣（奖）分，项目部已经进行扣（奖）分的不重复执行；
    4、各分公司考评填写相应的得（扣）分数值，如奖2分则填写“2”，扣2分则填写“-2”；
    5、单项“综合考评”=项目部考评+公司考评；综合考评总分=各单项“综合考评”+100
    6、最后得分=综合考评总分X类别系数；
    7、各考评项目具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。 
8、本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。


附件12：工程量清单
第五章 工程量清单（综合单价包干）

另册。

第六章  技术标准和要求（技术条款）
广州市净水有限公司江高净水厂物联感知设备升级改造技术需求书
（另册）

第七章 投标文件格式

1.投标人应按以下规定的格式及要求编制投标文件，如电子投标文件没有按招标文件规定的格式及要求编制，因其所引起系统无法检索、读取电子投标文件中的数据时，其结果将由投标人自行承担。本格式及要求规定适用于电子评标项目的投标文件的编制。

1.1《投标函附录》是投标文件的重要组成部分，其内容是投标人开标信息的主要来源，投标人应准确填写《投标函附录》的相关内容。投标函及投标函附录需按招标文件要求的格式填写，具体格式以《招标文件》为准；电子投标管理软件编制的“投标函及投标函附录”不作为否决投标的条件。
1.2  《投标函附录》内容按以下表述填写。

投标总工期：“＿日历天”或“按招标文件的要求”；

工程质量标准：“按招标文件的要求”；

保修期限： “按《建设工程质量管理条例》规定”。

1.3工程量清单报价表工程量清单报价表应使用符合广东省标准《建设工程政府投资项目造价数据标准（DBJ/T15-145-2018）》及后续版本的有关规定的cos文件或者投标文件编制工具要求的文件格式投标文件的其他内容均以电子文件编制。扫描图片电子文件要求为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为JPG格式，文件名称要求与上述对应名称一致且唯一，文件内容（即扫描图片内容）要求与文件名称相符，电子图片要求清晰可辨，每个JPG文件可包含多张扫描图片，单个JPG文件大小要求在1M以下。

1.4 投标人为联合体投标时，应按以下规定填写。

1.4.1投标人在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）信息登记时，必须将联合体的所有成员单位的全称填写完整。

1.4.2投标人在编制工程量清单时应只填写主体单位全称，且要求填写的全称与广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）登记名称完全一致。

1.5投标文件中要求盖单位章的，均以盖电子签章为准。要求规定法定代表人或授权委托人、项目负责人和技术负责人签字的页面必须签字。签字必须由本人在规定页面手写签名或签章后扫描上传。
            （项目名称）            （标段名称） 

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

        年        月         日

目    录（可加上二级目录）
一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、投标保证金递交证明

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他应提交的材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）      （标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。

3． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥      元 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.我方承诺除偏离表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
___   __年__   __月___  _日

注：投标函及投标函附录需按招标文件要求的格式填写。

（二）投标函附录
                                              投标日期：   年  月  日
	工 程 名 称
	（项目名称）         （标段名称）

	投标总报价（元）
	大写：

	
	小写：

	其中：人工费（元）
	大写：

	
	小写：

	其中：绿色施工安全防护措施费（元）
	大写：

	
	小写：

	投 标 总工 期
	

	工程质量标准
	

	保 修 期 限
	

	委派的项目负责人
	姓    名
	

	
	建造师的注册编号
	

	委派的安全员
	姓   名
	

	
	安全生产考核合格证（C类或C3类）编号
	


注：本表所报委派的项目负责人、安全员的姓名及相关资料，须与本企业在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）企业库记录的相应信息一致，评审时，委派的项目负责人、安全员以投标人在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）企业库登记的信息为准。

注2：投标函及投标函附录需按招标文件要求的格式填写。

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        身份证号码：                    

职务：             系                  (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

         年      月    日 

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。代理人为投标人正式职工,提供最近三个月（时间为：2023年5月-7月）的社保证明。

附：法定代表人身份证明和社保证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                   
委托代理人：                              （签字） 

身份证号码：                                    
       年      月    日

三、投标保证金递交证明

         

  （招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有效期内送达我方。

担保人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
______年      月      日

注：1、投标保证金采取交易中心平台代收的，附上交易平台发出的递交保证金证明。

2、采取保函的，应采用上述格式或银行的格式。

3、委托代理人应附授权委托书。

四、已标价工程量清单

（另册）

五、施工组织设计

1. 
投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  拟投入本标段的劳动力计划表

附表四  计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

（注：投标人根据评标办法技术部分评分要求，自行编制，下表仅供参考。）
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用                 网络图（或横道图）表示。

项目管理机构

（一）项目管理架构人员最低配置承诺书

致       （招标人）：

我公司参与              （项目）投标，郑重承诺如下：
	序号
	岗位
	资格要求
	最低数量
	备注（证件均在有效期内）

	1
	项目负责人
	与招标公告要求一致
	1
	填报人员与资格审查提供的人员一致。

	2
	技术负责人
	建筑电气中级工程师或以上
	1
	不得由项目负责人或专职安全员兼职

	3
	专职安全员
	与招标公告要求一致
	1
	填报人员与资格审查提供的人员一致。

	4
	实施工程师
	
	2
	

	5
	...
	
	
	


我公司承诺，若我公司中标，将在合同签订前按照工程需要配备管理和施工技术人员并向业主递交《项目管理架构组成表》，其内容是准确、真实的，且不低于上表所列最低要求，同时提供所投入人员资格证书原件予业主核实。
如我公司违反上述承诺，我公司自愿放弃本项目中标资格。

若因人员不足或人员素质不能满足工程实际需要时，我方将无条件按照业主和监理工程师的要求更换或增加相关人员。

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

                           单位名称：（盖单位章）   
七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：按资格审查要求应提交的相关资料彩色扫描件。
（二）拟投入项目负责人

项目负责人简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


应附注册建造师执业资格证书、注册证书、社会保险扫描件、安全生产考核合格证（B证）彩色扫描件或提供建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

技术负责人简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：应附职称证书扫描件、社会保险扫描件等。

（三）专职安全管理员

专职安全员简历表

应附安全生产考核合格证（C类）彩色扫描件或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）彩色扫描件、社会保险证明扫描件。

	姓名
	
	年龄
	
	职称
	

	从事本工作时间
	
	学历
	
	专业
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	


（四）投标人声明
投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加            投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。如我司通过本项目的资格审查或成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司响应招标文件资格能力条件（资质、营业执照等证书名称、等级、编号，人员、业绩）、投标文件商务部分的部分内容（施工方案、工程量清单及涉及商业秘密的内容除外）等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；
（3）为本标段监理人或者与本标段监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的； 
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；
（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据）；
（12）被暂停或取消投标资格的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；
（13）财产被接管或冻结的；
（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本招标项目投标；
（15）投标人、投标人主要负责人及拟投入人员在招标投标、合同履行、安全事故方面因违反有关法律、法规规定受到相关行政管理部门的行政处罚，被取消投标资格的。
（16）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；
（17）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）；
（18）被“信用广州”网站纳入失信联合惩戒名单（失信黑名单）；
（19）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；
（20）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定。依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

六、本公司承诺，中标后将利用信息技术手段实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并完成工资支付，切实落实《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及水行政主管部门的监督、检查。

七、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：     。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。本声明陈述与事实不符，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明

声明企业（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字）：

技术负责人（签字）：

年  月  日

（五）投标人廉洁承诺书（格式）

投标人廉洁承诺书

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司参加了    （项目名称/标段名称）   投标，为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》等法律法规，特承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

三、不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等； 

五、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

本公司违反上述承诺，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此承诺

承诺企业（盖单位章）： 

法定代表人（签字或盖章）：           

年   月  日
八、其他应提交的材料

（如投标报价低于工程成本警示价的，提供投标报价不低于成本价的证明材料。）

招标文件要求投标人递交的其他资料，包括但不限于：拟投入工程人员配备响应表、相关证书/证件、对应物资清单数量表等资料，具体要求详见“第六章技术标准和要求”。

（一）自查表
商务及技术评分自查表
	评审内容
	招标文件要求
（详见《评标办法前附表》各项内容）
	自查得分
	证明资料

	商务评分（5分）
	考查投标投标人综合实力（1分）
	
	见投标文件第（  ）页

	
	本项目技术团队实力（4分）
	
	见投标文件第（  ）页

	技术评分（15分）
	技术参数响应情况（5分）
	
	见投标文件第（  ）页

	
	项目实施组织方案（6分）
	
	见投标文件第（  ）页

	
	售后服务保障（4分）
	
	见投标文件第（  ）页


投标人（盖单位章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日      期：

（二）拟投入工程人员配备响应表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	信息系统项目管理中级工程师或以上

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	电气中级工程师或以上

	专职安全员
	
	
	
	
	
	
	

	实施工程师
	
	
	
	
	
	
	

	实施工程师
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：1项目团队人员只能担任一个岗位，不得兼任，专职安全员和项目负责人不得为同一人；项目负责人及技术负责人职称要求不得低于项目需求书要求。需提供相关人员证书及拟投入所有人员最近3个月（时间为：2023年5月至7月）在本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）。
2.一旦中标，项目实施过程中不得更换项目负责人和项目技术负责人。

3.本表投标人可根据实际情况自行扩展，不得少于上述表格要求人员数量及岗位。

投标人名称（单位公章）：
法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：   年   月   日
（三）偏离表
3.1合同条款偏离表
1.投标人需对应招标文件的“合同格式”逐条应答并按要求填附表，投标人若满足招标文件的合同条款，附表可以空表提供或注明完全满足，无论附表如何提供，均需加盖公章且由签署人签字（或签章）。
2.若投标人的合同条款与本需求书不符，需在附表特别注明。如果投标人没有以书面形式对本合同格式中的合同条款以外的条文提出异议，则意味着投标人承诺完全符合本合同格式中的合同条款要求。
3.招标人有权接收或拒绝投标人提出的偏差。
4.投标文件合同条款偏离表中带“★”条款有负偏离，其投标将被判为响应性评审不合格。
	序号
	招标文件合同格式中的要求
	完全响应/有偏离
	如有偏离，简述
	

	一
	带“★”条款

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	二
	非带“★”条款

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（盖单位章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日      期：
3.2技术规格偏离表
1.投标人对附表如有偏离项必须将偏离项列入表中，如未列出则视为响应招标文件要求。

2.若投标人的技术条款与本项目需求书不符，需在下表特别注明。如果投标人没有以书面形式对本项目需求书中的技术条款以外的条文提出异议，则意味着投标人承诺提供的货物完全符合本项目需求书的要求。应对需求书中的“★”条款需逐条响应，非带“★”条款可以空表提供或注明完全满足，无论附表如何提供，均需加盖公章且由签署人签字（或签章）。

3.招标人有权接收或拒绝投标人提出的偏差。

4.投标文件技术规格中一般参数负偏离的项数达到或超过1项时，其投标将被判为响应性评审不合格。

	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	自查情况
	是否响应

	一
	“★”条款

	1
	总则第5点
	
	投标文件第     页
	

	2
	总则第16点
	
	投标文件第     页
	

	3
	总则第17点
	
	投标文件第     页
	

	4
	2.3.1.2.1.3.氨氮分析仪-注
	
	投标文件第     页
	

	5
	2.3.1.2.1.5.电动调流阀（DN450）-注
	
	投标文件第     页
	

	6
	2.3.1.2.1.6.电动调流阀（DN350）-注
	
	投标文件第     页
	

	7
	2.3.1.2.2.1.在线硝态氮分析仪-注
	
	投标文件第     页
	

	8
	2.3.1.2.4.1.正磷酸盐分析仪-注
	
	投标文件第     页
	

	9
	2.3.1.2.6.工业防火墙-平台接入
	
	投标文件第     页
	

	10
	2.3.1.2.6.工业防火墙-注
	
	投标文件第     页
	

	11
	2.3.1.3.1.工艺数据交互要求（5）
	
	投标文件第     页
	

	12
	2.3.2.1.4.安全帽分析服务器-30/31项-核心功能-注
	
	投标文件第     页
	

	13
	2.3.2.1.5.区域入侵检测服务器-31/32/33项-核心功能-注
	
	投标文件第     页
	

	14
	2.3.2.1.6.垃圾溢出监测服务器-31/32/33项-核心功能-注
	
	投标文件第     页
	

	15
	2.3.2.1.7.格栅耙斗监测服务器-14/15项-核心功能-注
	
	投标文件第     页
	

	16
	2.3.2.3.1.无线AP-20项-核心功能-注
	
	投标文件第     页
	

	17
	2.3.2.3.2.无线AC控制器-33项-核心功能-注
	
	投标文件第     页
	

	18
	2.3.2.3.2.无线AC控制器-34项-核心功能-注
	
	投标文件第     页
	

	19
	3.2 ★项目工期要求
	
	投标文件第     页
	

	20
	3.5 ★项目团队配置
	
	投标文件第     页
	

	21
	3.6
★项目成果要求
	
	投标文件第     页
	

	22
	3.9 ★项目验收要求
	
	投标文件第     页
	

	23
	6.2 投标技术要求-服务内容
	
	投标文件第     页
	

	二
	非带“★”条款

	1
	
	
	投标文件第     页
	

	2
	
	
	投标文件第     页
	

	3
	
	
	投标文件第     页
	

	……
	
	
	投标文件第     页
	


注：1.投标人须按照第六章需求书的★号条款进行逐条响应；
2.如“★”条款有不满足，会导致投标被否决。

3.本表投标人可根据实际情况自行扩展。

投标人名称（单位公章）：
法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：   年   月   日
（四）实施方案及投标设备技术性能指标的详细描述（格式自拟）

..............
（五）对本项目所列举的所有设备参数要求完全满足的承诺函
对本项目所列举的所有设备参数要求完全满足的承诺函

     （招标人全称）     ：
我方已仔细研究了    （招标名称）  招标文件（包括补充通知）的全部内容，关于《江高净水厂物联感知设备升级改造项目技术需求书》，我公司承诺如下：

        我公司承诺，我公司中标后，提供设备时优先选择投标时品牌授权厂家，若在后续实施过程产生合同纠纷导致无法选择投标时品牌授权厂家，需经招标人确认，方可更改同等质量档次产品。
      我公司承诺所提供设备能完全满足《江高净水厂物联感知设备升级改造项目技术需求书》要求，如发现有设备不能满足《江高净水厂物联感知设备升级改造项目技术需求书》要求，我公司承诺进行调整调换，直至满足《江高净水厂物联感知设备升级改造项目技术需求书》要求，且不要求增加费用及延长工期。

我公司承诺，我公司中标后，如果拟提供的设备材料经本项目招标人确认不是与《江高净水厂物联感知设备升级改造项目技术需求书》所列品牌和产品为同一（或更优）质量档次的产品，且自行调整产品报审后仍达不到要求，那么我公司将无条件采用该一览表中所列同等质量档次标准的产品，并不改变我公司对施工质量的责任和保修责任，且不要求增加费用及延长工期。

若招标文件中有条款与承诺书相矛盾，以承诺书为准。

                          投标人名称：         （盖公章） 

 法定代表人（或其授权代理人）：       （签字或签章）
日期：    年   月    日
（六）售后服务保障承诺函

售后服务保障承诺函

     （招标人全称）     ：
我方已仔细研究了    （招标名称）  招标文件（包括补充通知）的全部内容，关于本项目的售后服务保障，我公司承诺如下：

（一）我公司承诺，在针对技术需求书要求，完成现场控制程序修改和1200个数据点位接入至上位机和OPC服务器的基础上，承诺在项目质保期内，免费提供不少于      项控制程序修改和     个数据点位接入服务。

（二）我公司承诺，在满足技术需求书至少提供一年软硬件质保维护期的基础上，承诺增加质保维护期时限：自愿承诺免费增加     个月质保维护期。

                          投标人名称：         （盖公章） 

 法定代表人（或其授权代理人）：       （签字或签章）
日期：    年   月    日
（七）拟投入软硬件品牌表

	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量
	参考品牌
	拟投入品牌

	一、工艺仪表设备新增改造

	1.1 生化曝气感知及控制硬件

	1 
	热式气体流量计（DN450）
	空气支管DN450
（1）－测量原理：热扩散技术（热导式）；
（2）结构形式：传感器变送器一体式，插入式安装；
（3）传感器为全316不锈钢，传感器中探针与探杆须由一根棒材一体加工制成、无焊接，耐腐蚀；
（4）测量精度：≤2%；
（5）重复精度：≤0.5%；
（6）环境温度：-10℃～60℃；
（7）介质温度：60℃～130℃；
（8）防护等级：IP68；
（9）供电电源：24VDC；
（10）信号输出：4-20mA输出，脉冲输出；通讯方式：4-20mA输出信号硬接线方式接入到PLC
（11）安装附件：配套不锈钢焊接短管和手动球阀。
	台
	8
	ABB、冰得（binder）、霍尔韦尼
	

	2 
	热式气体流量计（DN350）
	空气支管DN350

（1）－测量原理：热扩散技术（热导式）；

（2）结构形式：传感器变送器一体式，插入式安装；

（3）传感器为全316不锈钢，传感器中探针与探杆须由一根棒材一体加工制成、无焊接，耐腐蚀；

（4）测量精度：≤2%；

（5）重复精度：≤0.5%；

（6）环境温度：-10℃～60℃；

（7）介质温度：60℃～130℃；

（8）防护等级：IP68；

（9）供电电源：24VDC；

（10）信号输出：4-20mA输出，脉冲输出；通讯方式：4-20mA输出信号硬接线方式接入到PLC

（11）安装附件：配套不锈钢焊接短管和手动球阀。
	台
	2
	ABB、冰得（binder）、霍尔韦尼
	

	3
	氨氮分析仪
	氨氮分析仪

 (1)测量范围：0~1000mg/L [NH4-N]；0~1000mg/L [K+]；

(2)准确度：测量值的5%+0.2mg/L；

(3)再现性：测量值的5%+0.2mg/L；

(4)响应时间（90%）：<3分钟（5~50 mg/L）；

(5)测量间隔：连续测量；

(6)pH值范围：pH5~pH9；

(7)校准方法：传感器膜头代码（含代码形式的出厂校准信息）；单点和两点矩阵校准；

(8)操作温度：气温：-20~45℃；

(9)水样温度：+2~40℃；

(10)最大流速：<4m/s；

(11)传感器的最大浸没深度/压力：最大浸没深度：0.3~3.0m；最大压力：0.3bar；
	套
	2
	哈希、WTW、岛津
	

	4 
	压力计
	压力变送器，安装在生化池空气母管，管径DN700；

1、测量对象 液体、气体和蒸汽。形成压力、差压、绝压、高静差压、负压、微差压及法兰液位全系列。

2、测量范围 0～0.1KPa 至0～40MPa，精度高，稳定性好；                    

3、输出信号 二线制4～20mA（特殊可为四线制220VAC供电，0～10mADC输出）。                                                                                     4、适用温度范围 放大器工作温度范围：-29～93℃（LT型为-25～70℃），充硅油的测量元件：-40～104℃，法兰远程式高温硅油：-20～315℃，普通硅油：-40～149℃；

5、法兰变送器 既可测量介质液位，也可测量介质压力；

6、 防爆等级 Exd Ⅱ CT6
	套
	1
	华尔威、中创、西森
	

	5 
	电动调流阀
	DN45O；

阀门技术参数要求：

（1）电动线性空气调节阀需采用活塞阀或JET导弹阀，要求在0～100%调节范围内均为线性调节，投标时需提供调节阀的调节特性曲线表； 

（2）调节阀要求应用空气动力学优化设计，气体流态稳定；

（3）为保障鼓风机的运行安全，阀门应根据阀门特性和风量范围进行选型，选型应满足设计工况的高流通能力，阀门制造商需要对所供阀门的压力损失进行模拟测试，并提供不同开度-流量下的阀门压损曲线图，通过设计流量时的阀门压力损失应≤10mbar；

（4）阀门的重复精度和步进精度须≤0.3%；

（5）为了保证阀门的调节精度，要求阀门调节的步进方式为螺纹丝杠带动调节部件行进完成调节；

（6）阀体材质要求为不低于合金钢，耐腐蚀且阀体免维护；

（7）调节阀密封件采用耐高温和耐腐蚀性的PTFE或FKM（氟橡胶），零泄漏；

（8）调节阀采用法兰式安装，压力等级PN 10。

阀门配套的电动执行机构技术要求：

（1）电动执行机构采用铸铝合金或铸铁金属壳体，具备良好的防尘、防水性能，防护等级IP68；

（2）电源：380V、AC、50Hz；

（3）功率：≤0.25kW；

（4）开/关极限位置均配限位开关，开和关的方向均配扭矩开关以防过载；

（5）带有现场阀位开度指示，阀门在开/关运行过程中有闪光指示信号；

（6）配离合式紧急手轮，供现场进行手动操作；

（7）配置就地操作按钮，配备远控/就地操作切换开关。能通过现场按钮对执行器进行现场对阀门的操作；

（8）电动执行机构需可提供如下信号：

（9）每台电机的开足信号（无源触点信号）；

（10）每台电机的关足信号（无源触点信号）；

（11）每台电机的总故障信号（无源触点信号）；

（12）每台电机的手动/远动状态信号（无源触点信号）；

（13）每台电机的阀位状态信号（4～20mA）；

（14）电动执行机构需能接受PLC系统或精确曝气系统提供的控制信号以调节阀门的开启和关闭；

（15）阀门厂必须在工厂将阀门驱动装置（包括电动或手动装置）完整和坚固地安装在阀门上，阀门及其驱动装置应按一个整体运输。需包含旧阀门拆卸和新阀门安装工作。
	台
	8
	冰得（binder）、AVK—埃维柯、梅索尼兰（Masonnilan）
	

	6 
	电动调流阀
	DN350
阀门技术参数要求：
（1）电动线性空气调节阀需采用活塞阀或JET导弹阀，要求在0～100%调节范围内均为线性调节，投标时需提供调节阀的调节特性曲线表； 
（2）调节阀要求应用空气动力学优化设计，气体流态稳定；
（3）为保障鼓风机的运行安全，阀门应根据阀门特性和风量范围进行选型，选型应满足设计工况的高流通能力，阀门制造商需要对所供阀门的压力损失进行模拟测试，并提供不同开度-流量下的阀门压损曲线图，通过设计流量时的阀门压力损失应≤10mbar；
（4）阀门的重复精度和步进精度须≤0.3%；
（5）为了保证阀门的调节精度，要求阀门调节的步进方式为螺纹丝杠带动调节部件行进完成调节；
（6）阀体材质要求为不低于合金钢，耐腐蚀且阀体免维护；
（7）调节阀密封件采用耐高温和耐腐蚀性的PTFE或FKM（氟橡胶），零泄漏；
（8）调节阀采用法兰式安装，压力等级PN 10。
阀门配套的电动执行机构技术要求：
（1）电动执行机构采用铸铝合金或铸铁金属壳体，具备良好的防尘、防水性能，防护等级IP68；
（2）电源：380V、AC、50Hz；
（3）功率：≤0.25kW；
（4）开/关极限位置均配限位开关，开和关的方向均配扭矩开关以防过载；

（5）带有现场阀位开度指示，阀门在开/关运行过程中有闪光指示信号；

（6）配离合式紧急手轮，供现场进行手动操作；

（7）配置就地操作按钮，配备远控/就地操作切换开关。能通过现场按钮对执行器进行现场对阀门的操作；

（8）电动执行机构需可提供如下信号：

（9）每台电机的开足信号（无源触点信号）；

（10）每台电机的关足信号（无源触点信号）；

（11）每台电机的总故障信号（无源触点信号）；

（12）每台电机的手动/远动状态信号（无源触点信号）；

（13）每台电机的阀位状态信号（4～20mA）；

（14）电动执行机构需能接受PLC系统或精确曝气系统提供的控制信号以调节阀门的开启和关闭；

（15）阀门厂必须在工厂将阀门驱动装置（包括电动或手动装置）完整和坚固地安装在阀门上，阀门及其驱动装置应按一个整体运输。需包含旧阀门拆卸和新阀门安装工作。
	台
	2
	冰得（binder）、AVK—埃维柯、梅索尼兰（Masonnilan）
	

	7 
	溶解氧仪表
	测量范围：0 ~ 20.00 ppm；0 ~ 20.0 mg/L；0 ~200% 饱和度；

测量精度 ：低于 5 ppm 时为 ±0.1 ppm ；高于 5 ppm 时为 ±0.2 ppm；温度 ±0.2℃；

响应时间：20℃时：60 秒以内达到95%；40 秒以内达到90%； 

分辨率：0.01 ppm (mg/L) / 0.1% 饱和度；

重现性： ±0.1 ppm (mg/L) ；

工作温度：0 到 50℃ (32 到 122°F) ；

通讯方式：RS-485，标准Modbus协议；
	套
	2
	哈希、WTW、岛津
	

	1.2 好氧回流感知及控制硬件

	8 
	在线硝态氮分析仪
	(1)测量原理：210nm紫外光吸收技术测量水中亚硝酸盐和硝酸盐含量，无需化学试剂；

(2)补偿：自动补偿浊度和有机物干扰；

(3)工作温度：2~40℃；

(4)测量范围：0.1~50mg/L硝氮（NO2-N+NO3-N）

(5)精度：读数的±3%或±0.5mg/L；取大者；

(6)响应时间：1分钟；

(7)测量间隔：1分钟（T100）；

(8)分辨率：0.1mg/L

(9)自清洗：机械式刮片自清洗装置；

(10)材质：316不锈钢；

(11)防护等级：IP68；
	套
	2
	哈希、WTW、岛津
	

	1.3碳源投加感知及控制硬件

	9
	电动阀
	DN50，压力：1.6MPa，适用温度-20℃~120℃，阀体材质：304不锈钢，法兰连接，供电电压220VAC；

通讯方式：4-20mA输出信号硬接线方式接入到PLC；手自一体。
	台
	3
	/
	

	1.4化学除磷感知及控制硬件

	10
	正磷酸盐分析仪
	(1)测量方法：比色法（钒钼黄法）；

量程：量程1：0.05~15 mg/L PO4-P；

(2)最低检测限：量程1：0.05 mg/L PO4-P；

(3)准确度：量程1：2%或±0.05 mg/L；

(4)重复性：量程1：2%或±0.05mg/L；

(5)响应时间（T90）：5min，包括样品预制备；

(6)测量间隔：5~120min，可调；

(7)水样条件：温度+4~40℃；pH：5~9；

(8)操作条件：温度：-20~+45℃；湿度：95%相对湿度，无冷凝；

(9)防护等级：IP55；
	套
	2
	哈希、WTW、岛津
	

	11
	PH计
	测量范围：pH0~14.00；

示值误差：±0.1；

漂移：±0.1；

分辨率：0.01；

通讯方式：RS485通讯；
	套
	2
	杭州聚光、碧兴物联、湖南力合
	

	12
	调节阀
	DN50，压力：1.6MPa，适用温度-20℃~120℃，阀体材质：304不锈钢，法兰连接，供电电压220VAC
	台
	3
	/
	

	1.5排泥感知及控制硬件

	13
	泥位计
	技术规格：
测量范围：0～5m、0～10m
测量精度：±1%FS*（标准条件*）
分 辨 率：1mm
仪表显示：中英文显示泥位、距离、电流、回波波形、历史曲线
供电电压：DC12V～36V/30mA 或 AC85V～265V/5W
模拟输出：4～20mA/bit12电流输出，负载小于500欧姆；
通讯方式：RS485通讯
数字输出：RS485接口/ Modbus-RTU协议（可选配HART 5.0）
开关量输出：2～4路，触点功率3A 250VAC/5A 30VDC
变送器材质：ABS
探头材质：304不锈钢
防水等级：变送器 IP65 /探头 IP68
	台
	4
	特力声、中创、怡文
	

	14
	电磁流量计
	具体工作：污泥浓缩池增加出泥电磁流量计并通过通讯/硬接线接入自控系统

技术规格：电磁流量计参数：DN150,Q=0~300m3/h, PN1.0MPa常温，输出：4－20mA，供电24VDC，一体式，介质：污水。精度0.5%。通讯方式：RS485通讯。
	台
	4
	华尔威、中创、西森
	

	15
	PLC控制柜
	1、H×W×D=2200×800×600mm:冷轧板材质,厚度≥1.5mm,前后开门,下进下出线,落地安装；

2、含高端冗余CPU、I/0、通讯、电源等模块及AC220/DC24V开关电源、防雷器、隔离器、光纤交换机、UPS电源及辅料等；

3、DI:80,DO:32,AI:40,AO:1
	台
	2
	施耐德、西门子、罗克韦尔
	

	1.6新增及原有设备数据接入

	35
	工业防火墙
	"1U机架式，无风扇，IP40防护等级，通过CE、FCC等认证。ARM架构多核处理器，Emmc闪存，220VAC/DC冗余电源，8千兆电口+4千兆Combo，6对电口BYPASS，1个HA接口，1个MGMT远程管理接口，1个Console，1个USB3.0接口、2个232/422/485三合一业务串口，支持硬件级安全策略写保护功能，并配备开关钥匙。

实现白名单管理、安全策略规则、工控协议深度解析、正常通信行为建模、攻击防护、安全域管理、日志管理。"

	套
	2
	威努特
	

	36
	工业交换机
	10口卡轨二层工业交换机，8个千兆自适应电口+2个千兆百兆自适应SFP插槽，冗余双直流输入隔离型电源供电（18～60VDC），工作温度-40～75度，IP40防护等级，标配卡轨座，2根电源线
	套
	1
	威努特
	

	37
	光纤
	1.名称:铠装单模四芯光纤
	m
	200
	/
	

	38
	控制电缆
	1.名称:超五类屏蔽线
	m
	200
	/
	

	39
	电源电缆
	1.名称:KVV-3*1.5
	m
	7500
	/
	

	40
	控制电缆
	1.名称:DJYVP 1*2*1.0
	m
	7500
	/
	

	41
	控制电缆
	1.名称:KVVP-3*1.5
	m
	4000
	/
	

	42
	控制电缆
	1.名称:KVVP-7*1.5
	m
	4000
	/
	

	43
	配管
	1.名称:电缆保护管
2.规格:SC25
	m
	1500
	/
	

	二、生产区域安防监控新增改造

	2.1视频监控补充

	1 
	区域覆盖摄像机
	传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；
最大补光距离：30m；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：2.7-12mm；
热度图：支持；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；
视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；
智能编码：H.264:支持；H.265:支持；
宽动态：120dB；
透雾功能：支持；
内置MIC：支持；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；卡口；安全异常；

接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;乐橙；

最大Micro SD卡：256GB；

供电方式：DC12V；

防护等级：IP67
	台
	44
	大华、华为、海康威视
	

	2 
	格栅机覆盖摄像机
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

支持三种智能资源切换：道路监控、通用行为分析、人脸检测

支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情

支持道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系属性提取

支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测

采用超星光超低照度800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

最大可输出800万( 3840 × 2160 )@30fps

支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

内置高效暖光灯和红外补光灯，最大暖光监控距离80米

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器

支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装

支持IP67防护等级

支持SMD 3.0
	台
	6
	大华、华为、海康威视
	

	3 
	球型摄像机
	防爆标志:Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃  

采用高性能 CMOS图像传感器，30倍光学变倍，最高分辨率可达1920*1080@60fps  

优异的数字降噪功能，提升用户的夜间监视效果  

超宽环境温度-40～60℃  

ICR日/夜自动转换功能  

中英文OSD菜单及操作提示功能，用户界面更友好，功能更强大  

独特的FD三维定位功能，捕捉目标更方便、精准、快捷  

支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持第三方管理平台接入  

灵活的网络扩展能力，适应各种网络平台监控系统  

支持三码流技术"
	台
	15
	大华、华为、海康威视
	

	4 
	安全帽分析服务器
	4U机箱，双电源，24盘位，最大可满配16TB硬盘，支持硬盘热插拔，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘

3个HDMI，1个VGA，HDMI1+VGA1组内同源，支持1个4K显示输出

4个10/100/1000Mbps自适应以太网口，可扩展4个千兆光口

支持256路H.264/H.265混合接入，网络带宽512Mbps接入、384Mbps存储、128Mbps转发

支持96路安全帽识别

后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，单个轮巡任务最大支持256路

支持智能检索、人脸以图搜图、AI报表等功能应用

支持联动录像，抓图，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报
	台
	2
	大华、华为、海康威视
	

	5 
	区域入侵监测服务器
	3U机箱，单电源，16盘位，最大可满配16TB硬盘，支持硬盘热插拔，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘

3个HDMI，1个VGA，HDMI1+VGA1组内同源，支持1个4K显示输出

4个10/100/1000Mbps自适应以太网口，可扩展4个千兆光口

支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽512Mbps接入、512Mbps存储、512Mbps转发

支持20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码（对应项目删除）

支持72路200万或48路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持10条规则

支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动
	台
	1
	大华、华为、海康威视
	

	6 
	垃圾溢出监测服务器
	2U标准机架式，单电源，8盘位，最大可配16TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘

3路HDMI输出，2路VGA输出，其中HDMI1和VGA1同源输出，HDMI2和VGA2同源输出，可支持4K显示输出

支持4个10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）

支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发

支持20路1080P解码显示输出，支持H.264、H.265混合解

支持8路垃圾检测，包含暴露垃圾、垃圾桶满溢、乱堆物堆料

后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，单个轮巡任务最大支持32路

支持联动录像，抓图，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报
	台
	1
	大华、华为、海康威视
	

	7 
	格栅耙斗监测服务器
	1、2U机箱，单电源，8盘位，最大可满配16TB硬盘，支持硬盘热插拔，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘；

2、4路HDMI，1路VGA，HDMI1+VGA1同源输出，支持1个4K显示输出；

3、4个10/100/1000Mbps自适应以太网口；

4、支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发；

5、支持20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码；

6、支持最大选配8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；

7、设备内置2颗高性能GPU，每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持单独运行一类算法；

8、在算法能力范围内，支持单通道多智能；

9、后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持32路，轮巡间隔可配置30-3600秒；

10、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。
	台
	1
	大华、华为、海康威视
	

	8 
	服务器硬盘
	10TB行为分析服务器硬盘使用
	台
	10
	大华、华为、海康威视
	

	9 
	监控解码器
	支持4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K）

支持18路HDMI信号输出接口

支持18路HDMI音频输出

支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码

支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码

支持通过串口控制屏幕开关

每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps

支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割

HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率

HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率

支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入

支持预案轮巡

支持底色选择

支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接

支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步
	套
	1
	大华、华为、海康威视
	

	10 
	监控键盘
	10.1英寸电容触摸屏，支持本地屏幕预览，同时支持4路HDMI外接显示器输出，支持H.265、H.264、MJPEG、SVAC等视频解码，解码性能达4路1200W或16路1080P同时预览。产品UI交互全新设计，产品外观获得了IF和红点两项国际大奖。支持公司全系列前后端设备，支持视频综合平台、DSS平台等控制中心设备。支持通过编号、设备树列表多种方式调用监控点上墙，支持录像、抓图等功能，支持视频综合平台、大屏拼接器、解码器等设备的电视墙控制和预案切换等功能。4维控制摇杆可用于球机云台控制、抓图。支持用触摸按键快速进行云台变倍、聚焦、光圈、雨刷、灯光、预置点、巡航、定制化等功能。产品同时配备独立按键模块，支持蓝牙或者USB有线方式与主机进行通信，远程控制主机进行上墙、预置点等功能 NKB5000系列显控一体机集小型4路解码器和中控台为一体，应用领域广泛，适用于文教卫、公安、交通、智能楼宇、金融、政企、司法等各个行业
	台
	1
	大华、华为、海康威视
	

	11 
	节点存储服务器
	主处理器：64位高性能多核处理器；

操作系统：嵌入式Linux操作系统；

控制器：单控；

高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB；

视频直存（私有协议）：320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放；

硬盘接口：48个，SATA，单盘容量支持1~18TB， 支持热插拔， 支持CMR， 支持企业盘， （硬盘型号参考配套产品）
	台
	1
	大华、华为、海康威视
	

	12 
	监控硬盘
	8TB监控硬盘
	台
	39
	大华、华为、海康威视
	

	13 
	监控管理工作站
	I7工作站（CPU：I7/硬盘：512G/内存：16GB)
	台
	1
	/
	

	14 
	48口全光口万兆交换机
	"1、整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；

2、单张线卡支持千兆电口数量≥24个，千兆光口≥24个。

3、交换容量≥15Tbps，包转发性能≥2880Mpps；

4、设备防雷不低于6KV；"

	台
	1
	锐捷、华为、H3C
	

	15
	48口千兆网口+4光口交换机
	三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率144Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。
	台
	2
	锐捷、华为、H3C
	

	16
	24口POE千兆网口+4光口交换机
	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。

	台
	30
	锐捷、华为、H3C
	

	17
	8口POE千兆网口+2光口交换机
	二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。
	台
	20
	锐捷、华为、H3C
	

	18
	不间断电源
	15KVA主机
	系统
	1
	英威腾、山特、科华
	

	19
	免维护蓄电池
	12V 65AH 免维护蓄电池
	个
	32
	/
	

	20
	电池柜
	C16
	台
	2
	/
	

	21
	承重架
	C16电池柜定制承重架
	台
	2
	/
	

	2.2、人员定位

	24
	定位安全帽
	1.视频语音、近电报警、撞击报警、紧急呼救、静默报警、脱帽报警、跌倒报警等
	套
	10
	/
	

	25
	蓝牙信标
	辅助定位（10米部署一个，实现楼层定位）
	套
	2000
	/
	

	26
	定位通信网关
	覆盖范围： 半径100米以上(室外环境)
	套
	8
	/
	

	27
	定位引擎
	含安全帽，蓝牙信标定位算法，提供综合算法位置解算，对定位数据进行分析解密，形成通用数据格式，便于其他平台使用
	套
	1
	/
	

	2.3、生产区无线网络系统建设

	29
	无线AP
	1775M双频千兆吸顶AP，双千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二、三层漫游，支持一体化组网，支持APP管理。支持802.3at PoE供电和本地供电。
	台
	136
	锐捷、华为、H3C
	

	30
	无线AC控制器
	固化5个千兆电口，1个USB口，免License授权，最大可管理256台OS设备；支持设备自组网，全网管理，无线网络优化。
	台
	1
	锐捷、华为、H3C
	

	31
	光纤跳线
	1.名称:网络跳线
2.规格:六类/0.6m
	条
	700
	/
	

	32
	光纤
	1.名称:8芯单模光纤
2.规格:0S1单模光纤
	m
	20000
	/
	

	33
	光纤跳线
	1.名称:光纤跳线
2.规格:3米LC-LC千兆单模双芯
	条
	700
	/
	

	34
	尾纤
	1.名称:尾纤
2.规格:3米LC-LC千兆单模双芯
	根
	700
	/
	

	35
	电源线
	1.名称:电源线
2.规格:无氧铜RVV3*2.5平方
	m
	4200
	/
	

	36
	通讯电缆
	1.名称:通讯电缆
2.规格:Cat.6，23AWG无氧铜
	m
	36600
	/
	

	37
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:DN20
	m
	4000
	/
	

	38
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:DN25
	m
	4000
	/
	

	39
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:DN32
	m
	4000
	/
	


附件1
投标文件编制人员名单

	投标人名称：

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制投标文件所有人员名单应包括如编制技术投标方案、编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印扫描等所有人员在内的人员名单。

附件2

对投标文件编制的承诺

本公司授权         （身份证号：               ）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：

1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；

2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；

3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。

如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。

 附件：《投标文件编制情况》

 投标人名称（盖单位章）：                  

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  

 日期：      年   月   日     

 附件3

投标文件编制情况

1.投标文件报价编制方式: □自行编制的，编制的负责人：    （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致） 。□委托编制的，受委托单位                    ，编制的负责人：    （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致）。
2.投标文件加密打包的电脑情况

	投标文件加密打包的电脑     自有    □      外包    □     其他    □
电脑类型
电脑所属单位
电脑所在地址        （如××市××区(县) ××街（路）××号××大厦××房）


第八章 否决性条款汇总

招标人应当在招标文件中将否决性条款单列，招标文件的其他条款与该单列的否决性条款不一致的，以单列的否决性条款为准。如招标文件澄清或修改的内容中增加否决性条款的，招标人应当重新单列完整的否决性条款，并依法发给潜在投标人或投标人。

否决性条款指招标文件中规定的拒绝受理或者作无效标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。

一、拒绝受理投标文件的情形

1. 电子投标文件未在投标截止时间前完整上传并保存在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子评标系统且取得回执的；

2. 投标文件未按招标文件要求进行电子签章，并进行加密的；

3. 电子投标文件中投标人电子签章不完整的；

4. 电子投标文件损坏或格式不正确的；

5. 电子投标文件未加密的。

6. 投标总价超过最高投标限价的。

二、作无效投标的情形

1. 投标文件不符合招标文件评标办法中形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准的要求。

2. 投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标无效，不参与排序和资格审查。

3. 如果投标文件于投标截止时间未能上传完毕，该投标文件将视为无效投标文件。

4. 如出现拟报项目负责人不能被使用而造成投标信息无法录入广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易服务系统的，其投标文件将视为无效投标文件。

三、其他否定投标文件效力情形

1. 评标时，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者低于成本警示价的报价，使得其投标报价可能低于其成本的，且投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会应当否决其投标。

2. 第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

3. 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

4. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

5. 投标报价有算术错误的，投标人不接受评标委员会修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
6. 因投标人原因造成投标文件未解密的；

7. 两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器码一致的；

8. 项目负责人和安全员为同一人的；

9. 投标文件中的投标人、项目负责人、安全员与投标登记时的信息不一致的；

10. 两个（含两个）以上的投标人投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致的。

第九章 最高投标限价（招标控制价）

详见最高控制价公布函


