## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 832698.40
1.1 | 道路照明 | 800615.06
1.2 | 土石方工程 | 30815.12
1.3 | 余泥渣土场外运输 | 1268.22
2 | 措施合计 | 58302.56
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 58302.56
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 16299.29 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 16299.29
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 907300.25
5 | 增值税销项税额 | 81657.02 |  |  | －
6 | 总造价 | 988957.27
7 | 人工费 | 143675.02
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 988,957.27 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 道路照明 | [6 empty] | 800615.06
1 | 030401002001 | 路灯专用箱式变电站 | 1.名称:路灯专用箱式变电站 2.型号:SCB11-50kVA/10/0.4 3.含基础、接地装置、安防防护措施等 |  | 台 | 1 | 61112.37 |  | 61112.37
2 | 030404017001 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:户外式,IP54不锈钢防水箱体 3.基础形式、材质、规格:C20混凝土1060x980x700mm 4.含基础、接地装置、微型断路器、智能路灯调光控制台、路灯集中监控终端等 |  | 台 | 1 | 5565.73 |  | 5565.73
3 | 030412008001 | 双臂路灯 | 1.名称:双臂路灯 2.灯杆的材质及高度:H=10m/5m 3.光源数量:250W/60W,截光型LED灯,IP65 4.基础形式、浇筑材质:C25混凝土1000x1000x2000mm 5.垫层材质、厚度:C15混凝土 6.接地线材质、规格:25×4镀锌扁钢（预留长度可满足与灯杆接地端子连接要求） 7.接地要求:L50x50x5镀锌角钢,L=2500mm 8.含模板安拆、M25地脚螺杆、钢筋、预埋件制作安装 |  | 套 | 39 | 9275.24 |  | 361734.36
本页小计 | [8 empty] | 428412.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030412008002 | 路口泛光灯 | 1.名称:路口泛光灯 2.灯杆的材质及高度:H=10m 3.光源数量:150Wx3,泛光型LED灯,IP65 4.基础形式、浇筑材质:C25混凝土1000x1000x2000mm 5.垫层材质、厚度:C15混凝土 6.接地线材质、规格:25×4镀锌扁钢（预留长度可满足与灯杆接地端子连接要求） 7.接地要求:L50x50x5镀锌角钢,L=2500mm 8.含模板安拆、M25地脚螺杆、钢筋、预埋件制作安装 |  | 套 | 4 | 10745.3 |  | 42981.2
5 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 |  | m | 500 | 246.87 |  | 123435
6 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-1/0.6kV-4x25mm2 |  | m | 20 | 80.83 |  | 1616.6
7 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-1/0.6kV-4x16mm2 |  | m | 1193 | 56.13 |  | 66963.09
8 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:ZR-RVV-0.45/0.75kV-3x2.5mm2 |  | m | 625 | 3.38 |  | 2112.5
9 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:玻璃钢管 3.规格:DN150×4mm 4.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 500 | 58.42 |  | 29210
10 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE管 3.规格:Φ100×4mm 4.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 20 | 26.2 |  | 524
11 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100×4mm 4.敷设方式:埋地敷设 5.混凝土包封:C20混凝土 |  | m | 106 | 389.68 |  | 41306.08
本页小计 | [8 empty] | 308148.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE管 3.规格:Φ75×3mm |  | m | 856 | 14.5 |  | 12412
13 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 |  | m | 1200 | 28.59 |  | 34308
14 | 040504001001 | 接线井 | 1.名称:电缆接线井 2.净空尺寸:800x600x1500mm 3.垫层、基础材质及厚度:200mm渗水沙层，200mmC15砼垫层 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU25砖 5.勾缝、抹面要求:15mm厚1:2.5防水砂浆 6.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 7.井盖、井圈材质及规格:装饰井盖1160x960mm |  | 座 | 11 | 1575.83 |  | 17334.13
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 30815.12
15 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 1048.01 | 9.87 |  | 10343.86
16 | 040103001012 | 回填土 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:一般土壤 |  | m3 | 1007.94 | 20.31 |  | 20471.26
|  | 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 1268.22
17 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km |  | m3 | 40.07 | 31.65 |  | 1268.22
措施项目
18 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
19 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 96137.47
合 计 | [8 empty] | 832698.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 26 页
项目编码 |  | 030401002001 |  | 项目名称 | 路灯专用箱式变电站 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-2-63 | 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量kVA以下) 100 | 台 | 1 | 1018.5 | 50527.13 | 821.29 | 896.72 |  | 1018.5 |  | 50527.13 | 821.29 | 896.72
C4-10-108 | 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 | 10m3 | 0.21 | 6092.17 | 6888.13 |  | 2969.32 |  | 1279.36 |  | 1446.51 |  | 623.56
C4-10-106 | 基础工程 钢筋制作 一般钢筋 | t | 0.0493 | 1085.58 | 4819.18 | 60.98 | 558.83 |  | 53.52 |  | 237.59 | 3.01 | 27.55
C4-13-33 | 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 | 10m | 0.9 | 249.55 | 133.73 | 16.86 | 129.85 |  | 224.6 |  | 120.36 | 15.17 | 116.87
C4-11-29 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 150 | 100m |  | 5441.31 | 9930.23 | 104.2 | 2702.88
C4-11-26 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 80 | 100m |  | 4395.23 | 646.14 | 22.34 | 2153.12
C4-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 6 | 33.48 | 53.49 | 11.67 | 22.01 |  | 200.88 |  | 320.94 | 70.02 | 132.06
C4-9-19 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 | 10m | 4 | 423.17 | 108.02 | 4.54 | 208.46 |  | 1692.68 |  | 432.08 | 18.16 | 833.84
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4469.54 |  | 53084.61 | 927.65 | 2630.6
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 26 页
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 52217.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 61112.37
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 组合式箱式变电站 SCB11-50kVA/10/0.4 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 50000 |  | 50000
| C20商品混凝土 |  |  |  |  | m3 | 2.1 |  | 556 |  | 1167.6
| 槽钢50mm×37mm×4.5mm |  |  |  |  | m | 9.45 |  | 12 |  | 113.4
| 钢筋 |  |  |  |  | t | 0.0518 |  | 4493.44 |  | 232.76
| 镀锌钢管SC80 |  |  |  |  | m
| FRP φ150玻璃钢管 |  |  |  |  | m |  |  | 90
| L50*50*5mm L=2.5m镀锌角钢 |  |  |  |  | 根 | 6.3 |  | 45 |  | 283.5
| 40mm*4mm镀锌扁钢 |  |  |  |  | m | 42 |  | 10 |  | 420
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 867.52 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 53084.78 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 26 页
项目编码 |  | 030404017001 |  | 项目名称 | 照明配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 381.97 | 3019.03 | 142.89 | 255.81 |  | 381.97 |  | 3019.03 | 142.89 | 255.81
借D3-1-4 换 | 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | 10m3 |  | 829.33 | 5610.37 | 534.31 | 420.28
C4-10-108 | 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 | 10m3 | 0.0727 | 6092.17 | 6888.13 |  | 2969.32 |  | 443 |  | 500.88 |  | 215.92
C4-13-33 | 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 | 10m | 0.184 | 249.55 | 270.23 | 16.86 | 129.85 |  | 45.92 |  | 49.72 | 3.1 | 23.89
C4-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 4 | 33.48 | 53.74 | 11.67 | 22.01 |  | 133.92 |  | 214.96 | 46.68 | 88.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1004.81 |  | 3784.59 | 192.67 | 583.66
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3642.63
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5565.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 26 页
| 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  |  |  |  | m3 |  |  | 549
| 照明配电箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 3000 |  | 3000
| 角钢接地极 L50x50x5镀锌角钢,L=2500mm |  |  |  |  | 根 | 4.2 |  | 45.24 |  | 190.01
| C20商品混凝土 |  |  |  |  | m3 | 0.7272 |  | 556 |  | 404.32
| 10#槽钢 |  |  |  |  | m | 1.932 |  | 25 |  | 48.3
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 141.96 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3784.59 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 26 页
项目编码 |  | 030412008001 |  | 项目名称 | 双臂路灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 39
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D3-1-2 换 | 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 |  | 862.18 | 5478.66 | 570.84 | 441.65
借A1-5-78 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 0.0144 | 635.04 | 5456.98 |  | 309.58 |  | 9.14 |  | 78.58 |  | 4.46
C4-10-108 换 | 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25】 | 10m3 | 0.2 | 6092.17 | 8076.73 |  | 2969.32 |  | 1218.43 |  | 1615.35 |  | 593.86
C4-10-107 | 基础工程 钢筋制作 钢筋笼 | t | 0.009 | 1303.25 | 4829.31 | 66.98 | 667.85 |  | 11.67 |  | 43.23 | 0.6 | 5.98
C4-12-349 | 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 | 根 | 1 | 45 | 1816.8 | 50.55 | 46.57 |  | 45 |  | 1816.8 | 50.55 | 46.57
C4-12-278 换 | 组装型双臂悬挑灯架安装 对称式(臂长m) 2.5以下 | 10套 |  | 1222.02 | 31367.87 | 715.5 | 944.34
C4-12-275 R*0.9 | 成套型双臂悬挑灯架安装 非对称式(臂长m) 2.5以下 其他LED灯具安装（ | 10套 | 0.1 | 920.14 | 31340.28 | 646.9 | 763.78 |  | 92.01 |  | 3134.03 | 64.69 | 76.38
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 26 页
除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9
C4-4-191 | 端子板安装 | 组
C4-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 3 | 33.48 | 53.74 | 11.67 | 22.01 |  | 100.44 |  | 161.22 | 35.01 | 66.03
C4-12-356 | 路灯设施编号 路灯杆号 | 100个 | 0.01 | 319.34 | 45.86 |  | 155.65 |  | 3.19 |  | 0.46 |  | 1.56
C4-4-49 换 | DW自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32 | 个
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1479.88 |  | 6849.67 | 150.85 | 794.84
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5317.46
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9275.24
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  |  |  |  | m3 | 0.1462 |  | 537 |  | 78.51
| 木枋 综合 |  |  |  |  | m3 | 0.1144 |  | 1350 |  | 154.44
| 木板 |  |  |  |  | m3 | 0.0336 |  | 1285 |  | 43.18
| 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  |  |  |  | m3 | 2 |  | 574 |  | 1148
| 单杆双臂灯杆 H=10m/5m |  |  |  |  | 根 | 1 |  | 1800 |  | 1800
| 自动空气断路器 RL6-20/6A |  |  |  |  | 个 |  |  | 230
| 钢筋 |  |  |  |  | t | 0.0094 |  | 4493.44 |  | 42.24
| LED灯具 250W/60W,截光型LED灯,IP65 |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 3100 |  | 3131
| 地脚螺栓 M24*1600 |  |  |  |  | 个 | 4 |  | 50.43 |  | 201.72
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 26 页
| 角钢接地极 L50x50x5镀锌角钢,L=2500mm |  |  |  |  | 根 | 3.15 |  | 45.24 |  | 142.51
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 108.11 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6849.71 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 26 页
项目编码 |  | 030412008002 |  | 项目名称 | 路口泛光灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D3-1-2 换 | 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 |  | 862.18 | 5478.66 | 570.84 | 441.65
借A1-5-78 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 0.0144 | 635.04 | 5456.98 |  | 309.58 |  | 9.14 |  | 78.58 |  | 4.46
C4-10-108 换 | 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25】 | 10m3 | 0.2 | 6092.17 | 8076.73 |  | 2969.32 |  | 1218.43 |  | 1615.35 |  | 593.86
C4-10-107 | 基础工程 钢筋制作 钢筋笼 | t | 0.009 | 1303.25 | 4829.31 | 66.98 | 667.85 |  | 11.66 |  | 43.22 | 0.6 | 5.98
C4-12-349 | 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 | 根 | 1 | 45 | 1872.87 | 50.55 | 46.57 |  | 45 |  | 1872.87 | 50.55 | 46.57
C4-12-278 换 | 组装型双臂悬挑灯架安装 对称式(臂长m) 2.5以下 | 10套 |  | 1222.02 | 45507.87 | 715.5 | 944.34
C4-12-275 R*0.9 | 成套型双臂悬挑灯架安装 非对称式(臂长m) 2.5以下 其他LED灯具安装（ | 10套 | 0.1 | 920.14 | 45480.28 | 646.9 | 763.78 |  | 92.01 |  | 4548.03 | 64.69 | 76.38
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 26 页
除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9
C4-4-191 | 端子板安装 | 组
C4-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 3 | 33.48 | 53.74 | 11.67 | 22.01 |  | 100.44 |  | 161.22 | 35.01 | 66.03
C4-12-356 | 路灯设施编号 路灯杆号 | 100个 | 0.01 | 319.34 | 45.86 |  | 155.65 |  | 3.19 |  | 0.46 |  | 1.56
C4-4-49 换 | DW自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32 | 个
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1479.87 |  | 8319.73 | 150.85 | 794.84
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6787.53
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10745.3
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  |  |  |  | m3 | 0.1462 |  | 537 |  | 78.51
| 木枋 综合 |  |  |  |  | m3 | 0.1144 |  | 1350 |  | 154.44
| 木板 |  |  |  |  | m3 | 0.0336 |  | 1285 |  | 43.18
| 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  |  |  |  | m3 | 2 |  | 574 |  | 1148
| 自动空气断路器 RL6-20/6A |  |  |  |  | 个 |  |  | 230
| 钢筋 |  |  |  |  | t | 0.0094 |  | 4493.44 |  | 42.24
| 地脚螺栓 M24*1600 |  |  |  |  | 个 | 4 |  | 50.43 |  | 201.72
| LED灯具(3*150W) |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 4500 |  | 4545
| 路口泛光灯杆 10m |  |  |  |  | 根 | 1 |  | 1856.07 |  | 1856.07
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 26 页
| 角钢接地极 L50x50x5镀锌角钢,L=2500mm |  |  |  |  | 根 | 3.15 |  | 45.24 |  | 142.51
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 108.11 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8319.78 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 26 页
项目编码 |  | 030408001006 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 500
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 | 100m | 0.01 | 906.59 | 23218.72 | 80.83 | 481.26 |  | 9.07 |  | 232.19 | 0.81 | 4.81
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.07 |  | 232.19 | 0.81 | 4.81
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 231.11
清单项目综合单价 | [8 empty] | 246.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 228.82 |  | 231.11
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.07 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 232.18 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 26 页
项目编码 |  | 030408001008 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-2 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.01 | 679.68 | 7047.81 | 16.17 | 339.16 |  | 6.8 |  | 70.48 | 0.16 | 3.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.8 |  | 70.48 | 0.16 | 3.39
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 70.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 80.83
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 YJV-1/0.6kV-4x25mm2 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 69.41 |  | 70.1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.38 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 70.48 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 26 页
项目编码 |  | 030408001009 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1193
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-2 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.01 | 679.68 | 4578.4 | 16.17 | 339.16 |  | 6.8 |  | 45.78 | 0.16 | 3.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.8 |  | 45.78 | 0.16 | 3.39
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 45.37
清单项目综合单价 | [8 empty] | 56.13
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 YJV-1/0.6kV-4x16mm2 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 44.92 |  | 45.37
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.42 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 45.79 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 26 页
项目编码 |  | 030411004003 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 625
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-230 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m/束 | 0.01 | 106.17 | 180.39 |  | 51.74 |  | 1.06 |  | 1.8 |  | 0.52
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.06 |  | 1.8 |  | 0.52
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.59
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3.38
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 ZR-RVV-0.45/0.75kV-3x2.5mm2 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 1.47 |  | 1.59
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.81 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 26 页
项目编码 |  | 030408003001 |  | 项目名称 | 电缆保护管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 500
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-55 换 | 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 | 10m
C4-8-59 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 0.1 | 101.74 | 432.88 |  | 49.59 |  | 10.17 |  | 43.29 |  | 4.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.17 |  | 43.29 |  | 4.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 42.42
清单项目综合单价 | [8 empty] | 58.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 玻璃钢管 DN150×4mm |  |  |  |  | m |  |  | 44.5
| 玻璃钢管 DN150×4mm |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 40.4 |  | 42.42
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.86 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 43.28 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 26 页
项目编码 |  | 030408003002 |  | 项目名称 | 电缆保护管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-59 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 0.1 | 101.74 | 110.64 |  | 49.59 |  | 10.17 |  | 11.06 |  | 4.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.17 |  | 11.06 |  | 4.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 26.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| HDPE管 φ110 δ=4mm |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 9.71 |  | 10.2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.86 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 11.06 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 26 页
项目编码 |  | 030408003003 |  | 项目名称 | 电缆保护管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 106
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-39 | 电缆保护管有混凝土包封敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 一根  | 10m |  | 501.13 | 754.17 | 118.61 | 302.06
C4-8-39 换 | 电缆保护管有混凝土包封敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 一根 实际根数(根):2 | 10m | 0.1 | 895.76 | 2299.81 | 177.91 | 523.3 |  | 89.58 |  | 229.98 | 17.79 | 52.33
借D5-1-31 | 满包混凝土加固 | 10m3 |  | 3538.77 | 106.38 | 277.43 | 1244.46
借8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 |  |  | 549
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 89.58 |  | 229.98 | 17.79 | 52.33
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 145.5
清单项目综合单价 | [8 empty] | 389.68
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  |  |  |  | m3 | 0.1444 |  | 549 |  | 79.28
| 热镀锌钢管 SC100 δ=4mm |  |  |  |  | m | 2.06 |  | 70.63 |  | 145.5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.19 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 229.97 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 26 页
项目编码 |  | 030408003004 |  | 项目名称 | 电缆保护管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 856
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-59 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m
C4-11-109 | 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 80 | 100m | 0.01 | 845.86 | 192.18 |  | 412.27 |  | 8.46 |  | 1.92 |  | 4.12
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.46 |  | 1.92 |  | 4.12
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.18
清单项目综合单价 | [8 empty] | 14.5
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| HDPE-φ75 δ=3mm |  |  |  |  | m |  |  | 10.21
| HDPE管 φ75 δ=3mm |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 1.07 |  | 1.18
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.74 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.92 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 26 页
项目编码 |  | 030409002001 |  | 项目名称 | 接地母线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1200
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 0.1 | 144.2 | 60.77 | 7.13 | 73.76 |  | 14.42 |  | 6.08 | 0.71 | 7.38
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.42 |  | 6.08 | 0.71 | 7.38
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.47
清单项目综合单价 | [8 empty] | 28.59
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接地母线 镀锌圆钢Φ12 |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 4.26 |  | 4.47
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.6 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.07 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 26 页
项目编码 |  | 040504001001 |  | 项目名称 | 接线井 |  |  |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 11
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D5-1-15 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.0096 | 435.73 | 2471.29 | 23.34 | 149.7 |  | 4.18 |  | 23.72 | 0.22 | 1.44
借D5-3-281 | 非定型井垫层 混凝土 | 10m3 | 0.0268 | 1498.03 | 67.61 | 277.43 | 578.98 |  | 40.08 |  | 1.81 | 7.42 | 15.49
借8021902 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.2702 |  | 537 | [5 empty] | 145.09
借D5-3-284 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | 10m3 | 0.095 | 2141.31 | 3444.66 | 190.04 | 760.25 |  | 203.51 |  | 327.38 | 18.06 | 72.25
借D5-3-291 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | 100m2 | 0.0333 | 1979.22 | 1322.35 | 116.69 | 683.48 |  | 65.95 |  | 44.06 | 3.89 | 22.77
借D5-3-308 换 | 井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | 10套
借D-2-13 换 | 人行道装饰井盖安装 1.0m2内 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2 | 1.0672 | 71.26 | 318.23 |  | 18.79 |  | 76.05 |  | 339.62 |  | 20.05
借D-2-15 | 人行道装饰井盖面层 人 | m2 | 1.0672 | 34.67 | 89.98 |  | 9.14 |  | 37 |  | 96.03 |  | 9.75
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 26 页
换 | 行道砖 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 426.77 |  | 977.71 | 29.59 | 141.75
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 396.29
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1575.83
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 标准砖 240×115×53 |  |  |  |  | 千块 | 0.5179 |  | 390.01 |  | 201.99
| 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  |  |  |  | m3 | 0.2702 |  | 537 |  | 145.1
| 铸铁平篦 870*670 |  |  |  |  | 套 |  |  | 600.57
| 装饰井盖 |  |  |  |  | m2 | 1.0672 |  | 300 |  | 320.16
| 6cmC40彩色人行道透水砖 |  |  |  |  | m2 | 1.0672 |  | 71.34 |  | 76.13
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 234.32 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 977.7 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 26 页
项目编码 |  | 040101002008 |  | 项目名称 | 挖沟槽土方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 1048.01
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.001 | 782.65 |  | 4657.57 | 1502.04 |  | 0.74 |  |  | 4.42 | 1.43
借D1-1-10 *1.5 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | 100m3天然密实方 | 0.0005 | 5139.43 |  |  | 1418.99 |  | 2.57 |  |  |  | 0.71
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.31 |  |  | 4.42 | 2.14
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 26 页
项目编码 |  | 040103001012 |  | 项目名称 | 回填土 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 1007.94
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.01 | 1350.08 |  | 241.32 | 439.39 |  | 13.5 |  |  | 2.41 | 4.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.5 |  |  | 2.41 | 4.39
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 20.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 24 页 共 26 页
项目编码 |  | 040103002005 |  | 项目名称 | 余方弃置 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 40.07
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-51 换 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 |  | 429.17 |  | 2078.31 | 692.31
借D1-1-52 换 | 装载机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.001 | 486.04 |  | 1853.34 | 645.91 |  | 0.49 |  |  | 1.85 | 0.65
借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.001 |  |  | 22443.88 | 6196.75 |  |  |  |  | 22.46 | 6.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.49 |  |  | 24.31 | 6.85
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 31.65
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 25 页 共 26 页
项目编码 |  | 031302007001 |  | 项目名称 | 高层施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 26 页 共 26 页
项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 58302.56 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 58302.56
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 16299.29
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 消纳费
11 | 其他费用
| 合 计 | 16299.29 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 907300.25 | 9 |  | 81657.02
合 计 | [6 empty] | 81657.02
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：中新镇坑贝村崔屋新村城高路升级改造工程-照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | LED灯具 250W/60W,截光型LED灯,IP65 | 套 | 39.39 |  | 3100 |  | 3100
2 | 铜芯电缆 YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 | m | 505 |  | 228.82 |  | 228.82
3 | 单杆双臂灯杆 H=10m/5m | 根 | 39 |  | 1800 |  | 1800
4 | 铜芯电缆 YJV-1/0.6kV-4x16mm2 | m | 1204.93 |  | 44.92 |  | 44.92
5 | 组合式箱式变电站 SCB11-50kVA/10/0.4 | 台 | 1 |  | 50000 |  | 50000
6 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 86 |  | 574 |  | 574
7 | 玻璃钢管 DN150×4mm | m | 525 |  | 40.4 |  | 40.4
8 | LED灯具(3*150W) | 套 | 4.04 |  | 4500 |  | 4500
9 | 热镀锌钢管 SC100 δ=4mm | m | 218.36 |  | 70.63 |  | 70.63
10 | 地脚螺栓 M24*1600 | 个 | 172 |  | 50.43 |  | 50.43
11 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 15.3096 |  | 549 |  | 549
12 | 路口泛光灯杆 10m | 根 | 4 |  | 1856.07 |  | 1856.07
13 | 木枋 综合 | m3 | 4.9192 |  | 1350 |  | 1350
14 | 角钢接地极 L50x50x5镀锌角钢,L=2500mm | 根 | 139.65 |  | 45.24 |  | 45.24
15 | 接地母线 镀锌圆钢Φ12 | m | 1260 |  | 4.26 |  | 4.26
16 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 9.2569 |  | 537 |  | 537
17 | 装饰井盖 | m2 | 11.7392 |  | 300 |  | 300
18 | 照明配电箱 | 台 | 1 |  | 3000 |  | 3000
19 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 5.6966 |  | 390.01 |  | 390.01
20 | 木板 | m3 | 1.4448 |  | 1285 |  | 1285
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21