因湃电池科技有限公司

广汽自主电池项目

二期及员工宿舍建设工程监理项目
监理

技 术 规 格 书
	批准
	审核
	作成

	
	
	


2023-07
第一章 监理单位总体要求

   1、监理单位资格要求


1）投标人必须具有建设部批准的甲级或以上工程监理资质；


2）投标人必须是广州市建委备案登记合格的监理单位；

  
3）投标人必须是一个财务自主、独立核算的法人，具有独立的经营权和决策权。
 2、总体要求

1）业主提供场地，中标人自行搭建临时板房用于办公，临时板房只能作为监理单位办公场所，严禁在临设内住宿、做饭、洗晒衣服等日常活动。
2）自行配置监理办公设施并承担使用费用（办公家具，办公设备，计算机/打印机，通讯和交通设备等）；

3）自行配置必要的工程监理所需仪器和设备，最低配置要求（各不少于1台）：全站仪、水准仪、经纬仪、回弹仪、测距仪、超声波探伤仪、万能试验机。
4）代理业主安排落实各分包单位以及质量检测单位工作，以及和总包单位之间的工作协调，包括所需水电接口的安排协调工作；

5）土建工程（包括分包工程），公用动力设备及道路排水工程,安装工程（包括分包及甲供设备工程）之间的工作协调；

6）安排落实各分包单位的进场，协调各分包单位进场时的各项准备工作（包括生产和生活方面）；

7）代理业主对各类材料、机械设备进行检测工作；

8）工程现场安全管理；

9）工程的验收计划，验收安排，及验收准备工作；

10）中标人不得将项目的监理进行转让、转包、分包。

11）实际到场监理人员必须与投标报送监理人员名单一致。

第二章   监理人员要求及职责

1. 对监理人员的要求：

1.1要求配备监理工程师人数

	序号
	类型
	区域名称
	监理类别
	人数
	小计
	备注

	1
	新建
	总体
	总监理工程师
	1
	10
	①具有国家注册监理工程师资格证书；

②具有高级技术职称证书；

③具有满10年以上担任总监或总监代理工作经验。

	
	
	
	总监理工程师代表（土建专业）
	1
	
	①具有省级监理工程师资格证书；

②具有中级技术职称证书，土建专业；

③具有满5年以上担任总监或总监代理工作经验；

	
	
	
	专职资料监理员（报建）
	1
	
	①具有初级或以上技术职称证书；
②具有整理工程报建、验收及城建档案等相关资料的经验；
③熟悉电脑操作。

	
	
	
	专职资料监理员（土建）
	1
	
	

	
	
	
	专职资料监理员（机电）
	1
	
	

	
	
	
	专职安全监理工程师
	5
	
	①具有安全员上岗证书；

②具有初级或以上技术职称证书；

③具有5年以上安全监理经验。

	2
	
	电芯车间2
	责任监理工程师（土建专业）
	4
	8
	①具有监理工程师岗位证书；

②具有中级或以上技术职称证书；

③具有3年以上施工监理经验。

	
	
	
	责任监理工程师（给排水专业）
	1
	
	

	
	
	
	责任监理工程师（电气专业）
	1
	
	

	
	
	
	责任监理工程师（暖通专业）
	1
	
	

	
	
	
	责任监理工程师（动力专业）
	1
	
	

	3
	
	常温静止2、

饭堂2
	责任监理工程师（土建专业）
	1
	5
	①具有监理工程师岗位证书；

②具有中级或以上技术职称证书；

③具有3年以上施工监理经验。

	
	
	
	责任监理工程师（给排水专业）
	1
	
	

	
	
	
	责任监理工程师（电气专业）
	1
	
	

	
	
	
	责任监理工程师（暖通专业）
	1
	
	

	
	
	
	责任监理工程师（动力专业）
	1
	
	

	4
	
	员工宿舍
	责任监理工程师（土建专业）
	3
	7
	①具有监理工程师岗位证书；

②具有中级或以上技术职称证书；

③具有3年以上施工监理经验。

	
	
	
	责任监理工程师（给排水专业）
	1
	
	

	
	
	
	责任监理工程师（电气专业）
	2
	
	

	
	
	
	责任监理工程师（暖通专业）
	1
	
	

	5
	
	合计
	
	30
	
	


注：以上一个监理人员只能承担一个标段的监理工作。

电气、给排水、暖通、动力专业责任监理工程师根据工程建设实际进度到位开展监理工作。
1.2项目总监理工程师

1.2.1总监理工程师应履行以下职责：

1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

2）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

3）审查分包单位的资质，并提出审查意见；

4）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

7）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

8）审查和处理工程变更；

9）主持或参与工程质量事故的调查；

10）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

13）主持整理工程项目的监理资料。

14）参加工程、周例会、月度例会。

1.3项目总监理工程师代表
1.3.1总监理工程师代表应履行以下职责：

1）负责总监理工程师指定或交办的监理工作；

2）按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力；

1.3.2总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：

1）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；

2）签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；

工程开工/复工报审表应符合《建设工程监理规范》附录A1表的格式；工程暂停令应符合《建设工程监理规范》附录B2表的格式；工程竣工报验单应符合《建设工程监理规范》附录A10表的格式。

3）审核签认竣工结算；

4）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔，审批工程延期；

5）根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。

6）参加工程周例会、月度例会
1.4责任监理工程师

1.4.1责任监理工程师应履行以下职责：

1）负责编制本专业的监理实施细则；

2）负责本专业的监理工作的具体实施；

3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

4）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

5）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时，予以签认；

10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；

11）负责组织对所有高强螺栓验收，对螺栓数量、螺栓规格、终拧扭矩、连接摩擦面、螺栓丝扣外露扣数和螺栓连接情况等进行检查。
1.5专职安全监理工程师

1.5.1专职安全监理工程师应履行以下职责：

1）安全监理工程师是项目安全生产日常监理工作的主要实施者，代表总监理工程师在项目工程监理过程中行使项目安全生产监理的职责。

2）安全监理工程师应认真贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，贯彻执行劳动保护、安全生产的方针政策、法令法规、规范标准，做好安全生产的宣传教育和监理工作。

3）安全监理工程师参加施工组织设计（方案）和安全技术措施计划的审查工作，并对执行情况进行监督检查。

4）安全监理工程师按照业主要求每天进行安全巡视检查工作，点检安全隐患源。

5）安全监理工程师应参加业主组织的安全旬检活动，做好安全活动记录。

6）安全监理工程师有权检查施工人员持证上岗情况，对特殊工种人员无证上岗情况有权制止。

7)安全监理工程师在实施监理过程中，有权制止违章指挥、违章操作行为；发现存在安全事故隐患的，有权要求施工单位整改，并应及时总监理工程师汇报；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并立即向总监理工程师汇报。

8)安全监理工程师应监督检查施工单位安全整改通知的落实情况。对整改通知回复单内容有权进行核查，对未达到整改要求的，有权要求继续整改，并将核查情况向总监汇报。

1.6专职资料监理员

1.5.1专职资料监理员应履行以下职责：

1）配合建设单位整理施工许可报建、质监报建及验收、安监报建及验收、工程竣工验收备案、城建档案资料报送等所需资料。

2）按规范要求整理项目该监理资料。

3）按建设单位要求定期提交工程建设过程中的分项工程记录及照片。

4）制作周列会、月度列会的相关汇报资料。

2.仪器设备要求：配备必要的工程监理工作所需设备；

3.其他要求：所有其他人员必须每天坚持本项目现场岗位，必须在本项目的专用办公室内办公，不允许兼职其他工作。监理公司安全帽颜色：为白色，安全帽侧面粘贴其所属单位的标志。

第三章 日常监理业务内容

在施工准备阶段、工程施工阶段以及保修阶段的工程监理，进行质量、进度、投资控制监理，进行合同管理和信息管理，协调合同项内工程各方的关系，其内容包括但不限于：

1、协助业主编制项目总体部署和工程建设总体施工进度计划；

2、协助业主建立完善的文件管理控制系统，并使之有效运行；完整地收集、积累与本工程相关的监理技术文件资料，建立监理工程档案，做好档案规定资料的管理、编制、验收及移交工作。

3、协助业主编制施工报建资料归档工作；

4、协助业主对施工企业进行资质审查并提出书面意见；

5、严格检查放线与施工测量；
6、协助业主严格执行材料的检验和报验；

7、协助业主审查分包单位资质，并提出审查意见；

8、协助业主做好开工前的一切准备工作，审定承包单位提交的开工报告；

9、组织设计单位和承包单位进行设计交底、图纸会审；

10、依据工程建设的总体进度计划，执行《建设工程监理规范》5.6节的规定，对进度控制负责；每月提交监理报告，报告应涉及工作进度情况、监理中出现的异常情况（含质量、安全、进度、投资、变更等方面）及处理措施和结果、对下一步工作的安排、对业主的工作提示。

11、按《建设工程监理规范》6.1节的规定及业主规定的程序处理工程暂停、复工及工程延期；

12、按业主规定的程序审核签认承包单位提交的施工组织设计；

13、审查确认承包单位施工现场项目管理机构的质量保证体系、技术管理体系，督促筹办单位严格执行工程承包合同、设计文件、工程技术标准和施工验收规范，主持工程质量事故的调查，执行《建设工程监理规范》5.4节的规定，严格控制工程质量，对工程质量负责；

14、按业主规定的程序，审核批准承包单位编制的设备材料供应计划，核查签认所有工程使用的材料、构配件和设备（施工单位自行采购）的质量，确保物资供应满足工程进度、质量、投资控制要求；

15、督促检查施工现场和施工过程中的安全、健康、环保工作与文明施工，发现问题及时整改，保证施工过程满足安全和文明施工要求。

16、监督和帮助承包商依法加强对工程安全文明生产管理、执行安全生产责任制度、采取有效措施防止伤亡和其他安全生产责任事故发生。

17、协助业主对工程变更项目的造价进行分析；

18、按业主规定的程序审查和管理设计变更单、材料代用单、工程技术联络单，依据施工承包合同规定对施工中引起的工程量变化和预算费用进行预审，提出审核意见；

19、对重大设计修改和技术洽商，提出监理意见；

20、依据施工合同及业主规定的程序，做好隐蔽工程量和临时工程量签证工作；

21、依据施工合同及业主规定的程序，做好工程量计量、审核、签证工作；

22、按业主规定的程序审核签署承包单位的申请支付工程款证书和竣工验收证明书；

23、协助业主审核工程结算书，提出审核意见并提交工程造价审核书。

24、协助业主处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜；

25、主持召开工程例会（每周至少一次）及与工程有关的各类协调会议，协调好各相关单位间的工作关系；

26、督促承包单位加强对分包商的管理和特种作业人员的培训取证工作；

27、做好隐蔽工程和分部分项工程的验收工作；

28、督促承包单位整理技术档案资料，审核竣工文件并及时组织移交；

29、按《建设工程监理规范》5.7节的规定组织工程竣工预验收，参加并协助业主组织工程竣工验收，签署工程竣工验收报告；

30、协助业主进行工程保修期间的工程状况检察，鉴定质量问题责任，督促保修；

31、按业主档案管理要求，组织收集、整理施工过程中的全部工程资料交业主存档；

32、协助业主对各项施工合同内容审查；

33、协助办理工程竣工资料归档手续。

第四章 监理考勤管理
1、监理部入场前应向建设方提交每周监理出勤和例会计划表，经建设方审批通过后执行；现场监理人员考勤纳入项目组考勤管理范围，具体考勤形式参照建设方要求；

2、总监考勤：项目总监现场出勤每月不少于 20个工作日（注：法定节假日按出勤计算）。监理周例会、设计交底/图纸会审会议、施工组织设计及重大专项方案讨论会、质量/安全事故分析会等应由总监主持的会议，总监必须参加。确实不能参加的，须提前请假，并在相应会议纪要中记录。

3、总监代表考勤：总监代表工作日出勤应为满勤。请假应有记录，每月请假不得超过 2 个工作日。

4、专业监理工程师、监理员考勤：专业监理工程师、监理员工作日出勤应为满勤。请假应有记录，每月不得超过 2 个工作日。

5、法定假日应有合理人数的监理人员值班，满足现场施工作业需要。法定假日监理人员值班出勤及工作日监理人员请假均应在每月考勤统计表中注明。

6、建设方有权对现场监理存在的问题提出书面整改通知，现场监理部未在指定时间整改完成的，建设方有权提出书面通报批评，并发函给监理公司要求限期整改。逾期仍不执行整改的，可依据双方签署的监理合同约定，提出相关监理人员的更换、总监撤换，直至解除监理合同，相关处罚及给业主造成的损失赔偿按双方签署的监理合同条款执行。

PAGE  
9

