## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：I型配电站(油变)部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 建筑垃圾消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：I型配电站(油变)部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 38.92
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 |  | m3 | 139.28
3 | 010103001001 | 回填土方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 116.35
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 22.93
5 | 010103001002 | 回填石屑 | 1.回填石屑 |  | m3 | 11.75
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖基础 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 |  | m3 | 7.43
7 | 010402001001 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 |  | m3 | 12.8
8 | 010402001002 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 |  | m3 | 2.24
9 | 010401014001 | 砖砌电缆沟 | 1.砌砖地沟 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 |  | m3 | 5.06
10 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.混水砖方形柱(周长) 1.2m以内 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 |  | m3 | 0.33
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | m3 | 5.87
12 | 010501003001 | 独立基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 13.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：I型配电站(油变)部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010501006001 | 设备基础（变压器基础） | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 0.72
14 | 040601025001 | 滤料铺设（集油槽） | 1.滤料铺设 卵石 |  | m3 | 0.89
15 | 010503001001 | 基础梁 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 1.98
16 | 010502003001 | 异形柱 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 5.92
17 | 010502002001 | 构造柱 | 1.现浇建筑物混凝土 构造柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 0.24
18 | 010505001001 | 有梁板 | 1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 6.93
19 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板 | 1.现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 0.44
20 | 010503005001 | 圈、过梁 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 2.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：I型配电站(油变)部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010505006002 | 反檐(防水反坎) | 1.现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 0.74
22 | 010507005001 | 压顶（屋面栏板压顶） | 1.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 0.88
23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 φ10内 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.727
24 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 2.829
25 | 010515001003 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 1.11
26 | 010516002001 | 预埋#10镀锌槽钢 | 1.预埋铁件 换为【槽钢5~10】 2.镀锌加工费 |  | t | 0.135
27 | 010512008001 | SMC盖板 800×400×40mm | 1.现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 井盖板、井圈 2.SMC盖板 800×400×40mm |  | 块 | 30
28 | 010512008002 | SMC盖板 590×400×40mm | 1.现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 井盖板、井圈 2.SMC盖板 590×400×40mm |  | 块 | 10
29 | 010512008003 | SMC盖板 550×400×40mm | 1.现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 井盖板、井圈 2.SMC盖板 550×400×40mm |  | 块 | 7
30 | 010606013001 | 零星钢构件（SMC盖板处L30*4镀锌等边角钢支架） | 1.金属零星小品(构件) 制作 换为【花纹钢板5~8】 换为【等边角钢30~32×3~4】 2.镀锌加工费 3.金属零星小品(构件) 安装 |  | t | 0.024
31 | 010802001001 | 不锈钢电房百页门制安 | 1.不锈钢电房百页门 安装 2.不锈钢电房百页门 |  | m2 | 6.3
32 | 030701007001 | 40厚铝合金防鼠挡水二合一档板 | 1.40厚铝合金防鼠挡水二合一档板 |  | m2 | 2.18
33 | 010807003001 | 铝合金百页窗 | 1.铝合金框百页窗 铝合金百页窗 2.全铝合金百页窗 |  | m2 | 4.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：I型配电站(油变)部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 010807004001 | 不锈钢纱窗 | 1.不锈钢(铝合金)框纱窗安装 2.不锈钢纱窗 |  | m2 | 5.07
35 | 010807005001 | 轴流风机防雨罩 | 1.轴流风机防雨罩 安装 |  | 套 | 3
36 | 010902003001 | 屋面防水层 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3.屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):3 4.屋面防水砂浆 2cm厚 换为【湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20】 |  | m2 | 46.29
37 | 011001001001 | 屋面隔热层 | 1.天面隔热砌块 PRPS复合泡沫隔热板 330×330×70 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 |  | m2 | 31.14
38 | 010903003001 | 电缆沟墙面砂浆防水 | 1.普通防水砂浆 普通做法 立面 2.湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 |  | m2 | 38.31
39 | 010904003001 | 电缆沟底砂浆防水 | 1.普通防水砂浆 普通做法 平面 2.湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 |  | m2 | 25.98
40 | 010507002001 | 室内地坪 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):12 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m2 | 5.01
41 | 010507001001 | 100厚C20混凝土散水坡 | 1.现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m2 | 17.46
42 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 |  | m2 | 22.47
43 | 011101005001 | 地面油绝缘防静电环氧漆 | 1.水泥砂浆地面防静电环氧漆 不带电网 1mm厚 |  | m2 | 24.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：I型配电站(油变)部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 010401012001 | 砖砌台阶 | 1.零星砌体 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 |  | m3 | 3.36
45 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.水泥砂浆整体面层 台阶 20mm 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 |  | m2 | 6
46 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 |  | m2 | 108.1
47 | 011204003001 | 块料墙面（外墙面） | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 2.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 3.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 4.屋面水泥基渗透结晶型涂料 1mm厚 实际厚度(mm):2 5.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 |  | m2 | 130.89
48 | 011204003002 | 块料零星项目（屋面雨篷边） | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 2.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 3.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 4.屋面水泥基渗透结晶型涂料 1mm厚 实际厚度(mm):2 5.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项目 |  | m2 | 1.82
49 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 |  | m2 | 36.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：I型配电站(油变)部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 011406001001 | 抹灰面油漆（内墙面油二合一白色防虫漆） | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮两遍 单价*2 2.抹灰面油漆（内墙面油二合一白色防虫漆） 墙柱面 面漆两遍 单价*2 |  | m2 | 108.1
51 | 011406001002 | 抹灰面油漆（天棚面油二合一白色防虫漆） | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮两遍 单价*2 2.抹灰面乳胶漆（天棚面油二合一白色防虫漆） 天棚面 面漆两遍 单价*2 |  | m2 | 36.55
52 | 031001006001 | Φ110U-PVC塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 |  | m | 9.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：I型配电站(油变)部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 010401011001 | 集油井 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.回填土 夯实机夯实 槽、坑 3.人工装车 土方 4.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 5.混凝土垫层 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 7.混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 8.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 9.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 10.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 11.普通防水砂浆 普通做法 平面 12.湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 13.普通防水砂浆 普通做法 立面 14.湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 15.（排油管）给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 16.现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 井盖板、井圈 17.工井防盗盖板 720×415×100（3mm厚C型镀锌钢板包边、钢板折边30mm、C30砼） |  | 座 | 1
54 | 010501006002 | 设备基础（屋顶矮塔基础） | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 0.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：I型配电站(油变)部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 粤030410005001 | 铁塔组立（屋顶钢架矮塔） | 1.钢煤斗、钢漏斗、钢烟囱安装 2.钢材（屋顶钢架矮塔） |  | 基 | 1
分部分项合计
措施项目
56 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 141.51
57 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  | m2 | 33.74
58 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):3.8 |  | m2 | 16.87
59 | 粤011701014001 | 独立安全挡板 | 1.独立安全防护挡板(钢管) 水平 |  | m2 | 17.6
60 | 040205012001 | 现场施工围栏：装配式临时活动式围蔽(广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0试行版）指导图集A6、（V2.0版）指导图集A5) | 1.临时活动式围蔽(A6) 一月以上至半年以内(含半年) 预制成品钢材构件和混凝土成品构件*0.25 |  | m | 90
61 | 011702001001 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 16.44
62 | 011702001002 | 独立基础模板 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 25.2
63 | 011702001003 | 设备基础（变压器基础）模板 | 1.设备基础模板(块体体积m3) 5以内 |  | m2 | 2.64
64 | 011702004001 | 异形柱模板 | 1.异形柱模板 支模高度3.6m内 |  | m2 | 71.38
65 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 4.08
66 | 011702006001 | 基础梁模板 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 24.8
67 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 32.95
68 | 011702006002 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 20.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：I型配电站(油变)部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板模板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 |  | m2 | 4.4
70 | 011702009001 | 圈、过梁模板 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 24.66
71 | 011702021001 | 反檐(防水反坎)模板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 7.3
72 | 011702028001 | 压顶（屋面栏板压顶）模板 | 1.压顶、扶手模板 |  | m | 25.5
73 | 011702032001 | 集油井模板 | 1.基础垫层模板 2.圈梁模板 支模高度3.6m |  | 座 | 1
74 | 011702001004 | 设备基础（屋顶矮塔基础）模板 | 1.设备基础模板(块体体积m3) 5以内 |  | m2 | 0.87
75 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 38.92
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：I型配电站(油变)部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费
5 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：I型配电站(油变)部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 建筑垃圾消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：I型配电站(油变)部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：I型配电站(油变)部分 | [5 empty] | 第 页 共 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元）
合计