## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：低压部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 第二次拆除部分（改临变后拆除）
1.2 | 安装部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低压部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
第二次拆除部分（改临变后拆除）
1 | 030404004002 | 拆除户外低压配电箱 | 1.名称:户外低压配电箱 2.电压等级(kV):0.4 3.拆除成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 人工*0.3,材料*0,机械*0.3 |  | 套 | 1
2 | 030410003008 | 拆除街码绝缘导线 导线截面(mm2以内) 300 | 1.名称:导线拆除 |  | 100m | 13
3 | 030410003009 | 拆除10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9 | 1.名称:电杆拆除 |  | 根 | 13
第二次拆除部分（改临变后拆除）合计
安装部分
4 | 030411004001 | 阻燃PVC管，Φ50 | 1.名称:阻燃PVC管 2.规格:Φ50 |  | m | 8
5 | 030411004003 | 街码配线 BVV-240mm、BLVV-185mm | 1.名称:街码配线 2.型号:BVV 3.规格:240mm 4.材质:铜芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 1300
6 | 030410004011 | 压铜接线端子 | 1.名称:铜铝端子 2.型号:DTL 3.规格:70 4.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 240 5.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 185 |  | 只 | 440
7 | 030404009001 | 绝缘导线通用连接装置（代替C型线夹） | 1.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 240 |  | 只 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低压部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404004001 | 户外低压配电箱 | 1.名称:户外低压配电箱 2.电压等级(kV):0.4 3.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5,户外低压配电箱 （配630kVA配变，一进四出） |  | 套 | 1
9 | 030410001002 | 8米电杆组立 | 1.名称:电杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:9m以下 4.类型:单杆 5.地形:平原 6.基础工程 底盘 7.防护罩 普通防护罩 |  | 根 | 13
10 | 030409001006 | 低压重复接地装置 | 1.名称:地网 2.材质:热镀锌 3.土质:普通土 4.接地极(板)制作、安装 钢管接地极 普通土 5.接地母线敷设 户外接地母线敷设 6.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 7.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 35 8.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 35 |  | 套 | 6
11 | 080802013001 | 低压安健环标识牌 | 1.名称:标示牌 2.不锈钢三角接地端 10x10x10cm 3.配电柜、电压标识牌 8x6cm |  | 项 | 1
12 | 030414002001 | 低压柜送配电装置系统 | 1.名称:低压柜送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
安装部分合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低压部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：低压部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：低压部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：低压部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：低压部分 | [5 empty] | 第 页 共 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元）
合计