## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 围墙加高
1.3 | 特色围墙
1.4 | 景墙一
1.5 | 景墙二
1.6 | 秘密花园
1.7 | 次入口
1.8 | 挡墙
1.9 | 门卫室
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
拆除围墙
1 | 011601001006 | 砖砌体拆除 | 1、拆除砖砌体围墙 |  | m3 | 16.83
2 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除围墙钢筋混凝土基础 |  | m3 | 2.5
拆除围墙合计
拆除门卫室
3 | 粤R1-1-96 | 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 | 1、门卫室 2、机械整体拆除 民用建筑 三层以内 |  | m2 | 33.3
4 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除门卫室钢筋混凝土基础 |  | m3 | 3
拆除门卫室合计
拆除地面铺装
5 | 011605001007 | 平面块料拆除 | 1、拆除地面铺装及基层 2、厚度综合考虑 |  | m2 | 120.3
拆除地面铺装合计
拆除混凝土路面
6 | 041001001003 | 拆除混凝土路面 | 1、拆除50cm厚混凝土路面 2、旧路面机械切缝 5cm厚 |  | m2 | 5.4
拆除混凝土路面合计
拆除大门
7 | 011610002008 | 拆除大门 | 1、拆除大门 4.5*2.3、4*2.3 |  | m2 | 19.55
拆除大门合计
余方外运
8 | 010103002032 | 余方弃置 | 1、拆除装饰废料 2、运距：20km |  | m3 | 87.48
9 | 010103002033 | 余方弃置 | 1、拆除装饰废料，每增加1km |  | m3 | 1
10 | 010103002034 | 余方弃置 | 1、拆除装饰废料，每减少1km |  | m3 | -1
余方外运合计
拆除工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
围墙加高
11 | 010606005001 | 钢墙架 | 1、原结构墙顶加高钢墙架 2、50*50*3、100*100*5厚镀锌角钢@600，M6膨胀螺栓固定 3、40*20*1.5、20*20*1.5镀锌方钢 4、3厚镀锌钢板 5、钢构件场内运输 |  | t | 1.95
12 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、1.5mm厚蜂窝状不锈钢冲孔板 |  | m2 | 111.78
13 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1、金属面 喷氟碳面漆2遍、暗红色 |  | m2 | 389.36
围墙加高合计
特色围墙
14 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 2、挖土深度：2m以内 3、挖土方式：人工挖 |  | m3 | 35.96
15 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、挖土深度：2m以内 3、挖土方式：人工挖 |  | m3 | 23.8
16 | 010103001005 | 回填方 | 1、原土回填 |  | m3 | 32.89
17 | 010103002035 | 余方弃置 | 1、余土外运20km |  | m3 | 26.87
18 | 010103002036 | 余方弃置 | 1、自卸汽车运土方，每增加1km |  | m3 | 1
19 | 010103002037 | 余方弃置 | 1、自卸汽车运土方，每减少1km |  | m3 | -1
20 | 010501001006 | 垫层 | 1、素土夯实（夯实系数≥0.93） 2、100厚C20素混凝土垫层 |  | m3 | 3.72
21 | 010401001001 | 砖基础 | 1、M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 |  | m3 | 7.95
22 | 010501003001 | 独立基础 | 1、C25混凝土基础 |  | m3 | 2.71
23 | 010503001001 | 基础梁 | 1、C25混凝土基础梁 |  | m3 | 11.67
24 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、C25混凝土柱 |  | m3 | 5.92
25 | 010503004001 | 圈梁 | 1、C25混凝土圈梁 |  | m3 | 8.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 010401003008 | 实心砖墙 | 1、M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 2、外墙240厚 |  | m3 | 9.42
27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.056
28 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 1.229
29 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 1.655
30 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、30x10厚暗红色镀锌扁铁、300x10厚暗红色镀锌扁铁2φ8钢筋锚固@600,埋深150 |  | t | 2.03
31 | 011204001005 | 石材墙面 | 1、600x150x20厚烧面蒙古黑花岗岩 2、15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 3.51
32 | 011204003010 | 块料墙面 | 1、230x50x15厚切片红砖 2、15mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 169.67
33 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、1.5mm厚蜂窝状不锈钢冲孔板 |  | m2 | 32.22
34 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、20*20*1.5厚镀锌方钢龙骨 2、2mm厚暗红色铝单板 |  | m2 | 22.27
35 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、10mm厚暗红色蜂窝铝板 2、20x20x1.5厚镀锌方钢龙骨@600x600、50x50x5厚镀锌方钢龙骨@600x600 |  | m2 | 8.4
36 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1、2厚暗红色铝单板，字体镂空底板为10厚木纹板 |  | m2 | 1
37 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1、金属面 喷氟碳面漆2遍、暗红色 |  | m2 | 86.37
特色围墙合计
景墙一
38 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 2、挖土深度：2m以内 3、挖土方式：人工挖 |  | m3 | 2.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、挖土深度：2m以内 3、挖土方式：人工挖 |  | m3 | 7.17
40 | 010103001006 | 回填方 | 1、原土回填 |  | m3 | 7.12
41 | 010103002038 | 余方弃置 | 1、余土外运20km |  | m3 | 2.47
42 | 010501001007 | 垫层 | 1、素土夯实（夯实系数≥0.93） 2、100厚C20素混凝土垫层 |  | m3 | 0.8
43 | 010501003002 | 独立基础 | 1、C25混凝土基础 |  | m3 | 0.51
44 | 010401001002 | 砖基础 | 1、M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 |  | m3 | 0.85
45 | 010503001002 | 基础梁 | 1、C25混凝土基础梁 |  | m3 | 0.46
46 | 010503004002 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.56
47 | 010502001002 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.25
48 | 010401003009 | 实心砖墙 | 1、M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 2、外墙180厚 |  | m3 | 1.49
49 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.018
50 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.16
51 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.141
52 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 0.004
53 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1、5厚预埋镀锌钢板 2、2φ8钢筋锚固，埋深100 |  | t | 0.13
54 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层( φ1mm,10*10mm孔,扎钢丝网两层) |  | m2 | 27.9
55 | 011204003011 | 块料墙面 | 1、230x50x15厚切片红砖 2、25厚1：2.5水泥砂浆粘贴层 |  | m2 | 27.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、20*20*1.5厚镀锌方钢龙骨 2、2mm厚暗红色铝单板 |  | m2 | 4.77
57 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1、金属面 喷氟碳面漆2遍、暗红色 |  | m2 | 4.77
景墙一合计
景墙二
58 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 2、挖土深度：2m以内 3、挖土方式：人工挖 |  | m3 | 0.9
59 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、挖土深度：2m以内 3、挖土方式：人工挖 |  | m3 | 5.38
60 | 010103001007 | 回填方 | 1、原土回填 |  | m3 | 4.8
61 | 010103002039 | 余方弃置 | 1、余土外运20km |  | m3 | 1.47
62 | 010501001008 | 垫层 | 1、素土夯实（夯实系数≥0.93） 2、100厚C20素混凝土垫层 |  | m3 | 0.45
63 | 010401001003 | 砖基础 | 1、M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 |  | m3 | 0.45
64 | 010501003003 | 独立基础 | 1、C25混凝土基础 |  | m3 | 0.38
65 | 010503001003 | 基础梁 | 1、C25混凝土基础梁 |  | m3 | 0.26
66 | 010502001003 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.16
67 | 010503004003 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.31
68 | 010401003010 | 实心砖墙 | 1、M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 2、外墙180厚 |  | m3 | 0.48
69 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.013
70 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.08
71 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.112
72 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 0.004
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1、5厚预埋镀锌钢板 2、2*φ8钢筋锚固，埋深100 |  | t | 0.04
74 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层( φ1mm,10*10mm孔,扎钢丝网两层) |  | m2 | 11.64
75 | 011204003012 | 块料墙面 | 1、230x50x15厚切片红砖 2、25厚1：2.5水泥砂浆粘贴层 |  | m2 | 11.64
76 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、20*20*1.5厚镀锌方钢龙骨 2、2mm厚暗红色铝单板 |  | m2 | 2.79
77 | 011405001005 | 金属面油漆 | 1、金属面 喷氟碳面漆2遍、暗红色 |  | m2 | 2.79
景墙二合计
秘密花园
78 | 011102001006 | 石材楼地面 | 1、1200x300x30厚烧面芝麻灰花岗岩 2、600x200x30厚烧面芝麻灰花岗岩侧贴 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 31.23
79 | 010501001009 | 垫层 | 1、100厚C20素混凝土层 |  | m3 | 2.42
80 | 040202011001 | 碎石 | 1、素土夯实（夯实系数≥0.93） 2、150厚5%水泥级配碎石 |  | m2 | 24.18
81 | 010401012009 | 零星砌砖 | 1、部位：台阶 2、M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 |  | m2 | 0.77
82 | 011107001003 | 石材台阶面 | 1、600x300x30厚烧面芝麻灰花岗岩 600x70x30厚烧面芝麻灰花岗岩梯步侧面 2、20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 0.77
秘密花园合计
次入口
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 010606005002 | 钢墙架 | 1、钢墙架 2、120*100*8厚镀锌方管 3、50*50*5厚镀锌方钢@500 4、钢构件场内运输 |  | t | 0.7
84 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、10mm厚暗红色蜂窝铝板 |  | m2 | 13.2
85 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1、200*200*5厚镀锌钢板@500 2、4M12膨胀螺栓固定 3、钢构件场内运输 |  | t | 0.01
86 | 011507001002 | 平面、箱式招牌 | 1、2厚暗红色铝单板，字体镂空底板为10厚木纹板 |  | m2 | 1
87 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1、钢制电动滑动门 2、100*50*5厚镀锌钢管 3、50*10厚镀锌遍铁@100*100 4、10厚暗红色蜂窝铝板 5、电动装置 6、具体详图纸要求 |  | m2 | 13.2
88 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1、200*180厚C20素混凝土 2、φ8插销固定@300,L=200 |  | m3 | 0.32
89 | 011203003001 | 零星项目砂浆找平 | 1、门口弧型砾石池 2、20厚1：2.5水泥砂浆批荡 |  | m2 | 1.31
90 | 011206001002 | 石材零星项目 | 1、200*150*30厚烧面芝麻灰花岗岩压顶 2、门口弧型砾石池 |  | m2 | 1.31
91 | 011206001003 | 石材零星项目 | 1、200*200*20厚烧面芝麻灰花岗岩 2、门口弧型砾石池 |  | m2 | 1.75
92 | 031001006035 | 塑料管 | 1、预留75PVC-U排水管 2、200g/m2土工布一层 3、50厚10~15卵石外裹 |  | m | 2.55
93 | 050201001001 | 园路 | 1、50厚10~15灰色砾石 |  | m2 | 4.72
94 | 010501001010 | 垫层 | 1、200厚C20素混凝土垫层 2、部位：原路面修复 |  | m3 | 10.09
95 | 040202011002 | 碎石 | 1、素土夯实（夯实系数≥0.93） 2、200厚5%水泥级配碎石 3、部位：原路面修复 |  | m2 | 50.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | 1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、部位：原路面修复 |  | m2 | 50.46
次入口合计
挡墙
97 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 2、挖土深度：2m以内 3、挖土方式：人工挖 |  | m3 | 0.78
98 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、挖土深度：2m以内 3、挖土方式：人工挖 |  | m3 | 7.68
99 | 010103001008 | 回填方 | 1、原土回填 |  | m3 | 6.61
100 | 010103002040 | 余方弃置 | 1、余土外运20km |  | m3 | 1.85
101 | 010501001011 | 垫层 | 1、素土夯实（夯实系数≥0.93） 2、100厚C20素混凝土垫层 |  | m3 | 0.13
102 | 010401001004 | 砖基础 | 1、M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 |  | m3 | 0.57
103 | 010501003004 | 独立基础 | 1、C25混凝土基础 |  | m3 | 0.38
104 | 010503001004 | 基础梁 | 1、C25混凝土基础梁 |  | m3 | 0.36
105 | 010502001004 | 矩形柱 | 1、C25混凝土柱 |  | m3 | 0.1
106 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.013
107 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.037
108 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.083
109 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 0.04
110 | 010606005003 | 钢墙架 | 1、钢墙架 2、150*100*5厚镀锌方管 3、50x50x5厚镀锌角钢 4、钢构件场内运输 |  | t | 0.29
111 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、200*200*5厚镀锌钢板@500 2、4M12膨胀螺栓固定 3、钢构件场内运输 |  | t | 0.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1、200*200*5厚镀锌钢板@500 、4a8钢筋锚固,埋深150 |  | t | 0.01
113 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、150x40厚生态防腐木 |  | m2 | 17.89
挡墙合计
门卫室
114 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 2、挖土深度：2m以内 3、挖土方式：人工挖 |  | m3 | 9
115 | 010101004005 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、挖土深度：2m以内 3、挖土方式：人工挖 |  | m3 | 48.3
116 | 010103001009 | 回填方 | 1、原土回填 |  | m3 | 41.69
117 | 010103002041 | 余方弃置 | 1、余土外运20km |  | m3 | 15.61
118 | 010501001012 | 垫层 | 1、素土夯实（夯实系数≥0.93） 2、100厚C20素混凝土垫层 |  | m3 | 4.24
119 | 010501003005 | 独立基础 | 1、C30混凝土基础 |  | m3 | 5.76
120 | 010503001005 | 基础梁 | 1、C30混凝土基础梁 |  | m3 | 1.99
121 | 010502001005 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土柱 2、混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.87
122 | 010503004004 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土圈梁 2、混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.55
123 | 010504001001 | 直形墙 | 1、混凝土种类:商品混凝土直形墙 2、混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 10
124 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 P6 3、部位：底板 |  | m3 | 16.22
125 | 010505004001 | 拱板 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、部位：屋面拱板 |  | m3 | 14.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 010401003011 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2、墙体类型:120外墙 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 2.95
127 | 010401003012 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2、墙体类型:120内墙 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 3.15
128 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 2.437
129 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 2.836
130 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 1.128
131 | 010516003001 | 机械连接 | 1、连接方式:电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 140
132 | 010516003002 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 |  | 个 | 20
133 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2镀锌钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:10厚蜂窝铝板 |  | m2 | 24.64
134 | 010606005004 | 钢墙架 | 1、400*40*2厚镀锌钢龙骨，M6自攻螺丝扣合盖 2、40*40*3镀锌角钢@600，M6膨胀螺栓固定 3、钢构件场内运输 4、部位：装饰墙2大样 |  | t | 0.3
135 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1、10mm厚蜂窝铝板 2、部位：装饰墙2大样 |  | m2 | 33.7
136 | 011405001006 | 金属面油漆 | 1、金属面 喷氟碳面漆2遍 2、部位：装饰墙2大样 |  | m2 | 33.7
137 | 011302002001 | 屋面格栅 | 1、120*100*3暗红色镀锌钢管@2000*1000 2、部位：屋顶 |  | m2 | 87.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 010606005005 | 钢墙架 | 1、400*40*2厚镀锌钢龙骨，M6自攻螺丝扣合盖 2、40*40*3镀锌角钢@600，M6膨胀螺栓固定 3、钢构件场内运输 4、部位：装饰墙1大样、B、C轴外侧 |  | t | 0.61
139 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1、10mm厚蜂窝铝板 2.部位：装饰墙1大样、B、C轴外侧 |  | m2 | 58.06
140 | 011405001007 | 金属面油漆 | 1、金属面 喷氟碳面漆2遍、暗红色 2、部位：装饰墙1大样、B、C轴外侧 |  | m2 | 58.06
141 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1、35厚1:2.5水泥砂浆粘贴层( φ1mm,10*10mm孔,扎钢丝网两层) |  | m2 | 42.4
142 | 011204003013 | 块料墙面 | 1、230x50x15厚切片红砖 |  | m2 | 42.4
143 | 010516002006 | 预埋铁件 | 1、200*200*5厚预埋镀锌钢板@500、150*150*5预埋镀锌钢板@500 2、4φ8钢筋锚固，埋深150 3、部位：装饰墙3、屋顶 |  | t | 0.16
144 | 011209002001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | 1、玻璃品种、规格、颜色:10+1.52+10灰色钢化夹胶玻璃 2、100*50*6 304#U型不锈钢玻璃槽 3、M6螺栓 4、部位：玻璃安装大样5、6 |  | m2 | 10.35
145 | 010516002007 | 预埋铁件 | 1、100*5厚预埋镀锌钢板通长 2、2φ8钢筋锚固@500，埋深150 3、部位：玻璃安装大样5、6 |  | t | 0.02
146 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1、20*20*1.5厚镀锌方钢龙骨 2、2mm厚暗红色铝单板 |  | m2 | 4.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
147 | 011503008001 | 玻璃栏杆 | 1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色:8+0.76+8钢化夹胶玻璃 2、扶手:60*25*3 304#不锈钢管 3、其他:304#不锈钢U型玻璃夹、120*120*5厚预埋镀锌钢板@500，4φ8钢筋锚固，埋深150 |  | m | 2.73
148 | 011405001008 | 金属面油漆 | 1、金属面 喷氟碳面漆2遍、暗红色 2、部位：玻璃栏杆 |  | m2 | 0.16
149 | 010805004002 | 电动伸缩门 | 1、钢制电动滑动门 2、100*50*5厚镀锌钢管 3、50*10厚镀锌遍铁@100*100 4、电动装置 |  | m2 | 10.8
150 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 |  | m2 | 94.84
151 | 011406001021 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:内墙抹灰层 2、油漆品种、刷漆遍数:红色墙面漆无机涂料2遍 |  | m2 | 94.84
152 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、基层类型:抹灰层 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 |  | m2 | 93.41
153 | 011406001022 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:天棚抹灰层 2、油漆品种、刷漆遍数:无机涂料2遍 |  | m2 | 93.41
154 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、部位：屋面 |  | m2 | 89.22
155 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、4厚SBS改性沥青防水卷材 2、部位：屋面 |  | m2 | 89.22
156 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、100厚泡沫混凝土屋面隔热层300kg/m3 |  | m2 | 89.22
157 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1、20厚1:2.5防水水泥砂浆 2、部位：屋面 |  | m2 | 89.22
158 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1、20厚1:2.5防水水泥砂浆 2、部位：女儿墙内侧 |  | m2 | 37.88
159 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1、4厚SBS改性沥青防水卷材 2、部位：女儿墙内侧 |  | m2 | 37.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
160 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、部位：女儿墙内侧 |  | m2 | 37.88
161 | 011102003014 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300*10仿古防滑砖 |  | m2 | 21.48
162 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300*10防静电活动地板 |  | m2 | 11.53
163 | 011102001007 | 石材楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:1200x300x20厚烧面芝麻灰花岗岩 3、门卫室内 |  | m2 | 40.63
164 | 011108001001 | 石材波打线 | 1、贴结合层厚度、材料种类:20厚1：2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:600x200x30厚烧面蒙古黑花岗岩,波打 |  | m2 | 9.47
165 | 011206001004 | 石材零星项目 | 1、600x150x30厚烧面蒙古黑花岗岩 |  | m2 | 14.1
166 | 011102001008 | 石材楼地面 | 1、1200x300x30厚烧面芝麻灰花岗岩 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、门卫室电动滑动门口处 |  | m2 | 22.77
167 | 010501001013 | 垫层 | 1、100厚C20素混凝土层 |  | m3 | 2.28
168 | 010501001014 | 150厚级配碎石 | 1、150厚级配碎石 2、素土夯实(夯实系数≥0.93) |  | m3 | 3.42
169 | 011108003001 | 门槛石 | 1、门槛石 2、300x200x40厚烧面蒙古黑花岗岩 |  | m2 | 0.24
170 | 011108003002 | 门槛石 | 1、门口波打线 2、300x200x20厚烧面蒙古黑花岗岩 |  | m2 | 0.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
171 | 010807001007 | 接待室1#门窗 | 1、门连窗类型：铝合金门连窗MLC2900*3300mm 2、玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm钢化白玻 3、五金：门把 |  | m2 | 9.57
172 | 010807001008 | 接待室2#门窗 | 1、门连窗类型：铝合金门连窗MLC1365*2980mm 2、玻璃品种、厚度:中空LOW-E+12A+6mm钢化白玻 3、五金：门把 |  | m2 | 4.07
173 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、双扇甲级防火门 2、五金：闭门器、顺位器、门把 3、部位：消控室1#门窗 |  | m2 | 2.86
174 | 010807001009 | 消控室1#门窗 | 1、类型：铝合金窗 2、玻璃品种、厚度:中空LOW-E+12A+6mm钢化白玻 外侧超白，内侧玉砂 |  | m2 | 7.12
175 | 010802001011 | 快递室1#门窗 | 1、类型：铝合金玻璃门M1000*2980mm 2、玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm玻璃外侧超白，内侧玉砂 3、五金：门把 4、部位：快递室1#门窗 |  | m2 | 2.98
176 | 010807001010 | 门卫室1#门窗 | 1、门连窗类型：铝合金门连窗MLC2410*2980 2、玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm玻璃 3、五金：门把 |  | m2 | 7.18
177 | 010807001011 | 门卫室2#门窗 | 1、类型：铝合金窗 2、玻璃品种、厚度:中空LOW-E6+12+6钢化玻璃外侧超白,内侧玉砂 |  | m2 | 9.24
178 | 010807001012 | 门卫室3#门窗 | 1、类型：铝合金窗 2、玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm玻璃外侧超白,内侧玉砂 |  | m2 | 7.36
179 | 011501006001 | 消防器械柜（含八件套） | 1、消防器械柜（含八件套） 2100*2200mm |  | m2 | 4.62
180 | 011501006002 | 储物柜 | 1、储物柜1600*2200mm |  | m2 | 3.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
181 | 011501018001 | 快递架 | 1、快递架1300*2200mm |  | m2 | 2.86
182 | 011501006003 | 茶水柜 | 1、茶水柜1200*1000mm |  | m2 | 1.2
183 | 011503001006 | 冲孔板栏杆 | 1、50x50x3厚暗红色304#不锈钢管扶手 2、3mm厚红色蜂窝状不锈钢冲孔板 3、120x120x5厚预埋镀锌钢板@500 4φ8钢筋锚固,埋深150 |  | m | 1.4
184 | 011405001009 | 金属面油漆 | 1、金属面 喷氟碳面漆2遍、暗红色 2、部位：冲孔板栏杆 |  | m2 | 13.8
185 | 010101001001 | 平整场地 | 1、平整场地 2、其他综合考虑 |  | m2 | 38.31
186 | 040202011003 | 碎石 | 1、150厚透水级配砂石 |  | m2 | 38.31
187 | 010501001015 | 垫层 | 1、混凝土强度等级:100厚透水水泥混凝土 |  | m3 | 3.83
188 | 050201001002 | 园路 | 1、40厚透水水泥混凝土面层 |  | m2 | 38.31
189 | 040203009001 | EPDM现浇安全地垫 | 1、透明保护剂 2、面层4厚粒径1-2灰色EPDM颗粒整体现浇 3、底层6厚粒径2-4再生胶整体现浇 |  | m2 | 38.31
门卫室合计
分部分项合计
措施项目
190 | 粤011701009003 | 单排钢脚手架 | 1、单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 2、单排脚手架使用天数综合考虑 3、部位：特色围墙 |  | m2 | 134.96
191 | 粤011701009004 | 单排钢脚手架 | 1、单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 2、单排脚手架使用天数综合考虑 3、部位：围墙加高 |  | m2 | 141.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
192 | 粤011701009005 | 单排钢脚手架 | 1、单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 2、单排脚手架使用天数综合考虑 3、部位：景墙、挡墙 |  | m2 | 34.79
193 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1、里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 85.49
194 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架 | 1、综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2、综合脚手架使用天数综合考虑 3、部位：门卫室 |  | m2 | 107.17
195 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、垫层模板 |  | m2 | 26.95
196 | 011702001002 | 基础 | 1、独立基础模板 |  | m2 | 33.45
197 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 |  | m2 | 83.3
198 | 011702005003 | 基础梁 | 1、基础梁模板 |  | m2 | 55.13
199 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 97.59
200 | 011702010001 | 弧形、拱形梁 | 1、拱形梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 11.78
201 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 18.43
202 | 011702011001 | 直形墙 | 1、直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 107.68
203 | 011702017001 | 拱板 | 1、拱形板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 148.83
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 110000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 110000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 元
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
| 定制智能平开侧转门HSG31A+手动小门P701TA(门卫室主入口铁门) | 1、定制主入口铁门 2、材料：100x50x5厚暗红色镀锌钢管、50x10厚暗红色镀锌扁铁@100x100、100x100x8厚暗红色镀锌钢柱、80x50x5厚暗红色镀锌钢管、3厚暗红色镀锌钢板外包 3、成品门锁，暗红色 4、工程量暂定：13.77m2 | 110000
合 计 |  |  | 110000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：东方红幼儿园校门及围墙改造工程-土建装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21