
天河区四航局大院等老旧小区排水单元达标改造工程施工图设计及施工总承包（EPC）

工程量清单编制说明
一、工程概况

1.工程名称：天河区四航局大院等老旧小区排水单元达标改造工程施工图设计及施工总承包（EPC）
2.工程地点：广州市天河区
3.工程内容：项目涉及7个街道154个排水单元，工程达标面积76.64公顷。主要建设内容包括：（1）雨水管网改造工程：新建DN150~DN800雨水管约18.23km，雨水检查井、雨水沉砂井等。（2）污水管网改造工程：新建DN150~DN500污水管约35.21km，污水检查井、污水沉砂井、化粪池等。（3）新建DN100立管约50.46km；混凝土路面破除及修复、人行道拆除及修复、沥青路面摊铺、管线及房屋保护、附属工程等。
二、编制依据

（一）图纸、图集及相关技术文件

1.根据建设单位提供的由中都工程设计有限公司编制的“天河区四航局大院等老旧小区排水单元达标改造工程施工图设计及施工总承包（EPC）”图纸

（二）执行标准

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3

