## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：海滨社区-（市政部分） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 |  |  |  | 10500
1.1 | 拆除工程
1.2 | 拆除修复工程
1.3 | 沥青路面工程
1.4 | 新建人行道工程
1.5 | 加高井盖
1.6 | 交通标线
1.7 | 照明工程 |  |  |  | 10500
1.8 | 通讯管
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1949244.84
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1540319.35
3.2 | 暂估价 | 10500.00
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 10500.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海滨社区-（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除100厚砼路面 2.废料运距:综合考虑 |  | m2 | 9329.97
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:拆除150厚石屑垫层 2.废料运距:综合考虑 |  | m2 | 9329.97
3 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除地面瓷砖 2.厚度:6cm 3.废料运距:综合考虑 |  | m2 | 16492.95
4 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质:拆除100厚砼基层 2.废料运距:综合考虑 |  | m2 | 16492.95
5 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除透水砖 2.厚度:6cm 3.废料运距:综合考虑 |  | m2 | 2424.4
6 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.材质:拆除110厚砼基层 2.废料运距:综合考虑 |  | m2 | 2424.4
7 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.材质:拆除混凝土路侧石 2.废料运距:综合考虑 |  | m | 3556.6
8 | 041001005002 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.材质:拆除圆形树池砼块 2.废料运距:综合考虑 |  | m | 105.6
9 | 041001003005 | 拆除基层 | 1.材质:拆除50厚树池砼垫层 2.废料运距:综合考虑 |  | m2 | 21.72
10 | 041001001002 | 拆除砼坡道 | 1.材质:拆除砼坡道 2.厚度:暂按平均10cm计算 3.运距:综合考虑 |  | m2 | 1422.64
拆除修复工程
11 | 040402018001 | 路面切缝 | 1.类别:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 |  | m | 766.84
12 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:200厚 3.废料运距:综合考虑 |  | m2 | 6877
13 | 041001003004 | 拆除基层 | 1.材质:拆除150厚砼基层 2.废料运距:综合考虑 |  | m2 | 6877
14 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:缩缝 4.养生方式:水养生 5.部位:修复道路面层 |  | m2 | 6877
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海滨社区-（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm 3.养生方式:水养生 4.部位:修复道路基层 |  | m2 | 6877
沥青路面工程
加铺沥青路面部分
16 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.材质:旧混凝土路面 2.厚度:2cm 3.废料运距:综合考虑 |  | m2 | 56605.54
17 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.粘层材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:1-1.4kg/m2 3.喷洒方式:机械喷洒 |  | m2 | 56605.54
18 | 060105006001 | 土工布铺设 | 1.铺设方式:玻纤土工格栅 |  | m2 | 56605.54
19 | 040203003004 | 透层、粘层 | 1.粘层材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:1-1.4kg/m2 3.喷洒方式:机械喷洒 |  | m2 | 56605.54
20 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:普通沥青碎石调平层 2.沥青混凝土种类:AC-13C细粒式SBS改性沥青砼 3.厚度:2cm |  | m2 | 56605.54
21 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13SBS改性沥青砼 2.沥青混凝土种类:沥青混凝土 3.石料粒径:细粒式 4.厚度:5cm |  | m2 | 56605.54
新旧路面加铺沥青部分
22 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1.材质:旧混凝土路面 2.厚度:2cm 3.废料运距:综合考虑 |  | m2 | 1880.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海滨社区-（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040203003005 | 透层、粘层 | 1.粘层材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:1-1.4kg/m2 3.喷洒方式:机械喷洒 |  | m2 | 1880.34
24 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13SBS改性沥青砼 2.沥青混凝土种类:沥青混凝土 3.石料粒径:细粒式 4.厚度:5cm |  | m2 | 1880.34
新建人行道工程
人行道铺装
25 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.部位:人行道整形碾压 |  | m2 | 26658.88
26 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:10cm厚级配碎石 2.其他:人机配合 |  | m2 | 26658.88
27 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:60x30x5cm烧面芝麻灰花岗岩 2.基础、垫层:材料品种、厚度:150厚C20砼垫层 |  | m2 | 26658.88
28 | 040205017001 | 防撞筒(墩) | 1.材料品种:障碍墩 |  | 个 | 438
路侧石、路平石
29 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:100x30x10cm花岗岩侧石 2.结合层:1:2.5水泥砂浆 3.基础:15砼靠背 |  | m | 9429.25
树池
30 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:芝麻灰花岗岩侧石50x20x10cm 2.结合层:20mm厚1:2水泥砂浆 3.垫层:5cm厚砼 4.部位:树池 |  | m | 1623.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海滨社区-（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:灰色井字型草坪砖25x19x7cm 2.找平层:5cm厚回填专用砂 |  | m2 | 309.96
32 | 粤050101023001 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填种植土 |  | m3 | 184.5
33 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:小叶榄仁 2.胸径或干径:11-13cm 3.株高、冠径:高度3-3.5m 4.养护期:6个月 |  | 株 | 94
加高井盖
34 | 粤R1-1-33 | 人工单项拆除 预制钢筋混凝土构件 其他钢筋砼构件 | 1.名称:拆除砼井圈 2.废料运距:综合考虑 |  | m3 | 47.37
35 | 040303024001 | 混凝土其他构件 | 1.混凝土强度等级:C30砼井圈 |  | m3 | 70.7
36 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10以外 |  | t | 2.561
37 | 010512008001 | 沟盖板 | 1.名称:拆除井盖 |  | 套 | 897
38 | 010512008002 | 沟盖板 | 1.名称:安装井盖 2.其他:利旧 |  | 套 | 897
交通标线
交通标线
39 | 040205006001 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.工艺:热熔漆 3.线型:按设计要求 |  | m2 | 4551.82
单柱式交通标志
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海滨社区-（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 040205003001 | 标杆(Φ60*3500mm单杆) | 1、类型:单柱式埋地标志杆 2、立杆材质、规格:Φ60*3500mm高 3、基础：材料品种:C25砼,500*500*600mm 4、预埋铁件:底座法兰盘、加劲法兰盘、钢筋、M20地脚螺栓等 5.接地极:镀锌角钢 ∠50x5 L=2.5mm |  | 根 | 115
41 | 040205004001 | 人行横道、无障碍、停车位、充电车位标志板(□600*600mm) | 1、标志板材质、尺寸:3mm厚铝板（含反光膜）、□600*600mm |  | 块 | 68
42 | 040205004002 | 限速标志、禁止停车标志板(○ R=800mm) | 1.名称 部位:限速标志板 2.材料品种:反光标牌 3.规格:Φ800 |  | 块 | 22
43 | 040205004003 | 路牌 | 1.类型:路牌 2.材质、规格尺寸:1200*400*3mm |  | 块 | 20
44 | 040205004004 | 学校路牌 | 1.类型:学校路牌 2.材质、规格尺寸:700*400*3mm |  | 块 | 6
45 | 040205004005 | 减速让行、注意儿童、注意行人标志板(△ L=700mm) | 1、标志板材质、尺寸:3mm厚铝板（含反光膜）、△ L=700mm |  | 块 | 56
46 | 040205004006 | 标志板 | 1.类型:交通设施标志牌 |  | 块 | 154
47 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:人工挖一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 50.18
48 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原有土 2.运距:5km |  | m3 | 50.18
停车位标线
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海滨社区-（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040205006002 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.工艺:热熔漆 3.线型:按设计要求 |  | m2 | 845.68
|  | 照明工程 | [7 empty] | 10500
土石方部分
50 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 1877.35
51 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计规范 2.填方材料品种:回填石屑 |  | m3 | 532.76
52 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖方土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 1877.35
53 | 040103001003 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 1344.59
配管配线
54 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:电缆套管 2.材质:pvc管 3.规格:Φ75 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 7048.48
55 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:路灯线 2.型号:BVV2.5m2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 2142
56 | 040804002002 | 配线 | 1.型号:VV-1KV-5*16电缆 2.配线部位:管内穿线 3.配线线制:绝缘穿刺线夹 |  | m | 7048.48
57 | 040804002003 | 配线 | 1.型号:VV-1KV-5*10电缆 2.配线部位:管内穿线 3.配线线制:绝缘穿刺线夹 |  | m | 7048.48
|  | 路灯 | [7 empty] | 10500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海滨社区-（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 040805003001 | 高杆照明灯 | 1.名称:6m高单臂50WLED灯（点状灯源） 2.灯杆材质、高度:Q235钢材 3.光源数量:50W 4.附件配置:预埋螺栓，箍筋φ12，基础法兰盘 5.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25砼基础 |  | 套 | 357
59 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:路灯基础 2.钢筋规格:箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 |  | t | 1.545
60 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1.材料规格:M24X1300 配一块垫片和两个螺母 |  | t | 6.59
61 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:路灯控制箱（含相关配件） 2.规格:含配套控制电子元件 |  | 台 | 3 |  |  |  | 10500
检查井
62 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.材料品种:水泥砖 2.规格尺寸:400*400 3.盖板材质、规格:500*500铸铁井盖 4.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15垫层 |  | 座 | 88
通讯管
管道部分
63 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 19529.18
64 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 18979.83
65 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖方土 2.运距:5km |  | m3 | 19529.18
66 | 030408003001 | 通讯管道 | 1.名称:通讯管道 2.规格:通信主线(4*2)PVC-U直径110 |  | m | 15973.6
本页小计 | [9 empty] | 10500
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海滨社区-（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030408003002 | 通讯管道 | 1.名称:通讯管道 2.规格:通信主线(2*2)PVC-U直径110 |  | m | 20270.4
68 | 030408003003 | 通讯管道 | 1.名称:通讯管道 2.规格:通信PVC-U直径110 |  | m | 17952
69 | 030408003004 | 通讯管道 | 1.名称:通讯管道 2.规格:通信（2*2）PVC-U直径110 |  | m | 1240
70 | 030408003005 | 通讯管道 | 1.名称:通讯管道 2.规格:通信（2*4）PVC-U直径110 |  | m | 2400
检查井
71 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:双联通信检查井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.勾缝、抹面要求:水泥砂浆1:3 5.砂浆强度等级、配合比:M7.5 6.混凝土强度等级:C25 7.盖板材质、规格:110*80*10cm复合材料井盖 |  | 座 | 56
72 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:通信检查井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.勾缝、抹面要求:水泥砂浆1:3 5.砂浆强度等级、配合比:M7.5 6.混凝土强度等级:C25 7.盖板材质、规格:110*80*10cm复合材料井盖 |  | 座 | 131
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海滨社区-（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:井圈钢筋 2.钢筋规格:钢筋制作、安装 φ10mm以内 |  | t | 5.548
拆除及修复
74 | 040402018002 | 路面切缝 | 1.类别:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 |  | m | 50031.6
75 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质:拆除200厚砼面层 2.废料运距:综合考虑 |  | m2 | 7411.59
76 | 041001003006 | 拆除基层 | 1.材质:拆除150厚基层 2.废料运距:综合考虑 |  | m2 | 7411.59
77 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格:10cm厚级配碎石 2.其他:人机配合 |  | m2 | 7411.59
78 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:缩缝 4.养生方式:水养生 |  | m2 | 7411.59
措施项目
79 | 粤050401008001 | 施工围栏 | 1.材料种类、规格:立柱2000*100*100*1.5mm，1.0mm镀锌冲孔板，孔径20*20mm，上下连接板250*50*4mm，斜撑1500*40*2.5mm角铁，法兰盘200*200*7mm 2.围栏高度:2m高 |  | m | 15178.16
80 | 011702008001 | 圈梁 | 1.名称:井圈模板 |  | m2 | 836.7
81 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:设备基础模板 |  | m2 | 161
82 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 23
本页小计
合 计 | [9 empty] | 10500
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海滨社区-（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 1088491.39 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海滨社区-（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 |  | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：海滨社区-（市政部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1540319.35 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 10500.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：海滨社区-（市政部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1540319.35
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：海滨社区-（市政部分） | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 路灯控制箱（含相关配件） | 台 | 3 |  | 3500 | 10500
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：海滨社区-（市政部分） |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：海滨社区-（市政部分） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：海滨社区-（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 综合工日 | 工日 | 99.477
2 | 人工费 | 元 | 4755627.8126
3 | 人工费 | 元 | 31569.867
4 | 人工费调整 | 元 | -52.4021
5 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 2.9483
6 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 7.2349
7 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 540.0062
8 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 0.0414
9 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 25.6099
10 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 81.1218
11 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 37.3359
12 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 290.965
13 | 圆钢 φ12~25 | t
14 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 29.9
15 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 95.82
16 | 六角空心钢 综合 | kg | 30.4099
17 | 钢板 综合 | t | 0.9874
18 | 镀锌钢板 综合 | kg | 65.09
19 | 镀锌钢板 综合 | kg | 202.062
20 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 127.9722
21 | 聚乙烯薄膜 0.05 | m2 | 1745.79
22 | 塑料薄膜 | m2 | 1635.8283
23 | 塑料薄膜 | m2 | 1167.514
24 | 棉纱 | kg | 2914.024
25 | 白布 | kg | 68.535
26 | 300-400g/m2土工布 | m2 | 2.9417
27 | 六角螺栓 综合 | kg | 6655.9
28 | 六角螺栓 M12×55 | 十套 | 145.656
29 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以 | 十套 | 1.23
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：海滨社区-（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
内
30 | 圆钉 综合 | kg | 34.4034
31 | 圆钉 50~75 | kg | 275.86
32 | 圆钉 50~75 | kg | 116.8401
33 | 扒钉 | kg | 176.2678
34 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 482.6756
35 | 焊锡膏 | kg | 0.2142
36 | 锡基钎料 | kg | 3.4272
37 | 合金钢钻头 一字型 | 个 | 19.3501
38 | 钢锯条 | 条 | 115
39 | 钢锯条 | 条 | 6310.5872
40 | 钢锯片 φ300 | 片 | 236.0871
41 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 16.4934
42 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 11.2776
43 | 合金钎头 φ150 | 个 | 5.6035
44 | 合金钎头 φ150 | 个 | 1.3341
45 | 铣刨鼓边刀 | 把 | 965.017
46 | 铁件 综合 | kg | 894.01
47 | 铁件 综合 | kg | 2082.6842
48 | 零星卡具 | kg | 56.8813
49 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 478.6599
50 | 中砂 | m3 | 1132.5226
51 | 回填专用砂 | m3 | 19.5895
52 | 粗砂 | m3 | 0.6137
53 | 碎石 20~40 | m3 | 3626.8016
54 | 碎石 60 | m3 | 1036.4237
55 | 石屑 | m3 | 26662.0161
56 | 余土外运 | m3 | 53.9541
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：海滨社区-（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
57 | 熟耕土(松方) | m3 | 99.662
58 | 通用种植土(松方) | m3 | 148.5225
59 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 157.7776
60 | 木枋 综合 | m3 | 23.5243
61 | 板枋材 综合 | m3 | 9.8652
62 | 松杂板枋材 | m3 | 1.2132
63 | 木板 | m3 | 6.9092
64 | 枕木 | m3 | 1.6451
65 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 135.2275
66 | 玻纤土工格栅 | m2 | 67379.8385
67 | 氧气 | m3 | 2.2264
68 | 乙炔气 | kg | 0.9474
69 | 酚醛磁漆 | kg | 0.03
70 | 酚醛调和漆 | kg | 0.09
71 | 沥青清漆 | kg | 2.3
72 | 沥青清漆 | kg | 7.14
73 | 热塑标线底漆 | kg | 917.575
74 | 厚漆 | kg | 0.9996
75 | 防锈漆 C53-1 | kg | 2.499
76 | 沥青绝缘漆 | kg | 12.5463
77 | 热熔标线涂料 | kg | 26302.0175
78 | 喷洒粘层油AL(M)-4 | kg | 119695.0768
79 | 石油沥青 60~100# | t | 1.6289
80 | 清油 | kg | 0.4998
81 | 柴油 | t | 1.3607
82 | 柴油 | t | 2.9243
83 | 汽油 综合 | kg | 133.3672
84 | 电力复合脂 | kg | 2.856
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：海滨社区-（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
85 | 硬脂酸 | kg | 6.2731
86 | 隔离剂 | kg | 83.67
87 | 脱模剂 | kg | 156.1463
88 | 脱模剂 | kg | 84.7886
89 | 氧气 | m3 | 17.137
90 | 液化石油气 | m3 | 847.4075
91 | 乙炔气 | kg | 7.4398
92 | 胶粘剂 | kg | 11.9824
93 | 热轧无缝钢管 D63.5×5 | kg | 1054.131
94 | 塑料异型管 D2.5~5 | m | 15
95 | 塑料软管 D5 | m | 1.5
96 | 高压风管 | m | 3.3199
97 | 镀锌扁钢卡子 25×4 | kg | 25.9896
98 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2920.36
99 | 难燃塑料管接头 80 | 个 | 1451.9869
100 | 胶木线夹 | 个 | 24
101 | 杀虫剂 | kg | 16.6239
102 | 无机肥(复合肥) | kg | 35.2359
103 | 有机肥 | t | 0.846
104 | 灰色井字型草坪砖 25x19x7cm | m2 | 316.1592
105 | 草板纸 80# | 张 | 48.3
106 | 水 | m3 | 9187.2039
107 | 复合木模板面板 | m2 | 3.1556
108 | 钢模板 | kg | 1948.0941
109 | 钢模板 | kg | 3099.2528
110 | 木支撑 | m3 | 0.842
111 | 反光材料(玻璃珠) | kg | 1791.97
112 | 警示柱 镀锌钢管外包红白纸 | 个 | 438
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：海滨社区-（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
113 | 钢垫板 1~2 | kg | 0.3
114 | 其他材料费 | 元 | 68268.5694
115 | 其他材料费 | 元 | 568.44
116 | 材料费调整 | 元 | 203.3759
117 | 2厚热镀锌钢板机械冲孔,孔径φ10围挡 | m | 245.8862
118 | 普通预拌混凝土 C20 | m3 | 54.312
119 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 428.7107
120 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 4078.8086
121 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1052.181
122 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 485.4582
123 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 71.407
124 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 2914.8724
125 | PVC-U管 φ110 | m | 374.85
126 | Φ110PVC-U硬聚乙烯塑料管 | m | 60727.8
127 | 6m高单臂50WLED灯（点状灯源） Q235钢材、灯杆热镀锌后再喷塑处理，双臂臂长1.05m | 套 | 360.57
128 | 引下线 镀锌圆钢φ10 | m | 524.79
129 | BVV2.5m2 | m | 2356.2
130 | VV-1KV-5*16电缆 | m | 7118.9648
131 | VV-1KV-5*10电缆 | m | 7118.9648
132 | PVC刚性难燃管Φ75 | m | 7753.328
133 | 电缆穿刺线夹 | 个 | 1428
134 | 路灯控制箱（含相关配件） | 台 | 3
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：海滨社区-（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
135 | Φ800交通标志板 | 块 | 22
136 | 3mm厚铝板（含反光膜） □600*600mm | 块 | 68
137 | 标志板（路牌） 360*1200 | 块 | 26
138 | 3mm厚铝板（含反光膜） | 块 | 210
139 | 500*500铸铁井盖 | 套 | 88
140 | 110*80*10cm复合材料井盖 | 套 | 188.87
141 | 60x30x5cm烧面芝麻灰花岗岩 | m2 | 27192.0576
142 | 100x30x10cm花岗岩侧石 | m | 9570.6888
143 | 芝麻灰花岗岩侧石50x20x10cm | m | 1647.954
144 | 镀锌角钢 ∠50x5 L=2.5mm | 根 | 120.75
145 | 接地扁钢 -40x4x300 | 根 | 374.85
146 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 7.8128
147 | 预拌水泥砂浆 M7.5 | m3 | 66.192
148 | 预拌水泥防水砂浆 1:2 | m3 | 58.1658
149 | 预拌砂浆 | m3 | 842.4678
150 | 预拌混凝土 | m3 | 8620.1739
151 | AC-13C细粒式SBS改性沥青砼 | m3 | 2982.7798
152 | AC-13C细粒式SBS改性沥青砼 | m3 | 1154.753
153 | 机上人工 | 工日 | 2834.5056
154 | 机上人工 | 工日 | 14.28
155 | 折旧费 | 元 | 531594.9601
156 | 检修费 | 元 | 140303.8367
157 | 维护费 | 元 | 405765.8237
158 | 安拆费 | 元 | 30098.5958
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：海滨社区-（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
159 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 471.3514
160 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 2026.5966
161 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 2321.7217
162 | 柴油 (机械用)0# | kg | 34669.7792
163 | 柴油 (机械用)0# | kg | 27558.1964
164 | 柴油 (机械用)0# | kg | 24283.1502
165 | 电 (机械用) | kW·h | 101926.2062
166 | 电 (机械用) | kW·h | 1268.1697
167 | 机械费调整 | 元 | -1.3299
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21