## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：老旧小区（市政部分） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 |  |  |  | 3299314.15
1.1 | 小区道路
1.2 | 消防及生活给水工程 |  |  |  | 122714.15
1.3 | 管道拆除修复
1.4 | 路灯
1.5 | 微型消防站 |  |  |  | 248000
1.6 | 不锈钢垃圾分类箱 |  |  |  | 295000
1.7 | 宣传栏 |  |  |  | 2032000
1.8 | 健身器材 |  |  |  | 601600
1.9 | 小区停车位规划
1.10 | 球场改造及其他部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1037013.71
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 797774.76
3.2 | 暂估价 | 3316314.15
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 3299314.15
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
小区道路
拆除及修复道路
1 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:水泥稳定层 2.厚度:15cm |  | m2 | 8100.63
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20cm |  | m2 | 8100.63
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:道路基层 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 1215.09
4 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:道路面层 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 1620.13
5 | 040202003001 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm |  | m2 | 8100.63
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:缩缝 4.养生方式:水养生 |  | m2 | 8100.63
拆除人行道、植草砖部分
7 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除人行道砖 2.厚度:综合考虑 |  | m2 | 1583.54
8 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质:拆除150厚基层 |  | m2 | 1583.54
9 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴)、人行道废渣 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 395.89
加铺沥青路面部分
10 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.材质:旧混凝土路面 2.厚度:2cm |  | m2 | 46705.68
11 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:铣刨路面废弃料 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 934.11
12 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.粘层材料品种:改性乳化沥青（PC-3） 2.喷油量:1-1.4kg/m2 3.喷洒方式:机械喷洒 |  | m2 | 46705.68
13 | 060105006001 | 土工布铺设 | 1.铺设方式:玻璃纤维格栅 |  | m2 | 46705.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1.粘层材料品种:改性乳化沥青（PC-3） 2.喷油量:1-1.4kg/m2 3.喷洒方式:机械喷洒 |  | m2 | 46705.68
15 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式SBS改性沥青AC-13C(调平层) 2.沥青混凝土种类:沥青混凝土 3.石料粒径:细粒式 4.厚度:2cm |  | m2 | 46705.68
16 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13C中粒式SBS改性沥青砼沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:沥青混凝土 3.石料粒径:细粒式 4.厚度:5cm |  | m2 | 46705.68
修复人行道部分
17 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.部位:人行道整形碾压 2.范围:综合考虑 |  | m2 | 1373.52
18 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:8cm厚深红色植草水泥砖 |  | m2 | 1373.52
19 | 040202011001 | 碎石 | 1.基础、垫层:材料品种、厚度:15cm厚碎石垫层 |  | m2 | 1373.52
20 | 050102014001 | 植草砖内植草 | 1.草坪种类:植草格铺台湾草 2.养护期:3个月 |  | m2 | 1373.52
|  | 消防及生活给水工程 | [7 empty] | 122714.15
|  | 管道其它 | [7 empty] | 122714.15
21 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 1180.21
22 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 1140.57
23 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖方土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 1140.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100管DN315 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 405.01
25 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100管DN110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 750
26 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100管DN75 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 154
27 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 147
28 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上 2.型号、规格:SS150/80-1.6型地上消防栓 |  | 套 | 3
29 | 粤050101024001 | 阀门井 | 1.消防栓阀门井 2.详见图集：07MS101-1,页12 |  | 座 | 3
30 | 040502005001 | 阀门 | 1.材质及规格:DN300 PVH弹性座封球墨铸铁管法兰闸阀 2.试验要求:阀门水压试验 |  | 个 | 23 |  |  |  | 77280
31 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 5302
本页小计 | [9 empty] | 77280
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 83
33 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100管DN75 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 141
34 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器DN32 |  | 组 | 351
35 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器DN50 |  | 组 | 2
36 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀DN32 |  | 个 | 351
37 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀DN50 |  | 个 | 2
38 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格:DN32智能水表 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 351
39 | 031003013002 | 水表 | 1.型号、规格:DN50智能水表 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
40 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:管堵DN50 |  | 个 | 26
41 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:管堵DN75 |  | 个 | 44
42 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀DN32 |  | 个 | 1063
43 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀DN50 |  | 个 | 4
44 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹减压阀DN32 |  | 个 | 138 |  |  |  | 43935.36
45 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹减压阀DN50 |  | 个 | 3 |  |  |  | 1498.79
检查井
46 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.部位:砖砌圆形阀井 2.名称:立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深(m) 1.45 3.盖板材质、规格:Φ700铸铁圆形检查井盖 |  | 座 | 20
本页小计 | [9 empty] | 45434.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除及修复
47 | 040402018001 | 路面切缝 | 1.类别:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 |  | m | 2912.02
48 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:拆除200厚砼面层 |  | m2 | 1102.58
49 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.材质:拆除150厚基层 |  | m2 | 1102.58
50 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:道路基层 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 165.39
51 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:道路面层 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 220.52
52 | 040202003002 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm |  | m2 | 1102.58
53 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:缩缝 4.养生方式:水养生 |  | m2 | 1102.58
管道拆除修复
管道拆除及新建修复部分
54 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.材质:波纹管 2.管径:600 |  | m | 997.9
55 | 040402018002 | 路面切缝 | 1.类别:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 |  | m | 1995.8
56 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:拆除200厚砼面层 |  | m2 | 1197.48
57 | 041001003004 | 拆除基层 | 1.材质:拆除150厚基层 |  | m2 | 1197.48
58 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:道路基层 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 179.62
59 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:道路面层 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 239.5
60 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:双高筋增强聚乙烯（HDPE)缠绕管，环刚度SN≥12.5KN/m2 2.管道检验及试验要求:管道闭水实验 |  | m | 997.9
61 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 1796.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填石屑 |  | m3 | 1514.21
63 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖方土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 1796.22
64 | 040202003003 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm |  | m2 | 1197.48
65 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:缩缝 4.养生方式:水养生 |  | m2 | 1197.48
路灯
66 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:挂墙式太阳能路灯30W |  | 套 | 257
|  | 微型消防站 | [7 empty] | 248000
67 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.型号、规格:微型消防站 2.材质、规格:1.8x1.4x0.4m，304不锈钢+钢化玻璃 3.配件:衣服*3、裤子*3头盔*3、腰带*3、手套*3、靴子*3、反光马甲*2、挂绳岗*2、强光头灯*2、交通指挥棒*1、强光手电*2、灭火毯*2、3C防毒面罩*2、扩音器*1、钢丝芯安全绳*2、安全挂钩*2、消火栓扳手*2、消防斧*2、消防沙桶*1、铲子*1、消防水带*2、接口*4、消防水枪*2、水带喉箍*4、灭火器*2、扩音器*1 |  | 套 | 62 |  |  |  | 248000
|  | 不锈钢垃圾分类箱 | [7 empty] | 295000
68 | 04B001 | 不锈钢垃圾分类箱 | 1.不锈钢垃圾分类箱规格:2.9x2.1x1.2m |  | 套 | 59 |  |  |  | 295000
|  | 宣传栏 | [7 empty] | 2032000
69 | 04B004 | 成品定制宣传栏 | 1.党建宣传栏 |  | 套 | 508 |  |  |  | 2032000
本页小计 | [9 empty] | 2575000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 健身器材 | [7 empty] | 601600
|  | 健身器材 | [7 empty] | 601600
70 | 04B005 | 肩关节训练器 | 1.名称:肩关节训练器 2.尺寸:100*110*130cm |  | 套 | 94 |  |  |  | 112800
71 | 04B006 | 上肢牵引器 | 1.名称:上肢牵引器 2.尺寸:60*40*230cm |  | 套 | 94 |  |  |  | 112800
72 | 04B007 | 双人漫步机 | 1.名称:双人漫步机 2.尺寸:187*95*155cm |  | 套 | 94 |  |  |  | 131600
73 | 04B008 | 腰背按摩器 | 1.名称:腰背按摩器 2.尺寸:130*70*170cm |  | 套 | 94 |  |  |  | 131600
74 | 04B009 | 坐立扭腰器 | 1.名称:坐立扭腰器 2.尺寸:150*140*130cm |  | 套 | 94 |  |  |  | 112800
小区停车位规划
75 | 040205006001 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.工艺:热熔漆 3.线型:按设计要求 |  | m2 | 589.08
球场改造及其他部分
76 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:人机配合打磨砼面层 2.底层漆材料种类、厚度:丙烯酸防水底漆一遍 3.面漆材料种类、厚度:丙烯酸面漆两遍 |  | m2 | 499.24
措施项目
77 | 粤050401008001 | 施工围栏 | 1.材料种类、规格:立柱2000*100*100*1.5mm，1.0mm镀锌冲孔板，孔径20*20mm，上下连接板250*50*4mm，斜撑1500*40*2.5mm角铁，法兰盘200*200*7mm 2.围栏高度:2m高 |  | m | 12463.44
本页小计 | [9 empty] | 601600
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 330212.03 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：老旧小区（市政部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 797774.76 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 3316314.15
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 17000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：老旧小区（市政部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 797774.76
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：老旧小区（市政部分） | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 肩关节训练器 | 套 | 94 |  | 1200 | 112800
2 | 腰背按摩器 | 套 | 94 |  | 1400 | 131600
3 | 坐立扭腰器 | 套 | 94 |  | 1200 | 112800
4 | 微型消防站（含安装） 1.2×0.4×1.6m | 套 | 62 |  | 4000 | 248000
5 | 双人漫步机 | 套 | 94 |  | 1400 | 131600
6 | 党建小品（定制党徽、党旗等小品） | 个 |  |  | 5000
7 | 不锈钢垃圾分类箱（含基础及安装） | 套 | 59 |  | 5000 | 295000
8 | 宣传栏 | 套 | 508 |  | 4000 | 2032000
9 | 上肢牵引器 | 套 | 94 |  | 1200 | 112800
10 | DN300 PVH弹性座封球墨铸铁管法兰闸阀 | 个 | 23 |  | 3360 | 77280
11 | 螺纹减压阀DN32 DN32 | 个 | 139.38 |  | 315.22 | 43935.36
12 | 螺纹减压阀DN50 | 个 | 3.03 |  | 494.65 | 1498.79
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：老旧小区（市政部分） |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
| 旧黄蜡石翻新 |  | 2000
| 党建小品（定制党徽、党旗等小品） |  | 15000
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（市政部分） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：老旧小区（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 人工费 | 元 | 1763189.0671
2 | 人工费调整 | 元 | -37.5277
3 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 6.7857
4 | 六角空心钢 综合 | kg | 77.7547
5 | 钢板 综合 | kg | 37.973
6 | 钢板 8~15 | kg | 37.2621
7 | 钢板 12~20 | kg
8 | 橡胶板 1~3 | kg | 6.6681
9 | 橡胶板 4~15 | kg | 46.07
10 | 石棉橡胶板 3~6 | kg | 18.919
11 | 石棉橡胶板 低压0.8~6 | kg
12 | 塑料薄膜 | m2 | 104.098
13 | 聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm | m | 4646.36
14 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m
15 | 棉纱 | kg | 32.474
16 | 白布 | kg | 2.45
17 | 破布 一级 | kg
18 | 油麻丝 | kg | 0.36
19 | 六角螺栓 综合 | kg | 4.4018
20 | 六角螺栓 M27×120 | 十套 | 14.72
21 | 精制沉头螺栓 M10×20 | 十套 | 52.428
22 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 十套 | 78.642
23 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片
24 | 水砂纸 | 张 | 165.6514
25 | 铁砂布 0~2# | 张 | 377.5504
26 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 3.795
27 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 1.5524
28 | 合金钢钻头 一字型 | 个 | 52.115
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：老旧小区（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
29 | 钢锯条 | 条 | 497.432
30 | 钢锯片 φ300 | 片 | 30.7471
31 | 合金钎头 φ150 | 个 | 1.8721
32 | 铣刨鼓边刀 | 把
33 | 铁件 综合 | kg | 1352.0898
34 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 2.5707
35 | 复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 | kg | 1.41
36 | 中砂 | m3 | 11.0986
37 | 粗砂 | m3 | 2.7196
38 | 石屑 | m3 | 3557.4052
39 | 余土外运 | m3 | 25.4101
40 | 熟耕土(松方) | m3 | 20.6028
41 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 17.1715
42 | 松杂原木 综合 | m3 | 2.07
43 | 板枋材 综合 | m3 | 8.6326
44 | 玻璃纤维格栅 | m2 | 55595.6391
45 | 热塑标线底漆 | kg | 100.1436
46 | 厚漆 | kg | 15.05
47 | 聚氨酯面层主剂 | kg | 599.088
48 | 喷面漆 | kg | 9.9848
49 | 画线漆主剂 | kg | 4.9924
50 | 热熔标线涂料 | kg | 2870.5868
51 | 乳化沥青 | kg | 97147.8144
52 | 石油沥青 60~100# | t | 1.1857
53 | 清油 | kg | 2.3
54 | 柴油 | t | 3.4358
55 | 机油 综合 | kg | 30.598
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：老旧小区（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
56 | 润滑脂 | kg | 25.9454
57 | 底层硬化剂 | kg | 212.177
58 | 底层主剂 | kg | 636.531
59 | 防重流添加剂 | kg | 19.9696
60 | 画线漆硬化剂 | kg | 4.9924
61 | 聚氨酯面层硬化剂 | kg | 299.544
62 | 漂白粉 综合 | kg | 7.7312
63 | 脱模剂 | kg | 208.3259
64 | 稀释剂 | kg | 74.886
65 | 弹性颗粒 | kg | 3494.68
66 | 氧气 | m3 | 20.2791
67 | 液化石油气 | m3 | 92.4856
68 | 乙炔气 | kg | 6.8151
69 | 单液粘结剂 | kg | 698.936
70 | 焊接钢管 DN20 | kg | 11.5095
71 | 焊接钢管 DN40 | m | 0.2994
72 | 焊接钢管 DN50 | m
73 | 热轧无缝钢管 D22×2 | m
74 | 热轧无缝钢管 D22×2.5 | m | 2.3
75 | 塑料软管 D25 | m
76 | 胶管 D25 | m | 4.6
77 | 高压风管 | m | 9.4643
78 | 橡胶管 综合 | m | 14.9685
79 | 橡胶软管 DN20 | m | 5.2289
80 | 钢筋混凝土管 D300 | m | 11.799
81 | 黑玛钢弯头 DN50 | 个
82 | 黑玛钢三通 DN50 | 个
83 | 黑玛钢六角内接头 DN15 | 个
84 | 黑玛钢六角内接头 DN50 | 个
85 | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 1922.03
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：老旧小区（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
86 | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 37.37
87 | 黑玛钢活接头 DN80 | 个 | 44.44
88 | 黑玛钢堵头 DN15 | 个 | 3.03
89 | 镀锌补芯 DN25×15~20 | 个 | 4.6
90 | 黑玛钢管箍 DN15 | 个
91 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 3.1168
92 | 螺纹截止阀 DN15 | 个 | 4.6
93 | 压力表 0~4.0MPa | 块 | 4.6
94 | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 1.5819
95 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 6.1819
96 | 压力表汽门 DN15 | 个 | 4.6
97 | 弯灯抱箍 | 套 | 269.85
98 | 飞保险(羊角熔断器) 5A | 个 | 264.71
99 | 鼓形绝缘子 G38 | 个 | 537.387
100 | 杀虫剂 | kg | 1.6482
101 | 无机肥(复合肥) | kg | 56.0396
102 | 有机肥 | t | 17.169
103 | 8cm厚深红色植草水泥砖 | m2 | 1400.9904
104 | 塑料植草格 | m2 | 1400.9904
105 | 塑钢踏步 | kg | 186.99
106 | 水 | m3 | 3733.5375
107 | 电 | kW·h | 23.828
108 | 钢模板 | kg | 2941.9392
109 | 反光材料(玻璃珠) | kg | 195.5746
110 | 其他材料费 | 元 | 18575.8894
111 | 材料费调整 | 元 | 171.2306
112 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 31.441
113 | 普通预拌混凝土 碎石粒径 | m3 | 1591.3055
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：老旧小区（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
综合考虑 C20
114 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 2121.7407
115 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 1.266
116 | DN600橡胶圈 | 个 | 205.5674
117 | 煤焦油沥清漆 L01-17 | kg | 11.937
118 | PE环保给水管材 Ф315公称压力1.0MPa | m | 413.9202
119 | PE环保给水管材 Ф110公称压力1.25MPa | m | 761.25
120 | PE环保给水管材 Ф75公称压力1.25MPa | m | 299.566
121 | PE环保给水管材 Ф50公称压力1.25MPa | m | 234.268
122 | PE环保给水管材 Ф32公称压力1.25MPa | m | 5386.832
123 | DN600-HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2纹管 | m | 1007.879
124 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) Ф50 | 个 | 61.586
125 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) Ф75 | 个 | 85.023
126 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) Ф32 | 个 | 5731.462
127 | 室外塑料给水管热熔管件 Ф110 | 个 | 204.75
128 | 室外塑料给水管热熔管件 Ф315 | 个 | 29.1607
129 | 室外塑料给水管热熔管件 Ф75 | 个 | 43.274
130 | 室外塑料给水管热熔管件 Ф50 | 个 | 42.042
131 | Y型过滤器 | 个
132 | Y型过滤器 DN32 | 个 | 354.51
133 | Y型过滤器 DN50 | 个 | 2.02
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：老旧小区（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
134 | 螺纹挠性接头 | 个
135 | 螺纹阀门 | 个
136 | 止回阀 DN50 | 个 | 2.02
137 | 止回阀 DN32 | 个 | 354.51
138 | 管堵 DN50 | 个 | 26.26
139 | 管堵 DN75 | 个 | 44.44
140 | 丝扣闸阀 DN32 | 个 | 1073.63
141 | 丝扣闸阀 DN50 | 个 | 4.04
142 | DN300 PVH弹性座封球墨铸铁管法兰闸阀 | 个 | 23
143 | 丝扣闸阀 DN25 | 个 | 354.51
144 | 丝扣闸阀 DN50 | 个 | 2.02
145 | 螺纹减压阀DN50 | 个 | 3.03
146 | 钢板平焊法兰 | 副 | 1.5
147 | SS100/65-1.0型地上消防栓 | 套 | 3
148 | 智能水表 DN32 | 个 | 351
149 | 智能水表 DN50 | 个 | 2
150 | 挂墙式太阳能路灯 30W | 套 | 259.57
151 | 台湾草 | m2 | 1373.52
152 | Φ700铸铁重型防盗圆形检查井盖 | 套 | 20
153 | φ800铸铁井盖、井座 | 套 | 3
154 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.1397
155 | 预拌水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.6985
156 | 预拌砂浆 | m3 | 9.706
157 | 预拌混凝土 | m3 | 3744.4872
158 | AC-13C细粒式SBS改性沥青砼 | m3 | 3334.7856
159 | 肩关节训练器 | 套 | 94
160 | 微型消防站（含安装） 1.2×0.4×1.6m | 套 | 62
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：老旧小区（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
161 | 上肢牵引器 | 套 | 94
162 | 双人漫步机 | 套 | 94
163 | 腰背按摩器 | 套 | 94
164 | 坐立扭腰器 | 套 | 94
165 | 宣传栏 | 套 | 508
166 | 不锈钢垃圾分类箱（含基础及安装） | 套 | 59
167 | 党建小品（定制党徽、党旗等小品） | 个
168 | 旧黄蜡石翻新 | 座
169 | 机上人工 | 工日 | 806.3507
170 | 折旧费 | 元 | 122987.9274
171 | 检修费 | 元 | 38858.7986
172 | 维护费 | 元 | 110340.7085
173 | 安拆费 | 元 | 17062.376
174 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 1558.8065
175 | 柴油 (机械用)0# | kg | 30038.5559
176 | 电 (机械用) | kw·h | 12093.9694
177 | 电 (机械用) | kW·h | 12898.0114
178 | 机械费调整 | 元 | -1.7121
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21