## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：老旧小区（安装部分） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 |  |  |  | 6606455.71
1.1 | 给排水 |  |  |  | 2991198.67
1.2 | 电力
1.3 | 充电桩 |  |  |  | 2838391.6
1.4 | 电梯工程 |  |  |  | 776865.44
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 775500.94
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 636296.85
3.2 | 暂估价 | 6930055.71
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 216802.05
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 6606455.71
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给排水 | [7 empty] | 2991198.67
拆除部分
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.种类:PPR给水管 2.规格:DN50 3.运距:综合考虑 |  | m | 9160
2 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.种类:PVC-U排水管 2.规格:De110 3.运距:综合考虑 |  | m | 16658.5
|  | 新建部分 | [7 empty] | 2991198.67
3 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质:PPR给水管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 |  | m | 37358.02
4 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质:PPR给水管 4.规格:DN75 5.连接形式:热熔连接 |  | m | 1659.52
5 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器DN32 |  | 组 | 2171
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀DN32 |  | 个 | 2171
7 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格:DN32智能水表 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2171
8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:管堵DN75 |  | 个 | 353
9 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀DN32 |  | 个 | 6050
10 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹减压阀DN32 |  | 个 | 652 |  |  |  | 207578.67
11 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质:PVC-U塑料排水管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 |  | m | 14419.13
本页小计 | [9 empty] | 207578.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质:PVC-U塑料排水管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 |  | m | 20129.68
13 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质:PVC-U塑料排水管 4.规格:De32 5.连接形式:粘接 |  | m | 31075
14 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.材质:成品玻璃钢化粪池16m3 |  | 座 | 337 |  |  |  | 2783620
15 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:现浇200厚C20混凝土基础 |  | m3 | 1213.2
16 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:人机辅助开挖一、二类土 |  | m3 | 18198
17 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实机夯实 2.填方来源、运距:原土回填 |  | m3 | 10413.3
18 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖方土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 7784.7
电力
拆除部分
19 | 070201258001 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 | 1.名称:拆除电缆线槽 2.运距:综合考虑 |  | m | 8804
新建部分
20 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:PVC难燃电线槽 2.规格:100×50mm 3.安装方式:明装 |  | m | 8804
|  | 充电桩 | [7 empty] | 2838391.6
|  | 电气设备 | [7 empty] | 2838391.6
本页小计 | [9 empty] | 2783620
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030404012001 | 分体式直流充电机 | 1.名称:分体式直流充电机 2.规格:120kW,输出电压范围DC200-500V,最大输出电流240A;一机两充,充电电缆长度2.5m 3.其他:每套包含一面整流柜,两台直流充电桩,两只直流电表 |  | 台 | 8 |  |  |  | 722877.6
22 | 030404012002 | 一体式直流充电机 | 1.名称:一体式直流充电机 2.规格:60kW,输出电压范围DC200-500V,最大输出电流120A;一机一充,充电枪电缆长度2.5m 3.其他:每套包含一面整流柜,两台直流充电桩,两只直流电表 |  | 台 | 16 |  |  |  | 632174.72
23 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外枪机 2.安装方式:支架安装 |  | 台 | 8
24 | 030404016001 | 通信柜 | 1.名称:通信柜 2.型号:850*2100*900 3.规格:含监控单元及无线通信 |  | 台 | 4 |  |  |  | 20000
25 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.功能:具备通信采集、转发、存储功能 |  | 台 | 4
26 | 080606005001 | 录像、记录、存储设备 | 1.名称:数字硬盘录像机 |  | 台 | 4 |  |  |  | 5309.72
27 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称:时控开关KG316T |  | 台 | 4
28 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:预装式箱式变电站 2.容量（kV·A):SCB10-630kVA 3.电压(kV):10kV 4.组合形式:详见施工图 |  | 台 | 4 |  |  |  | 1458029.56
29 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 |  | 系统 | 4
30 | 040807002002 | 供电系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 4
施工电缆
本页小计 | [9 empty] | 2838391.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:充电机充电电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1-1*95 |  | m | 162.28
32 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制线缆(信号、电源) 2.型号:ZC-KVVP 6*1.5 |  | m | 676.36
33 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:充电机通讯电缆 2.型号:RVVP[22]-2-4*0.3 |  | m | 589.92
34 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:380V交联电缆 2.型号:ZC-VV3*70+2*35 |  | m | 375
35 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:380V交联电缆 2.型号:ZC-VV-3*6 |  | m | 270.4
36 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:阻燃电源线缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVV 2*1.5 |  | m | 140.56
37 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:摄像机视频线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-SYV75-5-41 |  | m | 160
38 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:380V交联电缆 2.型号:ZC-VV3*120+2*70 |  | m | 260.72
39 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:380V交联电缆 2.型号:ZC-VV3*2.5 |  | m | 400
40 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类屏蔽双绞线 2.敷设方式:线槽内敷设 |  | m | 589.88
41 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 6 |  | 个 | 80
42 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 32
43 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 64
接地部分
44 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:设备接地电缆 2.型号:YJV-2*6 |  | m | 160
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:∠63×6mm×2500mm角钢 |  | 根 | 40
46 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质:扁钢 -50*5 |  | m | 909
47 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 |  | 系统 | 4
0.38KV土建通道
48 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 144.44
49 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 103.32
50 | 040205001001 | 接线手井 | 1.砌筑材料:M7.5砂浆砌灰砂砖 2.垫层材料:C15混凝土 3.井圈:C20混凝土现浇 4.井盖材料:钢筋砼板70*45*10cm |  | 座 | 4
其他
51 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:干粉灭火器 2.规格、型号:手提式8KG |  | 具 | 32
52 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:投光灯 2.规格:100W |  | 套 | 16
53 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:电缆防火泥堵洞 |  | kg | 400
|  | 电梯工程 | [7 empty] | 776865.44
54 | 030107002001 | 直流电梯 | 1.名称:电梯 2.用途:载客 3.站数:6 4.提升高度、速度:额定载重800kg，10人，速度2.0m/s,桥厢静尺寸：1400*1350mm |  | 部 | 4 |  |  |  | 776865.44
措施项目
55 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
56 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [9 empty] | 776865.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（安装部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 775500.94 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（安装部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：老旧小区（安装部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 636296.85 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 6930055.71
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 323600.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：老旧小区（安装部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 636296.85
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：老旧小区（安装部分） | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 一体式直流充电机 60kW,输出电压范围DC200-500V,最大输出电流120A;一机一充,充电枪电缆长度2.5m | 台 | 16 |  | 39510.92 | 632174.72
2 | 分体式直流充电机 120kW,输出电压范围DC200-500V,最大输出电流240A;一机两充,充电电缆长度2.5m | 台 | 8 |  | 90359.7 | 722877.6
3 | 箱式变电站 SCB10-630kVA | 台 | 4 |  | 364507.39 | 1458029.56
4 | 通信柜（含监控单元及无线通信） 850*2100*900 | 台 | 4 |  | 5000 | 20000 | [6 empty] | 3+2+2
5 | 螺纹减压阀DN32 | 个 | 658.52 |  | 315.22 | 207578.67
6 | 玻璃钢化粪池 16m3内 | 个 | 337 |  | 8260 | 2783620
7 | 数字硬盘录像机 | 台 | 4 |  | 1327.43 | 5309.72
8 | 电梯（额定载重800kg，10人，速度2.0m/s,桥厢静尺寸：1400*1350mm） 6站 | 部 | 4 |  | 194216.36 | 776865.44
合 计 | [5 empty] | 6606455.71
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：老旧小区（安装部分） |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 电缆沟（800*800） | 包含相关配套工程 | 36000 |  |  |  |  | 暂估300元1m，120m共36000元
2 | 一体式直流充电机基础 | 包含相关配套工程 | 3200 |  |  |  |  | 暂估200元1座，16座共3200元
3 | 箱变基础 | 包含相关配套工程 | 8000 |  |  |  |  | 暂估2000元1座，4座共8000元
4 | 整流柜基础 | 包含相关配套工程 | 8000 |  |  |  |  | 暂估1000元1座，8座共8000元
5 | 充电桩基础 | 包含相关配套工程 | 1600 |  |  |  |  | 暂估200元1座，8座共1600元
6 | 车辆限位装置 | 包含相关配套工程 | 6400 |  |  |  |  | 暂估100元1套，64套共6400元
8 | 标识牌 | 包含相关配套工程 | 400 |  |  |  |  | 暂估100元1套，4套共400元
10 | 停车棚 | 包含相关配套工程 | 80000 |  |  |  |  | 暂估1000元/m，80m共80000元
11 | 配电房（3*2.3*3m） | 包含相关配套工程 | 180000 |  |  |  |  | 暂估45000元/座，4座共180000元
合 计 |  |  | 323600.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：老旧小区（安装部分） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：老旧小区（安装部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 综合工日 | 工日 | 2700.5741
2 | 人工费 | 元 | 1578324.2484
3 | 钢板 8~15 | kg | 134.3192
4 | 橡胶板 1~3 | kg | 31.7119
5 | 六角螺栓 综合 | kg | 15.9389
6 | 铁砂布 0~2# | 张 | 2867.2371
7 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 7.8035
8 | 钢锯条 | 条 | 4716.3223
9 | 丙酮 | kg | 591.3469
10 | 漂白粉 综合 | kg | 26.7135
11 | 氧气 | m3 | 89.7231
12 | 乙炔气 | kg | 29.9077
13 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 392.0438
14 | 焊接钢管 DN20 | kg | 59.1901
15 | 橡胶软管 DN20 | m | 27.4782
16 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 15.773
17 | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 7.9695
18 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 7.9695
19 | 塑料线槽配件 线槽断面周长170以内 | 个 | 4930.24
20 | 水 | m3 | 6558.888
21 | 其他材料费 | 元 | 21314.9331
22 | 其他材料费 | 元 | 12013.291
23 | PVC-U塑料雨水管 De110 | m | 19988.7722
24 | PVC-U塑料排水管 De110 | m | 14318.1961
25 | 塑料排水管直接 De110 | 个 | 2003.8309
26 | PVC难燃电线槽 100*50 | m | 9244.2
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：老旧小区（安装部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
27 | 折旧费 | 元 | 72054.4237
28 | 检修费 | 元 | 19651.4119
29 | 维护费 | 元 | 49305.8543
30 | 安拆费 | 元 | 2459.4276
31 | 电 (机械用) | kW·h | 20496.87
32 | 折旧费 | 元 | 56.8904
33 | 大修理费 | 元 | 7.2952
34 | 经常修理费 | 元 | 32.3914
35 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 32.9063
36 | 其他费用 | 元 | 34.3339
37 | 机上人工 | 工日 | 1.0125
38 | 机械费调整 | 元 | -0.0778
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21