## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：咸水田社区(市政部分） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 |  |  |  | 100800
1.1 | 拆除及修复
1.2 | 黑底化部分
1.3 | 人行道
1.4 | 路侧石、路平石
1.5 | 加高井盖
1.6 | 交通工程
1.7 | 消防及生活给水工程 |  |  |  | 100800
1.8 | 路灯更换
1.9 | 三线落地
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 561342.28
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 401416.69
3.2 | 暂估价 | 100800.00
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 100800.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：咸水田社区(市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除及修复
1 | 040402018001 | 路面切缝 | 1.类别:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 |  | m | 232.32
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除200厚砼面层 |  | m2 | 4171.74
3 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:拆除150厚基层 |  | m2 | 4171.74
4 | 040103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:道路基层 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 953.36
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:道路面层 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 834.35
6 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格:15cm厚石屑垫层 |  | m2 | 4171.67
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:缩缝 4.养生方式:水养生 |  | m2 | 4171.67
8 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.压实路基,回弹模量≥20MPa |  | m2 | 4171.67
9 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除原人行道地面瓷砖（透水砖） 2.拆除废料外运:综合考虑 |  | m2 | 1244.64
10 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:人行道混凝土基层 2.厚度:10cm 3.拆除废料外运:综合考虑 |  | m2 | 1244.64
11 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.材质:拆除混凝土路侧石 2.拆除废料外运:综合考虑 |  | m | 73.77
12 | 041001001002 | 拆除砼坡道 | 1.材质:拆除砼坡道 2.厚度:暂按平均10cm计算 3.运距:综合考虑 |  | m2 | 29.51
13 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm |  | m2 | 4012.08
黑底化部分
14 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.材质:旧混凝土路面 2.厚度:2cm 3.废料:外运综合考虑 |  | m2 | 12614.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：咸水田社区(市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.粘层材料品种:改性乳化沥青（PC-3） 2.喷油量:1-1.4kg/m2 3.喷洒方式:机械喷洒 |  | m2 | 12988.87
16 | 060105006001 | 土工布铺设 | 1.铺设方式:玻纤土工格栅 |  | m2 | 12988.87
17 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式SBS改性沥青AC-13C(调平层) 2.沥青混凝土种类:沥青混凝土 3.石料粒径:细粒式 4.厚度:2cm |  | m2 | 12988.87
18 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1.粘层材料品种:改性乳化沥青（PC-3） 2.喷油量:1-1.4kg/m2 3.喷洒方式:机械喷洒 |  | m2 | 12988.87
19 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13C细粒式SBS改性沥青砼沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:沥青混凝土 3.石料粒径:细粒式 4.厚度:5cm |  | m2 | 12988.87
人行道
20 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.部位:人行道整形碾压 |  | m2 | 4881.82
21 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:10cm厚级配碎石 |  | m2 | 4881.82
22 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:60*30*5cm烧面芝麻灰花岗岩 2.基础、垫层:材料品种、厚度:150厚C20混凝土 |  | m2 | 4881.82
路侧石、路平石
23 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:100*40*10cm花岗岩侧石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20砼靠背 |  | m | 3428.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：咸水田社区(市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
加高井盖
24 | 040204006001 | 检查井升降 | 1.材料品种:标准砖 2.平均升(降)高度:0.2m 3.其他:利用原有井盖 |  | 座 | 156
交通工程
交通标线
25 | 040205006001 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.工艺:热熔漆 3.线型:按设计要求 |  | m2 | 1180.97
26 | 040205007001 | 标记 | 1.材料品种:热熔涂料 2.类型:指示标线 |  | m2 | 453.04
27 | 040205008001 | 横道线 | 1.材料品种:热熔涂料 2.形式:人行横道线 |  | m2 | 400
|  | 消防及生活给水工程 | [7 empty] | 100800
|  | 管道其它 | [7 empty] | 100800
28 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 1421.07
29 | 040103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 1383.61
30 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖方土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 2285.84
31 | 040501004005 | 塑料管 | 1.材质及规格:Φ110PE塑料管（聚乙烯PE100管） 2.管道检验及试验要求:管道消毒冲洗 |  | m | 1231.17
32 | 040501004006 | 塑料管 | 1.材质及规格:Φ160PE塑料管（聚乙烯PE100管） 2.管道检验及试验要求:管道消毒冲洗 |  | m | 195.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：咸水田社区(市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 040501004007 | 塑料管 | 1.材质及规格:Φ315PE塑料管（聚乙烯PE100管） 2.管道检验及试验要求:管道消毒冲洗 |  | m | 282.22
34 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上 2.型号、规格:SS150/80-1.6型地上消防栓 |  | 套 | 5
35 | 粤050101024001 | 阀门井 | 1.消防栓阀门井 2.详见图集：07MS101-1,页12 |  | 座 | 30
36 | 040502005001 | 阀门 | 1.材质及规格:DN300 PVH弹性座封球墨铸铁管法兰闸阀 2.试验要求:阀门水压试验 |  | 个 | 30 |  |  |  | 100800
37 | 040502005002 | 阀门 | 1.材质及规格:DN80 排气阀 |  | 个 | 1
38 | 040502005003 | 阀门 | 1.材质及规格:DN80 排泥阀 |  | 个 | 1
检查井
39 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.部位:砖砌排泥井、排气井 2.名称:立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深(m) 1.45 3.盖板材质、规格:Φ700铸铁圆形检查井盖 |  | 座 | 2
拆除及修复
40 | 040402018002 | 路面切缝 | 1.类别:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 |  | m | 3417.95
41 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:拆除200厚砼面层 |  | m2 | 1281.01
42 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质:拆除150厚基层 |  | m2 | 1281.01
43 | 040103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:道路基层 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 192.15
44 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:道路面层 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 256.2
45 | 040202003002 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:6%水泥碎石 2.厚度:15cm |  | m2 | 1281.01
本页小计 | [9 empty] | 100800
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：咸水田社区(市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:缩缝 4.养生方式:水养生 |  | m2 | 1281.01
路灯更换
路灯
47 | 070201206001 | 拆除原灯杆 | 1.名称:拆除原灯杆 |  | 根 | 24
48 | 040805003001 | 更换灯杆 | 更换6m高灯杆 |  | 套 | 24
三线落地
通讯管
管道部分
49 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 4942.05
50 | 040103001011 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 4810.48
51 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖方土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 4942.05
52 | 030408003003 | 通讯管道 | 1.名称:通讯管道 2.规格:通信主线(4*2)PVC-U直径110 |  | m | 5229.77
53 | 030408003004 | 通讯管道 | 1.名称:通讯管道 2.规格:通信主线(2*2)PVC-U直径110 |  | m | 3533.39
54 | 030408003005 | 通讯管道 | 1.名称:通讯管道 2.规格:通信PVC-U直径110 |  | m | 5088
检查井
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：咸水田社区(市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.名称:通信检查井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.勾缝、抹面要求:水泥砂浆1:3 5.砂浆强度等级、配合比:M7.5 6.混凝土强度等级:C25 7.盖板材质、规格:110*80*10cm复合材料井盖 |  | 座 | 32
56 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.名称:双联通信检查井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.勾缝、抹面要求:水泥砂浆1:3 5.砂浆强度等级、配合比:M7.5 6.混凝土强度等级:C25 7.盖板材质、规格:110*80*10cm复合材料井盖 |  | 座 | 21
57 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:井圈钢筋 2.钢筋规格:钢筋制作、安装 φ10mm以内 |  | t | 1.651
拆除及修复
58 | 040402018003 | 路面切缝 | 1.类别:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 |  | m | 1307.44
59 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质:拆除200厚砼面层 |  | m2 | 1546.44
60 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.材质:拆除150厚基层 |  | m2 | 1546.44
61 | 040103002015 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:道路基层 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 231.97
62 | 040103002012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:道路面层 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 309.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：咸水田社区(市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:缩缝 4.养生方式:水养生 |  | m2 | 1546.44
64 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.砼垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:15cm |  | m2 | 1546.44
65 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料规格:三级螺纹钢φ14@700 2.植筋胶品种:强力植筋胶 |  | 根 | 4392
措施项目
66 | 粤050401008002 | 施工围栏 | 1.材料种类、规格:立柱2000*100*100*1.5mm，1.0mm镀锌冲孔板，孔径20*20mm，上下连接板250*50*4mm，斜撑1500*40*2.5mm角铁，法兰盘200*200*7mm 2.围栏高度:2m高 |  | m | 4634.31
本页小计
合 计 | [9 empty] | 100800
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：咸水田社区(市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 298530.56 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：咸水田社区(市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：咸水田社区(市政部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 401416.69 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 100800.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：咸水田社区(市政部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 401416.69
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：咸水田社区(市政部分） | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | DN300 PVH弹性座封球墨铸铁管法兰闸阀 | 个 | 30 |  | 3360 | 100800
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：咸水田社区(市政部分） |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：咸水田社区(市政部分） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：咸水田社区(市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 综合工日 | 工日 | 47.4
2 | 人工费 | 元 | 1320824.752
3 | 人工费调整 | 元 | -15.4246
4 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 2.1935
5 | 螺纹钢筋 φ10~25 | t | 1.6771
6 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 6.3687
7 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 15.7505
8 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 69.2559
9 | 六角空心钢 综合 | kg | 49.9479
10 | 橡胶板 4~15 | kg | 0.044
11 | 石棉橡胶板 3~6 | kg | 24.865
12 | 聚乙烯薄膜 0.05 | m2 | 415.5348
13 | 塑料薄膜 | m2 | 495.9243
14 | 聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm | m | 3.96
15 | 棉纱 | kg | 692.558
16 | 白布 | kg | 3.25
17 | 麻丝 | kg | 0.008
18 | 油麻丝 | kg | 0.6
19 | 六角螺栓 M12×55 | 十套 | 9.792
20 | 圆钉 50~75 | kg | 1.9637
21 | 扒钉 | kg | 2.9625
22 | 水砂纸 | 张 | 99.8725
23 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 6.0539
24 | 合金钢钻头 一字型 | 个 | 28.806
25 | 合金钢钻头 一字型 | 个 | 3.0744
26 | 钢锯条 | 条 | 1386.116
27 | 钢锯片 φ300 | 片 | 27.9732
28 | 合金钎头 φ150 | 个 | 1.0293
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：咸水田社区(市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
29 | 合金钎头 φ150 | 个 | 0.2306
30 | 铣刨鼓边刀 | 把 | 208.1358
31 | 铁件 综合 | kg | 555.4615
32 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 120.1698
33 | 复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 | kg | 2.35
34 | 中砂 | m3 | 230.6151
35 | 碎石 20~40 | m3 | 786.8884
36 | 碎石 60 | m3 | 148.505
37 | 石屑 | m3 | 9324.7842
38 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 75.5775
39 | 松杂原木 综合 | m3 | 2.7
40 | 木枋 综合 | m3 | 0.3954
41 | 板枋材 综合 | m3 | 3.9554
42 | 木板 | m3 | 0.1161
43 | 枕木 | m3 | 0.0276
44 | 玻璃纤维格栅 | m2 | 15461.1715
45 | 热塑标线底漆 | kg | 361.1851
46 | 热熔标线涂料 | kg | 10352.0635
47 | 乳化沥青 | kg | 27016.8496
48 | 石油沥青 60~100# | t | 0.7979
49 | 柴油 | t | 1.0211
50 | 润滑脂 | kg | 11.8248
51 | 漂白粉 综合 | kg | 13.5166
52 | 润滑剂 | kg | 9.031
53 | 脱模剂 | kg | 78.6991
54 | 脱模剂 | kg | 14.6548
55 | 氧气 | m3 | 23.015
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：咸水田社区(市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
56 | 液化石油气 | m3 | 333.565
57 | 乙炔气 | kg | 7.67
58 | 强力植筋胶 | L | 141.9934
59 | 高压风管 | m | 5.3154
60 | 钢筋混凝土管 D300 | m | 16.416
61 | 黑玛钢堵头 DN15 | 个 | 5.05
62 | 镀锌内接头 DN80 | 个 | 2.02
63 | 镀锌钢管活接头 DN80 | 个 | 2.02
64 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 692.558
65 | 塑钢踏步 | kg | 260.16
66 | 水 | m3 | 3534.9916
67 | 电 | kW·h | 33.152
68 | 钢模板 | kg | 1501.2169
69 | 反光材料(玻璃珠) | kg | 705.3731
70 | 其他材料费 | 元 | 18486.8735
71 | 其他材料费 | 元 | 24.72
72 | 材料费调整 | 元 | 63.3829
73 | 2厚热镀锌钢板机械冲孔,孔径φ10围挡 | m | 75.0758
74 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 65.2781
75 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 1105.322
76 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 15.3258
77 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 1427.8205
78 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 12.66
79 | Φ110橡胶圈 | 个 | 253.621
80 | φ160橡胶圈 | 个 | 40.2895
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：咸水田社区(市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
81 | 60*30*5cm烧面芝麻灰花岗岩 | m2 | 4979.4564
82 | 煤焦油沥清漆 L01-17 | kg | 16.608
83 | Φ110PVC-U硬聚乙烯塑料管 | m | 14543.718
84 | Φ110PE塑料管（聚乙烯PE100管） | m | 1231.17
85 | PE环保给水管材 Ф160公称压力1.0MPa | m | 195.58
86 | PE环保给水管材 Ф315公称压力1.0MPa | m | 280.2445
87 | DN80 排气阀 | 个 | 2
88 | DN300 PVH弹性座封球墨铸铁管法兰闸阀 | 个 | 30
89 | 钢板平焊法兰 | 副 | 2.5
90 | SS100/65-1.0型地上消防栓 | 套 | 5
91 | 6m高单臂灯杆 Q235钢材、灯杆热镀锌后再喷塑处理，双臂臂长1.05m | 套 | 24.24
92 | 110*80*10cm复合材料井盖 | 套 | 53.53
93 | Φ700铸铁重型防盗圆形检查井盖 | 套 | 2
94 | φ800铸铁井盖、井座 | 套 | 30
95 | 100*40*10cm花岗岩侧石 | m | 3479.9478
96 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 1.5052
97 | 预拌水泥砂浆 M7.5 | m3 | 17.3439
98 | 预拌水泥防水砂浆 1:2 | m3 | 17.7377
99 | 预拌砂浆 | m3 | 174.1696
100 | 预拌混凝土 | m3 | 2613.7464
101 | 商品普通混凝土 C25 | m3 | 6.912
102 | AC-13C细粒式SBS改性沥青砼 | m3 | 927.4053
103 | 机上人工 | 工日 | 829.3645
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：咸水田社区(市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
104 | 折旧费 | 元 | 136040.2973
105 | 检修费 | 元 | 36409.3586
106 | 维护费 | 元 | 105586.1922
107 | 安拆费 | 元 | 8400.2712
108 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 1757.0695
109 | 柴油 (机械用)0# | kg | 24.5288
110 | 柴油 (机械用)0# | kg | 25639.4187
111 | 电 (机械用) | kW·h | 13783.7535
112 | 折旧费 | 元 | 17.8626
113 | 大修理费 | 元 | 6.5108
114 | 经常修理费 | 元 | 13.4769
115 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 5.592
116 | 其他费用 | 元 | 10.2288
117 | 机上人工 | 工日 | 0.24
118 | 机械费调整 | 元 | -0.0477
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21