邝维煜纪念中学扩建改造建设项目

设计任务书

第一章 总则

1.1 项目背景

花都区需要合理配置全区教育资源，改善全区中小学校办学条件，因地制宜对基础学校进行教学基础设施完善。学校拟新建一栋5层综合楼（包含艺术楼、教研楼和教学楼），扩建增加18班初中。本项目受到政府与领导重视，为推进加快落实项目进程，根据《广州市中小学基础设施建设三年行动计划（2022-2024年》（穗教发〔2022〕4号），邝维煜纪念中学扩建改造建设项目列入当中，为项目工作推进奠定了重要基础。

1.2  设计任务书编制依据

1、《广州市教育局广州市发展和改革委员会关于印《广州市中小学校基础设施建设三年行动计划（2022-2024年）》的通知》（穗教发〔2022〕4号）；

2、《广州市教育事业发展“十四五”规划》（穗府办〔2021〕13号）；

3、《广州市花都区教育事业发展第十四个五年规划》；

4、《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

5、邝维煜纪念中学扩建改造建设项目规划条件；

6、经业主确认的概念设计方案；

7、现行各专业相关规范。

- 项目概况

1、项目名称：邝维煜纪念中学扩建改造建设项目

2、项目地址：广州市花都区建设北路129号。

3、建设规模：学校原办学规模21班初中、42班高中，本项目拟增加18班办学规模初中，主要建设内容包括：拆除原来的室外泳池、看台、道路、景观等室外工程以及部分办公辅助用房共6500平方米，新建一栋综合楼，建筑面积约14091.21平方米（含地下车库3662.11平方米），本项目单体最大建筑面积约为14091.21平方米，最大单体高度约22.65米，最高层数为5层，最大跨度约23.3米。主要建设内容包括新建一栋综合楼及配套室外景观、园建、道路等。

第三章  项目主要设计范围、内容及设计文件要求

3.1 设计范围:

1、施工图设计（含施工图深化设计）。设计内容包括但不限于：总平面规划、建筑、结构、建筑节能技术（包括节能、环保、绿色建筑设计）、安装、消防、给排水、电气、暖通、钢结构、幕墙、市政、园林道路、绿化景观、临时用水及永久用水设计、临时用电及永久用电设计、燃气设计、装配式建筑设计、BIM设计、室内装修设计及海绵城市设计，施工现场的基坑支护、地基处理等方案，室外道路及管网、硬地广场、室外训练场、消防车车位划线、交通标线标识等室外工程、其他配套设施（包括临时用水及永久用水、临时用电及永久用电、燃气、通讯、有线电视、道路、围墙等各专业由大系统公共接驳点引入本项目红线内的进线及接驳工程、与本项目有关的其他相关连接线等所有工程）。设计专业包含标段内工程所有相关专业的设计，并配合造价控制所需提供的相关必要图纸和材料，设计成果文件须满足政府各职能部门颁布的政策要求。

2、编制工程造价文件。

3、现场指导或设计人员驻场、监督及相关配合工作。

4、与招标单位经办人员一起参加报审、报批手续。

3.2 设计主要内容：

项目施工图设计（含施工图深化设计）、编制工程造价文件、施工现场的基坑支护、地基处理等方案、现场指导与监督等相关配合工作。

此外，还需负责完成整体地块的以下工作：设计配合完成规划报建工作；综合管线规划报审报批；人防、卫生防疫、消防、教育、卫生专业，地铁设施保护办公室、城管、住建、交通运输、卫健局、供电局等专业部门的审查意见；完成面积审核、建筑放线事宜，规划建筑单体方案审查，规划建筑报建；小区规划道路、给排水工程施工图报建（建设工程规划许可证等）。

3.3 设计文件要求

1、设计成果基本要求

（1）提交的设计成果必须符合本设计任务书中的总则、设计原则、规划设计要求、建筑设计要求等有关章节的规定。

（2）设计成果的深度必须符合中华人民共和国有关规划与建筑设计规范规定的规划与建筑方案设计的深度要求。

（3）所有设计成果的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米(M)为单位，建筑设计图标注尺寸以毫米(mm)为单位；面积单位：均以平方米(M2)为单位；体积单位：均以立方米(M3)为单位。所有设计成果文件的文字说明和文字标注均须采用中文。设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，同类图纸规格应尽量统一。

2、设计成果提交要求

（1）全部设计成果应制作成计算机文件，设计图形文件采用Auto CAD R2004的dwg格式文件，图形不要旋转，指北针垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数。如有包括电脑动画，可以采用*.AVI、*.MPG文件格式，电脑渲染图，可采用*.TIF或*.JPG文件格式。提交以上计算机文件磁盘2套。

（2）施工图设计文件，按建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2008版）施工图设计阶段的要求进行编制（不限于此）：

①总平面图；

②建筑、结构、给排水、电气、空调各专业设计图纸及设计说明，及结构计算书。

（3）设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）。

（4）在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件及报建资料。

3.4  其他设计要求

# 1、限额设计

(1) 限额设计是投资控制的有效手段，应将节约投资和科学设计有机结合，既保证工程质量又有效控制工程造价。本项目建设投资为8940.68万元。其中：建安工程费7390.22万元，工程建设其他费用1124.71万元，预备费425.75万元。

(2) 本项目采用造价限额设计（具体详见合同）。

(3) 应在限额设计范围内，要求依据建设和技术资料合理选择、运用技术经济多方案比选等技术手段，科学分析、系统考虑，不断优化设计，确保工程质量，严格控制成本造价，降低项目总投资。

2、BIM设计

本项目设计阶段采用BIM实施应用服务，提高项目设计的科学技术水平，将BIM可追溯性、共享性、透明性的特点，贯穿于工程整个设计阶段。负责制定BIM执行计划，组织BIM实施，建立相关BIM模型，进行管线综合布置，满足施工图审查要求，对BIM交付成果的及时性、合理性、完整性、规范性负责。

3、装配式建筑设计

①装配率计算书等满足政府装配式预评价参评要求的技术资料；②装配式拆分图及相关设计说明；③预制钢筋混凝土构件深化图（除轻质墙体）。

4、绿建设计

绿色建筑设计说明专篇、绿色建筑性能计算书等文件须满足施工图审查要求，对绿建交付成果的及时性、合理性、完整性、规范性负责。

5、设计时间

本项目设计时间为60日历天。从合同签署当天计算。

6、未尽事宜请向建设单位问询。

参考资料附录：（电子版）

1、项目规划条件；

2、项目规划红线图。