## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：二沉池及污泥回流泵站 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 设备
1.2 | 材料
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二沉池及污泥回流泵站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
设备
1 | 030104003001 | 梁式起重机 | 1.名称:电动单梁起重机 2.规格、型号:起吊重量2T，起升高度10.0m，行程12米，N=5.0kW 3.配工字钢导轨 |  | 台 | 1
2 | 040602031001 | 铸铁镶铜闸门 | 1.名称:铸铁镶铜闸门 2.规格、型号:φ700，渗水量<1L/m.min，H=6.30m 3.配手动启闭机 |  | 座 | 1
3 | 030109007001 | 剩余污泥泵 | 1.名称:剩余污泥泵 2.规格:Q=70m3/h，H=15m，N=1.5kW |  | 台 | 2
4 | 030109007002 | 回流污泥泵 | 1.名称:回流污泥泵 2.规格:Q=625m3/h，H=7.0m，N=22kW |  | 台 | 3
5 | 040602033001 | 排渣堰门 | 1.名称:排渣堰门 2.规格、型号:B=500mm,H=600mm 3.配手动启闭机 |  | 座 | 1
6 | 040602039001 | 挡水裙板 | 1.名称:挡水裙板 2.规格、型号:L=129m，B=600mm，δ=3mm |  | m2 | 77.4
7 | 040602039002 | 浮渣挡板 | 1.名称:浮渣挡板 2.规格、型号:L=2500mm，δ=3mm，B=330mm |  | m2 | 38.775
8 | 040602039003 | 出水三角堰 | 1.名称:出水三角堰 2.规格、型号:L=2500mm，δ=3mm，B=250mm |  | m2 | 30
9 | 040602007001 | 中心传动单管吸泥机 | 1.名称:中心传动单管吸泥机 2.规格、型号:φ42m，池深5.12m，N=0.55KW |  | 台 | 1
设备合计
材料
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二沉池及污泥回流泵站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030801005004 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D1220*10 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 |  | m | 4
11 | 030804002017 | 不锈钢波纹补偿器 DN1200 | 1.名称:不锈钢波纹补偿器 2.材质:SS 3.规格:DN1200 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
12 | 030810002010 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN1200，1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 1
13 | 030804002018 | 碳钢 90°弯头 DN1200 | 1.名称:90°弯头 2.材质:CS 3.规格:DN1200 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
14 | 030801005006 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D325*8 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 |  | m | 4
15 | 030810002009 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN300，1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
16 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:橡胶 2.规格:DN300，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
17 | 030807003006 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN300，1.0MPa |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二沉池及污泥回流泵站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030804002016 | 不锈钢波纹补偿器 DN300 | 1.名称:不锈钢波纹补偿器 2.材质:SS 3.规格:DN300 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
19 | 030801005005 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D920*10 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 |  | m | 4
20 | 030810002008 | 低压碳钢焊接法兰 DN900(1.0MPa） | 1.材质:CS 2.型号、规格:DN900(1.0MPa） 3.连接形式:焊接 4.焊接方法:电弧焊 |  | 副 | 1
21 | 030804002014 | 不锈钢波纹补偿器 DN900 | 1.名称:不锈钢波纹补偿器 2.材质:SS 3.规格:DN900 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
22 | 030804002015 | 碳钢 90°弯头 DN900 | 1.名称:90°弯头 2.材质:CS 3.规格:DN900 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
23 | 030801005002 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D426*8 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 |  | m | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二沉池及污泥回流泵站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030801005003 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D630*10 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 |  | m | 8
25 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN300，1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 1.5
26 | 030804002013 | 碳钢 大小头 DN400*300 | 1.名称:大小头 2.材质:CS 3.规格:DN400*300 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 3
27 | 030804002003 | 低压碳钢板卷管件 | 1.材质:碳钢 2.连接方式:焊接 3.型号、规格:90度弯头 DN400 |  | 个 | 6
28 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN400，1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 3
29 | 030807003001 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN400，1.0MPa |  | 个 | 6
30 | 030807003004 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN400，1.0MPa |  | 个 | 3
31 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:橡胶 2.规格:DN400，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
32 | 030804002005 | 低压碳钢板卷管件 | 1.材质:碳钢 2.连接方式:焊接 3.型号、规格:异径三通 DN600*400 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二沉池及污泥回流泵站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN600，1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 0.5
34 | 030804002007 | 低压碳钢板卷管件 | 1.材质:碳钢 2.连接方式:焊接 3.型号、规格:盲板 DN600，1.0MPa |  | 个 | 1
35 | 031001001001 | 镀锌钢管 DN150(1.0MPa） | 1.材质：GS 2.规格、压力等级： DN150(1.0MPa） 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 |  | m | 14
36 | 030810002006 | 低压镀锌钢焊接法兰 DN100(1.0MPa） | 1.材质:GS 2.型号、规格:DN100(1.0MPa） 3.连接形式:焊接 4.焊接方法:电弧焊 |  | 副 | 1
37 | 030804002008 | 镀锌钢 大小头 DN100*150 | 1.名称:大小头 2.材质:GS 3.规格:DN100*150 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
38 | 030804002009 | 镀锌钢 90°弯头 DN150 | 1.名称: 90°弯头 2.材质:GS 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 5
39 | 030810002007 | 低压镀锌钢焊接法兰 DN150(1.0MPa） | 1.材质:GS 2.型号、规格:DN150(1.0MPa） 3.连接形式:焊接 4.焊接方法:电弧焊 |  | 副 | 3
40 | 030807004001 | 手动蝶阀 DN150(1.0MPa） | 1.名称:手动蝶阀 2.材质:CI 3.型号、规格: DN150(1.0MPa） 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
41 | 030807003005 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 1.名称:橡胶接头 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二沉池及污泥回流泵站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030807004002 | 止回阀 DN150(1.0MPa） | 1.名称:止回阀 2.材质:CI 3.型号、规格: DN150(1.0MPa） 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
43 | 030804002010 | 镀锌钢 正三通 DN150 | 1.名称: 正三通 2.材质:GS 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
44 | 030801005007 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D219*6 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 |  | m | 10
45 | 030804002011 | 碳钢 90°弯头 DN200 | 1.名称:90°弯头 2.材质:CS 3.规格:DN200 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
46 | 030804002019 | 碳钢 45°弯头 DN200 | 1.名称:45°弯头 2.材质:CS 3.规格:DN200 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
47 | 030804002012 | 碳钢 正三通 DN200 | 1.名称:正三通 2.材质:CS 3.规格:DN200 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
48 | 粤R2-5-1 | 镀锌钢格栅盖板 | 1.名称:镀锌钢格栅盖板 2.盖板规格型号:1200*1500mm |  | 块 | 1
材料合计
分部分项合计
措施项目
49 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
50 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二沉池及污泥回流泵站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二沉池及污泥回流泵站 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二沉池及污泥回流泵站 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：二沉池及污泥回流泵站 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 124199.10 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 1069051.01
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：二沉池及污泥回流泵站 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 124199.1
合 计 |  |  |  | 124199.10 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：二沉池及污泥回流泵站 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 电动单梁起重机(N=5.0KW) 起吊重量2T，起升高度10.0m，行程12米，N=5.0kW | 台 |  |  | 59000
2 | 铸铁镶铜闸门（φ700,H=6.3m）（配套手动启闭机 800*400） φ700，渗水量<1L/m.min，H=6.30m | 台 |  |  | 12000
3 | 配套手动启闭机 | 台 |  |  | 2212.39
4 | 剩余污泥泵（N=1.5KW） Q=70m3/h，H=15m，N=1.5kW | 台 |  |  | 18696
5 | 回流污泥泵（N=22KW） Q=625m3/h，H=7.0m，N=22kW | 台 |  |  | 99160
6 | 排渣堰门（配套手动启闭机 800*400） B×H=500×600 | 台 |  |  | 19720
7 | 中心传动单管吸泥机(φ42m，池深5.12m，N=0.55KW) φ42m，池深5.12m，N=0.55KW | 台 |  |  | 600000
8 | 不锈钢波纹补偿器 DN900 | 个 |  |  | 13930
9 | 不锈钢波纹补偿器 DN1200 | 个 |  |  | 21070
10 | 普碳钢板卷管D920*10 | m |  |  | 942.82
11 | 普碳钢板卷管D1220*10 | m |  |  | 1257.1
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：二沉池及污泥回流泵站 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：二沉池及污泥回流泵站 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13