## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：自控仪表 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | PLC
1.2 | 中控系统
1.3 | 仪表部分
1.4 | 视频监控
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自控仪表 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
PLC
PLC1
1 | 030610002002 | UPS安装 | 1.名称:UPS 2.型号:3KVA 1h |  | 个 | 1
2 | 030610001001 | PLC柜 | 1.名称:PLC柜 2.规格:2200 mm*800mm*800mm,（含滤尘、照明、加热除湿、安装辅件等） |  | 台 | 3
PLC1合计
PLC2
3 | 030610002003 | UPS安装 | 1.名称:UPS 2.型号:1KVA 1h |  | 个 | 1
4 | 030610001002 | PLC柜 | 1.名称:PLC柜 2.规格:1600 mm600mm*400mm,（含滤尘、照明、加热除湿、安装辅件等） |  | 台 | 1
PLC2合计
PLC3
5 | 030610002004 | UPS安装 | 1.名称:UPS 2.型号:1KVA 1h |  | 个 | 1
6 | 030610001003 | PLC柜 | 1.名称:PLC柜 2.规格:1600 mm600mm*400mm,（含滤尘、照明、加热除湿、安装辅件等） |  | 台 | 1
PLC3合计
PLC合计
中控系统
7 | 030608001001 | 工业计算机 | 1.名称:工业计算机 2.规格:高性能，2T硬盘，带DVD刻录机，27寸显示器，含操作系统 |  | 台 | 3
8 | 030501017001 | 组态软件 | 1.名称:组态软件 2.规格:3000点，2套运行版，1套完全版 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自控仪表 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030504007001 | 上位机监控程序 | 1.名称：上位机监控程序 2.规格：自主开发 |  | 套 | 1
10 | 030501017003 | 数据库软件 | 1.名称:数据库软件 2.规格:3000点 |  | 套 | 1
11 | 030501017004 | 数据库服务器 | 1.名称:数据库服务器 |  | 套 | 1
12 | 030507014001 | LED小间距屏 | 1.名称:LED小间距屏 2.规格:壁挂式小间距，53寸，3X3 ，含大屏控制器 |  | 台 | 1
13 | 030610002001 | UPS安装 | 1.名称:UPS 2.型号:10KVA 1h |  | 个 | 1
14 | 030502001001 | 网络机柜 | 1.名称:机柜 |  | 台 | 4
15 | 030608002001 | 激光打印机 | 1.规格:A3、A4 |  | 台 | 1
16 | 030501012001 | 工业以太网交换机 | 1.名称：工业以太网交换机 |  | 台 | 7
17 | 030404016001 | 操作台 | 1.名称：控制台 2.规格：长X宽X高=3.6X 1.1m*0.8m |  | 台 | 1
18 | 030409010001 | 电涌保护器 VF230AC | 1.电涌保护器 VF230AC |  | 个 | 1
19 | 030501011001 | 硬件防火墙 8口千兆企业级无线防火墙 | 1.硬件防火墙 8口千兆企业级无线防火墙 |  | 台 | 1
20 | 030507014003 | 21寸液晶显示器 | 1.21寸液晶显示器 |  | 台 | 1
21 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、防静电活动地板 |  | m2 | 61
中控系统合计
仪表部分
22 | 030601005001 | 超声波液位差计 | 1.名称:超声波液位差计 2.规格:分体式，0-15m |  | 台 | 2
23 | 030601005002 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体式，0-10m |  | 台 | 6
24 | 030601005003 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体式，0-15m |  | 台 | 1
25 | 030607001002 | 泥位计 | 1.名称:泥位计 |  | 台 | 6
26 | 030605001004 | PH计（带温度输出） | 1.名称:PH计（带温度输出） 2.规格:分体式，0-12 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自控仪表 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030601004001 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计(DN900) 2.规格:分体式，进水,DN900，IP68 |  | 台 | 1
28 | 030601004004 | 明渠流量计 | 1.名称:明渠流量计 2.规格:分体式，IP68 |  | 台 | 1
29 | 030601004005 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计(DN150) 2.规格:分体式，剩余污泥，DN150，IP68 |  | 台 | 1
30 | 030601004006 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计(DN600) 2.规格:分体式，回流污泥，DN600，IP68 |  | 台 | 1
31 | 030601004007 | 空气流量计 | 1.名称：空气流量计 |  | 台 | 1
32 | 030601004008 | 氧化还原测定仪 | 1.名称：氧化还原测定仪 |  | 台 | 1
33 | 030605001006 | 污泥浓度计 | 1.名称:污泥浓度计 |  | 套 | 1
34 | 030605001007 | 溶解氧测定仪 | 1.名称:溶解氧测定仪 |  | 套 | 2
35 | 030607001003 | 硫化氢检测仪 | 1.名称:硫化氢检测仪 |  | 台 | 1
36 | 030605002005 | 总磷/总氮/氨氮/COD分析仪 | 1.名称:总磷/总氮/氨氮/COD分析仪 |  | 套 | 8
37 | 030601004009 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计(DN300) 2.规格:分体式，进水,DN300，IP68 |  | 台 | 1
38 | 030601004010 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计(DN125) 2.规格:分体式，回流污泥/剩余污泥,DN125，IP68 |  | 台 | 5
39 | 030601004011 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计(DN40) 2.规格:分体式，DN40，IP68 |  | 台 | 1
40 | 030605002006 | 悬浮物测量仪 | 1.名称:悬浮物测量仪 |  | 套 | 2
41 | 080902006001 | 磁翻板液位计 | 1.名称:磁翻板液位计 |  | 套 | 2
42 | 030601002001 | 现场压力表DN125 | 1.现场压力表DN125 |  | 套 | 2
43 | 030601002002 | 现场压力表DN65 | 1.现场压力表DN65 |  | 套 | 2
44 | 030601002003 | 现场压力表DN40 | 1.现场压力表DN40 |  | 套 | 2
45 | 030601002004 | 现场压力表DN15 | 1.现场压力表DN15 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自控仪表 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030409010002 | 过电压保护器 VF230AC | 1.过电压保护器 VF230AC |  | 个 | 33
47 | 030409010003 | 模拟量信号浪涌吸收保护器 FLD-24*2 | 1.模拟量信号浪涌吸收保护器 FLD-24*2 |  | 个 | 2
48 | 030409010004 | 模拟量信号浪涌吸收保护器 FLD-24 | 1.模拟量信号浪涌吸收保护器 FLD-24（包含次氯酸钠磁翻板液位计变送器） |  | 个 | 14
49 | 030409010005 | RS485总线浪涌吸收保护器 DT-UFB-485/BS | 1.RS485总线浪涌吸收保护器 DT-UFB-485/BS |  | 个 | 18
50 | 030602004001 | RS485信号分配器 | 1.RS485信号分配器 |  | 个 | 14
51 | 030404017001 | 不锈钢仪表箱（罩） | 1.不锈钢仪表箱（罩） |  | 套 | 24
52 | 030502001002 | 进出水监控房机柜800*600*1600 | 1.进出水监控房机柜800*600*1600 |  | 套 | 2
仪表部分合计
视频监控
53 | 030608001002 | 显示器 | 1.名称：显示器 |  | 台 | 1
54 | 030507014002 | 拼接屏 | 1.名称:拼接屏 2.规格:壁挂式小间距，55寸，3X3 |  | 台 | 1
55 | 030608002002 | 硬盘录像机 | 1.名称:硬盘录像机 2.规格:网络式数字硬盘录像机，32路 |  | 台 | 1
56 | 030608002003 | 硬盘 | 1.规格：监控级8T |  | 台 | 4
57 | 030501012002 | 以太网交换机 | 1.名称:以太网交换机 2.规格:32电口 |  | 台 | 1
58 | 031101047001 | 光接收机 | 1.名称:光接收机 |  | 套 | 26
59 | 031101047002 | 光发送机 | 1.名称:光发送机 |  | 套 | 26
60 | 030507008001 | 室外监控快球 | 1.规格:300万像素1/2.8″，100米夜视， 4.7~49mm电动变焦，分辨率可达2048×1536,自带电源适配器 |  | 台 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自控仪表 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030507008002 | 室内监控快球 | 1.规格:300万像素1/2.8″，100米夜视， 4.7~49mm电动变焦，分辨率可达2048×1536,自带电源适配器 |  | 台 | 8
62 | 030404016002 | 现场箱 | 1.名称:现场箱（含防雷） 2.规格:非标，IP65 200*300*150 |  | 台 | 26
63 | 030502001003 | 视频监控机柜800*800*1600 | 1.视频监控机柜800*800*1600 |  | 套 | 1
64 | 030504001001 | 视频服务器 | 1.视频服务器 |  | 套 | 2
65 | 030505011001 | 视频分配器 | 1.视频分配器 |  | 套 | 4
66 | 030505011002 | 控制码集成器 | 1.控制码集成器 |  | 套 | 4
67 | 粤030507021001 | 安装杆 | 1.规格:3.5米不锈钢 |  | 个 | 18
68 | 030408002001 | 控制电缆 KVV-3*1.5 | 1.控制电缆 KVV-3*1.5 |  | m | 2010
69 | 030408002002 | 信号电缆 KVVP-2*1.5 | 1.信号电缆 KVVP-2*1.5 |  | m | 1950
70 | 030502007001 | 光纤 4芯多模 | 1.光纤 4芯多模 |  | m | 5530
71 | 030411004004 | 绝缘电线 BV-2.5mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 6630
72 | 030411004002 | 电源线 ZRBV-3*2.5 | 1.电源线 ZRBV-3*2.5 |  | m | 50
73 | 030411004005 | 绝缘电线 BV-2.5mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 150
74 | 030411004006 | 绝缘电线 BV-4mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6(BV-4mm2) |  | m | 60
75 | 030411002001 | 电缆槽盒 | 1.材质:不锈钢304（ 耐腐蚀节能轻质高强） 2.规格:150*75，隔板盖板等附件配套 |  | m | 15
76 | 030502005001 | RS485总线电缆 | 1.RS485总线电缆 |  | m | 700
77 | 030502005002 | Modbus RTU总线电缆 | 1.Modbus RTU总线电缆 |  | m | 500
78 | 030502005003 | 超六类屏蔽双绞线 | 1.超六类屏蔽双绞线 |  | m | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自控仪表 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030411001001 | 镀锌钢管 DN20 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:GS 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 2480
视频监控合计
分部分项合计
措施项目
80 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
81 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自控仪表 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自控仪表 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：自控仪表 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 3162415.10
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：自控仪表 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 349680.26
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：自控仪表 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | UPS 3KVA 1h（3KVA 1h） | 台 |  |  | 247000
2 | PLC柜2200*800*800 2200 mm*800mm*800mm,（含滤尘、照明、加热除湿、安装辅件等） | 台 |  |  | 6000
3 | PLC柜1600*600*400 2200 mm*800mm*800mm,（含滤尘、照明、加热除湿、安装辅件等） | 台 |  |  | 5000
4 | UPS 1KVA 1h（1KVA 1h） | 台 |  |  | 198000
5 | 通用计算机及台柜 | 台 |  |  | 11800
6 | 上位机监控程序 | 套 |  |  | 50000
7 | 数据库软件 | 台 |  |  | 100000
8 | 数据库服务器 | 套 |  |  | 138000
9 | UPS（10KVA 1h） | 台 |  |  | 35000
10 | 网络机柜 | 台 |  |  | 8000
11 | 激光打印机 A3、A4 | 台 |  |  | 4000
12 | 局域网交换机 | 台 |  |  | 2000
13 | 控制台（长X宽X高=3.6X 1.1m*0.8m ，含3椅） | 台 |  |  | 7000
14 | 硬件防火墙 8口千兆企业级无线防火墙 | 台 |  |  | 8000
15 | 21寸液晶显示器 | 台 |  |  | 3000
16 | 超声波液位差计 分体式，0-15m 变送器: 7ML5034-3AB01 探头2个：7ML1106-0CA30 | 个 |  |  | 13800
17 | 超声波液位计 分体式，0-10m 变送器: 7ML5034-3AA01 探头1个：7ML1106-0CA30 | 个 |  |  | 10000
18 | 超声波液位计 分体式，0-15 变送器: 7ML5034-3AA01 | 个 |  |  | 16000
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：自控仪表 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
探头1个：7ML1106-0CA30
19 | 泥位计 | 台 |  |  | 17500
20 | pH计（带温度输出） 变送器:LXV401.52.02002 传感器：DRD1P1 | 台 |  |  | 15000
21 | 电磁流量计(DN900) | 台 |  |  | 50000
22 | 明渠流量计 变送器: 7ML5034-3AA01 探头1个：7ML1118-0CA30 | 台 |  |  | 50000
23 | 电磁流量计(DN150) | 台 |  |  | 13700
24 | 电磁流量计(DN600) | 台 |  |  | 28000
25 | 空气流量计 | 台 |  |  | 28000
26 | 氧化还原测定仪 | 台 |  |  | 15000
27 | 污泥浓度计 | 台 |  |  | 26000
28 | 溶解氧测定仪 | 台 |  |  | 15000
29 | 硫化氢检测仪 | 台 |  |  | 8000
30 | 总磷/总氮/氨氮/COD分析仪 | 台 |  |  | 100000
31 | 电磁流量计(DN300) | 台 |  |  | 24700
32 | 电磁流量计(DN125) | 台 |  |  | 13000
33 | 电磁流量计(DN40) | 台 |  |  | 5000
34 | 悬浮物测量仪 | 台 |  |  | 9000
35 | 模拟量信号浪涌吸收保护器 FLD-24 （包含次氯酸钠磁翻板液位计变送器） | 个 |  |  | 400
36 | RS485总线浪涌吸收保护器 DT-UFB-485/BS | 个 |  |  | 300
37 | RS485信号分配器 | 个 |  |  | 200
38 | 进出水监控房机柜800*600*1600 | 套 |  |  | 5000
39 | 工业计算机 | 台 |  |  | 1800
40 | 55寸拼接屏 | 台 |  |  | 90000
41 | 硬盘刻录机 | 台 |  |  | 6000
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：自控仪表 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
42 | 监控硬盘 | 台 |  |  | 2000
43 | 以太网交换机（32口） | 台 |  |  | 6000
44 | 光接收机 | 台 |  |  | 1000
45 | 光发送机 | 台 |  |  | 1000
46 | 室外监控快球 | 台 |  |  | 5000
47 | 室内监控快球 | 台 |  |  | 5000
48 | 视频监控机柜800*800*1600 | 套 |  |  | 9000
49 | 视频服务器 | 套 |  |  | 20000
50 | 视频分配器 | 套 |  |  | 500
51 | UPS 1KVA 1h（1KVA 1h） | 台 |  |  | 198000
52 | 现场箱（含防雷）(非标，IP65 200*300*150) 非标,IP65 200*300*150 | 台 |  |  | 500
53 | (3000点，2套运行版，1套完全版) | 台 |  |  | 69000
54 | 不锈钢仪表箱（罩） 非标（含安装配件、断路器等） | 套 |  |  | 500
55 | 控制码集成器 | 套 |  |  | 500
56 | 过电压保护器 VF230AC | 个 |  |  | 224.7
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：自控仪表 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：自控仪表 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13