## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高密度沉淀池1 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 设备
1.2 | 材料
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高密度沉淀池1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
设备
1 | 040602031001 | 手电闸门 | 1.规格、型号:1000*1000mm,P=2.2KW |  | 座 | 2
2 | 040602017001 | 快速混合搅拌器 | 1.规格：Φ=1.2m，电机功率11KW |  | 台 | 2
3 | 040602017002 | 慢速搅拌器 | 1.规格：Φ=2m，电机功率4KW |  | 台 | 4
4 | 030104003001 | 梁式起重机 | 1.电动单梁悬挂起重机 2.G=1T,跨度6M，L=7.2M,功率：2.5KW |  | 台 | 1
5 | 040602007001 | 中心传动刮泥机 | 1.材质:SS 2.规格、型号:Φ=10.0m，外缘线速度3m/min,功率：1.5KW |  | 台 | 2
6 | 030109001001 | 化学污泥泵 | 1.规格:Q=15~20m3/h，H=20m ，N=5.5kW |  | 台 | 3
7 | 030109001003 | 回流污泥泵 | 1.规格:Q=15~20m3/h，H=20m ，N=5.5kW |  | 台 | 3
8 | 040602031003 | 叠梁闸 | 1.规格、型号:B*H=700*1900mm |  | 座 | 2
9 | 040602041001 | 斜管 | 1.斜管材料品种:塑料 2.斜管规格:φ80 |  | m2 | 170
10 | 040602038003 | 集水槽(不锈钢板，长4350*高350*底宽250，厚5mm) | 1.材质:SS 2.厚度:5mm |  | 套 | 28
11 | 040602039003 | 不锈钢堰板(不锈钢板，长4300*高200，厚3mm) | 1.规格：b=3mm，L=4300mm，SS |  | m2 | 48.16
12 | 030104007001 | 电动葫芦 | 1.规格:起吊重量1T，起升高度12m |  | 台 | 1
13 | 030109001004 | 存水泵 | 1.规格:Q=22m3/h，H=8.5m ，P=1.5kW |  | 台 | 1
14 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流通风机 2.规格:风量:7355m3/h，P=79.8Pa，N=0.55kW |  | 台 | 4
设备合计
材料
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高密度沉淀池1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.规格：DN1000 |  | 个 | 1
16 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:橡胶 2.规格:DN1000 |  | 个 | 1
17 | 030801005001 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D1020*10 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 |  | m | 1
18 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.规格：DN700 |  | 个 | 2
19 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:橡胶 2.规格:DN700 |  | 个 | 2
20 | 030801005002 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D720*9 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 |  | m | 1.6
21 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.规格：DN300 |  | 个 | 4
22 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:橡胶 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
23 | 030807003001 | 手动刀阀 | 1.名称:手动刀阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN300 |  | 个 | 4
24 | 030807003002 | 碳钢 双法限位伸缩接头 DN300 | 1.名称:双法限位伸缩接头 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN300 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高密度沉淀池1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030801005003 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D325*8 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 |  | m | 6.8
26 | 030801005004 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D219*6 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁喷砂除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 |  | m | 24.9
27 | 030804002001 | 碳钢 90°弯头 DN200 | 1.名称:90°弯头 2.材质:CS 3.规格:DN200 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
28 | 030807003003 | 碳钢 双法限位伸缩接头 DN200 | 1.名称:双法限位伸缩接头 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 |  | 个 | 4
29 | 030807003004 | 手动刀阀 | 1.名称:手动刀阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN200 |  | 个 | 2
30 | 030804002003 | 碳钢 异径管 DN150*100 | 1.名称:异径管 2.材质:CS 3.规格:DN150*100 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
31 | 030804002005 | 碳钢 90°弯头 DN150 | 1.名称:90°弯头 2.材质:CS 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
32 | 030804002002 | 碳钢 异径管 DN200*150 | 1.名称:异径管 2.材质:CS 3.规格:DN200*150 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高密度沉淀池1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030807003005 | 微阻缓闭止回阀 | 1.名称:微阻缓闭止回阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN200 |  | 个 | 2
34 | 030801005005 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D219*6 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁喷砂除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 |  | m | 23.62
35 | 030804002006 | 碳钢 90°弯头 DN200 | 1.名称:90°弯头 2.材质:CS 3.规格:DN200 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 6
36 | 030807003007 | 手动刀阀 | 1.名称:手动刀阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN200 |  | 个
37 | 030807003008 | 碳钢 双法限位伸缩接头 DN200 | 1.名称:双法限位伸缩接头 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 |  | 个 | 2
38 | 030804002007 | 碳钢 异径管 DN150*100 | 1.名称:异径管 2.材质:CS 3.规格:DN150*100 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
39 | 030807003009 | 微阻缓闭止回阀 | 1.名称:微阻缓闭止回阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN150 |  | 个 | 2
40 | 030807003010 | 手动刀阀 | 1.名称:手动刀阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN150 |  | 个 | 2
41 | 030804002008 | 碳钢 90°弯头 DN150 | 1.名称:90°弯头 2.材质:CS 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
42 | 030804002009 | 碳钢 正三通 DN150 | 1.名称:正三通 2.材质:CS 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高密度沉淀池1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030801005006 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D159*4.5 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁喷砂除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料. |  | m | 16.85
44 | 030804002010 | 碳钢 90°弯头 DN150 | 1.名称:90°弯头 2.材质:CS 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 5
45 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.规格：DN150 |  | 个 | 1
46 | 031003010004 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:橡胶 2.规格:DN150 |  | 个 | 1
47 | 030801016001 | PE塑料管 De32 | 1.材质：PE 2.规格：De32 3.连接形式：承插粘接 4.压力试验、吹扫设计要求：水压试验 |  | m | 10
48 | 030807003011 | 球阀 DN25 （PE） | 1.名称：球阀 2.材质:PE 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
49 | 030801016002 | PE塑料管 De63 | 1.材质：PE 2.规格：De63 3.连接形式：承插粘接 4.压力试验、吹扫设计要求：水压试验 |  | m | 10
50 | 030807003012 | 球阀 DN50 （PE） | 1.名称：球阀 2.材质:PE 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高密度沉淀池1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030801005007 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D325*8 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 |  | m | 4.5
52 | 030801005008 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D59*3.5 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁喷砂除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 |  | m | 9
53 | 030901013001 | 灭火器 | 1.规格：MF/ABC3,灭火级别2A |  | 具 | 4
54 | 030807003013 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN50 |  | 个 | 1
55 | 030807003014 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN50 |  | 个 | 1
56 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | 1.支架材质:型钢 |  | t | 0.6
材料合计
分部分项合计
措施项目
57 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
58 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高密度沉淀池1 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高密度沉淀池1 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高密度沉淀池1 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 138678.66 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 1032192.92
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高密度沉淀池1 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 138678.66
合 计 |  |  |  | 138678.66 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：高密度沉淀池1 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 钢制闸门（1000*1000，2.2KW） | 台 |  |  | 33000
2 | 立式混合搅拌机(平叶桨、折板桨、螺旋桨)（Φ=1.2m，电机功率11KW） | 台 |  |  | 18910
3 | 立式混合搅拌机(平叶桨、折板桨、螺旋桨)（Φ=2m，电机功率4KW） | 台 |  |  | 12800
4 | 电动单梁悬挂起重机（G=1T,跨度6M，L=7.2M,功率：2.5KW） | 台 |  |  | 38000
5 | 化学污泥泵（:Q=15~20m3/h，H=20m ，N=5.5kW） | 台 |  |  | 45000
6 | 回流污泥泵（Q=15~20m3/h，H=20m ，N=5.5kW） | 台 |  |  | 45000
7 | 聚丙烯斜管 φ80 | m2 |  |  | 472.58
8 | 叠梁闸门（700*900） | 台 |  |  | 20000
9 | 电动葫芦（起吊重量1T，起升高度12m） | 台 |  |  | 48852
10 | 排污泵（Q=22m3/h，H=8.5m ，P=1.5kW） | 台 |  |  | 12000
11 | 轴流式通风机（风量:7355m3/h，P=79.8Pa，N=0.55kW） | 台 |  |  | 4500
12 | 悬挂式中心传动刮泥机（Φ=10.0m，外缘线速度3m/min,功率：1.5KW） | 台 |  |  | 179000
13 | 碳钢 双法限位伸缩接头 DN300 D342X-10Q | 个 |  |  | 2995.58
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高密度沉淀池1 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高密度沉淀池1 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13