## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：污泥脱水机房 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 桩基工程
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | 金属结构工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 屋面工程
1.8 | 保温、隔热、防腐工程
1.9 | 楼地面装饰工程
1.10 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.11 | 天棚工程
1.12 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.13 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污泥脱水机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 399
2 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4米内 3.人工挖土方占5％，机械挖土方占95％ |  | m3 | 605.16
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 122.94
4 | 010103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 517.06
5 | 040103002001 | 余方弃置(利用方，综合土方平衡) | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内  |  | m3 | 210.94
土石方工程合计
砌筑工程
6 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Mb7.5专用砂浆 |  | m3 | 125.8
7 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Mb7.5专用砂浆 |  | m3 | 33.54
砌筑工程合计
桩基工程
8 | 040301002005 | 预制钢筋混凝土管桩（试桩）(工程量暂定) | 1.类别:高强预应力管桩 2.型号:φ400-AB型，壁厚95mm 3.有效桩长:20m 4.数量:2根 5.填充混凝土强度等级:C35补偿收缩砼填实3米高 |  | m | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污泥脱水机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040301002006 | 预制钢筋混凝土管桩(工程量暂定) | 1.类别:高强预应力管桩 2.型号:φ400-AB型，壁厚95mm 3.有效桩长:20m 4.数量:48根 5.填充混凝土强度等级:C35补偿收缩砼填实3米高 |  | m | 960
10 | 040301002007 | 预制钢筋混凝土管桩(送桩，工程量暂定) | 1.打预制管桩 桩径(mm) 400 陆上 送桩项目 人工*1.2,机械*1.2,材料[04290020] 含量为0 |  | m | 72
11 | 040901001001 | 现浇构件钢筋(桩顶插筋 工程量暂定) | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm |  | t | 2.5759
桩基工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
12 | 010501001002 | 垫层 | 1.垫层材料品种、强度:C20 2.垫层厚度:100mm 3.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 20.17
13 | 010501005003 | 桩承台基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 64.5
14 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 44.95
15 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 6.76
16 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 73.99
17 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 6.04
18 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 7.43
19 | 010505007002 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土强度等级：C20 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m3 | 19.85
20 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 9.99
21 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 230.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污泥脱水机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 4.99
23 | 010507005001 | 反坎 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 3.3
24 | 010505008002 | 雨篷 | 1.混凝土强度等级:C20 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 1.12
25 | 010507001003 | 散水 | 1.面层材料种类、厚度:80mm厚C15素砼 |  | m2 | 56.6
26 | 010507001004 | 坡道 | 1.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m2 | 23.18
27 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面（卫生间） | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm 厚C20细石混凝土 2.垫层材料种类、厚度：300厚轻质陶粒混凝土 |  | m2 | 5.42
28 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇钢筋 2.钢筋规格:圆钢 φ10mm以内 3.钢筋类型:HPB300 |  | t | 9.526
29 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇钢筋 2.钢筋规格:带肋钢筋 φ10~25mm 3.钢筋类型:HRB400E |  | t | 52.958
30 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 5.407
31 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以外 |  | t | 14.649
32 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:综合考虑 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容及要求 |  | t | 2.2869
33 | 010516003004 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 142
34 | 010516003005 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 314
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污泥脱水机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 粤R2-5-1 | 镀锌钢格栅盖板 | 1.名称:镀锌钢格删盖板 2.盖板规格型号:27.83*400mm 3.荷载要求:7KN/m2 |  | 块 | 1
36 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固（外墙） | 1.材料品种、规格:镀锌网，φ0.9mm、网孔12.7*12.7mm |  | m2 | 937.62
金属结构工程合计
门窗工程
37 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型：铝合金推拉窗 2.窗代号：C1 3.框、扇材质：铝合金窗框，型材壁厚≥1.4mm 4.玻璃品种、厚度：5mm厚安全玻璃 5.综合考虑：相关的五金配件、窗框与洞口间填缝材料等 6.窗框及窗扇的制作、安装、运输 |  | m2 | 37.8
38 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型：铝合金推拉窗 2.窗代号：C2、C3 3.框、扇材质：铝合金窗框，型材壁厚≥1.4mm 4.玻璃品种、厚度：5mm厚安全玻璃 5.综合考虑：相关的五金配件、窗框与洞口间填缝材料等 6.窗框及窗扇的制作、安装、运输 |  | m2 | 14.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污泥脱水机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.窗类型：防火窗 2.窗代号及洞口尺寸：XFJYC1 3.框、扇材质：白色铝合金窗框，型材壁厚≥1.4mm 4.玻璃品种、厚度：5mm厚无色透明玻璃 5.综合考虑：相关的五金配件、窗框与洞口间填缝材料等 6.窗框及窗扇的制作、安装、运输 7.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 10.8
40 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.M1、M2、M3、丙级防火门 |  | m2 | 9.62
41 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.FM1乙级防火门 |  | m2 | 2.1
门窗工程合计
屋面工程
42 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.部位：屋面刚性层 2.找平层：20厚DP M15水泥砂浆找平 3.防水层：3mm自粘聚酯胎改性沥青防水卷材1道 4.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 386.92
43 | 010901001004 | 瓦屋面 | 1.小青瓦屋面 搭七留三 有底瓦 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 |  | m2 | 79.9
44 | 010901001005 | 正斜脊 | 1.正斜脊 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 |  | m | 73.5
45 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.2mm厚RG防水涂料 2.部位：卫生间 |  | m2 | 1
屋面工程合计
保温、隔热、防腐工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污泥脱水机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.部位：屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚挤塑型聚苯乙烯泡沫板 3.找平层：40厚C30细石混凝土，配φ4@200×200钢筋网 4.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容及要求 |  | m2 | 386.92
保温、隔热、防腐工程合计
楼地面装饰工程
47 | 011101001001 | 水泥砂浆散水 | 1.砂浆种类:DS M20水泥砂浆抹面20mm厚 2.部位:散水 |  | m2 | 56.6
48 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度：120mm 2.找平层厚度、砂浆配合比：15厚DP M20水泥砂浆 3.粘贴层厚度、材料种类：3厚纯水泥浆 4.面层材料品种、规格、颜色：白色釉面砖 5.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 26.99
49 | 011101001002 | 水泥砂浆楼坡道 | 1.面层：DS M20水泥砂浆抹面20厚，做成防滑粗糙面 2.部位:坡道 |  | m2 | 26.18
50 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位：一、二层楼地面 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20水泥砂浆找平，6米设一分隔缝 3.面层材料品种、规格、颜色：5厚纯水泥砂浆贴600*600米白色耐磨砖 4.嵌缝材料种类：纯水泥浆擦缝 5.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 580.72
51 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面（卫生间） | 1.找平层材料种类、厚度、配合比:20mm厚DS M10水泥砂浆 |  | m2 | 5.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污泥脱水机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 011102003002 | 块料楼地面（卫生间） | 1.面层材料品种、规格、颜色:5厚水泥浆砌300*300mm防滑地砖 |  | m2 | 5.42
53 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.面层材料种类、厚度、配合比:20mm厚DS M15水泥砂浆 |  | m2 | 21.63
54 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.部位:楼梯面 2.面层材料品种:水泥砂浆贴米黄色耐磨砖 |  | m2 | 21.63
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
55 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（外墙） | 1.墙体基层清理 2.聚合物水泥浆一道,DP M20水泥砂浆（加5%防水剂）20厚,每3米设分格缝,宽10mm,深为砂浆层厚,填8mm厚高弹性密封材料 |  | m2 | 937.62
56 | 011204003001 | 块料墙面（外墙） | 1.结合层: 5厚聚合物防水砂浆 2.面层:白色外墙砖，墙底600mm高范围内贴灰色纸皮砖 |  | m2 | 937.62
57 | 011201001005 | 墙面一般抹灰（内墙） | 1.墙体基层清理 2.DP M10水泥石灰砂浆打底15mm厚 3.DDR M5水泥石灰砂浆粉光 |  | m2 | 1266.88
58 | 040601027001 | 刚性防水 | 1.名称：排水沟内外壁刚性防水 2.材料品种、规格:20厚DP M20水泥防水砂浆 |  | m2 | 28.73
59 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（卫生间） | 1.墙体基层清理 2.DW M15/P6防水砂浆20mm厚 |  | m2 | 36.8383
60 | 011204003002 | 块料墙面（卫生间） | 1.面层材料品种、规格、颜色:3厚纯水泥浆贴200*300瓷片 |  | m2 | 35.85
61 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（内墙裙） | 1.墙体基层清理 2.DP M20水泥砂浆15mm厚 |  | m2 | 35.85
62 | 011204003003 | 块料墙面（内墙裙 300*600） | 1.面层材料品种、规格、颜色:3厚纯水泥浆贴1200mm高抛光砖 |  | m2 | 35.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污泥脱水机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
63 | 011301001001 | 天棚抹灰（天棚） | 1.基层清理 2.DP M5水泥石灰砂浆打底10厚 3.DDR M5水泥石灰砂浆压光5厚 |  | m2 | 976.74
64 | 011301001002 | 天棚抹灰（楼梯底面） | 1.基层清理 2.DP M5水泥石灰砂浆打底10厚 3.DDR M5水泥石灰砂浆压光5厚 |  | m2 | 30.15
65 | 011301001003 | 天棚抹灰（雨篷） | 1.抹灰厚度、材料种类:DS M15水泥砂浆5mm厚抹面压光 |  | m2 | 2.85
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
66 | 011406001007 | 抹灰面油漆（内墙） | 1.腻子种类、遍数:乳胶腻子刮面 2.油漆品种、刷漆遍数:扫白色无机涂料三遍 |  | m2 | 1266.88
67 | 011406001005 | 抹灰面油漆（室内天棚） | 1.腻子种类、遍数:乳胶腻子刮面一道 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两道 |  | m2 | 976.74
68 | 011406001006 | 抹灰面油漆（楼梯底面） | 1.腻子种类、遍数:乳胶腻子刮面一道 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两道 |  | m2 | 30.15
69 | 011406001004 | 抹灰面油漆（雨篷） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两道 |  | m2 | 2.85
油漆、涂料、裱糊工程合计
其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污泥脱水机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢栏杆 2.栏杆高度:1200mm 3.扶手材料种类、规格:不锈钢管φ60*3 4.栏杆材料种类、规格:不锈钢管φ60*3横杆两条，不锈钢管φ60*3竖杆水平间距1200mm，不锈钢管φ30*1.5竖杆水平间距150mm 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸 |  | m | 27.95
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
71 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度：14m内 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 1154.08
72 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.8 |  | m2 | 380.88
73 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):7.9 |  | m2 | 235.37
74 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.8 |  | m2 | 190.44
75 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):7.9 |  | m2 | 117.685
76 | 011702001001 | 垫层 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 79.05
77 | 041102003001 | 承台模板 | 1.构件类型:桩承台模板 |  | m2 | 162.06
78 | 011702005001 | 基础梁 | 1.构件类型:基础梁模板 |  | m2 | 354.78
79 | 011702001002 | 设备基础 | 1.构件类型:设备基础模板 |  | m2 | 13.08
80 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.构件类型:矩形柱模板，周长1.8m外 2.支模高度:14m内 |  | m2 | 532.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污泥脱水机房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.构件类型:矩形柱模板，周长1.8m内 2.支模高度:14m内 |  | m2 | 9.58
82 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构件类型:构造柱模板，周长1.2m内 2.支模高度:7.9m内 |  | m2 | 89.94
83 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.构件类型:矩形梁模板，梁宽25cm外 2.支模高度:14m内 |  | m2 | 480.69
84 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.构件类型:矩形梁模板，梁宽25cm内 2.支模高度:14m内 |  | m2 | 303.72
85 | 011702009001 | 过梁 | 1.构件类型:过梁模板 2.支模高度:3.6m内 |  | m2 | 90.74
86 | 011702008001 | 圈梁 | 1.构件类型:圈梁模板 2.支模高度:3.6m内 |  | m2 | 101.35
87 | 011702025001 | 坡道 | 1.构件类型:坡道模板 |  | m2 | 28.2512
88 | 011702014001 | 有梁板 | 1.构件类型:有梁板模板 2.支模高度:14m内 |  | m2 | 444.53
89 | 011702024001 | 楼梯 | 1.构件类型:直形模板 |  | m2 | 21.63
90 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 | 1.构件类型：天沟、檐沟模板 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 259.55
91 | 011702029001 | 散水 | 1.构件类型：散水模板 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 14.605
92 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 633.15
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：污泥脱水机房 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：污泥脱水机房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 148249.11 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：污泥脱水机房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 148249.11
合 计 |  |  |  | 148249.11 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：污泥脱水机房 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：污泥脱水机房 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：污泥脱水机房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13