## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：综合楼 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 桩基工程
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | 金属结构工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 屋面及防水工程
1.8 | 保温、隔热、防腐工程
1.9 | 楼地面装饰工程
1.10 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.11 | 天棚工程
1.12 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 453.6
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 378.3276
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 184.1688
4 | 040103002001 | 余方弃置(利用方，综合土方平衡) | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内  |  | m3 | 194.1588
土石方工程合计
砌筑工程
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：200厚A7.5蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 173.7596
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：200厚A7.5蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 250.8857
7 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：120厚A7.5蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 27.1918
8 | 010402001004 | 砌块墙 | .砌块品种、规格、强度等级：100厚A7.5蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 4.9877
砌筑工程合计
桩基工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040301002003 | 预制钢筋混凝土管桩（试桩）(工程量暂定) | 1.类别:高强预应力管桩 2.型号:φ400-AB型，壁厚95mm 3.有效桩长:20m 4.数量:2根 5.填充混凝土强度等级:C35补偿收缩砼填实3米高 |  | m | 40
10 | 040301002004 | 预制钢筋混凝土管桩(工程量暂定) | 1.类别:高强预应力管桩 2.型号:φ400-AB型，壁厚95mm 3.有效桩长:20m 4.数量:59根 5.填充混凝土强度等级:C35补偿收缩砼填实3米高 |  | m | 1180
11 | 040301002005 | 预制钢筋混凝土管桩(送桩，工程量暂定) | 1.打预制管桩 桩径(mm) 400 陆上 送桩项目 人工*1.2,机械*1.2,材料[04290020] 含量为0 |  | m | 88.5
12 | 040901001001 | 现浇构件钢筋(桩顶插筋 工程量暂定) | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm |  | t | 3.1661
桩基工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
13 | 010501001001 | 垫层 | 1.垫层材料品种、强度:C20 2.垫层厚度:100mm |  | m3 | 17.7051
14 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土强度等级:C35 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 84.3925
15 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C35 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 40.8007
16 | 010502001002 | 矩形柱 | 部位：首层及首层以下 1.混凝土强度等级:C35 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 29.8025
17 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 77.31
18 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 0.224
19 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 173.3759
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010505001002 | 有梁板 | 部位：首层板 1.混凝土强度等级:C35 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 46.9476
21 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 164.894
22 | 010507004001 | 花岗岩台阶 | T1 条石台阶 1.80厚花岗岩板,表面机刨 2.30厚DS M15干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一遍 4.100厚C15混凝土,内配筋单层双向 %%C6@150, |  | m2 | 75.08
23 | 010507007001 | 卫生间反坎 | 1.部位：卫生间反坎 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 1.2701
24 | 010507007002 | 门槛 | 1.部位：出屋面处门槛 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.026
25 | 010507001001 | 散水 | 1、53厚平铺砖散水，DS M15水泥砂浆填缝 2、25厚中砂 |  | m2 | 73.12
26 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 24.1255
27 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 34.23
28 | 010507001002 | 坡道 | P1 花岗岩坡道 1.40厚花岗岩板,表面机刨 2.30厚DS M15干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一遍 4.80厚C15混凝土 |  | m2 | 7.6
29 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 20.07
30 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 3.4694
31 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 0.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇钢筋 2.钢筋规格:圆钢 φ10mm以内 3.钢筋类型:HPB300 |  | t | 51.837
33 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇钢筋 2.钢筋规格:圆钢 φ25mm以内 3.钢筋类型:HPB300 |  | t | 0.735
34 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇钢筋 2.钢筋规格:带肋钢筋 φ10~25mm 3.钢筋类型:HRB400E |  | t | 60.591
35 | 010516003001 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 220
36 | 010516003004 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 1386
37 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:综合考虑 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容及要求 |  | t | 0.364
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
38 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位：外墙满挂 2.材料品种、规格：Φ0.9@12.7*12.7镀锌钢丝网 3.加固方式：综合考虑 4.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 1173.285
39 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位：内墙不同材质交接处 2.材料品种、规格：宽度300mm钢丝网 3.加固方式：综合考虑 4.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 423.6916
金属结构工程合计
门窗工程
40 | 010802001001 | 铝合金推拉窗 | 1.推拉窗安装 2.铝合金双扇推拉窗90系列 |  | m2 | 194.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.窗类型：防火窗 2.窗代号及洞口尺寸：XFJYC1 3.框、扇材质：白色铝合金窗框，型材壁厚≥1.4mm 4.玻璃品种、厚度：5mm厚无色透明玻璃 5.综合考虑：相关的五金配件、窗框与洞口间填缝材料等 6.窗框及窗扇的制作、安装、运输 7.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 18
42 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.名称：M1、M2丙级防火门 2.其他：综合考虑门锁、闭门器等五金 |  | m2 | 120.75
43 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.名称：FM1、FM2甲级防火门 2.其他：综合考虑门锁、闭门器等五金 |  | m2 | 32.55
44 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.名称：M3、M4 2.材料：铝合金推拉门 |  | m2 | 82.95
45 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.成品全玻璃门 |  | m2 | 4.8
门窗工程合计
屋面及防水工程
46 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1.部位：屋面刚性层 2.找平层：20厚DP M15水泥砂浆找平 3.防水层：3mm自粘聚酯胎改性沥青防水卷材1道 4.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 451.68
47 | 010901001005 | 正斜脊 | 1.正斜脊 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 |  | m | 29.6
48 | 010901001004 | 瓦屋面 | 1.小青瓦屋面 搭七留三 有底瓦 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 |  | m2 | 71.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 011102003005 | 卫生间楼面 防水 | 1.屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 |  | m2 | 116.149
50 | 011102003006 | 卫生间墙面 防水(工程量暂定) | 1.屋面水泥基渗透结晶型涂料 1mm厚 |  | m2 | 677.1
屋面及防水工程合计
保温、隔热、防腐工程
51 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 2.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.现浇构件圆钢 φ4内 |  | m2 | 451.6857
保温、隔热、防腐工程合计
楼地面装饰工程
52 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.找平层厚度、材料种类:DP M20水泥砂浆打底15mm厚 3.面层材料品种、规格、颜色:3厚纯水泥浆贴白色釉面砖 |  | m2 | 200.24
53 | 011102003001 | 块料楼地面(800X800) | F1 地砖楼面 (燃烧性能:A级) 1.8~10厚800x800瓷质抛光砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚DS M15干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆结合层一遍 4.钢筋混凝土楼板,原浆随打随抹平 5.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 1146.2534
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 011102001001 | 石材楼地面(米黄色800x800厚20) | 1.部位：门厅、室外踏步 800x800米黄色花岗岩地面 1.20厚花岗石板铺实拍平,水泥浆擦缝 2.30厚DP M10干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆结合层一遍 4.钢筋混凝土楼板,原浆随打随抹平 5.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 362.9527
55 | 011102003004 | 卫生间楼面 灰色防滑地砖楼面(300X300) | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 116.149
56 | 011102003003 | 铺贴花岗岩 楼梯 | 1.水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 65.79
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
57 | 011201001002 | 墙面抹灰(内墙) | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.3:4 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 3954.5749
58 | 011201001001 | 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 2.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 |  | m2 | 3954.5749
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 011204003004 | 外墙1 95*95mm白色纸皮砖 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙( 95*95mm白色纸皮砖) |  | m2 | 1531.706
60 | 011206002002 | 块料零星项目 95*95mm纸皮砖 | 1.部位：外墙装饰线 2.面层材料品种、规格:灰白砖条相间 3.结合层: 6厚聚合物预拌防水砂浆 4.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容及要求 |  | m2 | 24.1
61 | 011204003002 | 内墙面1 卫生间内墙面 白色面砖墙面(300X600), | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 水泥膏 换为【釉面砖300×600】 |  | m2 | 677.1
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
62 | 011301001001 | 顶棚抹灰 | 1.水泥石灰砂浆一次成活 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 |  | m2 | 1002.695
63 | 011301001003 | 顶棚抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 2.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 |  | m2 | 1002.695
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 011302001001 | 顶棚1 卫生间顶棚 铝合金方型吊顶(铝扣板600X600X0.8) | C2 铝扣板吊顶 (燃烧性能:B1级) 1.600x600 轻钢龙骨铝扣板吊顶 2.吊架龙骨中距≤1200 3.%%C6吊筋中距≤1200,吊点中距≤1200 4.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容及要求 |  | m2 | 123.6027
65 | 011302001002 | 顶棚 门厅、办公、会议区域顶棚 环保板造型吊顶(铝扣板600X600X0.8) | C2 铝扣板吊顶 (燃烧性能:B1级) 1.600*600*80mm轻钢龙骨铝扣板吊顶 2.吊架龙骨中距≤1200 3.%%C6吊筋中距≤1200,吊点中距≤1200 4.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容及要求 |  | m2 | 581.3349
天棚工程合计
其他装饰工程
66 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 φ60 直型 3.弯头制作、安装 不锈钢 φ60 |  | m | 65.08
67 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.雨篷 夹胶玻璃托架式(钢化夹胶玻璃6mm+0.76PVB+6mm) |  | m2 | 11.97
68 | 031004003001 | 洗脸盆(冷热水，含冷热水龙头、角阀) | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.组装形式:冷热水 |  | 组 | 10
69 | 031004006001 | 大便器(蹲式大便器安装 瓷高水箱) | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 |  | 组 | 25
70 | 031004006002 | 大便器(坐式大便器安装 连体水箱) | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 |  | 组 | 1
71 | 031004007001 | 小便器(壁挂式小便器安装 手动开关) | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式 RS30型 |  | 组 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
72 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度：20.5m内 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 1501.85
73 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 1501.85
74 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m  |  | m2 | 3100.1655
75 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度：3.6m内 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 1473.1661
76 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.基础类型：垫层 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 74.9871
77 | 041102003001 | 承台模板 | 1.构件类型:桩承台模板 |  | m2 | 222.197
78 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础类型：基础梁 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 251.1892
79 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：3.6m内 2.柱模板周长：1.8m内 3.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 784.8818
80 | 011702003001 | 构造柱 | 1.支模高度：3.6m内 2.柱模板周长：1.2m内 3.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 3.2
81 | 011702009001 | 过梁模板 | 1.构件类型：过梁模板 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 54.5004
82 | 011702028001 | 卫生间反坎模板 | 1.构件类型：卫生间反坎模板 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 18.9521
83 | 011702028002 | 门槛模板 | 1.构件类型：门槛模板 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 0.432
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 011702028003 | 栏板模板 | 1.构件类型：栏板模板 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 256.5333
85 | 011702028004 | 窗楣、台线模板 | 1.构件类型：窗楣、台线模板 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 7.2378
86 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1.支模高度：3.6m内 2.梁宽：25cm以内 3.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 1470.927
87 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.支模高度：3.6m内 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 1872.7532
88 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 | 1.构件类型：天沟、檐沟模板 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 392.83
89 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型：雨篷模板 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 16.68
90 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1.构件类型：楼梯模板 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 196.2
91 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 1785.6
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 288518.26 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 1824747.73
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 1525100.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：综合楼 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 288518.26
合 计 |  |  |  | 288518.26 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：综合楼 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 防火窗 | m2 |  |  | 613
2 | 成品全玻璃门 | m2 |  |  | 450
3 | 夹层玻璃 | m2 |  |  | 200.5
4 | 花岗岩石板(米黄色) 20厚 | m2 |  |  | 250
5 | 预应力混凝土管桩 φ400 | m |  |  | 150
6 | 花岗岩石板(40厚) | m2 |  |  | 250
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：综合楼 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 办公面包车(10座，1辆,数量及单价暂定) |  | 120000
2 | 客货两用车(1.5T，2辆，数量及单价暂定) |  | 180000
3 | 封闭式运泥车(10T，1辆，数量及单价暂定) |  | 220000
4 | 变电所及综合楼(轴流风机，7355m3/h0.75kw)(6台，数量及单价暂定) |  | 420000
5 | 变电所及综合楼(分体式空调机，挂壁，1.5匹)(14台，数量及单价暂定) |  | 49000
6 | 变电所及综合楼(分体式空调机，挂壁，2匹)(25台，数量及单价暂定) |  | 112500
7 | 变电所及综合楼(分体式空调机，挂壁，2.5匹)(1台，数量及单价暂定) |  | 5500
8 | 变电所及综合楼(分体式空调机，挂壁，3匹)(6台，数量及单价暂定) |  | 39000
9 | 变电所及综合楼(分体式空调机，落地，3匹)(8台，数量及单价暂定) |  | 72000
10 | 主要机修设备1批(台钻，砂轮机，电焊机，空压机，乙炔、氧气瓶等)(数量及单价暂定) |  | 18300
11 | 主要化验设备-高温炉(1台，数量及单价暂定) |  | 3000
12 | 主要化验设备-电热恒温干燥箱(1台，数量及单价暂定) |  | 6000
13 | 主要化验设备-DOD培养箱(1台，数量及单价暂定) |  | 8000
14 | 主要化验设备-电热恒温培养箱(1台，数量及单价暂定) |  | 8000
15 | 主要化验设备-电热恒温水浴锅(2台，数量及单价暂定) |  | 1600
16 | 主要化验设备-pH计(2台，数量及单价暂定) |  | 4000
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：综合楼 |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
17 | 主要化验设备-电冰箱(1台，数量及单价暂定) |  | 8000
18 | 主要化验设备-酸度计(2台，数量及单价暂定) |  | 10000
19 | 主要化验设备-灭菌器(1台，数量及单价暂定) |  | 16000
20 | 主要化验设备-生物显微镜(1台，数量及单价暂定) |  | 5000
21 | 主要化验设备-精密天平(2台，数量及单价暂定) |  | 20000
22 | 主要化验设备-物理天平(1台，数量及单价暂定) |  | 11000
23 | 主要化验设备-纯水仪(1台，数量及单价暂定) |  | 40000
24 | 主要化验设备-磁力搅拌器(1台，数量及单价暂定) |  | 3700
25 | 主要化验设备-原子荧光仪(1台，数量及单价暂定) |  | 3700
26 | 主要化验设备-紫外分光光度计(1台，数量及单价暂定) |  | 45000
27 | 主要化验设备-固相萃取工作站(1台，数量及单价暂定) |  | 25000
28 | 主要化验设备-微波消解炉(1台，数量及单价暂定) |  | 15000
29 | 主要化验设备-原子吸收仪(1台，数量及单价暂定) |  | 2800
30 | 主要化验设备-携带式DO仪(2台，数量及单价暂定) |  | 11400
31 | 主要化验设备-携带式ORP仪(2台，数量及单价暂定) |  | 11600
32 | 主要化验设备-携带式pH仪(2台，数量及单价暂定) |  | 10000
33 | 主要化验设备-携带式余氯仪(2台，数量及单价暂定) |  | 10000
34 | 主要化验设备-携带式二氧化硫检测仪(2台，数量及单价暂定) |  | 10000
合 计 |  |  | 1525100.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：综合楼 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13