## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：鼓风机房与配电间 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 桩基工程
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | 金属结构工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 屋面及防水工程
1.8 | 保温、隔热、防腐工程
1.9 | 楼地面装饰工程
1.10 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.11 | 天棚工程
1.12 | 油漆、涂料、裱糊工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鼓风机房与配电间 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 472
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 3.人工挖土方占5％，机械挖土方占95％ |  | m3 | 605.2769
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 395.887
4 | 040103002002 | 余方弃置(利用方，综合土方平衡) | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内  |  | m3 | 209.3899
土石方工程合计
砌筑工程
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Mb7.5专用砂浆 |  | m3 | 88.294
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Mb7.5专用砂浆 |  | m3 | 61.516
7 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:电缆沟侧墙 3.墙体厚度:175mm 3.砂浆强度等级:Mb7.5专用砂浆 |  | m3 | 6.832
砌筑工程合计
桩基工程
8 | 040301002003 | 预制钢筋混凝土管桩（试桩）(工程量暂定) | 1.类别:高强预应力管桩 2.型号:φ400-AB型，壁厚95mm 3.有效桩长:21m 4.数量:2根 5.填充混凝土强度等级:C35补偿收缩砼填实3米高 |  | m | 42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鼓风机房与配电间 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040301002004 | 预制钢筋混凝土管桩(工程量暂定) | 1.类别:高强预应力管桩 2.型号:φ400-AB型，壁厚95mm 3.有效桩长:21m 4.数量:51根 5.填充混凝土强度等级:C35补偿收缩砼填实3米高 |  | m | 1071
10 | 040301002005 | 预制钢筋混凝土管桩(送桩，工程量暂定) | 1.打预制管桩 桩径(mm) 400 陆上 送桩项目 人工*1.2,机械*1.2,材料[04290020] 含量为0 |  | m | 76.5
11 | 040901001001 | 现浇构件钢筋(桩顶插筋 工程量暂定) | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm |  | t | 2.7368
桩基工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
12 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪 C30混凝土 厚度8cm |  | m2 | 472
13 | 010501001001 | 垫层 | 1.垫层材料品种、强度:C20 2.垫层厚度:100mm 3.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 7.119
14 | 010501005002 | 桩承台基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 54.458
15 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 53.8
16 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 24.986
17 | 010507003002 | 电缆沟、地沟(19.52m) | 1.混凝土强度等级：C30 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 3.部位：风管沟、电缆槽 |  | m3 | 2.6235
18 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 43.624
19 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 7.85
20 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 63.921
21 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 11.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鼓风机房与配电间 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 2.42
23 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土强度等级：C20 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m3 | 21.096
24 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 55.649
25 | 010505008001 | 雨篷 | 1.混凝土强度等级:C20 2.综合考虑泵送增加费 |  | m3 | 2.4697
26 | 010507001001 | 散水 | 1.面层材料种类、厚度:80mm厚C15素砼 |  | m2 | 74.1408
27 | 010507001002 | 坡道 | 1.100厚C30素砼 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 30.547
28 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇钢筋 2.钢筋规格:圆钢 φ10mm以内 3.钢筋类型:HPB300 |  | t | 7.315
29 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇钢筋 2.钢筋规格:带肋钢筋 φ10~25mm 3.钢筋类型:HRB400E |  | t | 38.392
30 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 7.818
31 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 |  | t | 0.692
32 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:综合考虑 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容及要求 |  | t | 3.143
33 | 010516003001 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 220
34 | 010516003003 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 99
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鼓风机房与配电间 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 粤R2-5-1 | 镀锌钢格栅盖板 | 1.名称:镀锌钢格删盖板 2.盖板规格型号:19520*400mm 3.荷载要求:7KN/m2 |  | 块 | 1
36 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固（外墙） | 1.材料品种、规格:镀锌网，φ0.9mm、网孔12.7*12.7mm |  | m2 | 737.4082
金属结构工程合计
门窗工程
37 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型：铝合金推拉窗 2.窗代号：C1518、C2109、C2118 3.框、扇材质：铝合金窗框，型材壁厚≥1.4mm 4.玻璃品种、厚度：5mm厚安全玻璃 5.综合考虑：相关的五金配件、窗框与洞口间填缝材料等 6.窗框及窗扇的制作、安装、运输 |  | m2 | 36.54
38 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.窗类型：防火窗 2.窗代号及洞口尺寸：XF JYC2118 3.框、扇材质：白色铝合金窗框，型材壁厚≥1.4mm 4.玻璃品种、厚度：5mm厚无色透明玻璃 5.综合考虑：相关的五金配件、窗框与洞口间填缝材料等 6.窗框及窗扇的制作、安装、运输 7.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 7.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鼓风机房与配电间 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗类型：百叶窗 2.窗代号及洞口尺寸：BYC-1115S、BYC-1512S、BYC-1812S、BYC-2112S 3.框、扇材质：铝合金 4.综合考虑：相关的五金配件、窗框与洞口间填缝材料等 5.窗框及百叶的制作、安装、运输 6.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 25.62
40 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.名称：钢质甲级防火门 2.其他：综合考虑门锁、闭门器等五金 |  | m2 | 46.48
41 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.名称：钢质乙级防火门 2.其他：综合考虑门锁、闭门器等五金 |  | m2 | 4.2
门窗工程合计
屋面及防水工程
42 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.部位：屋面刚性层 2.找平层：20厚DP M15水泥砂浆找平 3.防水层：3mm自粘聚酯胎改性沥青防水卷材1道 4.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 520.8888
43 | 010901001003 | 瓦屋面 | 1.小青瓦屋面 搭七留三 有底瓦 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 |  | m2 | 85.54
44 | 010901001004 | 正斜脊 | 1.正斜脊 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 |  | m | 29.6
45 | 040601027002 | 刚性防水 | 1.名称：电缆沟壁刚性防水 2.材料品种、规格:20厚DP M20水泥防水砂浆 3.直池壁 |  | m2 | 9.75
46 | 040601027003 | 刚性防水 | 1.部位：电缆沟刚性防水 2.材料品种、规格:20厚DP M20水泥防水砂浆 |  | m2 | 36.754
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鼓风机房与配电间 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
屋面及防水工程合计
保温、隔热、防腐工程
47 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.部位：屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚挤塑型聚苯乙烯泡沫板 3.找平层：40厚C30细石混凝土，配φ4@200×200钢筋网 4.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容及要求 |  | m2 | 520.8888
保温、隔热、防腐工程合计
楼地面装饰工程
48 | 011101001001 | 水泥砂浆散水 | 1.砂浆种类:DS M20水泥砂浆抹面20mm厚 2.部位:散水 |  | m2 | 74.1408
49 | 011101001002 | 水泥砂浆楼坡道 | 1.面层：DS M20水泥砂浆抹面20厚，做成防滑粗糙面 2.部位:门口坡道 |  | m2 | 30.5471
50 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.找平层材料种类、厚度、配合比:20mm厚DS M20水泥砂浆 2.满刮801胶水腻子1遍，表面打磨平整 3.环氧地坪油漆二遍，亮灰色 4.部位:储油间地板 |  | m2 | 2.7
51 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位：除储油间外其他部位 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20水泥砂浆找平，6米设一分隔缝 3.面层材料品种、规格、颜色：5厚纯水泥砂浆贴600*600米白色耐磨砖 4.嵌缝材料种类：纯水泥浆擦缝 5.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 422.241
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鼓风机房与配电间 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.找平层厚度、材料种类:DP M20水泥砂浆打底15mm厚 3.面层材料品种、规格、颜色:3厚纯水泥浆贴白色釉面砖 |  | m2 | 32.74
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
53 | 011201001006 | 墙面一般抹灰（外墙） | 1.墙体基层清理 2.聚合物水泥浆一道,DP M20水泥砂浆（加5%防水剂）20厚,每3米设分格缝,宽10mm,深为砂浆层厚,填8mm厚高弹性密封材料 |  | m2 | 685.228
54 | 011204003001 | 块料墙面（外墙） | 1.结合层: 5厚聚合物防水砂浆 2.面层:白色外墙砖，墙底600mm高范围内贴灰色外墙砖 |  | m2 | 685.228
55 | 011201001005 | 墙面一般抹灰（内墙） | 1.墙体基层清理 2.DP M10水泥石灰砂浆打底15mm厚 3.DDR M5水泥石灰砂浆粉光 |  | m2 | 1469.95
56 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（内墙裙） | 1.墙体基层清理 2.DP M20水泥砂浆15mm厚 |  | m2 | 4.32
57 | 011204003004 | 块料墙面（内墙裙 300*600） | 1.面层材料品种、规格、颜色:3厚纯水泥浆贴1200mm高抛光砖 |  | m2 | 4.32
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
58 | 011301001004 | 天棚抹灰（天棚） | 1.基层清理 2.DP M5水泥石灰砂浆打底10厚 3.DDR M5水泥石灰砂浆压光5厚 |  | m2 | 604.344
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鼓风机房与配电间 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 011301001005 | 天棚抹灰（雨篷） | 1.基层清理 2.DP M5水泥石灰砂浆打底10厚 3.DDR M5水泥石灰砂浆压光5厚 |  | m2 | 54.064
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
60 | 011406001005 | 抹灰面油漆（内墙） | 1.腻子种类、遍数:乳胶腻子刮面 2.油漆品种、刷漆遍数:扫白色无机涂料三遍 |  | m2 | 1469.95
61 | 011406001006 | 抹灰面油漆（室内天棚） | 1.腻子种类、遍数:乳胶腻子刮面一道 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两道 |  | m2 | 604.644
62 | 011406001004 | 抹灰面油漆（雨篷） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两道 |  | m2 | 54.0647
油漆、涂料、裱糊工程合计
分部分项合计
措施项目
63 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度：14m内 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 470
64 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度：14m内 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 1918.8649
65 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度：14m内 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 447.36
66 | 011702001001 | 垫层 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 105.965
67 | 041102003001 | 承台模板 | 1.构件类型:桩承台模板 |  | m2 | 143.141
68 | 011702005001 | 基础梁 | 1.构件类型:基础梁模板 |  | m2 | 312
69 | 011702001002 | 设备基础 | 1.构件类型:设备基础模板 |  | m2 | 72.7404
70 | 011702026001 | 电缆沟 | 1.构件类型:电缆沟模板 |  | m2 | 17.3495
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鼓风机房与配电间 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.构件类型:矩形柱模板，周长1.8m内 2.支模高度:7.5m内 |  | m2 | 322.42
72 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构件类型:构造柱模板，周长1.2m内 2.支模高度:7.5m内 |  | m2 | 96.94
73 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.构件类型:矩形梁模板，梁宽25cm内 2.支模高度:7.5m内 |  | m2 | 460.925
74 | 011702009001 | 过梁 | 1.构件类型:过梁模板 2.支模高度:3.6m内 |  | m2 | 133.085
75 | 011702008001 | 圈梁 | 1.构件类型:圈梁模板 2.支模高度:3.6m内 |  | m2 | 38.4
76 | 011702014001 | 有梁板 | 1.构件类型:有梁板模板 2.支模高度:7.5m内 |  | m2 | 427.34
77 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:雨蓬模板 |  | m2 | 24.6975
78 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 | 1.构件类型：天沟、檐沟模板 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 330.498
79 | 011702029001 | 散水 | 1.构件类型：散水模板 2.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 18.4526
80 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | m2 | 470
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鼓风机房与配电间 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：鼓风机房与配电间 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 126821.10 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：鼓风机房与配电间 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 126821.1
合 计 |  |  |  | 126821.10 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：鼓风机房与配电间 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：鼓风机房与配电间 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：鼓风机房与配电间 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13