## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 天棚工程
1.2 | 墙、柱面工程
1.3 | 地面工程
1.4 | 环氧树脂工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 其他工程
1.7 | 拆除工程
1.8 | 风淋室设备工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
天棚工程
1 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1)1)600mmX600mm矿棉板吊顶（不上人） 2)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 290.64
天棚工程合计
墙、柱面工程
2 | 010605002009 | 12厚单层双面硅酸钙板 | 1)12厚单层双面硅酸钙板 2)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 1402.56
3 | 010605002010 | 硅酸钙板隔墙（利旧安装） | 1)硅酸钙板隔墙（利旧安装） 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 351.45
4 | 010605002011 | 50mm金属铝蜂窝壁板（防静电）-A | 1)50mm金属铝蜂窝壁板 2)抗静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 956.21
5 | 010605002012 | 50mm金属铝蜂窝壁板（不防静电）-A | 1)50mm金属铝蜂窝壁板 2)不抗静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 297.98
6 | 010605002013 | 50mm金属铝蜂窝壁板（单面防静电）-A | 1)50mm金属铝蜂窝壁板 2)单面抗静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 423.67
7 | 020207001003 | 1小时防火岩棉库板-C（不防静电） | 1)50mm金属岩棉板 1小时防火 2)不防静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 291.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010605002014 | CV通道包板 | 1)CV通道包板 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 310.53
9 | 020207001004 | 加固措施 | 1)含内装范围内轻质隔墙加固等所有加固，费用综合考虑 2)其他详设计说明与图纸 |  | 项 | 1
10 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1)满刮腻子 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 2791.22
11 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1)加气混凝土砌块 2)200mm厚 3)其他详设计说明与图纸 |  | m3 | 23.84
12 | 011210006001 | 卫生间成品隔断 | 1）卫生间成品隔断 2）含配备全套五金件、置物板、自动闭合合页、连接件 衣帽钩等 3）其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 17.94
13 | 011204001001 | 墙面瓷砖(带防水) | 1）贴5mm厚瓷砖专用勾缝擦缝.(含护角) 2）3mm厚1:1水泥砂浆加水重20 %建筑胶镶贴 3）2mm厚聚合物水泥防水涂料 (I型)高度1.8米 4）5mm厚1:2水泥孙浆罩面压光 5）8mm厚1:3水泥砂装打底扫毛或是划出纹道 6）其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 51.56
墙、柱面工程合计
地面工程
14 | 010103001001 | 混凝土回填 | 1)轻集料混凝土回填 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m3 | 22.42
15 | 010501006004 | AHU设备基础 | 1)AHU设备基础 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m3 | 10.323
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 011102001001 | 楼 7(F7)防滑地砖 (有防水层)(燃烧性能 A级) | 1）厚度8~10mm防滑瓷砖,专用勾缝剂擦缝 2）厚度5~8mm聚合物水泥砂浆满浆粘贴，勾缝 3）厚度1.5mm聚氨脂防水层一道，上翻400mm，含附加层 4）最薄30厚C20细石混凝土找坡层抹平，坡向地漏 5）水泥浆一道(内掺建筑胶) 6）结构板面机械打磨平整，并保证表面干净 |  | m2 | 25.19
17 | 020207001005 | 环氧施工PH1管线及地面防护 | 1)环氧施工PH1管线及地面防护 2)其他详设计说明与图纸 |  | 项 | 1
18 | 020207001006 | 墙板施工PH1管线及地面防护 | 1)墙板施工PH1管线及地面防护 2)其他详设计说明与图纸 |  | 项 | 1
地面工程合计
环氧树脂工程
19 | 011101005009 | RC地面防静电环氧树脂地坪底涂 | 1.地板,楼梯环氧施作至中涂 2.钢筋混凝土现浇板.结构板面机械打磨平整,并保证表面干净. 3.使用符CR专用及符合LEED要求低挥发性涂料及粘着剂。 |  | m2 | 9841.76
20 | 011101005010 | RC地面3mmt防静电环氧树脂地坪 | 1.基层表面喷砂处理,地面3mmt防静电环氧树脂地坪.最大承压:60-70N/mm，导电性防静电环氧树脂电阻为:2.5×10 ~1×10 Ω，平整度为:两米靠尺允许高差2mm。 2.钢筋混凝土现浇板.结构板面机械打磨平整,并保证表面干净. 3.使用符CR专用及符合LEED要求低挥发性涂料及粘着剂。 |  | m2 | 622.84
21 | 011407002001 | 0.3mm厚环氧树脂 | 1)工程部位：顶梁、顶板 2)采用0.3mm厚环氧树脂防尘 |  | m2 | 4915.9
22 | 011407001001 | 0.3mm厚环氧树脂 | 1)工程部位C柱、墙 2)采用0.3mm厚环氧树脂防尘 |  | m2 | 7354.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
环氧树脂工程合计
门窗工程
23 | 010802003009 | CBM(C)-1823 | 1)尺寸：1800mmW×2300mmH 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 8
24 | 010802003010 | GMG2022 | 1)尺寸：2000mmW×2200mmH 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 2
25 | 010802003011 | FMa-1523（C） | 洁净室用甲级平开钢制防火密闭门 1)尺寸：1500mmW×2300mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：详见制造商图纸 消防联动 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 2
26 | 010802003012 | FJLM(特)-2022 | 1)尺寸：2000mmW×2200mmH 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 1
27 | 010802003013 | FMa-1523WA | 1)尺寸：1500mmW×2300mmH 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 1
28 | 010802003014 | GM-0621(C) | 双扇平开钢制门 1)尺寸：600mmW×2100mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封等 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010802003015 | GM-1123(C) | 双扇平开钢制门 1)尺寸：1100mmW×2300mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封等 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 7
30 | 010802003016 | GM-1823W | 双扇平开钢制门 1)尺寸：1800mmW×2300mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封等 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 1
31 | 010803001010 | FJLM(3)-3030 | 3小时防火卷帘门 1)尺寸：3000mmW×3000mmH 2)门框：镀锌钢 3)门扇：镀锌钢 4)五金件：详见制造商图纸，门五金配件等需满足包定义及技术规格书需求并提交设计、业主及管理公司确认后方可采购. 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 2
32 | 010803001011 | KJM-6050(C) | 快速卷帘门 1)尺寸：6000mmW×5000mmH 2)门框：镀锌钢 3)门扇：PVC 4)防火型五金件：详见制造商图纸,门五金配件等需满足包定义及技术规格书需求并提交设计、业主及管理公司确认后方可采购.位于MI口的快卷门需增加斜拉加固 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 3
门窗工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
其他工程
33 | 011503001004 | 防撞栏杆 | 防撞栏杆 1）75镀锌栏杆4.5厚表面喷黄黑线间漆，高度350mm 2）10厚不锈钢固定座 3）其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m | 82.92
34 | 080807013006 | 封堵密封 | 1）封堵及密封 2）洁净室内各种墙体、吊顶上各种洞口的密封封堵、DCC 的密封封堵（含 DCC 安装位间隔、缝隙的封堵，水平封堵，回风夹道与 DCC 连接处竖向封堵等）；所有墙体穿管开孔的密封封堵；洁净室的气密封堵 ；洁净电梯及在洁净区内电梯机房内的密封封堵；洁净区范围的外墙卷帘门；快速卷帘门等密封封堵；洁净区范围的洁净楼梯密封封堵；洁净室内变形缝，外墙板处变形缝四周不锈钢板气密封堵； 3）其他详设计文件及相关规范 |  | 项 | 1
35 | 011615001002 | 墙板开洞 | 1）现有墙板根据现场需求开洞 2）其他详见图纸及包定义文件 |  | 个 | 24
36 | 011505001001 | 大理石盟洗台 | 1）大理石面板盟洗台 2）含支架、埋件等 3）其他详见图纸及包定义文件 |  | 套 | 1
37 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1）镜面玻璃 2）含龙骨、夹板、镜框等 3）其他详见图纸及包定义文件 |  | m2 | 2.1
38 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1）卫生纸盒 2）含龙骨、夹板、镜框等 3）其他详见图纸及包定义文件 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 011505001002 | 成品污水池(拖把池) | 1）成品污水池，具体材质详见图纸 2）其他详见图纸及包定义文件 |  | 套 | 1
40 | 011505002001 | 烘手器 | 1）自动感应干手机 2）组装方式:壁挂式 3）型号、规格:自动感应 4）其他详见图纸及包定义文件 |  | 个 | 1
其他工程合计
拆除工程
41 | 011606002001 | 天花吊顶拆除 | 1）天花吊顶拆除 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 52.35
42 | 011604001001 | 环氧地面拆除 | 1)环氧地面拆除 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 22.65
43 | 011606002002 | 活动墙板拆除 | 1)活动墙板拆除 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 3029.8
44 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1)门窗洞口尺寸:综合考虑 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 924.09
拆除工程合计
风淋室设备工程
45 | 030701012004 | 风淋室 | 风淋室 1）尺寸：3000（L）*2800（W）*2000（H） 2）含五金配件 3）其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 台 | 1
风淋室设备工程合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000015 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13