## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋-给排水 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水系统
1.2 | 排水系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水系统
卫生间给水
1 | 031001003001 | 不锈钢管SUS304 10S-DN25 | 1.名称:不锈钢管SUS304 10S-DN25 2.介质:雨水回用水给水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:焊接 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 13.35
2 | 031001003002 | 不锈钢管SUS304 10S-DN50 | 1.名称:不锈钢管SUS304 10S-DN40 2.介质:洗眼器给水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 6.95
3 | 031001006001 | 塑料给水管PPR-DN32 | 1.名称:PPR管-DN25 2.介质:卫生间加压给水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:热熔连接 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 3.84
4 | 031001006002 | 塑料给水管PPR-DN25 | 1.名称:PPR管-DN25 2.介质:卫生间加压给水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 1.35
5 | 031001006003 | 塑料给水管PPR-DN15 | 1.名称:PPR管-DN15 2.介质:卫生间加压给水 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031001006004 | SCH80 PVC管道DN25 | 1.名称:SCH80 PVC管道 2.安装部位:室内 3.介质:RO水 4.材质、规格:DN25 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 7.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 1.53
7 | 031002001009 | 管道支架 | 1.材质:镀锌型材 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | kg | 5.3
8 | 031208002007 | 橡塑保温板 | 1.名称:管道绝热 2.绝热厚度:20mm 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m3 | 2.27
卫生间给水合计
MAU加湿器RO水管
9 | 030801006002 | 不锈钢管SUS304 SCH10S DN32 | 1.材质:不锈钢管SUS304 SCH10S 2.规格:DN32 3.连接形式:氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 30
10 | 031003003010 | 不锈钢球阀 DN32 | 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 1
MAU加湿器RO水管合计
给水系统合计
排水系统
卫生间排水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031001006005 | UPVC排水管-100 | 1.安装部位:UPVC排水管 2.介质:水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:粘接 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 11.31
12 | 031001006006 | 机制排水铸铁管-50 | 1.安装部位:机制排水铸铁管 2.介质:水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:W型卡箍式接口 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 0.5
13 | 031001006007 | 机制排水铸铁管-100 | 1.安装部位:机制排水铸铁管 2.介质:水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:W型卡箍式接口 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 1.6
14 | 031001006008 | 机制排水铸铁管-150 | 1.安装部位:机制排水铸铁管 2.介质:水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:W型卡箍式接口 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 7
15 | 031004014002 | 地漏(带水封)-DN100 | 1.材质:地漏(带水封) 2.型号、规格:DN100 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 1
16 | 031004008001 | 清扫口-DN150 | 1.规格、类型:清扫口-DN150 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 组 | 1
17 | 031004008002 | 清扫口-DN100 | 1.规格、类型:清扫口-DN100 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 组 | 1
18 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.名称:洗手盆 2.具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 组 | 2
19 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.名称:蹲便器 2.具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 组 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031002001010 | 管道支架 | 1.材质:热镀锌型钢（综合） 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | kg | 11.57
卫生间排水合计
空调机房排水
21 | 031001006009 | 机制排水铸铁管-50 | 1.安装部位:机制排水铸铁管 2.介质:水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:W型卡箍式接口 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 8.9
22 | 031001006010 | 机制排水铸铁管-100 | 1.安装部位:机制排水铸铁管 2.介质:水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:W型卡箍式接口 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 9
23 | 031001006011 | 机制排水铸铁管-150 | 1.安装部位:机制排水铸铁管 2.介质:水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:W型卡箍式接口 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 16
24 | 031001006012 | 机制排水铸铁管-200 | 1.安装部位:机制排水铸铁管 2.介质:水 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:W型卡箍式接口 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 43.4
25 | 031004008003 | 清扫口-DN100 | 1.规格、类型:清扫口-DN100 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 组 | 2
26 | 031004014003 | 地漏(带水封)-DN150 | 1.材质:地漏(带水封) 2.型号、规格:DN150 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 1
27 | 031004014004 | 地漏(带水封)-DN100 | 1.材质:地漏(带水封) 2.型号、规格:DN100 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031004014005 | 地漏(带水封)-DN50 | 1.材质:地漏(带水封) 2.型号、规格:DN50 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 1
29 | 031002001011 | 管道支架 | 1.材质:热镀锌型钢（综合） 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | kg | 60.85
空调机房排水合计
排水系统合计
分部分项合计
措施项目
30 | 031302007009 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
31 | 031301017012 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00014 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010012 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011012 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF012 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008012 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002012 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF012 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009012 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF012 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000014 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋-给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13