## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 暖通
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
暖通
设备工程
1 | 030701005038 | DCC（含表面保护网、不织布滤网） | 1.名称:DCC（含表面保护网、不织布滤网） 2.型号:3000*1600 3.含不织过滤网三次免费更换，减震器安装、烤漆支撑框架、基座制作、安装等 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 12
2 | 030701005039 | DCC（保护性拆除及重新安装） | 1.名称:DCC（保护性拆除及重新安装） 2.型号:3000*1600 3.含有支管阀门和管道、减震器等 4.其他:详见施工图、招标文件 |  | 台 | 16
3 | 030701005040 | DCC（含表面保护网、不织布滤网） | 1.名称:DCC（含表面保护网、不织布滤网） 2.型号:2800*1600 3.含不织过滤网三次免费更换，减震器安装、烤漆支撑框架、基座制作、安装等 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2
4 | 030701005041 | DCC（含表面保护网、不织布滤网） | 1.名称:DCC（含表面保护网、不织布滤网） 2.型号:2400*1600 3.含不织过滤网三次免费更换，减震器安装、烤漆支撑框架、基座制作、安装等 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030701005042 | DCC（含表面保护网、不织布滤网） | 1.名称:DCC（含表面保护网、不织布滤网） 2.型号:1600*1600 3.含不织过滤网三次免费更换，减震器安装、烤漆支撑框架、基座制作、安装等 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030701003001 | 四管制薄型吊挂空调机组 | 1.名称:四管制薄型吊挂空调机组 2.型号:02B-40K-AHU-RCU-01~15 3.规格:进风量:6000m3/h 4.含进风位配初效尼龙网、减震器安装等 5.安装方式:室内吊装 6.其他:详见施工图、招标文件 |  | 台 | 15
7 | 030701004001 | 卧式暗装高静压风机盘管 | 1.名称:卧式暗装高静压风机盘管 2.型号:FCU-12 3.规格:送风量(高档)2000,送风量(中档)1540,机外余压30Pa 4.含减震器等内容 5.安装方式:室内吊装 6.其他:详见施工图、招标文件 |  | 台 | 7
8 | 030701004002 | 卧式暗装高静压风机盘管（保护性拆除及重新安装） | 1.名称:卧式暗装高静压风机盘管（保护性拆除及重新安装） 2.型号:FCU-12 3.规格:送风量(高档)2000,送风量(中档)1540,机外余压30Pa 4.含有阀门、风口、FCU滴水盘、管道、减震器等 5.安装方式:室内吊装 6.其他:详见施工图、招标文件 |  | 台 | 3
9 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:分体壁挂式/落地式空调机 2.型号:SAC-1 3.规格:制冷量:7.2kW;功率:2.5kW；室内机噪音:≤40dB(A),室外机噪音:≤53dB(A)；能效比≥4.84；室外机尺寸≤875x555x328(长x高x深) 4.其他:详见施工图、招标文件 |  | 组 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031002002005 | 设备支架 | 1.名称:设备支架制作、安装 2.材质:镀锌型材 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | kg | 540
设备工程合计
空调水工程
11 | 031001001017 | 镀锌钢管DN32 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 149.29
12 | 031001001018 | 镀锌钢管DN40 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 18.46
13 | 031001001019 | 镀锌钢管DN50 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 8.29
14 | 031001001020 | 镀锌钢管DN65 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 10.29
15 | 031001001021 | 镀锌钢管DN80 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 30.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031001001022 | 镀锌钢管DN100 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 15.09
17 | 031001001023 | 热浸镀锌焊接钢管DN20 | 1.名称:热浸镀锌焊接钢管 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 3.75
18 | 031001001024 | 热浸镀锌焊接钢管DN25 | 1.名称:热浸镀锌焊接钢管 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 89.63
19 | 031001001025 | 热浸镀锌焊接钢管DN32 | 1.名称:热浸镀锌焊接钢管 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 225.58
20 | 031001001026 | 热浸镀锌焊接钢管DN40 | 1.名称:热浸镀锌焊接钢管 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 257.49
21 | 031001001027 | 热浸镀锌焊接钢管DN50 | 1.名称:热浸镀锌焊接钢管 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 440.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031001001028 | 镀锌钢管DN65 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 106.96
23 | 031001001029 | 镀锌钢管DN80 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 299.42
24 | 031001001030 | 镀锌钢管DN100 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 37
25 | 031001001031 | 镀锌钢管DN125 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 63.01
26 | 031001001032 | 镀锌钢管DN150 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 322.15
27 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:镀锌型材 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | kg | 1007.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031208002004 | 难燃B1级橡塑保温管壳（需FM认证）-19mm厚 | 1.名称:难燃B1级橡塑保温管壳（需FM认证） 2.绝热厚度:19mm 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m3 | 0.649
29 | 031208002005 | 难燃B1级橡塑保温管壳（需FM认证）-40mm厚 | 1.名称:难燃B1级橡塑保温管壳（需FM认证） 2.绝热厚度:40mm 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m3 | 5.418
30 | 031208002006 | 难燃B1级橡塑保温管壳（需FM认证）-50mm厚 | 1.名称:难燃B1级橡塑保温管壳（需FM认证） 2.绝热厚度:50mm 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m3 | 11.759
31 | 031003001025 | 自动排气阀DN15 | 1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8
32 | 031003001026 | 自动排气阀DN20 | 1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 12
33 | 031003001027 | 排水阀DN25 | 1.名称:排水阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8
34 | 031003001028 | 不锈钢内螺纹球阀DN25 | 1.名称:不锈钢内螺纹球阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 7
35 | 031003001029 | 不锈钢内螺纹球阀DN32 | 1.名称:不锈钢内螺纹球阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 031003001030 | 不锈钢内螺纹球阀DN40 | 1.名称:不锈钢内螺纹球阀 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 60
37 | 031003001031 | 不锈钢内螺纹球阀DN50 | 1.名称:不锈钢内螺纹球阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 32
38 | 030807003018 | 手柄对夹式蝶阀DN65 | 1.名称:手柄对夹式蝶阀 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 7
39 | 030807003019 | 手柄对夹式蝶阀DN80 | 1.名称:手柄对夹式蝶阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6
40 | 030807003020 | 手柄对夹式蝶阀DN100 | 1.名称:手柄对夹式蝶阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5
41 | 030807003021 | 手柄对夹式蝶阀DN125 | 1.名称:手柄对夹式蝶阀 2.型号、规格:DN125 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5
42 | 030807003022 | 手柄对夹式蝶阀DN150 | 1.名称:手柄对夹式蝶阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
43 | 031003001032 | Y型过滤器DN25 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 031003001033 | Y型过滤器DN32 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 30
45 | 031003001034 | Y型过滤器DN40 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 36
46 | 031003001035 | Y型过滤器DN50 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6
47 | 031003001036 | Y型过滤器DN65 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
48 | 031003001037 | Y型过滤器DN80 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
49 | 031003001038 | Y型过滤器DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
50 | 031003001039 | Y型过滤器DN125 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
51 | 031003001040 | 电动二通阀（比例积分型）DN40 | 1.类型:电动二通阀（比例积分型） 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 031003001041 | 电动二通阀（比例积分型）DN50 | 1.类型:电动二通阀（比例积分型） 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6
53 | 031003001042 | 电动二通阀（比例积分型）DN65 | 1.类型:电动二通阀（比例积分型） 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
54 | 031003001043 | 电动二通阀（比例积分型）DN80 | 1.类型:电动二通阀（比例积分型） 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
55 | 031003001044 | 电动二通阀（比例积分型）DN100 | 1.类型:电动二通阀（比例积分型） 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
56 | 031003001045 | 电动二通阀（比例积分型）DN125 | 1.类型:电动二通阀（比例积分型） 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
57 | 031003010013 | SUS304不锈钢金属软接DN25 | 1.类型:SUS304不锈钢金属软接 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 7
58 | 031003010014 | SUS304不锈钢金属软接DN32 | 1.类型:SUS304不锈钢金属软接 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 031003010015 | SUS304不锈钢金属软接DN40 | 1.类型:SUS304不锈钢金属软接 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 30
60 | 031003010016 | SUS304不锈钢金属软接DN65 | 1.类型:SUS304不锈钢金属软接 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
61 | 031003010017 | SUS304不锈钢金属软接DN80 | 1.类型:SUS304不锈钢金属软接 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
62 | 031003010018 | SUS304不锈钢金属软接DN100 | 1.类型:SUS304不锈钢金属软接 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
63 | 031003010019 | SUS304不锈钢金属软接DN125 | 1.类型:SUS304不锈钢金属软接 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
64 | 031003001046 | 压力表 | 1.类型:压力表，自带球阀 2.规格、压力等级:DN15，0~1.6MPa 3.连接形式:丝接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 79
65 | 031003001047 | 温度计 | 1.类型:温度计 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 75
空调水工程合计
整体回风百叶
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030703008009 | 门铰式烤漆或铝合金回风百叶带尼龙网-1000*800 | 1.名称:门铰式烤漆或铝合金回风百叶带尼龙网 2.规格:1000*800 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 66
67 | 030703008010 | 门铰式烤漆或铝合金回风百叶带尼龙网-800*800 | 1.名称:门铰式烤漆或铝合金回风百叶带尼龙网 2.规格:800*800 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 30
68 | 030703008011 | 门铰式烤漆或铝合金回风百叶带尼龙网（保护性拆除及重新安装）-1000*800 | 1.名称:门铰式烤漆或铝合金回风百叶带尼龙网（保护性拆除及重新安装） 2.规格:1000*800 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 96
69 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 系统 | 1
整体回风百叶合计
空调风工程
70 | 030702001008 | 镀锌钢板矩形风管 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:0.6mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:含法兰支架制作安装，满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m2 | 86.07
71 | 030702001009 | 镀锌钢板矩形风管 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:0.75mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:含法兰支架制作安装，满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m2 | 489.506
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030702001010 | 镀锌钢板矩形风管 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:1mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:含法兰支架制作安装，满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m2 | 902.696
73 | 030702001011 | 镀锌钢板矩形风管 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:1.2mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:含法兰支架制作安装，满足设计及规范 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m2 | 761.96
74 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:帆布软接头 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m2 | 28
75 | 030703001018 | 70°防火阀-1000*800 | 1.名称:70°防火阀（含执行机构） 2.规格:1000*800 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
76 | 030703001019 | 70°防火阀-1250*630 | 1.名称:70°防火阀（含执行机构） 2.规格:1250*630 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
77 | 030703001020 | 70°防火阀-2500*800 | 1.名称:70°防火阀（含执行机构） 2.规格:2500*800 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
78 | 030703001021 | 70°防火阀-3000*800 | 1.名称:70°防火阀（含执行机构） 2.规格:3000*800 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030703001022 | 手动对开调节阀-1000*500 | 1.名称:手动对开调节阀 2.规格:1000*500 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
80 | 030703001023 | 手动对开调节阀-1000*800 | 1.名称:手动对开调节阀 2.规格:1000*800 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
81 | 030703001024 | 手动对开调节阀-1250*500 | 1.名称:手动对开调节阀 2.规格:1250*500 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8
82 | 030703001025 | 手动对开调节阀-1250*630 | 1.名称:手动对开调节阀 2.规格:1250*630 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
83 | 030703001026 | 手动对开调节阀-2500*800 | 1.名称:手动对开调节阀 2.规格:2500*800 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
84 | 030703001027 | 手动对开调节阀-3000*800 | 1.名称:手动对开调节阀 2.规格:3000*800 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
85 | 030703001028 | 手动对开调节阀-400*320 | 1.名称:手动对开调节阀 2.规格:400*320 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
86 | 030703001029 | 手动对开调节阀-630*500 | 1.名称:手动对开调节阀 2.规格:630*500 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
87 | 030703001030 | 手动对开调节阀-800*800 | 1.名称:手动对开调节阀 2.规格:800*800 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
88 | 030703008012 | 单层百叶风口-800*1000 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*1000 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030703008013 | 双层百叶风口-600*600 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:600*600 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 12
90 | 030703008014 | 双层百叶风口-800*600 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:800*600 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 20
91 | 030703008015 | 门铰式回风口(内衬初效过滤网)-600*600 | 1.名称:门铰式回风口(内衬初效过滤网) 2.规格:600*600 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 35
92 | 030703008016 | 防雨进风百叶-6000*1100 | 1.名称:防雨进风百叶 2.规格:6000*1100 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
93 | 030703008017 | 方形散流器-500*500 | 1.名称:方形散流器 2.规格:500*500 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 10
94 | 030703008018 | 方形散流器-600*600 | 1.名称:方形散流器 2.规格:600*600 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 33
95 | 030703021001 | 连接箱6000*1200*1000 | 1.名称:连接箱 2.规格:6000*1200*1000 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
96 | 030703021002 | 消声静压箱2500*1000*1000 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2500*1000*1000 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
97 | 030703021003 | 消声静压箱4000*4000*1250 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:4000*4000*1250 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
98 | 030703021004 | 消声静压箱4000*7000*1250 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:4000*7000*1250 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 031208003002 | 难燃B1橡塑海绵板（需FM认证）-32mm厚 | 1.绝热材料品种:难燃B1橡塑海绵板 2.绝热厚度:32mm 3.类型:FM认证 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m2 | 73.91
100 | 031002002006 | 阀门及箱体支架制作、安装 | 1.名称:阀门及箱体支架制作、安装 2.材质:镀锌型材 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | kg | 235
空调风工程合计
其他部分
101 | 031201001004 | 刷油 | 1.管道、管件、附件及支架等涂底漆前必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑及焊渣等物 2.管道、管件、附件及支、吊架等除锈后均涂防锈底漆二道。管道及附件保温(冷)外表面若用铝箔布、镀锌钢板作保护层,则不需涂漆 3.安装在有腐蚀性气体房间内的管道、管件等保温(冷)后应涂防腐漆二道 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 项 | 1
102 | 080807013005 | 水管的带压开孔及带压封堵 DN150 | 1.名称:水管的带压开孔及带压封堵 2.规格:DN150 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 处 | 2
其他部分合计
暖通合计
分部分项合计
措施项目
103 | 031301017010 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010010 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011010 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF010 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008010 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002010 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF010 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009010 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF010 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000012 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13