## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2556483.01
1.1 | 天棚工程 | 11596.54
1.2 | 墙、柱面工程 | 1064500.77
1.3 | 地面工程 | 248796.88
1.4 | 环氧树脂工程 | 824094.18
1.5 | 门窗工程 | 200498.94
1.6 | 其他工程 | 60221.88
1.7 | 拆除工程 | 115031.42
1.8 | 风淋室设备工程 | 31742.40
2 | 措施合计 | 82392.01
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 82392.01
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2638875.02
5 | 增值税销项税额 | 237498.75 |  |  | －
6 | 总造价 | 2876373.77
7 | 人工费 | 407039.14
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,876,373.77 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 11596.54
1 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1)1)600mmX600mm矿棉板吊顶（不上人） 2)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 290.64 | 39.9 |  | 11596.54
|  | 墙、柱面工程 | [6 empty] | 1064500.77
2 | 010605002009 | 12厚单层双面硅酸钙板 | 1)12厚单层双面硅酸钙板 2)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 1402.56 | 255.24 |  | 357989.41
3 | 010605002010 | 硅酸钙板隔墙（利旧安装） | 1)硅酸钙板隔墙（利旧安装） 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 351.45 | 213.34 |  | 74978.34
4 | 010605002011 | 50mm金属铝蜂窝壁板（防静电）-A | 1)50mm金属铝蜂窝壁板 2)抗静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 956.21 | 246.94 |  | 236126.5
5 | 010605002012 | 50mm金属铝蜂窝壁板（不防静电）-A | 1)50mm金属铝蜂窝壁板 2)不抗静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 297.98 | 233.76 |  | 69655.8
6 | 010605002013 | 50mm金属铝蜂窝壁板（单面防静电）-A | 1)50mm金属铝蜂窝壁板 2)单面抗静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 423.67 | 249.93 |  | 105887.84
7 | 020207001003 | 1小时防火岩棉库板-C（不防静电） | 1)50mm金属岩棉板 1小时防火 2)不防静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 291.5 | 221.74 |  | 64637.21
本页小计 | [8 empty] | 920871.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010605002014 | CV通道包板 | 1)CV通道包板 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 310.53 | 246.94 |  | 76682.28
9 | 020207001004 | 加固措施 | 1)含内装范围内轻质隔墙加固等所有加固，费用综合考虑 2)其他详设计说明与图纸 |  | 项 | 1 | 20000 |  | 20000
10 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1)满刮腻子 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 2791.22 | 12.8 |  | 35727.62
11 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1)加气混凝土砌块 2)200mm厚 3)其他详设计说明与图纸 |  | m3 | 23.84 | 556.46 |  | 13266.01
12 | 011210006001 | 卫生间成品隔断 | 1）卫生间成品隔断 2）含配备全套五金件、置物板、自动闭合合页、连接件 衣帽钩等 3）其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 17.94 | 106.99 |  | 1919.4
13 | 011204001001 | 墙面瓷砖(带防水) | 1）贴5mm厚瓷砖专用勾缝擦缝.(含护角) 2）3mm厚1:1水泥砂浆加水重20 %建筑胶镶贴 3）2mm厚聚合物水泥防水涂料 (I型)高度1.8米 4）5mm厚1:2水泥孙浆罩面压光 5）8mm厚1:3水泥砂装打底扫毛或是划出纹道 6）其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 51.56 | 147.99 |  | 7630.36
|  | 地面工程 | [6 empty] | 248796.88
14 | 010103001001 | 混凝土回填 | 1)轻集料混凝土回填 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m3 | 22.42 | 357.72 |  | 8020.08
15 | 010501006004 | AHU设备基础 | 1)AHU设备基础 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m3 | 10.323 | 679.25 |  | 7011.9
本页小计 | [8 empty] | 170257.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 011102001001 | 楼 7(F7)防滑地砖 (有防水层)(燃烧性能 A级) | 1）厚度8~10mm防滑瓷砖,专用勾缝剂擦缝 2）厚度5~8mm聚合物水泥砂浆满浆粘贴，勾缝 3）厚度1.5mm聚氨脂防水层一道，上翻400mm，含附加层 4）最薄30厚C20细石混凝土找坡层抹平，坡向地漏 5）水泥浆一道(内掺建筑胶) 6）结构板面机械打磨平整，并保证表面干净 |  | m2 | 25.19 | 149.46 |  | 3764.9
17 | 020207001005 | 环氧施工PH1管线及地面防护 | 1)环氧施工PH1管线及地面防护 2)其他详设计说明与图纸 |  | 项 | 1 | 150000 |  | 150000
18 | 020207001006 | 墙板施工PH1管线及地面防护 | 1)墙板施工PH1管线及地面防护 2)其他详设计说明与图纸 |  | 项 | 1 | 80000 |  | 80000
|  | 环氧树脂工程 | [6 empty] | 824094.18
19 | 011101005009 | RC地面防静电环氧树脂地坪底涂 | 1.地板,楼梯环氧施作至中涂 2.钢筋混凝土现浇板.结构板面机械打磨平整,并保证表面干净. 3.使用符CR专用及符合LEED要求低挥发性涂料及粘着剂。 |  | m2 | 9841.76 | 47.14 |  | 463940.57
20 | 011101005010 | RC地面3mmt防静电环氧树脂地坪 | 1.基层表面喷砂处理,地面3mmt防静电环氧树脂地坪.最大承压:60-70N/mm，导电性防静电环氧树脂电阻为:2.5×10 ~1×10 Ω，平整度为:两米靠尺允许高差2mm。 2.钢筋混凝土现浇板.结构板面机械打磨平整,并保证表面干净. 3.使用符CR专用及符合LEED要求低挥发性涂料及粘着剂。 |  | m2 | 622.84 | 130.38 |  | 81205.88
21 | 011407002001 | 0.3mm厚环氧树脂 | 1)工程部位：顶梁、顶板 2)采用0.3mm厚环氧树脂防尘 |  | m2 | 4915.9 | 21.75 |  | 106920.83
22 | 011407001001 | 0.3mm厚环氧树脂 | 1)工程部位C柱、墙 2)采用0.3mm厚环氧树脂防尘 |  | m2 | 7354.72 | 23.39 |  | 172026.9
本页小计 | [8 empty] | 1057859.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 200498.94
23 | 010802003009 | CBM(C)-1823 | 1)尺寸：1800mmW×2300mmH 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 8 | 7657.17 |  | 61257.36
24 | 010802003010 | GMG2022 | 1)尺寸：2000mmW×2200mmH 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 2 | 8138.05 |  | 16276.1
25 | 010802003011 | FMa-1523（C） | 洁净室用甲级平开钢制防火密闭门 1)尺寸：1500mmW×2300mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：详见制造商图纸 消防联动 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 2 | 4290.2 |  | 8580.4
26 | 010802003012 | FJLM(特)-2022 | 1)尺寸：2000mmW×2200mmH 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 1 | 5548.67 |  | 5548.67
27 | 010802003013 | FMa-1523WA | 1)尺寸：1500mmW×2300mmH 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 1 | 4166.55 |  | 4166.55
28 | 010802003014 | GM-0621(C) | 双扇平开钢制门 1)尺寸：600mmW×2100mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封等 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 7 | 790.27 |  | 5531.89
本页小计 | [8 empty] | 101360.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010802003015 | GM-1123(C) | 双扇平开钢制门 1)尺寸：1100mmW×2300mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封等 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 7 | 2688.5 |  | 18819.5
30 | 010802003016 | GM-1823W | 双扇平开钢制门 1)尺寸：1800mmW×2300mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封等 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 1 | 4528.65 |  | 4528.65
31 | 010803001010 | FJLM(3)-3030 | 3小时防火卷帘门 1)尺寸：3000mmW×3000mmH 2)门框：镀锌钢 3)门扇：镀锌钢 4)五金件：详见制造商图纸，门五金配件等需满足包定义及技术规格书需求并提交设计、业主及管理公司确认后方可采购. 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 2 | 11349.56 |  | 22699.12
32 | 010803001011 | KJM-6050(C) | 快速卷帘门 1)尺寸：6000mmW×5000mmH 2)门框：镀锌钢 3)门扇：PVC 4)防火型五金件：详见制造商图纸,门五金配件等需满足包定义及技术规格书需求并提交设计、业主及管理公司确认后方可采购.位于MI口的快卷门需增加斜拉加固 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 3 | 17696.9 |  | 53090.7
|  | 其他工程 | [6 empty] | 60221.88
本页小计 | [8 empty] | 99137.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 011503001004 | 防撞栏杆 | 防撞栏杆 1）75镀锌栏杆4.5厚表面喷黄黑线间漆，高度350mm 2）10厚不锈钢固定座 3）其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m | 82.92 | 162.26 |  | 13454.6
34 | 080807013006 | 封堵密封 | 1）封堵及密封 2）洁净室内各种墙体、吊顶上各种洞口的密封封堵、DCC 的密封封堵（含 DCC 安装位间隔、缝隙的封堵，水平封堵，回风夹道与 DCC 连接处竖向封堵等）；所有墙体穿管开孔的密封封堵；洁净室的气密封堵 ；洁净电梯及在洁净区内电梯机房内的密封封堵；洁净区范围的外墙卷帘门；快速卷帘门等密封封堵；洁净区范围的洁净楼梯密封封堵；洁净室内变形缝，外墙板处变形缝四周不锈钢板气密封堵； 3）其他详设计文件及相关规范 |  | 项 | 1 | 42035.4 |  | 42035.4
35 | 011615001002 | 墙板开洞 | 1）现有墙板根据现场需求开洞 2）其他详见图纸及包定义文件 |  | 个 | 24 | 101.71 |  | 2441.04
36 | 011505001001 | 大理石盟洗台 | 1）大理石面板盟洗台 2）含支架、埋件等 3）其他详见图纸及包定义文件 |  | 套 | 1 | 1032.3 |  | 1032.3
37 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1）镜面玻璃 2）含龙骨、夹板、镜框等 3）其他详见图纸及包定义文件 |  | m2 | 2.1 | 110.33 |  | 231.69
38 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1）卫生纸盒 2）含龙骨、夹板、镜框等 3）其他详见图纸及包定义文件 |  | 个 | 1 | 14.49 |  | 14.49
本页小计 | [8 empty] | 59209.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 011505001002 | 成品污水池(拖把池) | 1）成品污水池，具体材质详见图纸 2）其他详见图纸及包定义文件 |  | 套 | 1 | 504.9 |  | 504.9
40 | 011505002001 | 烘手器 | 1）自动感应干手机 2）组装方式:壁挂式 3）型号、规格:自动感应 4）其他详见图纸及包定义文件 |  | 个 | 1 | 507.46 |  | 507.46
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 115031.42
41 | 011606002001 | 天花吊顶拆除 | 1）天花吊顶拆除 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 52.35 | 35.04 |  | 1834.34
42 | 011604001001 | 环氧地面拆除 | 1)环氧地面拆除 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 22.65 | 18.31 |  | 414.72
43 | 011606002002 | 活动墙板拆除 | 1)活动墙板拆除 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 3029.8 | 29.7 |  | 89985.06
44 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1)门窗洞口尺寸:综合考虑 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 924.09 | 24.67 |  | 22797.3
|  | 风淋室设备工程 | [6 empty] | 31742.4
45 | 030701012004 | 风淋室 | 风淋室 1）尺寸：3000（L）*2800（W）*2000（H） 2）含五金配件 3）其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 台 | 1 | 31742.4 |  | 31742.4
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 147786.18
合 计 | [8 empty] | 2556483.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 45 页
项目编码 |  | 011302001008 |  | 项目名称 | 吊顶天棚 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 290.64
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-14-41 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 | 100m2 | 0.01 | 1385.12 | 2022.02 | 9.47 | 489.08 |  | 13.85 |  | 20.22 | 0.09 | 4.89
补充主材001 | FFU龙骨 | 100m2 | 0.0095 |  | 88.5 | [5 empty] | 0.84
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.85 |  | 21.06 | 0.09 | 4.89
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0.84
清单项目综合单价 | [8 empty] | 39.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| FFU龙骨 |  |  |  |  | 100m2 | 0.0095 |  | 88.5 |  | 0.84
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 20.36 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 21.2 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 45 页
项目编码 |  | 010605002009 |  | 项目名称 | 12厚单层双面硅酸钙板 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1402.56
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-7-92 | 硅酸钙板灌浆墙面板 双面隔墙 | 100m2 | 0.01 | 5293.39 | 17354.8 | 191.77 | 2684.44 |  | 52.93 |  | 173.55 | 1.92 | 26.84
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 52.93 |  | 173.55 | 1.92 | 26.84
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 41.9
清单项目综合单价 | [8 empty] | 255.24
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 硅酸钙板 10mm |  |  |  |  | m2 | 1.08 |  | 19.4 |  | 20.95
| 硅酸钙板 10mm |  |  |  |  | m2 | 1.08 |  | 19.4 |  | 20.95
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 131.62 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 173.52 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 45 页
项目编码 |  | 010605002010 |  | 项目名称 | 硅酸钙板隔墙（利旧安装） |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 351.45
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-7-92 | 硅酸钙板灌浆墙面板 双面隔墙 | 100m2 | 0.01 | 5293.39 | 13164.4 | 191.77 | 2684.44 |  | 52.93 |  | 131.64 | 1.92 | 26.84
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 52.93 |  | 131.64 | 1.92 | 26.84
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 213.34
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 硅酸钙板 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 19.4
| 硅酸钙板 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 19.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 131.62 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 131.62 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 45 页
项目编码 |  | 010605002011 |  | 项目名称 | 50mm金属铝蜂窝壁板（防静电）-A |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 956.21
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-315 换 | 彩钢板隔墙 安装于S/G型钢檩条上 100厚彩钢夹心板 | 100m2 | 0.01 | 1553.37 | 21052.01 | 1134.19 | 954.08 |  | 15.53 |  | 210.52 | 11.34 | 9.54
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15.53 |  | 210.52 | 11.34 | 9.54
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 178.14
清单项目综合单价 | [8 empty] | 246.94
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 50mm金属铝蜂窝壁板（防静电）-A |  |  |  |  | m2 | 1.22 |  | 146.02 |  | 178.14
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 32.5 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 210.64 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 45 页
项目编码 |  | 010605002012 |  | 项目名称 | 50mm金属铝蜂窝壁板（不防静电）-A |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 297.98
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-315 换 | 彩钢板隔墙 安装于S/G型钢檩条上 100厚彩钢夹心板 | 100m2 | 0.01 | 1622.37 | 19572.12 | 1184.62 | 996.48 |  | 16.22 |  | 195.72 | 11.85 | 9.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.22 |  | 195.72 | 11.85 | 9.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 161.94
清单项目综合单价 | [8 empty] | 233.76
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 50mm金属铝蜂窝壁板（不防静电）-A |  |  |  |  | m2 | 1.22 |  | 132.74 |  | 161.94
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 33.81 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 195.75 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 45 页
项目编码 |  | 010605002013 |  | 项目名称 | 50mm金属铝蜂窝壁板（单面防静电）-A |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 423.67
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-315 换 | 彩钢板隔墙 安装于S/G型钢檩条上 100厚彩钢夹心板 | 100m2 | 0.01 | 1622.37 | 21189.84 | 1184.62 | 996.48 |  | 16.22 |  | 211.9 | 11.85 | 9.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.22 |  | 211.9 | 11.85 | 9.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 178.12
清单项目综合单价 | [8 empty] | 249.93
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 50mm金属铝蜂窝壁板（单面防静电）-A |  |  |  |  | m2 | 1.22 |  | 146 |  | 178.12
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 33.81 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 211.93 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 45 页
项目编码 |  | 020207001003 |  | 项目名称 | 1小时防火岩棉库板-C（不防静电） |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 291.5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-14-156 换 | 轻质隔热彩钢夹芯板(mm以内) 50 | 100m2 | 0.01 | 3797.02 | 17045.39 |  | 1331.61 |  | 37.97 |  | 170.45 |  | 13.32
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 37.97 |  | 170.45 |  | 13.32
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 156.55
清单项目综合单价 | [8 empty] | 221.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 1小时防火岩棉库板-C（不防静电） |  |  |  |  | m2 | 1.22 |  | 128.32 |  | 156.55
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 13.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 170.45 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 45 页
项目编码 |  | 010605002014 |  | 项目名称 | CV通道包板 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 310.53
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-315 换 | 彩钢板隔墙 安装于S/G型钢檩条上 100厚彩钢夹心板 | 100m2 | 0.01 | 1553.37 | 21052.01 | 1134.19 | 954.08 |  | 15.53 |  | 210.52 | 11.34 | 9.54
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15.53 |  | 210.52 | 11.34 | 9.54
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 178.14
清单项目综合单价 | [8 empty] | 246.94
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 50mm金属铝蜂窝壁板（防静电）-A |  |  |  |  | m2 | 1.22 |  | 146.02 |  | 178.14
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 32.5 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 210.64 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 45 页
项目编码 |  | 020207001004 |  | 项目名称 | 加固措施 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材002 | 加固措施 | 项 | 1 |  | 20000 | [5 empty] | 20000
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 20000
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 20000
清单项目综合单价 | [8 empty] | 20000
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 加固措施 |  |  |  |  | 项 | 1 |  | 20000 |  | 20000
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 20000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 45 页
项目编码 |  | 011406003001 |  | 项目名称 | 满刮腻子 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 2791.22
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-15-150 换 | 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.01 | 673.9 | 369.76 |  | 236.34 |  | 6.74 |  | 3.7 |  | 2.36
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.74 |  | 3.7 |  | 2.36
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12.8
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.69 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.69 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 45 页
项目编码 |  | 010401003001 |  | 项目名称 | 实心砖墙 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 23.84
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-4-15 | 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 | 10m3 | 0.1 | 1941.72 | 1721.04 |  | 682.32 |  | 194.17 |  | 172.1 |  | 68.23
8005902 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 0.217 |  | 562 | [5 empty] | 121.95
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 194.17 |  | 294.05 |  | 68.23
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 556.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 294.05 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 294.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 45 页
项目编码 |  | 011210006001 |  | 项目名称 | 卫生间成品隔断 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 17.94
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-299 | 木龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 | 100m2 | 0.01 | 2505 | 7305.1 |  | 889.28 |  | 25.05 |  | 73.05 |  | 8.89
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 25.05 |  | 73.05 |  | 8.89
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 106.99
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 73.06 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 73.06 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 45 页
项目编码 |  | 011204001001 |  | 项目名称 | 墙面瓷砖(带防水) |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 51.56
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-145 | 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 | 100m2 | 0.01 | 4972.98 | 3139.36 |  | 1765.41 |  | 49.73 |  | 31.39 |  | 17.65
A1-10-99 换 | 聚合物水泥防水浆料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 | 100m2 | 0.01 | 1074.32 | 3477.1 |  | 370.21 |  | 10.74 |  | 34.77 |  | 3.7
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 60.47 |  | 66.16 |  | 21.35
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 147.99
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 66.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 66.15 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 45 页
项目编码 |  | 010103001001 |  | 项目名称 | 混凝土回填 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 22.42
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-5-79 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 664.88 | 2422.38 | 111.45 | 378.46 |  | 66.49 |  | 242.24 | 11.15 | 37.85
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.49 |  | 242.24 | 11.15 | 37.85
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 357.72
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 242.25 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 242.25 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 45 页
项目编码 |  | 010501006004 |  | 项目名称 | AHU设备基础 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 10.323
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-5-2 | 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 | 10m3 | 0.1 | 456.92 | 81.24 | 8.08 | 226.69 |  | 45.69 |  | 8.12 | 0.81 | 22.67
8021905 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1.01 |  | 596 | [5 empty] | 601.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 45.69 |  | 610.08 | 0.81 | 22.67
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 679.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 610.09 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 610.09 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 45 页
项目编码 |  | 011102001001 |  | 项目名称 | 楼 7(F7)防滑地砖 (有防水层)(燃烧性能 A级) |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 25.19
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-12-70 | 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 3461.52 | 1974.89 |  | 1306.03 |  | 34.62 |  | 19.75 |  | 13.06
A1-12-9 | 细石混凝土找平层 30mm | 100m2 | 0.01 | 864.72 | 21.89 | 2.81 | 327.32 |  | 8.65 |  | 0.22 | 0.03 | 3.27
8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.0306 |  | 322 | [5 empty] | 9.85
80090440 | 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 | m3 | 0.0202 | 36 | 726.23 | 20.31 | 21.24 |  | 0.73 |  | 14.67 | 0.41 | 0.43
A1-10-93 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 | 100m2 | 0.01 | 648.3 | 3506.3 |  | 223.4 |  | 6.48 |  | 35.06 |  | 2.23
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 50.48 |  | 79.55 | 0.44 | 18.99
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 149.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 79.55 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 79.55 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 45 页
项目编码 |  | 020207001005 |  | 项目名称 | 环氧施工PH1管线及地面防护 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材005 | 环氧施工PH1管线及地面防护 | 项 | 1 |  | 150000 | [5 empty] | 150000
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 150000
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 150000
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 150000 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 150000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 45 页
项目编码 |  | 020207001006 |  | 项目名称 | 墙板施工PH1管线及地面防护 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材007 | 墙板施工PH1管线及地面防护 | 项 | 1 |  | 80000 | [5 empty] | 80000
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 80000
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 80000
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 80000 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 80000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 45 页
项目编码 |  | 011101005009 |  | 项目名称 | RC地面防静电环氧树脂地坪底涂 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 9841.76
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-98 换 | 装饰抹灰 分格 | 100m2 | 0.01 | 674.68 | 3800 |  | 239.52 |  | 6.75 |  | 38 |  | 2.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.75 |  | 38 |  | 2.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 38
清单项目综合单价 | [8 empty] | 47.14
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 3mmt防静电环氧树脂 |  |  |  |  | m2 | 1 |  | 38 |  | 38
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 38 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 45 页
项目编码 |  | 011101005010 |  | 项目名称 | RC地面3mmt防静电环氧树脂地坪 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 622.84
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-98 换 | 装饰抹灰 分格 | 100m2 | 0.01 | 674.68 | 12124 |  | 239.52 |  | 6.75 |  | 121.24 |  | 2.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.75 |  | 121.24 |  | 2.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 121.24
清单项目综合单价 | [8 empty] | 130.38
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 3mmt防静电环氧树脂非华星桶 |  |  |  |  | m2 | 1 |  | 121.24 |  | 121.24
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 121.24 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 45 页
项目编码 |  | 011407002001 |  | 项目名称 | 0.3mm厚环氧树脂 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 4915.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-98 换 | 装饰抹灰 分格 | 100m2 | 0.01 | 674.68 | 1261 |  | 239.52 |  | 6.75 |  | 12.61 |  | 2.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.75 |  | 12.61 |  | 2.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 12.61
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 0.3mm厚环氧树脂 |  |  |  |  | m2 | 1 |  | 12.61 |  | 12.61
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.61 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 45 页
项目编码 |  | 011407001001 |  | 项目名称 | 0.3mm厚环氧树脂 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 7354.72
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-98 换 | 装饰抹灰 分格 | 100m2 | 0.01 | 674.68 | 1425 |  | 239.52 |  | 6.75 |  | 14.25 |  | 2.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.75 |  | 14.25 |  | 2.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14.25
清单项目综合单价 | [8 empty] | 23.39
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 0.3mm厚环氧树脂 |  |  |  |  | m2 | 1 |  | 14.25 |  | 14.25
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 14.25 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 45 页
项目编码 |  | 010802003009 |  | 项目名称 | CBM(C)-1823 |  |  |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-191 换 | 钢质防火门安装 | 樘 | 1 |  | 7657.17 | [5 empty] | 7657.17
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 7657.17
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7657.17
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7657.17
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| CBM(C)-1823 |  |  |  |  | 樘 | 1 |  | 7657.17 |  | 7657.17
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7657.17 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 24 页 共 45 页
项目编码 |  | 010802003010 |  | 项目名称 | GMG2022 |  |  |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-191 换 | 钢质防火门安装 | 樘 | 1 |  | 8138.05 | [5 empty] | 8138.05
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 8138.05
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8138.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8138.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| GMG2022 |  |  |  |  | 樘 | 1 |  | 8138.05 |  | 8138.05
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8138.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 25 页 共 45 页
项目编码 |  | 010802003011 |  | 项目名称 | FMa-1523（C） |  |  |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-191 换 | 钢质防火门安装 | 樘 | 1 |  | 4290.2 | [5 empty] | 4290.2
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 4290.2
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4290.2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4290.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| FMa-1523(C) |  |  |  |  | 樘 | 1 |  | 4290.2 |  | 4290.2
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4290.2 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 26 页 共 45 页
项目编码 |  | 010802003012 |  | 项目名称 | FJLM(特)-2022 |  |  |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-191 换 | 钢质防火门安装 | 樘 | 1 |  | 5548.67 | [5 empty] | 5548.67
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 5548.67
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5548.67
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5548.67
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| FJLM(特)-2022 |  |  |  |  | 樘 | 1 |  | 5548.67 |  | 5548.67
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5548.67 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 27 页 共 45 页
项目编码 |  | 010802003013 |  | 项目名称 | FMa-1523WA |  |  |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-191 换 | 钢质防火门安装 | 樘 | 1 |  | 4166.55 | [5 empty] | 4166.55
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 4166.55
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4166.55
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4166.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| FMa-1523WA |  |  |  |  | 樘 | 1 |  | 4166.55 |  | 4166.55
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4166.55 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 28 页 共 45 页
项目编码 |  | 010802003014 |  | 项目名称 | GM-0621(C) |  |  |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-191 换 | 钢质防火门安装 | 樘 | 1 |  | 790.27 | [5 empty] | 790.27
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 790.27
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 790.27
清单项目综合单价 | [8 empty] | 790.27
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| GM-0621(C) |  |  |  |  | 樘 | 1 |  | 790.27 |  | 790.27
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 790.27 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 29 页 共 45 页
项目编码 |  | 010802003015 |  | 项目名称 | GM-1123(C) |  |  |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-191 换 | 钢质防火门安装 | 樘 | 1 |  | 2688.5 | [5 empty] | 2688.5
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 2688.5
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2688.5
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2688.5
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| GM-1123(C) |  |  |  |  | 樘 | 1 |  | 2688.5 |  | 2688.5
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2688.5 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 30 页 共 45 页
项目编码 |  | 010802003016 |  | 项目名称 | GM-1823W |  |  |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-191 换 | 钢质防火门安装 | 樘 | 1 |  | 4528.65 | [5 empty] | 4528.65
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 4528.65
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4528.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4528.65
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| GM-1823W |  |  |  |  | 樘 | 1 |  | 4528.65 |  | 4528.65
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4528.65 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 31 页 共 45 页
项目编码 |  | 010803001010 |  | 项目名称 | FJLM(3)-3030 |  |  |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-191 换 | 钢质防火门安装 | 樘 | 1 |  | 11349.56 | [5 empty] | 11349.56
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 11349.56
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 11349.56
清单项目综合单价 | [8 empty] | 11349.56
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| FJLM(3)-3030 |  |  |  |  | 樘 | 1 |  | 11349.56 |  | 11349.56
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 11349.56 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 32 页 共 45 页
项目编码 |  | 010803001011 |  | 项目名称 | KJM-6050(C) |  |  |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-194 换 | 镀锌钢卷闸门安装 | 樘 | 1 |  | 17696.9 | [5 empty] | 17696.9
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 17696.9
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 17696.9
清单项目综合单价 | [8 empty] | 17696.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| KJM-6050（C） |  |  |  |  | 樘 | 1 |  | 17696.9 |  | 17696.9
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 17696.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 33 页 共 45 页
项目编码 |  | 011503001004 |  | 项目名称 | 防撞栏杆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 82.92
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-16-105 换 | 铝合金栏杆 制安 | m | 1 |  | 162.26 | [5 empty] | 162.26
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 162.26
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 162.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 162.26
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢管 |  |  |  |  | m | 1 |  | 162.26 |  | 162.26
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 162.26 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 34 页 共 45 页
项目编码 |  | 080807013006 |  | 项目名称 | 封堵密封 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材008 | 封堵密封 | 项 | 1 |  | 42035.4 | [5 empty] | 42035.4
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 42035.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 42035.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 42035.4
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 封堵密封 |  |  |  |  | 项 | 1 |  | 42035.4 |  | 42035.4
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 42035.4 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 35 页 共 45 页
项目编码 |  | 011615001002 |  | 项目名称 | 墙板开洞 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 24
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-19-64 | 开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 砖砌体 | 个 | 1 | 75.87 |  |  | 25.84 |  | 75.87 |  |  |  | 25.84
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 75.87 |  |  |  | 25.84
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 101.71
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 36 页 共 45 页
项目编码 |  | 011505001001 |  | 项目名称 | 大理石盟洗台 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-16-174 | 洗漱台(洗手台) 石板材 | 100m2 | 0.021 | 14052.42 | 27444.52 | 1210.27 | 5200 |  | 295.1 |  | 576.33 | 25.42 | 109.2
80090420 | 干混抹灰砂浆(配合比) DP M5 | m3 | 0.0553 | 36 | 399.23 | 20.31 | 19.18 |  | 1.99 |  | 22.08 | 1.12 | 1.06
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 297.09 |  | 598.41 | 26.54 | 110.26
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1032.3
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 598.45 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 598.45 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 37 页 共 45 页
项目编码 |  | 011505010001 |  | 项目名称 | 镜面玻璃 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 2.1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-16-102 | 卫生间镜面玻璃 胶合板面 | 100m2 | 0.01 | 1322.46 | 9259.59 |  | 450.56 |  | 13.22 |  | 92.6 |  | 4.51
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.22 |  | 92.6 |  | 4.51
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 110.33
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 92.6 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 92.6 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 38 页 共 45 页
项目编码 |  | 011505008001 |  | 项目名称 | 卫生纸盒 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-16-177 | 卫生纸盒 | 100只 | 0.01 | 301.1 | 1044.83 |  | 102.58 |  | 3.01 |  | 10.45 |  | 1.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.01 |  | 10.45 |  | 1.03
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 14.49
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10.45 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 10.45 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 39 页 共 45 页
项目编码 |  | 011505001002 |  | 项目名称 | 成品污水池(拖把池) |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-4-51 | 成品拖布池安装 | 10套 | 0.1 | 352.16 | 4528.8 |  | 168.05 |  | 35.22 |  | 452.88 |  | 16.81
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 35.22 |  | 452.88 |  | 16.81
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 432.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 504.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 水龙头 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 59.58 |  | 60.18
| 排水栓带链堵 |  |  |  |  | 套 | 1.01
| 存水弯 DN50 |  |  |  |  | 个 | 1.01
| 螺纹管件 DN15 |  |  |  |  | 个 | 1.01
| 排水接头 DN50 |  |  |  |  | 个 | 1.05
| 成品拖布池 |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 368.4 |  | 372.08
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 20.63 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 452.89 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 40 页 共 45 页
项目编码 |  | 011505002001 |  | 项目名称 | 烘手器 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-4-52 | 烘手器安装 | 10台 | 0.1 | 138.22 | 4870.46 |  | 65.95 |  | 13.82 |  | 487.05 |  | 6.6
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.82 |  | 487.05 |  | 6.6
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 462.39
清单项目综合单价 | [8 empty] | 507.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 洗手烘干机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 462.39 |  | 462.39
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 24.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 487.04 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 41 页 共 45 页
项目编码 |  | 011606002001 |  | 项目名称 | 天花吊顶拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 52.35
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目2 | STK临时区盲板拆除 | m2 | 1 | 29.2 |  |  | 5.84 |  | 29.2 |  |  |  | 5.84
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 29.2 |  |  |  | 5.84
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 35.04
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 42 页 共 45 页
项目编码 |  | 011604001001 |  | 项目名称 | 环氧地面拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 22.65
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-19-27 | 环氧地面拆除 | 100m2 | 0.01 | 1365.62 |  |  | 465.26 |  | 13.66 |  |  |  | 4.65
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.66 |  |  |  | 4.65
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 43 页 共 45 页
项目编码 |  | 011606002002 |  | 项目名称 | 活动墙板拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 3029.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-261 *0.5 | 饰面板 彩钢夹芯墙面板 50mm 单价*0.5 | 100m2 | 0.01 | 2080.87 | 150.9 |  | 738.7 |  | 20.81 |  | 1.51 |  | 7.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 20.81 |  | 1.51 |  | 7.39
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 29.7
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.51 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.51 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 44 页 共 45 页
项目编码 |  | 011610002002 |  | 项目名称 | 金属门窗拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 924.09
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-19-53 R*1.3 | 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 | 10樘 | 0.0333 | 551.94 |  |  | 188.05 |  | 18.4 |  |  |  | 6.27
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 18.4 |  |  |  | 6.27
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.67
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 45 页 共 45 页
项目编码 |  | 030701012004 |  | 项目名称 | 风淋室 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C7-1-52 换 | 风淋室安装 设备重量(t以内) 3 | 台 | 1 |  | 31742.4 | [5 empty] | 31742.4
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 31742.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 31742.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 31742.4
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 风淋室 |  |  |  |  | 台 | 0.9336 |  | 34000 |  | 31742.4
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 31742.4 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 19 | 82392.01 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000015 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 82392.01
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房2)BEOL栋--装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2638875.02 | 9 |  | 237498.75
合 计 | [6 empty] | 237498.75
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13