## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 155671.88
1.1 | 消防水 | 155671.88
2 | 措施合计 | 14670.53
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 14670.53
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 170342.41
5 | 增值税销项税额 | 15330.82 |  |  | －
6 | 总造价 | 185673.23
7 | 人工费 | 37902.47
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 185,673.23 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消防水 | [6 empty] | 155671.88
|  | 喷淋系统 | [6 empty] | 149054.26
1 | 030901001005 | 内外浸热镀锌加厚钢管DN25 | 1.名称:内外浸热镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范 6.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | m | 247.9 | 53.19 |  | 13185.8
2 | 030901001006 | 内外浸热镀锌加厚钢管DN40 | 1.名称:内外浸热镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范 6.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | m | 13.55 | 70.36 |  | 953.38
3 | 030901001007 | 内外浸热镀锌加厚钢管DN50 | 1.名称:内外浸热镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:满足设计和规范 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范 6.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | m | 479.17 | 81.54 |  | 39071.52
本页小计 | [8 empty] | 53210.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030901002008 | 内外浸热镀锌加厚钢管DN65 | 1.名称:内外浸热镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.包含管件、法兰 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范 6.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | m | 27 | 100.44 |  | 2711.88
5 | 030901002009 | 内外浸热镀锌加厚钢管DN80 | 1.名称:内外浸热镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.包含管件、法兰 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范 6.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | m | 51.55 | 134.99 |  | 6958.73
6 | 030901002010 | 内外浸热镀锌加厚钢管DN100 | 1.名称:内外浸热镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.包含管件、法兰 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范 6.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | m | 2.58 | 271.7 |  | 700.99
7 | 030901003006 | 下垂型喷头-K80 | 1.名称:下垂型喷头-K80 2.材质、型号、规格:下垂型喷头-K80 3.动作温度:68℃ 4.装饰盘设计要求:满足设计和规范 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | 个 | 224 | 74.01 |  | 16578.24
本页小计 | [8 empty] | 26949.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 03B005 | 下喷保护罩 | 1.名称:下喷保护罩 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | 个 | 223 | 52.24 |  | 11649.52
9 | 030901003007 | 防水冷却水幕喷头K80 | 1.名称:防水冷却水幕喷头K80 2.材质、型号、规格:防水冷却水幕喷头K80 3.动作温度：68℃ 4.装饰盘设计要求:满足设计和规范 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | 个 | 2 | 97.74 |  | 195.48
10 | 031003009003 | 高压金属软管DN32 | 1.名称:高压金属软管 2.材质:金属 3.规格、压力等级:DN32 4.有效长度:1.2m 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | 个 | 224 | 148.18 |  | 33192.32
11 | 031003003007 | 试验信号阀-DN65 | 1.名称:试验信号阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | 个 | 1 | 1308.44 |  | 1308.44
12 | 031003003008 | 手动开启阀-DN65 | 1.名称:手动开启阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | 个 | 1 | 608.44 |  | 608.44
13 | 031003003009 | 感温释放阀-DN65 | 1.名称:感温释放阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | 个 | 1 | 1208.44 |  | 1208.44
本页小计 | [8 empty] | 48162.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | m2 | 140.57 | 33.28 |  | 4678.17
15 | 031002001007 | 管道支架 | 1.材质:镀锌型材 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | kg | 248.07 | 24.4 |  | 6052.91
16 | 030905002003 | 消防系统调试 | 1.系统形式:消防系统调试 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | 项 | 1 | 10000 |  | 10000
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 6617.62
17 | 030901002011 | 内外浸热镀锌加厚钢管DN65 | 1.名称:内外浸热镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.包含管件、法兰 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计和规范 6.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | m | 25.6 | 100.44 |  | 2571.26
18 | 030901010002 | 带灭火器组合式消防柜（不锈钢箱体） | 1.名称:带灭火器组合式消防柜 2.型号、规格:SG24E65Z-J-DN65,不锈钢 3.附件材质、规格:不锈钢箱体，附:DN65 L=25M衬胶水龙带1条、QZ19水枪1支、 消防按钮一个 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | 套 | 3 | 559.01 |  | 1677.03
本页小计 | [8 empty] | 24979.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030901013003 | 手提式二氧化碳MT7 | 1.名称:手提式二氧化碳 2.规格、型号:MT7 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | 具 | 6 | 317.51 |  | 1905.06
20 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | m2 | 6.45 | 33.28 |  | 214.66
21 | 031002001008 | 管道支架 | 1.材质:镀锌型材 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | kg | 10.23 | 24.4 |  | 249.61
措施项目
22 | 031302007008 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
23 | 031301017011 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 2369.33
合 计 | [8 empty] | 155671.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 23 页
项目编码 |  | 030901001005 |  | 项目名称 | 内外浸热镀锌加厚钢管DN25 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 247.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-1-1 | 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 0.1 | 166.36 | 278.61 | 5.08 | 81.83 |  | 16.64 |  | 27.86 | 0.51 | 8.18
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.64 |  | 27.86 | 0.51 | 8.18
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 26.67
清单项目综合单价 | [8 empty] | 53.19
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 内外浸热镀锌加厚钢管DN25 |  |  |  |  | m | 1.005 |  | 24.48 |  | 24.6
| 室内镀锌钢管管件DN25 |  |  |  |  | 个 | 0.861 |  | 2.4 |  | 2.07
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.19 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 27.86 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 23 页
项目编码 |  | 030901001006 |  | 项目名称 | 内外浸热镀锌加厚钢管DN40 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 13.55
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-1-3 | 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 | 10m | 0.1 | 196.55 | 395.11 | 12.27 | 99.67 |  | 19.66 |  | 39.51 | 1.23 | 9.97
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 19.66 |  | 39.51 | 1.23 | 9.97
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 37.81
清单项目综合单价 | [8 empty] | 70.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 内外浸热镀锌加厚钢管DN40 |  |  |  |  | m | 1.005 |  | 33.97 |  | 34.14
| 室内镀锌钢管管件DN40 |  |  |  |  | 个 | 0.861 |  | 4.26 |  | 3.67
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.7 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 39.51 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 23 页
项目编码 |  | 030901001007 |  | 项目名称 | 内外浸热镀锌加厚钢管DN50 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 479.17
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-1-4 | 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 204.82 | 495.31 | 11.87 | 103.43 |  | 20.48 |  | 49.53 | 1.19 | 10.34
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 20.48 |  | 49.53 | 1.19 | 10.34
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 47.83
清单项目综合单价 | [8 empty] | 81.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 内外浸热镀锌加厚钢管DN50 |  |  |  |  | m | 1.005 |  | 43.28 |  | 43.5
| 室内镀锌钢管管件DN50 |  |  |  |  | 个 | 0.808 |  | 5.36 |  | 4.33
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.71 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 49.54 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 23 页
项目编码 |  | 030901002008 |  | 项目名称 | 内外浸热镀锌加厚钢管DN65 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 27
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-1-5 | 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 0.1 | 227.54 | 651.85 | 11.07 | 113.89 |  | 22.75 |  | 65.19 | 1.11 | 11.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 22.75 |  | 65.19 | 1.11 | 11.39
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 62.94
清单项目综合单价 | [8 empty] | 100.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 内外浸热镀锌加厚钢管-DN65 |  |  |  |  | m | 0.995 |  | 55.54 |  | 55.26
| 室内镀锌钢管管件DN65 |  |  |  |  | 个 | 0.756 |  | 10.16 |  | 7.68
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 65.18 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 23 页
项目编码 |  | 030901002009 |  | 项目名称 | 内外浸热镀锌加厚钢管DN80 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 51.55
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-1-6 | 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 | 10m | 0.1 | 266.59 | 936.79 | 13.07 | 133.48 |  | 26.66 |  | 93.68 | 1.31 | 13.35
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 26.66 |  | 93.68 | 1.31 | 13.35
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 91.27
清单项目综合单价 | [8 empty] | 134.99
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 内外浸热镀锌加厚钢管-DN80 |  |  |  |  | m | 0.995 |  | 81.53 |  | 81.12
| 室内镀锌钢管管件DN80 |  |  |  |  | 个 | 0.741 |  | 13.69 |  | 10.14
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.43 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 93.69 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 23 页
项目编码 |  | 030901002010 |  | 项目名称 | 内外浸热镀锌加厚钢管DN100 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 2.58
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-1-8 | 水喷淋钢管安装 钢管(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1 | 724.14 | 1474.72 | 116.8 | 401.38 |  | 72.41 |  | 147.47 | 11.68 | 40.14
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 72.41 |  | 147.47 | 11.68 | 40.14
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 143.23
清单项目综合单价 | [8 empty] | 271.7
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 内外浸热镀锌加厚钢管-DN100 |  |  |  |  | m | 1 |  | 143.23 |  | 143.23
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 147.47 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 23 页
项目编码 |  | 030901003006 |  | 项目名称 | 下垂型喷头-K80 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 224
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-1-45 | 喷头安装 有吊顶 公称直径(mm以内) 25 | 10个 | 0.1 | 276.75 | 331.23 |  | 132.09 |  | 27.68 |  | 33.12 |  | 13.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 27.68 |  | 33.12 |  | 13.21
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 23.59
清单项目综合单价 | [8 empty] | 74.01
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 下垂型喷头-K80 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 23.36 |  | 23.59
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.54 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 33.13 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 23 页
项目编码 |  | 03B005 |  | 项目名称 | 下喷保护罩 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 223
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-1-87 | 集热板制作、安装 | 个 | 1 | 24.82 | 15.5 | 0.05 | 11.87 |  | 24.82 |  | 15.5 | 0.05 | 11.87
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 24.82 |  | 15.5 | 0.05 | 11.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.62
清单项目综合单价 | [8 empty] | 52.24
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 下喷保护罩 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4.62 |  | 4.62
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10.88 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15.5 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 23 页
项目编码 |  | 030901003007 |  | 项目名称 | 防水冷却水幕喷头K80 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-1-41 | 喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 25 | 10个 | 0.1 | 160.05 | 741 |  | 76.39 |  | 16.01 |  | 74.1 |  | 7.64
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.01 |  | 74.1 |  | 7.64
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 68.38
清单项目综合单价 | [8 empty] | 97.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 防水冷却水幕喷头K80 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 67.7 |  | 68.38
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.73 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 74.11 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 23 页
项目编码 |  | 031003009003 |  | 项目名称 | 高压金属软管DN32 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 224
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-177 | 螺纹式软接头安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 20.9 | 115.82 | 1.01 | 10.45 |  | 20.9 |  | 115.82 | 1.01 | 10.45
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 20.9 |  | 115.82 | 1.01 | 10.45
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 111.9
清单项目综合单价 | [8 empty] | 148.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 高压金属软管DN32 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 111.9 |  | 111.9
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 115.8 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 23 页
项目编码 |  | 031003003007 |  | 项目名称 | 试验信号阀-DN65 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-32 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 57.49 | 1193.72 | 20.17 | 37.06 |  | 57.49 |  | 1193.72 | 20.17 | 37.06
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 57.49 |  | 1193.72 | 20.17 | 37.06
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1182.16
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1308.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 试验信号阀-DN65 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 1098 |  | 1098
| 钢板平焊法兰DN65 |  |  |  |  | 副 | 1 |  | 84.16 |  | 84.16
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 11.55 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1193.71 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 23 页
项目编码 |  | 031003003008 |  | 项目名称 | 手动开启阀-DN65 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-32 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 57.49 | 493.72 | 20.17 | 37.06 |  | 57.49 |  | 493.72 | 20.17 | 37.06
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 57.49 |  | 493.72 | 20.17 | 37.06
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 482.16
清单项目综合单价 | [8 empty] | 608.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢板平焊法兰DN65 |  |  |  |  | 副 | 1 |  | 84.16 |  | 84.16
| 手动开启阀-DN65 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 398 |  | 398
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 11.55 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 493.71 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 23 页
项目编码 |  | 031003003009 |  | 项目名称 | 感温释放阀-DN65 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-32 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 | 57.49 | 1093.72 | 20.17 | 37.06 |  | 57.49 |  | 1093.72 | 20.17 | 37.06
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 57.49 |  | 1093.72 | 20.17 | 37.06
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1082.16
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1208.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢板平焊法兰DN65 |  |  |  |  | 副 | 1 |  | 84.16 |  | 84.16
| 感温释放阀-DN65 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 998 |  | 998
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 11.55 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1093.71 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 23 页
项目编码 |  | 031201001005 |  | 项目名称 | 管道刷油 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 140.57
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C12-1-1 | 手工除锈 管道 轻锈 | 10m2 | 0.1 | 29.52 | 2.68 | 12.24 | 16.94 |  | 2.95 |  | 0.27 | 1.22 | 1.69
C12-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 21.95 | 24.12 | 12.24 | 13.87 |  | 2.2 |  | 2.41 | 1.22 | 1.39
C12-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍 | 10m2 | 0.1 | 21.95 | 21.42 | 12.24 | 13.87 |  | 2.2 |  | 2.14 | 1.22 | 1.39
C12-2-6 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 22.9 | 17.05 | 12.24 | 14.25 |  | 2.29 |  | 1.71 | 1.22 | 1.43
C12-2-7 | 管道刷油 调和漆 每增一遍 | 10m2 | 0.1 | 21.95 | 15.29 | 12.24 | 13.87 |  | 2.2 |  | 1.53 | 1.22 | 1.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.84 |  | 8.06 | 6.1 | 7.29
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.64
清单项目综合单价 | [8 empty] | 33.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 醇酸调和漆 |  |  |  |  | kg | 0.198 |  | 14.68 |  | 2.91
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.277 |  | 13.47 |  | 3.73
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.42 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.06 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 23 页
项目编码 |  | 031002001007 |  | 项目名称 | 管道支架 |  |  |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 248.07
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-1-128 | 管道支吊架制作安装 制作 | 100kg | 0.01 | 570.47 | 445.6 | 245.92 | 389.66 |  | 5.7 |  | 4.46 | 2.46 | 3.9
C9-1-129 | 管道支吊架制作安装 安装 | 100kg | 0.01 | 307.04 | 99.2 | 159.16 | 222.52 |  | 3.07 |  | 0.99 | 1.59 | 2.23
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.77 |  | 5.45 | 4.05 | 6.13
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.63
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.4
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 型钢 |  |  |  |  | kg | 1.06 |  | 3.42 |  | 3.63
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.83 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.46 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 23 页
项目编码 |  | 030905002003 |  | 项目名称 | 消防系统调试 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
消防系统调试-1 | 消防系统调试-1 | 项 | 1 |  | 10000 | [5 empty] | 10000
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 10000
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10000
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 10000 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 10000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 23 页
项目编码 |  | 030901002011 |  | 项目名称 | 内外浸热镀锌加厚钢管DN65 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 25.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-1-5 | 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 0.1 | 227.54 | 651.85 | 11.07 | 113.89 |  | 22.75 |  | 65.19 | 1.11 | 11.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 22.75 |  | 65.19 | 1.11 | 11.39
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 62.94
清单项目综合单价 | [8 empty] | 100.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 内外浸热镀锌加厚钢管-DN65 |  |  |  |  | m | 0.995 |  | 55.54 |  | 55.26
| 室内镀锌钢管管件DN65 |  |  |  |  | 个 | 0.756 |  | 10.16 |  | 7.68
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 65.18 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 23 页
项目编码 |  | 030901010002 |  | 项目名称 | 带灭火器组合式消防柜（不锈钢箱体） |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-1-90 | 室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65 | 套 | 1 | 98.28 | 413.82 |  | 46.91 |  | 98.28 |  | 413.82 |  | 46.91
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 98.28 |  | 413.82 |  | 46.91
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 411.5
清单项目综合单价 | [8 empty] | 559.01
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 带灭火器组合式消防柜（不锈钢箱体） |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 411.5 |  | 411.5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.32 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 413.82 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 23 页
项目编码 |  | 030901013003 |  | 项目名称 | 手提式二氧化碳MT7 |  |  |  | 计量单位 |  | 具 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-1-114 | 灭火器具安装 灭火器安装 放置式 | 10个 | 0.1333 | 24.21 | 2345.6 |  | 11.55 |  | 3.23 |  | 312.75 |  | 1.54
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.23 |  | 312.75 |  | 1.54
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 312.68
清单项目综合单价 | [8 empty] | 317.51
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 手提式二氧化碳MT7 |  |  |  |  | 个 | 1.3333 |  | 234.51 |  | 312.67
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.07 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 312.74 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 23 页
项目编码 |  | 031201001006 |  | 项目名称 | 管道刷油 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 6.45
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C12-1-1 | 手工除锈 管道 轻锈 | 10m2 | 0.1 | 29.52 | 2.68 | 12.24 | 16.94 |  | 2.95 |  | 0.27 | 1.22 | 1.69
C12-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 21.95 | 24.12 | 12.24 | 13.87 |  | 2.2 |  | 2.41 | 1.22 | 1.39
C12-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍 | 10m2 | 0.1 | 21.95 | 21.42 | 12.24 | 13.87 |  | 2.2 |  | 2.14 | 1.22 | 1.39
C12-2-6 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 22.9 | 17.05 | 12.24 | 14.25 |  | 2.29 |  | 1.71 | 1.22 | 1.43
C12-2-7 | 管道刷油 调和漆 每增一遍 | 10m2 | 0.1 | 21.95 | 15.29 | 12.24 | 13.87 |  | 2.2 |  | 1.53 | 1.22 | 1.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.84 |  | 8.06 | 6.1 | 7.29
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.64
清单项目综合单价 | [8 empty] | 33.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 醇酸调和漆 |  |  |  |  | kg | 0.198 |  | 14.68 |  | 2.91
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.277 |  | 13.47 |  | 3.73
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.42 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.06 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 23 页
项目编码 |  | 031002001008 |  | 项目名称 | 管道支架 |  |  |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 10.23
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C9-1-128 | 管道支吊架制作安装 制作 | 100kg | 0.01 | 570.47 | 445.6 | 245.92 | 389.66 |  | 5.7 |  | 4.46 | 2.46 | 3.9
C9-1-129 | 管道支吊架制作安装 安装 | 100kg | 0.01 | 307.04 | 99.2 | 159.16 | 222.52 |  | 3.07 |  | 0.99 | 1.59 | 2.23
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.77 |  | 5.45 | 4.05 | 6.13
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.63
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.4
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 型钢 |  |  |  |  | kg | 1.06 |  | 3.42 |  | 3.63
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.83 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.46 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 23 页
项目编码 |  | 031302007008 |  | 项目名称 | 高层施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 23 页
项目编码 |  | 031301017011 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 14670.53 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010011 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011011 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF011 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008011 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002011 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF011 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009011 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF011 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000013 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 14670.53
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)BEOL栋-消防水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 170342.41 | 9 |  | 15330.82
合 计 | [6 empty] | 15330.82
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13