## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3398858.46
1.1 | 天棚工程 | 6537.11
1.2 | 墙、柱面工程 | 1082137.06
1.3 | 地面工程 | 1695709.00
1.4 | 门窗工程 | 168634.33
1.5 | 其他工程 | 262235.04
1.6 | 吊点 | 45167.68
1.7 | 拆除工程 | 138438.24
2 | 措施合计 | 212860.47
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 212860.47
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3611718.93
5 | 增值税销项税额 | 325054.70 |  |  | －
6 | 总造价 | 3936773.63
7 | 人工费 | 1070018.74
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,936,773.63 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 6537.11
1 | 011302001009 | 金属铝蜂窝板顶板 | 1)金属铝蜂窝板顶板 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 32.83 | 199.12 |  | 6537.11
|  | 墙、柱面工程 | [6 empty] | 1082137.06
2 | 010605002015 | 50mm金属铝蜂窝壁板（防静电）-A | 1)50mm金属铝蜂窝壁板 2)抗静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 2139.06 | 249.96 |  | 534679.44
3 | 010605002016 | 50mm金属铝蜂窝壁板（不防静电）-A | 1)50mm金属铝蜂窝壁板 2)不抗静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 36.15 | 233.76 |  | 8450.42
4 | 010605002017 | 50mm金属铝蜂窝壁板（单面防静电）-A | 1)50mm金属铝蜂窝壁板 2)单面抗静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 2031.38 | 249.93 |  | 507702.8
5 | 020207001007 | 1小时防火岩棉库板-C（不防静电） | 1)50mm金属岩棉板 1小时防火 2)不防静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 60 | 221.74 |  | 13304.4
6 | 020207001008 | 加固措施 | 1)含内装范围内轻质隔墙加固等所有加固，费用综合考虑 2)其他详设计说明与图纸 |  | 项 | 1 | 18000 |  | 18000
|  | 地面工程 | [6 empty] | 1695709
本页小计 | [8 empty] | 1088674.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 020207001009 | foundation施工、华星简封洞开洞施工的PVC防护工作项 | 1)foundation施工、华星简封洞开洞施工的PVC防护工作项 2)其他详设计说明与图纸 |  | 项 | 1 | 700000 |  | 700000
8 | 011101001001 | Foundation | 1)环氧砂浆厚度3-5cm 2)设置2-3层玻纤网 3)平整度满足设计要求 4)植入化学螺栓 5)foundation周围设置斜坡倒角，视需求进行切除 6)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 1276.55 | 780 |  | 995709
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 168634.33
9 | 010802003017 | GM-2523（C) | 双扇平开钢制门 1)尺寸：2500mmW×2300mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封等 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 2 | 6525.99 |  | 13051.98
10 | 010803001012 | KJM-4750(C) | 快速卷帘门 1)尺寸：4700mmW×5000mmH 2)门框：镀锌钢 3)门扇：PVC 4)防火型五金件：详见制造商图纸,门五金配件等需满足包定义及技术规格书需求并提交设计、业主及管理公司确认后方可采购.位于MI口的快卷门需增加斜拉加固 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 1 | 15182.35 |  | 15182.35
11 | 010803001013 | VOC集风箱检修门 | 1)VOC集风箱检修门 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 78 | 1800 |  | 140400
本页小计 | [8 empty] | 1864343.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 其他工程 | [6 empty] | 262235.04
12 | 080807013008 | 封堵密封 | 1）封堵及密封 2）洁净室内各种墙体、吊顶上各种洞口的密封封堵、DCC 的密封封堵（含 DCC 安装位间隔、缝隙的封堵，水平封堵，回风夹道与 DCC 连接处竖向封堵等）；所有墙体穿管开孔的密封封堵；洁净室的气密封堵 ；洁净电梯及在洁净区内电梯机房内的密封封堵；洁净区范围的外墙卷帘门；快速卷帘门等密封封堵；洁净区范围的洁净楼梯密封封堵；洁净室内变形缝，外墙板处变形缝四周不锈钢板气密封堵； 3）其他详设计文件及相关规范 |  | 项 | 1 | 2500 |  | 2500
13 | 011615001003 | 墙板开洞 | 1）现有墙板根据现场需求开洞12个 2）其他详见图纸及包定义文件 |  | 个 | 12 | 354.69 |  | 4256.28
14 | 080807013009 | 设备增购华星桶封孔 | 1）华星桶封孔 2）其他详见图纸及包定义文件 |  | 处 | 124 | 2000 |  | 248000
15 | 011615001004 | 设备增购华星桶开孔 | 1）华星桶开孔 2）其他详见图纸及包定义文件 |  | 个 | 2 | 3000 |  | 6000
16 | 011615001005 | 沸石转轮集风箱底板封闭并开洞 | 1）沸石转轮集风箱底板封闭并开洞 2）其他详见图纸及包定义文件 |  | 个 | 12 | 123.23 |  | 1478.76
|  | 吊点 | [6 empty] | 45167.68
17 | 010606001004 | OHCV吊点 | 1）吊点系统，吊点荷重详设计 2）其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 3）依据包定义、图纸、澄清及业主要求等综合考虑 |  | 个 | 56 | 717.28 |  | 40167.68
本页小计 | [8 empty] | 302402.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 080807013010 | OHCV吊点龙骨拆除及防护 | 1）OHCV吊点龙骨拆除及防护 2）其他详设计文件及相关规范 |  | 项 | 1 | 5000 |  | 5000
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 138438.24
19 | 011606002003 | 天花吊顶拆除 | 1）天花吊顶拆除 2）其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 473.68 | 35.04 |  | 16597.75
20 | 011606001001 | 防静电高架地板拆除 | 1)防静电高架地板拆除 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 496.75 | 119.46 |  | 59341.76
21 | 011606002004 | 活动墙板拆除 | 1)活动墙板拆除 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 982.43 | 29.7 |  | 29178.17
22 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1)金属门窗拆除 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 255.06 | 50.21 |  | 12806.56
23 | 010605001001 | AGV不锈钢板 | 1)MASK AGV 动线铺设10mm厚不锈钢板 2)规格型号详设计 3)其他详见设计图纸、满足规范和业主T涉要求 |  | m2 | 9.73 | 1800 |  | 17514
24 | 010605001002 | AGV不锈钢板拆除，地面找平及洁净防护 | 1)AGV 动线铺设5mm厚不锈钢板拆除，地面找平，洁净防护 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主T涉要求 |  | m2 | 10 | 300 |  | 3000
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 143438.24
合 计 | [8 empty] | 3398858.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 24 页
项目编码 |  | 011302001009 |  | 项目名称 | 金属铝蜂窝板顶板 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 32.83
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借3-6-2 | 蜂窝铝板吊顶 | 100m2 | 0.01 | 1385.21 | 18040.86 |  | 485.79 |  | 13.85 |  | 180.41 |  | 4.86
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.85 |  | 180.41 |  | 4.86
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 199.12
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 180.41 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 180.41 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 24 页
项目编码 |  | 010605002015 |  | 项目名称 | 50mm金属铝蜂窝壁板（防静电）-A |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 2139.06
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-315 换 | 彩钢板隔墙 安装于S/G型钢檩条上 100厚彩钢夹心板 | 100m2 | 0.01 | 1622.37 | 21192.28 | 1184.62 | 996.48 |  | 16.22 |  | 211.92 | 11.85 | 9.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.22 |  | 211.92 | 11.85 | 9.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 178.14
清单项目综合单价 | [8 empty] | 249.96
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 50mm金属铝蜂窝壁板（防静电）-A |  |  |  |  | m2 | 1.22 |  | 146.02 |  | 178.14
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 33.81 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 211.95 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 24 页
项目编码 |  | 010605002016 |  | 项目名称 | 50mm金属铝蜂窝壁板（不防静电）-A |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 36.15
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-315 换 | 彩钢板隔墙 安装于S/G型钢檩条上 100厚彩钢夹心板 | 100m2 | 0.01 | 1622.37 | 19572.12 | 1184.62 | 996.48 |  | 16.22 |  | 195.72 | 11.85 | 9.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.22 |  | 195.72 | 11.85 | 9.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 161.94
清单项目综合单价 | [8 empty] | 233.76
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 50mm金属铝蜂窝壁板（不防静电）-A |  |  |  |  | m2 | 1.22 |  | 132.74 |  | 161.94
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 33.81 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 195.75 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 24 页
项目编码 |  | 010605002017 |  | 项目名称 | 50mm金属铝蜂窝壁板（单面防静电）-A |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 2031.38
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-315 换 | 彩钢板隔墙 安装于S/G型钢檩条上 100厚彩钢夹心板 | 100m2 | 0.01 | 1622.37 | 21189.84 | 1184.62 | 996.48 |  | 16.22 |  | 211.9 | 11.85 | 9.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.22 |  | 211.9 | 11.85 | 9.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 178.12
清单项目综合单价 | [8 empty] | 249.93
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 50mm金属铝蜂窝壁板（单面防静电）-A |  |  |  |  | m2 | 1.22 |  | 146 |  | 178.12
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 33.81 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 211.93 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 24 页
项目编码 |  | 020207001007 |  | 项目名称 | 1小时防火岩棉库板-C（不防静电） |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 60
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-14-156 换 | 轻质隔热彩钢夹芯板(mm以内) 50 | 100m2 | 0.01 | 3797.02 | 17045.39 |  | 1331.61 |  | 37.97 |  | 170.45 |  | 13.32
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 37.97 |  | 170.45 |  | 13.32
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 156.55
清单项目综合单价 | [8 empty] | 221.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 1小时防火岩棉库板-C（不防静电） |  |  |  |  | m2 | 1.22 |  | 128.32 |  | 156.55
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 13.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 170.45 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 24 页
项目编码 |  | 020207001008 |  | 项目名称 | 加固措施 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目1 | 加固措施 | 项 | 1 | 5000 | 12000 |  | 1000 |  | 5000 |  | 12000 |  | 1000
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5000 |  | 12000 |  | 1000
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 12000
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18000
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 加固措施 |  |  |  |  | 项 | 1 |  | 12000 |  | 12000
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 24 页
项目编码 |  | 020207001009 |  | 项目名称 | foundation施工、华星简封洞开洞施工的PVC防护工作项 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目3 | foundation施工、华星简封洞开洞施工的PVC防护工作项 | 项 | 1 | 300000 | 340000 |  | 60000 |  | 300000 |  | 340000 |  | 60000
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 300000 |  | 340000 |  | 60000
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 700000
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 340000 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 340000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 24 页
项目编码 |  | 011101001001 |  | 项目名称 | Foundation |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1276.55
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目3 | 设备平整度 | m2 | 1 | 500 | 180 |  | 100 |  | 500 |  | 180 |  | 100
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 500 |  | 180 |  | 100
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 780
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 180 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 180 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 24 页
项目编码 |  | 010802003017 |  | 项目名称 | GM-2523（C) |  |  |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-191 换 | 钢质防火门安装 | 樘 | 1 |  | 6525.99 | [5 empty] | 6525.99
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 6525.99
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6525.99
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6525.99
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| GM-2523（C) |  |  |  |  | 樘 | 1 |  | 6525.99 |  | 6525.99
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6525.99 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 24 页
项目编码 |  | 010803001012 |  | 项目名称 | KJM-4750(C) |  |  |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-194 换 | 镀锌钢卷闸门安装 | 樘 | 1 |  | 15182.35 | [5 empty] | 15182.35
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 15182.35
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 15182.35
清单项目综合单价 | [8 empty] | 15182.35
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| KJM-4750（C） |  |  |  |  | 樘 | 1 |  | 15182.35 |  | 15182.35
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15182.35 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 24 页
项目编码 |  | 010803001013 |  | 项目名称 | VOC集风箱检修门 |  |  |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 78
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-194 换 | 镀锌钢卷闸门安装 | 樘 | 1 |  | 1800 | [5 empty] | 1800
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 1800
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1800
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1800
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| VOC集风箱检修门 |  |  |  |  | 樘 | 1 |  | 1800 |  | 1800
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1800 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 24 页
项目编码 |  | 080807013008 |  | 项目名称 | 封堵密封 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材001 | 封堵密封 | 项 | 1 |  | 2500 | [5 empty] | 2500
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 2500
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2500
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2500
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 封堵密封 |  |  |  |  | 项 | 1 |  | 2500 |  | 2500
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2500 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 24 页
项目编码 |  | 011615001003 |  | 项目名称 | 墙板开洞 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-19-51 | 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 | 100m2 | 0.144 | 1492.56 |  |  | 508.51 |  | 214.93 |  |  |  | 73.23
A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.072 | 148.26 |  | 541.01 | 234.83 |  | 10.67 |  |  | 38.95 | 16.91
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 225.6 |  |  | 38.95 | 90.14
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 354.69
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 24 页
项目编码 |  | 080807013009 |  | 项目名称 | 设备增购华星桶封孔 |  |  |  | 计量单位 |  | 处 | 工程量 | 124
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目2 | 设备增购华星桶封孔 | 处 | 1 |  | 2000 | [5 empty] | 2000
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 2000
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2000
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2000 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 24 页
项目编码 |  | 011615001004 |  | 项目名称 | 设备增购华星桶开孔 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目2 | 设备增购华星桶开孔 | 处 | 1 |  | 3000 | [5 empty] | 3000
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 3000
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3000
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3000 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 24 页
项目编码 |  | 011615001005 |  | 项目名称 | 沸石转轮集风箱底板封闭并开洞 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-19-65 | 开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 混凝土 | 个 | 1 | 91.92 |  |  | 31.31 |  | 91.92 |  |  |  | 31.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 91.92 |  |  |  | 31.31
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 123.23
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 24 页
项目编码 |  | 010606001004 |  | 项目名称 | OHCV吊点 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 56
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-7-39 换 | 超高层钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5 | 个 | 1 |  | 717.28 | [5 empty] | 717.28
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 717.28
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 717.28
清单项目综合单价 | [8 empty] | 717.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 吊点系统 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 717.28 |  | 717.28
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 717.28 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 24 页
项目编码 |  | 080807013010 |  | 项目名称 | OHCV吊点龙骨拆除及防护 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材002 | OHCV吊点龙骨拆除及防护 | 项 | 1 |  | 5000 | [5 empty] | 5000
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 5000
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5000
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5000 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 24 页
项目编码 |  | 011606002003 |  | 项目名称 | 天花吊顶拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 473.68
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目2 | STK临时区盲板拆除 | m2 | 1 | 29.2 |  |  | 5.84 |  | 29.2 |  |  |  | 5.84
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 29.2 |  |  |  | 5.84
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 35.04
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 24 页
项目编码 |  | 011606001001 |  | 项目名称 | 防静电高架地板拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 496.75
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-12-173 换 | 防静电活动地板安装(架空) 铝质 | 100m2 | 0.01 | 1635.95 | 9692.93 |  | 617.24 |  | 16.36 |  | 96.93 |  | 6.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.36 |  | 96.93 |  | 6.17
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 119.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 96.92 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 96.92 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 24 页
项目编码 |  | 011606002004 |  | 项目名称 | 活动墙板拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 982.43
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-261 *0.5 | 饰面板 彩钢夹芯墙面板 50mm 单价*0.5 | 100m2 | 0.01 | 2080.87 | 150.9 |  | 738.7 |  | 20.81 |  | 1.51 |  | 7.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 20.81 |  | 1.51 |  | 7.39
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 29.7
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.51 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.51 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 24 页
项目编码 |  | 011610002003 |  | 项目名称 | 金属门窗拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 255.06
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-19-53 R*1.5 | 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 | 10樘 | 0.0588 | 636.86 |  |  | 216.98 |  | 37.45 |  |  |  | 12.76
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 37.45 |  |  |  | 12.76
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 50.21
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 24 页
项目编码 |  | 010605001001 |  | 项目名称 | AGV不锈钢板 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 9.73
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目4 | AGV不锈钢板 | m2 | 1 |  | 1800 | [5 empty] | 1800
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 1800
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1800
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1800 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1800 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 24 页 共 24 页
项目编码 |  | 010605001002 |  | 项目名称 | AGV不锈钢板拆除，地面找平及洁净防护 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目5 | AGV不锈钢板拆除，地面找平及洁净防护 | m2 | 1 |  | 300 | [5 empty] | 300
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 300
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 300
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 300 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 300 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00022 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 19 | 212860.47 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000022 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 212860.47
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-02号建筑(生产厂房2)Cellcf栋--装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3611718.93 | 9 |  | 325054.7
合 计 | [6 empty] | 325054.7
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13