## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 235353.32
1.1 | 电气工程 | 235353.32
2 | 措施合计 | 9260.96
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8413.88
2.2 | 其他措施费 | 847.08
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 244614.28
5 | 增值税销项税额 | 22015.29 |  |  | －
6 | 总造价 | 266629.57
7 | 人工费 | 22547.58
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 266,629.57 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电气工程 | [6 empty] | 235353.32
1 | 030404017067 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:0420-UPPB-W9-01d（其他相同参数编号见系统图） 3.安装方式:挂墙式 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1 | 7802.75 |  | 7802.75
2 | 030403007012 | 母线插接箱 | 1.名称:母线插接箱800A（含吊支架制作安装） 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 4 | 31645.82 |  | 126583.28
3 | 030411003023 | 桥架 | 1.名称:钢制梯式桥架 2.型号:CTL-200*150 3.含桥架通长敷设镀锌扁钢40*4 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 33.11 | 154.55 |  | 5117.15
4 | 030413001010 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | kg | 717.94 | 26.87 |  | 19291.05
5 | 030408001054 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBYJV-0.6/1.0kV-1x240 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 268.86 | 192.88 |  | 51857.72
6 | 030408001055 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZBYJV-0.6/1.0kV-5x10 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 58.38 | 46.03 |  | 2687.23
本页小计 | [8 empty] | 213339.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030408006036 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 240 3.电缆规格：ZBYJV-1x240 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 72 | 290.39 |  | 20908.08
8 | 030408006037 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头（铜芯） 2.规格:1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下)16 3.电缆规格：ZBYJV-5x10 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 2 | 99.82 |  | 199.64
9 | 030414002007 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 系统 | 1 | 906.42 |  | 906.42
|  | 措施项目 | [6 empty] | 847.08
10 | 031302007014 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
11 | 031301017019 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 847.08 |  | 847.08
本页小计 | [8 empty] | 22861.22
合 计 | [8 empty] | 236200.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 11 页
项目编码 |  | 030404017067 |  | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 220.56 | 7474.69 |  | 107.5 |  | 220.56 |  | 7474.69 |  | 107.5
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 220.56 |  | 7474.69 |  | 107.5
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7443.75
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7802.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 成套配电箱0420-UPPB-W9-01d |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 7443.75 |  | 7443.75
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 30.94 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7474.69 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 11 页
项目编码 |  | 030403007012 |  | 项目名称 | 母线插接箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-3-68 | 低压封闭式插接母线槽进出分线箱安装 分线箱电流(A以下) 1000 | 台 | 1 | 172.7 | 31024.52 |  | 84.17 |  | 172.7 |  | 31024.52 |  | 84.17
C7-4-3 | 设备支架安装 | 100kg | 0.2422 | 184.91 | 56.46 | 8.52 | 92.31 |  | 44.79 |  | 13.67 | 2.06 | 22.36
C10-2-19 | 设备支架制作 单件重量(kg) 50以下 | 100kg | 0.2422 | 355.43 | 449.11 | 127.49 | 230.45 |  | 86.09 |  | 108.77 | 30.88 | 55.81
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 303.58 |  | 31146.96 | 32.94 | 162.34
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 31103.5
清单项目综合单价 | [8 empty] | 31645.82
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 插接箱800A |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 31000 |  | 31000
| 型钢 |  |  |  |  | kg | 25.431 |  | 4.07 |  | 103.5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 43.46 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 31146.96 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 11 页
项目编码 |  | 030411003023 |  | 项目名称 | 桥架 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 33.11
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-165 | 钢制梯式桥架安装(宽+高mm以下) 500 | 10m | 0.1 | 349.93 | 708.34 | 15.11 | 177.92 |  | 34.99 |  | 70.83 | 1.51 | 17.79
C4-9-18 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 0.1 | 131.33 | 88.21 | 7.13 | 67.48 |  | 13.13 |  | 8.82 | 0.71 | 6.75
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 48.12 |  | 79.65 | 2.22 | 24.54
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 75.98
清单项目综合单价 | [8 empty] | 154.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌扁钢40*4 |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 7.03 |  | 7.38
| 钢制梯式桥架CTL-200*150 |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 65.33 |  | 68.6
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.66 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 79.64 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 11 页
项目编码 |  | 030413001010 |  | 项目名称 | 铁构件 |  |  |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 717.94
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.01 | 787 | 487.19 | 60.09 | 412.87 |  | 7.87 |  | 4.87 | 0.6 | 4.13
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.01 | 572 | 22.9 | 44.41 | 300.44 |  | 5.72 |  | 0.23 | 0.44 | 3
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.59 |  | 5.1 | 1.04 | 7.13
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.42
清单项目综合单价 | [8 empty] | 26.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.08 |  | 4.08 |  | 0.33
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 0.22 |  | 4.42 |  | 0.97
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 0.75 |  | 4.16 |  | 3.12
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.67 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.09 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 11 页
项目编码 |  | 030408001054 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 268.86
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-6 *0.67 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 单芯电力电缆敷设 单价*0.67 | 100m | 0.01 | 1143.38 | 17138.71 | 301.81 | 704.39 |  | 11.43 |  | 171.39 | 3.02 | 7.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.43 |  | 171.39 | 3.02 | 7.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 170.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 192.88
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆ZBYJV-0.6/1.0kV-1x240 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 168.83 |  | 170.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.86 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 171.38 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 11 页
项目编码 |  | 030408001055 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 58.38
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.01 | 420.5 | 3962.9 | 9.88 | 209.77 |  | 4.21 |  | 39.63 | 0.1 | 2.1
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.21 |  | 39.63 | 0.1 | 2.1
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 39.33
清单项目综合单价 | [8 empty] | 46.03
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆ZBYJV-0.6/1.0kV-5X10 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 38.94 |  | 39.33
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.29 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 39.62 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 11 页
项目编码 |  | 030408006036 |  | 项目名称 | 电力电缆头 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 72
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-107 R*0.3 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 240 人工*0.3 | 个 | 1 | 68.98 | 187.79 |  | 33.62 |  | 68.98 |  | 187.79 |  | 33.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 68.98 |  | 187.79 |  | 33.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.09
清单项目综合单价 | [8 empty] | 290.39
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热缩式电缆终端头240以下 |  |  |  |  | 套 | 1.02 |  | 5.97 |  | 6.09
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 181.71 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 187.8 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 11 页
项目编码 |  | 030408006037 |  | 项目名称 | 电力电缆头 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-82 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 1 | 34.33 | 48.75 |  | 16.74 |  | 34.33 |  | 48.75 |  | 16.74
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 34.33 |  | 48.75 |  | 16.74
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 99.82
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 48.77 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 48.77 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 11 页
项目编码 |  | 030414002007 |  | 项目名称 | 送配电装置系统 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-14-12 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 | 560.6 |  | 48.8 | 297.02 |  | 560.6 |  |  | 48.8 | 297.02
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 560.6 |  |  | 48.8 | 297.02
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 906.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 11 页
项目编码 |  | 031302007014 |  | 项目名称 | 高层施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 11 页
项目编码 |  | 031301017019 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 847.08 |  |  |  |  | 847.08
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 847.08
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 847.08
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00025 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 8413.88 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010019 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011019 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF019 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008019 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002019 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF019 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009019 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF019 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000025 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 8413.88
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-04号建筑(废水处理站)WWT栋-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 244614.28 | 9 |  | 22015.29
合 计 | [6 empty] | 22015.29
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13