## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：交通工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 交通标志标线
1.2 | 交通信号灯
1.3 | 电子警察
1.4 | CCTV交通监控
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
交通标志标线
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸要求 3.人工机械配合开挖 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 63.84
2 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:利用原有土 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 27.16
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃置土 2.运距:5km 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 36.68
4 | 040205006001 | 标线 | 1.材料品种:反光热熔型涂料 2.工艺:热熔漆 3.线型:实线、虚线 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1160
5 | 040205007001 | 标记 | 1.材料品种:反光热熔型涂料 2.类型:各种箭头 3.规格尺寸:长3m 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 79.28
6 | 040205007002 | 标记 | 1.材料品种:反光热熔型涂料 2.类型:人行道预告标示 3.规格尺寸:3x1.5m 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 21
7 | 040205018001 | 警示柱 | 1.类型:花岗岩车止石 2.规格、型号:Φ25*80cm |  | 根 | 42
8 | 040205004001 | 标志板 | 1.材质、规格尺寸:80*80cm 2.板面反光膜等级:Ⅴ类 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 块 | 8
9 | 040205004002 | 标志板 | 1.材质、规格尺寸:80*60cm 2.板面反光膜等级:Ⅴ类 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 块 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040205004003 | 标志板 | 1.材质、规格尺寸:D800 2.板面反光膜等级:Ⅴ类 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 块 | 2
11 | 040205004004 | 标志板 | 1.材质、规格尺寸:60*120cm 2.板面反光膜等级:Ⅴ类 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 块 | 1
12 | 040205004005 | 标志板 | 1.材质、规格尺寸:240*400cm 2.板面反光膜等级:Ⅴ类 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 块 | 2
13 | 040205003001 | 标杆 | 1.类型:单立柱标志杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:Ф76*3.75*2300 4.基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础、M10基础保护层水泥砂浆 5.油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 8
14 | 040205003002 | 标杆 | 1.类型:单立柱标志杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:Ф76*3.75*3500 4.基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础、M10基础保护层水泥砂浆 5.油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040205003003 | 标杆 | 1.类型:单立柱标志杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:Ф89*4.5*3200 4.基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础 5.油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 2
16 | 040205003004 | 标杆 | 1.类型:标志L杆 2.材质:八角锥形钢管 3.规格尺寸:a120/a140*10*7850立柱，a80/a120*10*6000悬臂 4.基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础、M10基础保护层水泥砂浆 5.油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 1
交通标志标线合计
交通信号灯
17 | 040205003005 | 标杆 | 1.类型:标志L杆 2.材质:八角锥形钢管 3.规格尺寸:a120/a140*10*7850立柱，a80/a120*10*6000悬臂 4.基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础、M10基础保护层水泥砂浆 5.油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040205003006 | 标杆 | 1.类型:单立柱标志杆 2.材质:钢管立柱 3.规格尺寸:Ф89*4.5*3200 4.基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础 5.油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 16
19 | 040205014001 | 信号灯 | 1.类型:交通信号灯¦三色灯具LED式，含倒计时功能 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 8
20 | 040205014002 | 信号灯 | 1.类型:交通信号灯¦二色灯具LED式，含倒计时功能 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 16
21 | 031101014001 | 电源分配柜、箱 | 1.规格:信号灯接驳路灯电源系统 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 架 | 1
22 | 040205015001 | 设备控制机箱 | 1.类型:交通信号机 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1
交通信号灯合计
电子警察
23 | 030507016001 | 停车场管理设备 | 1.名称:智能终端管理设备¦支持8路500W图片、8路高清录像，带图片合成功能，500GB存储容量,含控制器，视频采集（压缩）卡，抓拍控制软件，操作系统，视频检测器、自动温控装置 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 040205003007 | 标杆 | 1.类型:标志L杆 2.材质:八角锥形钢管 3.规格尺寸:a120/a140*10*7850立柱，a80/a120*10*6000悬臂 4.基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础、M10基础保护层水泥砂浆 5.油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 4
25 | 030503004001 | 控制箱 | 1.名称:室外防水防盗不锈钢机箱 2.规格:不锈钢，400mm*300mm*580mm 3.配置要求:机箱带有电源插座和空气开关，防护等级IP66，安装有温度自动控制系统、排气扇以及防雷装置 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 4
26 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.类型:摄像机全套 2.规格、型号:彩色，2/3"CCD，500万像素，分辨率2448*2048；高清摄像机镜头，2/3”靶面，焦距12mm，光圈F1.4~F16C 3.支架形式:悬挂式摄像机支架 4.防护罩要求:全面防水、防晒 5.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 4
27 | 粤030507020001 | 电视监控辅助机械设备 | 1.名称:辅助照明设备（补光灯） 2.规格:高亮度LED灯16颗 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031103027001 | 告警器、传感器 | 1.名称:光敏控制器 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4
29 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:铜接地板 2.类别:标准地极(<4Ω) 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 4
30 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源柜(UPS) 2.容量:1KVA 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 系统 | 4
31 | 粤030501018001 | 电子设备避雷器 | 1.名称:控制线防雷器 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4
32 | 粤030501018002 | 电子设备避雷器 | 1.名称:电源防雷器 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4
33 | 粤030501018003 | 电子设备避雷器 | 1.名称:电源防雷器 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4
34 | 031101047001 | 光端机主/备用自动转换设备 | 1.名称:光端机 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 4
35 | 04B002 | 光纤租用 | 1.购买网络营运商的光纤使用权5年 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 公里 | 9
36 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 4
37 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:防雷检 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 4
电子警察合计
CCTV交通监控
38 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:球形摄像机 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机专用电源 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1
40 | 031101047002 | 光端机主/备用自动转换设备 | 1.名称:光端机 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1
41 | 031101047003 | 光端机主/备用自动转换设备 | 1.名称:光端机专用电源 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1
42 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.规格:单模/FC-FC/5米 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 条 | 1
43 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:尾纤盒 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1
44 | 030503004002 | 控制箱 | 1.名称:室外防水防盗不锈钢机箱 2.规格:不小于2mm厚的双层不锈钢，机箱骨架采用2.5mm*2.5mm不锈钢 3.配置要求:机箱带有电源插座和空气开关，防护等级IP66，有温度自动控制系统、排气扇以及防雷装置 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1
45 | 粤030501018004 | 电子设备避雷器 | 1.名称:信号电涌保护器及配件 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1
46 | 粤030501018005 | 电子设备避雷器 | 1.名称:控制线防雷器 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1
47 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:铜接地板 2.类别:标准地极(<4Ω) 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 04B001 | 光纤租用 | 1.购买网络营运商的光纤使用权5年 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 公里 | 9
CCTV交通监控合计
分部分项合计
措施项目
49 | 040205014003 | 信号灯 | 1.类型:施工警示灯 2.材料按可重复利用5次摊销考虑 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 45
50 | 040205014004 | 信号灯 | 1.类型:太阳能爆闪灯 2.材料按可重复利用5次摊销考虑 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 25
51 | 040205012001 | 隔离护栏（A5型装配式围蔽） | 1.名称:A5型装配式围蔽 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 193
52 | 040205012002 | 隔离护栏（低水马C4型） | 1.名称:低水马C4型 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 79
53 | 04B030 | 交通协管员 | 1.名称:交通协管员 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 工日 | 180
54 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:基础 2.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 116.6
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005003 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001003 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：交通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：交通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13