## 各专业汇总表
第三方检测监测投标报价汇总表
序号 | 费用名称 | 招标控制价（元） | 投标报价（元） | 备注
1 | 基坑监测 | 319860
2 | 高支模监测 | 62244
3 | 主体沉降监测 | 14106
4 | 基坑支护、地基基础检测 | 607800
5 | 主体结构、钢结构检测 | 217710
6 | 建筑材料检测 | 482658
7 | 园林绿化检测 | 83250
8 | 建筑节能检测 | 143334
9 | 建筑门窗幕墙检测 | 47820
10 | 建筑智能、防雷、消防检测 | 233293.8
11 | 建筑环境检测 | 66660
12 | 道路、管道检测 | 107760
总计 |  | 2386495.8
注明：1、本报价是含税价；
2、具体检测监测工程量按实结算。

## 基坑监测
第三方检测监测清单及综合单价限价表
基坑监测
序号 | 检测项目 | 参数 | 单位 | 监测数里 | 观测次数 | 收费标准 | 下浮 40% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注
[10 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 材料及安装费 | 基准点 | 点 | 3 | - | 250 | 150 | 150 | 450
2 |  | 基坑顶水平位移、沉降监测 | 点 | 15 | - | 250 | 150 | 150 | 2250
3 |  | 深层水平位移监测 | 点 | 10 | - | 3600 | 2160 | 2160 | 21600
4 |  | 周边环境沉降监测 | 点 | 20 | - | 250 | 150 | 150 | 3000
5 |  | 锚索应力监测 | 点 | 10 | - | 1600 | 960 | 960 | 9600
6 |  | 地下水位监测 | 点 | 10 | - | 2160 | 1296 | 1296 | 12960
| 监测费 | 基坑顶水平位移监测 | 点 | 15 | 75 | 112 | 67.2 | 45 | 50625
|  | 基坑顶沉降监测 | 点 | 15 | 75 | 74 | 44.4 | 45 | 50625
9 |  | 深层水平位移监测 | 点 | 10 | 75 | 600 | 360 | 45 | 33750
10 |  | 周边环境沉降监测 | 点 | 20 | 75 | 74 | 44.4 | 45 | 67500
11 |  | 锚索应力监测 | 点 | 10 | 75 | 116 | 69.6 | 45 | 33750
12 |  | 地下水位监测 | 点 | 10 | 75 | 200 | 120 | 45 | 33750
合计 | [8 empty] | 319860
说明 | 1、观测频率：开挖期间，开挖深度≤H/3m时，3天监测1次；H/3m＜开挖深度大≤2H/3m时，2天监测1次；开挖深度＞2H/3m时，1天监测1次；底板浇筑完成后7天内，2天监测1次；7天~14天内，3天监测1次；14天~28天内，7天监测1次；28天后，10天监测1次，直至回填完毕。预计基坑施工期为9个月，总监测次数为63次。

## 高支模监测
第三方检测监测清单及综合单价限价表
高支模监测
序号 | 检测项目 | 参数 | 单位 | 监测数里 | 监测次数 | 收费标准 | 下浮40% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注
[10 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 材料及安装费 | 支架位移监测 | 点 | 20 | - | 250 | 150 | 150 | 3000
2 |  | 支架沉降监测 | 点 | 20 | - | 250 | 150 | 150 | 3000
3 |  | 倾斜监测 | 点 | 20 | - | 400 | 240 | 240 | 4800
4 |  | 轴力监测 | 点 | 20 | - | 400 | 240 | 240 | 4800
5 | 监测费 | 支架位移监测 | 点 | 20 | 13 | 112 | 67.2 | 45 | 11700
6 |  | 支架沉降监测 | 点 | 20 | 13 | 74 | 44.4 | 44.4 | 11544
7 |  | 倾斜监测 | 孔 | 20 | 13 | 116 | 69.6 | 45 | 11700
8 |  | 轴力监测 | 孔 | 20 | 13 | 116 | 69.6 | 45 | 11700
合计 | [8 empty] | 62244

## 主体沉降
第三方检测监测清单及综合单价限价表
主体沉降监测
序号 | 检测项目 | 参数 | 单位 | 监测数里 | 监测次数 | 收费标准 | 下浮40% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注
[10 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 监测埋点费 | 基准点 | 点 | 3 | - | 250 | 150 | 150 | 450
2 |  | 厂房主体沉降观测 | 点 | 10 | - | 250 | 150 | 150 | 1500
3 |  | 研发楼主体沉降观测 | 点 | 10 | - | 250 | 150 | 150 | 1500
4 | 变形监测费 | 厂房主体沉降观测 | 点 | 10 | 12 | 74 | 44.4 | 44.4 | 5328
5 |  | 研发楼主体沉降观测 | 点 | 10 | 12 | 74 | 44.4 | 44.4 | 5328
合计 | [8 empty] | 14106

## 地基基础检测
第三方检测监测清单及综合单价限价表
地基基础检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮40 % | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 厂房-预应力管桩（基础桩） | 低应变法 | 根 | 200 | 300 | 180 | 180 | 36000
2 |  | 单桩竖向抗压静载 | 吨 | 1500 | 90 | 54 | 54 | 81000
3 |  | 单桩竖向抗拔静载 | 吨 | 1500 | 90 | 54 | 54 | 81000
4 | 配套办公-预应力管桩（基础桩） | 低应变法 | 根 | 200 | 300 | 180 | 180 | 36000
5 |  | 单桩竖向抗压静载 | 吨 | 1500 | 90 | 54 | 54 | 81000
6 |  | 单桩竖向抗拔静载 | 吨 | 1500 | 90 | 54 | 54 | 81000
7 | 地下室、门岗-预应力管桩（基础桩） | 低应变法 | 根 | 200 | 300 | 180 | 180 | 36000
8 |  | 单桩竖向抗压静载 | 吨 | 900 | 90 | 54 | 54 | 48600
9 |  | 单桩竖向抗拔静载 | 吨 | 900 | 90 | 54 | 54 | 48600
10 | 基坑支护 | 土钉抗拔试验 | 根 | 11 | 4000 | 2400 | 2400 | 26400
11 |  | 喷射混凝土厚度 | 组 | 16 | 750 | 450 | 450 | 7200
12 | 单桩竖向抗压静载设备进退场费 |  | 次 | 1 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000
13 | 单桩竖向抗拔静载设备进退场费 |  | 次 | 1 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000
合计 | [7 empty] | 607800

## 主体结构检测
第三方检测监测清单及综合单价限价表
主体结构检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮 40% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 混凝土构件 | 氯离子 | 组 | 12 | 1500 | 900 | 900 | 10800
2 |  | 钢筋保护层厚度 | 构件 | 50 | 500 | 300 | 300 | 15000
3 |  | 钢筋配置 | 构件 | 50 | 500 | 300 | 300 | 15000
4 |  | 构件尺寸偏差 | 构件 | 32 | 150 | 90 | 90 | 2880
5 | 混凝土强度 | 钻芯法 | 组 | 12 | 1500 | 900 | 900 | 10800
6 | 混凝土构件 | 氯离子 | 组 | 12 | 1500 | 900 | 900 | 10800
7 |  | 钢筋保护层厚度 | 构件 | 50 | 500 | 300 | 300 | 15000
8 |  | 钢筋配置 | 构件 | 50 | 500 | 300 | 300 | 15000
9 |  | 构件尺寸偏差 | 构件 | 32 | 150 | 90 | 90 | 2880
10 | 混凝土强度 | 钻芯法 | 组 | 12 | 1500 | 900 | 900 | 10800
11 | 混凝土构件 | 氯离子 | 组 | 5 | 1500 | 900 | 900 | 4500
12 |  | 钢筋保护层厚度 | 构件 | 6 | 500 | 300 | 300 | 1800
13 |  | 钢筋配置 | 构件 | 6 | 500 | 300 | 300 | 1800
14 |  | 构件尺寸偏差 | 构件 | 3 | 150 | 90 | 90 | 270
15 | 混凝土强度 | 钻芯法 | 组 | 5 | 1500 | 900 | 900 | 4500
16 | 混凝土强度 | 回弹法 | 构件 | 10 | 600 | 360 | 360 | 3600
17 |  | 钻芯法 | 个 | 5 | 500 | 300 | 300 | 1500
18 | 混凝土构件 | 钢筋保护层厚度 | 构件 | 25 | 500 | 300 | 300 | 7500
19 |  | 钢筋配置 | 构件 | 25 | 500 | 300 | 300 | 7500
20 |  | 构件尺寸偏差 | 构件 | 22 | 150 | 90 | 90 | 1980
21 | 混凝土后锚固件抗拔试验 | 植筋/化学锚栓 | 根 | 85 | 1200 | 720 | 720 | 61200
22 | 抹灰砂浆 | 粘结强度 | 组 | 6 | 2500 | 1500 | 1500 | 9000 |  |  |  | 4852.86
23 | 外墙饰面砖 | 粘结强度 | 组 | 6 | 1000 | 600 | 600 | 3600
合计 | [7 empty] | 217710

## 建筑材料检测
第三方检测监测清单及综合单价限价表
建筑材料检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮40 % | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 90 | 150 | 90 | 90 | 8100
2 |  | 重量偏差 | 组 | 90 | 50 | 30 | 30 | 2700
3 |  | 强屈比、超强比 | 组 | 90 | 50 | 30 | 30 | 2700
4 |  | 最大力总伸长率 | 组 | 90 | 50 | 30 | 30 | 2700
5 |  | 反向弯曲 | 组 | 90 | 80 | 48 | 48 | 4320
6 | 钢筋焊接 | 拉伸 | 组 | 60 | 100 | 60 | 60 | 3600
7 | 机械连接 | 抗拉强度 | 组 | 60 | 100 | 60 | 60 | 3600
8 |  | 残余变形 | 组 | 60 | 500 | 300 | 300 | 18000
9 | 混凝土抗压 | 抗压强度 | 组 | 90 | 60 | 36 | 36 | 3240
10 | 混凝土抗渗 | P6 | 组 | 48 | 500 | 300 | 300 | 14400
11 | 预拌混凝氯离子 | 氯离子含量 | 组 | 30 | 3000 | 1800 | 1800 | 54000 |  |  | 现场
12 | 混凝土配合比 | 配合比设计C15-40) | 组 | 12 | 1000 | 600 | 600 | 7200
13 | 水泥 | 安定性 | 项 | 30 | 100 | 60 | 60 | 1800
14 |  | 凝结时间 | 项 | 30 | 100 | 60 | 60 | 1800
15 |  | 强度 | 项 | 30 | 400 | 240 | 240 | 7200
16 |  | 细度 | 项 | 30 | 150 | 90 | 90 | 2700
17 |  | 流动度 | 项 | 30 | 200 | 120 | 120 | 3600
18 |  | 标准稠度用水量 | 项 | 30 | 100 | 60 | 60 | 1800
19 |  | 比表面积 | 项 | 30 | 200 | 120 | 120 | 3600
20 |  | 密度 | 项 | 30 | 150 | 90 | 90 | 2700
21 | 砂 | 筛分析 | 项 | 30 | 200 | 120 | 120 | 3600
22 |  | 含泥量 | 项 | 30 | 150 | 90 | 90 | 2700
23 |  | 泥块含量 | 项 | 30 | 150 | 90 | 90 | 2700
24 |  | 堆积密度 | 项 | 30 | 100 | 60 | 60 | 1800
25 |  | 紧密密度 | 项 | 30 | 100 | 60 | 60 | 1800
26 |  | 表观密度 | 项 | 30 | 100 | 60 | 60 | 1800
27 |  | 含水率 | 项 | 30 | 100 | 60 | 60 | 1800
28 |  | 空隙率 | 项 | 30 | 100 | 60 | 60 | 1800
29 | 石 | 筛分析 | 项 | 30 | 200 | 120 | 120 | 3600
30 |  | 针片状含量 | 项 | 30 | 200 | 120 | 120 | 3600
31 |  | 含泥量 | 项 | 30 | 150 | 90 | 90 | 2700
32 |  | 泥块含量 | 项 | 30 | 150 | 90 | 90 | 2700
33 |  | 压碎指标值 | 项 | 30 | 300 | 180 | 180 | 5400
34 |  | 堆积密度 | 项 | 30 | 100 | 60 | 60 | 1800
35 |  | 紧密密度 | 项 | 30 | 100 | 60 | 60 | 1800
36 |  | 表观密度 | 项 | 30 | 100 | 60 | 60 | 1800
37 |  | 空隙率 | 项 | 30 | 100 | 60 | 60 | 1800
38 | 预拌砂浆 | 保水率 | 项 | 12 | 400 | 240 | 240 | 2880
39 |  | 凝结时间 | 项 | 12 | 500 | 300 | 300 | 3600
40 |  | 抗压强度 | 项 | 12 | 500 | 300 | 300 | 3600
41 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 组 | 90 | 50 | 30 | 30 | 2700
42 | 砂浆 | 配合比设计 | 组 | 12 | 600 | 360 | 360 | 4320
43 | 挤塑聚苯板 | 导热系数 | 组 | 6 | 1000 | 600 | 600 | 3600
44 |  | 密度 | 组 | 6 | 200 | 120 | 120 | 720
45 |  | 压缩强度 | 组 | 6 | 400 | 240 | 240 | 1440
46 |  | 燃烧性能 | 组 | 6 | 4900 | 2940 | 2940 | 17640 |  |  | B1
47 | 保温砂浆 | 导热系数 | 组 | 12 | 1000 | 600 | 600 | 7200
48 |  | 密度 | 组 | 12 | 300 | 180 | 180 | 2160
49 |  | 抗压强度 | 组 | 12 | 500 | 300 | 300 | 3600
50 |  | 燃烧性能 | 组 | 12 | 5800 | 3480 | 3480 | 41760 |  |  | A2
51 | 加气混凝土砌块 | 导热系数 | 组 | 12 | 1000 | 600 | 600 | 7200
52 |  | 密度 | 组 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080
53 |  | 抗压强度 | 组 | 6 | 500 | 300 | 300 | 1800
54 |  | 燃烧性能 | 组 | 6 | 5800 | 3480 | 3480 | 20880 |  |  | A2
55 | 混凝土砖 | 抗压强度 | 项 | 5 | 300 | 180 | 180 | 900
56 |  | 抗折强度 | 项 | 5 | 300 | 180 | 180 | 900
57 | 镀锌电焊网 | 焊点抗拉力 | 组 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080
58 |  | 网孔偏差 | 组 | 6 | 100 | 60 | 60 | 360
59 |  | 镀锌层重量 | 组 | 6 | 500 | 300 | 300 | 1800
60 |  | 硫酸铜试验 | 组 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080
61 | 耐碱网 | 单位面积质量 | 组 | 6 | 100 | 60 | 60 | 360
62 |  | 断裂伸长率 | 组 | 6 | 500 | 300 | 300 | 1800
63 |  | 拉伸断裂强力 | 组 | 6 | 500 | 300 | 300 | 1800
64 |  | 耐碱强力保留率 | 组 | 6 | 800 | 480 | 480 | 2880
65 | 铝合金 | 拉伸性能 | 组 | 6 | 500 | 300 | 300 | 1800
66 |  | 氧化膜厚度 | 组 | 6 | 200 | 120 | 120 | 720
67 |  | 韦氏硬度 | 组 | 6 | 200 | 120 | 120 | 720
68 |  | 尺寸 | 组 | 6 | 100 | 60 | 60 | 360
69 | 型钢、钢板 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 9 | 150 | 90 | 90 | 810
70 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率 | 组 | 6 | 500 | 300 | 300 | 1800
71 | 铸铁管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 项 | 6 | 500 | 300 | 300 | 1800
72 | 防水卷材 | 低温柔性 | 项 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080
73 |  | 耐热性 | 项 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080
74 |  | 拉伸性能 | 项 | 6 | 400 | 240 | 240 | 1440 |  |  | 纵横向加收300
75 |  | 不透水性 | 项 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080
76 |  | 剥离强度 | 项 | 6 | 400 | 240 | 240 | 1440
77 |  | 撕裂强度 | 项 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080 |  |  | 纵横向加收300
78 |  | 剪切状态下的粘合性 | 项 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080
79 | 防水涂料 | 外观 | 项 | 6 | 100 | 60 | 60 | 360
80 |  | 拉伸强度 | 项 | 6 | 500 | 300 | 300 | 1800
81 |  | 伸长率 | 项 | 6 | 500 | 300 | 300 | 1800
82 |  | 固体含量 | 项 | 6 | 200 | 120 | 120 | 720
83 |  | 干燥时间 | 项 | 6 | 100 | 60 | 60 | 360
84 |  | 低温弯折性 | 项 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080
85 |  | 撕裂强度 | 项 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080
86 |  | 不透水性 | 项 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080
87 | 建筑涂料 | 涂膜外观 | 项 | 9 | 50 | 30 | 30 | 270
88 |  | 容器中状态 | 项 | 9 | 100 | 60 | 60 | 540
89 |  | 固体含量 | 项 | 9 | 200 | 120 | 120 | 1080
90 |  | 干燥时间 | 项 | 9 | 200 | 120 | 120 | 1080
91 |  | 耐碱性 | 项 | 9 | 200 | 120 | 120 | 1080
92 |  | 耐磨性 | 项 | 9 | 250 | 150 | 150 | 1350
93 |  | 耐水性 | 项 | 9 | 200 | 120 | 120 | 1080
94 |  | 耐洗涮 | 项 | 9 | 250 | 150 | 150 | 1350
95 |  | 施工性（涂刷性） | 项 | 9 | 100 | 60 | 60 | 540
96 |  | 细度 | 项 | 9 | 100 | 60 | 60 | 540
97 |  | 透水性 | 项 | 9 | 250 | 150 | 150 | 1350
98 |  | 耐酸性 | 项 | 9 | 200 | 120 | 120 | 1080
99 |  | 耐玷污性 | 项 | 9 | 400 | 240 | 240 | 2160
100 | 外加剂 | 密度 | 项 | 3 | 100 | 60 | 60 | 180
101 |  | PH值 | 项 | 3 | 100 | 60 | 60 | 180
102 |  | 减水率 | 项 | 3 | 200 | 120 | 120 | 360
103 |  | 含固量 | 项 | 3 | 200 | 120 | 120 | 360
104 |  | 水泥净浆流动度 | 项 | 3 | 200 | 120 | 120 | 360
105 |  | 抗压强度比 | 项 | 3 | 800 | 480 | 480 | 1440
106 |  | 凝结时间 | 项 | 3 | 200 | 120 | 120 | 360
107 | PVC-U排水管材 | 尺寸 | 项 | 5 | 100 | 60 | 60 | 300
108 |  | 维卡软化温度 | 项 | 5 | 250 | 150 | 150 | 750
109 |  | 拉伸强度 | 项 | 5 | 400 | 240 | 240 | 1200
110 |  | 落锤冲击 | 项 | 5 | 300 | 180 | 180 | 900
111 |  | 纵向回缩率 | 项 | 5 | 200 | 120 | 120 | 600
112 | PVC-U排水管件 | 尺寸 | 项 | 5 | 100 | 60 | 60 | 300
113 |  | 烘箱试验 | 项 | 5 | 200 | 120 | 120 | 600
114 |  | 坠落试验 | 项 | 5 | 200 | 120 | 120 | 600
115 |  | 维卡软化温度 | 项 | 5 | 250 | 150 | 150 | 750
116 | PPR管材 | 尺寸 | 项 | 4 | 100 | 60 | 60 | 240
117 |  | 纵向回收率 | 项 | 4 | 200 | 120 | 120 | 480
118 |  | 液压实验 | 项 | 4 | 1000 | 600 | 600 | 2400
119 | PPR管件 | 尺寸 | 项 | 4 | 100 | 60 | 60 | 240
120 |  | 液压实验 | 项 | 4 | 1000 | 600 | 600 | 2400
121 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料管材和管件用溶剂型胶粘剂 | 溶解性 | 项 | 4 | 100 | 60 | 60 | 240
122 |  | 粘度 | 项 | 4 | 300 | 180 | 180 | 720
123 |  | 粘结强度 | 项 | 4 | 300 | 180 | 180 | 720
124 |  | 水压爆破强度 | 项 | 4 | 600 | 360 | 360 | 1440
125 | 钢塑复合管 | 尺寸 | 项 | 4 | 100 | 60 | 60 | 240
126 |  | 弯曲试验 | 项 | 4 | 300 | 180 | 180 | 720
127 |  | 内衬结合强度 | 项 | 4 | 400 | 240 | 240 | 960
128 | 双壁波纹管 | 尺寸 | 项 | 2 | 100 | 60 | 60 | 120
129 |  | 环刚度 | 项 | 2 | 600 | 360 | 360 | 720 |  |  | DN≤800mm
130 |  | 环柔性 | 项 | 2 | 300 | 180 | 180 | 360
131 | 安全网 | 规格尺寸 | 项 | 2 | 200 | 120 | 120 | 240 |  |  | ⑴ 批量501～1200，加收50%；⑵1201以上，加收100%
132 |  | 网目密度 | 项 | 2 | 300 | 180 | 180 | 360
133 |  | 耐贯穿性能 | 项 | 2 | 800 | 480 | 480 | 960
134 |  | 耐冲击性能 | 项 | 2 | 800 | 480 | 480 | 960
135 |  | 阻燃性能 | 项 | 2 | 400 | 240 | 240 | 480
136 | 安全帽 | 冲击吸收性能 | 项 | 2 | 500 | 300 | 300 | 600
137 |  | 耐穿刺性能 | 项 | 2 | 500 | 300 | 300 | 600
138 |  | 下颏带强度 | 项 | 2 | 300 | 180 | 180 | 360
139 |  | 佩戴高度 | 项 | 2 | 200 | 120 | 120 | 240
140 |  | 垂直间距 | 项 | 2 | 200 | 120 | 120 | 240
141 | 安全带 | 整体静态负荷 | 项 | 2 | 1500 | 900 | 900 | 1800
142 |  | 整体动态负荷 | 项 | 2 | 1500 | 900 | 900 | 1800
143 |  | 整体滑落 | 项 | 2 | 1500 | 900 | 900 | 1800
144 |  | 零部件静态负荷 | 项 | 2 | 500 | 300 | 300 | 600
145 |  | 零部件动态负荷 | 项 | 2 | 500 | 300 | 300 | 600
146 | 钢管脚手架扣件 | 抗滑移 | 项 | 2 | 1600 | 960 | 960 | 1920
147 |  | 抗破坏 | 项 | 2 | 1600 | 960 | 960 | 1920
148 |  | 扭转刚度 | 项 | 2 | 800 | 480 | 480 | 960
149 | 石材 | 弯曲强度 | 项 | 12 | 500 | 300 | 300 | 3600
150 |  | 吸水率 | 项 | 12 | 300 | 180 | 180 | 2160
151 |  | 体积密度 | 项 | 12 | 300 | 180 | 180 | 2160
152 |  | 干燥/水饱和压缩压缩强度 | 项 | 12 | 500 | 300 | 300 | 3600
153 | 陶瓷砖 | 吸水率 | 项 | 12 | 300 | 180 | 180 | 2160
154 |  | 破坏强度 | 项 | 12 | 400 | 240 | 240 | 2880
155 |  | 断裂模数 | 项 | 12 | 200 | 120 | 120 | 1440
156 | 人行道砖 | 外观 | 项 | 2 | 200 | 120 | 120 | 240
157 |  | 尺寸偏差 | 项 | 2 | 300 | 180 | 180 | 360
158 |  | 抗压强度 | 项 | 2 | 300 | 180 | 180 | 360
159 |  | 吸水率 | 项 | 2 | 300 | 180 | 180 | 360
160 |  | 抗折强度 | 项 | 2 | 200 | 120 | 120 | 240
161 | 阀门 | 壳体试验 | 项 | 5 | 400 | 240 | 240 | 1200
162 |  | 上密封试验 | 项 | 5 | 400 | 240 | 240 | 1200
163 |  | 密封试验 | 项 | 5 | 400 | 240 | 240 | 1200
164 | 电工套管 | 外观 | 项 | 12 | 50 | 30 | 30 | 360
165 |  | 结构 | 项 | 12 | 50 | 30 | 30 | 360
166 |  | 尺寸 | 项 | 12 | 50 | 30 | 30 | 360
167 |  | 抗压性能 | 项 | 12 | 50 | 30 | 30 | 360
168 |  | 冲击试验 | 项 | 12 | 50 | 30 | 30 | 360
169 |  | 弯曲性能 | 项 | 12 | 50 | 30 | 30 | 360
170 |  | 跌落性能 | 项 | 12 | 50 | 30 | 30 | 360
171 |  | 耐热性能 | 项 | 12 | 50 | 30 | 30 | 360
172 |  | 绝缘强度 | 项 | 12 | 50 | 30 | 30 | 360
173 |  | 绝缘电阻 | 项 | 12 | 50 | 30 | 30 | 360
174 | 电工套管配件 | 外观 | 项 | 12 | 50 | 30 | 30 | 360
175 |  | 跌落性能 | 项 | 12 | 200 | 120 | 120 | 1440
176 |  | 耐热性能 | 项 | 12 | 100 | 60 | 60 | 720
177 |  | 绝缘强度 | 项 | 12 | 300 | 180 | 180 | 2160
178 |  | 绝缘电阻 | 项 | 12 | 200 | 120 | 120 | 1440
179 | 电线槽 | 尺寸 | 项 | 6 | 100 | 60 | 60 | 360
180 |  | 外观 | 项 | 6 | 50 | 30 | 30 | 180
181 |  | 冲击性能 | 项 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080
182 |  | 绝缘强度 | 项 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080
183 |  | 绝缘电阻 | 项 | 6 | 200 | 120 | 120 | 720
184 | 电线槽配件 | 尺寸 | 项 | 6 | 100 | 60 | 60 | 360
185 |  | 外观 | 项 | 6 | 50 | 30 | 30 | 180
186 |  | 冲击性能 | 项 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080
187 |  | 配件耐热性能 | 项 | 6 | 200 | 120 | 120 | 720
188 |  | 绝缘强度 | 项 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080
189 |  | 绝缘电阻 | 项 | 6 | 200 | 120 | 120 | 720
190 | 电线 | 标志 | 项 | 6 | 50 | 30 | 30 | 180
191 |  | 结构尺寸 | 项 | 6 | 80 | 48 | 48 | 288 |  |  | ⑴按每一芯线芯计算；⑵有护套的另外加收 100 元
192 |  | 导体电阻 | 项 | 6 | 150 | 90 | 90 | 540 |  |  | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m㎡时，每组加收250元。
193 |  | 电压试验 | 项 | 6 | 150 | 90 | 90 | 540 |  |  | 按每一芯线芯计算
194 |  | 绝缘电阻 | 项 | 6 | 150 | 90 | 90 | 540
195 | 电缆 | 结构尺寸 | 项 | 5 | 400 | 240 | 240 | 1200 |  |  | ⑴按每一芯线芯计算；⑵有护套的另外加收 100 元
196 |  | 导体电阻 | 项 | 5 | 750 | 450 | 450 | 2250 |  |  | ⑴按每一芯线芯计算；⑵导体标称截面积＞50m㎡时，每组加收250元。
197 |  | 电压试验 | 项 | 5 | 750 | 450 | 450 | 2250 |  |  | 按每一芯线芯计算
198 |  | 绝缘电阻 | 项 | 5 | 750 | 450 | 450 | 2250 |  |  | 按每一芯线芯计算
199 | 面板开关 | 标志检查 | 项 | 6 | 50 | 30 | 30 | 180
200 |  | 爬电距离 | 项 | 6 | 100 | 60 | 60 | 360
201 |  | 电气间隙 | 项 | 6 | 100 | 60 | 60 | 360
202 |  | 防触电保护 | 项 | 6 | 150 | 90 | 90 | 540
203 |  | 温升试验 | 项 | 6 | 200 | 120 | 120 | 720
204 |  | 绝缘电阻 | 项 | 6 | 150 | 90 | 90 | 540
205 |  | 耐压测试 | 项 | 6 | 150 | 90 | 90 | 540
206 |  | 耐热试验 | 项 | 6 | 100 | 60 | 60 | 360
207 |  | 灼热丝试验 | 项 | 6 | 100 | 60 | 60 | 360
208 | 空气断路器 | 外观检查 | 项 | 6 | 50 | 30 | 30 | 180
209 |  | 爬电距离 | 项 | 6 | 100 | 60 | 60 | 360
210 |  | 电气间隙 | 项 | 6 | 100 | 60 | 60 | 360
211 |  | 时间-(过)电流特性试验 | 项 | 6 | 600 | 360 | 360 | 2160
212 |  | 瞬时脱扣试验 | 项 | 6 | 300 | 180 | 180 | 1080
213 |  | 温升试验 | 项 | 6 | 200 | 120 | 120 | 720
214 |  | 绝缘电阻 | 项 | 6 | 150 | 90 | 90 | 540
215 |  | 耐压测试 | 项 | 6 | 150 | 90 | 90 | 540
216 | 漏电断路器 | 外观检查 | 项 | 5 | 50 | 30 | 30 | 150
217 |  | 爬电距离 | 项 | 5 | 100 | 60 | 60 | 300
218 |  | 电气间隙 | 项 | 5 | 100 | 60 | 60 | 300
219 |  | 验证动作特性 | 项 | 5 | 600 | 360 | 360 | 1800
220 |  | 时间-(过)电流特性试验 | 项 | 5 | 600 | 360 | 360 | 1800
221 |  | 瞬时脱扣试验 | 项 | 5 | 300 | 180 | 180 | 900
222 |  | 绝缘电阻 | 项 | 5 | 150 | 90 | 90 | 450
223 |  | 耐压测试 | 项 | 5 | 150 | 90 | 90 | 450
224 | 插座 | 标志检查 | 项 | 5 | 50 | 30 | 30 | 150
225 |  | 爬电距离 | 项 | 5 | 100 | 60 | 60 | 300
226 |  | 电气间隙 | 项 | 5 | 100 | 60 | 60 | 300
227 |  | 防触电保护 | 项 | 5 | 150 | 90 | 90 | 450
228 |  | 温升试验 | 项 | 5 | 200 | 120 | 120 | 600
229 |  | 插头拔出力 | 项 | 5 | 60 | 36 | 36 | 180
230 |  | 电气强度 | 项 | 5 | 150 | 90 | 90 | 450
231 |  | 绝缘电阻 | 项 | 5 | 150 | 90 | 90 | 450
232 |  | 耐热试验 | 项 | 5 | 100 | 60 | 60 | 300
233 |  | 灼热丝试验 | 项 | 5 | 100 | 60 | 60 | 300
234 | 灯具 | 光色参数 | 项 | 4 | 1000 | 600 | 600 | 2400
235 |  | 电参数 | 项 | 4 | 1000 | 600 | 600 | 2400
合计 | [7 empty] | 482658

## 园林绿化检测
第三方检测清单及综合单价限价表
园林绿化检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮40% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 种植土 | 水分、PH、电导率、有机质、质地、全氮、全磷、全钾 | 样 | 15 | 3250 | 1950 | 1950 | 29250
2 | 有机肥 | 全氮、全磷、全钾、速效磷、速效钾、水分、有机物、有机质含量 | 样 | 4 | 3750 | 2250 | 2250 | 9000
3 | 植物病虫害 | 乔灌木 | 点 | 150 | 100 | 60 | 60 | 9000
4 |  | 绿篱地被 | 点 | 150 | 100 | 60 | 60 | 9000
5 | 植物材料（苗木规格尺寸） | 乔灌木 | 点 | 150 | 300 | 180 | 180 | 27000
合计 | [7 empty] | 83250

## 建筑节能检测
第三方检测监测清单及综合单价限价表
建筑节能检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮40 % | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 建筑围护结构节能检测 | 墙体传热系数 | 组 | 2 | 15000 | 9000 | 9000 | 18000
2 |  | 节能构造钻芯 | 组 | 2 | 1500 | 900 | 900 | 1800
3 |  | 外窗传热系数 | 组 | 2 | 12000 | 7200 | 7200 | 14400
4 | 通风与空调系统节能性能检测 | 风口风量 | 个 | 5 | 970 | 582 | 582 | 2910
5 |  | 系统总风量 | 系统 | 4 | 3600 | 2160 | 2160 | 8640
6 |  | 单位风量耗功率 | 系统 | 4 | 4700 | 2820 | 2820 | 11280
7 |  | 风管严密性及强度 | 系统 | 4 | 6000 | 3600 | 3600 | 14400
8 |  | 室内温度 | 点 | 3 | 790 | 474 | 474 | 1422
9 |  | 室内相对湿度 | 点 | 3 | 790 | 474 | 474 | 1422
10 |  | 空调机组水流量 | 台 | 3 | 4400 | 2640 | 2640 | 7920
11 |  | 空调机组冷冻水供回水温差 | 台 | 3 | 2600 | 1560 | 1560 | 4680
12 |  | 冷水机组性能 | 台 | 3 | 9400 | 5640 | 5640 | 16920
13 |  | 系统冷冻水总流量 | 系统 | 2 | 4400 | 2640 | 2640 | 5280
14 |  | 系统冷却水总流量 | 系统 | 3 | 4400 | 2640 | 2640 | 7920
15 |  | 水泵性能 | 台 | 3 | 7900 | 4740 | 4740 | 14220
16 | 配电与照明系统节能检测 | 平均照度 | 处 | 4 | 1500 | 900 | 900 | 3600
17 |  | 照明功率密度 | 处 | 4 | 1000 | 600 | 600 | 2400
18 |  | 电源质量 | 系统 | 3 | 3400 | 2040 | 2040 | 6120
合计 | [7 empty] | 143334

## 建筑门窗幕墙检测
第三方检测监测清单及综合单价限价表
建筑门窗幕墙检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮 40 % | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 外窗 | 气密性能、水密性能、 抗风压性能 | 件 | 3 | 7500 | 4500 | 4500 | 13500
2 | 中空玻璃 | 露点 | 组 | 3 | 2000 | 1200 | 1200 | 3600
3 |  | 遮蔽系数、可见光透射比、传热系数 | 组 | 3 | 4800 | 2880 | 2880 | 8640
4 | 单片玻璃 | 遮蔽系数、可见光透射比、传热系数 | 组 | 2 | 3000 | 1800 | 1800 | 3600
5 | 板的空气及撞击隔声 | 噪声 | 组 | 2 | 1400 | 840 | 840 | 1680
6 |  | 撞击声隔声性能 | 组 | 2 | 14000 | 8400 | 8400 | 16800
合计 | [7 empty] | 47820

## 建筑智能、防雷检测、消防
第三方检测清单及综合单价限价表
建筑智能、防雷、消防检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮40% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 建筑电气工程 | 馈电线路绝缘电阻 | 回路 | 10 | 500 | 325 | 325 | 3250
2 |  | 电气装置绝缘电阻 | 个 | 6 | 500 | 325 | 325 | 1950
3 |  | 电气装置耐压试验 | 个 | 6 | 500 | 325 | 325 | 1950
4 |  | 漏电保护开关动作特性试验 | 个 | 6 | 300 | 195 | 195 | 1170
5 |  | 接地系统电阻测试 | 点 | 6 | 300 | 195 | 195 | 1170
6 |  | 插座接线正确性 | 个 | 6 | 300 | 195 | 195 | 1170
7 | 建筑给排水工程 | 管道水压试验 | 米 | 500 | 25 | 16.25 | 16.25 | 8125
8 |  | 排水栓和地漏水封高度 | 个 | 6 | 300 | 195 | 195 | 1170
9 |  | 卫生器具通水试验 | 段 | 6 | 500 | 325 | 325 | 1950
10 |  | 卫生器具满水试验 | 处 | 6 | 300 | 195 | 195 | 1170
11 |  | 管道安装坡度 | 段 | 6 | 500 | 325 | 325 | 1950
12 | 配电与照明系统节能检测 | 照度 | 处 | 6 | 800 | 520 | 520 | 3120
13 |  | 照明功率密度 | 处 | 6 | 800 | 520 | 520 | 3120
14 |  | 照度均匀度 | 处 | 6 | 800 | 520 | 520 | 3120
15 |  | 显色指数 | 处 | 6 | 800 | 520 | 520 | 3120
16 |  | 电源质量(供电电压偏差) | 系统 | 4 | 2000 | 1300 | 1300 | 5200
17 |  | 电源质量(三相电压不平衡度) | 系统 | 4 | 2000 | 1300 | 1300 | 5200
18 |  | 电源质量(功率因数) | 系统 | 4 | 2000 | 1300 | 1300 | 5200
19 |  | 电源质量(谐波电压) | 系统 | 4 | 2000 | 1300 | 1300 | 5200
20 |  | 电源质量(谐波电流) | 系统 | 4 | 2000 | 1200 | 1200 | 4800
21 |  | 三相照明配电干线各相负荷平衡性 | 系统 | 10 | 1900 | 1140 | 1140 | 11400
22 | 防雷工程 | 防雷装置检测 | ㎡ | 500 | 2 | 1.2 | 1.2 | 600
23 | 发电机组 | 纯电阻负荷试验 | 台 | 4 | 20000 | 12000 | 12000 | 48000
24 | 计算机网络系统 | 网络性能 | 链路 | 10 | 300 | 180 | 180 | 1800
25 | 建筑设备监控系统 | 暖通空调设备监控 | 台 | 4 | 2000 | 1200 | 1200 | 4800
26 |  | 变配电设备监测 | 点 | 4 | 500 | 300 | 300 | 1200
27 |  | 照明监控 | 回路 | 4 | 400 | 240 | 240 | 960
28 |  | 给排水设备监控 | 台 | 4 | 500 | 300 | 300 | 1200
29 |  | 电梯和自动扶梯监控 | 台 | 4 | 400 | 240 | 240 | 960
30 | 视频监控系统 | 摄像机 | 台 | 5 | 600 | 360 | 360 | 1800
31 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200
32 | 入侵报警系统 | 探测器/按钮 | 台 | 5 | 250 | 150 | 150 | 750
33 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200
34 | 出入口控制系统 | 出入口控制器 | 台 | 3 | 300 | 180 | 180 | 540
35 |  | 读卡器 | 台 | 3 | 300 | 180 | 180 | 540
36 |  | 门锁 | 台 | 3 | 300 | 180 | 180 | 540
37 |  | 出门按钮 | 台 | 3 | 300 | 180 | 180 | 540
38 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200
39 | 巡更管理系统 | 巡更点 | 点 | 10 | 120 | 72 | 72 | 720
40 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200
41 | 停车场管理系统 | 前端设备 | 套 | 5 | 600 | 360 | 360 | 1800
42 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200
43 | 广播系统 | 广播系统性能 | 区域 | 3 | 4000 | 2400 | 2400 | 7200
44 |  | 广播系统功能 | 系统 | 1 | 1000 | 600 | 600 | 600
45 | 会议系统 | 扩声特性 | 间 | 1 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000
46 | 综合布线系统 | 双绞线电气性能 | 点 | 40 | 60 | 36 | 36 | 1440
47 |  | 光纤特性 | 芯 | 400 | 80 | 48 | 48 | 19200
48 | 信息发布系统 | 显示屏 | 台 | 5 | 600 | 360 | 360 | 1800
49 |  | 系统控制功能 | 系统 | 1 | 1500 | 900 | 900 | 900
50 | 电源系统检测 | 系统性能 | 系统 | 1 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000
51 | 防雷及接地系统 | 系统性能 | 系统 | 1 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000
52 | 机房工程 | 机房环境 | 系统 | 1 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000
53 | 消防检测 | 消防设施检测 | m2 | 51070 | 1.4 | 0.84 | 0.84 | 42898.8
合计 | [7 empty] | 233293.8

## 建筑环境检测
第三方检测监测清单及综合单价限价表
建筑环境检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮 40 % | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 土壤放射性 | 土壤氡浓度 | 点 | 125 | 300 | 180 | 180 | 22500
2 | 室内空气污染物含量 | 氡 | 点 | 23 | 600 | 360 | 360 | 8280
3 |  | 甲醛 | 点 | 23 | 600 | 360 | 360 | 8280
4 |  | 氨 | 点 | 23 | 400 | 240 | 240 | 5520
5 |  | 苯 | 点 | 23 | 400 | 240 | 240 | 5520
6 |  | 甲苯 | 点 | 23 | 400 | 240 | 240 | 5520
7 |  | 二甲苯 | 点 | 23 | 400 | 240 | 240 | 5520
8 |  | TVOC | 点 | 23 | 400 | 240 | 240 | 5520
合计 | [7 empty] | 66660

## 道路、管道检测
第三方检测监测清单及综合单价限价表
道路、管道检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮 40% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 路基路面 | 击实试验 | 项 | 2 | 800 | 480 | 480 | 960
2 |  | 压实度 | 点 | 60 | 150 | 90 | 90 | 5400
3 |  | 弯沉 | 点 | 100 | 56 | 33.6 | 33.6 | 3360
4 | 钢筋混凝土管 | 尺寸允许偏差 | 项 | 2 | 500 | 300 | 300 | 600
5 |  | 外压荷载 | 项 | 2 | 2000 | 1200 | 1200 | 2400
6 | 闭水 | 闭水 | 米 | 500 | 15 | 9 | 9 | 4500
7 | CCTV | CCTV | 米 | 500 | 68 | 40.8 | 40.8 | 20400
8 | 4%水泥稳定级配碎石基层 | 击实试验 | 项 | 2 | 800 | 480 | 480 | 960
9 |  | 压实度 | 点 | 60 | 150 | 90 | 90 | 5400
10 |  | 弯沉 | 点 | 100 | 56 | 33.6 | 33.6 | 3360
11 |  | 4%水泥稳定配合比 | 组 | 2 | 2500 | 1500 | 1500 | 3000
12 |  | 无侧限抗压强度 | 组 | 2 | 500 | 300 | 300 | 600
13 | 5%水泥稳定级配碎石基层 | 击实试验 | 项 | 2 | 800 | 480 | 480 | 960
14 |  | 压实度 | 点 | 60 | 150 | 90 | 90 | 5400
15 |  | 弯沉 | 点 | 100 | 56 | 33.6 | 33.6 | 3360
16 |  | 5%水泥稳定配合比 | 组 | 2 | 2500 | 1500 | 1500 | 3000
17 |  | 无侧限抗压强度 | 组 | 2 | 500 | 300 | 300 | 600
18 | 改性沥青混凝土 | 压实度、厚度 | 点 | 88 | 500 | 300 | 300 | 26400
19 |  | 弯沉 | 点 | 160 | 56 | 33.6 | 33.6 | 5376
20 |  | AC配合比 | 组 | 1 | 10000 | 6000 | 6000 | 6000
21 |  | 改性沥青 | 组 | 1 | 1030 | 618 | 618 | 618
22 |  | 沥青 | 组 | 1 | 730 | 438 | 438 | 438
23 |  | 矿粉 | 组 | 1 | 900 | 540 | 540 | 540
24 |  | 沥青混合料 | 组 | 1 | 1780 | 1068 | 1068 | 1068
25 |  | 构造深度 | 点 | 30 | 50 | 30 | 30 | 900
26 |  | 摩擦系数 | 点 | 30 | 120 | 72 | 72 | 2160
27 | 合计 | [6 empty] | 107760