## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 小区照明维护
1.2 | 非机动车棚照明工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
小区照明维护
D-201金贵东社区照明
照明工程
1 | 030412007001 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 7
照明工程合计
垃圾隐藏投放点照明工程
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:垃圾房配电箱 2.基础形式、材质、规格:304不锈钢 3.安装方式:悬挂式 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
3 | 030412001021 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:12W-LED光源 AC220V 4000K IP55 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
4 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:单联单位开关 2.材质:塑料 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
5 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三插座 2.材质:塑料 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:难燃PVC管 3.规格:Dn20 4.配置形式:钢结构明配 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.37
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:难燃PVC管 3.规格:Dn25 4.配置形式:钢结构明配 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.2
8 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:难燃PVC管 3.规格:Dn25 4.配置形式:埋地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.98
9 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:BVV2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.8
10 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:插座线路 3.规格:BVV4.0 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 36.85
11 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:难燃PVC管 3.规格:Dn32 4.配置形式:埋地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:VV-5*4mm2 3.敷设方式、部位:管内 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100
13 | 041001001039 | 拆除路面 | 1.名称:拆除混凝土路面+水稳层 2.厚度:15cm+10cm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 63
14 | 040203007006 | 水泥混凝土路面修复 | 1.名称:水泥混凝土路面修复及养生 2.水稳层:6%水泥石屑 3.水稳层厚度:10cm 4.混凝土强度等级:C20商品混凝土 5.厚度:15cm 6.养生:综合考虑 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 63
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.部位、名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 4.开挖方式:机械为主、人工为辅 5.计价包括:综合考虑土方开挖、转堆、场地找平、排障、排地表水、其它 |  | m3 | 45.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填细沙 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 20.79
17 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填绿化土 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 25.2
18 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回等工作内容 |  | m3 | 20.79
19 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方【拆除路面混凝土】 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回等工作内容 |  | m3 | 15.75
垃圾隐藏投放点照明工程合计
D-201金贵东社区照明合计
D-202清水塘小区照明
土石方工程
20 | 040504001001 | 电缆井500*500*700 | 1.名称:电缆井500*500*700 2.垫层、基础:碎石垫层、C15素混凝土基础 3.M7.5水泥砂浆MU10砖砌 4.20厚1：2.5水泥砂浆防水层 5.盖板材质、规格:600*600井盖 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 041001001040 | 拆除路面 | 1.名称:拆除混凝土路面+水稳层 2.厚度:15cm+10cm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 26.9
22 | 040203007007 | 水泥混凝土路面修复 | 1.名称:水泥混凝土路面修复及养生 2.水稳层:6%水泥石屑 3.水稳层厚度:10cm 4.混凝土强度等级:C20商品混凝土 5.厚度:15cm 6.养生:综合考虑 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 26.9
23 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.部位、名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 4.开挖方式:机械为主、人工为辅 5.计价包括:综合考虑土方开挖、转堆、场地找平、排障、排地表水、其它 |  | m3 | 12.22
24 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填细沙 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 7.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填绿化土 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 4.39
26 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回，土（石）方处理费用等 |  | m3 | 22.07
27 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方【拆除路面混凝土】 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回，土（石）方处理费用等容 |  | m3 | 17.25
土石方工程合计
照明工程
28 | 030412007002 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 15
29 | 030401001001 | 300W变压器 AC220V-DC12V 环形防水 IP68 | 1.名称:300W变压器 2.材质规格: AC220V-DC12V 环形防水 IP68 3.安装方式:孔井内安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
30 | 030404019001 | 漏电开关RCB0-C10/2P/30mA | 1.名称:漏电开关RCB0-C10/2P/30mA 2.材质规格: RCB0-C10/2P/30mA 3.安装方式:箱内安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030412004001 | 灯带 LED光源 DC24V 3000K IP67-24V 9W | 1.名称:灯带 2.材质规格:LED光源 DC24V 3000K IP67-24V 9W 3.安装方式:嵌入式安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38.56
32 | 030411001005 | 配管PC25 | 1.名称:配管 2.材质规格:PC25 3.安装方式:埋地敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100
33 | 030411001006 | 配管PC20 | 1.名称:配管 2.材质规格:PC20 3.安装方式:埋地敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11.26
34 | 030408001012 | 电力电缆JHS-2*2.5 | 1.名称:电线电缆 2.材质规格:JHS-2*2.5 3.安装方式:管内敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11.26
35 | 030408001013 | 电力电缆0.6/1KV VV 3×2.5mm2 | 1.名称:电线电缆 2.材质规格:1KV VV 3×2.5mm2 3.安装方式:管内敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100
照明工程合计
D-202清水塘小区照明合计
D-203狮带岗小区照明
土石方工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 041001001041 | 拆除路面 | 1.名称:拆除混凝土路面+水稳层 2.厚度:15cm+10cm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 11.01
37 | 040203007008 | 水泥混凝土路面修复 | 1.名称:水泥混凝土路面修复及养生 2.水稳层:6%水泥石屑 3.水稳层厚度:10cm 4.混凝土强度等级:C20商品混凝土 5.厚度:15cm 6.养生:综合考虑 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 11.01
38 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.部位、名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 4.开挖方式:机械为主、人工为辅 5.计价包括:综合考虑土方开挖、转堆、场地找平、排障、排地表水、其它 |  | m3 | 7.88
39 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填细沙 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 2.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 040103001006 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 4.82
41 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回，土（石）方处理费用等 |  | m3 | 3.06
42 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方【拆除路面混凝土】 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回，土（石）方处理费用等 |  | m3 | 2.75
土石方工程合计
照明工程
43 | 030411001007 | 配管PC25 | 1.名称:配管 2.材质规格:PC25 3.安装方式:埋地敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100
44 | 030408001014 | 电力电缆YJV-0.6KV-3*4 | 1.名称:电线电缆 2.材质规格:YJV-0.6KV-3*4 3.安装方式:管内敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030412007003 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯 2.型号:30W LED光源 220V 3000K IP55 3.规格:直径160mm+H3500mm 4.灯杆材质、规格:整灯铝制+磨砂PMMA透光片 5.基础形式:C20混凝土基础 6.预埋地脚螺栓直径:D10 7.接地要求:25*4热镀锌扁钢连接+L30*30*5热镀锌角钢接地 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
46 | 030412007004 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 29
47 | 030401001002 | 500W变压器 AC220V-DC12V 环形防水 IP68 | 1.名称:300W变压器 2.材质规格: AC220V-DC12V 环形防水 IP68 3.安装方式:孔井内安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
48 | 030401001003 | 500W变压器 AC220V-DC12V 环形防水 IP68 | 1.名称:200W变压器 2.材质规格: AC220V-DC12V 环形防水 IP68 3.安装方式:孔井内安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030404019002 | 漏电开关RCB0-C10/2P/30mA | 1.名称:漏电开关RCB0-C10/2P/30mA 2.材质规格: RCB0-C10/2P/30mA 3.安装方式:箱内安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
50 | 030412004002 | 灯带 LED光源 DC24V 3000K IP67-24V 9W | 1.名称:灯带 2.材质规格:LED光源 DC24V 3000K IP67-24V 9W 3.安装方式:嵌入式安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 36.28
51 | 030411001008 | 配管PC20 | 1.名称:配管 2.材质规格:PC20 3.安装方式:埋地敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35.36
52 | 030408001015 | 电力电缆JHS-2*2.5 | 1.名称:电线电缆 2.材质规格:JHS-2*2.5 3.安装方式:管内敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35.36
53 | 030408001016 | 电力电缆0.6/1KV VV 3×2.5mm2 | 1.名称:电线电缆 2.材质规格:1KV VV 3×2.5mm2 3.安装方式:管内敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60
照明工程合计
D-203狮带岗小区照明合计
D-204麓景路79-107号照明
土石方工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 040504001002 | 电缆井500*500*700 | 1.名称:电缆井500*500*700 2.垫层、基础:碎石垫层、C15素混凝土基础 3.M7.5水泥砂浆MU10砖砌 4.20厚1：2.5水泥砂浆防水层 5.盖板材质、规格:600*600井盖 |  | 座 | 1
55 | 041001001042 | 拆除路面 | 1.名称:拆除混凝土路面+水稳层 2.厚度:15cm+10cm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 20.33
56 | 040203007009 | 水泥混凝土路面修复 | 1.名称:水泥混凝土路面修复及养生 2.水稳层:6%水泥石屑 3.水稳层厚度:10cm 4.混凝土强度等级:C20商品混凝土 5.厚度:15cm 6.养生:综合考虑 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 20.33
57 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.部位、名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 4.开挖方式:机械为主、人工为辅 5.计价包括:综合考虑土方开挖、转堆、场地找平、排障、排地表水、其它 |  | m3 | 8.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 040103001007 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填细沙 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 6.51
59 | 040103001008 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填绿化土 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 2.64
60 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回，土（石）方处理费用等 |  | m3 | 6.51
61 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方【拆除路面混凝土】 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回，土（石）方处理费用等 |  | m3 | 5.08
土石方工程合计
照明工程
62 | 030412007005 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3
63 | 030401001004 | 200W变压器 AC220V-DC12V 环形防水 IP68 | 1.名称:200W变压器 2.材质规格: AC220V-DC12V 环形防水 IP68 3.安装方式:孔井内安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030404019003 | 漏电开关RCB0-C10/2P/30mA | 1.名称:漏电开关RCB0-C10/2P/30mA 2.材质规格: RCB0-C10/2P/30mA 3.安装方式:箱内安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
65 | 030412004003 | 灯带 LED光源 DC24V 3000K IP67-24V 9W | 1.名称:灯带 2.材质规格:LED光源 DC24V 3000K IP67-24V 9W 3.安装方式:嵌入式安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.6
66 | 030411001009 | 配管PC25 | 1.名称:配管 2.材质规格:PC25 3.安装方式:埋地敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20
67 | 030411001010 | 配管PC20 | 1.名称:配管 2.材质规格:PC20 3.安装方式:埋地敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.79
68 | 030408001017 | 电力电缆JHS-2*2.5 | 1.名称:电线电缆 2.材质规格:JHS-2*2.5 3.安装方式:管内敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.79
69 | 030408001018 | 电力电缆0.6/1KV VV 3×2.5mm2 | 1.名称:电线电缆 2.材质规格:1KV VV 3×2.5mm2 3.安装方式:管内敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20
照明工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
D-204麓景路79-107号照明合计
D-205下塘西路39号大院照明
照明工程
70 | 030412007006 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 8
照明工程合计
D-205下塘西路39号大院照明合计
D-206恒福路62-66号照明
照明工程
71 | 030412007007 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4
照明工程合计
D-206恒福路62-66号照明合计
D-207横枝岗五十六号大院照明
照明工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030412007008 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
照明工程合计
垃圾房照明工程
73 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:垃圾房配电箱 2.基础形式、材质、规格:304不锈钢 3.安装方式:悬挂式 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
74 | 030412001022 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:12W-LED光源 AC220V 4000K IP55 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
75 | 030404034012 | 照明开关 | 1.名称:单联单位开关 2.材质:塑料 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
76 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二三插座 2.材质:塑料 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
77 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:难燃PVC管 3.规格:Dn20 4.配置形式:钢结构明配 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:难燃PVC管 3.规格:Dn25 4.配置形式:钢结构明配 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.2
79 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:难燃PVC管 3.规格:Dn25 4.配置形式:埋地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.64
80 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:BVV2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.52
81 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:插座线路 3.规格:BVV4.0 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35.82
82 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:难燃PVC管 3.规格:Dn32 4.配置形式:埋地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100
83 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:VV-5*4mm2 3.敷设方式、部位:管内 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 041001001043 | 拆除路面 | 1.名称:拆除混凝土路面+水稳层 2.厚度:15cm+10cm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 63
85 | 040203007010 | 水泥混凝土路面修复 | 1.名称:水泥混凝土路面修复及养生 2.水稳层:6%水泥石屑 3.水稳层厚度:10cm 4.混凝土强度等级:C20商品混凝土 5.厚度:15cm 6.养生:综合考虑 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 63
86 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.部位、名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 4.开挖方式:机械为主、人工为辅 5.计价包括:综合考虑土方开挖、转堆、场地找平、排障、排地表水、其它 |  | m3 | 45.99
87 | 040103001009 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填细沙 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 20.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 040103001010 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填绿化土 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 25.2
89 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回等工作内容 |  | m3 | 20.79
90 | 040103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方【拆除路面混凝土】 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回等工作内容 |  | m3 | 15.75
垃圾房照明工程合计
D-207横枝岗五十六号大院照明合计
D-208恒福路93号3-18栋照明
土石方工程
91 | 040504001003 | 电缆井500*500*700 | 1.名称:电缆井500*500*700 2.垫层、基础:碎石垫层、C15素混凝土基础 3.M7.5水泥砂浆MU10砖砌 4.20厚1：2.5水泥砂浆防水层 5.盖板材质、规格:600*600井盖 |  | 座 | 1
92 | 041001001044 | 拆除路面 | 1.名称:拆除混凝土路面+水稳层 2.厚度:15cm+10cm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 23.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 040203007011 | 水泥混凝土路面修复 | 1.名称:水泥混凝土路面修复及养生 2.水稳层:6%水泥石屑 3.水稳层厚度:10cm 4.混凝土强度等级:C20商品混凝土 5.厚度:12cm 6.养生:综合考虑 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 23.24
94 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.部位、名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 4.开挖方式:机械为主、人工为辅 5.计价包括:综合考虑土方开挖、转堆、场地找平、排障、排地表水、其它 |  | m3 | 10.46
95 | 040103001011 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填细沙 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 7.44
96 | 040103001012 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填绿化土 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 3.02
97 | 040103002012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回，土（石）方处理费用等 |  | m3 | 7.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 040103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方【拆除路面混凝土】 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回，土（石）方处理费用等 |  | m3 | 5.81
土石方工程合计
照明工程
99 | 030412001023 | 普通灯具 | 1.名称:无杆路灯 2.更换原有灯具 3.灯具型号:60W LED光源 220V 4500K IP65 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 25
100 | 030401001005 | 200W变压器 AC220V-DC12V 环形防水 IP68 | 1.名称:200W变压器 2.材质规格: AC220V-DC12V 环形防水 IP68 3.安装方式:孔井内安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
101 | 030404019004 | 漏电开关RCB0-C10/2P/30mA | 1.名称:漏电开关RCB0-C10/2P/30mA 2.材质规格: RCB0-C10/2P/30mA 3.安装方式:箱内安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
102 | 030412004004 | 灯带 LED光源 DC24V 3000K IP67-24V 9W | 1.名称:灯带 2.材质规格:LED光源 DC24V 3000K IP67-24V 9W 3.安装方式:嵌入式安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030411001015 | 配管PC25 | 1.名称:配管 2.材质规格:PC25 3.安装方式:埋地敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 30
104 | 030411001016 | 配管PC20 | 1.名称:配管 2.材质规格:PC20 3.安装方式:埋地敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7.49
105 | 030408001020 | 电力电缆JHS-2*2.5 | 1.名称:电线电缆 2.材质规格:JHS-2*2.5 3.安装方式:管内敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7.49
106 | 030408001021 | 电力电缆0.6/1KV VV 3×2.5mm2 | 1.名称:电线电缆 2.材质规格:1KV VV 3×2.5mm2 3.安装方式:管内敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 30
照明工程合计
D-208恒福路93号3-18栋照明合计
D-209恒福路11号大院照明
照明工程
107 | 030412007009 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
照明工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
D-209恒福路11号大院照明合计
D-210下塘街十二、十三巷照明
照明工程
108 | 030412007010 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 7
照明工程合计
D-210下塘街十二、十三巷照明合计
D-211恒福路53号照明
照明工程
109 | 030412007011 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
照明工程合计
D-211恒福路53号照明合计
D-212下塘西路469-471号照明
照明工程
110 | 030412007012 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
照明工程合计
D-212下塘西路469-471号照明合计
D-213麓湖居小区照明
照明工程
111 | 030412007013 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
照明工程合计
D-213麓湖居小区照明合计
D-214西胜街科协小区照明
照明工程
112 | 030412007014 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 8
照明工程合计
D-214西胜街科协小区照明合计
D-215永福路89号大院照明
土石方工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 040504001004 | 电缆井500*500*700 | 1.名称:电缆井500*500*700 2.垫层、基础:碎石垫层、C15素混凝土基础 3.M7.5水泥砂浆MU10砖砌 4.20厚1：2.5水泥砂浆防水层 5.盖板材质、规格:600*600井盖 |  | 座 | 1
114 | 041001001045 | 拆除路面 | 1.名称:拆除混凝土路面+水稳层 2.厚度:15cm+10cm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 38.58
115 | 040203007012 | 水泥混凝土路面修复 | 1.名称:水泥混凝土路面修复及养生 2.水稳层:6%水泥石屑 3.水稳层厚度:10cm 4.混凝土强度等级:C20商品混凝土 5.厚度:15cm 6.养生:综合考虑 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 38.58
116 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.部位、名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 4.开挖方式:机械为主、人工为辅 5.计价包括:综合考虑土方开挖、转堆、场地找平、排障、排地表水、其它 |  | m3 | 17.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 040103001013 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填细沙 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 12.35
118 | 040103001014 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填绿化土 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 5.02
119 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回，土（石）方处理费用等 |  | m3 | 12.35
120 | 040103002015 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方【拆除路面混凝土】 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回，土（石）方处理费用等 |  | m3 | 9.65
土石方工程合计
照明工程
121 | 030412007015 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 18
122 | 030401001006 | 400W变压器 AC220V-DC12V 环形防水 IP68 | 1.名称:200W变压器 2.材质规格: AC220V-DC12V 环形防水 IP68 3.安装方式:孔井内安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
123 | 030404019005 | 漏电开关RCB0-C10/2P/30mA | 1.名称:漏电开关RCB0-C10/2P/30mA 2.材质规格: RCB0-C10/2P/30mA 3.安装方式:箱内安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
124 | 030412004005 | 灯带 LED光源 DC24V 3000K IP67-24V 9W | 1.名称:灯带 2.材质规格:LED光源 DC24V 3000K IP67-24V 9W 3.安装方式:嵌入式安装 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 28.54
125 | 030411001017 | 配管PC25 | 1.名称:配管 2.材质规格:PC25 3.安装方式:埋地敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100
126 | 030411001018 | 配管PC20 | 1.名称:配管 2.材质规格:PC20 3.安装方式:埋地敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.23
127 | 030408001022 | 电力电缆JHS-2*2.5 | 1.名称:电线电缆 2.材质规格:JHS-2*2.5 3.安装方式:管内敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.23
128 | 030408001023 | 电力电缆0.6/1KV VV 3×2.5mm2 | 1.名称:电线电缆 2.材质规格:1KV VV 3×2.5mm2 3.安装方式:管内敷设 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100
照明工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
D-215永福路89号大院照明合计
D-216司法厅宿舍照明
照明工程
129 | 030412007016 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3
照明工程合计
D-216司法厅宿舍照明合计
D-217下塘西路64、66、68号照明
照明工程
130 | 030412007017 | 原有庭院灯维护 | 1.名称:庭院灯 2.工作内容:灯具除锈油漆、检修线路、更换损坏光源及配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
照明工程合计
D-217下塘西路64、66、68号照明合计
小区照明维护合计
非机动车棚照明工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
131 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:垃圾房配电箱 2.基础形式、材质、规格:304不锈钢 3.安装方式:悬挂式 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3
132 | 030412001024 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.材质:铝质 3.规格:2*5W-LED光源 AC220V 3000K IP55 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 15
133 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:难燃PVC管 3.规格:Dn20 4.配置形式:钢结构明配 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50.52
134 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:难燃PVC管 3.规格:Dn25 4.配置形式:钢结构明配 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 56.19
135 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:难燃PVC管 3.规格:Dn25 4.配置形式:埋地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 30.68
136 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:BVV2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 171.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
137 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:难燃PVC管 3.规格:Dn50 4.配置形式:埋地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 300
138 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:VV-5*6mm2 3.敷设方式、部位:管内 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 300
139 | 041001001046 | 拆除路面 | 1.名称:拆除混凝土路面+水稳层 2.厚度:15cm+10cm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 195
140 | 040203007013 | 水泥混凝土路面修复 | 1.名称:水泥混凝土路面修复及养生 2.水稳层:6%水泥石屑 3.水稳层厚度:10cm 4.混凝土强度等级:C20商品混凝土 5.厚度:10cm 6.养生:综合考虑 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书及相关规范，满足设计规范及用户需求 |  | m2 | 195
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.部位、名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 4.开挖方式:机械为主、人工为辅 5.计价包括:综合考虑土方开挖、转堆、场地找平、排障、排地表水、其它 |  | m3 | 146.25
142 | 040103001015 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填细沙 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 68.25
143 | 040103001016 | 回填方 | 1.填方材料品种:管(基)坑回填绿化土 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 |  | m3 | 78
144 | 040103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回，处理费用等 |  | m3 | 68.25
145 | 040103002017 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方【拆除路面混凝土】 2.运距:投标人自行考虑 3.包括装、运、卸土方，空回，处理费用等 |  | m3 | 48.75
非机动车棚照明工程合计
分部分项合计
措施项目
146 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
147 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 32 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率16.5%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 26978.89 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 26978.89
合 计 |  |  |  | 26978.89 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区照明维护工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13