## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 狮带岗社区
1.2 | 恒福社区
1.3 | 横枝岗社区
1.4 | D-202清水塘小区照明
1.5 | 金麓社区
1.6 | 淘金北社区
1.7 | 宝汉社区
1.8 | 下塘社区
1.9 | 云泉社区
1.10 | 童心社区
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
狮带岗社区
1 | 030412001001 | 除原有灯具 | 1.名称:拆除原有灯具 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 512
2 | 030412001002 | 楼道吸顶灯 | 1.名称:楼道吸顶灯 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 512
3 | 030411002001 | 线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:20*10 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2048
4 | 030411004001 | 配线2.5mm2 | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5mm2 2.线缆敷设 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6144
5 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 512
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030411004002 | 三线整治 | 1.楼道内电表箱至住户配电箱线路不作改动。弱电设备防雷按原有,不做改动。仅整理楼道内凌乱弱电线路。 2.楼道内凌乱的弱电线路采用捆扎的方式进行处理,选用自锁式尼龙扎带(5*300mm,宽度3.6mm,长30cm)捆扎,两个捆扎间距为1m,捆扎末端为0.5m。工程量按楼道新增塑料线槽的工程量进行估算。 3.楼道内新增一条80x30mm,厚度1.5mm的通讯线路塑料线槽。跨越楼层处采用2SC50套管高出地面100mm。跨越楼层引线位置根据现场情况调整。 4.线路安装完毕应将各层孔洞做好与楼板同等级防火封堵。封堵材料需满足《防火封堵材料GB23864-2009》的要求。应采用符合当地消防局要求及不含石棉的防火填料封堵。防火封堵技术实施及施工方式应按《建筑防火封堵应用技术标准 GB/T51410-2020》执行。 |  | m | 7475.2
7 | 030408001001 | 公共三线整治 | 高压电力线路与电信线路宜在道路两侧分别架设,强电线沿墙有序规整、采用格栅或广告牌遮蔽,弱点先采用槽盒与套管统一 规整 |  | m | 1170
狮带岗社区合计
恒福社区
8 | 030412001003 | 除原有灯具 | 1.名称:拆除原有灯具 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 120
9 | 030412001004 | 楼道吸顶灯 | 1.名称:楼道吸顶灯 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030411002002 | 线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:20*10 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 480
11 | 030411004003 | 配线2.5mm2 | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5mm2 2.线缆敷设 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1440
12 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 120
13 | 030411004004 | 三线整治 | 1.楼道内电表箱至住户配电箱线路不作改动。弱电设备防雷按原有,不做改动。仅整理楼道内凌乱弱电线路。 2.楼道内凌乱的弱电线路采用捆扎的方式进行处理,选用自锁式尼龙扎带(5*300mm,宽度3.6mm,长30cm)捆扎,两个捆扎间距为1m,捆扎末端为0.5m。工程量按楼道新增塑料线槽的工程量进行估算。 3.楼道内新增一条80x30mm,厚度1.5mm的通讯线路塑料线槽。跨越楼层处采用2SC50套管高出地面100mm。跨越楼层引线位置根据现场情况调整。 4.线路安装完毕应将各层孔洞做好与楼板同等级防火封堵。封堵材料需满足《防火封堵材料GB23864-2009》的要求。应采用符合当地消防局要求及不含石棉的防火填料封堵。防火封堵技术实施及施工方式应按《建筑防火封堵应用技术标准 GB/T51410-2020》执行。 |  | m | 1752
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030408001002 | 公共三线整治 | 高压电力线路与电信线路宜在道路两侧分别架设,强电线沿墙有序规整、采用格栅或广告牌遮蔽,弱点先采用槽盒与套管统一 规整 |  | m | 840
恒福社区合计
横枝岗社区
15 | 030412001005 | 除原有灯具 | 1.名称:拆除原有灯具 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 210
16 | 030412001006 | 楼道吸顶灯 | 1.名称:楼道吸顶灯 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 210
17 | 030411002003 | 线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:20*10 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 840
18 | 030411004005 | 配线2.5mm2 | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5mm2 2.线缆敷设 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2520
19 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 210
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411004006 | 三线整治 | 1.楼道内电表箱至住户配电箱线路不作改动。弱电设备防雷按原有,不做改动。仅整理楼道内凌乱弱电线路。 2.楼道内凌乱的弱电线路采用捆扎的方式进行处理,选用自锁式尼龙扎带(5*300mm,宽度3.6mm,长30cm)捆扎,两个捆扎间距为1m,捆扎末端为0.5m。工程量按楼道新增塑料线槽的工程量进行估算。 3.楼道内新增一条80x30mm,厚度1.5mm的通讯线路塑料线槽。跨越楼层处采用2SC50套管高出地面100mm。跨越楼层引线位置根据现场情况调整。 4.线路安装完毕应将各层孔洞做好与楼板同等级防火封堵。封堵材料需满足《防火封堵材料GB23864-2009》的要求。应采用符合当地消防局要求及不含石棉的防火填料封堵。防火封堵技术实施及施工方式应按《建筑防火封堵应用技术标准 GB/T51410-2020》执行。 |  | m | 3066
21 | 030408001003 | 公共三线整治 | 高压电力线路与电信线路宜在道路两侧分别架设,强电线沿墙有序规整、采用格栅或广告牌遮蔽,弱点先采用槽盒与套管统一 规整 |  | m | 530
横枝岗社区合计
D-202清水塘小区照明
22 | 030412001007 | 除原有灯具 | 1.名称:拆除原有灯具 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 158
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030412001008 | 楼道吸顶灯 | 1.名称:楼道吸顶灯 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 158
24 | 030411002004 | 线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:20*10 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 632
25 | 030411004007 | 配线2.5mm2 | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5mm2 2.线缆敷设 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1896
26 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 158
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030411004008 | 三线整治 | 1.楼道内电表箱至住户配电箱线路不作改动。弱电设备防雷按原有,不做改动。仅整理楼道内凌乱弱电线路。 2.楼道内凌乱的弱电线路采用捆扎的方式进行处理,选用自锁式尼龙扎带(5*300mm,宽度3.6mm,长30cm)捆扎,两个捆扎间距为1m,捆扎末端为0.5m。工程量按楼道新增塑料线槽的工程量进行估算。 3.楼道内新增一条80x30mm,厚度1.5mm的通讯线路塑料线槽。跨越楼层处采用2SC50套管高出地面100mm。跨越楼层引线位置根据现场情况调整。 4.线路安装完毕应将各层孔洞做好与楼板同等级防火封堵。封堵材料需满足《防火封堵材料GB23864-2009》的要求。应采用符合当地消防局要求及不含石棉的防火填料封堵。防火封堵技术实施及施工方式应按《建筑防火封堵应用技术标准 GB/T51410-2020》执行。 |  | m | 2306.8
28 | 030408001004 | 公共三线整治 | 高压电力线路与电信线路宜在道路两侧分别架设,强电线沿墙有序规整、采用格栅或广告牌遮蔽,弱点先采用槽盒与套管统一 规整 |  | m | 3538
D-202清水塘小区照明合计
金麓社区
29 | 030412001009 | 除原有灯具 | 1.名称:拆除原有灯具 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030412001010 | 楼道吸顶灯 | 1.名称:楼道吸顶灯 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 14
31 | 030411002005 | 线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:20*10 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 56
32 | 030411004009 | 配线2.5mm2 | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5mm2 2.线缆敷设 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 336
33 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030411004010 | 三线整治 | 1.楼道内电表箱至住户配电箱线路不作改动。弱电设备防雷按原有,不做改动。仅整理楼道内凌乱弱电线路。 2.楼道内凌乱的弱电线路采用捆扎的方式进行处理,选用自锁式尼龙扎带(5*300mm,宽度3.6mm,长30cm)捆扎,两个捆扎间距为1m,捆扎末端为0.5m。工程量按楼道新增塑料线槽的工程量进行估算。 3.楼道内新增一条80x30mm,厚度1.5mm的通讯线路塑料线槽。跨越楼层处采用2SC50套管高出地面100mm。跨越楼层引线位置根据现场情况调整。 4.线路安装完毕应将各层孔洞做好与楼板同等级防火封堵。封堵材料需满足《防火封堵材料GB23864-2009》的要求。应采用符合当地消防局要求及不含石棉的防火填料封堵。防火封堵技术实施及施工方式应按《建筑防火封堵应用技术标准 GB/T51410-2020》执行。 |  | m | 204.4
35 | 030408001005 | 公共三线整治 | 高压电力线路与电信线路宜在道路两侧分别架设,强电线沿墙有序规整、采用格栅或广告牌遮蔽,弱点先采用槽盒与套管统一 规整 |  | m | 36
金麓社区合计
淘金北社区
36 | 030412001011 | 除原有灯具 | 1.名称:拆除原有灯具 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 63
37 | 030412001012 | 楼道吸顶灯 | 1.名称:楼道吸顶灯 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030411002006 | 线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:20*10 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 252
39 | 030411004011 | 配线2.5mm2 | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5mm2 2.线缆敷设 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 756
40 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 63
41 | 030411004012 | 三线整治 | 1.楼道内电表箱至住户配电箱线路不作改动。弱电设备防雷按原有,不做改动。仅整理楼道内凌乱弱电线路。 2.楼道内凌乱的弱电线路采用捆扎的方式进行处理,选用自锁式尼龙扎带(5*300mm,宽度3.6mm,长30cm)捆扎,两个捆扎间距为1m,捆扎末端为0.5m。工程量按楼道新增塑料线槽的工程量进行估算。 3.楼道内新增一条80x30mm,厚度1.5mm的通讯线路塑料线槽。跨越楼层处采用2SC50套管高出地面100mm。跨越楼层引线位置根据现场情况调整。 4.线路安装完毕应将各层孔洞做好与楼板同等级防火封堵。封堵材料需满足《防火封堵材料GB23864-2009》的要求。应采用符合当地消防局要求及不含石棉的防火填料封堵。防火封堵技术实施及施工方式应按《建筑防火封堵应用技术标准 GB/T51410-2020》执行。 |  | m | 919.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030408001006 | 公共三线整治 | 高压电力线路与电信线路宜在道路两侧分别架设,强电线沿墙有序规整、采用格栅或广告牌遮蔽,弱点先采用槽盒与套管统一 规整 |  | m | 200
淘金北社区合计
宝汉社区
43 | 030412001013 | 除原有灯具 | 1.名称:拆除原有灯具 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 152
44 | 030412001014 | 楼道吸顶灯 | 1.名称:楼道吸顶灯 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 152
45 | 030411002007 | 线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:20*10 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 608
46 | 030411004013 | 配线2.5mm2 | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5mm2 2.线缆敷设 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1824
47 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 152
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030411004014 | 三线整治 | 1.楼道内电表箱至住户配电箱线路不作改动。弱电设备防雷按原有,不做改动。仅整理楼道内凌乱弱电线路。 2.楼道内凌乱的弱电线路采用捆扎的方式进行处理,选用自锁式尼龙扎带(5*300mm,宽度3.6mm,长30cm)捆扎,两个捆扎间距为1m,捆扎末端为0.5m。工程量按楼道新增塑料线槽的工程量进行估算。 3.楼道内新增一条80x30mm,厚度1.5mm的通讯线路塑料线槽。跨越楼层处采用2SC50套管高出地面100mm。跨越楼层引线位置根据现场情况调整。 4.线路安装完毕应将各层孔洞做好与楼板同等级防火封堵。封堵材料需满足《防火封堵材料GB23864-2009》的要求。应采用符合当地消防局要求及不含石棉的防火填料封堵。防火封堵技术实施及施工方式应按《建筑防火封堵应用技术标准 GB/T51410-2020》执行。 |  | m | 2219.2
49 | 030408001007 | 公共三线整治 | 高压电力线路与电信线路宜在道路两侧分别架设,强电线沿墙有序规整、采用格栅或广告牌遮蔽,弱点先采用槽盒与套管统一 规整 |  | m | 80
宝汉社区合计
下塘社区
50 | 030412001015 | 除原有灯具 | 1.名称:拆除原有灯具 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 347
51 | 030412001016 | 楼道吸顶灯 | 1.名称:楼道吸顶灯 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 347
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030411002008 | 线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:20*10 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1388
53 | 030411004015 | 配线2.5mm2 | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5mm2 2.线缆敷设 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4164
54 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 347
55 | 030411004016 | 三线整治 | 1.楼道内电表箱至住户配电箱线路不作改动。弱电设备防雷按原有,不做改动。仅整理楼道内凌乱弱电线路。 2.楼道内凌乱的弱电线路采用捆扎的方式进行处理,选用自锁式尼龙扎带(5*300mm,宽度3.6mm,长30cm)捆扎,两个捆扎间距为1m,捆扎末端为0.5m。工程量按楼道新增塑料线槽的工程量进行估算。 3.楼道内新增一条80x30mm,厚度1.5mm的通讯线路塑料线槽。跨越楼层处采用2SC50套管高出地面100mm。跨越楼层引线位置根据现场情况调整。 4.线路安装完毕应将各层孔洞做好与楼板同等级防火封堵。封堵材料需满足《防火封堵材料GB23864-2009》的要求。应采用符合当地消防局要求及不含石棉的防火填料封堵。防火封堵技术实施及施工方式应按《建筑防火封堵应用技术标准 GB/T51410-2020》执行。 |  | m | 5066.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030408001008 | 公共三线整治 | 高压电力线路与电信线路宜在道路两侧分别架设,强电线沿墙有序规整、采用格栅或广告牌遮蔽,弱点先采用槽盒与套管统一 规整 |  | m | 200
下塘社区合计
云泉社区
57 | 030412001017 | 除原有灯具 | 1.名称:拆除原有灯具 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 236
58 | 030412001018 | 楼道吸顶灯 | 1.名称:楼道吸顶灯 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 236
59 | 030411002009 | 线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:20*10 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 944
60 | 030411004017 | 配线2.5mm2 | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5mm2 2.线缆敷设 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2832
61 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 236
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030411004018 | 三线整治 | 1.楼道内电表箱至住户配电箱线路不作改动。弱电设备防雷按原有,不做改动。仅整理楼道内凌乱弱电线路。 2.楼道内凌乱的弱电线路采用捆扎的方式进行处理,选用自锁式尼龙扎带(5*300mm,宽度3.6mm,长30cm)捆扎,两个捆扎间距为1m,捆扎末端为0.5m。工程量按楼道新增塑料线槽的工程量进行估算。 3.楼道内新增一条80x30mm,厚度1.5mm的通讯线路塑料线槽。跨越楼层处采用2SC50套管高出地面100mm。跨越楼层引线位置根据现场情况调整。 4.线路安装完毕应将各层孔洞做好与楼板同等级防火封堵。封堵材料需满足《防火封堵材料GB23864-2009》的要求。应采用符合当地消防局要求及不含石棉的防火填料封堵。防火封堵技术实施及施工方式应按《建筑防火封堵应用技术标准 GB/T51410-2020》执行。 |  | m | 3445.6
63 | 030408001009 | 公共三线整治 | 高压电力线路与电信线路宜在道路两侧分别架设,强电线沿墙有序规整、采用格栅或广告牌遮蔽,弱点先采用槽盒与套管统一 规整 |  | m | 370
云泉社区合计
童心社区
64 | 030412001019 | 除原有灯具 | 1.名称:拆除原有灯具 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 106
65 | 030412001020 | 楼道吸顶灯 | 1.名称:楼道吸顶灯 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 106
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030411002010 | 线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:20*10 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 424
67 | 030411004019 | 配线2.5mm2 | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5mm2 2.线缆敷设 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1272
68 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.材质:塑料 3.安装方式:明装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 106
69 | 030411004020 | 三线整治 | 1.楼道内电表箱至住户配电箱线路不作改动。弱电设备防雷按原有,不做改动。仅整理楼道内凌乱弱电线路。 2.楼道内凌乱的弱电线路采用捆扎的方式进行处理,选用自锁式尼龙扎带(5*300mm,宽度3.6mm,长30cm)捆扎,两个捆扎间距为1m,捆扎末端为0.5m。工程量按楼道新增塑料线槽的工程量进行估算。 3.楼道内新增一条80x30mm,厚度1.5mm的通讯线路塑料线槽。跨越楼层处采用2SC50套管高出地面100mm。跨越楼层引线位置根据现场情况调整。 4.线路安装完毕应将各层孔洞做好与楼板同等级防火封堵。封堵材料需满足《防火封堵材料GB23864-2009》的要求。应采用符合当地消防局要求及不含石棉的防火填料封堵。防火封堵技术实施及施工方式应按《建筑防火封堵应用技术标准 GB/T51410-2020》执行。 |  | m | 1549.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 030408001010 | 公共三线整治 | 高压电力线路与电信线路宜在道路两侧分别架设,强电线沿墙有序规整、采用格栅或广告牌遮蔽,弱点先采用槽盒与套管统一 规整 |  | m | 160
童心社区合计
分部分项合计
措施项目
71 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
72 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 188178.95 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 188178.95
合 计 |  |  |  | 188178.95 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：登峰街楼栋改造电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13