## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 登峰街楼栋改造
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
登峰街楼栋改造
狮带岗社区
消防、管道维修维护
1 | 030901010001 | 更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) | 1.安装部位:室内 2.安装方式:综合考虑 3.更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) |  | 套 | 512
2 | 030901001001 | 醇酸防锈漆 | 1.消防管油红漆 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1536
3 | 030901001002 | 微型消防站 | 1.名称：微型消防站 2.包含6名消费人员消防设备(头盔、作战服、消防靴、手套、腰斧、防毒面具、灭火器、手电筒、设备柜 |  | 座 | 1
4 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:放置式灭火器 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 112
5 | 040504009002 | 加盖篦子 | 1.材料名称:机动车道平入式收水井箅子 2.规格及型号 600*400*80H C250 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 62
6 | 040501002001 | 维护疏通排水管网 | 1.维护疏通排水管网 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 251
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 03B001 | 维护排污卧管 | 1.局部维修替换排污卧管 2.管径及材质:按施工现场综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 32
8 | 011702031001 | 化粪池 | 1.化粪池清理 2.污泥上车、外运、污泥处理费用 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1
消防、管道维修维护合计
狮带岗社区合计
恒福社区
消防、管道维修维护
9 | 030901010002 | 更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) | 1.安装部位:室内 2.安装方式:综合考虑 3.更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) |  | 套 | 120
10 | 030901001003 | 醇酸防锈漆 | 1.消防管油红漆 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 360
11 | 030901001004 | 微型消防站 | 1.名称：微型消防站 2.包含6名消费人员消防设备(头盔、作战服、消防靴、手套、腰斧、防毒面具、灭火器、手电筒、设备柜 |  | 座 | 1
12 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:放置式灭火器 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040504009003 | 更换井盖 | 1.材料名称:防沉降井盖 2.材质及规格:球墨铸铁 Φ700*100 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 9
14 | 030901001005 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 24
15 | 040504009004 | 加盖篦子 | 1.材料名称:机动车道平入式收水井箅子 2.规格及型号 600*400*80H C250 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 40
16 | 011702031002 | 化粪池 | 1.化粪池清理 2.污泥上车、外运、污泥处理费用 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 9
消防、管道维修维护合计
恒福社区合计
宝汉北社区
消防、管道维修维护
17 | 030901010003 | 更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) | 1.安装部位:室内 2.安装方式:综合考虑 3.更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) |  | 套 | 152
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030901001006 | 醇酸防锈漆 | 1.消防管油红漆 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 456
消防、管道维修维护合计
宝汉北社区合计
下塘社区
消防、管道维修维护
19 | 030901010004 | 更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) | 1.安装部位:室内 2.安装方式:综合考虑 3.更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) |  | 套 | 347
20 | 030901001007 | 醇酸防锈漆 | 1.消防管油红漆 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1041
21 | 030901001008 | 微型消防站 | 1.名称：微型消防站 2.包含6名消费人员消防设备(头盔、作战服、消防靴、手套、腰斧、防毒面具、灭火器、手电筒、设备柜 |  | 座 | 1
22 | 040501002002 | 维护疏通排水管网 | 1.维护疏通排水管网 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100
23 | 03B002 | 维护排污卧管 | 1.局部维修替换排污卧管 2.管径及材质:按施工现场综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 011702031003 | 化粪池 | 1.化粪池清理 2.污泥上车、外运、污泥处理费用 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1
消防、管道维修维护合计
下塘社区合计
童心社区
消防、管道维修维护
25 | 030901010005 | 更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) | 1.安装部位:室内 2.安装方式:综合考虑 3.更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) |  | 套 | 106
26 | 030901001009 | 醇酸防锈漆 | 1.消防管油红漆 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 318
27 | 030901001010 | 微型消防站 | 1.名称：微型消防站 2.包含6名消费人员消防设备(头盔、作战服、消防靴、手套、腰斧、防毒面具、灭火器、手电筒、设备柜 |  | 座 | 1
28 | 040504009005 | 更换井盖 | 1.材料名称:防沉降井盖 2.材质及规格:球墨铸铁 Φ700*100 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 03B003 | 维护排污卧管 | 1.局部维修替换排污卧管 2.管径及材质:按施工现场综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 32
30 | 011702031004 | 化粪池 | 1.化粪池清理 2.污泥上车、外运、污泥处理费用 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1
消防、管道维修维护合计
童心社区合计
金麓社区
消防、管道维修维护
31 | 030901010006 | 更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) | 1.安装部位:室内 2.安装方式:综合考虑 3.更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) |  | 套 | 47
32 | 030901001011 | 醇酸防锈漆 | 1.消防管油红漆 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 42
33 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:放置式灭火器 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 2
34 | 040501002003 | 维护疏通排水管网 | 1.维护疏通排水管网 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 03B004 | 维护排污卧管 | 1.局部维修替换排污卧管 2.管径及材质:按施工现场综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 32
36 | 011702031005 | 化粪池 | 1.化粪池清理 2.污泥上车、外运、污泥处理费用 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1
消防、管道维修维护合计
金麓社区合计
清水塘社区
消防、管道维修维护
37 | 030901010007 | 更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) | 1.安装部位:室内 2.安装方式:综合考虑 3.更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) |  | 套 | 158
38 | 030901001012 | 醇酸防锈漆 | 1.消防管油红漆 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 474
39 | 030901001013 | 微型消防站 | 1.名称：微型消防站 2.包含6名消费人员消防设备(头盔、作战服、消防靴、手套、腰斧、防毒面具、灭火器、手电筒、设备柜 |  | 座 | 1
40 | 030901013004 | 灭火器 | 1.形式:放置式灭火器 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 040501002004 | 维护疏通排水管网 | 1.维护疏通排水管网 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 600
42 | 03B005 | 维护排污卧管 | 1.局部维修替换排污卧管 2.管径及材质:按施工现场综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 200
43 | 011702031006 | 化粪池 | 1.化粪池清理 2.污泥上车、外运、污泥处理费用 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2
消防、管道维修维护合计
清水塘社区合计
云泉社区
消防、管道维修维护
44 | 030901010008 | 更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) | 1.安装部位:室内 2.安装方式:综合考虑 3.更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) |  | 套 | 236
45 | 030901001014 | 醇酸防锈漆 | 1.消防管油红漆 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 708
46 | 030901001015 | 微型消防站 | 1.名称：微型消防站 2.包含6名消费人员消防设备(头盔、作战服、消防靴、手套、腰斧、防毒面具、灭火器、手电筒、设备柜 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 040504009006 | 加盖篦子 | 1.材料名称:机动车道平入式收水井箅子 2.规格及型号 600*400*80H C250 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 26
48 | 030901013005 | 灭火器 | 1.形式:放置式灭火器 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 38
49 | 040501002005 | 维护疏通排水管网 | 1.维护疏通排水管网 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50
50 | 03B006 | 维护排污卧管 | 1.局部维修替换排污卧管 2.管径及材质:按施工现场综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 32
51 | 011702031007 | 化粪池 | 1.化粪池清理 2.污泥上车、外运、污泥处理费用 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2
消防、管道维修维护合计
云泉社区合计
横枝岗社区
消防、管道维修维护
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030901010009 | 更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) | 1.安装部位:室内 2.安装方式:综合考虑 3.更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) |  | 套 | 210
53 | 030901001016 | 醇酸防锈漆 | 1.消防管油红漆 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 630
54 | 030901001017 | 微型消防站 | 1.名称：微型消防站 2.包含6名消费人员消防设备(头盔、作战服、消防靴、手套、腰斧、防毒面具、灭火器、手电筒、设备柜 |  | 座 | 1
55 | 011702031008 | 化粪池 | 1.化粪池清理 2.污泥上车、外运、污泥处理费用 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1
消防、管道维修维护合计
横枝岗社区合计
淘金北社区
消防、管道维修维护
56 | 030901010010 | 更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) | 1.安装部位:室内 2.安装方式:综合考虑 3.更换消防栓(含箱体水带、喷头、接合器SN65消防栓阀门全套。)或新增灭火器(含箱体) |  | 套 | 63
57 | 030901001018 | 醇酸防锈漆 | 1.消防管油红漆 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 189
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030901001019 | 微型消防站 | 1.名称：微型消防站 2.包含6名消费人员消防设备(头盔、作战服、消防靴、手套、腰斧、防毒面具、灭火器、手电筒、设备柜 |  | 座 | 1
59 | 030901013006 | 灭火器 | 1.形式:放置式灭火器 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 14
60 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6
61 | 03B007 | 维护排污卧管 | 1.局部维修替换排污卧管 2.管径及材质:按施工现场综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 700
62 | 011702031009 | 化粪池 | 1.化粪池清理 2.污泥上车、外运、污泥处理费用 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2
消防、管道维修维护合计
淘金北社区合计
登峰街楼栋改造合计
分部分项合计
措施项目
63 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
64 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00008 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率16.5%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000008 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 315219.65 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 315219.65
合 计 |  |  |  | 315219.65 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：登峰街小区消防设施及管道维修维护工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13