附件1  设计任务书

总部经济区二期C3栋业务用房改造项目

设计任务书

- 项目概况：

项目名称：总部经济区二期C3栋业务用房改造工程项目，以下简称“本项目”。本项目C3栋共计16层，项目综合改造面积约14550平方米（含负一层商铺约220平方米）。主要建设办公业务用房、实验室及配套设施，包括室内装修、结构加固、暖通、消防、强弱电、智能化、给排水、试验台、厨房设备及环保等专业。

- 项目地址：

# 本项目地块位于皇冠假日酒店以东，映日路以北和开创大道以南区域，东面与总部经济区一期相连。

- 使用性质：办公

- 规划：

# 本项目可直接将总部经济区一期与孵化器ABC组团、网球中心、体育公园、创新基地等高科技园区和公共配套设施无缝隙串联起来，地理位置优越:项目地块临近开创大道、开泰大道和科学大道等。区内主要交通干道，近科学广场站和暹岗站两个地铁站，交通非常便利:场地具有可靠的供电、供水条件。

- 行业技术标准和规范：

设计任务必须满足国家相关法律、法规、强制性条文，国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地方规定和标准，包括但不限于以下行业技术标准和规范。

（一）《建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计防火规范》、《广州市消防工程规定》

（二）《建筑照明设计标准》

（三）《建筑工程设计文件编制深度规定》

（四）《火灾自动报警系统设计规范》

（五）《智能建筑设计标准》

（六）《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

（七）《无障碍设计规范》GB50763-2012

（八）《图形标志-使用原则与要求》GB/T 15566-2007

（九）《视觉信号表面色》 GB/T8416-2003

（十）《居住区绿地设计规范》 DB11/T 214-2003

（十一）《中华人民共和国广告法》、《广告管理条例》及《广告管理条例实施细则》

（十二）《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

（十三）相关政府主管部门对本项目的批复文件、给定的技术条件和意见要求

（十四）项目设计过程中甲方（或甲方指定委托人）提出的条件、意见和要求

（十五）《房屋建筑制图统一标准》、《建筑制图标准》、《建筑结构制图标准》

（十六）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

（十七）《民用建筑可靠性鉴定标准》

（十八）《建筑抗震鉴定标准》

（十九）《建筑抗震设计规范》

（二十）《混凝土结构通用规范》

（二十一）《混凝土结构设计规范》

（二十二）《既有建筑鉴定与加固通用规范》

（二十三）《混凝土结构加固设计规范》

（二十四）业主的实际需求及建筑平面布置图；

（二十五）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》《GB50736-2016》

（二十六）《实验室生物安全通用要求》《GB19489-2008》

（二十七）《通风与空调工程施工质量验收规范》《GB 50243-2016》

（二十八）《采暖通风与空气调节设计规范》《GB 50019- 2015》

（二十九）《洁净室施工及验收规范》《GB 50591-2010》

（三十）《高效空气过滤器》《GB/T 13554-2008》

（三十一）《建筑设计防火规范》《GB 50016-2014》 (2018版)

（三十二）《科学实验建筑设计规范》《JGJ91-2019》

（三十三）《生物安全实验室建筑技术规范》《GB 50346-2011》

（三十四）《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

（三十五）《低压配电设计规范》GB50054-2011

（三十六）《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

（三十七）《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010

（三十八）《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998

（三十九）《中华人民共和国水污染防治法》（1984年5月颁布，1996年修订，2008年修订,自2008年6月1日起施行）；

（四十）《国家污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（四十一）《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 343-2010）；

- 装修设计定位及要求：

- 充分理解甲方的项目定位（以总部二期C3栋项目的功能需求为目标，打造面向未来的全周期生态、办公、休闲、商务规划版图。）包括但不限于甲方拟定的功能需求、运营方式、装修风格、采纳元素、材料质感等，用设计的语言及表达方式进行表现。设计立意新颖、奢华、时尚，体现城市风景及居住的舒适度，注重新型材料、节能环保生态材料、智能化家具的应用。

- 装修设计方案要具有前瞻性，可通过灵活的空间布置和软硬装之间的合理搭配，确保空间具有灵活的可调整性。

（三）室内区域装修设计需具备品质感以及现代感。在设计以及合理造价的基础上根据设计理念要求，对材料运用（金属、石材、木材、皮革、乳胶漆、墙纸等）、质感体验等表现手法进行设计，打造简洁与优雅、时尚与品质的室内空间。

（四）室内空间使用功能分区明确，从使用者的角度考虑设计，具有预见性和适应性，功能齐全、满足使用要求。有充分的可实施性，多功能使用的灵活性，并能充分利用细节凸显品质。

（五）办公室各功能分区清晰，动静分离，满足日常办公的基本需求，交通流线合理通畅。

（六）室外自然光和室内灯光要有所表现，大理石、木皮、金属、皮革、布料等，材质质感表现清晰真实，空间和家具比例真实且和谐，角度贴近现实空间，真实表达设计成果，软装设计调性概念要在效果图中表现。

（七）实验室根据实际需要，本着选进、实用、人性化、节能的原则，决定工艺方案，并留有一定的发展余地。充分利用现有建筑，在工艺上进行合理布局，尽量不破坏原有建筑结构；在原有的设备上进行合理的可行性的设计。为保护实验人员的健康，同时保护工作环境，对普通检测实验室一般设计为微负压。

- 设计范围及具体工作内容如下：

| 序号 | 设计区域 | 图纸要求 | 空间功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-12层 | A2 | 会议室、接待室、领导办公室、员工办公室、档案室、资料室、机关信息网络用房、员工食堂、值班室、活动室、茶水间、活动室等 | 约230人 |
| 2 | 13-14层 | A2 | 会议室、领导办公室、员工办公室、值班室、会客室、茶水间等 | 约70人 |
| 3 | 15-16层 | A2 | 实验室 | 食品药品检验所实验室 |
| 4 | 1层 | A2 | 大堂 | 含深化设计 |
| 5 | 负1、负2层 | A2 | 电梯厅 |  |
| 6 | 负1层商铺 | A2 | 厨房 | 含深化设计及设备采购 |

- 本次装修设计服务需提供上述描述范围的概念设计、方案设计、装修施工图设计、机电设计、装修二次机电设计（包含但不限于强弱电、暖通、给排水、消防等）、结构荷载测算及结构加固设计、标识设计、环保以及施工现场配合服务，二次机电报审服务。建筑面积约14550㎡，具体以甲方要求的建筑面积进行设计，设计风格除建议风格外，要求设计中标单位根据项目定位，提供两种以上的风格建议。

- 本次装修设计项目需根据我司成本估算及概算成果进行方案调整，以满足成本控制的要求。

- 应满足甲方装修设计限额要求，

| 序号 | 设计区域 | 设计内容 | 设计限额 | 配置标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大堂、对外服务大厅、卫生间等 |  | 不超过2000元/㎡ |  |
| 2 | 会议室和接待室 |  | 不超过1300元/㎡ |  |
| 3 | 办公室、走廊和楼梯内部装修 |  | 不超过900元/㎡ |  |
| 4 | 计算机房、档案仓库、财务室等 |  | 按实际价格确定 | 行业管理要求 |
| 5 | 厨房 |  | 不超过1200元/㎡ |  |
| 6 | 实验室 |  | 不超过3000元/㎡ |  |

注：单方设计限额按照《广州市黄埔区 广州开发区区属行政单位常用公用设施配置标准》执行。各级工作人员办公室使用面积应符合《党政机关办公用房建设标准》（2014年11月）要求。

房室内装修限额需包括楼地面、墙面、 柱面、天棚、内门窗、轻质隔墙、细部、装修二次机电以及固定家具等。后期需根据甲方设计限额调整配合甲方修改方案。

- 包括配合立面整体效果及功能需求的标识建议概念方案。

- 包括设计范围内的灯光方案，达到施工图的深度，并反映到综合天花图上。机电设计内容需包括电气、给排水、暖通、智能化、二次消防、音视频会议系统、VRV空调集控、信息发布系统，实验室环保系统，实验室气路管道系统，实验室洁净系统等，包含机电各专业的施工图，并满足装修及消防施工图审查要求。施工图设计需包括机电末端定位(含灯具、插座、开关、智能化及发光标识末端)及布线、机电系统图等。机电管线设计需结合装修效果完成综合管线设计，配合开展施工图审查、报建及消防审查、图纸技术交底等工作，并能满足现场施工要求。

- 施工图应满足甲方成本计量、招标及施工图审查，最终满足办理装修分部工程的施工许可证的要求，确保通过政府主管部门及消防部门的报审及审批要求。

- 设计节点及成果要求：

- 概念设计阶段：

设计周期：1个日历天

提供成果具体如下，包括但不限于：

- 设计理念、设计风格阐述。

- 平面功能布局并标注主要尺寸。

- 主题策划及重点节点打造意向。

- 重点区域设计理念、各场景空间的意向图片、说明等。

- 主要装饰材料说明，需结合场景空间的效果图。

- 待甲方评审确定后方可进入下一阶段设计工作。

- 方案设计阶段：

设计周期：3个日历天

提供成果具体如下，包括但不限于：

- 两个建议风格意向方案。

- 整体动线设计初稿，需包括标准层与首层动线平面图。

- 彩色布局平面布置图并标注主要尺寸，天花图，地花图，主要立面图、剖面图。

- 设计范围的灯光初步意向。

- 不少于10张主要空间效果图，电子文件需满足A1规格彩色打印展板精度要求，软装设计调性概念要在效果图中表现。

- 主要材料的样板展板一式2份：需结合主要场景空间的效果图、机电末端图册一起进行材料样板展示（包括石材、仿石砖、木饰面、皮革、布料、防火门面板、扶手、空调风口等机电末端材料），包括标识材料一览表及标识材料样板。如有特殊情况，应在材料样板提交时，清晰标注并做必要说明。

- 提供标识概念方案建议，需根据标识设计提资，配合完善结构受力配合及电位预留工作。

- 打印A3规格汇报精装彩色图册一式3份，需经过设计师校准打印颜色，图纸电子文件需同时提供CAD（或天正及T3版本）以及PPT、PDF格式。

- 成果电子设计文件（全部刻制成光盘三份）。

- 方案汇报的文本以及所有图纸、材料样板等需标注中文并以中文进行汇报。

- 根据甲方的成本测算结果进行方案调整，以满足甲方成本控制的要求。

- 待甲方评审确定后方可进入下一阶段设计工作。

- 施工图设计阶段：

设计周期：16个日历天
    提供成果具体如下，包括但不限于：

- 图纸目录、设计说明、施工说明、图例说明、选定不少于3家的品牌推荐清单、装修及机电材料文本、装修及机电施工技术要求文本，详细施工图设计图纸。

- 平面布置图,地面铺设图,天花布置图。综合天花平面图应详尽反映各机电专业设备末端（含智能化末端）、路由及检修口；在符合规范、使用要求的前提下，结合整体装修设计效果，准确定位及标示尺寸并绘制综合管线图；

- 综合管线图包含平面图及局部剖面图，在符合规范、使用要求的前提下对机电专业各类管线进行综合排布，注明管线的安装尺寸及标高；合理利用空间，确保净高;

- 提供设计范围内部隔墙的定位及反映不同做法的墙体标示；确认方案图中未明确的尺寸及标注。详细标示各设备的定位尺寸（在各专业设备提供的资料基础上）。反映天花的伸缩及沉降缝。

- 在平面图中核对标高是否与墙、地面装修物体及其风格线有冲突。严格控制地材的分割，使之与墙体对齐，标示出各种地材的铺贴起始点的定位尺寸，标示出各种地材的大小尺寸。在平面图中标示各个空间的装修地面标高。反映地面的伸缩及沉降缝。

- 有相关的强电末端（包含但不限于灯具、插座、开关、喇叭、温感、烟感、消防广播、灯箱、疏散指示标志、应急照明设备、声光报警按钮、手报按钮、消火栓按钮、标识等功能末端等）、给排水末端（包括喷淋、消防栓、地漏、水炮等）、空调末端（包括控制面板、风口等）、智能化末端（包括显示屏、摄像机、喇叭、门禁、闸机、监控设备等）设计的平面布置（标高、位置分布等），需满足电气、给排水、空调、智能化等专业的功能及规范需求。

- 设计期间与建筑、园林等设计单位紧密沟通，做到标识与装修效果统一；标识末端如需用电，乙方需开展配电设计；同时乙方须确保装修材料需满足结构荷载的要求。

- 根据标识设计提资，配合完善结构受力配合及电位预留工作。

- 施工图应满足甲方成本计量深度要求，确保通过政府主管部门报审及审批的要求。

- 施工图应确保通过政府施工图审查及消防审核部门的审批。

- 提供完整的材料清单（含材料技术参数）、配套设施表（含灯光、灯具详细参数）以及机电效果配合要求等，并需配合甲方推荐至少3家品牌的设备选型。最终完整的材料清单，以A4规格彩色精装打印，一式六份；

- 根据最终确定的效果图，相应修改装修施工图，以及材料样板（石材、仿石砖、木饰面、皮革、布料、防火门面板、扶手、空调风口等），含技术要求及机电末端样板技术要求的图册文件。

- 进一步明确机电末端的定位。同时全面复核装修区域设计净高是否能满足综合管线的标高要求，3日历天内提供相应审核文件给甲方。

- 根据最终确认平面图及建筑荷载布置，针对原主体结构设计进行荷载复核，如原设计荷载无法满足改造后平面布置需求，需提交结构加固方案及通过政府审查的结构加固设计施工图，结构加固后的建筑使用年限同主体结构。

- 全套施工图纸（包含机电施工图）：

- 最终按施工图深度及效果表现的效果图，选显示所有材质和机电末端，含机电末端样板或图册文件；

- 电子文件为：CAD，同步提供PDF；

- 全套施工图纸：打印A2规格一式十六份蓝图, 报建施工图份数满足按照送审审查部门要求；

- 全部电子设计文件（全部刻制成光盘六份）。

- 制图要求：

- 装修立面图

  - 详细标示出装修面材的接缝及纹理方向；

  - 详细标注立面上的各种装修面材的种类及规格，挂面料龙骨的材质以及型号，龙骨的分割；

  - 详细标注各种造型的控制尺寸，包括标高、分割尺寸及洞口尺寸等；

  - 反映出土建结构层、主要设备管道及结构转换层与天花的位置关系；

  - 详细标注各种分割缝的做法；

  - 反映立面上的伸缩及沉降缝；

  - 反应立面上的机电末端（包含强电、给排水、空调、智能化末端等），详细标示机电末端的定位尺寸；

- 装修剖面图、节点大样图：

- 详细反映出装修面板（包括天花、地面及墙身）及土建基层或各种墙体基层的材质，包括面板层、基层、结构层、连接层、转换层等隐蔽结构，使之达到估价算量的要求标准；

- 反映各种构造的真实做法，并详细标注说明；

- 反映出各种规范的详细要求，如防火、环保、防渗透、防腐、防潮、防锈等；

- 反应节点上的机电末端（包含强电、给排水、空调、智能化、发光标识末端等），详细标示各设备的定位尺寸。

- 装材料运用分析及建议：

- 装饰材料的选择在基于方案意念的表达外，需根据材料特性及有利于当地气候的耐用、维护等各方面因素，综合分析并提供选择建议;

- 要根据总体成本控制进行材料选择的搭配，对局部的用材要有所侧重，结合视觉重点优化用材组合以满足成本控制要求;

- 需结合材料矿产量、生产速度、运输加工等综合因素进行考虑，便于采购、施工及维护;

- 注意方案可实施性，满足快速施工要求及成本控制要求(包括材料选择、施工工艺、结构要求等);

- 需考虑排版及分派效果，以减少装饰材料的施工损耗；

- 提供档次材料对比清单，包含对应的项目、做法、价格等内容对比

- 优化设计单位提供的主材品牌表、工程灯具表、洁具表、五金表、机电末端表等，满足设计效果的前提下，综合成本、采购、材料特性、施工工艺、方便维修维护等各方因素进行选型的优化。

- 机电施工图（包括但不限于）：

电气专业：

- 所有装饰区域根据设计院的原有主供配电系统进行装修区域的配电系统的调整设计，应急照明的平面和系统的设计，插座等其余用电设备的平面和系统的设计工作。

- 所有装饰区域配合灯光顾问、及灯光照明系统的平面定位以及系统设计的协调工作。

- 所有装饰区域消防火灾报警系统消防广播的平面及系统的调整设计工作。

- 办公大楼所有装饰区域智能化(包含但不限于有线电视系统、用户电话交换系统、会议系统、背景音乐、VRV空调集控、信息发布（网络）系统、综合布线系统、广播系统、信息化应用系统、办公业务系统、物业运营管理系统、智能卡应用系统、信息安全管理系统、安全防范综合管理系统、入侵（周界）报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查管理系统、应急响应系统等)的平面点位、配管配线以及系统图的设计工作。后期需根据甲方需要和实际情况配置相应的智能化系统。

给排水专业：

- 所有装饰区域的给排水末端管线平面和系统设计；根据装饰区域平面、天花图进行自动喷淋平面和系统设计、消火栓消防平面和系统设计。

- 所有末端设计，应将给排水接到主管预留口位置。

- 应考虑原有主管（给水、排水）管线位置与吊顶高度的影响。

空调专业：

- 理解一次设计的设计理念，熟悉一次设计的系统，装修机电设计应与一次设计匹配。

- 本专业图纸应与综合管线图纸、综合天花图纸保持一致。

- 本专业设计范围：空调、通风和防排烟系统的平面和系统设计。

本专业应向装饰专业提供检修口位置，装饰专业在天花平面图中反映。

5）通风专业：

A.实验室通风设计原则：

1.所选择的工艺必须满足现场条件，平面布置简洁、紧凑、少占地，并方便生产操作和维护维修；

2.非标设备应符合国家或行业相关规范，并保证性能稳定、外表美观；

3.在设计中充分考虑噪声、臭味等，防止二次污染的产生，不给周围环境造成新的污染；

4.处理设施具备冲击负荷能力，确保废气达标排放。

B.实验室通风系统规划总体思路：

1、在同房间各通风柜或通风设备尽量经同一管路进行排放，为排除实验中产生的有害气体，

实验室的通风柜尽可能布置在同一个方向上.

2、为了减少系统阻力及降低室内噪声，增大风管尺寸以减少风速；

3、为了保证各入口处的风量符合设计要求，各系统的变频进行风量调节；

4、本设计所选用排风方形风管采用镀锌钢管材，同时具有耐低温和抗老化等性能；且外形美观，支、吊架圆管采用不锈钢，条抱箍风管方管采用经防锈处理的吊杆紧固，40*40角钢来支撑风管；

5、洁净室空调风管、新风风管采用镀锌钢板风管，橡塑保温棉保温。通风系统具体介绍见图纸说明：C.通风系统设计：通风系统划分要根据建筑功能、平面分布及甲方的使用要求，综合技术、经济、管理等因素，还应当考虑工艺流程、同时使用情况及有害气体性质及其处理等因素。本工程中实验室排风系统采用楼顶排放方式，风机安装在楼顶，室内排风设备由风管接至风机，并同时对风井进行密封处理，在屋面由玻璃钢风管接至风机进行高空排放。

6）实验室污水废气处理专业

1.综合考虑各项因素，采用投资少、运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺；

2.选用性能稳定、维护简便、价格合理、经久耐用、处理效率高的仪器设备；

3.构筑物布置合理紧凑，美观大方，尽量减少用地空间；

4.具备一定的冲击负荷能力；

5.在设计中充分考虑噪声、嗅味等，防止二次污染的产生，不给周围环境造成新的污染；

6.实现自动化控制，提高稳定性，确保污染物达标排放。

7）处理设备

1、有机废气处理设备

实验室有机废气采用室外箱式活性炭进行处理，其特点是：

①采用活性炭材料，吸附性能好，吸附容量大；

②有化学、物理吸附及催化还原作用，消除异味效果明显；

2、无机废气处理设备

实验室无机废气采用喷淋塔进行处理，其特点是：

①塔体材质为PP板材料，填料材质为PVC鲍尔环。

②塔身装有液体分布器，内部填充鲍尔环填料，气液两相传质面大，对废气中有害成份吸收效率高；

③循环水箱自动补水，无需专人值守；

④塔身采用PP板一体成型，经久耐用。

3、污水处理设备

实验室污水采用综合污水处理机进行处理，其特点是：

①采用中和混凝沉淀、化学氧化、膜分离、活性炭催化-臭氧氧化、生物活性炭吸附等技术处理废水中的各类污染物；

②采用微电脑程序实时监测、控制废水的水质变化和处理流程，实现全天候全自动运行，无需专人值守；

③利用pH计、ORP计和进口计量泵准确控制投药量，并设有液位控制、缺药报警和自动排泥等装置；

④采用先进的文丘里射流充氧器，气水接触充分，反应完全；

⑤操作方便，运行稳定，使用寿命长，运行、维护费用低；

⑥占地面积小，可根据不同情况安置于室内或室外。

8）成套隔油设备/油脂分离器

1、设备处理污水的出水的含油量符合国家标准，设备除油率应在95%以上，设备必须具有CE、ISO认证证书。并且符合以下标准：

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082－1999

《餐饮废水隔油设计规范》CJ/T295-2008

以上标准按最新版执行并同时满足国家其他相关规程、规范

2、设备主体的制造材质应为防腐材料或具有可靠的防腐措施。必须保证焊缝、拼接口等重要部位长时间运行无泄漏、渗漏。设备需采用密封结构，确保无异味泄漏。

3、设备分离仓清洗时不应有清洗死角。

4、建议气浮式自动各有装置。

5、处理后的污泥和油脂要分开排出，分离出的油脂和污泥可分别储存在独立的容器中。

7、带透气管和气桥。

8、设备两个分离仓之间要有污泥泵或其它有效的防堵措施，可以彻底解决中餐污水中杂质较多的问题。

9、设备使用的电机必须为进口高效低能耗电机，应具有电机启停及故障监视功能。设备应为全自动控制，可调整及设定运行方式，以达到节能运行目的。

9）说明及表类制图要求：

- 工程灯具表：灯具参数须明确尺寸、规格、型号、材质、光源、色温、CRI开孔尺寸、旋转角度、光束角度、电压以及整灯光通量、显色指数；须说明配电方式、使用位置；推荐至少3家品牌；

- 机电末端表：机电末端的尺寸、规格、型号、材质、颜色、配电方式；须说明使用位置；推荐至少3家品牌；

- 所有成果文件（含图纸及效果图等）需体现机电末端（包含电气、智能化、给排水、空调等）的位置，图纸应详细标示各设备的定位尺寸；

10）结构加固图纸要求：

- 结构专业设计文件应包含图纸目录、结构设计说明、加固技术说明、加固设计图纸、计算书。

- 施工图应通过政府施工图审查及消防审核部门的审批。

- 加固设计图纸主要内容包括：

拆除图纸: 以原结构布置为模板,绘制各部分拆除内容、构件编号和尺寸以及对拆除事项进行补充说明;

结构改造平面布置图: 根据加固改造后的结构布置为模板，绘制出加固平面的定位轴线及梁、柱、承重墙、抗震构造柱等定位尺寸、楼层标高;

新增构件配筋图: 以改造后结构布置为模板，绘制新增构件的配筋。可包括新增墙、柱、梁、板配筋等；

构件加固平面图及构件加固详图；

- 照明设计要求：

需根据装修方案提供专业照明设计的各空间场景模式照明效果图方案及各种模式的回路划分，完成灯具控制分组图，提供项目中所有灯具，包括工程灯具、固定装饰灯的照明类型、光源功率、各场景模式照度、色温要求、调光功能要求、安装要求，并提供详细灯具的布置定位图、空间照度分析、各场景模式的照度分析明确灯具适合调光与否。

- 施工图配合服务：

- 招标配合服务，提供甲方招标所需要的设计文件，作好投标答疑工作；

- 乙方参加与本项目的有关的询价、对外谈判、施工材料选型、技术考察等工作；

- 设计文件如需政府有关部门审查或批准，乙方负责提供相应资质及相关审批资料。对于政府相关部门提出的修改要求，乙方应无偿进行修改，设计工期不顺延。

- 施工图质量要求：

- 施工图须与建筑、结构、机电设计无冲突（如对原建筑有调整，需评审通过并明确具体调整内容后提供修改图纸予相关专业），尺寸、材料标注齐全、无误。

- 所有图纸(包括机电专业)需符合国家规范及行业规范要求，并满足消防规范。

- 施工图满足造价计量及施工要求，如有特殊工艺或新型材料需提供相关施工工艺或结构详图。

- 图纸及清单文字格式统一采用宋体。

- 施工图设计阶段应与标识设计单位紧密沟通，做到标识与装修效果统一，并将标识需要预留的机电及结构荷载的条件落实到装修图纸中，保证标识设计与室内设计的整体性效果。

- 平面图、立面图、剖面图图纸比例深度要求：

- 平面图：标明图纸要素：图名、比例尺、图例、图标、图签等。图纸比例一般为：1/200、1/100、1/50、1/25、1/20、1/10；

- 立面图：标明图纸要素：图名、比例尺、图例、图标、图签等。图纸比例一般为：1/100、1/75、1/50、1/25、1/20、1/10。图纸内容和要素应当按照国家有关制图标准和规范的要求清晰、完整反映；

- 剖面图：标明图纸要素：图名、比例尺、图例、图标、图签等。图纸比例一般为：1/20、1/10、1/5、1/1。图纸内容和要素应当按照国家有关制图标准和规范的要求清晰、完整反映。

- 未尽事宜以发包人要求为准

二〇二三年八月十三日