中国航油集团南方总部（科创）基地项目电梯采购、安装及相关服务

招标公告

1. 招标条件

本招标项目中国航油集团南方总部（科创）基地项目电梯采购、安装及相关服务,招标人为汕头市建安（集团）有限公司，招标项目资金来自企业自筹资金，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对电梯采购、安装及相关服务  进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标项目名称：中国航油集团南方总部（科创）基地项目电梯采购、安装及相关服务

项目代码：2017-440111-72-03-004046

2.2项目概况：项目规划用地面积31724㎡，总建筑面积约176868.5㎡，其中地上总建筑面积约95608.8㎡，地下总建筑面积约81259.7㎡（含地下室计容建筑面积426.2㎡）。

2.3项目地点：广州市白云区白云新城AB2909046 地块，云城西路西侧、白云一线南侧。

2.4招标采购设备名称、数量及技术规格：垂直电梯30台（其中2台无机房）,扶梯2台，共32台。

1）自动扶梯主要技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升高度 | 毫米 | 5450 |
| 2 | 速度 | 米/秒 | 0.5 |
| 3 | 扶梯总宽度 | 毫米 | 1350 |
| 4 | 倾斜角度 | 度 | 30° |

2）垂直电梯主要技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯类型 |  | 曳引式客梯、曳引式消防梯、无机房消防梯 |
| 2 | 额定载重量 | 千克 | A、B、C栋电梯最大额定载重1600kg；D、E、F、G栋电梯最大额定载重1050Kg |
| 3 | 客梯额定速度（最大） | 米/秒 | 1.75 |

技术规格详见招标文件第五章的《用户需求书》。

2.5招标范围：

2.5.1标段划分：本项目划分1个标段。

2.5.2招标内容：包括但不限于以下内容，具体详见招标文件第四章合同条款；

2.5.2.1全部全新电梯设备、轿厢内信息显示系统、随机件、零部件、备品备件及专用工具等的设计、供应、进口报批（如需）、运输、保管、协助安装调试及检测（包括国家及地方法定检测部门的检测、合同规定的其他检测等）、协助报装报验、申领并保证获发检验合格报告书、安全检验合格证及电梯设备使用登记证、培训、保修期服务、技术文件交付等工作和服务。

2.5.2.2负责上述所有电梯设备的报装、安装、调试、辅助、验收等全部工作和服务。

2.5.3主要技术参数：具体详见招标文件第五章《用户需求书》。

2.5.4交货期：本项目电梯安装依照工程实际进度，按合同规定的时间配合工程要求供货、安装、调试，具体详见招标文件第四章《合同条款及格式》及第五章《用户需求书》。

2.5.5交货地点： 招标人指定地点。

2.5.6最高投标限价：人民币 1978万元整（含税），其中： 电梯供货的最高投标限价为1578万元整（含增值税税率13%）， 电梯安装服务(含临时用梯费)的最高投标限价为400万元整（含增值税税率9%）。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备相应的资质，并具有与本招标项目相应的供货能力，具体要求如下：

3.1.1资质要求：

投标人须是法人或者其他组织，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，按国家法律经营；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司或存在控股管理关系的不同单位，都不得在同一设备招标中同时投标。

3.1.2投标人业绩要求：投标人自2018年1月1日至今具有单个合同金额1200万元（含）及以上的电梯的供货业绩（以合同签订时间为准，提供相关业绩证明资料，显示购买方、金额、货物清单、签订时间等关键页复印件并加盖公章）。

3.1.3投标人需满足以下要求之一：

①投标人必须取得有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，需提供含本项目电梯规格的制造许可明细表，其中曳引式客梯C级或以上、曳引式消防梯B级或以上、无机房消防梯B级或以上、自动扶梯B级或上；并取得有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯B级或以上；

②投标人必须取得有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级或以上。需提供完全满足本项目电梯规格的《特种设备型式试验证书（电梯）》（电梯规格详见招标公告第2.4款中的额定载重量、额定速度、提升高度、倾斜角度）。

3.2投标人按照附件一的内容签署盖章的《投标申请人声明》（格式详见公告附件一格式）。

3.3本次招标不接受联合体投标。

对存在法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的投标人，以在广州公共资源交易中心数字交易平台上投标登记时间靠前的确定为正式投标人。

4. 招标文件的获取及招标公告发布

4.1凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心交易平台网站（http//www.gzggzy.cn）下载招标文件。

4.2本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

4.3招标公告发布时间

发布招标公告时间（含本日）为：2023年   月   日   时  分至2023年  月   日  时  分；

注：（1）发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

（2）本公告发布之日起发布招标文件，并从招标公告发布之日起开始计算备标时间。

（3）电子招投标操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

5. 投标文件的递交

5.1（B）

5.1.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年  月  日  时  分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台（http//www.gzggzy.cn）递交电子投标文件。

投标人完成电子投标上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

5.1.2投标文件光盘（备用）递交时间：2023年  月  日  时  分至2023年  月  日  时  分；地点：广州公共资源交易中心第  开标室。（电子光盘需按规定封装。投标人将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取）。

5.1.3投标文件解密时间为：2023年  月  日  时  分至2023年  月  日  时  分，投标人应在截止时间后通过广州公共资源交易中心数字交易平台（网址：http://www.gzggzy.cn/）对电子投标文件进行投标文件解密。

5.1.4递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。

5.1.5投标人通过广州公共资源交易中心数字交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心数字交易平台网站办理网上投标登记手续。按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。投标人需在广州公共资源交易中心办理企业信息登记。

5.2 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网(网址：http://zbtb.gd.gov.cn)发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

7. 联系方式

招  标  人：汕头市建安（集团）有限公司

地      址：汕头市中山路167号建安大厦

联  系  人：潘工

电      话：13902720041

招标代理机构：广东汇峰建设管理有限公司

地址：广州市荔湾区桥中中路165号7层711室

邮编：510000

联系人：刘工、黄工

联系电话：020-81334054

电子邮箱：561888692@qq.com

项目监督单位名称：广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心

邮政编码、地址：510405 广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼

电话号码：020-86210407、020-86212546

附件一：

投标申请人声明

广州市住房和城乡建设局、汕头市建安（集团）有限公司：

本公司就参加                项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证递交投标文件材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写及监理工作；本公司与承担本招标项目监理、检测业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年   月   日