## 汇总表
汇总表
工程名称：城投东部新城中心（二期）第三方检测服务
序号 | 项目名称 | 单位 | 投标报价（元） | 最高投标限价（元） | 备注
1 | 材料检测 | 项 | 0 | 1118067
2 | 实体结构检测 | 项 | 0 | 295800
3 | 钢结构检测 | 项 | 0 | 332680
4 | 地基基础检测 | 项 | 0 | 1664125
5 | 市政园林检测 | 项 | 0 | 71392
6 | 环境检测 | 项 | 0 | 89723
7 | 幕墙检测 | 项 | 0 | 43440
8 | 防雷检测 | 项 | 0 | 169043.988
9 | 建筑节能检测 | 项 | 0 | 244560
10 | 建筑智能化检测 | 项 | 0 | 106640
总价 |  |  | 0 | 4135470.988
备注：本工程单价包干，按实结算

## 1材料检测
城投东部新城中心（二期）第三方检测服务材料检测工程量清单
序号 | 项目名称 | 检测项目 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价（元） | 备注 | 最高投标限价综合单价 | 最高投标限价综合合价(元)
1 | 水泥 | 标准稠度用水量 | 组 | 8 |  | 0 | 按同一生产厂、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t,散装不超过500t为一批。每批抽样不少于一次，每次14kg。 | 500 | 4000
2 |  | 凝结时间 | 组 | 8 |  | 0
3 |  | 安定性(沸煮法) | 组 | 8 |  | 0
4 |  | 胶砂强度 | 组 | 8 |  | 0
5 |  | 比表面积 | 组 | 8 |  | 0
6 |  | 胶砂流动度 | 组 | 8 |  | 0
7 | 砂 | 筛分析（颗粒级配） | 组 | 5 |  | 0 | 同一批次（指同一料源、同一次购入并运至现场并且规格品种相同）在开工使用前至少检验一次全套；600t或400m3为一批次，日常筛分、针片状每批次检验一次。 | 600 | 3000
8 |  | 表观密度 | 组 | 5 |  | 0
9 |  | 堆积密度 | 组 | 5 |  | 0
10 |  | 含泥量 | 组 | 5 |  | 0
11 |  | 泥块含量 | 组 | 5 |  | 0
12 |  | 有机物含量 | 组 | 5 |  | 0
13 |  | 氯离子含量 | 组 | 5 |  | 0
14 | 石 | 筛分 | 组 | 5 |  | 0 | 同一批次（指同一料源、同一次购入并运至现场并且规格品种相同）在开工使用前至少检验一次全套；600t或400m3为一批次，日常筛分每批次检验一次。 | 480 | 2400
15 |  | 泥块含量 | 组 | 5 |  | 0
16 |  | 含泥量 | 组 | 5 |  | 0
17 |  | 堆积密度 | 组 | 5 |  | 0
18 |  | 表观密度 | 组 | 5 |  | 0
19 |  | 针片状颗粒含量 | 组 | 5 |  | 0
20 |  | 压碎指标 | 组 | 5 |  | 0
21 | 粉煤灰 | 细度 | 组 | 5 |  | 0 | 400m3/1组 | 90 | 450
22 |  | 需水量比 | 组 | 5 |  | 0 |  | 120 | 600
23 |  | 烧失量 | 组 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
24 |  | 含水量 | 组 | 5 |  | 0 |  | 90 | 450
25 | 外加剂 | 减水率 | 组 | 5 |  | 0 | 每种材料一组 | 120 | 600
26 |  | 泌水率比 | 组 | 5 |  | 0 |  | 360 | 1800
27 |  | 抗压强度比 | 组 | 5 |  | 0 |  | 480 | 2400
28 | 混凝土膨胀剂 | 凝结时间* | 项 | 5 |  | 0 | 每种材料一组 | 120 | 600
29 |  | 限制膨胀率(7、28天)* | 项 | 5 |  | 0 |  | 600 | 3000
30 |  | 抗压强度(7、28天)* | 项 | 5 |  | 0 |  | 480 | 2400
31 |  | 抗折强度(7、28天)* | 项 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
32 | 混凝土配合比 | 配合比设计或检验 | 组 | 5 |  | 0 | 超过 C40 的，每 增 加 一 级 加 收 200元。 | 460 | 2300
33 | 砂浆配合比 | 配合比设计或检验 | 组 | 5 |  | 0 | 每种材料一组(每条路两组) | 360 | 1800
34 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 1000 |  | 0 | 连续浇筑超过 1000m³时，同一配合比的混凝土，每 200m³ 取样不得少于一次；每一楼层、同一配合比的混凝土，其取样不得少于一组。每 100m³同一配合比的混凝土不得少于一次取样。 | 36 | 36000
35 |  | 抗渗 | 组 | 20 |  | 0 |  | 300 | 6000
36 |  | 拌合物氯离子 | 组 | 10 |  | 0 |  | 1500 | 15000
37 |  | 硬化混凝土氯离子含量 | 组 | 10 |  | 0 |  | 600 | 6000
38 | 砂浆 | 抗压强度 | 组 | 20 |  | 0 | 按每一楼层或250m3砌体的各种标号的砂浆，取一组。 | 30 | 600
39 | 砌筑砂浆（预拌） | 表观密度 | 组 | 10 |  | 0 | 按每一楼层或250m3砌体的各种标号的砂浆，取一组。 | 120 | 1200
40 |  | 稠度 | 项 | 10 |  | 0 |  | 120 | 1200
41 |  | 抗压强度 | 项 | 10 |  | 0 |  | 30 | 300
42 |  | 凝结时间 | 项 | 10 |  | 0 |  | 300 | 3000
43 |  | 保水率 | 项 | 10 |  | 0 |  | 240 | 2400
44 |  | 2h稠度损失率 | 项 | 10 |  | 0 |  | 240 | 2400
45 | 热轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲 | 组 | 300 |  | 0 | 同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋不超过60t为一批。按批进行检查和验收 | 200 | 60000
46 |  | 最大力伸长率 | 组 | 300 |  | 0
47 |  | 强屈比、超屈比 | 组 | 300 |  | 0
48 |  | 重量偏差 | 组 | 300 |  | 0
49 |  | 反向弯曲 | 组 | 300 |  | 0
50 | 钢筋焊接接头 | 拉伸强度 | 组 | 20 |  | 0 | 每批的焊接接头数量为300个，同一批次为送检一组 | 70 | 1400
51 | 钢筋机械连接 | 拉伸强度 | 组 | 20 |  | 0 | 按同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头以500个为一验收批，不足500个也作为验收批。 | 300 | 6000
52 |  | 残余变形 | 组 | 20 |  | 0
53 | 钢材型材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 5 |  | 0 | 同一牌号，同一炉罐号,同一规格的钢材,每60t为一批，不足60t 按60t计。 | 90 | 450
54 | 钢绞线 | 抗拉强度、最大力、屈服力、最大力总伸长率 | 组 | 5 |  | 0 | 每批由同一牌号,同一规格,同一种工艺的钢绞线组成,每60t为一批,不足该数视为一批。 | 450 | 2250
55 | 锚具 | 洛氏硬度 | 个 | 20 |  | 0 |  | 30 | 600
56 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 10 |  | 0 | 同一编号,同一炉号,同一尺寸不大于60t为一批。 | 350 | 3500
57 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度 | 组 | 20 |  | 0 | 同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次，20000m2以上时各抽查不少于6次。 | 300 | 6000
58 |  | 导热系数 | 组 | 20 |  | 0 |  | 600 | 12000
59 |  | 干体积密度 | 组 | 20 |  | 0 |  | 180 | 3600
60 | 蒸压灰砂砖/实心砖 | 抗压强度 | 组 | 20 |  | 0 | 同一类别的10万块检测1组 | 180 | 3600
61 | 防水涂料 | 拉伸强度、断裂延伸率 | 组 | 5 |  | 0 | 同一类型、规格的产品15t为一批，不足15t亦作为一批（多组分产品按组分配套组批）； | 300 | 1500
62 |  | 固体含量 | 组 | 5 |  | 0 |  | 120 | 600
63 |  | 不透水性 | 组 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
64 |  | 低温弯折性 | 组 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
65 |  | 潮湿基面粘结强度 | 组 | 5 |  | 0 |  | 900 | 4500
66 | 防水卷材 | 厚度 | 组 | 5 |  | 0 | 同类型、同规格10000㎡为一批，不足10000㎡时亦可作为一批； | 60 | 300
67 |  | 不透水性 | 组 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
68 |  | 耐热性 | 组 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
69 |  | 拉伸性能（横纵向） | 组 | 5 |  | 0 |  | 240 | 1200
70 |  | 撕裂强度 | 组 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
71 | 抹灰砂浆 | 稠度 | 组 | 5 |  | 0 | 按每一楼层或250m3砌体的各种标号的砂浆，取一组。 | 120 | 600
72 |  | 凝结时间 | 组 | 5 |  | 0 |  | 300 | 1500
73 |  | 保水率 | 组 | 5 |  | 0 |  | 240 | 1200
74 |  | 14d拉伸粘结强度 | 组 | 5 |  | 0 |  | 300 | 1500
75 |  | 2h稠度损失率 | 组 | 5 |  | 0 |  | 240 | 1200
76 |  | 28d收缩率 | 组 | 5 |  | 0 |  | 480 | 2400
77 | 防水砂浆 | 抗压强度 | 组 | 5 |  | 0 | 按每一楼层或250m3砌体的各种标号的砂浆，一组。 | 30 | 150
78 |  | 凝结时间 | 组 | 5 |  | 0 |  | 300 | 1500
79 |  | 保水性 | 组 | 5 |  | 0 |  | 240 | 1200
80 |  | 2h稠度损失率 | 组 | 5 |  | 0 |  | 240 | 1200
81 |  | 粘结强度 | 组 | 5 |  | 0 |  | 300 | 1500
82 |  | 抗渗压力 | 组 | 5 |  | 0 |  | 300 | 1500
83 | 陶瓷砖 | 表面质量 | 组 | 5 |  | 0 | 每一进厂验收批抽检一次 | 525 | 2625
84 |  | 破坏强度 | 组 | 5 |  | 0
85 |  | 断裂模数 | 组 | 5 |  | 0
86 |  | 吸水率 | 组 | 5 |  | 0
87 | 铝合金 | 尺寸偏差(壁厚） | 组 | 5 |  | 0 | 每批由同一牌号、状态、规格、同一表面处理方法的材料组成，批重不限。每批取一组。 | 300 | 1500
88 |  | 涂层厚度 | 组 | 5 |  | 0
89 |  | 韦氏硬度 | 组 | 5 |  | 0
90 | 陶瓷砖粘结剂 | 拉伸粘结强度 | 组 | 5 |  | 0 | 每种规格一组 | 300 | 1500
91 |  | 浸水处理拉伸粘结强度 | 组 | 5 |  | 0 |  | 480 | 2400
92 | 石材 | 弯曲强度 | 组 | 5 |  | 0 | 同一品种、类别、等级、同一供货批的板材为一批：或按连续安装部位的板材为一批。 | 300 | 1500
93 |  | 吸水率 | 组 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
94 |  | 体积密度 | 组 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
95 | 路面砖 | 抗压强度* | 项 | 5 |  | 0 | 20000块/1组 | 180 | 900
96 |  | 抗折强度* | 项 | 5 |  | 0 |  | 120 | 600
97 | 涂料、腻子 | 在容器中状态 | 组 | 5 |  | 0 | 同厂家、同品牌、同包装、同批号，一次进货为一个验收批； | 828 | 4140
98 |  | 施工性 | 组 | 5 |  | 0
99 |  | 干燥时间(表干) | 组 | 5 |  | 0
100 |  | 耐碱性 | 组 | 5 |  | 0
101 |  | 耐水性 | 组 | 5 |  | 0
102 |  | 粘结强度（浸水后） | 组 | 5 |  | 0
103 | 龙骨 | 外观质量 | 组 | 5 |  | 0 | 班产量大于或等于2000m者，以2000m同型号，同规格的轻钢龙骨为一批，班产量小于2000m,以实际产量为一批 | 60 | 300
104 |  | 尺寸 | 组 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
105 |  | 镀锌层厚度 | 组 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
106 |  | 涂层铅笔硬度 | 组 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
107 | 镀锌电焊网 | 硫酸铜试验 | 组 | 5 |  | 0 | 按批进行检查验收,每批应由同-型号、同一原材料来源、同一生产设备并在同一连续时段内制造的钢筋焊接网组成,重量不大于60 t。 | 180 | 900
108 |  | 焊点抗拉力 | 组 | 5 |  | 0
109 | 装饰装修材料（陶瓷砖、石材） | 放射性 | 组 | 5 |  | 0 | 每一进厂验收批抽检一次 | 765 | 3825
110 | 脚手架扣件 | 抗滑 | 个 | 2 |  | 0 | 同一工艺条件下制备的产品10000件为一批，不足该数以一批计 | 960 | 1920
111 |  | 抗破坏 | 个 | 2 |  | 0 |  | 960 | 1920
112 |  | 扭转刚度 | 个 | 2 |  | 0 |  | 500 | 1000
113 |  | 扭力矩试压 | 个 | 2 |  | 0 |  | 480 | 960
114 | 安全网 | 尺寸 | 组 | 2 |  | 0 | 1、批量＜500 张，抽取 3 张、2、批量范围≥500～5000 张，抽取 5 张、3、批量范围≥5001 张，抽取 8 张。 | 1120 | 2240
115 |  | 网目密度 | 组 | 2 |  | 0
116 |  | 抗冲击性 | 组 | 2 |  | 0
117 |  | 抗贯穿性 | 组 | 2 |  | 0
118 |  | 阻燃性 | 组 | 2 |  | 0
119 | 安全带 | 整体静态负荷 | 组 | 2 |  | 0 | 批量小于500，坠落悬挂安全带，取6条围杆作业安全带、区域限制安全带，取3条。 批量501~5000，坠落悬挂安全带，取10条，围杆作业安全带、区域限制安全带取5条。 | 1800 | 3600
120 |  | 整体动态负荷 | 组 | 2 |  | 0
121 | 安全帽 | 冲击吸收性能 | 组 | 2 |  | 0 | 1、批量＜500个，抽取8顶；2、批量范围≥501～5000个，抽取16顶；3、批量范围≥5001～50000个，抽取24顶；4、批量范围≥50001个，抽取32顶。 | 765 | 1530
122 |  | 耐穿刺性能 | 组 | 2 |  | 0
123 |  | 侧向刚性 | 组 | 2 |  | 0 |  | 180 | 360
124 |  | 下颏带强度 | 组 | 2 |  | 0 |  | 180 | 360
125 | PPR给水管材 | 外观 | 组 | 2 |  | 0 | 同一原料、同一设备和工艺且连续生产的同一规格管材为一批，每批数不超过100t，生产期10天尚不足100t，则以10d产量为一批 | 678 | 1356
126 |  | 尺寸 | 组 | 2 |  | 0
127 |  | 纵向回缩率 | 组 | 2 |  | 0
128 |  | 简支梁冲击试验 | 组 | 2 |  | 0
129 |  | 静液压试验 | 组 | 2 |  | 0
130 | PPR给水管件 | 外观 | 组 | 2 |  | 0 | 同一原料、同一设备和工艺且连续生产的同一规格管材为一批，每批数不超过100t，生产期10天尚不足100t，则以10d产量为一批 | 100 | 200
131 |  | 尺寸 | 组 | 2 |  | 0
132 |  | 静液压试验 | 组 | 2 |  | 0
133 | 镀锌线管 | 弯曲试验 | 组 | 2 |  | 0 | 同一原料、配方和工艺条件下生产的同一规格产品为一批，每批数量不超过50t。如果生产数量少，生产期7d尚不足50t，则为7d产量为一批。 | 120 | 240
134 |  | 尺寸 | 组 | 2 |  | 0 |  | 60 | 120
135 |  | 压力试验 | 组 | 2 |  | 0 |  | 120 | 240
136 |  | 冲击试验 | 组 | 2 |  | 0 |  | 180 | 360
137 | 阀门 | 密封试验 | 组 | 2 |  | 0 | 当通径为 100～150mm 时，收1500元/组。 | 500 | 1000
138 |  | 上密封试验 | 组 | 2 |  | 0
139 |  | 壳体试验 | 组 | 2 |  | 0
140 | PVC-U排水管材 | 外观 | 组 | 2 |  | 0 | 同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材或管件作为一批，每批管材数量不应超过100t，每批管件数量不应超过10000件。生产期7d尚不足100t或管件仍不足10000件，则以7d生产量为一批。 | 770 | 1540
141 |  | 尺寸 | 组 | 2 |  | 0
142 |  | 维卡软化温度 | 组 | 2 |  | 0
143 |  | 纵向回缩率 | 组 | 2 |  | 0
144 |  | 拉伸屈服应力 | 组 | 2 |  | 0
145 |  | 落锤冲击试验 | 组 | 2 |  | 0
146 | PVC-U排水管件 | 外观 | 组 | 2 |  | 0 | 同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材或管件作为一批，每批管材数量不应超过100t，每批管件数量不应超过10000件。生产期7d尚不足100t或管件仍不足10000件，则以7d生产量为一批。 | 100 | 200
147 |  | 尺寸 | 组 | 2 |  | 0
148 |  | 维卡软化温度 | 组 | 2 |  | 0
149 |  | 坠落试验 | 组 | 2 |  | 0
150 | 波纹管 | 外观 | 组 | 2 |  | 0 | 10000m/1组(每种规格一组) | 830 | 1660
151 |  | 尺寸 | 组 | 2 |  | 0
152 |  | 冲击性能 | 组 | 2 |  | 0
153 |  | 烘箱试验 | 组 | 2 |  | 0
154 |  | 环刚度 | 组 | 2 |  | 0
155 |  | 环柔性 | 组 | 2 |  | 0
156 | 高密度聚乙烯（HDPE）排水管 | 外观、尺寸 | 项 | 2 |  | 0 | 每种规格一组 | 90 | 180
157 |  | 纵向回缩率 | 项 | 2 |  | 0 |  | 120 | 240
158 |  | 环刚度 | 项 | 2 |  | 0 |  | 240 | 480
159 |  | 静液压试验 | 项 | 2 |  | 0 |  | 600 | 1200
160 | 电工套管 | 外观 | 组 | 5 |  | 0 | 1组型式检验的硬质套管应有6根制造长度取其中3根以备制样，半硬质和波纹套管，取36m制样时每隔3m取3m以备制样。 | 30 | 150
161 |  | 尺寸 | 组 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
162 |  | 抗压性能 | 组 | 5 |  | 0 |  | 120 | 600
163 |  | 冲击性能 | 组 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
164 |  | 弯曲性能 | 组 | 5 |  | 0 |  | 120 | 600
165 |  | 弯扁性能 | 组 | 5 |  | 0 |  | 120 | 600
166 |  | 跌落性能 | 组 | 5 |  | 0 |  | 120 | 600
167 |  | 耐热性能 | 组 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
168 |  | 绝缘强度 | 组 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
169 |  | 绝缘电阻 | 组 | 5 |  | 0 |  | 120 | 600
170 |  | 阻燃性能（氧指数） | 组 | 5 |  | 0 |  | 72 | 360
171 | 电工套管配件 | 外观 | 组 | 5 |  | 0 | 同一原料、配方和工艺条件下生产的同一规格产品为一批，每批数量不超过50t。如果生产数量少，生产期7d尚不足50t，则为7d产量为一批。 | 30 | 150
172 |  | 跌落性能 | 组 | 5 |  | 0 |  | 120 | 600
173 |  | 耐热性能 | 组 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
174 |  | 绝缘强度 | 组 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
175 |  | 绝缘电阻 | 组 | 5 |  | 0 |  | 120 | 600
176 |  | 自熄性 | 组 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
177 | 电线（单芯无护套） | 标志 | 组 | 5 |  | 0 | 同一厂家同一品种的产品各检查不少于3组。 | 561.6 | 2808
178 |  | 结构尺寸检查（绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量等） | 组 | 5 |  | 0
179 |  | 导体直流电阻 | 组 | 5 |  | 0
180 |  | 绝缘电阻 | 组 | 5 |  | 0
181 |  | 电压试验 | 组 | 5 |  | 0
182 |  | 抗张强度、断裂伸长率 | 组 | 5 |  | 0
183 | 电力电缆（按五芯计） | 标志 | 组 | 5 |  | 0 | 同一厂家同一品种的产品各检查不少于3组。 | 561.6 | 2808
184 |  | 结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等） | 组 | 5 |  | 0
185 |  | 导体直流电阻 | 组 | 5 |  | 0
186 |  | 绝缘电阻 | 组 | 5 |  | 0
187 |  | 电压试验 | 组 | 5 |  | 0
188 |  | 抗张强度、断裂伸长率 | 组 | 5 |  | 0
189 | 衬塑管 | 外观 | 组 | 3 |  | 0 | 每种规格一组 | 860 | 2580
190 |  | 尺寸 | 组 | 3 |  | 0
191 |  | 结合强度 | 组 | 3 |  | 0
192 |  | 弯曲性能（DN≤50mm） 压扁性能（DN＞50mm） | 组 | 3 |  | 0
193 |  | 耐冷热循环 | 组 | 3 |  | 0
194 | PE通信管 | 外观 | 组 | 3 |  | 0 | 10000m/1组(每种规格一组) | 30 | 90
195 |  | 尺寸 | 组 | 3 |  | 0 |  | 60 | 180
196 |  | 拉伸强度、断裂伸长率 | 组 | 3 |  | 0 |  | 240 | 720
197 |  | 环刚度 | 组 | 3 |  | 0 |  | 240 | 720
198 |  | 扁平试验 | 组 | 3 |  | 0 |  | 180 | 540
199 |  | 纵向回缩率 | 组 | 3 |  | 0 |  | 120 | 360
200 |  | 落锤冲击 | 组 | 3 |  | 0 |  | 180 | 540
201 | 线槽 | 外观 | 组 | 3 |  | 0 | 同一原料、配方和工艺条件下生产的同一规格产品为一批，每批数量不超过50t。如果生产数量少，生产期7d尚不足50t，则为7d产量为一批。 | 928 | 2784
202 |  | 尺寸偏差 | 组 | 3 |  | 0
203 |  | 负载变形性能 | 组 | 3 |  | 0
204 |  | 冲击性能 | 组 | 3 |  | 0
205 |  | 耐电压 | 组 | 3 |  | 0
206 |  | 介电性能 | 组 | 3 |  | 0
207 |  | 绝缘电阻 | 组 | 3 |  | 0
208 | 电线槽配件 | 外观 | 项 | 3 |  | 0 | 同一原料、配方和工艺条件下生产的同一规格产品为一批，每批数量不超过50t。如果生产数量少，生产期7d尚不足50t，则为7d产量为一批。 | 30 | 90
209 |  | 负载变形 | 项 | 3 |  | 0 |  | 120 | 360
210 |  | 冲击性能 | 项 | 3 |  | 0 |  | 180 | 540
211 |  | 耐热性能 | 项 | 3 |  | 0 |  | 120 | 360
212 |  | 电气性能（绝缘 强度、绝缘电阻） | 项 | 3 |  | 0 |  | 300 | 900
213 | 电缆桥架 | 外观 | 组 | 3 |  | 0 | 同一生产厂家同一规格的材料不小于一组 | 30 | 90
214 |  | 尺寸（最小板材厚度、槽体宽度、高） | 组 | 3 |  | 0 |  | 60 | 180
215 |  | 机械载荷试验 | 组 | 3 |  | 0 |  | 120 | 360
216 |  | 撞击试验 | 组 | 3 |  | 0 |  | 180 | 540
217 | 建筑材料有害物检测 | 氨释放量 | 项 | 3 |  | 0 | 每一进厂验收批抽检一次 | 300 | 900
218 |  | 游离甲醛 | 项 | 3 |  | 0 |  | 700 | 2100
219 |  | 总挥发性有机化合物 | 项 | 3 |  | 0
220 |  | 甲苯+二甲苯 | 组 | 3 |  | 0 |  | 1440 | 4320
221 | 建筑密封胶 | 相容性 | 项 | 2 |  | 0 | 同一品种类型每3吨为一批，不足3吨亦为一批； | 1800 | 3600
222 |  | 下垂度 | 项 | 2 |  | 0 |  | 120 | 240
223 |  | 挤出性 | 项 | 2 |  | 0 |  | 300 | 600
224 |  | 表干时间 | 项 | 2 |  | 0 |  | 120 | 240
225 |  | 拉伸粘结性 | 项 | 2 |  | 0 |  | 600 | 1200
226 |  | 邵氏硬度 | 项 | 2 |  | 0 |  | 300 | 600
227 | 胶粘剂 | 劈裂抗拉强度 | 项 | 2 |  | 0 | 同一原料配方、同一工艺、同一规格下连续生产的产品为一批，每批数量不超过2t。不足2t则以七天产量为一批。对进场的同一生产厂家的塑料管材、管件胶粘剂取样，不小于一组。 | 300 | 600
228 |  | 抗弯强度 | 项 | 2 |  | 0 |  | 300 | 600
229 |  | 抗压强度 | 项 | 2 |  | 0 |  | 300 | 600
230 | 无侧限抗压强度（13个） | 无侧限抗压强度（13个） | 组 | 5 |  | 0 | 每层每2000㎡/1组 | 300 | 1500
231 | 无机结合料配合比 | 配合比 | 组 | 5 |  | 0 | 每种材料一组 | 2000 | 10000
232 | 参合料 | 表观相对密度 | 组 | 2 |  | 0 | 400m3/1组 | 540 | 1080
233 |  | 亲水系数 | 组 | 2 |  | 0
234 |  | 含水量 | 组 | 2 |  | 0
235 |  | 筛分 | 组 | 2 |  | 0
236 | 球墨铸铁管 | 外观 | 项 | 2 |  | 0 | 每种规格一组 | 60 | 120
237 |  | 尺寸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 60 | 120
238 |  | 布氏硬度 | 个 | 2 |  | 0 |  | 30 | 60
239 | 雨污井盖/水篦子 | 承载能力 | 组 | 2 |  | 0 | 每种型号500套抽检1组 | 800 | 1600
240 |  | 残余变形 | 组 | 2 |  | 0
241 | 开关 | 防触电保护 | 项 | 5 |  | 0 | 采用同一生产条件、同一工艺、同一批次、同一规格型号、同一额定电流和额定电压的开关为一批分批抽取试样。的插头插座为一批分批抽取试样。 | 30 | 150
242 |  | 耐潮 | 项 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
243 |  | 电气强度 | 项 | 5 |  | 0 |  | 90 | 450
244 |  | 绝缘电阻 | 项 | 5 |  | 0 |  | 90 | 450
245 |  | 温升 | 项 | 5 |  | 0 |  | 120 | 600
246 |  | 爬电距离 | 项 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
247 |  | 电气间隙 | 项 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
248 | 插头插座 | 标牌或永久标志 | 项 | 5 |  | 0 | 采用同一生产条件、同一工艺、同一批次、同一规格型号、同一额定电流和额定电压的开关为一批分批抽取试样。的插头插座为一批分批抽取试样。 | 567 | 2835
249 |  | 防触电保护 | 项 | 5 |  | 0
250 |  | 耐潮 | 项 | 5 |  | 0
251 |  | 电气强度 | 项 | 5 |  | 0
252 |  | 绝缘电阻 | 项 | 5 |  | 0
253 |  | 温升 | 项 | 5 |  | 0
254 |  | 拔出插头所需的力 | 项 | 5 |  | 0
255 |  | 耐热 | 项 | 5 |  | 0
256 |  | 爬电距离 | 项 | 5 |  | 0
257 |  | 电气间隙 | 项 | 5 |  | 0
258 | 小型断路器（空气开关） | 标志 | 项 | 5 |  | 0 | 采用同一生产条件、同一工艺、同一批次、同一规格型号的断路器为一批，分批抽取试样。 | 30 | 150
259 |  | 防触电保护 | 项 | 5 |  | 0 |  | 90 | 450
260 |  | 介电强度 | 项 | 5 |  | 0 |  | 70 | 350
261 |  | 绝缘电阻 | 项 | 5 |  | 0 |  | 90 | 450
262 |  | 电气间隙 | 项 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
263 |  | 爬电距离 | 项 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
264 |  | 耐潮 | 项 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
265 |  | 温升 | 项 | 5 |  | 0 |  | 120 | 600
266 |  | 时间-电流特性 | 项 | 5 |  | 0 |  | 72 | 360
267 |  | 在剩余电流条件下，验证动作特性 | 项 | 5 |  | 0 |  | 72 | 360
268 |  | 耐热 | 项 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
269 | 漏电保护器 | 标志 | 项 | 5 |  | 0 | 采用同一生产条件、同一工艺、同一批次、同一规格型号的断路器为一批，分批抽取试样。 | 30 | 150
270 |  | 防触电保护 | 项 | 5 |  | 0 |  | 90 | 450
271 |  | 在剩余电流条件下，验证动作特性 | 项 | 5 |  | 0 |  | 72 | 360
272 |  | 介电强度 | 项 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
273 |  | 绝缘电阻 | 项 | 5 |  | 0 |  | 90 | 450
274 |  | 电气间隙 | 项 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
275 |  | 爬电距离 | 项 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
276 |  | 耐潮 | 项 | 5 |  | 0 |  | 180 | 900
277 |  | 温升 | 项 | 5 |  | 0 |  | 120 | 600
278 | 灯具 | 外观 | 项 | 5 |  | 0 | 每种灯具规格至少送1组 | 30 | 150
279 |  | 结构 | 项 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
280 |  | 外部接线和内部接线 | 项 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
281 |  | 防触电保护 | 项 | 5 |  | 0 |  | 90 | 450
282 |  | 绝缘电阻和电气强度 | 项 | 5 |  | 0 |  | 105 | 525
283 |  | 爬电距离和电气间隙 | 项 | 5 |  | 0 |  | 120 | 600
284 | 电气附件安装盒和外壳 | 标志检验 | 项 | 5 |  | 0 | 采用同一工艺条件下生产的电器附件安装盒和外壳，100个为1组，当产品批量大于100个为1组时，以100个为1组为一批分批抽取试样。 | 30 | 150
285 |  | 接地保护 | 项 | 5 |  | 0 |  | 90 | 450
286 |  | 防触电保护 | 项 | 5 |  | 0 |  | 90 | 450
287 |  | 结构 | 项 | 5 |  | 0 |  | 90 | 450
288 |  | 绝缘电阻 | 项 | 5 |  | 0 |  | 90 | 450
289 |  | 电气强度 | 项 | 5 |  | 0 |  | 36 | 180
290 |  | 耐热 | 项 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
291 |  | 爬电距离 | 项 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
292 |  | 电气间隙 | 项 | 5 |  | 0 |  | 60 | 300
293 | 玻璃（单片） | 遮阳系数 | 组 | 4 |  | 0 | 采用同一工艺条件下生产的中空玻璃，500块为1批； | 3600 | 14400
294 |  | 可见光透射比 | 组 | 4 |  | 0
295 |  | 中空玻璃露点 | 组 | 4 |  | 0
296 | 保温 材料 | 导热系数 | 组 | 10 |  | 0 | 同一生产厂家的同一种产品抽查不少于3组。 | 4550 | 45500
297 |  | 密度 | 项 | 10 |  | 0
298 |  | 抗压强度或压缩强度 | 项 | 10 |  | 0
299 |  | 燃烧性能 | 组 | 10 |  | 0
300 | 建筑门窗 | 气密性能、水密性能、抗风压性能 | 组 | 4 |  | 0 | 同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1樘。 | 2400 | 9600
301 | 防火胶 | 燃烧性能 | 组 | 1 |  | 0 | 每种规格一组 | 2340 | 2340
302 | 岩棉板（防火棉） | 燃烧性能等级（不燃性、燃烧值） | 组 | 1 |  | 0 | 每种规格一组 | 1620 | 1620
303 | 玻璃棉毡（保温棉） | 导热系数、密度偏差、质量吸湿率、燃烧性能等级 | 组 | 1 |  | 0 | 每种规格一组 | 3000 | 3000
304 | 防火卷帘 | 耐火极限 | 组 | 2 |  | 0 | 每种规格一组 | 5400 | 10800
305 | 光纤布线 | 光纤布线（到户） | 芯 | 5000 |  | 0 | 全检 | 45 | 225000
306 | 人防钢结构门（钢结构双扇防护密闭门） | 设备型号；开启方向 | 项 | 15 |  | 0 | 全检 | 1500 | 22500
307 |  | 尺寸偏差（门扇厚度偏差，面板厚度偏差，结构焊缝厚度） | 项 | 15 |  | 0 | 全检
308 |  | 密闭性能（漏气孔缝、密封件质量） | 项 | 15 |  | 0 | 全检
309 |  | 装配质量（密封胶条嵌压中心线偏差、门扇、门框贴合间隙、门框左右角钢外表面垂直度） | 项 | 15 |  | 0 | 全检
310 |  | 门扇启闭力 | 项 | 15 |  | 0 | 全检
311 |  | 关锁操纵力 | 项 | 15 |  | 0 | 全检
312 |  | 闭锁头同步、锁紧情况；启闭运转性能 | 项 | 15 |  | 0 | 全检
313 |  | 表面观感 | 项 | 15 |  | 0 | 全检
314 |  | 漆膜厚度 | 项 | 15 |  | 0 | 全检
315 |  | 漆膜附着力 | 项 | 15 |  | 0 | 全检
316 |  | 运动部位保护；铭牌、开关标志等标识 | 项 | 15 |  | 0 | 全检
317 | 人防钢筋混凝土门（防护密闭门、密闭门） | 设备型号；开启方向 | 项 | 97 |  | 0 | 全检 | 1500 | 145500
318 |  | 门扇厚度偏差 | 项 | 97 |  | 0 | 全检
319 |  | 密闭性能（漏气孔缝、密封件质量） | 项 | 97 |  | 0 | 全检
320 |  | 装配质量（门扇、门框贴合面中心线偏差；密封胶条嵌压中心线偏差；门扇、门框贴合间隙；门框左右角钢外表面垂直度 | 项 | 97 |  | 0 | 全检
321 |  | 门扇启闭力 | 项 | 97 |  | 0 | 全检
322 |  | 关锁操纵力 | 项 | 97 |  | 0 | 全检
323 |  | 闭锁头同步、锁紧情况；启闭运转性能 | 项 | 97 |  | 0 | 全检
324 |  | 表面观感 | 项 | 97 |  | 0 | 全检
325 |  | 漆膜厚度 | 项 | 97 |  | 0 | 全检
326 |  | 漆膜附着力 | 项 | 97 |  | 0 | 全检
327 |  | 运动部位保护；铭牌、开关标志等标识 | 项 | 97 |  | 0 | 全检
328 | 人防悬摆式防爆波活门（悬板活门） | 设备型号；开启方向 | 项 | 17 |  | 0 | 全检 | 3240 | 55080
329 |  | 尺寸偏差（门扇（或底座）的厚度偏差） | 项 | 17 |  | 0 | 全检
330 |  | 焊缝质量（贴脚焊缝厚度偏差） | 项 | 17 |  | 0 | 全检
331 |  | 通风量要求（门扇或底座开孔面积与活门开启后通风面积） | 项 | 17 |  | 0 | 全检
332 |  | 悬摆板启闭力 | 项 | 17 |  | 0 | 全检
333 |  | 门扇关闭力 | 项 | 17 |  | 0 | 全检
334 |  | 闭锁锁紧力 | 项 | 17 |  | 0 | 全检
335 |  | 启闭运转性能 | 项 | 17 |  | 0 | 全检
336 |  | 表面观感 | 项 | 17 |  | 0 | 全检
337 |  | 漆膜厚度 | 项 | 17 |  | 0 | 全检
338 |  | 漆膜附着力 | 项 | 17 |  | 0 | 全检
339 |  | 铭牌、开关标志等标识 | 项 | 17 |  | 0 | 全检
340 | 人防密闭观察窗 | 设备型号 | 项 | 1 |  | 0 | 全检 | 800 | 800
341 |  | 密闭观察窗厚度（窗玻璃厚度） | 项 | 1 |  | 0 | 全检
342 |  | 密闭性能 | 项 | 1 |  | 0 | 全检
343 |  | 装配质量（螺栓与孔配合情况） | 项 | 1 |  | 0 | 全检
344 |  | 表面观感 | 项 | 1 |  | 0 | 全检
345 |  | 漆膜厚度 | 项 | 1 |  | 0 | 全检
346 |  | 漆膜附着力 | 项 | 1 |  | 0 | 全检
347 | 人防防爆地漏 | 设备型号 | 项 | 50 |  | 0 | 全检 | 640 | 32000
348 |  | 地漏接口及管径偏差 | 项 | 50 |  | 0 | 全检
349 |  | 密闭性能 | 项 | 50 |  | 0 | 全检
350 |  | 装配质量（地漏盖旋转灵活无卡阻） | 项 | 50 |  | 0 | 全检
351 |  | 表面观感 | 项 | 50 |  | 0 | 全检
352 |  | 运动部位保护 | 项 | 50 |  | 0 | 全检
353 | 人防密闭阀门 | 设备型号 | 项 | 43 |  | 0 | 全检 | 1120 | 48160
354 |  | 地漏接口及管径偏差 | 项 | 43 |  | 0 | 全检
355 |  | 密闭性能 | 项 | 43 |  | 0 | 全检
356 |  | 装配质量（地漏盖旋转灵活无卡阻） | 项 | 43 |  | 0 | 全检
357 |  | 表面观感 | 项 | 43 |  | 0 | 全检
358 |  | 运动部位保护 | 项 | 43 |  | 0 | 全检
359 | 人防超压 排气活门 | 设备型号；开启方向 | 项 | 16 |  | 0 | 全检 | 720 | 11520
360 |  | 尺寸偏差（阀盖/活门盘厚度） | 项 | 16 |  | 0 | 全检
361 |  | 通风量（通风面积） | 项 | 16 |  | 0 | 全检
362 |  | 装配质量（平衡锤连杆垂直度；法兰连接） | 项 | 16 |  | 0 | 全检
363 |  | 闭锁锁紧力（阅盖/活门盘与壳体锁闭；阀盖/活门盘锁紧力） | 项 | 16 |  | 0 | 全检
364 |  | 表面观感 | 项 | 16 |  | 0 | 全检
365 |  | 漆膜厚度 | 项 | 16 |  | 0 | 全检
366 |  | 铭牌、开关标志等标识 | 项 | 16 |  | 0 | 全检
367 | 人防通风管道 | 外观检测；安装检测；漆膜厚度；管道管壁厚度 | 项 | 33 |  | 0 | 全检 | 273 | 9009
368 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备 （安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 2 |  | 0 | 全检 | 760 | 1520
369 |  | 终端显示CRT(UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置) | 套 | 2 |  | 0 | 全检 | 608 | 1216
370 |  | 联动柜控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 20 |  | 0 | 全检 | 360 | 7200
371 |  | 联动设备点 | 区 | 30 |  | 0 | 全检 | 45 | 1350
372 |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 100 |  | 0 | 全检 | 18 | 1800
373 |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区 | 30 |  | 0 | 全检 | 25 | 750
374 |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 120 |  | 0 | 全检 | 15 | 1800
375 |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 10 |  | 0 | 全检 | 64 | 640
376 |  | 除住宅建筑外其它建筑布线（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区 | 30 |  | 0 | 全检 | 90 | 2700
377 |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙、风口距离、报警功能、编码、信号反馈） | 套 | 400 |  | 0 | 全检 | 18 | 7200
378 |  | 备用发电机（手、自动启动与反馈信号） | 台 | 2 |  | 0 | 全检 | 200 | 400
379 |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 30 |  | 0 | 全检 | 45 | 1350
380 |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 300 |  | 0 | 全检 | 8 | 2400
381 |  | 吸气式感烟火灾探测器 | 套 | 15 |  | 0 | 全检 | 600 | 9000
382 |  | 可燃气体报警控制主机 | 套 | 15 |  | 0 | 全检 | 600 | 9000
383 |  | 可燃气体探测器 | 套 | 20 |  | 0 | 全检 | 10.8 | 216
384 |  | 电气火灾报警监控主机 | 套 | 10 |  | 0 | 全检 | 600 | 6000
385 |  | 电气火灾监控探测器 | 套 | 20 |  | 0 | 全检 | 45 | 900
386 | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | m² | 105000 |  | 0 | 全检，按保护面积 | 0.57 | 59850
387 | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 1 |  | 0 | 全检 | 800 | 800
388 |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置） | 套 | 80 |  | 0 | 全检 | 45 | 3600
389 |  | 消火栓启泵按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 80 |  | 0 | 全检 | 20 | 1600
390 |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点静、动压、充实水柱和最有利点静压、动压、充实水柱） | 处 | 5 |  | 0 | 全检 | 240 | 1200
391 |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 5 |  | 0 | 全检 | 80 | 400
392 | 防排烟系统 | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 3 |  | 0 | 全检 | 180 | 540
393 |  | 排烟口（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m | 套 | 10 |  | 0 | 全检 | 20 | 200
394 |  | 排烟及通风空调防火阀（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 10 |  | 0 | 全检 | 45 | 450
395 | 灭火器 | 灭火器的检测 （灭火器性能检查、设置位置、数量要求） | 点 | 80 |  | 0 | 全检 | 15 | 1200
396 | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘 | m² | 150 |  | 0 | 全检 | 19 | 2850
397 |  | 防火门 | m² | 150 |  | 0 | 全检 | 10 | 1500
合计（元） | [5 empty] | 0 |  |  | 1118067
注： 1、以上单价为含税综合单价，按实际完成工程量进行结算；综合单价含税费、所需人工、设备、材料、编制检测方案、通过相关部门审批及需考虑的风险因素等一切相关费用。

## 2实体结构检测
城投东部新城中心（二期）第三方检测服务实体结构检测工程量清单
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价（元） | 备注 | 最高投标限价综合单价 | 最高投标限价综合合价(元)
1 | 混凝土强度（钻芯） | 芯样 | 60 |  | 0 | 每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件，每构件不少于三个芯样（即1组），其中墙梁交接部位至少抽取一个芯样。 | 300 | 18000
2 | 混凝土Cl离子含量 | 点 | 55 |  | 0 |  | 900 | 49500
3 | 混凝土强度（回弹） | 测区 | 800 |  | 0 | 按GB/T 50344-2019 表3.3.10检测类别A抽取。 | 36 | 28800
4 | 保护层厚度 | 构件 | 350 |  | 0 | 对非悬挑梁板类构件，应各抽取2%且不少于5个构件；对悬挑梁，应抽取5%且不少于10个构件；对悬挑板，应抽取10%且不少于20个构件。 | 90 | 31500
5 | 钢筋配置 | 构件 | 400 |  | 0 | 按GB/T 50344-2019 表3.3.10检测类别A抽取。 | 250 | 100000
6 | 构件尺寸 | 构件 | 200 |  | 0 | 对梁、柱应抽取构件数量的1%，且不应少于3个构件；对墙、板应按有代表性的自然间抽取1%，且不应少于3间。 | 90 | 18000
7 | 后锚固件拉拔 | 根 | 50 |  | 0 | 对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0．1％且不少于3件进行检验。 | 720 | 36000
8 | 抹灰层拉伸粘结强度 | 组 | 20 |  | 0 | 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000m2应为一个检验批，每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000m2的也应取一组。 | 700 | 14000
合计（元） |  |  |  |  | 0 |  |  | 295800
注： 1、以上单价为含税综合单价，按实际完成工程量进行结算；综合单价含税费、所需人工、设备、材料、编制检测方案、通过相关部门审批及需考虑的风险因素等一切相关费用。

## 3钢结构检测
城投东部新城中心（二期）第三方检测服务钢结构检测工程量清单
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价（元） | 备注 | 最高投标限价综合单价 | 最高投标限价综合合价(元)
1 | 焊缝探伤 | 米 | 100 |  | 0 | 一级焊缝100%，二级焊缝20%。 | 90 | 9000
2 | （燃气工程）焊接无缝钢管无损探伤 | 片 | 100 |  | 0 | / | 100 | 10000
3 | 外观（钢结构焊缝） | 构件 | 80 |  | 0 | 抽检10%。 | 200 | 16000
4 | 涂层附着力 | 构件 | 20 |  | 0 | 抽检2% | 360 | 7200
5 | 防腐测厚 | 构件 | 80 |  | 0 | 抽检10%。 | 125 | 10000
6 | 防火测厚 | 构件 | 80 |  | 0 | 抽检10%。 | 125 | 10000
7 | 构件几何尺寸 | 构件 | 80 |  | 0 | 抽检10%。 | 120 | 9600
8 | 钢材表面处理 | 构件 | 80 |  | 0 | 抽检10%。 | 125 | 10000
9 | 实物楔负载试验 | 套 | 5 |  | 0 | 3000套为批次 | 1080 | 5400
10 | 螺母保证荷载 | 套 | 5 |  | 0 | 3000套为批次 | 1080 | 5400
11 | 连接副扭矩系数 | 套 | 5 |  | 0 | 3000套为批次 | 600 | 3000
12 | 高强度螺栓(抗滑移系数) | 套 | 1 |  | 0 | 50000套为批次 | 720 | 720
13 | 施工扭矩 | 套 | 5 |  | 0 | 3000套为批次 | 120 | 600
14 | 硬度（螺栓，螺母，垫圈） | 套 | 120 |  | 0 | 3000套为批次（应视具体规格分类送检） | 48 | 5760
15 | 钢管混凝土埋管法超声检测 | 剖面.m | 300 |  | 0 | / | 50 | 15000
16 | 超声波相控阵法 | m2 | 150 |  | 0 | / | 500 | 75000
17 | 声波CT检测法 | m2 | 280 |  | 0 | / | 500 | 140000
合计（元） |  |  |  |  | 0 |  |  | 332680
注： 1、以上单价为含税综合单价，按实际完成工程量进行结算；综合单价含税费、所需人工、设备、材料、编制检测方案、通过相关部门审批及需考虑的风险因素等一切相关费用。

## 4地基基础检测
城投东部新城中心（二期）第三方检测服务地基基础检测工程量清单
序号 | 项目名称 | 检测项目 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价（元） | 备注 | 最高投标限价综合单价 | 最高投标限价综合合价(元)
1 | 灌注桩 | 低应变 | 根 | 31 |  | 0 | 除钻芯法、声波透射法检测外的其余工程桩 | 175 | 5425
2 |  | 钻芯法 | m | 800 |  | 0 | D1000的桩采用钻芯+超声波法不少于总桩数30%且不少于20根，其余检测桩均采用低应变法；D1600~2800的桩采用钻芯/超声波法，其中钻芯不少于总桩数5%。 | 180 | 144000
3 |  | 声波透射法 | 管.m | 16800 |  | 0 |  | 21 | 352800
4 |  | 单桩竖向抗压静载 | 吨 | 24800 |  | 0 | 抽检数量不应少于总桩数的1%且不得少于3根，包含吊装运输费 | 38 | 942400
5 | 天然地基 | 平板载荷 | 点 | 11 |  | 0 | 每500m2不应少于1个点，且不得少于3点 | 4000 | 44000
6 |  | 标贯 | m | 435 |  | 0 | 每个独立柱基下不少于1孔。 | 300 | 130500
7 | 基础锚杆 | 基础锚杆抗拔 | 根 | 18 |  | 0 | 抗拔试验，抽检数量不少于锚杆总桩数的5%，且不少于6根。 | 2500 | 45000
合计（元） | [5 empty] | 0 |  |  | 1664125
注： 1、以上单价为含税综合单价，按实际完成工程量进行结算；综合单价含税费、所需人工、设备、材料、编制检测方案、通过相关部门审批及需考虑的风险因素等一切相关费用。

## 5市政园林检测
城投东部新城中心（二期）第三方检测服务市政园林检测工程量清单
序号 | 项目名称 | 检测项目 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价（元） | 备注 | 最高投标限价综合单价 | 最高投标限价综合合价(元)
1 | 回填土 | 击实试验 | 组 | 2 |  | 0 | 每种材料一组 | 480 | 960
2 |  | 压实度 | 点 | 100 |  | 0 | 每层每1000㎡/3点 | 90 | 9000
3 | 种植土 | pH值 | 组 | 10 |  | 0 | 客土500 m3/1组 | 300 | 3000
4 |  | 有机质 | 组 | 10 |  | 0 |  | 300 | 3000
5 |  | EC值 | 组 | 10 |  | 0 |  | 150 | 1500
6 |  | 土壤质地 | 组 | 10 |  | 0 |  | 150 | 1500
7 |  | 氮 | 组 | 10 |  | 0 |  | 300 | 3000
8 |  | 磷 | 组 | 10 |  | 0 |  | 300 | 3000
9 |  | 钾 | 组 | 10 |  | 0 |  | 300 | 3000
10 |  | 水分 | 组 | 10 |  | 0 |  | 150 | 1500
11 | 有机肥 | 氮 | 组 | 10 |  | 0 | 每种材料一组 | 300 | 3000
12 |  | 磷 | 组 | 10 |  | 0 |  | 300 | 3000
13 |  | 钾 | 组 | 10 |  | 0 |  | 300 | 3000
14 |  | 水分 | 组 | 10 |  | 0 |  | 300 | 3000
15 |  | 有机质的质量分数 | 组 | 10 |  | 0 |  | 150 | 1500
16 |  | pH值 | 组 | 10 |  | 0 |  | 300 | 3000
17 | 植物材料 | 株高、灌高、裸干高、干高、胸径、基径、地径、冠幅、主枝数、分枝数、轮数 | 株 | 10 |  | 0 | 按10%抽检。 | 180 | 1800
18 | 植物病虫害 | 植物病害、虫害、寄生性种子植物 | 点 | 50 |  | 0 | 按10%抽检。 | 60 | 3000
19 | 道路工程 | 路面厚度 | 点 | 10 |  | 0 | 每层每1000㎡/1点 | 400 | 4000
20 |  | 沥青路面压实度 | 点 | 10 |  | 0 | 每层每1000㎡/1点 | 90 | 900
21 | 给水管道 | 水压试验 | m | 100 |  | 0 | 全检 | 15 | 1500
22 | 透水铺装、土壤试坑 | 透水系数 | 点 | 4 |  | 0 | 每个单位工程透水铺装、土壤试坑各抽检2处。 | 1800 | 7200
23 | 透水混凝土 | 抗压强度、抗弯拉强度、透水系数 | 组 | 2 |  | 0 | 弯拉强度、抗压强度：每100立方米同配合比透水混凝土，取样1次；不足时按1次计。 透水系数：每500立方米抽测1组（3块） | 2016 | 4032
24 | 水池 | 满水试验 | 构筑物.天 | 2 |  | 0 | 全检 | 1500 | 3000
合计（元） | [5 empty] | 0 |  |  | 71392
注： 1、以上单价为含税综合单价，按实际完成工程量进行结算；综合单价含税费、所需人工、设备、材料、编制检测方案、通过相关部门审批及需考虑的风险因素等一切相关费用。

## 6环境检测
城投东部新城中心（二期）第三方检测服务环境检测工程量清单
序号 | 项目名称 | 检测项目 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价（元） | 备注 | 最高投标限价综合单价 | 最高投标限价综合合价(元)
1 | 室内环境 | 苯、氡气、甲苯、二甲苯、甲醛、氨、TVOC | 组 | 100 |  | 0 | 抽检数量不得少于房间总数的5％，每个建筑单体不得少于3间，当房间总数少于3间时，应全数检测。 | 800.03 | 80003
2 | 水池 | 满水试验 | 构筑物.天 | 2 |  | 0 | 全检 | 1500 | 3000
3 | 噪音检测 | 噪音检测 | 点 | 8 |  | 0 | 按设计要求 | 840 | 6720
合计（元） | [5 empty] | 0 |  |  | 89723
注： 1、以上单价为含税综合单价，按实际完成工程量进行结算；综合单价含税费、所需人工、设备、材料、编制检测方案、通过相关部门审批及需考虑的风险因素等一切相关费用。

## 7幕墙检测
城投东部新城中心（二期）第三方检测服务幕墙检测工程量清单
序号 | 项目名称 | 检测项目 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价（元） | 备注 | 最高投标限价综合单价 | 最高投标限价综合合价(元)
1 | 幕墙 | 四性试验 | 组 | 2 |  | 0 | 同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000m2以内时应复验1次；面积每增加3000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积 | 21720 | 43440
合计（元） | [5 empty] | 0 |  |  | 43440
注： 1、以上单价为含税综合单价，按实际完成工程量进行结算；综合单价含税费、所需人工、设备、材料、编制检测方案、通过相关部门审批及需考虑的风险因素等一切相关费用。

## 8防雷检测
城投东部新城中心（二期）第三方检测服务防雷检测工程量清单
序号 | 项目名称 | 检测项目 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价（元） | 备注 | 最高投标限价综合单价 | 最高投标限价综合合价(元)
1 | 防雷专项 | 防雷装置 | 平方 | 140869.99 |  | 0 | 全检 | 1.2 | 169043.988
合计（元） | [5 empty] | 0 |  |  | 169043.988
注： 1、以上单价为含税综合单价，按实际完成工程量进行结算；综合单价含税费、所需人工、设备、材料、编制检测方案、通过相关部门审批及需考虑的风险因素等一切相关费用。

## 9建筑节能检测
城投东部新城中心（二期）第三方检测服务建筑节能检测工程量清单
序号 | 项目名称 | 检测项目 |  | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价（元） | 备注 | 最高投标限价综合单价 | 最高投标限价综合合价(元)
1 | 通风与空调系统节能检测 | 风管严密性及强度 | 排 风 系 统 | 系统 | 9 |  | 0 | 按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统 | 2400 | 21600
2 |  | 系统总风量 | 排 风 系 统 | 系统 | 9 |  | 0 |  | 1500 | 13500
3 |  | 各风口的风量 | 排 风 系 统 | 个 | 100 |  | 0 |  | 400 | 40000
4 |  | 风机单位风量耗功率 |  | 系统 | 9 |  | 0 |  | 2000 | 18000
5 |  | 风量平衡 |  | 系统 | 9 |  | 0 |  | 9000 | 81000
6 |  | 室内温度 |  | 点 | 30 |  | 0 | 按空调房间总数抽测10% | 1138 | 34140
7 |  | 室内湿度 |  | 点 | 30 |  | 0 | 按空调房间总数抽测10%
8 | 墙体节能工程 | 外墙节能构造钻芯法检测 |  | 组 | 2 |  | 0 | 每个单位工程每种节能保温做法抽取1组（3个）芯样。 | 720 | 1440
9 |  | 墙体传热系数 |  | 组 | 2 |  | 0 | 每个单位工程的每种不同构造的外墙各抽查1处 | 8000 | 16000
10 | 配电与照明节能工程 | 平均照度 |  | 处 | 32 |  | 0 | 每功能区不少于2处 | 400 | 12800
11 |  | 照明功率密度 |  | 处 | 32 |  | 0 | 每功能区不少于2处
12 |  | 低压配电电源质量 |  | 系统 | 4 |  | 0 | 全检 | 1520 | 6080
合计（元） | [6 empty] | 0 |  |  | 244560
注： 1、以上单价为含税综合单价，按实际完成工程量进行结算；综合单价含税费、所需人工、设备、材料、编制检测方案、通过相关部门审批及需考虑的风险因素等一切相关费用。

## 10建筑智能化检测
城投东部新城中心（二期）第三方检测服务建筑智能化检测工程量清单
序号 | 项目名称 | 检测项目 |  | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价（元） | 备注 | 最高投标限价综合单价 | 最高投标限价综合合价(元)
1 | 建筑设备监控系统 | 变配电监测系统 | 程控表 | 点 | 50 |  | 0 | 冷热源的监测参数应全部检测；空调、新风机组的监测参数应按总数的20%抽检，且不应少于5台，不足5台时应全部检测。 | 300 | 15000
2 |  | 公共照明监控系统 | 照明回路 | 回路 | 32 |  | 0 | 按照明回路总数的10%抽检，数量不应少于10路，总数少于10路时应全部检测 | 240 | 7680
3 |  | 排水监控系统 | 水泵 | 台 | 20 |  | 0 | 排水系统按50%抽检，且不得少于5套，总数少于5套时应全部检测。 | 300 | 6000
4 |  |  | 水箱/池 | 台 | 2 |  | 0 |  | 300 | 600
5 |  | 能源管理系统 | 远程表 | 个 | 20 |  | 0 |  | 300 | 6000
6 | 安全防范系统 | 视频安防监控系统 | 系统功能 | 系统 | 2 |  | 0 | 全检 | 1000 | 2000
7 |  |  | 摄像机 | 台 | 32 |  | 0 | 不应低于20%，且不应少于3台，数量少于3台时应全部检测 | 360 | 11520
8 |  | 入侵报警系统 | 系统功能 | 系统 | 2 |  | 0 | 全检 | 1200 | 2400
9 |  |  | 探测器 | 台 | 20 |  | 0 | 不应低于20%，且不应少于3台，数量少于3台时应全部检测 | 150 | 3000
10 |  |  | 按钮 | 台 | 20 |  | 0 |  | 150 | 3000
11 |  | 出入口控制 系统 | 系统功能 | 系统 | 2 |  | 0 | 全检 | 1200 | 2400
12 |  |  | 出入口控制器 | 台 | 3 |  | 0 | 不应低于20%，且不应少于3台，数量少于3台时应全部检测 | 200 | 600
13 |  | 巡更管理系统 | 系统功能 | 系统 | 1 |  | 0 | 全检 | 1200 | 1200
14 |  |  | 巡更点 | 点 | 20 |  | 0 | 不应低于20%，且不应少于3台，数量少于3台时应全部检测 | 72 | 1440
15 |  | 停车场管理系统 | 系统功能 | 系统 | 1 |  | 0 | 全检 | 1000 | 1000
16 |  |  | 前端设备 | 台 | 6 |  | 0 | 不应低于20%，且不应少于3台，数量少于3台时应全部检测 | 400 | 2400
17 | 公共广播系统 | 广播系统性能 |  | 区域 | 6 |  | 0 | 抽检数量不少于10% | 2400 | 14400
18 |  | 广播系统功能 |  | 系统 | 2 |  | 0 | 抽检数量不少于10% | 600 | 1200
19 | 防雷与接地 | 系统功能 |  | 系统 | 2 |  | 0 | 全数检测 | 2000 | 4000
20 | 机房工程 | 系统功能 |  | 系统 | 2 |  | 0 | 全数检测 | 2000 | 4000
21 | 云能源管理软件 | 云能源管理软件 |  | 功能模块 | 2 |  | 0 | 全数检测 | 8400 | 16800
合计（元） | [6 empty] | 0 |  |  | 106640
注： 1、以上单价为含税综合单价，按实际完成工程量进行结算；综合单价含税费、所需人工、设备、材料、编制检测方案、通过相关部门审批及需考虑的风险因素等一切相关费用。