## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1833723.88
1.1 | 户外箱式变电站 | 315301.26
1.2 | 照明配电箱、接线井 | 48894.31
1.3 | 路灯 | 1469528.31
2 | 措施合计 | 34130.12
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 33991.89
2.2 | 其他措施费 | 138.23
3 | 其他项目 | 67372.41 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 12360.69
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 55011.72
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1935226.41
5 | 增值税销项税额 | 174170.38 |  |  | －
6 | 总造价 | 2109396.79
7 | 人工费 | 167435.31
预算价合计=1+2+3+5 |  | 2,109,396.79 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
户外箱式变电站
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 22.68 | 7.18 |  | 162.84
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 7.48 | 19.12 |  | 143.02
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:15km |  | m3 | 15.2 | 42.12 |  | 640.22
4 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 2.78 | 685.1 |  | 1904.58
5 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 8.19 | 696.93 |  | 5707.86
6 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:圆钢 2.钢筋规格:Φ12@200 |  | t | 0.122 | 5282.6 |  | 644.48
7 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.材料种类:型钢 |  | t | 0.05 | 8317.18 |  | 415.86
8 | 040601027001 | 刚性防水 | 1.部位:基础底面 2.材料品种、规格:防水砂浆20mm厚 |  | m2 | 6.12 | 29.13 |  | 178.28
9 | 040601027002 | 刚性防水 | 1.部位:基础侧墙 2.材料品种、规格:防水砂浆20mm厚 |  | m2 | 32.76 | 37.27 |  | 1220.97
10 | 040806001002 | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:（50*50*5-2500）mm |  | 根 | 6 | 106.15 |  | 636.9
11 | 040806002002 | 接地母线 | 1.材质:圆钢 2.规格:φ16mm |  | m | 30 | 61.64 |  | 1849.2
12 | 040801003001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:户外箱式变电站 2.型号:ZBW1型 3.容量(KV·A):SCB11-160KVA |  | 台 | 1 | 284374.01 |  | 284374.01
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 |  | 系统 | 6 | 2903.84 |  | 17423.04
|  | 户外箱式变电站合计 | [6 empty] | 315301.26
照明配电箱、接线井
14 | 030404017001 | 道路照明配电控制箱 | 1.户外型，IP54不锈钢外壳、氟碳喷涂、落地安装 |  | 台 | 1 | 15911.99 |  | 15911.99
本页小计 | [8 empty] | 331213.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040504001001 | 接线井 | 1.垫层、基础材质及厚度:渗水砂层200mm、C15砼垫层100mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.勾缝、抹面要求:内侧抹灰 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5 5.井盖、井圈材质及规格:方形铸铁井盖座800*600（带防盗锁） |  | 座 | 28 | 1177.94 |  | 32982.32
|  | 照明配电箱、接线井合计 | [6 empty] | 48894.31
路灯
16 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 452.32 | 7.18 |  | 3247.66
17 | 040103001003 | 回填方 | 1.管(基)坑回填砂 |  | m3 | 300.19 | 311.38 |  | 93473.16
18 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 46.12 | 19.12 |  | 881.81
19 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:15km |  | m3 | 300.19 | 42.12 |  | 12644
20 | 040805001001 | 路灯 | 1.名称:高低双挑灯 2.灯杆材质、高度:8m 3.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架成套型非对称型 4.光源数量:LED截光灯，90W/45W 5.垫层、基础:厚度1.5m、强度等级C30 6.杆座形式、材质、规格:成套型 |  | 套 | 138 | 3296.51 |  | 454918.38
21 | 040805001002 | 路灯 | 1.名称:投光灯 2.灯杆材质、高度:10m 3.灯架形式及臂长:广场灯架成套型 4.光源数量:LED截光灯，3*120W 5.垫层、基础:厚度1.5m、强度等级C30 6.杆座形式、材质、规格:成套型 |  | 套 | 20 | 7124.3 |  | 142486
本页小计 | [8 empty] | 740633.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1kv-4*50+1*25 |  | m | 50 | 195.23 |  | 9761.5
23 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1kv-5*25 |  | m | 3577.64 | 114.41 |  | 409317.79
24 | 040803001003 | 电缆 | 1.名称:分支电缆 2.型号:YJV-0.6/1kv-3*6 |  | m | 560 | 22.8 |  | 12768
25 | 040803001004 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:RVV-0.45/0.75kv-3*4 |  | m | 2291 | 15.42 |  | 35327.22
26 | 040803006001 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆分支接线装置 |  | 个 | 120 | 455.16 |  | 54619.2
27 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.规格:100mm 2.材质:塑料管 |  | m | 3577.64 | 39.12 |  | 139957.28
28 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1.规格:100mm 2.材质:钢管 3.过路管加固要求:C10混凝土包封 |  | m | 318.64 | 264.26 |  | 84203.81
29 | 040806001001 | 接地极 | 1.材质:热镀锌角钢 2.规格:（50*50*5-2500）mm |  | 根 | 150 | 106.15 |  | 15922.5
|  | 路灯合计 | [6 empty] | 1469528.31
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 1833723.88
措施项目
30 | 041102001002 | 垫层模板 |  |  | m2 | 3.08 | 44.88 |  | 138.23
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 138.23
本页小计 | [8 empty] | 762015.53
合 计 | [8 empty] | 1833862.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 33991.89 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 33991.89
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 12360.69
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 55011.72
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 67372.41 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1935226.41 | 9 |  | 174170.38
合 计 | [6 empty] | 174170.38
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13