## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：B匝道动力照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1858404.22
1.1 | 动力照明 | 1858404.22
2 | 措施合计 | 78800.94
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 78800.94
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1937205.16
5 | 增值税销项税额 | 174348.46 |  |  | －
6 | 总造价 | 2111553.62
7 | 人工费 | 206069.58
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,111,553.62 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B匝道动力照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 动力照明 | [6 empty] | 1858404.22
1 | 040801005001 | 射流风机双电源配电控制箱 | 1.规格型号：详见系统图，防护等级为IP55 |  | 台 | 2 | 16173.23 |  | 32346.46
2 | 040801005002 | 一体化泵站双电源配电柜 | 1.规格型号：详见系统图，防护等级为IP55 |  | 台 | 1 | 12673.23 |  | 12673.23
3 | 040801010001 | 维修电源箱 | 1.规格型号：详见系统图，防护等级为IP55 |  | 台 | 6 | 2309.02 |  | 13854.12
4 | 040801010002 | 照明配电箱 | 1.规格型号：详见系统图，防护等级为IP55 |  | 台 | 2 | 5809.02 |  | 11618.04
5 | 080608003001 | 应急照明集中电源 | 1.规格型号：详见系统图，0.45kv |  | 台 | 2 | 5598.38 |  | 11196.76
6 | 030412007001 | LED路灯 | AC220V、40W |  | 套 | 4 | 460.28 |  | 1841.12
7 | 030412007002 | LED路灯(高杆灯） | AC220V、150W、10m灯杆及基础 |  | 套 | 8 | 4629.41 |  | 37035.28
8 | 030412001001 | LED隧道灯 | AC220V、30W、IP55 |  | 套 | 64 | 549.48 |  | 35166.72
9 | 030412001002 | LED隧道灯 | AC220V、70W、IP55 |  | 套 | 12 | 715.37 |  | 8584.44
10 | 030412001003 | LED隧道灯 | AC220V、5W、IP55 |  | 套 | 53 | 201.44 |  | 10676.32
11 | 080806003001 | 疏散指示出口标志 | 1.规格型号：AC220V、1W、IP65 |  | 套 | 104 | 91.9 |  | 9557.6
12 | 030408001001 | 电缆 | 1.规格型号：柔性矿物绝缘电缆 3x70+2x35 |  | m | 1380 | 286.28 |  | 395066.4
13 | 030408001002 | 电缆 | 1.规格型号：柔性矿物绝缘电缆 3x25+1x16 |  | m | 60 | 120.07 |  | 7204.2
14 | 030408001003 | 电缆 | 1.规格型号：柔性矿物绝缘电缆 3x10 |  | m | 755 | 53.97 |  | 40747.35
15 | 030408001004 | 电缆 | 1.规格型号：WDZBN-YJY23-1kV 3x120+2x70 |  | m | 1370 | 426.46 |  | 584250.2
16 | 030408001005 | 电缆 | 1.规格型号：WDZBN-YJY23-1kV 3x50+2x25 |  | m | 30 | 161.5 |  | 4845
17 | 030408001006 | 电缆 | 1.规格型号：铜芯电缆 WDZBN-YJY23-1kV 5x16 |  | m | 950 | 74.55 |  | 70822.5
18 | 030408001007 | 电缆 | 1.规格型号：WDZB-YJY23-1kV 3x95+2x50 |  | m | 660 | 282.79 |  | 186641.4
本页小计 | [8 empty] | 1474127.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B匝道动力照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030408001008 | 电缆 | 1.规格型号：WDZB-YJY23-1kV 5*6 |  | m | 440 | 33.06 |  | 14546.4
20 | 030408001009 | 电缆 | 1.规格型号：WDZB-YJY23-1kV 3*2.5 |  | m | 140 | 14.39 |  | 2014.6
21 | 030411004001 | 配线 | 1.规格型号：绝缘电线 WDZB-BYJ-450/750V 5*6 |  | m | 1740 | 27.74 |  | 48267.6
22 | 030411004002 | 配线 | 1.规格型号：绝缘电线 WDZB-BYJ-450/750V 3*2.5 |  | m | 380 | 8.12 |  | 3085.6
23 | 030411004003 | 配线 | 1.规格型号：绝缘电线 WDZBN-BYJ-450/750V 2*6 |  | m | 1980 | 6.67 |  | 13206.6
24 | 030411004004 | 配线 | 1.规格型号：绝缘电线 WDZBN-BYJ-450/750V 2*2.5 |  | m | 680 | 6.24 |  | 4243.2
25 | 030502006001 | 通信线 | 1.规格型号：WDZBN-RYSP-2x2.5 |  | m | 1980 | 11.89 |  | 23542.2
26 | 030411002001 | 线槽 | 规格：200x100 |  | m | 590 | 89.74 |  | 52946.6
27 | 030411001001 | 金属软管 | 规格：25 |  | m | 380 | 49.83 |  | 18935.4
28 | 030411001002 | 配管 | 1.规格型号：低烟流体输送用精密热浸镀锌焊接钢管，SC32 |  | m | 1980 | 41.63 |  | 82427.4
29 | 030411001003 | 配管 | 1.规格型号：低烟流体输送用精密热浸镀锌焊接钢管，SC25 |  | m | 140 | 34.9 |  | 4886
30 | 030502008001 | 光纤 | 1.规格型号：4芯单模光缆 |  | m | 380 | 5.42 |  | 2059.6
31 | 030307005001 | 电缆支架 2层钢支架，500mm宽 | 规格：2层钢支架，500mm宽 |  | 套 | 690 | 42.39 |  | 29249.1
32 | 030409002001 | 接地母线 | 规格：50x5 镀锌扁钢 |  | m | 1120 | 72.68 |  | 81401.6
33 | 030409002002 | 接地母线 | 规格：50x5 接地紫铜排 |  | m | 30 | 75.5 |  | 2265
34 | 030409001001 | 接地极 | 规格：2.5米紫铜管 |  | 根 | 5 | 219.83 |  | 1099.15
35 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 |  |  | 处 | 1 | 101.03 |  | 101.03
措施项目
36 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
37 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 384277.08
合 计 | [8 empty] | 1858404.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 38 页
项目编码 |  | 040801005001 |  | 项目名称 | 射流风机双电源配电控制箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-26 | 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0 | 台 | 1 | 102.18 | 16021.24 |  | 49.81 |  | 102.18 |  | 16021.24 |  | 49.81
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 102.18 |  | 16021.24 |  | 49.81
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 16000
清单项目综合单价 | [8 empty] | 16173.23
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 射流风机双电源配电控制箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 16000 |  | 16000
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 21.25 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 16021.25 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 38 页
项目编码 |  | 040801005002 |  | 项目名称 | 一体化泵站双电源配电柜 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-26 | 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0 | 台 | 1 | 102.18 | 12521.24 |  | 49.81 |  | 102.18 |  | 12521.24 |  | 49.81
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 102.18 |  | 12521.24 |  | 49.81
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 12500
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12673.23
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 一体化泵站双电源配电柜 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 12500 |  | 12500
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 21.25 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12521.25 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 38 页
项目编码 |  | 040801010001 |  | 项目名称 | 维修电源箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 381.97 | 1524.65 | 145.37 | 257.03 |  | 381.97 |  | 1524.65 | 145.37 | 257.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 381.97 |  | 1524.65 | 145.37 | 257.03
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1500
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2309.02
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 维修电源箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1500 |  | 1500
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 24.66 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1524.66 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 38 页
项目编码 |  | 040801010002 |  | 项目名称 | 照明配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-29 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 381.97 | 5024.65 | 145.37 | 257.03 |  | 381.97 |  | 5024.65 | 145.37 | 257.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 381.97 |  | 5024.65 | 145.37 | 257.03
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5000
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5809.02
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 照明配电箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 5000 |  | 5000
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 24.66 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5024.66 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 38 页
项目编码 |  | 080608003001 |  | 项目名称 | 应急照明集中电源 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-5-67 | 不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤10 | 台 | 1 | 226.65 | 5177.3 | 56.45 | 137.98 |  | 226.65 |  | 5177.3 | 56.45 | 137.98
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 226.65 |  | 5177.3 | 56.45 | 137.98
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5162.74
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5598.38
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 应急照明集中电源 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 5162.74 |  | 5162.74
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 14.55 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5177.29 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 38 页
项目编码 |  | 030412007001 |  | 项目名称 | LED路灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-245 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.1 | 216.78 | 4280.34 |  | 105.66 |  | 21.68 |  | 428.03 |  | 10.57
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 21.68 |  | 428.03 |  | 10.57
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 424.2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 460.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| LED路灯 AC220V、40W |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 420 |  | 424.2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.85 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 428.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 38 页
项目编码 |  | 030412007002 |  | 项目名称 | LED路灯(高杆灯） |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-256 | 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 | 10套 | 0.1 | 183.11 | 12340.9 | 242.13 | 207.26 |  | 18.31 |  | 1234.09 | 24.21 | 20.73
C4-12-349 | 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 | 根 | 1 | 45.08 | 2231.64 | 51.19 | 46.92 |  | 45.08 |  | 2231.64 | 51.19 | 46.92
C4-12-343 | 成套型路灯杆座安装 金属杆座 | 10个 | 0.1 | 303.01 | 1794.33 | 250.13 | 269.6 |  | 30.3 |  | 179.43 | 25.01 | 26.96
C4-8-246 | 绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | 100个 | 0.01 | 237.28 | 894.35 |  | 115.65 |  | 2.37 |  | 8.94 |  | 1.16
借D5-4-92 换 | 独立设备基础(体积) 2m3以内 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25】 | 10m3 | 0.1 | 663.06 | 5906.75 | 8.28 | 252.49 |  | 66.31 |  | 590.68 | 0.83 | 25.25
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 162.37 |  | 4244.78 | 101.24 | 121.02
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3604.94
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4629.41
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 38 页
| LED路灯 150W |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 1192.92 |  | 1204.85
| 灯座箱 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 176.99 |  | 178.76
| 金属灯杆 10m |  |  |  |  | 根 | 1 |  | 2212.39 |  | 2212.39
| 电力设施号牌 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 8.85 |  | 8.94
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 639.86 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4244.8 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 38 页
项目编码 |  | 030412001001 |  | 项目名称 | LED隧道灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 64
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-245 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.1 | 216.78 | 5172.37 |  | 105.66 |  | 21.68 |  | 517.24 |  | 10.57
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 21.68 |  | 517.24 |  | 10.57
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 513.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 549.48
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| LED隧道灯 AC220V、30W、IP55 |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 508.32 |  | 513.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.85 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 517.25 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 38 页
项目编码 |  | 030412001002 |  | 项目名称 | LED隧道灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-245 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.1 | 216.78 | 6831.3 |  | 105.66 |  | 21.68 |  | 683.13 |  | 10.57
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 21.68 |  | 683.13 |  | 10.57
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 679.3
清单项目综合单价 | [8 empty] | 715.37
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| LED隧道灯 AC220V、70W、IP55 |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 672.57 |  | 679.3
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.85 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 683.15 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 38 页
项目编码 |  | 030412001003 |  | 项目名称 | LED隧道灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 53
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-245 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.1 | 216.78 | 1691.91 |  | 105.66 |  | 21.68 |  | 169.19 |  | 10.57
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 21.68 |  | 169.19 |  | 10.57
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 165.36
清单项目综合单价 | [8 empty] | 201.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| LED隧道灯 AC220V、5W、IP55 |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 163.72 |  | 165.36
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.85 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 169.21 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 38 页
项目编码 |  | 080806003001 |  | 项目名称 | 疏散指示出口标志 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 104
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-190 | 标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:171、172、173、174 | 10套 | 0.1 | 255.88 | 538.38 |  | 124.72 |  | 25.59 |  | 53.84 |  | 12.47
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 25.59 |  | 53.84 |  | 12.47
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 50.5
清单项目综合单价 | [8 empty] | 91.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 灯具 出口指示标志灯 AC220V、1W、IP65 |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 50 |  | 50.5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.34 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 53.84 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 38 页
项目编码 |  | 030408001001 |  | 项目名称 | 电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1380
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-20 *1.3 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 120 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 | 100m | 0.01 | 1979.23 | 25130.68 | 372.11 | 1146.05 |  | 19.79 |  | 251.31 | 3.72 | 11.46
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 19.79 |  | 251.31 | 3.72 | 11.46
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 244.49
清单项目综合单价 | [8 empty] | 286.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 柔性矿物绝缘电缆 3x70+2x35 |  |  |  |  | m | 1 |  | 244.49 |  | 244.49
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 6.8 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 251.29 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 38 页
项目编码 |  | 030408001002 |  | 项目名称 | 电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 60
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-18 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.01 | 777.19 | 10596.02 | 171.74 | 462.51 |  | 7.77 |  | 105.96 | 1.72 | 4.63
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7.77 |  | 105.96 | 1.72 | 4.63
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 101.72
清单项目综合单价 | [8 empty] | 120.07
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 柔性矿物绝缘电缆 3x25+1x16 |  |  |  |  | m | 1 |  | 101.72 |  | 101.72
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 105.96 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 38 页
项目编码 |  | 030408001003 |  | 项目名称 | 电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 755
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-17 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 427.66 | 4590.47 | 114.49 | 264.24 |  | 4.28 |  | 45.9 | 1.14 | 2.64
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.28 |  | 45.9 | 1.14 | 2.64
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 43.15
清单项目综合单价 | [8 empty] | 53.97
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 柔性矿物绝缘电缆 3x10 |  |  |  |  | m | 1 |  | 43.15 |  | 43.15
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.75 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 45.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 38 页
项目编码 |  | 030408001004 |  | 项目名称 | 电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1370
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-5 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.01 | 2171.05 | 38980.59 | 293.1 | 1201.03 |  | 21.71 |  | 389.81 | 2.93 | 12.01
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 21.71 |  | 389.81 | 2.93 | 12.01
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 388.38
清单项目综合单价 | [8 empty] | 426.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆WDZBN-YJY23-1kV 3x120+2x70 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 384.53 |  | 388.38
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.45 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 389.83 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 38 页
项目编码 |  | 030408001005 |  | 项目名称 | 电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 30
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.01 | 1178.56 | 14238.56 | 106.86 | 626.51 |  | 11.79 |  | 142.39 | 1.07 | 6.27
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.79 |  | 142.39 | 1.07 | 6.27
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 141.28
清单项目综合单价 | [8 empty] | 161.5
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 WDZBN-YJY23-1kV 3x50+2x25 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 139.88 |  | 141.28
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 142.38 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 38 页
项目编码 |  | 030408001006 |  | 项目名称 | 电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 950
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.01 | 883.59 | 6108.92 | 21.37 | 441.08 |  | 8.84 |  | 61.09 | 0.21 | 4.41
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.84 |  | 61.09 | 0.21 | 4.41
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 60.38
清单项目综合单价 | [8 empty] | 74.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 WDZBN-YJY23-1kV 5x16 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 59.78 |  | 60.38
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.72 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 61.1 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 38 页
项目编码 |  | 030408001007 |  | 项目名称 | 电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 660
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-4 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.01 | 1730.98 | 25481.88 | 149.61 | 916.6 |  | 17.31 |  | 254.82 | 1.5 | 9.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.31 |  | 254.82 | 1.5 | 9.17
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 253.57
清单项目综合单价 | [8 empty] | 282.79
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 WDZB-YJY23-1kV 3x95+2x50 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 251.06 |  | 253.57
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 254.83 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 38 页
项目编码 |  | 030408001008 |  | 项目名称 | 电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 440
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.01 | 461.71 | 2602.9 | 10.7 | 230.25 |  | 4.62 |  | 26.03 | 0.11 | 2.3
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.62 |  | 26.03 | 0.11 | 2.3
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 25.58
清单项目综合单价 | [8 empty] | 33.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 WDZB-YJY23-1kV 5*6 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 25.33 |  | 25.58
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.45 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 26.03 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 38 页
项目编码 |  | 030408001009 |  | 项目名称 | 电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 140
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-1 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 355.16 | 898.84 | 8.22 | 177.12 |  | 3.55 |  | 8.99 | 0.08 | 1.77
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.55 |  | 8.99 | 0.08 | 1.77
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 14.39
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯电缆 WDZB-YJY23-1kV 3*2.5 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 8.56 |  | 8.65
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.34 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.99 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 38 页
项目编码 |  | 030411004001 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1740
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.01 | 75.04 | 2661.95 |  | 36.58 |  | 0.75 |  | 26.62 |  | 0.37
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.75 |  | 26.62 |  | 0.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 26.46
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 WDZB-BYJ-450/750V 5*6 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 24.5 |  | 26.46
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.16 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 26.62 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 38 页
项目编码 |  | 030411004002 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 380
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 85.48 | 685.06 |  | 41.67 |  | 0.85 |  | 6.85 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.85 |  | 6.85 |  | 0.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.69
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.12
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 WDZB-BYJ-450/750V 3*2.5 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 6.08 |  | 6.69
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.86 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 24 页 共 38 页
项目编码 |  | 030411004003 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1980
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.0053 | 75.04 | 1157.51 |  | 36.58 |  | 0.39 |  | 6.08 |  | 0.19
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.39 |  | 6.08 |  | 0.19
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6.67
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 WDZBN-BYJ-450/750V 2*6 |  |  |  |  | m | 0.5673 |  | 10.57 |  | 6
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.08 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.08 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 25 页 共 38 页
项目编码 |  | 030411004004 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 680
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 85.48 | 496.96 |  | 41.67 |  | 0.85 |  | 4.97 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.85 |  | 4.97 |  | 0.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.81
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6.24
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 WDZBN-BYJ-450/750V 2*2.5 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 4.37 |  | 4.81
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.98 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 26 页 共 38 页
项目编码 |  | 030502006001 |  | 项目名称 | 通信线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1980
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C11-1-38 | 音频电缆 10芯 | 10m | 0.1 | 24.15 | 82.77 | 0.05 | 11.96 |  | 2.42 |  | 8.28 | 0.01 | 1.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.42 |  | 8.28 | 0.01 | 1.2
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.66
清单项目综合单价 | [8 empty] | 11.89
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电线 WDZBN-RYSP-2x2.5 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 6.59 |  | 6.66
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.62 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.28 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 27 页 共 38 页
项目编码 |  | 030411002001 |  | 项目名称 | 线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 590
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 243.44 | 535.29 |  | 118.65 |  | 24.34 |  | 53.53 |  | 11.87
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 24.34 |  | 53.53 |  | 11.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 49.34
清单项目综合单价 | [8 empty] | 89.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 金属线槽 200x100 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 47.9 |  | 49.34
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.19 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 53.53 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 28 页 共 38 页
项目编码 |  | 030411001001 |  | 项目名称 | 金属软管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 380
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-136 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 25 每根管长(mm) ≤500 | 10m | 0.1 | 160.76 | 259.21 |  | 78.35 |  | 16.08 |  | 25.92 |  | 7.84
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.08 |  | 25.92 |  | 7.84
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.48
清单项目综合单价 | [8 empty] | 49.83
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 金属软管 25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 2.41 |  | 2.48
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.44 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 25.92 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 29 页 共 38 页
项目编码 |  | 030411001002 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1980
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-22 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.01 | 1570.83 | 1821.64 | 3.5 | 767.33 |  | 15.71 |  | 18.22 | 0.04 | 7.67
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15.71 |  | 18.22 | 0.04 | 7.67
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 13.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 41.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢管 SC32 水煤气管 DN32 英寸1 1/4" 壁厚3.5 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 13.52 |  | 13.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.29 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 18.22 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 30 页 共 38 页
项目编码 |  | 030411001003 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 140
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-21 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 1427.76 | 1361.16 | 3.5 | 697.59 |  | 14.28 |  | 13.61 | 0.04 | 6.98
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.28 |  | 13.61 | 0.04 | 6.98
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.02
清单项目综合单价 | [8 empty] | 34.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢管 DN25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 9.73 |  | 10.02
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.6 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13.62 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 31 页 共 38 页
项目编码 |  | 030502008001 |  | 项目名称 | 光纤 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 380
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-78 | 气流法布放光纤束 | 100m | 0.01 | 92.22 | 389.6 | 9.08 | 51.32 |  | 0.92 |  | 3.9 | 0.09 | 0.51
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.92 |  | 3.9 | 0.09 | 0.51
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.88
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光纤束 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.8 |  | 3.88
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 32 页 共 38 页
项目编码 |  | 030307005001 |  | 项目名称 | 电缆支架 2层钢支架，500mm宽 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 690
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-13-38 | 成品电缆吊挂、托挂架安装 电缆吊挂 单根电缆 | 10套 | 0.1 | 18.67 | 396.14 |  | 9.1 |  | 1.87 |  | 39.61 |  | 0.91
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.87 |  | 39.61 |  | 0.91
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 39.01
清单项目综合单价 | [8 empty] | 42.39
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电缆支架 2层钢支架，500mm宽 |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 38.62 |  | 39.01
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 39.62 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 33 页 共 38 页
项目编码 |  | 030409002001 |  | 项目名称 | 接地母线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1120
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-19 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 | 10m | 0.1 | 423.17 | 90.47 | 4.66 | 208.53 |  | 42.32 |  | 9.05 | 0.47 | 20.85
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 42.32 |  | 9.05 | 0.47 | 20.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.74
清单项目综合单价 | [8 empty] | 72.68
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 50x5 镀锌扁钢 |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 8.32 |  | 8.74
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.31 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 34 页 共 38 页
项目编码 |  | 030409002002 |  | 项目名称 | 接地母线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 30
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-19 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 | 10m | 0.1 | 423.17 | 118.61 | 4.66 | 208.53 |  | 42.32 |  | 11.86 | 0.47 | 20.85
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 42.32 |  | 11.86 | 0.47 | 20.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 11.55
清单项目综合单价 | [8 empty] | 75.5
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 50x5 接地紫铜排 |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 11 |  | 11.55
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.31 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 11.86 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 35 页 共 38 页
项目编码 |  | 030409001001 |  | 项目名称 | 接地极 |  |  |  | 计量单位 |  | 根 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-1 | 接地极(板)制作、安装 钢管接地极 普通土 | 根 | 1 | 48.28 | 121.26 | 17.99 | 32.3 |  | 48.28 |  | 121.26 | 17.99 | 32.3
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 48.28 |  | 121.26 | 17.99 | 32.3
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 114.95
清单项目综合单价 | [8 empty] | 219.83
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 2.5米紫铜管 |  |  |  |  | 根 | 1.03 |  | 111.6 |  | 114.95
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 6.32 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 121.27 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 36 页 共 38 页
项目编码 |  | 080807013001 |  | 项目名称 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 |  |  |  | 计量单位 |  | 处 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-225 | 电缆防火泥堵洞 (综合) | 100kg | 0.02 | 576.47 | 41.45 |  | 280.97 |  | 11.53 |  | 0.83 |  | 5.62
C4-8-227 | 隔板安装、刷防火涂料 防火涂料 | 10kg | 0.2 | 273.6 | 8.29 |  | 133.35 |  | 54.72 |  | 1.66 |  | 26.67
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 66.25 |  | 2.49 |  | 32.29
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 101.03
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 防火涂料 |  |  |  |  | kg | 2.16
| 防火泥 |  |  |  |  | kg | 2.08
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.48 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.48 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 37 页 共 38 页
项目编码 |  | 031302007001 |  | 项目名称 | 高层施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 38 页 共 38 页
项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 78800.94 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 78800.94
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：B匝道动力照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：B匝道动力照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：B匝道动力照明工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：B匝道动力照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：B匝道动力照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1937205.16 | 9 |  | 174348.46
合 计 | [6 empty] | 174348.46
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13