## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.3桩基工程
1.3 | A.4砌筑工程
1.4 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | A.6金属结构工程
1.6 | A.8门窗工程
1.7 | A.9屋面及防水工程
1.8 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.9 | A.11楼地面装饰工程
1.10 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.11 | A.13天棚工程
1.12 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.13 | A.15其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1706992.65
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1798554.58
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑 2.平整场地:标高在±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 |  | m2 | 3169.98
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.施工方式:挖掘机挖土为主,人工挖土为辅 |  | m3 | 1170.65
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填 |  | m3 | 875.42
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥渣土 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 295.23
| A.3 | 桩基工程
5 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:旋挖钻孔桩 2.桩头截面、高度:Φ800、900mm 3.混凝土强度等级:C40（P8） 4.有无钢筋:有钢筋 |  | m3 | 28.94
6 | 010301004002 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:旋挖钻孔桩 2.桩头截面、高度:Φ1000、900mm 3.混凝土强度等级:C40（P8） 4.有无钢筋:有钢筋 |  | m3 | 22.608
7 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.桩长:15-25m 2.桩径:Φ800mm 3.成孔方法:旋挖钻孔桩 4.混凝土种类、强度等级:水下商品混凝土 C40（P8） |  | m3 | 546.61
8 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.桩长:15-25m 2.桩径:Φ1000mm 3.成孔方法:旋挖钻孔桩 4.混凝土种类、强度等级:水下商品混凝土 C40（P8） |  | m3 | 427.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010515004002 | 钢护筒 | 1.护筒类型、长度:钢护筒（钢板厚度6-8）、长度详见设计图纸要求 2.其他:钢护筒制作、安装、吊埋就位、拆除 |  | t | 40.7478
10 | 010103002002 | 泥浆弃置 | 1.废弃料品种:泥浆 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 194.7302
11 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥渣土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 973.6512
12 | 粤010302008001 | 入岩增加费 | 1.地层情况:中风化花岗岩 2.入岩厚度:≥1m 3.桩径:Φ800mm 4.成孔方法:旋挖钻孔桩 |  | m3 | 48.23
13 | 粤010302008002 | 入岩增加费 | 1.地层情况:中风化花岗岩 2.入岩厚度:≥1m 3.桩径:Φ1000mm 4.成孔方法:旋挖钻孔桩 |  | m3 | 37.68
| A.4 | 砌筑工程
14 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 |  | m2 | 54.32
15 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.填充类型:CL20陶粒混凝土填充及找坡，1%坡向地漏 |  | 个 | 140
16 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌花池（参11ZJ901-15/1A） 2.砖品种、规格、强度等级:MU10非黏土烧结砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 |  | m | 24.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙200mm 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 689.76
18 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙100mm 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 67.37
19 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙350mm 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 29.85
20 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200mm 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆M5.0 |  | m3 | 1034.57
21 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙100mm 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆M5.0 |  | m3 | 254.77
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
22 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:耐腐蚀性能的聚合物水泥混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:混凝土泵送增加费 |  | m3 | 75.48
23 | 010501004001 | 电梯坑（底板、侧壁） | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40（P8） 3.其他:混凝土泵送增加费 4.部位:电梯坑 |  | m3 | 10.27
24 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40（P8） 3.其他:混凝土泵送增加费 |  | m3 | 126.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.其他:混凝土泵送增加费 |  | m3 | 207.72
26 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.其他:混凝土泵送增加费 |  | m3 | 125.98
27 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:混凝土泵送增加费 |  | m3 | 216.72
28 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:混凝土泵送增加费 |  | m3 | 211.21
29 | 010502003001 | 异形柱 | 1.柱形状:L型 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:混凝土泵送增加费 |  | m3 | 4.03
30 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40（P8） 3.其他:混凝土泵送增加费 |  | m3 | 181.2
31 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 7.2
32 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:反坎 |  | m3 | 66.85
33 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 21.13
34 | 010503006001 | 弧形、拱形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30（P6） 3.其他:混凝土泵送增加费 |  | m3 | 5.27
35 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.其他:混凝土泵送增加费 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 78.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.其他:混凝土泵送增加费 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1453.77
37 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.其他:混凝土泵送增加费 3.混凝土强度等级:C30（P6） |  | m3 | 622.15
38 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.其他:混凝土泵送增加费 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 138.02
39 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.其他:混凝土泵送增加费 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 61.71
40 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.其他:混凝土泵送增加费 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 88.42
41 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:150厚碎石 2.混凝土强度等级:100厚C15混凝土 3.防滑措施:15宽水泥金刚砂防滑条、横向中距90凸出坡面4 4.面层厚度:20厚1:2水泥砂浆面层 5.部位:无障碍坡道（详见13ZJ301-4/19） |  | m2 | 24.3
42 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:100厚1:3:6石灰、碎石（砖）三合土 2.面层厚度:60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.部位:散水（详见11ZJ901-⑦/5） |  | m2 | 30.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 010507002001 | 首层所有室内地坪 | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C20 3.钢筋规格、型号:内配10@200单层双向钢筋网片 4.部位:地坪标高-0.05m刚性地面（结构图GS-03） |  | m2 | 3169.98
44 | 010508001001 | 后浇带 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.部位:梁 |  | m3 | 8.09
45 | 010508001002 | 后浇带 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.部位:板 |  | m3 | 19.72
46 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋(Ⅲ级) φ10以内 |  | t | 169.637
47 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋(Ⅲ级) φ12-14 |  | t | 30.594
48 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋(Ⅲ级) φ16-25 |  | t | 229.196
49 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢筋(Ⅲ级) φ10以内 |  | t | 95.085
50 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢筋(Ⅲ级) φ12-14 |  | t | 13.844
51 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:桩钢筋笼制作安装 螺纹钢筋(Ⅲ级) φ25以内 |  | t | 74.315
52 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 536
53 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 φ25以内 |  | 个 | 3656
54 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 |  | 个 | 598
55 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 |  | 个 | 2062
56 | 010516003007 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ32以内 |  | 个 | 2062
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.6 | 金属结构工程
57 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:Φ20钢爬梯 |  | t | 0.037
58 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:Φ0.9@12.7x12.7热镀锌电焊网 2.加固方式:钉挂 |  | m2 | 7844.744
| A.8 | 门窗工程
59 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM100220，1000*2200；GM100220a，1000*2200 2.门框、扇材质:不锈钢门 |  | m2 | 4.2
60 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:LM090220，900*2200；LM090220a，900*2200；LM105220，1050*2200；LM105220a，1050*2200 2.门框、扇材质:铝合金门（单扇），无上亮，门框型材壁厚不小于2.2mm |  | m2 | 828.3
61 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:LM110285，1100*2850；LM110285a，1100*2850；LM110290，1100*2900；LM110290a，1100*2900 2.门框、扇材质:铝合金门（单扇），带亮，门框型材壁厚不小于2.2mm 3.玻璃品种、厚度:6mm透明钢化玻璃 |  | m2 | 872.85
62 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:LM160220，1600*2200；LM160220a，1600*2200 2.门框、扇材质:铝合金门（双扇），无上亮，门框型材壁厚不小于2.2mm 3.玻璃品种、厚度:6mm透明钢化玻璃 |  | m2 | 42.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:LM420475，4200*4750；LM420475x，4200*4750 2.门框、扇材质:铝合金门（四扇），带亮，门框型材壁厚不小于2.2mm 3.玻璃品种、厚度:6mm透明钢化玻璃 |  | m2 | 79.8
64 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:LM110220w，1100*2200；LM110220aw，1100*2200 2.门框、扇材质:铝合金门（单扇无障碍门），无上亮，门框型材壁厚不小于2.2mm |  | m2 | 4.84
65 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:LM110290w，1100*2900；LM110290aw，1100*2900 2.门框、扇材质:铝合金门（单扇无障碍门），带亮，门框型材壁厚不小于2.2mm 3.玻璃品种、厚度:6mm透明钢化玻璃 |  | m2 | 6.38
66 | 010802001008 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:TLM100220w，1000*2200；TLM100220aw，1000*2200 2.门框、扇材质:铝合金推拉门（单扇无障碍门），无上亮，门框型材壁厚不小于2.2mm |  | m2 | 4.4
67 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲150220，1500*2200 2.门框、扇材质:成品甲级防火门（双扇） |  | m2 | 6.6
68 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙105220m，1050*2200；FM乙105220am，1050*2200 2.门框、扇材质:成品乙级防火门（单扇） |  | m2 | 4.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙090190，900*1900；FM乙155220，1550*2200；FM乙155220a，1550*2200；FM乙155220m，1550*2200；FM乙155220am，1550*2200 2.门框、扇材质:成品乙级防火门（双扇） |  | m2 | 85.26
70 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙090190，900*1900 2.门框、扇材质:成品丙级防火门（双扇） |  | m2 | 17.1
71 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:LC050050，500*500 2.框、扇材质:铝合金固定窗，矩形，窗框型材壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm透明钢化玻璃 |  | m2 | 30
72 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:LC060150，600*1500；LC060150a，600*1500 2.框、扇材质:铝合金单扇平开窗，无上亮，窗框型材壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm透明钢化玻璃 |  | m2 | 1.8
73 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:LC060180，600*1800；LC060180a，600*1800； 2.框、扇材质:铝合金单扇平开窗，带亮，窗框型材壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm透明钢化玻璃 |  | m2 | 151.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:LC090180，900*1800；LC140200，1400*2000；LC140210，1400*2100；LC150180，1500*1800 2.框、扇材质:铝合金双扇平开窗，带亮，窗框型材壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm透明钢化玻璃 |  | m2 | 425.4
75 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:LC140150,1400*1500 2.框、扇材质:铝合金双扇平开窗，无上亮，窗框型材壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm透明钢化玻璃 |  | m2 | 8.4
76 | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:LC100180，1000*1800 2.框、扇材质:铝合金双扇推拉窗，带亮，窗框型材壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm透明钢化玻璃 |  | m2 | 234
77 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:LC170180，1700*1800；LC170180a，1700*1800 2.框、扇材质:铝合金单扇平开窗，无上亮，窗框型材壁厚不小于1.8mm；铝合金固定窗，矩形，窗框型材壁厚不小于1.8mm（带消防救援窗标志） 3.玻璃品种、厚度:6mm透明钢化玻璃 |  | m2 | 61.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 010807001008 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:LC480375x，4800*3750 2.框、扇材质:铝合金平开窗，带亮，窗框型材壁厚不小于1.8mm；铝合金固定窗，矩形，窗框型材壁厚不小于1.8mm（带消防救援窗标志） 3.玻璃品种、厚度:6mm透明钢化玻璃 |  | m2 | 18
79 | 010807001009 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:LC480375，4800*3750 2.框、扇材质:铝合金平开窗，带亮，窗框型材壁厚不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm透明钢化玻璃 |  | m2 | 234
80 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:BY120290，1200*2900 2.框、扇材质:全铝合金百页窗 |  | m2 | 243.6
| A.9 | 屋面及防水工程
81 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.部位:屋面、楼梯顶屋面（R-1） |  | m2 | 3324.89
82 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚合成高分子防水涂膜 2.部位:屋面、楼梯顶屋面（R-1） |  | m2 | 3324.89
83 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:C20细石防水混凝土找坡，最薄处40厚 2.嵌缝材料种类:聚氨酯防水密封膏，平面分格间距4*4 3.钢筋规格、型号:内配Φ4@150双向筋 4.部位:屋面、楼梯顶屋面（R-1） |  | m2 | 3154.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.盖缝材料:铝合金板2.0mm，缝宽100mm 2.部位:屋面变形缝（14J936-AW1/2A） |  | m | 122.2
85 | 010902008002 | 屋面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:聚乙烯泡沫塑料棒，密封膏密封 2.部位:屋面变形缝（11ZJ111-A-11/9） |  | m | 122.2
86 | 010903002001 | 顶棚涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1厚JS-Ⅲ聚合物水泥基防水涂料 2.部位:卫生间顶棚（D-5） |  | m2 | 1816.56
87 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2厚JS-Ⅱ聚合物水泥基防水涂料 2.部位:管理室卫生间；垃圾收集间；洗漱间、无障碍卫生间（N-5A）(比楼板完成面高起1800；与宿舍居室墙面相邻时，防水层需做至顶棚) |  | m2 | 7384.68
88 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:20厚DWS-I型聚合物水泥防水砂浆 2.部位:室内地坪下60处墙身防潮层 |  | m2 | 81.98
89 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.盖缝材料:铝合金板2.0mm，缝宽100mm 2.部位:外墙变形缝（14J936-AQ1/1、2） |  | m | 66
90 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 1.盖缝材料:铝合金板2.0mm，缝宽100mm 2.部位:内墙及顶棚变形缝（14J936-AN1/4） |  | m | 19.1
91 | 010903004003 | 顶棚变形缝 | 1.盖缝材料:铝合金板2.0mm，缝宽100mm 2.部位:内墙及顶棚变形缝（14J936-AN1/4） |  | m | 90.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2厚JS-Ⅱ聚合物水泥基防水涂料 2.反边高度:墙面防水层与地面防水层搭接300 3.部位:管理室卫生间；垃圾收集间；洗漱间、无障碍卫生间（N-5A） |  | m2 | 2579.35
93 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2厚FJS聚合物水泥基复合防水涂料 2.部位:生活水箱间（G-2） |  | m2 | 88.83
94 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水涂料，三遍成活 2.反边高度:四周上翻高出建筑完成面200 3.部位:管理室卫生间；垃圾收集间（G-4B） |  | m2 | 26.83
95 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 2.反边高度:四周上翻高出建筑完成面200 3.部位:管理室卫生间；垃圾收集间（G-4B） |  | m2 | 26.83
96 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水涂料，三遍成活 2.反边高度:四周上翻高出建筑完成面200 3.部位:洗漱间、无障碍卫生间（L-2B） |  | m2 | 2552.52
97 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 2.反边高度:四周上翻高出建筑完成面200 3.部位:洗漱间、无障碍卫生间（L-2B） |  | m2 | 2552.52
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
98 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm挤塑聚苯乙烯保温隔热板 2.部位:屋面、楼梯顶屋面（R-1） |  | m2 | 3154.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 011003001001 | 隔离层 | 1.隔离层材料品种:0.4厚聚乙烯薄膜 2.部位:屋面、楼梯顶屋面（R-1） |  | m2 | 3154.02
100 | 011001004001 | 保温柱、梁 | 1.保温隔热部位:室内热桥柱、梁 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20mm厚玻化微珠无机保温砂浆 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:5mm厚抗裂砂浆，分次涂抹，内嵌耐碱网格布 |  | m2 | 1262.22
| A.11 | 楼地面装饰工程
101 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15水泥砂浆找平抹光，转角处作R50圆弧 3.部位:屋面、楼梯顶屋面（R-1） |  | m2 | 3154.02
102 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15水泥砂浆找平扫毛 2.部位:屋面、楼梯顶屋面（R-1） |  | m2 | 3154.02
103 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15水泥砂浆找平层 2.部位:生活水箱间（G-2） |  | m2 | 72.93
104 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M20水泥砂浆抹面压光 2.部位:电井、电梯井道（G-1） |  | m2 | 6.24
105 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M20水泥砂浆找平层 2.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 3.部位:管理室卫生间；垃圾收集间（G-4B） |  | m2 | 19.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚DS-M20水泥砂浆保护层 2.部位:管理室卫生间；垃圾收集间（G-4B） |  | m2 | 19.28
107 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15水泥砂浆保护层 2.部位:管理室卫生间；垃圾收集间（G-4B） |  | m2 | 19.28
108 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M20水泥砂浆找平层 2.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 3.部位:洗漱间、无障碍卫生间（L-2B） |  | m2 | 1724.05
109 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚DS-M20水泥砂浆保护层 2.部位:洗漱间、无障碍卫生间（L-2B） |  | m2 | 1724.05
110 | 011101001010 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15水泥砂浆保护层 2.部位:洗漱间、无障碍卫生间（L-2B） |  | m2 | 1724.05
111 | 011101001011 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DW-M20/P6防水砂浆（掺水泥用量4％的防水粉），1％坡向地漏口 2.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 3.部位:走道（L-3B） |  | m2 | 1373.77
112 | 011101001012 | 水泥砂浆楼地面 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20预拌砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整，压光 3.部位:电井（L-5A） |  | m2 | 31.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土随打随抹光 2.部位:生活水箱间（G-2） |  | m2 | 72.93
114 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土保护层 2.部位:管理室卫生间；垃圾收集间（G-4B） |  | m2 | 19.28
115 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土保护层 2.部位:洗漱间、无障碍卫生间（L-2B） |  | m2 | 1724.05
116 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆（掺801胶20%粘贴） 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚300x300防滑地砖 3.部位:屋面（R-1） |  | m2 | 1483.31
117 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚素水泥膏粘结层（掺801胶20%） 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖800x800 3.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 4.部位:管理室卫生间；垃圾收集间（G-4B） |  | m2 | 19.28
118 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.砂浆层厚度、砂浆配合比:25厚DS-M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥及适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:耐磨地砖800x800 4.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 5.部位:首层架空层、门厅；侯梯厅；管理室；学生餐厅（G-3A） |  | m2 | 2864.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚DS-M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥及适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖800x800 4.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 5.部位:楼梯间（G-3B） |  | m2 | 116.46
120 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚DS-M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥及适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:耐磨地砖800x800 4.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 5.部位:宿舍；侯梯厅；电梯机房（L-1A） |  | m2 | 3413.18
121 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚素水泥膏粘结层（掺801胶20%） 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖800x800 3.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 4.部位:洗漱间、无障碍卫生间（L-2B） |  | m2 | 1724.05
122 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚素水泥膏粘结层（掺801胶20%） 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖800x800 3.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 4.部位:走道（L-3B） |  | m2 | 1373.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
123 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚DS-M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥及适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖800x800 4.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 5.部位:楼梯间（L-1B） |  | m2 | 162.78
124 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M10混合砂浆，分两次抹面 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚DP-M20水泥砂浆抹面压光 4.部位:生活水箱间（T-1） |  | m2 | 5.3
125 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:专用瓷砖粘结胶 3.面层材料品种、规格、颜色:5厚面砖100x300 4.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15水泥砂浆分两次抹面 5.部位:管理室；学生餐厅；宿舍；电梯机房（T-3B） |  | m2 | 288.29
126 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚DS-M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥及适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑梯级瓷砖800x800 4.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 5.部位:楼梯（G-3B） |  | m2 | 439.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
127 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚DS-M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥及适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:耐磨地砖800x800 4.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 5.部位:首层架空层、门厅；侯梯厅；管理室；学生餐厅（G-3A） |  | m2 | 54.32
128 | 011102003009 | 提示盲道地砖 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚DS-M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥及适量清水 3.面层材料品种、规格、颜色:提示盲道地砖（预制混凝土盲道砖300*300） 4.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 5.部位:楼梯间（G-3B） |  | m2 | 25.032
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
129 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DP-M20水泥砂浆找平扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M20水泥砂浆抹面 4.部位:候梯厅（N-4A） |  | m2 | 423.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
130 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DP-M20水泥砂浆找平 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚DP-M20水泥砂浆保护层 4.部位:管理室卫生间；垃圾收集间；洗漱间、无障碍卫生间（N-5A） |  | m2 | 11627.92
131 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DP-M10水泥砂浆找平扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M10混合砂浆压光 4.部位:生活水箱间；电井；电梯井道；电梯机房（N-2） |  | m2 | 1127.99
132 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DP-M10混合砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M10混合砂浆抹灰 4.部位:楼梯间（N-1B） |  | m2 | 1221.15
133 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DP-M10混合砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M10混合砂浆抹灰 4.部位:管理室；学生餐厅；宿舍（N-3B） |  | m2 | 10028.66
134 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚DP-M20聚合物抗裂纤维水泥砂浆找平层 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚DWS-Ⅱ型聚合物水泥防水砂浆面扫毛 3.部位:外墙面（W-3） |  | m2 | 10109.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚DP-M10混合砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M10混合砂浆抹灰 4.部位:首层室内独立柱面（N-3B） |  | m2 | 545.58
136 | 011202001002 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚DP-M20聚合物抗裂纤维水泥砂浆找平层 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚DWS-Ⅱ型聚合物水泥防水砂浆面扫毛 3.部位:室外独立柱（W-3） |  | m2 | 460.37
137 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.安装方式:5厚素水泥膏粘结层（掺801胶20%） 2.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖(A级)300x600 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆或填缝剂擦缝 4.部位:候梯厅（N-4A） |  | m2 | 423.48
138 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.安装方式:5厚素水泥膏粘结层（掺801胶20%） 2.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖(A级)300x600 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 4.部位:管理室卫生间；垃圾收集间；洗漱间、无障碍卫生间（N-5A） |  | m2 | 11627.92
139 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.安装方式:专用瓷砖粘结胶 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚面砖300x600 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 4.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15水泥砂浆分两次抹面 5.部位:楼梯间墙裙1500高（T-3B） |  | m2 | 749.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.安装方式:5厚专用瓷砖胶粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:纸皮砖45X45厚10 3.缝宽、嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝或专用镶缝胶 4.部位:外墙面（W-3） |  | m2 | 10109.08
141 | 011205002001 | 块料柱面 | 1.安装方式:5厚专用瓷砖胶粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:纸皮砖45X45厚10 3.缝宽、嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝或专用镶缝胶 4.部位:室外独立柱（W-3） |  | m2 | 460.37
142 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:预埋60*60*120防腐木砖，双向间距600mm；40*50木龙骨，双向间距600mm 2.隔离层材料种类、规格:防潮层 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚矿棉板，专用胶粘贴 4.部位:设置隔声、减振、降噪材料墙面 |  | m2 | 469.69
| A.13 | 天棚工程
143 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.抹灰厚度、材料种类:10厚DP-M10混合砂浆打底扫毛，5厚DP-M10混合砂浆压光 3.部位:走道（D-1A） |  | m2 | 1894.49
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
144 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:分层满刮腻子2厚，砂纸磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:内墙无机涂料二道 3.部位:管理室；学生餐厅；宿舍（N-3B） |  | m2 | 10028.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
145 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:分层满刮腻子2厚，砂纸磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:内墙无机涂料二道 3.部位:首层室内独立柱面（N-3B） |  | m2 | 545.58
146 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:分层满刮腻子2厚，砂纸磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一道 3.部位:生活水箱间；电井；电梯井道；电梯机房（N-2） |  | m2 | 1127.99
147 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:分层满刮腻子2厚，砂纸磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:内墙无机涂料二道 3.部位:楼梯间（N-1B） |  | m2 | 1221.15
148 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.素水泥浆遍数:扫素水泥胶浆一道（掺801胶5%） 2.刮腻子要求:3厚基层防裂腻子刮平，分层满刮面层腻子2厚 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料二道 （封底涂料，面罩光） 4.部位:首层架空层、门厅，侯梯厅，管理室，学生餐厅；楼梯间；宿舍；电梯机房（D-2B） |  | m2 | 8303.3
149 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:3厚基层防裂腻子刮平，分层满刮面层腻子2厚 2.涂料品种、喷刷遍数:无机防霉涂料二道（封底涂料，面罩光） 3.部位:管理室卫生间；生活水箱间；垃圾收集间；洗漱间、无障碍卫生间（D-5） |  | m2 | 1816.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
150 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:满刮腻子一道 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一道 3.部位:电井；电梯井道（D-3） |  | m2 | 37.44
151 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:分层满刮内墙腻子2厚，砂纸磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料二道 （封底涂料，面罩光） 3.部位:走道（D-1A） |  | m2 | 1894.49
| A.15 | 其他装饰工程
152 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:钢管Φ60*3 2.栏杆材料种类、规格:钢管Φ32*2 3.部位:栏杆（高200mm） |  | m | 427.2
153 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ60 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 Φ50、不锈钢管 Φ25、压花不锈钢管 Φ20 3.弯头材料种类、规格、颜色:不锈钢弯头 Φ60 4.部位:楼梯栏杆（详见11ZJ401-17/W） |  | m | 115.66
154 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管Φ40*2、不锈钢管Φ30*2 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ40*3立柱、不锈钢管Φ20*1.5 3.弯头材料种类、规格、颜色:不锈钢弯头 4.防护材料种类:梯井两侧栏杆设成品防护网 5.部位:楼梯栏杆（双层栏杆扶手，详见12J926-F8） |  | m | 118.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
155 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管Φ40*2、不锈钢管Φ30*2 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ40*3立柱、不锈钢管Φ20*2 3.部位:轮椅坡道扶手（详见12J926-H4） |  | m | 32.13
156 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管Φ40*2、不锈钢管Φ2.5*2；不锈钢管Φ30*2、不锈钢管Φ20*2 2.固定配件种类:预埋件 3.部位:楼梯靠墙扶手（详见12J926-F8） |  | m | 193.68
157 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管Φ40*2、不锈钢管Φ30*2、不锈钢管Φ20*2 2.固定配件种类:预埋件 3.部位:轮椅坡道扶手（详见12J926-H4） |  | m | 12.4
158 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:洗漱台(洗手台) 石板材 2.支架、配件品种、规格:角钢 3.部位:洗手盆（详见16J914-1/XT11） |  | m2 | 150.36
159 | 011505002001 | 晒衣架 | 1.材料品种、规格、颜色:Φ30不锈钢晾衣杆（长1700mm） |  | 个 | 138
160 | 011505002002 | 晒衣架 | 1.材料品种、规格、颜色:Φ30不锈钢晾衣杆（长2400mm） |  | 个 | 2
161 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1.材料品种、规格、颜色:洗手盆安全抓杆Φ40*3 2.部位:无障碍卫生间（详见JS00-05） |  | 个 | 2
162 | 011505005002 | 卫生间扶手 | 1.材料品种、规格、颜色:L形抓杆Φ40*3 2.部位:无障碍卫生间（详见JS00-05） |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
163 | 011505005003 | 卫生间扶手 | 1.材料品种、规格、颜色:水平旋转抓杆Φ40*3 2.部位:无障碍卫生间（详见JS00-04） |  | 个 | 2
措施项目
164 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5 2.建筑用综合脚手架使用费 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 |  | m2 | 7278.21
165 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用费 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 |  | m2 | 337.98
166 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 |  | m2 | 3169.98
167 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 |  | m2 | 1584.99
168 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 |  | m2 | 8130.02
169 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 |  | 座 | 2
170 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层模板 |  | m2 | 301.33
171 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:桩承台模板 |  | m2 | 391.74
172 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:满堂基础模板 无梁式 |  | m2 | 4.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
173 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):5.5 |  | m2 | 282.68
174 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5.5 |  | m2 | 1236.62
175 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.2 |  | m2 | 54.6
176 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 663.6
177 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 |  | m2 | 2274.4
178 | 011702003001 | 构造柱 | 1.1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.5 |  | m2 | 236.13
179 | 011702003002 | 构造柱 | 1.1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 2734.97
180 | 011702004001 | 异形柱 | 1.1.异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.2 |  | m2 | 47.78
181 | 011702005001 | 基础梁 | 1.梁截面形状:基础梁模板 |  | m2 | 1441.42
182 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5 |  | m2 | 1730.11
183 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5 |  | m2 | 400.99
184 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 |  | m2 | 48.47
185 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 |  | m2 | 6.12
186 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 5219.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
187 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m |  | m2 | 76.47
188 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 78.46
189 | 011702008002 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 897.13
190 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 473.72
191 | 011702010001 | 弧形、拱形梁 | 1.拱形梁模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5 |  | m2 | 50.21
192 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 920.02
193 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5 |  | m2 | 2713.39
194 | 011702014002 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 |  | m2 | 59.06
195 | 011702014003 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 6731.97
196 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 1392.69
197 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.构件类型:挑檐模板 |  | m2 | 663.62
198 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:楼梯模板 直形 |  | m2 | 439.24
199 | 011702030001 | 后浇带 | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 70.72
200 | 011702030002 | 后浇带 | 1.后浇带部位:有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 146.44
201 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 |  | m2 | 11300
202 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:檐口高度23.5m |  | m2 | 1600.88
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 957961.5 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 957961.5
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1798554.58 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 1798554.58
合 计 |  |  |  | 1798554.58 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 螺纹钢筋(Ⅲ级) φ16-25 | t | 234.9259
2 | 螺纹钢筋(Ⅲ级) φ12-14 | t | 45.549
3 | 冷拉热轧圆盘条 φ4 | t | 4.4463
4 | 螺纹钢筋(Ⅲ级) φ10以内 | t | 289.9664
5 | 螺纹钢筋(Ⅲ级) φ10以内 | t | 12.039
6 | 螺纹钢筋(Ⅲ级) φ16-25 | t | 64.5054
7 | 铝合金板2.0mm | m2 | 44.2486
8 | 0.4厚聚乙烯薄膜 | m2 | 3469.422
9 | 土工布 | m2 | 8794.0661
10 | Φ30不锈钢晾衣杆（长1700mm） | 套 | 139.38
11 | Φ30不锈钢晾衣杆（长2400mm） | 套 | 2.02
12 | Φ0.9@12.7x12.7热镀锌电焊网 | m2 | 8629.2184
13 | 直螺纹套筒接头 φ20以内 | 个 | 603.98
14 | 直螺纹套筒接头 φ25以内 | 个 | 2082.62
15 | 直螺纹套筒接头 φ32以内 | 个 | 2082.62
16 | 钢护筒 | t | 4.0748
17 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 208.4566
18 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 2.4332
19 | 细砂 | m3 | 7.996
20 | 中砂 | m3 | 7.8652
21 | 碎石 10 | m3 | 6.44
22 | 碎石 40 | m3 | 3.9986
23 | 粘土陶粒 | m3 | 53.0432
24 | 粘土 | m3 | 320.586
25 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 13.0969
26 | MU10非黏土烧结砖 240×115×53 | 千块 | 1.4604
27 | 蒸压加气混凝土砌块 600× | 千块 | 25.9
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
100×200
28 | 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 | 千块 | 68.2835
29 | 蒸压加气混凝土砌块 600×300×300 | 千块 | 0.5343
30 | 松杂板枋材 | m3 | 130.4245
31 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 4066.6602
32 | 6mm透明钢化玻璃 | m2 | 1985.0414
33 | 平板玻璃 6 | m2 | 836.6688
34 | 纸皮砖45X45厚6-10 | m2 | 10950.89
35 | 5厚面砖100x300 | m2 | 294.0558
36 | 5厚面砖300x600 | m2 | 776.1569
37 | 釉面砖300x600 | m2 | 12533.456
38 | 提示盲道地砖（预制混凝土盲道砖300*300） | m2 | 26.171
39 | 10厚300x300防滑地砖 | m2 | 1520.3928
40 | 耐磨地砖800x800 | m2 | 6528.6624
41 | 防滑地砖800x800 | m2 | 4167.73
42 | 耐磨地砖800x800 | m2 | 57.5792
43 | 耐磨地砖800x800 | m2 | 27.638
44 | 石板材 成品 | m2 | 157.878
45 | 铝合金板2.0mm | m2 | 71.5032
46 | 不锈钢管Φ20*2 | m | 66.1994
47 | 不锈钢管Φ25*2 | m | 58.685
48 | 不锈钢管Φ40*2 | m | 159.8162
49 | 不锈钢管Φ30*2 | m | 159.8162
50 | 不锈钢管 Φ60 | m | 122.5996
51 | 不锈钢管Φ40*2 | m | 218.4448
52 | 不锈钢管Φ30*2 | m | 218.4448
53 | 腻子粉 成品(一般型) | kg | 44838.5706
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
54 | 外墙无机涂料 | kg | 2842.2331
55 | 无机涂料 | kg | 3529.8403
56 | 无机防霉涂料 | kg | 574.2873
57 | 聚氨酯防水涂料 双组份 I型 | kg | 7978.9613
58 | 聚合物水泥防水涂料 JS-II | kg | 37845.6455
59 | JS-Ⅲ聚合物水泥基防水涂料 | kg | 4379.6172
60 | FJS聚合物水泥基复合防水涂料 | kg | 324.2295
61 | JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | kg | 9414.6275
62 | 合成高分子防水涂膜 | kg | 7481.0025
63 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 1655.2523
64 | 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 4199.3361
65 | 玻璃胶 335克/支 | 支 | 1867.9118
66 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 50040.1426
67 | 12厚矿棉板 | m2 | 516.659
68 | 100mm挤塑聚苯乙烯保温隔热板 | m2 | 3217.1004
69 | 钢管Φ32*2 | m | 149.9399
70 | 钢管Φ60*3 | m | 448.56
71 | 不锈钢管Φ20*2 | m | 269.8818
72 | 不锈钢管 Φ50 | m | 236.5773
73 | 不锈钢管 Φ25 | m | 231.32
74 | 压花不锈钢管 Φ20 | m | 546
75 | 不锈钢管Φ40*3 | m | 224.0679
76 | 不锈钢管Φ20*1.5 | m | 1078.3298
77 | 洗手盆安全抓杆Φ40*3 | 套 | 2.02
78 | L形抓杆Φ40*3 | 套 | 6.06
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
79 | 水平旋转抓杆Φ40*3 | 套 | 2.02
80 | 水 | m3 | 3150.913
81 | 脚手架钢管 φ51×3.5 | m | 376.0571
82 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 2734.993
83 | 栏杆成品防护网 | m2 | 112.1148
84 | 钢支撑 | kg | 21895.091
85 | DP-M20聚合物抗裂纤维水泥砂浆 | m3 | 144.8935
86 | DWS-Ⅱ型聚合物水泥防水砂浆 | m3 | 98.3419
87 | 聚合物抗裂砂浆 | kg | 8677.7625
88 | 玻化微珠保温砂浆 | m3 | 30.3236
89 | 铝合金固定窗，矩形，窗框型材壁厚不小于1.8mm | m2 | 30
90 | 铝合金固定窗，矩形，窗框型材壁厚不小于1.8mm（带消防救援窗标志） | m2 | 47.576
91 | 全铝合金百页窗 | m2 | 243.6
92 | 铝合金单扇平开窗，无上亮，窗框型材壁厚不小于1.8mm | m2 | 17.2
93 | 铝合金单扇平开窗，带亮，窗框型材壁厚不小于1.8mm | m2 | 151.2
94 | 铝合金双扇平开窗，带亮，窗框型材壁厚不小于1.8mm | m2 | 425.4
95 | 铝合金双扇平开窗，无上亮，窗框型材壁厚不小于1.8mm | m2 | 8.4
96 | 铝合金平开窗，带亮，窗框型材壁厚不小于1.8mm | m2 | 250.224
97 | 不锈钢门 | m2 | 4.2
98 | 成品乙级防火门（单扇） | m2 | 4.62
99 | 成品甲级防火门（双扇） | m2 | 6.6
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
100 | 成品乙级防火门（双扇） | m2 | 85.26
101 | 成品丙级防火门（双扇） | m2 | 17.1
102 | 铝合金推拉门（单扇无障碍门），无上亮，门框型材壁厚不小于2.2mm | m2 | 4.4
103 | 铝合金门（单扇），无上亮，门框型材壁厚不小于2.2mm | m2 | 828.3
104 | 铝合金门（单扇无障碍门），无上亮，门框型材壁厚不小于2.2mm | m2 | 4.84
105 | 铝合金门（单扇），带亮，门框型材壁厚不小于2.2mm | m2 | 872.85
106 | 铝合金门（单扇无障碍门），带亮，门框型材壁厚不小于2.2mm | m2 | 6.38
107 | 铝合金门（双扇），无上亮，门框型材壁厚不小于2.2mm | m2 | 42.24
108 | 铝合金门（四扇），带亮，门框型材壁厚不小于2.2mm | m2 | 79.8
109 | 铝合金双扇推拉窗，带亮，窗框型材壁厚不小于1.8mm | m2 | 234
110 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 2.4543
111 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 805.4114
112 | C20耐腐蚀性能的聚合物水泥混凝土 | m3 | 76.9896
113 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 241.9354
114 | 泵送普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 2072.0313
115 | 泵送普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30（P6） | m3 | 636.8314
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：茂名市电白区第一中学学生宿舍综合楼建设项目-土建 | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
116 | 泵送普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 28.7834
117 | 泵送普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40（P8） | m3 | 322.2626
118 | 泵送普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 | m3 | 127.8697
119 | 泵送普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C45 | m3 | 210.8358
120 | 预拌水下混凝土（P8） 碎石粒径综合考虑 C40 | m3 | 1168.38
121 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 108.7366
122 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 60.9877
123 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 254.9894
124 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 17.3379
125 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 260.0448
126 | DWS-I型聚合物水泥防水砂浆 | m3 | 1.6724
127 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 370.6218
128 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m3 | 79.1632
129 | 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 41.7626
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21