## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--楼道修缮工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 楼道工程
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 730735.44
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔费用
3.6 | 现场签证费用
3.7 | 预算包干费
3.8 | 工程优质费
3.9 | 概算幅度差
3.10 | 消纳费
3.11 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税前工程造价
6 | 增值税销项税额
7 | 工程造价
8 | 其中：人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--楼道修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
楼道工程
1 | 011604002001 | 铲除原楼道破损、松散墙面 | 1、铲除原楼道破损、松散墙面 2、拆除各类基层及面层 3、综合考虑拆除方式 |  | m2 | 60743.22
2 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1、铲除原楼道楼梯间天棚面层及基层 2、拆除各类基层及面层 3、综合考虑拆除方式 |  | m2 | 11028
3 | 011201001001 | 墙面挂网批荡抹灰 | 1、工程部位:适用于楼梯间翻新,楼梯间墙面 2、挂网：挂铁丝网 3、找平层：30厚WPM15水泥砂浆找平层 |  | m2 | 40642.73
4 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、工程部位:适用于楼梯间顶 2、钢筋混泥土板底面表面清理干净 3、其他：包含本清单内天棚抹灰、找平等一切工作内容 |  | m2 | 11028
5 | 011407001001 | 墙面抹灰面油漆 | 1、工程部位:适用于楼梯间翻新,楼梯间墙面 2、名称：白色外墙漆 3、面漆：刷外墙漆,一底漆两面漆，刮腻子两遍 |  | m2 | 45031.44
6 | 011407001002 | 墙面抹灰面油漆 | 1、工程部位:适用于楼梯间翻新,楼梯间墙面 2、名称：蓝色外墙漆 3、面漆：刷外墙漆,一底漆两面漆，刮腻子两遍 |  | m2 | 15711.78
7 | 011407001003 | 白色天棚漆 | 1、工程部位:适用于楼梯间顶 2、名称：白色天棚漆 3、面漆：刷外墙漆,一底漆两面漆，刮腻子两遍 |  | m2 | 11028
8 | 011503001001 | 新增加扶手 | 1、名称：新增加扶手 2、材质： Φ40*3不锈钢扶手 3、固定方式：100*100*10厚通长镀锌钢板@300 4M12化学螺栓固定 4、其他：详见图纸 |  | m | 8395.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--楼道修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 011503001002 | 楼道栏杆加高 | 1、名称：楼道栏杆加高立面图 2、材质、规格：^400mm高不锈钢管磨砂面，φ50*1.5、φ25*1.5厚不锈钢管磨砂面，φ100*30*1.5厚不锈钢法兰盖 3、其他：详见图纸 |  | m | 11
10 | 011505006001 | 成品可折叠楼道坐凳 | 1、名称：成品可折叠楼道坐凳 2、规格：300*300*450 3、材质：不锈钢封塑 4、其他：详见图纸 |  | 套 | 1008
11 | 030901013001 | 灭火器材（消防设施） | 1、名称：微型消防站 2、规格：800*500*250红色 3、材质：不锈钢烤漆 4、其他：每设施箱配备2A级4kg,ABC干粉灭火器数量2，具体详见图纸 |  | 套 | 272
12 | 030901013002 | 灭火器材（组合消防箱） | 1、名称：红色组合消防箱 2、规格：1200*500*250 3、材质：不锈钢烤漆 4、其他：拆除原有破损消防箱,原位置替换，每设施箱配备2A级4kg,ABC干粉灭火器数量2，具体详见图纸 |  | 套 | 512
13 | 030901010001 | 维修替换水防水龙头 | 1、名称：维修替换消防栓口 2、材质、规格：镀锌钢、DN65 3、拆除原有设施：拆除旧消防栓口 4、原位置重新安装 |  | 套 | 510
14 | 030901010002 | 拆除原有破损消防箱 | 1、名称：拆除原有破损消防箱 2、拆除原有设施：拆除原有破损消防箱 |  | 套 | 24
15 | 030904014001 | 对讲机 | 1、名称：对讲机 2、规格：黑色、灰色按实际规购买，厂家调试 |  | 台 | 696
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--楼道修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010802004001 | 更换破损大门 | 1、名称：更换破损大门 2、规格：暂按1.5m宽，2.2m高 3、材质：钢质防盗门 |  | 樘 | 48
17 | 011507004001 | 信报箱 | 1、名称：信报箱 2、规格：暂按2000*1000*100 |  | 套 | 10
18 | 011503002001 | 更换破损木楼梯 | 1、名称：更换破损木楼梯 2、包含内容：楼梯及栏杆 |  | m | 3
19 | 010507004001 | 台阶踏步修复 | 1、名称：台阶踏步修复 2、找平层：30厚WPM15水泥砂浆找平厚水泥浆抹面（如原为防滑砖台阶则重新粘贴与原有防滑砖材质颜色规格一致防滑砖） 3、刷底漆：一底漆两面漆，刮腻子两遍 4、其他：破损面凿毛处理 C25混凝土补角 φ8植筋@150深度50 5、台阶护角器：通长*50*25不锈钢封塑型 |  | m2 | 1025.702
20 | 010507005001 | 扶手修复 | 1、名称：楼道扶手(修缮) 2、找平层：30厚WPM15水泥砂浆找平层 3、刷底漆：一底漆两面漆，刮腻子两遍 4、其他：破损面凿毛处理 C25混凝土补角 φ8植筋@150深度50 |  | m | 589.23
21 | 040205009001 | 清理飞来树 | 1、名称：清理飞来树 |  | m2 | 308
22 | 011302001001 | C型吊架式铝合金吊顶 | 1、名称：C型吊架式铝合金吊顶 2、规格：300宽铝合鑫吊顶 3、拆除：拆除原有破损吊顶 |  | m2 | 365.57
楼道工程合计
分部分项合计
措施项目
| AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--楼道修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| AZMJSCSF | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
23 | 粤011701012001 | 墙柱面活动脚手架 | 1、名称：墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 60743.22
24 | 粤011701012002 | 天棚活动脚手架 | 1、名称：天棚活动脚手架 |  | m2 | 11028.9
25 | 粤011701013001 | 靠脚手架安全板 |  |  | m2 | 1
26 | 粤011701018001 | 围尼龙编织布 |  |  | m2 | 1
27 | MBZC001 | 模板的支架 |  |  | t | 1
28 | 01B001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 项 | 1
29 | 01B002 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1
30 | 01B003 | 临时钢管架通道 |  |  | 项 | 1
31 | 粤011701014001 | 独立安全挡板 |  |  | m2 | 1
32 | 01B004 | 吊装设备基础 |  |  | 项 | 1
33 | 01B005 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | m2 | 1
34 | 01B006 | 施工便道 |  |  | m | 1
35 | 01B007 | 样板引路 |  |  | 项 | 1
| QTCSF | 其他措施项目费
36 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1、名称：单独装饰装修工程垂直运输 2、运输材料及方式：人工垂直运输 木枋板材 3层以上6层以内 |  | m3 | 0.59
37 | 粤011703002002 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1、名称：单独装饰装修工程垂直运输 2、运输材料及方式：人工垂直运输 金属板 3层以上6层以内 |  | m2 | 1387.34
38 | 粤011703002003 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1、名称：单独装饰装修工程垂直运输 2、运输材料及方式：人工垂直运输 金属材料 3层以上6层以内 |  | t | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--楼道修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 粤011703002004 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1、名称：单独装饰装修工程垂直运输 2、运输材料及方式：人工垂直运输 砂浆 3层以上6层以内 |  | m3 | 1187.56
40 | 粤011703002005 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1、名称：单独装饰装修工程垂直运输 2、运输材料及方式：人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以上6层以内 |  | t | 71.808
41 | 粤011703002006 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1、名称：单独装饰装修工程垂直运输 2、运输材料及方式：人工垂直运输 其他材料 3层以上6层以内 |  | m2 | 377.52
42 | 粤011703002007 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1、名称：单独装饰装修工程垂直运输 2、运输材料及方式：3层以上6层以内 人工清运拆除废料的垂直运输 |  | m3 | 1447.106
43 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  | 项 | 1
44 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  | 项 | 1
45 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  | 项 | 1
46 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 | 1
47 | 011705001001 | 大型机械设备安拆费 |  |  | 项 | 1
48 | 01B008 | 其他费用 |  |  | 项 | 1
49 | 01B009 | 废料垃圾打包装袋清理堆放 | 1.现场废料垃圾转运统一堆放； 2.垃圾清运尼龙编织袋打包装袋； |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--楼道修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 0 | 20 | [5 empty] | 按夜间施工项目人工的20%计算
3 | GGCSF001 | 赶工措施费 |  | 30
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--楼道修缮工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 239229.37 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
3 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
4 | 索赔费用
5 | 现场签证费用
6 | 预算包干费
7 | 工程优质费
8 | 概算幅度差
9 | 其他费用
9.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
9.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--楼道修缮工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 239229.37
合 计 |  |  |  | 239229.37 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--楼道修缮工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13