## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--装修配套水电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 楼道水电安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 147951.72
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔费用
3.6 | 现场签证费用
3.7 | 预算包干费
3.8 | 工程优质费
3.9 | 概算幅度差
3.10 | 消纳费
3.11 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税前工程造价
6 | 增值税销项税额
7 | 工程造价
8 | 其中：人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--装修配套水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
楼道水电安装工程
1 | 030412001001 | 楼道照明 | 1、名称：楼道照明 2、规格、技术参数：光控、声控LED灯 220V、10W 6000K IP65 |  | 套 | 1229
2 | 011613001001 | 楼道照明拆除 | 1、名称：楼道照明拆除 |  | 套 | 1229
3 | 030404034001 | 楼道照明开关 | 1、名称：楼道照明 2、规格：大按键单联单控开关 10A 250V |  | 个 | 1229
4 | 011613001002 | 楼道照明开关拆除 | 1、名称：楼道照明开关拆除 |  | 套 | 1229
5 | 030412001002 | 应急照明灯 | 1、名称：应急照明灯 2、规格、技术参数：光控、声控LED灯 220V、20W 6000K IP65 |  | 套 | 1229
6 | 011304001001 | 楼群道照明线槽 | 1、名称：楼群道照明线槽 2、规格：24×14 |  | m | 14333
7 | 030411004001 | 线槽配线 | 1、名称:线槽配线 2、型号、规格:ZR-BVV-2.5mm2电线 |  | m | 42998.4
8 | 031103030001 | 楼道线槽拆除 | 1、名称：楼道线槽拆除 2、规格：200×60、100×60 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 14954
9 | 031103030002 | 楼道线槽内配线拆除 | 1、名称：楼道线槽及线槽内配线拆除 2、规格：导线截面(mm2以内) 6 3、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 44862
10 | 011502001001 | 楼道管线规范整理 | 1.名称:梯间、走廊楼道管线规范整理 2.40*40万能角铁，膨胀螺栓固定 3.塑料绑带绑扎 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 15046.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--装修配套水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 011702031001 | 清理化粪池 | 1、名称:粪便收集运输 吸粪车泵吸自卸 |  | m3 | 369
12 | 011702031002 | 清理卧管 | 1、名称：清理卧管 |  | m | 1230
13 | 031001006001 | 雨污立管改造 | 1、名称：雨污立管改造 2、材质、规格：DN100硬聚乙烯(PVC-U)排水管 3、新建污水管,原有污水立管改接到新建污水管 4、连接方式：粘接 |  | m | 381
14 | 030702008001 | 新增空调排水立管 | 1、名称：新增空调排水立管 2、规格：DN50硬聚乙烯(PVC-U)排水管 3、连接方式：粘接 |  | m | 430
15 | 030404017001 | 配电箱清理翻新 | 1、名称：配电箱清理翻新 2、包含内容：手工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 |  | m2 | 1607.2
楼道水电安装工程合计
分部分项合计
措施项目
| AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
16 | 03B001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 项 | 1
17 | 03B002 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1
18 | 03B003 | 施工便道 |  |  | 项 | 1
19 | 03B004 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1
20 | 03B005 | 样板引路 |  |  | 项 | 1
| QTCSF | 其他措施项目费
21 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
22 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--装修配套水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
24 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 | 1
25 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
26 | 03B006 | 地下管线交叉降效费 |  |  | 项 | 1
27 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--装修配套水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
2 | 粤031302008001 | 赶工措施费 |  | 34.4
3 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 0 | 20 | [5 empty] | 按夜间施工项目人工的20%计算
4 | JTGCSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
5 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--装修配套水电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 34857.23 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
3 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
4 | 索赔费用
5 | 现场签证费用
6 | 预算包干费
7 | 工程优质费
8 | 概算幅度差
9 | 其他费用
9.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
9.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--装修配套水电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 34857.23
合 计 |  |  |  | 34857.23 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：人民街老旧小区改造项目--装修配套水电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13