## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 拆除工程
1.3 | 新增工程
1.4 | 土石方外运
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
荷花池
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 8439.02
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土方回填 3.填方来源、运距:综合考虑 4.综合考虑场地内运输 |  | m3 | 3122.78
荷花池合计
西区绿地
3 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 2375.27
4 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土方回填 3.填方来源、运距:综合考虑 4.综合考虑场地内运输 |  | m3 | 1196.37
西区绿地合计
土石方工程合计
拆除工程
5 | 050307016001 | 拆除花池饰面 | 1.混凝土、砂浆强度等级、配合比:拆除20厚1:2.5水泥砂浆 2.饰面材料种类:拆除10厚原广场砖饰面 3.其他:原花池结构（保留、清洗、修复） 4.详见拆除花池饰面大样图 |  | m | 219
6 | 040201022001 | 拆除排水沟 | 1.断面尺寸:300*300 2.基础、垫层:材料品种、厚度:拆除100厚C25砼垫层 3.砌体材料:拆除120厚砖砌体x2 4.砂浆强度等级:拆除20厚1:2防水水泥砂浆 5.盖板材质、规格:拆除排水沟盖板 |  | m | 84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 041001002001 | 拆除植草砖饰面 | 1.拆除80厚植草砖 2.清除80厚种植土 3.原有地面基础（保留、清洗、修复） |  | m2 | 2458
8 | 041001001001 | 拆除混凝土地面 | 1.拆除约100厚混凝土 2.拆除约150厚水泥石屑夯实垫层 3.保留原夯实地面基础 |  | m2 | 5058
9 | 041001002002 | 拆除行道砖饰面 | 1.拆除60厚行道砖 2.拆除约30厚1:3水泥砂浆 3.原有地面基础（保留、清洗、修复） |  | m2 | 1943
10 | 011605001001 | 拆除广场砖饰面 | 1.拆除约10厚广场砖 2.拆除约10~30厚素水泥浆 3.原有地面基础（保留、清洗、修复） |  | m2 | 3052
11 | 050101010001 | 绿化清表 | 1.绿化清表 |  | m2 | 27289
12 | 041001007001 | 拆除东湖驳岸护坡 | 1.拆除300厚毛石砌块墙 2.保留原有土坡 3.拆除毛石废料用于西区公共绿地部分垫层回填使用，运输距离1km |  | m3 | 1027.8
13 | 041001001002 | 现状路面凿毛 | 1.现状路面凿毛 |  | m2 | 2395.92
14 | 011605001002 | 拆除广场砖地面 | 1.拆除约10~30厚饰面 2.拆除约10~30厚素水泥浆 3.拆除约150厚C25混凝土 4.拆除约150厚水泥石屑垫层 5.保留原夯实地面基础 |  | m2 | 1581
15 | 050101007001 | 拆除绿化带 | 1.拆除原绿化带两侧300厚预制C30砼路缘石，清除拆除范围内的地被及多余的种植土 |  | m2 | 90
拆除工程合计
新增工程
生态驳岸改造
16 | 040103001003 | 生态驳岸回填土 | 1.回填150厚种植土，夯实度≥0.85 |  | m3 | 513.75
17 | 040201021001 | 生态驳岸土工格栅 | 1.150厚土工格栅，回填种植土,喷草籽（喷草籽详见绿化工程） |  | m2 | 3425.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040302007001 | 生态驳岸土钉 | 1.C16@1500插筋L=1500 |  | m | 4572
生态驳岸改造合计
原有人行道饰面整改
19 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.60厚红色透水砖（同现有人行道饰面） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆（中砂）找平层 3.原有人行道基础 |  | m2 | 936.75
20 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.150x800x300预制C30砼路缘石 2.20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m | 638.08
21 | 040402017001 | 路缘石与通道接缝 | 1.聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝 |  | m | 638.08
原有人行道饰面整改合计
入户平台饰面整改
22 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.30厚石材（600x300x30芝麻灰烧面 工字拼） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 找平层 3.原地面基础 |  | m2 | 393.14
23 | 011102001002 | 石材楼地面(波打线) | 1.30厚石材（600x300x30芝麻黑烧面 收边拼） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 找平层 3.原地面基础 |  | m2 | 37.49
入户平台饰面整改合计
停车位
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.30厚细粒式透水沥青混凝土面层(AC-13C) 2.50厚中粒式透水沥青混凝土面层(AC-20C) 3.200厚5-12mm粒径C25透水混凝土(抗压强度≥25MPa) 4.250厚5-25mm粒径砾石垫层夯实 5.素土夯实，夯实度≥94% |  | m2 | 3515.74
25 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.100x800x150预制C30砼路缘石 2.20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m | 1892.63
26 | 040204002002 | 植草砖铺设 | 1.80厚“井”字形植草砖（规格:190mmx240mm,格内填种植土，上铺草皮或播草籽）（草籽详见绿化工程） 2.40厚砂土养植层（细砂：粗砂：种植土＝3：2：5） 3.300厚碎石稳定层 4.素土夯实，夯实度≥94% |  | m2 | 3425.07
27 | 040205017001 | 防撞筒(墩) | 1.250厚600x300预制混凝土 C25 2.20厚1:2.5水泥砂浆 |  | 个 | 488
28 | 040501004001 | 预留疏水口 | 1.预留疏水口 φ50@1000~1500，面铺土工布 |  | m | 456.68
29 | 040205006001 | 标线 | 1.100宽白色道路划线涂料（停车位） 2.采用热熔，5厚 |  | m2 | 92.17
停车位合计
过水通道
30 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1.60厚红色透水砖（同现有人行道饰面） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆（中砂）找平层 3.100厚C25无砂大孔透水混凝土 4.150厚碎石稳定层（建筑废料） 5.素土夯实，夯实度≥94% |  | m2 | 90
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.150x800x300预制C30砼路缘石 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.100厚C25混凝土 4.150厚碎石稳定层（建筑废料） 5.素土夯实，夯实度≥94% |  | m | 105
32 | 040402017002 | 路缘石与通道接缝 | 1.聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝 |  | m | 105
过水通道合计
原有道路饰面（透水沥青）整改
33 | 040204004004 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.100x800x150预制C30砼路缘石 2.20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m | 703.77
34 | 040402017003 | 路缘石与通道接缝 | 1.聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝 |  | m | 610.92
35 | 040204002004 | 植草砖铺设 | 1.80厚“井”字形植草砖（规格:190mmx240mm,格内填种植土，上铺草皮或播草籽）（草籽详见绿化工程） 2.40厚砂土养植层（细砂：粗砂：种植土＝3：2：5） 3.部位:原行道砖与植草砖位置 |  | m2 | 1615.16
36 | 040501004002 | 预留疏水口 | 1.预留疏水口 φ50@1000~1500，面铺土工布 |  | m | 215.35
37 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.30厚细粒式透水沥青混凝土面层(AC-13C) 2.50厚中粒式透水沥青混凝土面层(AC-20C) 3.原有基础 4.部位：原凿毛位置 |  | m2 | 1165.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.30厚细粒式透水沥青混凝土面层(AC-13C) 2.50厚中粒式透水沥青混凝土面层(AC-20C) 3.200厚C25无砂大孔透水混凝土 4.250厚碎石稳定层 5.素土夯实，夯实度≥94% 6.部位：原植草砖位置 |  | m2 | 697.9
原有道路饰面（透水沥青）整改合计
原有道路饰面（石材）整改
39 | 050201001001 | 石材面层 | 1.600x300x50芝麻黑烧面 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.原有道路（平台）基础 |  | m2 | 185.01
40 | 050201001002 | 石材面层 | 1.50厚石材面层，详铺装平面图（600x300x50芝麻灰烧面） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.原有道路（平台）基础 |  | m2 | 500
41 | 050201001003 | 石材面层 | 1.50厚石材面层，详铺装平面图（100x100x50芝麻灰烧面） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.原有道路（平台）基础 |  | m2 | 249.96
42 | 050201001004 | 石材面层 | 1.50厚石材面层，详铺装平面图（100x100x50芝麻黑烧面） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.原有道路（平台）基础 |  | m2 | 116.28
43 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.50厚*300宽芝麻黑烧面，30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.240厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3.部位：行政楼前一级台阶 |  | m2 | 9.27
原有道路饰面（石材）整改合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
原有中庭饰面（砂基砖）整改
44 | 040204002005 | 砂基透水砖铺设 | 1.60厚砂基透水砖（600x300x60仿芝麻黑砂基砖） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆（中砂）找平层 3.100厚C25无砂大孔透水混凝土 4.300厚碎石稳定层（建筑废料） 5.素土夯实，夯实度≥94% |  | m2 | 460.71
45 | 040204002006 | 砂基透水砖铺设 | 1.60厚砂基透水砖（600x300x60仿芝麻灰砂基砖） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆（中砂）找平层 3.100厚C25无砂大孔透水混凝土 4.300厚碎石稳定层（建筑废料） 5.素土夯实，夯实度≥94% |  | m2 | 1117.99
原有中庭饰面（砂基砖）整改合计
原有回车场饰面(砂基砖)整改
46 | 040204002007 | 砂基透水砖铺设 | 1.60厚砂基透水砖（300x300x60仿芝麻黑砂基砖） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆（中砂）找平层 3.原有道路（平台）基础 |  | m2 | 69.12
47 | 040204002008 | 砂基透水砖铺设 | 1.60厚砂基透水砖（300x300x60仿芝麻灰砂基砖） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆（中砂）找平层 3.原有道路（平台）基础 |  | m2 | 772.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
原有回车场饰面(砂基砖)整改合计
树池
48 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.100x800x150预制C30砼路缘石 2.20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m | 259.34
树池合计
新增台阶
49 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.石材踏面50厚800x300烧面芝麻黑 随弧形切割、50厚800x350烧面芝麻黑 随弧形切割 2.石材踢面20厚400x100烧面芝麻黑 3.20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 12.85
50 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:240厚砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 12.85
新增台阶合计
新增台阶1
51 | 011107001003 | 石材台阶面 | 1.石材踏面50厚600x300~350烧面芝麻灰 随弧形切割，50厚600x350~400烧面芝麻灰 随弧形切割 2.石材踢面20厚600x100烧面芝麻灰 3.30厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 119.7
52 | 010507004001 | 台阶 | 1.100厚C25无砂大孔透水混凝土 |  | m3 | 53.17
53 | 040202011001 | 碎石 | 1.200厚碎石稳定层 |  | m2 | 111.7
54 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.素土夯实，夯实度≥94% |  | m2 | 111.7
新增台阶1合计
新增台阶2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 011107001004 | 石材台阶面 | 1.石材踏面50厚800x300~350烧面芝麻灰 随弧形切割，50厚800x350~400烧面芝麻灰 随弧形切割 2.石材踢面20厚400x100烧面芝麻灰 3.20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 33
56 | 010507004002 | 台阶 | 1.100厚C25无砂大孔透水混凝土 |  | m3 | 20.28
57 | 040202011002 | 碎石 | 1.200厚碎石稳定层 |  | m2 | 33
58 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | 1.素土夯实，夯实度≥94% |  | m2 | 33
新增台阶2合计
跌级坐凳
59 | 011107001005 | 石材台阶面 | 1.石材踏面50厚600x300烧面芝麻 工字拼 2.石材踢面20厚600x300烧面芝麻灰 3.30厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 53.46
60 | 010507004003 | 台阶 | 1.100厚C25无砂大孔透水混凝土 |  | m3 | 41.1
61 | 040202011003 | 碎石 | 1.150厚碎石稳定层 |  | m2 | 53.46
62 | 040204001003 | 人行道整形碾压 | 1.素土夯实，夯实度≥94% |  | m2 | 53.46
跌级坐凳合计
石笼挡墙及排水沟
63 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 39.95
64 | 040103001004 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 13.51
65 | 040303015001 | 石笼挡墙 | 1.石笼挡墙 2.5mm镀锌钢丝编织孔眼为100mm的钢丝网,钢丝交接闭合石笼网 3.笼内填装φ150~250块石 4.C14钢筋笼骨，面喷银灰色氟碳漆 5.土工布,与钢丝网固定,卵石压牢 |  | m3 | 45.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 040303002001 | 石笼挡墙基础 | 1.C25钢筋混凝土条形基础 |  | m3 | 11.06
67 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm |  | t | 0.826
68 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.石笼挡墙上10厚耐候钢板,镂空雕刻,与钢筋笼骨固定 2.雕刻图案、文字内容由业主确定 |  | m2 | 23.04
69 | 040201022002 | 挡墙排水沟 | 1.粒径30~50黑色砾石散置 2.50厚300x600墨球铸铁篦子 3.30厚1:2.5防水泥砂浆 4.100厚C25混凝土（配φ8@200单层双向筋） 5.100厚碎石稳定层（建筑废料） 6.素土夯实，夯实度≥94% |  | m | 36.5
石笼挡墙及排水沟合计
圆形平台饰面整改
70 | 050201001005 | 石材面层 | 1.30厚600x300烧面芝麻灰 工字拼 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆（中砂）找平层 3.原地面结构 |  | m2 | 2122.78
71 | 050201001006 | 石材面层 | 1.30厚600x300烧面芝麻黑 随弧形切割 收边 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆（中砂）找平层 3.原地面结构 |  | m2 | 108.12
72 | 011107001006 | 石材台阶面 弧形 | 1.石材踏面600x600x30厚芝麻黑烧面 随弧形切割 2.石材踢面300x300x20厚芝麻黑烧面 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆（中砂）找平层 4.原地面结构 |  | m2 | 124.86
圆形平台饰面整改合计
圆形平台外侧整改
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 050101009001 | 种植土回填 | 1.回填种植土 |  | m3 | 72.71
74 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1.透水土工布一层350g/m²，搭接宽度不应少于200 |  | m2 | 374.16
75 | 040201009001 | 塑料排水板 | 1.20厚疏水板 |  | m2 | 340.01
76 | 050307016002 | 圆形平台外侧整改 | 1.600x250x30芝麻灰烧面压顶、300x570x20芝麻灰烧面侧面 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.180厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.120x120格栅及φ100输水管@1000 5.清洗原有挡墙外露面 6.具体详见YL02-02.3大样图节点7 |  | m | 144.74
圆形平台外侧整改合计
植草沟
77 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 101.71
78 | 050102012001 | 荷花池植草沟 | 1.蓄水层，深度150 2.植被（详见绿化工程） 3.300厚种植土层，掺砂15%，渗透系数≥5.0×10 4.透水土工布1层（200g/m²） 5.200厚级配砾石层,粒径2-3:3-4cm按4：6混合 6.透水土工布1层（200g/m²） 7.素土夯实，夯实度≥94% 8.具体详见YL03-02.7 3大样 |  | m2 | 156.49
植草沟合计
荷花池驳岸
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 050307016003 | 荷花池驳岸（包含池底） | 1.水生植物（详见绿化工程） 2.种植土300厚 3.50厚C25细石混凝土 4.6厚膨润土防水毯满铺(搭接长度>400) 5.100厚石粉垫层(6%水泥) 6.素土夯实，夯实度≥94% |  | m2 | 2041
荷花池驳岸合计
入口景石
80 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 3.15
81 | 040103001005 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 2.41
82 | 050301005001 | 入口景石 | 1.石料种类:泰山石 2.石料规格、重量:1100~1200x450~500x1450~1550 3.阴刻文字,凹5mm,刷红色漆，字体、文字内容及大小由甲方确认 4.植筋C14@200固定 5.详见设计图纸YL02-02.3 |  | 块 | 1
83 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.100厚C25混凝土垫层 |  | m3 | 0.23
84 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.C25钢筋砼基础 2.规格:1700x1000x300 |  | m3 | 0.51
85 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.C25钢筋砼基础配筋C14@200双层双向 |  | t | 0.041
入口景石合计
新增园路
86 | 040203007001 | 混凝土路面 | 1.面层透水混凝保护剂 2.50厚C25细粒式透水混凝土面层 3.100厚C25无砂大孔透水混凝土 4.100厚碎石稳定层（建筑废料） 5.素土夯实，夯实度≥94% |  | m2 | 2191.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 050201001007 | 50厚150x300烧面芝麻灰(波打线) | 1.50厚150x300烧面芝麻灰 随弧形切割 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.100厚C25无砂大孔透水混凝土 4.100厚碎石稳定层（建筑废料） 5.素土夯实，夯实度≥94% |  | m2 | 201.6
新增园路合计
石笼坐凳
88 | 020510004001 | 石笼坐凳 | 1.50厚100x640菠萝格木，留缝5mm,自攻螺丝固定于角钢上面 2.3厚40x40镀锌角钢骨架 3.宾格石笼，回填建筑垃圾粒径50-100 4.3厚40x40镀锌角钢骨架(横向@1000) 5.100厚C20混凝土垫层 6.素土夯实,密实度不小于92% |  | m | 53.95
石笼坐凳合计
原有花池饰面整改
89 | 050307016004 | 原有花池饰面整改 | 1.600x200x30厚芝麻灰烧面压顶，420x300x20厚芝麻灰烧面侧面 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.原花池结构 |  | m | 236.75
原有花池饰面整改合计
原有台阶饰面整改
90 | 011107001007 | 石材台阶面 | 1.台阶踏面600x300x30厚芝麻黑烧面 2.台阶踢面600x400x20厚芝麻黑烧面 3.20厚1:2.5水泥砂浆 4.原有台阶结构 |  | m2 | 70.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
原有台阶饰面整改合计
铺装缩缝
91 | 040402018001 | 缩缝 | 1.每隔6m*6m做缩缝 2.沥青油膏填缝 |  | m | 2024.92
92 | 040402018002 | 伸缝 | 1.每隔20m做伸缝 2.沥青油膏、聚苯板填缝 |  | m | 69.7
铺装缩缝合计
雨水花园
93 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 1245.27
94 | 050101012001 | 雨水花园 | 1.蓄水层，深度150 2.植被（详见绿化工程） 3.600厚种植土层，掺砂15%，渗透系数≥5.0×10 4.透水土工布1层（200g/m²） 5.300厚级配砾石层,粒径2-3:3-4cm按4：6混合 6.透水土工布1层（200g/m²） 7.素土夯实 |  | m2 | 1082.84
95 | 040201021003 | 土工合成材料 | 1.换填区域侧面土工布一层 |  | m2 | 166.61
96 | 040504003001 | 复合材料溢流井 | 1.φ700圆形雨水篦子 2.截污框,开孔率≥30% 3.φ500复合材料溢流井 4.100厚C15混凝土垫层 5.素土夯实 |  | 座 | 2
雨水花园合计
转输型植草沟
97 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 235.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 050102012002 | 转输型植草沟 | 1.蓄水层，深度150 2.植被（详见绿化工程） 3.300厚种植土层，掺砂15%，渗透系数≥5.0×10 4.透水土工布1层（200g/m²） 5.200厚级配砾石层,粒径2-3:3-4cm按4：6混合 6.透水土工布1层（200g/m²） 7.素土夯实，夯实度≥94% 8.具体做法详见YL03-B02 4大样 |  | m2 | 337.02
转输型植草沟合计
见莲思廉标识牌（小品结构及安装详厂家二次深化）
99 | 040205003001 | 钢管支架 | 1.材质:3厚40*40镀锌管、2厚15*15镀锌管、3厚20*40镀锌管 |  | t | 0.559
100 | 040205004001 | 饰面板 | 1.材质、规格尺寸:3厚镀锌钢板 |  | m2 | 5.69
101 | 040205004002 | 饰面板 | 1.材质、规格尺寸:5厚镀锌钢板 |  | m2 | 9.2
102 | 040205004003 | 莲花标识 | 1.类型:成品莲花标识（荷花、荷叶、莲蓬） 2.材质:2.5厚镀锌钢板（面喷绿色氟碳漆）、3厚20*40镀锌管（面喷绿色氟碳漆），25宽白色氟碳漆轮廓线、2.5厚镀锌钢板（面喷粉红色氟碳漆） 3.规格尺寸:1900*2855 |  | 项 | 1
103 | 040308005001 | 金属油漆 | 1.材料品种:氟碳漆 |  | m2 | 24.67
104 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 1.镌字材料品种、颜色:50厚白色亚克力字体（见莲思廉） 2.字体规格:500*600 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
见莲思廉标识牌（小品结构及安装详厂家二次深化）合计
新增工程合计
土石方外运
105 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土方 2.运距:20km |  | m3 | 8105
106 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土方 2.运距:增减1km |  | m3 | 1
107 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废碎料 2.运距:增减1km |  | m3 | 1
108 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废碎料 2.运距:20km |  | m3 | 2363.79
土石方外运合计
分部分项合计
措施项目
109 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.挡土墙脚手架 |  | m2 | 56.61
110 | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶模板 |  | m2 | 500.32
111 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 |  | m2 | 0.62
112 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础模板 |  | m2 | 1.62
113 | 041102002002 | 基础模板 | 1.电缆沟、水沟模板 |  | m2 | 55.48
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 654377.23 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 654377.23
合 计 |  |  |  | 654377.23 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13