## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 校区区域
1.2 | 住宅小区区域
1.3 | 土石方外运
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
校区区域
校区道路拆除修复
校区道路拆除
1 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.拆除厚度:100mm |  | m2 | 1058.6
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质：水泥石屑 2.拆除厚度：150mm |  | m2 | 1058.6
3 | 041001001004 | 拆除路面（沥青） | 1.材质:沥青混凝土 2.拆除厚度:10cm |  | m2 | 204.38
4 | 050101006001 | 清除草皮 | 1.绿地破除草皮 |  | m2 | 12
校区道路拆除合计
校区道路修复
5 | 040203007004 | 混凝土路面面层C30 | 1、C30混凝土路面面层 2、厚度:240mm 3.水养生 |  | m2 | 1058.6
6 | 040203004002 | 70#热沥青+撒布瓜米石 | 1、70#热沥青+撒布瓜米石 |  | m2 | 1058.6
7 | 040202015004 | 混凝土路面基层4%水泥稳定碎石 | 1、混凝土路面基层 2、材质：4%水泥稳定碎石 2、厚度:180mm |  | m2 | 1058.6
8 | 040202015005 | 混凝土路面基层 碎石 | 1、混凝土路面基层 2、材质：碎石 2、厚度:150mm |  | m2 | 1058.6
9 | 040203006004 | 细粒式改性沥青玛蹄脂面层 | 1、改性沥青玛蹄脂SMA-13细粒式 2、厚度:40mm 3、部位:车行道 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 204.38
10 | 040203006005 | 中粒式改性沥青面层 | 1、改性沥青玛蹄脂AC-20C中粒式 2、厚度:60mm 3、部位:车行道 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 204.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040202015006 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:5%水泥稳定石屑 2.厚度:200mm |  | m2 | 204.38
12 | 050102012005 | 铺种草皮 | 1.草皮恢复 2.养护期:一年 |  | m2 | 12
13 | 粤050101023001 | 回填方 | 1.种植土300mm 2.素土夯实，压实系数>0.92 |  | m3 | 3.6
校区道路修复合计
校区道路拆除修复合计
校区雨水系统
校区雨水井
14 | 040201022003 | 排水沟 | 1.名称：排水沟 2.规格：200*200 3.C30素砼，金属钢格板盖板 |  | m | 660.84
15 | 040201022004 | 排水沟 | 1.名称：排水沟 2.规格：200*300 3.C30素砼，金属钢格板盖板 |  | m | 197.89
16 | 040201022005 | 排水沟 | 1.名称：排水沟 2.规格：300*300 3.C30素砼沟，C30砼盖板(500*520) 4.箍筋制安 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） 三级 Ф10以内 5.热轧带肋钢筋制安 现浇构件带肋钢筋 三级 Ф10以内 |  | m | 504.53
17 | 040201022006 | 排水沟 | 1.名称：排水沟 2.规格：300*400 3.C30素砼沟，C30砼盖板(500*520) 4.热轧带肋钢筋制安 现浇构件带肋钢筋 三级 Ф10以内 5.箍筋制安 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） 三级 Ф10以内 |  | m | 94
18 | 040504009001 | 雨水口 | 1.名称：平箅式单箅雨水口 2.按国标图集 16S518施工;雨水口深 1000 |  | 座 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040504003002 | 塑料检查井 | 1.名称：圆形雨水溢流井 2.规格：D500 3.HDPE材质井体，环刚度≥8kN 圆形铸铁雨水篦子 4.装设防坠网 |  | 座 | 23
20 | 040504002001 | 混凝土预制检查井 Φ700 | 1、名称：检查井 2.详见图集06MS201-5，7页 3.装设防坠网等 |  | 座 | 20
21 | 040504002002 | DN1000 混凝土预制检查井 | 1、DN1000预制混凝土检查井 2、井盖：DN1000铸铁井盖 3、井深:1.9m 4.装设防坠网 |  | 座 | 2
22 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.名称：雨水水质监测井 2.规格：D1000 3.装设防坠网 |  | 座 | 1
23 | 041001009001 | 拆除井 | 1.名称：破损井拆除 |  | 座 | 5
校区雨水井合计
校区雨水管道
24 | 040501004003 | DN300 HPDE管 | 1、材质及规格:DN300 HDPE中空壁塑钢缠绕排水管8KN/㎡ 2、接口方式:电热熔连接 4、垫层:中粗砂、厚度:150mm 5.闭水试验 |  | m | 293.19
25 | 040501004004 | DN200 UPVC管 | 1、材质及规格:DN200 硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁管 2、接口方式:承插式胶圈连接 4、垫层:中粗砂、厚度:150mm 5.闭水试验 |  | m | 2305.3
26 | 040501001001 | DN300 II钢筋混凝土管 | 1、材质及规格:DN300II钢筋混凝土管 2、接口方式:承插式橡胶圈连接 4、垫层:混凝土、厚度:75mm，C20 5.闭水试验 |  | m | 346.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 040501001002 | DN400 II钢筋混凝土管 | 1、材质及规格:DN400II钢筋混凝土管 2、接口方式:承插式橡胶圈连接 4、垫层:混凝土、厚度:75mm，C20 5.闭水试验 |  | m | 35.19
28 | 040501004005 | 塑料管 | 1.名称：溢流管PE 2.规格：DN300 3.PE管穿孔，外包透水土工布 |  | m | 68.4
29 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：PVC-U硬聚氯乙烯排水管 2.规格：DN100 3.新建雨水立管现场喷红漆标注“雨”字,黑体,字高8cm,距离地面约1.5m 4.闭水试验 5.其他满足设计及规范要求 |  | m | 771.75
30 | 粤R2-2-34 | 排水塑料管 公称直径(mm以内) 100 | 1.名称：DN100塑料管拆除 2.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场。 |  | m | 31.5
31 | 040502017001 | 安全水封 | 1.名称：封堵专用气囊(可承受10m水头差) 2.安装、拆除 |  | 组 | 104
32 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.现状管道封堵砌筑 |  | m3 | 104
校区雨水管道合计
校区雨水土石方工程
33 | 040101002005 | 挖沟槽土方(2m内) | 1、土壤类别:一二类土 2、人机配合挖土按:机械挖土方95%、人工挖土方5%计算 3、挖深度: 2m以内 4、位置: 管道，并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 |  | m3 | 1331.04
34 | 040103001007 | 1：1换填碎石砂 | 1、填方材料品种:1：1碎石砂 2、部位:管道垫层以下300厚 |  | m3 | 210.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 040103001008 | 回填方（回填中粗砂） | 1、填方材料品种:中粗砂 2、部位:管道垫层以上，路面基层底部以下 |  | m3 | 414.77
校区雨水土石方工程合计
校区雨水系统合计
校区污水系统
校区检查井
36 | 040504002004 | DN700 混凝土预制检查井 | 1、名称：检查井 2.详见图集06MS201-5，7页 3.装设防坠网等 |  | 座 | 9
37 | 040504002005 | DN1000 混凝土预制检查井 | 1、DN1000预制混凝土检查井 2、井盖：DN1000铸铁井盖 3、井深:1.9m 4、装防坠网 |  | 座 | 1
38 | 040504002006 | 500*500污水小方井 | 1.基底材料及厚度:1：1碎石砂、10cm厚 2.垫层、基础材质及厚度:C15素混凝土、10cm厚 3.混凝土强度等级:P6-C30混凝土 4.盖板材质、规格:商品混凝土C30/抗渗等级P6 5.井盖、井圈材质及规格:Φ500井盖球墨铸铁防盗井盖 6.规格、类型:检查井500*500 |  | 座 | 5
39 | 040504002007 | 混凝土井 | 1.名称：污水水质监测井 2.规格：D1000 3.装防坠网 |  | 座 | 1
40 | 粤R3-2-38 | 下水道设施零星修补 换井盖 | 1.名称：铸铁井盖ø700更换 2.更换井盖、并将旧井盖运至指定地点集中堆放。 |  | 个 | 13
41 | 041001009002 | 拆除井 | 1.名称：破损井拆除 |  | 座 | 9
42 | 040502017002 | 安全水封 | 1.名称：封堵专用气囊(可承受10m水头差) 2.安装、拆除 |  | 组 | 2
43 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.现状管道封堵墙砌筑 |  | m3 | 0.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
校区检查井合计
校区一体化提升泵站
44 | 040504003003 | 一体化泵站预制筒体 | 1.名称：一体化泵站预制筒体（含盖板） 2.材质、规格:无碱缠绕玻璃钢GRP DN1200 |  | 座 | 1
45 | 030109001001 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵 2.规格:3Q=10m/h,H=10m,N=0.75kw |  | 台 | 2
46 | 031002002001 | 水泵导轨 | 1.名称：水泵导轨 2.材质:SUS304 |  | 套 | 1
47 | 031002002002 | 水泵自耦底座 | 1名称：水泵自耦底座 2.材质:H200型钢 |  | 套 | 1
48 | 030411001001 | 静压液位仪保护管 | 1.名称:静压液位仪保护管 2.规格:DN50 |  | m | 1
49 | 031001002001 | DN50压力管道 | 1.名称:压力管道 2.规格:DN50 3.连接形式：法兰连接 |  | m | 2
50 | 031003003001 | DN50止回阀 | 1.名称：DN50止回阀 2.规格:1.0Mpa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
51 | 031003003002 | DN50闸阀 | 1.名称：DN50闸阀 2.规格:1.0Mpa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
52 | 031003001001 | DN50压力管软连接 | 1.名称：DN50压力管软连接 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
53 | 031003001002 | DN50出水口软连接 | 1.名称：DN50出水口软连接 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
54 | 031003001003 | DN300进水口软连接 | 1.名称：DN300进水口软连接 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
55 | 030102002001 | 粉碎格栅机 | 1.名称：粉碎格栅机 |  | 台 | 1
56 | 031002002003 | 格栅机导轨 | 1.名称：格栅机导轨 2.材质:SUS304 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 040602001001 | 格栅服务平台安装 | 1.名称：格栅服务平台 2.材质:GRP格栅板SUS304 |  | 套 | 1
58 | 040601016001 | 扶梯 | 1.名称：格栅服务平台 2.材质:SUS304 |  | t | 1
59 | 031003016001 | 液位浮球安装 | 1.名称：液位浮球安装 2.规格: |  | 组 | 1
60 | 040502002001 | DN50弯头90°（SUS304） | 1.名称：DN50弯头90°（SUS304） 2.规格:DN50 |  | 个 | 2
61 | 040502002002 | DN50等径三通 | 1.名称：DN50等径三通 2.规格:DN50 |  | 个 | 1
62 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.热轧带肋钢筋制安 现浇构件带肋钢筋 三级 Ф25以内 |  | t | 0.369
63 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.9
64 | 010501003001 | 泵站基础 | 1.名称：C30 P6筏板基础 |  | m3 | 0.97
65 | 010404001001 | 垫层 | 1.500厚1:1碎石砂垫层 |  | m3 | 4.5
66 | 010507007001 | 其他构件 | 1.内部灌浆c15 |  | m3 | 0.54
67 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.混凝土实心砖MU20 240墙 2.位置：管道封堵 |  | m3 | 0.87
68 | 010504002001 | 弧形墙 | 1.混凝土种类:普通预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送费 |  | m3 | 50.11
69 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.热轧带肋钢筋制安 现浇构件带肋钢筋 三级 Ф25以内 |  | t | 4.04
70 | 010903002001 | 涂刷柔性防水层 | 1.双组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 立面 |  | m2 | 3.64
71 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.人工凿除原砼 |  | m3 | 0.6
72 | 010202006001 | 打拔槽型钢板桩（A型支护） | 1、类型:槽型钢板桩 2、桩长:综合考虑 3、型号:槽钢22B |  | t | 93.08
73 | 010202006002 | 打拔槽型钢板桩（B型支护） | 1、类型:槽型钢板桩 2、桩长:6m 3、型号:槽钢28C 4、含支撑 |  | t | 36.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:木质 2.挡土深度:2m内 |  | m2 | 466.86
75 | 粤040101006001 | 打拔拉森钢板桩（一体化泵站） | 1、类型:打拔拉森钢板桩（一体化泵站） 2、桩长:6m 3、型号:密扣拉森Ⅲ型钢板桩 4、含钢支撑 |  | t | 5.844
校区一体化提升泵站合计
校区污水管道
76 | 040501004006 | DN300 HPDE管 | 1、材质及规格:DN300 HDPE中空壁塑钢缠绕排水管8KN/㎡ 2、接口方式:电热熔连接 4、垫层:中粗砂、厚度:150mm 5.闭水试验 |  | m | 51
77 | 040501004007 | DN200 UPVC管 | 1、材质及规格:DN200 硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁管 2、接口方式:承插式胶圈连接 4、垫层:中粗砂、厚度:200mm 5.闭水试验 |  | m | 37
78 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：PVC-U硬聚氯乙烯排水管 2.规格：DN100 3.DN100透气帽，闭水试验 4.其他满足设计及规范要求 |  | m | 207.9
79 | 031002003001 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100 |  | 个 | 126
80 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称：墙体开洞DN150 |  | 个 | 63
81 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.名称：楼板开洞DN150 |  | 个 | 63
校区污水管道合计
校区污水土石方工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 040101002006 | 挖沟槽土方(2m内) | 1、土壤类别:一二类土 2、人机配合挖土按:机械挖土方95%、人工挖土方5%计算 3、挖深度: 2m以内 4、位置: 管道，并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 |  | m3 | 154.08
83 | 040101002007 | 挖沟槽土方(4m内) | 1、土壤类别:一二类土 2、人机配合挖土按:机械挖土方95%、人工挖土方5%计算 3、挖深度: 4m以内 4、位置: 管道，并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 |  | m3 | 23.54
84 | 040103001009 | 1：1换填碎石砂 | 1、填方材料品种:1：1碎石砂 2、部位:管道垫层以下换填300厚 |  | m3 | 30.57
85 | 040103001010 | 回填方（回填中粗砂） | 1、填方材料品种:中粗砂 2、部位:管道垫层以上，路面基层底部以下 |  | m3 | 109.41
校区污水土石方工程合计
校区污水系统合计
校区区域合计
住宅小区区域
住宅小区道路拆除修复
住宅小区道路拆除
86 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.拆除厚度:100mm |  | m2 | 120
87 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质：水泥石屑 2.拆除厚度：150mm |  | m2 | 120
住宅小区道路拆除合计
住宅小区道路修复
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 040203007005 | 混凝土路面面层C30 | 1、C30混凝土路面面层 2、厚度:240mm 3.水养生 |  | m2 | 120
89 | 040203004003 | 70#热沥青+撒布瓜米石 | 1、70#热沥青+撒布瓜米石 |  | m2 | 120
90 | 040202015007 | 混凝土路面基层4%水泥稳定碎石 | 1、混凝土路面基层 2、材质：4%水泥稳定碎石 2、厚度:180mm |  | m2 | 120
91 | 040202015008 | 混凝土路面基层 碎石 | 1、混凝土路面基层 2、材质：碎石 2、厚度:150mm |  | m2 | 120
住宅小区道路修复合计
住宅小区道路拆除修复合计
住宅小区污水系统
住宅小区检查井
92 | 040504002008 | DN1000 混凝土预制检查井 | 1、雨水DN1000预制混凝土检查井 2、井盖：DN1000铸铁井盖 3、井深:1.9m 4、装防坠网 |  | 座 | 2
93 | 040504002009 | 混凝土井 | 1.名称：雨水水质监测井 2.规格：D1000 3.装防坠网 |  | 座 | 1
94 | 040504002010 | DN1000 混凝土预制检查井 | 1、污水DN1000预制混凝土检查井 2、井盖：DN1000铸铁井盖 3、井深:1.9m 4、装防坠网 |  | 座 | 6
95 | 040504002011 | 混凝土井 | 1.名称：污水水质监测井 2.规格：D1000 3.装防坠网 |  | 座 | 1
住宅小区检查井合计
住宅小区污水管道
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 040501004008 | DN300 HPDE管 | 1、材质及规格:DN300 HDPE中空壁塑钢缠绕排水管 2、接口方式:电热熔连接 4、垫层:中粗砂、厚度:150mm 5.闭水试验 |  | m | 19
97 | 040501004009 | DN200 UPVC管 | 1、材质及规格:DN200 HDPE中空壁塑钢缠绕排水管 2、接口方式:电热熔连接 4、垫层:中粗砂、厚度:150mm 5.闭水试验 |  | m | 15
98 | 040501001003 | DN300 II钢筋混凝土管 | 1、材质及规格:DN300II钢筋混凝土管 2、接口方式:承插式橡胶圈连接 4、垫层:混凝土、厚度:120mm 5.闭水试验 |  | m | 72
99 | 040502017003 | 安全水封 | 1.名称：封堵专用气囊(可承受10m水头差) 2.安装、拆除 |  | 组 | 14
100 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.现状管道封堵砌筑 |  | m3 | 14
住宅小区污水管道合计
住宅小区土石方工程
101 | 040101002008 | 挖沟槽土方(2m内) | 1、土壤类别:一二类土 2、人机配合挖土按:机械挖土方95%、人工挖土方5%计算 3、挖深度: 2m以内 4、位置: 管道，并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 |  | m3 | 154.08
102 | 040101002009 | 挖沟槽土方(4m内) | 1、土壤类别:一二类土 2、人机配合挖土按:机械挖土方95%、人工挖土方5%计算 3、挖深度: 4m以内 4、位置: 管道，并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 |  | m3 | 23.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 040103001011 | 1：1换填碎石砂 | 1、填方材料品种:1：1碎石砂 2、部位:管道垫层以下换填300厚 |  | m3 | 30.57
104 | 040103001012 | 回填方（回填中粗砂） | 1、填方材料品种:中粗砂 2、部位:管道垫层以上，路面基层底部以下 |  | m3 | 109.41
住宅小区土石方工程合计
住宅小区污水系统合计
住宅小区区域合计
土石方外运
105 | 040103002009 | 余方弃置（土方） | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20KM |  | m3 | 1763.53
106 | 040103002010 | 余方弃置（石方） | 1.废弃料品种:混凝土石渣 2.运距:20KM |  | m3 | 148.46
107 | 040103002011 | 余方弃置（土方） | 1.废弃料品种:土方 2.运距:增减1km |  | m3 | 1
108 | 040103002012 | 余方弃置（石方） | 1.废弃料品种:混凝土石渣 2.运距:增减1km |  | m3 | 1
土石方外运合计
分部分项合计
措施项目
109 | 041101001002 | 立管改造脚手架 | 1.采用电动吊篮 |  | m2 | 2206.26
110 | 粤050401008001 | 施工围栏 | 1.移动式 塑料注水围挡 2.采用C2高水马围蔽二，1.5m*1.8m |  | m | 4053
111 | 011702001001 | 基础 | 1.满堂基础模板 无梁式 |  | m2 | 4.5
112 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 |  | m2 | 2.2
113 | 041102028001 | 沉井井壁(隔墙)模板 | 1.沉井模板 井壁、隔墙 |  | m2 | 43.92
114 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.构筑物及池类 无梁池盖 木模 |  | m2 | 2.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 1.现状管道防护措施 2.材料选用工字钢,工25b@3000、钢丝绳φ≥16.0mm@3000，管道接口处需两侧布置 3.由于管槽开挖施工范围现状管道形态多样,为保护现状设施的正常使用,现对现状管道提出通用的保护方案,施工时可根据现场情况选用。 4.本次预算暂按现状管道防护图(五)计取 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005002 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001002 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 262408.39 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 262408.39
合 计 |  |  |  | 262408.39 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：市教育局番职院排水单元改造工程 (二期)-雨污分流工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13