## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电力工程部分
1.2 | 通信工程部分
1.3 | 照明工程部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电力工程部分
1 | 040501017001 | 十二线电缆沟（行人） | 十二线电缆沟（行人） 1、电缆沟基础C15混凝土垫层 2、M15砖砌体电缆沟 3、C20压顶混凝土 4、1：2水泥砂浆抹面 5、C30钢筋混凝土盖板预制安装 6、专用电缆沟支架安装 7、D200PVC-U渗井内填充砂 8、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 78.845
2 | 040504001013 | 十二线10kv电缆沟（行人）工作井 | 十二线10kv电缆沟（行人）工作井 1、装饰井井座C25混凝土浇筑 2、C25钢筋混凝土横梁制安 3、预制盖板C30 4、专用电缆沟支架安装 5、电缆沟内砂浆抹面 6、D200PVC-U内填充砂 7、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 4
3 | 040504001014 | 十二线10kv电缆沟（行人）检查井 | 十二线10kv电缆沟（行人）检查井 1、装饰井井座C25混凝土浇筑 2、C25钢筋混凝土横梁制安 3、预制盖板C30 4、专用电缆沟支架安装 5、电缆沟内砂浆抹面 6、D200PVC-U内填充砂 7、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 1
4 | 040501017004 | 10Kv沉底二十四线电缆沟（行人） | 10Kv沉底二十四线电缆沟（行人） 1、装饰井井座C25混凝土浇筑 2、C25钢筋混凝土电缆沟 3、预制盖板C30 4、专用电缆沟支架安装 5、电缆沟内砂浆抹面 6、D200PVC-U内填充砂 7、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 1917.815
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040504001015 | 二十四线10kv电缆沟（行人）检查井 | 二十四线10kv电缆沟（行人）检查井 1、装饰井井座C25混凝土浇筑 2、C25混凝土横梁制安 3、C25混凝土底板、C25混凝土墙 4、预制盖板C30 5、专用电缆沟支架安装 6、井内砂浆抹面 7、D200PVC-U内填充砂 8、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 56
6 | 040504001016 | 二十四线10kv电缆沟（行人）工作井 | 二十四线10kv电缆沟（行人）工作井 1、装饰井井座C25混凝土浇筑 2、C25混凝土横梁制安 3、C25混凝土底板、C25混凝土墙 4、预制盖板C30 5、专用电缆沟支架安装 6、井内砂浆抹面 7、D200PVC-U内填充砂 8、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 37
7 | 040504001017 | 二十四线10kv电缆沟（行人）检查井中间接头井 | 二十四线10kv电缆沟（行人）检查井中间接头井 1、装饰井井座C25混凝土浇筑 2、C25混凝土横梁制安 3、C25混凝土底板、C25混凝土墙 4、预制盖板C30 5、专用电缆沟支架安装 6、井内砂浆抹面 7、D200PVC-U内填充砂 8、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040501017005 | 二十四线10Kv电缆沟（行人）三通井 | 二十四线10Kv电缆沟（行人）三通井(圈梁以下部分) 1、装饰井井座C25混凝土浇筑 2、C25混凝土横梁制安 3、C25混凝土底板、C25混凝土墙 4、预制盖板C30 5、专用电缆沟支架安装 6、井内砂浆抹面 7、D200PVC-U内填充砂 8、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 11
9 | 040501002001 | MPP电力管 | 车行道下十二线10Kv电缆排管12D200*10 1、MPP电力管铺设 2、C20混凝土垫层 3、C25混凝土包封 4、12根d200*10MPP电力管 |  | m | 641
10 | 040501002002 | MPP电力管 | 车行道下24线10Kv电缆排管24*D200*10 1、MPP电力管铺设 2、C20混凝土垫层 3、C25混凝土包封 4、24根d200*10MPP电力管 |  | m | 165
11 | 040501017003 | 电缆排管直通井 | 十二线电缆排管直通井 1、电缆沟基础C15混凝土垫层 2、C30 P6钢筋混凝土基础 3、C30 P6钢筋混凝土电缆沟体 4、盖板 安装 5、成品复合材料电缆沟支架安装 三层滚动支架长1410 6、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040501008003 | 水平导向钻进 | D800孔钻进、回拖，拖拉2*10D200PE管，每个拖拉10D200 1、导向孔钻进D800 2、扩孔D800 3、回拖布管D800 4、PE管安装 5、管道吹扫 6、管注水泥浆 7、泥浆运输10Km |  | m | 85
13 | 030409001003 | 接地极 | 1、接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 |  | 根 | 122
14 | 030409002002 | 接地母线Φ12热镀锌圆钢 | 1、接地母线敷设 户内接地母线敷设 |  | m | 6190.82
15 | 040807003002 | 接地装置调试 | 1、接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
16 | 040205004001 | 220*110不锈钢电缆标志牌 | 1、220*110不锈钢电缆标志牌 |  | 块 | 256
17 | 030501011001 | 防火墙 | 1、膨胀腔防火环保墙 2、防火涂料 |  | m2 | 65
18 | 010515001009 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm |  | t | 566.288
19 | 010515001010 | 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | 1、钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 |  | t | 256.405
20 | 040101002022 | 挖装沟槽土方 | 1、挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 3、挖掘机装土 |  | m3 | 20044.8707
21 | 040103001031 | 回填石粉 | 1、管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 8046.5427
22 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、余方外运暂按15km |  | m3 | 10791.349
23 | 040901009002 | 预埋铁件 | 1、铁件制作、安装 预埋铁件 |  | t | 19.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 粤R2-5-1 | 十二线10kv电缆沟（行人）检查井-装饰盖板制作安装1710mm*1530mm | 1、信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 零星构件制作 2、人行道装饰井盖安装 1.0m2外 3、湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 |  | 座 | 1
25 | 粤R2-5-1 | 十二线10kv电缆沟（行人）工作井-装饰盖板制作安装1710mm*2140mm | 1、信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 零星构件制作 2、人行道装饰井盖安装 1.0m2外 3、湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 |  | 座 | 4
26 | 粤R2-5-1 | 二十四线10kv电缆沟（行人）检查井-装饰盖板制作安装2390mm*2025mm | 1、信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 零星构件制作 2、人行道装饰井盖安装 1.0m2外 3、湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 |  | 座 | 56
27 | 粤R2-5-1 | 二十四线10kv电缆沟（行人）工作井-装饰盖板制作安装2390mm*2025mm | 1、信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 零星构件制作 2、人行道装饰井盖安装 1.0m2外 3、湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 |  | 座 | 37
28 | 粤R2-5-1 | 二十四线10kv电缆沟（行人）检查井中间接头井-装饰盖板制作安装2390mm*2635mm | 1、信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 零星构件制作 2、人行道装饰井盖安装 1.0m2外 3、湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 |  | 座 | 11
29 | 粤R2-5-1 | 二十四线10Kv电缆沟（行人）三通井-装饰盖板制作安装2390mm*3265mm+2390*1030 | 1、信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 零星构件制作 2、人行道装饰井盖安装 1.0m2外 3、湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 |  | 座 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 040501004005 | 塑料管D160 | 1、布设D100透水管 |  | m | 120
31 | 031003005001 | 雨水篦子∅160 | 1、金属地漏安装 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 24
32 | 040501004006 | 塑料管D200 | 1、布设D200透水管 |  | m | 3190
33 | 031003005002 | 雨水篦子∅200 | 1、金属地漏安装 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 595
34 | 060105006003 | 电缆沟顶面铺设胶质薄膜 | 1、聚乙烯薄膜 0.5mm厚 |  | m2 | 5258
电力工程部分合计
通信工程部分
35 | 010401011001 | 小号直通型人孔井 | 小号直通型人孔井 1、C15混凝土基础 2、M10水泥砂浆砖砌体 3、1：2.5水泥砂浆抹面，外20mm，内15mm 4、IRB-小-直型盖板预制及安装 5、1：2.5水泥砂浆抹角 6、人孔安装 φ800 7、电缆沟支架安装 8、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 7
36 | 010401011007 | 小号斜通型人孔井 | 小号斜通型人孔井 1、C15混凝土基础 2、M10水泥砂浆砖砌体 3、1：2.5水泥砂浆抹面，外20mm，内15mm 4、IRB-小-30型盖板预制及安装 5、1：2.5水泥砂浆抹角 6、人孔安装 φ800 7、电缆沟支架安装 8、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 010401011008 | 中号直通型人孔井 | 中号直通型人孔井 1、C15混凝土基础 2、M10水泥砂浆砖砌体 3、1：2.5水泥砂浆抹面，外20mm，内15mm 4、IRB-中-直型盖板预制及安装 5、1：2.5水泥砂浆抹角 6、人孔安装 φ800 7、电缆沟支架安装 8、穿钉 9、拉力环 10、积水罐 11、按图纸内容 12、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 16
38 | 010401011009 | 中号三通型人孔井 | 中号三通型人孔井 1、C15混凝土基础 2、M10水泥砂浆砖砌体 3、1：2.5水泥砂浆抹面，外20mm，内15mm 4、IRB-中-T、IRB-19-05、IRB-19-10、IRB-中-三型盖板预制及安装 5、1：2.5水泥砂浆抹角 6、人孔安装 φ800 7、电缆沟支架安装 8、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 7
39 | 010401011010 | 中号斜通型人孔井 | 中号斜通型人孔井 1、C15混凝土基础 2、M10水泥砂浆砖砌体 3、1：2.5水泥砂浆抹面，外20mm，内15mm 4、IRB-中-30型盖板预制及安装 5、1：2.5水泥砂浆抹角 6、人孔安装 φ800 7、电缆沟支架安装 8、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 010401011011 | 中号四通型人孔井 | 中号四通型人孔井 1、C15混凝土基础 2、M10水泥砂浆砖砌体 3、1：2.5水泥砂浆抹面，外20mm，内15mm 4、IRB-中-T、IRB-19-05、IRB-19-10、IRB-中-四型盖板预制及安装 5、1：2.5水泥砂浆抹角 6、人孔安装 φ800 7、电缆沟支架安装 8、穿钉 9、拉力环 10、积水罐 11、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 3
41 | 010401011002 | 大号三通型人孔井 | 大号三通型人孔井 1、C15混凝土基础 2、M10水泥砂浆砖砌体 3、1：2.5水泥砂浆抹面，外20mm，内15mm 4、IRB-19-5型、IRB-21-10型、IRB-21-16、IRB-大-三型盖板预制及安装 5、1：2.5水泥砂浆抹角 6、人孔安装 φ800 7、电缆沟支架安装 8、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 1
42 | 040501004007 | 塑料管 | 24孔通信管群 1、24-D110PVC-U聚氯乙烯增强管道人行道下布设 2、管间细砂 3、按图纸内容 |  | m | 2273
43 | 040501004009 | 塑料管 | 24孔通信管群 1、24-D110PVC-U聚氯乙烯增强管道机动车道下布设 2、C15混凝土垫层 3、管间C20混凝土填缝 4、按图纸内容 |  | m | 103
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 040501004003 | 塑料管 | 12孔通信管群 1、12D110PVC-U聚氯乙烯增强管道人行道下布设 2、管间细砂 3、按图纸内容 |  | m | 271
45 | 040501004004 | 塑料管 | 24孔通信管群 1、12-D110PVC-U聚氯乙烯增强管道机动车道下布设 2、C15混凝土垫层 3、管间C20混凝土填缝 4、按图纸内容 |  | m | 259
46 | 010512008003 | 隐蔽井盖（人行道上） | 1、3mm厚压槽钢板 2、5mm厚304不锈钢板 3、1：2.5水泥砂浆 4、5mm厚40mm宽橡胶垫 5、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 51
47 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 5294.6
48 | 040101002025 | 挖装沟槽土方 | 1、挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 3、挖掘机装土 |  | m3 | 750.4675
49 | 040103001019 | 回填方（回填土） | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 4604
50 | 040103001024 | 回填石粉 | 1、管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 3115.4243
51 | 040103002016 | 余方弃置 | 1、余方外运暂按15km |  | m3 | 750.47
通信工程部分合计
照明工程部分
52 | 040801003001 | 组合型成套箱式变电站 | 1、干式变压器SCB13-125KVA 2、高压部分采用全绝缘负荷开关柜型;低压部分采用固定式柜型 3、变电站系统调试 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 040801010002 | 落地式配电箱（1AL、2AL） | 1、落地式配电箱（1AL、2AL） |  | 台 | 2
54 | 010501006001 | 设备基础 | 1、箱变基础垫层C15混凝土 2、箱变基础C25混凝土 3、基础工程防腐 4、砖砌体结构 5、内外防水砂浆抹面 6、C25钢筋混凝土盖板 7、预埋件 8、接地极 L50X50X5 镀锌角钢、接地线扁铁-40*4 9、预埋件镀锌 |  | 套 | 2
55 | 010501006003 | 设备基础 | 1、配电箱基础垫层C15混凝土 2、基础C25混凝土 3、砖砌体结构 4、外防水砂浆抹面 5、预埋件 6、接地极 L50X50X5 镀锌角钢 7、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 套 | 2
56 | 040205001001 | 照明接线井 | 照明接线井 1、C15混凝土基础 2、200厚沙垫层 3、M10水泥砂浆砖砌井 4、C15混凝土压顶混凝土 5、井盖板预制及安装 6、盖板钢筋制作安装 7、预埋铁件 8、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 28
57 | 040805002002 | 12/6m双臂路灯杆 | 12/6m双臂路灯 1、12/6m路灯灯杆及灯架（LED灯280W+60W） 2、其他配件 |  | 套 | 84
58 | 040805002011 | 14/6m高杆路灯灯杆 | 14m高杆路灯 1、14/6m路灯灯杆及灯架（LED灯2*200W+60W） 2、其他配件 |  | 套 | 41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 040805002010 | 14m单臂高杆路灯灯杆 | 14m高杆路灯 1、14m路灯灯杆及灯架（LED灯2*200W） 2、其他配件 |  | 套 | 2
60 | 040805002006 | 8/6m双臂路灯杆 | 8/6m双臂路灯 1、8m路灯灯杆及灯架（LED灯150W+45W） 2、其他配件 |  | 套 | 10
61 | 040805002001 | 8m单臂路灯杆 | 8m单臂路灯 1、8m路灯灯杆及灯架（LED灯150W） 2、其他配件 |  | 套 | 3
62 | 040805002009 | 14m三头高杆路灯灯杆 | 14m高杆路灯 1、14m路灯灯杆及灯架（LED灯3*300W） 2、其他配件 |  | 套 | 6
63 | 030904008001 | 智能调光模块 | 1、智能调光模块 |  | 个 | 146
64 | 010501006002 | 路灯基础C25 | 1、路灯基础C25混凝土 |  | m3 | 159.736
65 | 040901001001 | 路灯基础钢筋 | 1、钢筋制作、安装 φ10mm以内 |  | t | 2.5834
66 | 040901001002 | 路灯基础钢筋 | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm |  | t | 7.2568
67 | 030409001004 | 接地极 | 1、φ12mm以内 2、接地极(板)制作、安装 圆钢接地极 普通土 |  | 根 | 146
68 | 040803002001 | 电缆保护管(钢管D100*4) | 1、电缆保护管(钢管D100*4) |  | m | 2125
69 | 040803002002 | 电缆保护管（PVCD75*3.6） | 1、电缆保护管（PVCD75*3.6） |  | m | 14865
70 | 040803002004 | 电缆保护管（PVCD110*3.6） | 1、电缆保护管（PVCD110*3.6） |  | m | 4921
71 | 040803001006 | 电缆 | 1、VV电力电缆4*25mm2 |  | m | 5875
72 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1、4*25mm2 |  | 个 | 4
73 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1、4*70+1*35mm2 |  | 个 | 2
74 | 040803005003 | 电缆终端头 | 1、3*70mm2 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 040803005004 | 绝缘穿刺线夹 | 1、焊铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 35 |  | 个 | 438
76 | 040803001002 | 电缆 | 1、VV电力电缆4*70+1*35mm2 |  | m | 50
77 | 040804002001 | 配线RVV-300/500V-3*2.5mm2 | 1、RVV-300/500V-3*2.5mm2 |  | m | 4996
78 | 040803001003 | 电缆 | 1、YJV电力电缆3*70mm2 |  | m | 1500
79 | 040803002005 | 电缆保护管PE110 | 1、电缆保护管PE110 |  | m | 1500
80 | 030409002003 | 接地母线Φ12热镀锌圆钢 | 1、接地母线Φ12热镀锌圆钢 |  | m | 4955
81 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
82 | 010512008004 | 隐蔽井盖（人行道上） | 1、3mm厚压槽钢板 2、5mm厚304不锈钢板 3、1：2.5水泥砂浆 4、5mm厚40mm宽橡胶垫 5、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | t | 6.5671
83 | 040101002023 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 7726.075
84 | 040103001032 | 回填方（回填土） | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 7439.075
85 | 040807002002 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 2
86 | 040807002001 | 送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 1、送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 |  | 系统 | 2
照明工程部分合计
分部分项合计
措施项目
87 | 041101005001 | 井字架 | 1.钢管井字架 |  | 座 | 177
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.电缆沟垫层模板 |  | m2 | 780.962
89 | 041102037005 | 其他现浇构件模板 | 1.电缆沟模板 |  | m2 | 16196.95
90 | 041102002003 | 基础模板 | 1.埋管基础模板 |  | m2 | 2429.44
91 | 041102002004 | 基础模板 | 1.埋管基础模板 |  | m2 | 480.708
92 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 51.24
93 | 011702006001 | 异形梁模板 | 1.弧形梁、异形梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 625.26
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费
7 | QTFY00000002 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元）
合 计