## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水工程
1.2 | 浇灌系统
1.3 | 雨水工程
1.4 | 污水工程
1.5 | 海绵城市工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水工程
1 | 040501003001 | 铸铁管 | 1.管材材质:球墨铸铁管 T型接口 K9级 2.管材规格:DN150mm 3.接口形式:橡胶圈承插连接 4.管道检验及试验要求:管道水压试验,消毒冲洗 |  | m | 100
2 | 040501003002 | 铸铁管 | 1.管材材质:球墨铸铁管 T型接口 K9级 2.管材规格:DN200mm 3.接口形式:橡胶圈承插连接 4.管道检验及试验要求:管道水压试验,消毒冲洗 |  | m | 58
3 | 040501003004 | 铸铁管 | 1.管材材质:球墨铸铁管 T型接口 K9级 2.管材规格:DN300mm 3.接口形式:橡胶圈承插连接 4.管道检验及试验要求:管道水压试验,消毒冲洗 |  | m | 5111
4 | 031003003001 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200 1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
5 | 040502005004 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN300 1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 26
6 | 040504002023 | 钢筋混凝土井1300X1300 | 1.尺寸:1300X1300mm 2.混凝土强度等级:C25 3.垫层厚度、材料品种:C10混凝土、厚100mm 4.定型井名称、图号:钢筋混凝土立式闸阀井、07MS101-2,页66 5.具体做法详见图纸 |  | 座 | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040504002024 | 钢筋混凝土井1200X1200 | 1.尺寸:1200X1200mm 2.混凝土强度等级:C25 3.垫层厚度、材料品种:C10混凝土、厚100mm 4.定型井名称、图号:钢筋混凝土矩形排气阀井、07MS101-2,页162 5.具体做法详见图纸 |  | 座 | 4
8 | 040502005005 | 阀门 | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:铸铁，DN80,1.0MPa |  | 个 | 4
9 | 040504001010 | 排泥阀井 | 1.砖砌圆形排泥湿井:φ800 2.井深度:1.5m 3.井盖及支座材质及规格:按设计图纸要求配球墨铸铁井盖(D400级） 4.具体详见图集07MS101-2，58页 |  | 座 | 6
10 | 040502005006 | 阀门 | 1.种类:排泥阀 2.材质及规格:铸铁，DN75，1.0MPa |  | 个 | 6
11 | 040504001011 | 室外地上式消火栓井(阀门井式，支管深装) | 1.定型井:室外地上式消火栓井(阀门井式，支管深装) φ700球墨铸铁圆形直承式检查井盖(D400级）、井环 2.砖砌井φ1200，含DN150钢制 铸铁支管 3.具体详见图集13S201，19页 |  | 座 | 40
12 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.部位:地上支管深装，防撞式 2.型号:SSF150/65-1.6 3.具体详见图集03S201，19页 |  | 套 | 40
13 | 040502001001 | 铸铁管管件 | 1.种类:弯头 2.材质及规格:球墨铸铁DN300 3.接口形式:T型接口，橡胶圈承插连接 |  | 个 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040502001003 | 铸铁管管件 | 1.种类:异径三通 2.材质及规格:球墨铸铁DN300*200 3.接口形式:T型接口，橡胶圈承插连接 |  | 个 | 8
15 | 040502001002 | 铸铁管管件 | 1.种类:正三通 2.材质及规格:球墨铸铁DN300*300 3.接口形式:T型接口，橡胶圈承插连接 |  | 个 | 18
16 | 040502001005 | 铸铁管管件 | 1.盲堵板 DN200 |  | 个 | 8
17 | 040502001004 | 铸铁管管件 | 1.盲堵板 DN300 |  | 个 | 14
18 | 040502001006 | 铸铁管管件 | 1.种类:球墨铸铁盘插短管 DN150 2.橡胶圈承插连接 |  | 个 | 8
19 | 040502001008 | 铸铁管管件 | 1.种类:球墨铸铁盘插短管 DN200 2.橡胶圈承插连接 |  | 个 | 3
20 | 040502001007 | 铸铁管管件 | 1.种类:球墨铸铁盘插短管 DN300 2.橡胶圈承插连接 |  | 个 | 2
21 | 040502001009 | 铸铁管管件 | 1.种类:球墨铸铁承插中支盘 DN300*150 2.橡胶圈承插连接 |  | 个 | 6
22 | 040502001010 | 铸铁管管件 | 1.种类:球墨铸铁双承中支盘 DN300*150 2.橡胶圈承插连接 |  | 个 | 2
23 | 040502001011 | 铸铁管管件 | 1.种类:球墨铸铁双承中支盘 DN300*200 2.橡胶圈承插连接 |  | 个 | 10
24 | 040502001012 | 铸铁管管件 | 1.种类:球墨铸铁双承弯头 DN300 2.橡胶圈承插连接 |  | 个 | 20
25 | 040503002003 | 混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 140.92
26 | 粤040101006006 | 打拔钢板桩 | 1.规格型号:Ⅲ型拉森钢板桩 2.桩长:6m 3.拔拉森钢板桩 4.钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 |  | t | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 081201005001 | 拆除现状给水管 | 1.材质:球墨铸铁 2.管径:DN70 |  | m | 55
28 | 040501014004 | 碰口 | 1.材质及规格:DN1200/DN300 2.连接方式:膨胀水泥接口 |  | 处 | 2
29 | 040501014003 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:铸铁管 现状DN70接设计DN300 2.连接方式:膨胀水泥接口 |  | 处 | 1
30 | 040101002035 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽机械土方 2、人工配合土方 3、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 4、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 6294.5182
31 | 040101002030 | 挖装沟槽土方 | 1、沟槽机械土方 2、人工配合土方 3、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 4、挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 5、挖掘机装土 |  | m3 | 6691.3029
32 | 040103001063 | 回填方（回填石粉） | 1.回填石粉 |  | m3 | 5811.972
33 | 040103001064 | 回填方（回填土） | 1.回填土 |  | m3 | 5473.494
34 | 040305001001 | 管道中粗砂基础 | 1.材料品种、规格:管道中粗砂基础 |  | m3 | 1299.53
35 | 040103002035 | 余方弃置 | 1、土方装车，土方外运15Km |  | m3 | 6691.303
给水工程合计
浇灌系统
36 | 040501002009 | 钢管 | 1、过路管钢管D273*7(直缝焊接钢管） 含沥青防腐2遍 |  | m | 363
37 | 040501004015 | 塑料管 | 1、埋设PE32给水管道 2、管道消毒冲洗 3、管道试压 |  | m | 1473
38 | 040501004008 | 塑料管 | 1、埋设PE40给水管道 2、管道消毒冲洗 3、管道试压 |  | m | 696
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 040501004021 | 塑料管 | 1、埋设PE50给水管道 2、管道消毒冲洗 3、管道试压 |  | m | 913
40 | 040501004010 | 塑料管 | 1、埋设PE63给水管道 2、管道消毒冲洗 3、管道试压 |  | m | 5128
41 | 040501004011 | 塑料管 | 1、埋设PE75给水管道 2、管道消毒冲洗 3、管道试压 |  | m | 397
42 | 040501004012 | 塑料管 | 1、埋设PE90给水管道 2、管道消毒冲洗 3、管道试压 |  | m | 194
43 | 040501004013 | 塑料管 | 1、埋设PE110给水管道 2、管道消毒冲洗 3、管道试压 |  | m | 2435
44 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.名称:φ1200砖砌闸阀井 2.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁圆形直承式检查井盖(D400级）、井环 3.具体详见图集07MS101-2，14页 |  | 座 | 6
45 | 040502005008 | 阀门 | 1.种类:弹性座封闸阀 2.材质及规格:钢制，DN100,1.0MPa |  | 个 | 6
46 | 030404016001 | 阀门箱 | 1、阀门箱（不锈钢）600*600*600 2、可编程控制阀安装 |  | 台 | 26
47 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.2150*1100砖砌水表井 2.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁圆形直承式检查井盖(D400级）、井环 3.具体详见图集07MS101-2，41页 |  | 座 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 040502009001 | 水表组 | 水表组 1、D100水表1套 2、D100蝶阀2套 3、D100止回阀1套 4、D100伸缩接头1套 |  | 个 | 6
49 | 040502004001 | 取水栓 | 1.取水栓DN25 塑料 带真空破坏器 |  | 个 | 150
50 | 030901003001 | 自动喷头 | 360度不锈钢自动喷头 1、DN32 R=8m |  | 个 | 94
51 | 030901003002 | 自动喷头 | 360度不锈钢自动喷头 1、DN32 R=6m |  | 个 | 117
52 | 030901003003 | 自动喷头 | 360度不锈钢自动喷头 1、DN32 R=5m |  | 个 | 30
53 | 030901003004 | 自动喷头 | 360度不锈钢自动喷头 1、DN32 R=4m |  | 个 | 7
54 | 030901003005 | 自动喷头 | 360度不锈钢自动喷头 1、DN32 R=3m |  | 个 | 59
55 | 030901003006 | 自动喷头 | 180度不锈钢自动喷头 1、DN32 R=8m |  | 个 | 180
56 | 040101002026 | 挖装沟槽土方 | 1、沟槽机械土方 2、人工配合土方 3、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 4、挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 5、挖掘机装土 |  | m3 | 3667.951
57 | 040103001078 | 回填方（回填石粉） | 1.回填石粉 |  | m3 | 2836.7673
58 | 040305001003 | 管道中粗砂基础 | 1.材料品种、规格:管道中粗砂基础 |  | m3 | 786.52
59 | 040103002033 | 余方弃置 | 1、土方装车，土方外运15Km |  | m3 | 3667.951
浇灌系统合计
雨水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.名称:II混凝土管道铺设 2.规格:D300 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:120°,C15混凝土 |  | m | 2115
61 | 040501001004 | 混凝土管 | 1.名称:II混凝土管道铺设 2.规格:D600 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:120°,C15混凝土 |  | m | 575.94
62 | 040501001005 | 混凝土管 | 1.名称:II混凝土管道铺设 2.规格:D800 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:120°,C15混凝土 |  | m | 1871.35
63 | 040501001006 | 混凝土管 | 1.名称:II混凝土管道铺设 2.规格:D1000 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:120°,C15混凝土 |  | m | 1767.81
64 | 040501001007 | 混凝土管 | 1.名称:II混凝土管道铺设 2.规格:D1200 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:120°,C15混凝土 |  | m | 463.96
65 | 040501001008 | 混凝土管 | 1.名称:II混凝土管道铺设 2.规格:D1350 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:120°,C15混凝土 |  | m | 147.93
66 | 040501001009 | 混凝土管 | 1.名称:II混凝土管道铺设 2.规格:D1500 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:120°,C15混凝土 |  | m | 217.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 040501001010 | 混凝土管 | 1.名称:II混凝土管道铺设 2.规格:D1800 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:120°,C15混凝土 |  | m | 128
68 | 040501001011 | 混凝土管 | 1.名称:II混凝土管道铺设 2.规格:D2000 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接口 5.基础断面形式、混凝土强度等级:120°,C15混凝土 |  | m | 64.61
69 | 040306003001 | 箱涵 | 1、2.5*2.0m箱涵 2、C30混凝土箱涵底板浇筑 3、C30混凝土箱涵侧墙浇筑 4、C30混凝土箱涵顶板浇筑 5、每10米钢筋3972kg 6、具体做法详见图纸 |  | m | 65
70 | 040504002010 | 预制装配式雨水检查井Ф1200 | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土检查井∅1200mm 2.防渗、防水要求:详见《预制装配式混凝土排水检查井标准图集》，15页 3.平均井深:2.49m 4.具体做法详见图纸 |  | 座 | 19
71 | 040101001002 | 预制装配式雨水检查井Ф1600 | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土检查井∅1600mm 2.防渗、防水要求:详见《预制装配式混凝土排水检查井标准图集》，22页 3.平均井深:2.77m 4.具体做法详见图纸 |  | 座 | 51
72 | 040101001003 | 预制装配式雨水检查井1600*1600 | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土检查井1600*1600 2.防渗、防水要求:详见《预制装配式混凝土排水检查井标准图集》，29、30页 3.平均井深:2.89m 4.具体做法详见图纸 |  | 座 | 55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 040504002011 | 矩形检查井 | 1、钢筋混凝土雨水井1700*1100 H=2.73m 2、100mm厚C15素砼垫层 3、250mm厚C30钢筋砼底板 4、C30 S6钢筋砼井墙 5、φ700球墨铸铁圆形直承式检查井盖(D400级）、井环 6、钢筋制安 7、详见20S515-39 40页 8.具体做法详见图纸 |  | 座 | 12
74 | 040504002012 | 混凝土井 | 1、钢筋混凝土雨水井1900*1100 H=3.15m 2、100mm厚C15素砼垫层 3、250mm厚C30钢筋砼底板 4、C30 S6钢筋砼井墙 5、φ700球墨铸铁圆形直承式检查井盖(D400级）、井环 6、钢筋制安 7、详见20S515-39 40页 8、具体做法详见图纸 |  | 座 | 3
75 | 040504002013 | 混凝土井 | 1、钢筋混凝土雨水井2200*1100 H=3.6m 2、100mm厚C15素砼垫层 3、250mm厚C30钢筋砼底板 4、C30 S6钢筋砼井墙 5、φ700球墨铸铁圆形直承式检查井盖(D400级）、井环 6、钢筋制安 7、详见20S515-39 40页 8、具体做法详见图纸 |  | 座 | 6
76 | 040504002014 | 混凝土井 | 1、钢筋混凝土雨水井2600*1100 H=3.69m 2、100mm厚C15素砼垫层 3、250mm厚C30钢筋砼底板 4、C30 S6钢筋砼井墙 5、φ700球墨铸铁圆形直承式检查井盖(D400级）、井环 6、钢筋制安 7、详见20S515-39 40页 8、具体做法详见图纸 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 040504002021 | 预制装配式雨水检查井Ф1200（沉砂井） | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土检查井∅1200mm 2.防渗、防水要求:详见《预制装配式混凝土排水检查井标准图集》，15页 3.平均井深:2.9m 4.具体做法详见图纸 |  | 座 | 2
78 | 040101001004 | 预制装配式雨水检查井Ф1600（沉砂井） | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土检查井∅1600mm 2.防渗、防水要求:详见《预制装配式混凝土排水检查井标准图集》，22页 3.平均井深:3.09m 4.具体做法详见图纸 |  | 座 | 15
79 | 040504002016 | 矩形三通沉泥井 | 1、钢筋混凝土雨水井2100*2100 H=2.95+0.5m 2、100mm厚C15素砼垫层 3、250mm厚C30钢筋砼底板 4、C30 S6钢筋砼井墙 5、φ700球墨铸铁圆形直承式检查井盖(D400级）、井环 6、钢筋制安 7、详见20S515-59 61页 8、具体做法详见图纸 |  | 座 | 4
80 | 040504002017 | 矩形三通沉泥井 | 1、钢筋混凝土雨水井2400*2400 H=3.15+0.5m 2、100mm厚C15素砼垫层 3、250mm厚C30钢筋砼底板 4、C30 S6钢筋砼井墙 5、φ700球墨铸铁圆形直承式检查井盖(D400级）、井环 6、钢筋制安 7、详见20S515-59 61页 8、具体做法详见图纸 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 040504002018 | 矩形三通沉泥井 | 1、钢筋混凝土雨水井2700*2700 H=3.3+0.5m 2、100mm厚C15素砼垫层 3、250mm厚C30钢筋砼底板 4、C30 S6钢筋砼井墙 5、φ700球墨铸铁圆形直承式检查井盖(D400级）、井环 6、钢筋制安 7、详见20S515-59 61页 8、具体做法详见图纸 |  | 座 | 1
82 | 040504002019 | 矩形三通沉泥井 | 1、钢筋混凝土雨水井3000*3000 H=3.44+0.5m 2、100mm厚C15素砼垫层 3、250mm厚C30钢筋砼底板 4、C30 S6钢筋砼井墙 5、φ700球墨铸铁圆形直承式检查井盖(D400级）、井环 6、钢筋制安 7、详见20S515-59 61页 8、具体做法详见图纸 |  | 座 | 4
83 | 040504002020 | 矩形三通沉泥井 | 1、钢筋混凝土雨水井3300*3300 H=3.99+0.5m 2、100mm厚C15素砼垫层 3、250mm厚C30钢筋砼底板 4、C30 S6钢筋砼井墙 5、φ700球墨铸铁圆形直承式检查井盖(D400级）、井环 6、钢筋制安 7、详见20S515-59 61页 8、具体做法详见图纸 |  | 座 | 2
84 | 040504002022 | 矩形三通沉泥井 | 1、钢筋混凝土雨水井4300*4300 H=3.73+0.5m 2、100mm厚C15素砼垫层 3、250mm厚C30钢筋砼底板 4、C30 S6钢筋砼井墙 5、φ700球墨铸铁圆形直承式检查井盖(D400级）、井环 6、钢筋制安 7、详见20S515-59 61页 8、具体做法详见图纸 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 040101001011 | 预制装配式联合式双箅雨水口 | 1.名称:预制装配式联合式双箅雨水口 2.平均深度1m 3.图集:检查井做法详见《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（试行）》或大样图；检查井配可调式防沉降井盖，井盖做法详见《井盖设施建设技术规范》（DBJ440100/T 160-2013） 4.具体做法详见图纸 |  | 座 | 154
86 | 041001007008 | 拆除砖石结构 | 1、拆除D600检查井 2、井深按2米计 3、外运10公里 |  | m3 | 2.5321
87 | 041001006008 | 拆除管道 | 1、拆除PE 雨水管 D200 |  | m | 29
88 | 041001006009 | 拆除管道 | 1、拆除混凝土管道D300 |  | m | 22
89 | 041001006010 | 拆除管道 | 1、拆除混凝土管道D400 |  | m | 66
90 | 041001006011 | 拆除管道 | 1、拆除PE 雨水管 D600 |  | m | 46
91 | 041001006012 | 拆除管道 | 1、拆除混凝土管道D600 |  | m | 9
92 | 041001007007 | 拆除砖石结构 | 1、拆除雨水篦 2、外运10公里 |  | m3 | 4.4352
93 | 040101002028 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽机械土方 2、人工配合土方 3、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内  4、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 10752.27
94 | 040101002031 | 挖装沟槽土方 | 1、沟槽机械土方 2、人工配合土方 3、挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 4、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 5、挖掘机装土 |  | m3 | 36352.0215
95 | 040103001072 | 回填方（回填石粉） | 1.回填石粉 |  | m3 | 25136.2
96 | 040103001073 | 回填方（回填土） | 1.回填土 |  | m3 | 9349.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 040103002030 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km |  | m3 | 36352.0215
雨水工程合计
污水工程
98 | 040501003006 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管d500 2.接口方式:T型柔性橡胶圈连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 3973
99 | 040501003007 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管d700 2.接口方式:T型柔性橡胶圈连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 25
100 | 040504002025 | 混凝土井 | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土检查井∅1200mm 2.防渗、防水要求:详见《预制装配式混凝土排水检查井标准图集》，15页 3.平均井深:3.5m 4.具体做法详见图纸 |  | 座 | 124
101 | 粤040101006002 | 打拔钢板桩 | 1.规格型号:Ⅲ型拉森钢板桩 2.桩长:6m 3.拔拉森钢板桩 4.钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 |  | t | 12.6
102 | 041001007003 | 拆除砖石结构 | 1、拆除D1000污水检查井 2、井深按3米计 3、外运10公里 |  | m3 | 14.017
103 | 041001006019 | 拆除管道 | 1、拆除PVC管道D150 D200 |  | m | 69
104 | 041001006002 | 拆除管道 | 1、拆除混凝土管道D300 |  | m | 54
105 | 040501004017 | 塑料管 | 1、PVC D300 |  | m | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 040101002032 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽机械土方 2、人工配合土方 3、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 4、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 27882.4259
107 | 040101002033 | 挖装沟槽土方 | 1、沟槽机械土方 2、人工配合土方 3、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 4、挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 5、挖掘机装土 |  | m3 | 4783.4651
108 | 040103001076 | 回填方（回填石粉） | 1.回填石粉 |  | m3 | 6303.754
109 | 040103001077 | 回填方（回填土） | 1.回填土 |  | m3 | 24245.5877
110 | 040305001002 | 管道中粗砂基础 | 1.材料品种、规格:管道中粗砂基础 |  | m3 | 1267.59
111 | 040103002032 | 余方弃置 | 1、土方装车，土方外运15Km |  | m3 | 4783.4651
污水工程合计
海绵城市工程
112 | 粤040101006003 | 打拔钢板桩 | 1.规格型号:Ⅲ型拉森钢板桩 2.桩长:6m 3.拔拉森钢板桩 4.钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 |  | t | 21.6
113 | 040501004018 | PVC-U排水管DN100 | 1.名称:PVC-U排水管 2.规格:DN100 |  | m | 776
114 | 040501004019 | HDPE双壁波纹管 DN200 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 |  | m | 8466
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 040504009003 | 雨水溢流口 | 1.名称:雨水溢流口 2.垫层:C20细石混凝土垫层 3.底板:100mm厚C20混凝土底板 4.井壁:M10水泥砂浆砌筑砖砌体，内侧M10水泥砂浆勾缝 5.支座:C30混凝土支座 6.篦子:铸铁篦子 7.井深:1米 8.具体做法详见图纸 |  | 座 | 234
116 | 040201021004 | 土工布 | 1.名称:土工布 用于渗排水管外包,搭接宽度0.3M 2.规格:200g/m2 |  | m2 | 13440.224
117 | 040201021005 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:透水土工布 |  | m2 | 55129.22
118 | 040201021007 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:复合防渗膜 |  | m2 | 42484.25
119 | 060105005001 | 粗沙 | 1.厚度:100mm 2.材料种类:粗沙 |  | m2 | 31287.82
120 | 040202011001 | 砾石 | 1.厚度:300mm 2.材料种类:砾石 |  | m2 | 23841.4
121 | 010101002009 | 挖一般土方（用于路基回填）推土机推土20m | 1、挖土部位：路基土方 2、土壤类别:一、二类土 3、挖土深度:按设计图纸考虑 4、推土机推土方 运距20m内 一、二类土 |  | m3 | 31320.089
122 | 010101002002 | 挖装一般土方 | 1、挖土部位：路基土方 2、土壤类别:一、二类土 3、挖土深度:按设计图纸考虑 |  | m3 | 17355.571
123 | 010103001021 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:利用开挖的符合要求的路基土 |  | m3 | 27234.86
124 | 040103002031 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km |  | m3 | 17355.571
海绵城市工程合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架（箱涵） | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 |  | m2 | 330.2
126 | 041101005002 | 井字架 | 1.钢管井字架 |  | 座 | 340
127 | 041102001020 | 垫层模板（给水 井） | 1.垫层模板 |  | m2 | 27.2
128 | 041102002006 | 基础模板（给水 井） | 1.管道基础模板 |  | m2 | 48.32
129 | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板（给水 井） | 1.构件类型:井壁 |  | m2 | 785.52
130 | 041102036003 | 池盖模板（给水 井） | 1.构件类型:井盖板 |  | m2 | 97.18
131 | 041102001019 | 垫层模板（浇灌） | 1.构件类型:垫层 |  | m2 | 9.4747
132 | 041102002001 | 基础模板（浇灌） | 1.管道基础模板 |  | m2 | 17.7158
133 | 041102002002 | 基础模板（雨水） | 1.构件类型:管道基础 |  | m2 | 5028.11
134 | 041102034001 | 池底模板（雨水 箱涵） | 1.构件类型:井底板 |  | m2 | 35.1
135 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板（雨水 箱涵） | 1.构件类型:井壁 |  | m2 | 555.1
136 | 041102036001 | 池盖模板（雨水 箱涵） | 1.构件类型:井盖板 |  | m2 | 162.5
137 | 041102001013 | 垫层模板（雨水 井） | 1.垫层模板 |  | m2 | 34.54
138 | 041102002009 | 基础模板（雨水 井） | 1.管道基础模板 |  | m2 | 84.05
139 | 041102035002 | 池壁(隔墙)模板（雨水 井） | 1.构件类型:井壁 |  | m2 | 1233.364
140 | 041102036002 | 池盖模板（雨水 井） | 1.构件类型:井盖板 |  | m2 | 180.412
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 粤041109009004 | 文明工地增加费
3 | 041109002004 | 夜间施工增加费
4 | 041109005004 | 交通疏解员增加费
5 | 041108001006 | 地下管线交叉降效费
6 | 粤041109008004 | 赶工措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元）
合 计